ДОКУМЕНТАЦИЯ

за обществена поръчка чрез публична покана с предмет: "Изграждане на системи за видеонаблюдение в Община Велико Търново, след  заявка, и поддържане на съществуващи такива"

Раздел „Приложения”

Съдържание:

1. Приложение 1 „Критерий за оценка”

2. Приложение 2 „Видове системи за видеонаблюдение, които ще се доставят и монтират в Община Велико Търново

3. Приложение 3 „Образци”

Приложение 1

критерий за оценка

Критерият за оценка на допуснатите до оценка и класиране  оферти е икономически най – изгодната оферта. Комисията подписва обобщена оценъчна таблица  и класира на първо място   участникът получил най - много точки;

Участника с най-висок коефициент К се класира на първо място. Класирането на  офертите се извършва в зависимост от комплексната оценка на  участника по методиката, която се формира като сбор от получените точки по отделните показатели за оценка след осредняването.

МЕТОДИКА   ЗА   ИКОНОМИЧЕСКИ   НАЙ- ИЗГОДНА ОФЕРТА

Оценката по всеки показател се формира при условията по- долу, като  най – изгодното предложение може да получи 100 т. Получените оценки се умножават с число(процент), представляващо относителна тежест на съответния показател. Резултатът представлява получените от участника точки за показателя. Оценката се получава след умножаване на резултата, получен от прилагане на съответните формули с процент, представляващ тежестта на показателя. Сборът от точките по всички показатели е крайният коефициент ”К”, на базата на който се получава класирането на отделните участници. Участникът събрал най – много точки се класира на първо място, като по низходящ ред се класират всички останали участници.

Формула за определяне на краен коефициент ”К”

К = Ц х 40 %  + Т х 40 % + Г х 10 % + Д х 10 % , където:

Ц – Ценови критерий – Ценовият критерий  определя най-доброто ценово предложение, като оценката е комплексна и включва  два подпоказателя: Ц1 и Ц2.

Ц = Ц1 х 50 % + Ц2 х 50 %, където:

Ц1 -  Подлежат на оценка  ценообразуващите показатели, както следва:

Ц1 – цена за монтаж, формирана на база: часова ставка  в лв.  +  %  допълнителни разходи + % печалба

Максимална оценка 60 т.  за часова ставка  в лв. получава предложението, което предлага най - малка часова ставка. Предложенията се степенуват в низходящ ред, като всяко по-малко добро предложение получава с 10 т. по- малко от предхождащото го, а именно 50 т., 40 т., 30 т., 20 т., 10 т, всички останали предложения получават 1 т.

Максимална оценка 20 т. за %  допълнителни разходи получава предложението, което

предлага най - малък процент. Предложенията се степенуват в низходящ ред, като всяко по-малко добро предложение получава с 5 т. по- малко от предхождащото го, а именно 15 т. 10 т. 5 т., всички останали предложения получават 1 т.

Максимална оценка 20 т. за % печалба получава предложението, което предлага най- малък процент. Предложенията се степенуват в низходящ ред, като всяко по-малко добро предложение получава с 5 т. по- малко от предхождащото го, а именно 15 т., 10 т., 5 т., всички останали предложения получават 1 т.

С оглед съпоставимостта на  предложенията   предложеният размер на часова ставка  в лв. трябва да е еднакъв за всички видове системи за видеонаблюдение, предложения  %  допълнителни разходи трябва да е еднакъв за всички видове системи за видеонаблюдение и  предложения % печалба трябва да е еднакъв за всички видове системи за видеонаблюдение. Участници, чиято ценова оферта не съответства на това условие, няма да бъдат оценявани.

Ц 2 - най - нисък общ сбор от предлаганите цени за артикулите по Приложение 2. Максимален брой точки получава офертата, която ще има за последица най - малък бюджетен разход  за възложителя. Предложенията се степенуват в низходящ ред, като всяко по-малко добро предложение получава с 10 т. по-малко от непосредствено предходното от него по-добро предложение, а именно: 100; 90; 80; 70, 60, 50, 40, 30, 20,10, а всички останали предложения получават 1 т.

Т – техническа оценка на участника,  включваща Организация и методология (максимум 100)

По този показател се оценява дали предложението на участника показва задълбочено познаване на цялостния процес по изпълнение на поръчката, в т.ч. и начина на извършването му.  Комисията преценява разбирането на участника за обхвата на поръчката, преценката за необходимите ресурси и организацията на работата в етапа на реализация предмета на поръчката, която участникът възнамерява да създаде. Предмет на оценка е разпределението на различните ресурси в обособените етапи на работа и координацията на дейностите и участниците в процеса. Комисията преценява дали предложената организация би осигурила в достатъчна степен качество на изпълнение на поръчката и доколко съществува сериозен риск от вътрешен организационен проблем за изпълнението на поръчката.

Оценяват се стратегията, методите и похватите, посочени от участника за изпълнение на услугата, и тяхното съответствие с целите на поръчката. Преценяват се адекватността и целесъобразността на представеното разпределение на задачите и отговорностите между експертите с определените методи и етапи за изпълнение и доколко то се покрива от ресурсна осигуреност, посочена от страна на участника. Комисията преценява дали предложените методи и начини на управление на процесите от участника биха довели до качествено и навременно изпълнение на дейностите – предмет на поръчката, дали приложеното описание на начина, по който ще се гарантират резултатите, е добре обосновано и дали предвиденият вътрешен контрол в максимална степен ще гарантира качествено изпълнение на услугата и устойчивост на резултатите.

- Участникът получава 100 точки

В представената от участника организация и методология за изпълнение е включено подробно и задълбочено описание на обхвата на поръчката. Предложената организация на работата, предвидените ресурси, цялостната координация и контрол на процеса и участниците в него в максимална степен съответстват на целите и задачите по реализиране предмета на поръчката. Избраните от участника методи гарантират качественото изпълнение. Задачите и отговорностите между участниците в процеса са разпределени адекватно и целесъобразно, като са съобразени с определените методи и етапи за изпълнение и се покриват с предложената ресурсна обезпеченост, посочена от страна на участника.

В предложението на участника подробно и детайлно са посочени методи за отчетност и контрол, гарантиращи успешната реализация на поръчката. Представеното описание на начина на управление на процесите от участника демонстрират задълбочено познаване на методите за управление и упражняване на вътрешен контрол. Рискът от вътрешен организационен проблем за изпълнението на поръчката е сведен до минимум.

Представената организация и методология като цяло е обоснована, логична и предвидените с нея дейности са реалистични и изпълними.

- Участникът получава 70 точки

В представената от участника организация и методология за изпълнение, планираните дейности за постигане на резултатите, предвиждани в проекта са описани непълно, неточно, незадълбочено. Дейностите не съответстват напълно на целите и обхвата на поръчката. Предложената организация на работата, обособените етапи, ресурсното обезпечаване, координацията на дейностите и участниците в процеса не са изчерпателно и детайлно развити и не дават възможност да се направи категорична преценка за качественото реализиране предмета на поръчката. Избраните методи, посочени от участника, и инструментите за изпълнение на услугата са най-общо представени.

Методите за отчетност и контрол са неясно формулирани или не са съобразени напълно със спецификата на поръчката, поради което не може да се направи категорична преценка дали същите могат да гарантират успешна реализация на поръчката. Познаването на методите за управление и упражняване на вътрешен контрол са демонстрирани най-общо, без необходимата задълбоченост. Рискът от вътрешен организационен проблем за изпълнението на поръчката е реален.

Представената организация и методология не е напълно обоснована и съдържа частични вътрешни противоречия. Някои от предвидените в нея дейности и методи за изпълнението им биха създали риск от реализиране на целите на възлагането.

- Участникът получава 40 т.

В представената от участника организация и методология за изпълнение не е включено описание на планираните дейности за постигане на резултатите или са посочени фрагментарно и не съответстват напълно на целите и задачите на поръчката. Предложената организация на работата, обособените етапи, ресурсното обезпечаване, координацията на дейностите и участниците в процеса не биха довели до качественото реализиране предмета на поръчката. Избраните методи, посочени от участника и инструментите за изпълнение на услугата са неясно формулирани или липсват такива.

В предложението на участника методите за отчетност и контрол са посочени само частично и неясно или изобщо не са посочени.

Представената организация и методология като цяло е вътрешно противоречива, нелогична, като предвидените с нея дейности са трудноизпълними, неизпълними или не водещи до реализиране на целите на възлагането.

- Участника получава 10 т.

Представена е организация и методология за изпълнение на поръчката, но същата е най-общо развита , без да дава яснота по самата реализация и изпълнение на поръчката.

Оферти, в които липсва организация и методология няма да подлежат на оценка.

Г - Предлаган срок за гаранционна поддръжка – най-висока оценка – 100 т. получава офертата с предложен най-дълъг срок за гаранционна поддръжка на системите за видеонаблюдение и техните  елементи, определен в месеци. Оценката варира в граници от 1 до 100, като най – изгодното предложение получава 100 т., а всяко следващо по- малко добро с 10т. по- малко от предхождащото го. Предложенията се степенуват в низходящ ред, като всяко по-малко добро предложение получава с 10 т. по-малко от непосредственно предходното от него по-добро предложение.

Д - Срок за подмяна на дефектирали устройства/елементи /в работни дни/ - най-висока оценка – 100 т. получава офертата с предложен най – кратък срок за подмяна на дефектирали устройства/елементи /в работни дни/. Оценката варира в граници от 1 до 100, като най – изгодното предложение получава 100 т., а всяко следващо по- малко добро с 10т. по- малко от предхождащото го. Предложенията се степенуват в низходящ ред, като всяко по-малко добро предложение получава с 10 т. по-малко от непосредствено предходното от него по-добро предложение.

В случай че комплексните оценки на две или повече оферти са равни, за икономически най-изгодна се приема тази оферта, в която се предлага най-ниска цена. При условие, че и цените са еднакви се сравняват оценките по показателя с най-висока относителна тежест и се избира офертата с по-благоприятна стойност по този показател.

Комисията провежда публично жребий за определяне на изпълнител между класираните на първо място оферти, ако  поръчката се възлага по критерий икономически най- изгодна оферта, но тази оферта не може да се определи по реда на чл. 71, ал.4 от ЗОП.

Приложение 2

Видове системи за видеонаблюдение, които ще се доставят и монтират в Община Велико Търново

Навсякъде, където е посочен конкретен модел, източник, процес, търговска марка, патент, тип, произход или производство, да се добавят думите „или еквивалент”

| Описание | Цена без ДДС /BGN/ | Цена с ДДС /BGN/ |
| --- | --- | --- |
| Цветна камера AVTECH KPC131ZDP - без обектив, 420TVL, Color CCD, 1/3”; - PAL: 512H x 582V, C/CS mount, DC/Video Drive Auto Iris, 0.3Lux@F2.0, BLC, AGC, AWB. Вграден микрофон. Консумация - 150mA, или еквивалентни |  |  |
| Цветна куполна камера - Обектив 3.6mm, 420TVL, Color CCD, 1/3”; - PAL: 512H x 582V, Board lens type, 0.4Lux@F2.0, BLC, AGC, AWB, или еквивалентни |  |  |
| Цветна водоустойчива IR камера. Обектив 3.6мм, 420TVL, Sony Super HAD, 1/3”; -PAL; 512H x 582V, . Board lens type, 0Lux@F1.2, BLC, AGC, AWB, 850nm, 36 IR LED’s, 15 метра покритие, или еквивалентни |  |  |
| Цветна водоустойчива IR камера . Обектив 3.6mm, 600TVL, Sharp CCD, 1/3”, D-WDR, DNR, OSD меню; - PAL: 752H x 582V, Board lens type, 0.001Lux@F1.2, BLC, AGC, AWB, 850nm, 24 IR LED’s, 20 метра покритие, или еквивалентни |  |  |
| Цветна водоустойчива IR камера - Варио обектив 4-9mm, 420TVL, Sony Super HAD, 1/3”; - PAL: 512H x 582V, 0.001Lux@F2.0, BLC, AGC, AWB, 850nm, 36 IR LED’s, 30 метра покритие, или еквивалентни |  |  |
| Цветна водоустойчива IR камера - Варио обектив 2.8-12mm, 700TVL, Sony Super HAD II, Effio-E DSP, 1/3”; 0.001Lux@F2.0, OSD, ATR, DNR. 850nm, 42 IR LED’s, 40 метра покритие, IP66, или еквивалентни. |  |  |
| 4 канален Push Video DVR - Запис 100fps D1, поддържа 1 x HDD S-ATA, H.264, 4 аудио входа, мрежа RJ45, 3 x USB, мишка, PTZ контрол, или еквивалентни. |  |  |
| 8 канален Push Video DVR - Запис 100fps D1, поддържа 1 x HDD S-ATA, H.264, 4 аудио входа, мрежа RJ45, 3 x USB, мишка, PTZ контрол, или еквивалентни. |  |  |
| 16 канален Push Video DVR - Запис 100fps D1, поддържа 1 x HDD S-ATA, H.264, 4 аудио входа, мрежа RJ45, 3 x USB, мишка, PTZ контрол, или еквивалентни. |  |  |
| Full HD мрежова куполна PTZ камера - 20x Zoom обектив, , Sony CMOS 1/3”; - HD 1920x1080p, 0.05Lux@F1.8, WDR, BLC, AGC, AWB. H.264/MPEG4/MJPEG компресия. IR Cut Filter. Micro SD/SDHC слот за карта. Водоустойчивост - IP66. Двупосочно аудио, детекция на звук, или еквивалентни |  |  |
| 2.0 Мегапикселова мрежова камера - Фиксиран обектив 4.2mm, CMOS 1/3.2”; - HD 1600x1200, 0.3Lux@F1.8, BLC, AGC, AWB. MPEG4/MJPEG компресия. Тампер против отваряне. Вграден PoE 802.3af модул. Двупосочно аудио, SIP, вграден и вход за външен микрофон. Micro SD/SDHC слот за карта. HTTPS достъп, или еквивалентни |  |  |
| HD Мегапикселова мрежова Vivotek PT8133W с WiFi - Фиксиран обектив 3.6mm, CMOS 1/4”; - HD 1280x800, 0.3Lux@F1.8, BLC, AGC, AWB. H.264/MPEG4/MJPEG компресия, 3GPP, или еквивалентни |  |  |
| Мрежова камера Vivotek PZ8121 с Pan/Tilt/Zoom - Моторизиран обектив 4.2 - 42mm 10x, Sony CCD 1/4”; - D1 704x576, 0.05Lux@F1.8, BLC, AGC, AWB. H.264/ MPEG4/MJPEG компресия. Low Light режим. Двупосочно аудио, SIP, вграден и вход за външен микрофон. Dual streaming. HTTPS достъп, или еквивалентни |  |  |
| Кожух за външен монтаж. С вграден отоплител и вентилатор. Термостатиран със стойка или еквивалентни |  |  |
| Безжичен предавател и приемник - Честота 2.4GHz или еквивалентни |  |  |
| Захранващ блок за IP видеокамера 230/12VDC с акумулатор или еквивалентни |  |  |
| Адаптор URMET 1092/801 - AC 220V/DC 13V - Стабилизиран импулсен, 1.200mA или еквивалентни |  |  |
| NUUO NVR софтуер за PC – лиценз за една IP камера или еквивалентни |  |  |
| Енергоспестяващ прожектор с мощни светодиоди “LED-6” 7W, 12/24 VDC - Захранващо напрежение: 12-30 VDC - Консумация при 12 VDC: 0.6 A - Консумация при 24 VDC: 0.3 A - Защита от обратно включване - Светлинен поток: 450 Lm - Светлина: бяла, студена - Оптична система: симетрична или асиметрична - Живот на излъчващите елементи: 50 000 часа - Размери на корпуса: 70 мм. x 100 мм. x 25 мм. - Дължина на кабела (2 x 0.5 mm2): 1 метър Влаго и прахо защитеност: IP65 или еквивалентни |  |  |
| Енергоспестяващ прожектор с мощни светодиоди “LED-6” 10W, 24/48VDC - Захранващо напрежение: 24-30 VDC - Консумация при 24 VDC: 0.39 A - Консумация при 48 VDC: 0.21 A - Защита от обратно включване - Светлинен поток: 600 Lm - Светлина: бяла, студена - Оптична система: симетрична или асиметрична - Живот на излъчващите елементи: 50 000 часа - Размери на корпуса: 70 мм. x 100 мм. x 25 мм. - Дължина на кабела (2 x 0.5 mm2): 1 метър Влаго и прахо защитеност: IP65 или еквивалентни |  |  |
| Енергоспестяващ прожектор с мощни светодиоди “LED-12”, 12W, 12/24VDC - Консумирана мощност: 12 W - Работно напрежение: 12V / 24V / 220V - Светлинен поток: 900 Lm - Светлина: бяла, студена - Оптична система: асиметрична - Живот на излъчващите елементи: 50 000 часа - Размери: 240 мм. x 190 мм. x 70 мм. Прожекторът е проектиран специално за осветяване на мегабордове 8x4 m2 или еквивалентни |  |  |
| Захранващ блок 230V/24VDC 1.25A, (за до 4 прожектора „LED-6” 7W) или еквивалентни |  |  |

|  | Кабелен канал | 1 м. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Кабел захранващ 2х1,5мм² | 1 м. |  |  |
|  | Захранващ кабел 2х0,75 мм² | 1 м. |  |  |
|  | Кабел FTP cat 5 | 1 м. |  |  |
|  | Комбиниран коаксиален кабел за видеонаблюдение, RG 59 | 1 м. |  |  |
|  | Разклонителна кутия | 1 бр. |  |  |
| Труд | Полагане на кабели с оковаване | 1м. |  |  |
| Труд | Полагане на кабел канали | 1м. |  |  |
| Труд | Монтаж, инсталация и програмиране на видеокамера | 1бр. |  |  |
| Труд | Монтаж на външен кожух | 1бр. |  |  |
| Труд | Монтаж на захранващ блок за IP видеокамера | 1бр. |  |  |

### Приложение 3 „Образци”

### Образец № 1

### АДМИНИСТРАТИВНИ СВЕДЕНИЯ

1.Наименование на участника:……………………………………………………………………

2. Седалище и адрес на управление: град ………………………………………………………,

улица/булевард: ”…………………………………………………………………………...….”,

№……….., вх………, етаж…………………..;пощенски код:…………………………………;

3. Адрес за кореспонденция: град ………………………………………………….………….,

улица/булевард: ”…………………………………………………………………………...….”,

№……….., вх………, етаж…………………..;пощенски код:………………………………..;

4. Актуален телефон за контакт:……………………………………………………………….;

5.Факс…………………………………………………….………………………………………;

6.	Е- mail  адрес………………………………………………………………………………….;

7.	Лица, представляващи участника, съгласно приложен документ за актуална регистрация от компетентен орган / съгласно данни от търговския регистър:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

8.	 Участника   се представлява заедно или поотделно от изброените лица:……………………………………………………………………………………….

9.БУЛСТАТ/ЕИК……………………………………………………………………………

10.	Обслужваща банка:……………………………………………………………………,

номер на  банкова сметка  ………………………………………………………………………,

Титуляр на сметката: ……………………………………………………………………………………….;

11.	Друга информация за участника: …………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Управител/Представител: .............................

/подпис и печат/

### Образец № 2

Предложение за изпълнение на изискванията  на чл. 101б, ал.1, т.3 от ЗОП

Настоящата оферта   е подадена от ………………………………………………………..

……………...………………….………………………………………………………..………

/наименование на   участника/

и подписано от ………………………….………………………………………………………………………..

## /трите имена и ЕГН/

…………………………………………………………………………………………………..

в качеството му на …………………………………………………………………………………...........................

### Уважаеми членове на Комисията,

1. Заявяваме, че желаем да участваме в обществена поръчка с предмет: …………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………….

при условията,  посочени в  публичната  покана и приети от нас.

2. Приемаме да се считаме обвързани от предложенията направени с офертата, до изтичане на ………………./……………………………….. / месеца, считано от крайния срок за получаване на  офертата.

3. Предложение за изпълнение на изискванията  на чл. 101б, ал.1, т.3 от ЗОП, съдържащо и информацията по показатели „Т”, "Г" и "Д" от методиката за икономически най-изгодна оферта;:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

Дата:…………………………….                                    …………………………………

/ подпис и печат/

### Образец № 3

ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

За   обществена поръчка с предмет:  ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

от:.....................................................................................................................................................

(наименование на участника )

с адрес: ..............................................................................................................................................

тел.: ............................., факс: ..................................., e-mail: ........................................................,

ЕИК/БУЛСТАТ: .............................................................................................................................,

Регистрация по ЗДДС: ....................................................................................................................

Разплащателна сметка:……………………………………………………………………………

IBAN сметка.......................................................................................................................................

BIC код на банката ..........................................................................................................................

Банка: ................................................................................................................................................

Град/клон/офис: ................................................................                 ..............................................

Адрес на банката:................................... ………………………………………………………….

УВАЖАЕМИ ЧЛЕНОВЕ НА КОМИСИЯТА,

С настоящото, Ви представяме нашето  ценово  предложение за участие в обявената  чрез публична покана обществена поръчка с предмет: …….………………..……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Поемаме ангажимент да изпълним поръчката в съответствие с изискванията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. Поемаме ангажимент да изпълним  задачата в срок.

1.  Начин на плащане: по банков път, с платежно нареждане в български лева по следната банкова сметка: ……………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………………

2. За извършените плащания  ще се издават надлежно оформени фактури.

3. Предлагаме единични цени за артикулите - съгласно Приложение 2.

3.1 Общ сбор от предлаганите цени за артикулите по Приложение 2:

………………………… /…………………………………………………………/ лева без ДДС

…………………………. /…………………………………………………………/ лева с ДДС.

3.2. Предлагани ценообразуващи показатели:

- часова ставка: ……………….……….  лева

- допълнителни разходи: ……………….………. %

-  печалба: ………………….. %

3.3. Цена за преглед на състоянието и отстраняване на неизправности при необходимост – за 1 бр. изградена система

………………………… /………………………………………………/ лева без ДДС

…………………………. /……………………………….………………/ лева с ДДС

4. Приложима валута  и зачитане при несъответствие:  цените са в български лева без ДДС. При несъответствие  между цифровото и изписаното с думи възнаграждение ще се взема предвид изписаното с думи.

Посоченото възнаграждение включва:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

Дата……………….                                                   Подпис и печат:…………………………

### Образец № 4

##### Д Е К Л А Р А Ц И Я

Относно  липсата на  обстоятелства по чл.47 ал.1, т.1 от ЗОП

Забележка: Декларацията се попълва от лицата по чл. 47, ал.4 от ЗОП, представляващи участника респ. кандидата, в т.ч от прокуриста/ите и  от лицата, представляващи подизпълнителя, в т.ч от прокуриста/ите, съгласно данните от търговския регистър.

От:.................................................................................................................................................

/име на представляващия кандидата/участника/подизпълнителя

ЕГН:...................................с л.к.№........................издадена от..................................................

в качеството ми на:.....................................................................................................................

на...................................................................................................................................................

/фирма на кандидата/участника/подизпълнителя

Седалище и адрес на управление:.............................................................................................

…………………………………………………………………………………………………...

БУЛСТАТ/ ЕИК:.........................................................................................................................

телефон за връзка:………………………………….факс: ………………………………........

Декларирам, че:

1. Не съм осъждан с влязла в сила присъда  за:

а) престъпление против финансовата, данъчната или осигурителната система, включително изпиране на пари, по чл. 253 - 260 от Наказателния кодекс;

б) подкуп по чл. 301 - 307 от Наказателния кодекс;

в) участие в организирана престъпна група по чл. 321 и 321а от Наказателния кодекс;

г) престъпление против собствеността по чл. 194 - 217 от Наказателния кодекс;

д) престъпление против стопанството по чл. 219 - 252 от Наказателния кодекс;

Задължавам се при промяна на горепосочените обстоятелства в 7 /седем/ дневен срок от настъпването им, писмено да уведомя Възложителя.

Известна ми е наказателната отговорност по чл.313 от Наказателния кодекс на Република България за деклариране на неверни данни в настоящата декларация.

дата ……………....                                                    ДЕКЛАРАТОР: ……………………………

/подпис и печат/

### Образец № 5

СПИСЪК

Списък на лицата на разположение на участника за изпълнение на поръчката, включително на тези, отговарящи за контрола за качеството - ръководни служители

| № | Трите имена на лицата, които ще са ангажирани с дейностите в обхвата на поръчката | Длъжност | Образователно – квалификационна степен | Професионален опит |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Трите имена на лицата, отговарящи за контрола за качеството- ръководни служители | Длъжност | Образователно – квалификационна степен | Професионален опит |

………………………………………                         ……………………………………….

(дата на подписване)                                                         подпис и печат

### Образец № 6

##### Д Е К Л А Р А Ц И Я

Относно обществена поръчка с предмет: ………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

От:.................................................................................................................................................

/Име на представляващия кандидата или участника/

ЕГН:....................................с л.к.№.......................издадена от.................................................

в качеството ми на:.....................................................................................................................

на...................................................................................................................................................

/фирма на кандидата/участника/

Седалище и адрес на управление:............................................................................................

БУЛСТАТ/ ЕИК:.........................................................................................................................

телефон за връзка:………………………………….факс: ………………………………........

Декларирам, че  вложените от нас при изпълнението на обществената поръчка материали и компоненти ще бъдат с гаранция, оригинални, неупотребявани.

Известно ми е, че за неверни данни нося наказателна отговорност по чл.313 от Наказателния кодекс.

дата ……………....                                                    ДЕКЛАРАТОР:……………

/подпис и печат/

### Образец № 7

Списък на основните договори за услуги, сходни с предмета на поръчката, изпълнени през последните 3 /три/ години, считано от датата на подаване на офертите, включително стойностите, датите и получателите

| Дата на подписване на договора | Предмет на договора | Получатели и телефони за връзка с тях | Обща стойност на договора без ДДС | Заплатена на участника стойност без ДДС |
| --- | --- | --- | --- | --- |

………………………………………                         ……………………………………….

(дата на подписване)                                                         подпис и печат

### Забележка:  Декларацията се представя преди сключване на договор

##### Д Е К Л А Р А Ц И Я

Относно  липсата на  обстоятелства по чл.47 ал.5,

Забележка: за обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 2 и 3, ал. 2, т. 1 и 3 и ал. 5, т. 2 от ЗОП, когато кандидатът или участникът е юридическо лице, е достатъчно подаване на декларация от едно от лицата, които могат самостоятелно да го представляват.

От:.................................................................................................................................................

/име на представляващия кандидата/участника/подизпълнителя

ЕГН:...................................с л.к.№........................издадена от..................................................

в качеството ми на:.....................................................................................................................

на...................................................................................................................................................

/фирма на кандидата/участника/подизпълнителя

Седалище и адрес на управление:.............................................................................................

…………………………………………………………………………………………………...

БУЛСТАТ/ ЕИК:.........................................................................................................................

телефон за връзка:………………………………….факс: ………………………………........

1. Не съм свързано лице с възложителя или със служители на ръководна длъжност в неговата организация;

2. ………………………………не е сключил договор с лице по чл. 21 или 22 от Закона за

фирма на кандидата/участника/ подизпълнителя

предотвратяване и  установяване на конфликт на интереси

Известна ми е наказателната отговорност по чл.313 от Наказателния кодекс на Република България за деклариране на неверни данни в настоящата декларация.

Задължавам се при промяна на горепосочените обстоятелства в 7 /седем/ дневен срок от настъпването им, писмено да уведомя Възложителя.

.

дата ……………....                                                    ДЕКЛАРАТОР: ……………………………

/подпис и печат/