## Лист1
Обект/Project:
Завод за боклук
Местоположение / Location:
Възложител / Employer
Задание от част HVAC за част Електроинсталации | [9 empty] | Rev. 1 | Дата: 2013-07-02
№ | Наименование | Местоположение на машината |  |  | Активна ел. Мощност P, kW | Максимален работен ток Id, A | cos ϕ | Осигуре-ност на захран-ването | № на чертеж | Дата на промяна | Име и фамилия на проектанта
|  | етаж | сегмент | помещение
Административна сграда
1 | Електрически радиатор | 1 |  | 101 | 1.0kW/220V/ |  |  | 3 | VT_IP_HVAC_1admin_v1 |  | инж. Нели Хубенова
2 | Електрически радиатор | 1 |  | 102 | 0.5kW/220V/ |  |  | 3 | VT_IP_HVAC_1admin_v1 |  | инж. Нели Хубенова
3 | Битов вентилатор | 1 |  | 102 | 0.1kW/220V/ |  |  | 3 | VT_IP_HVAC_1admin_v1 |  | инж. Нели Хубенова
4 | Електрически радиатор | 1 |  | 103 | 0.5kW/220V/ |  |  | 3 | VT_IP_HVAC_1admin_v1 |  | инж. Нели Хубенова
5 | Битов вентилатор | 1 |  | 103 | 0.1kW/220V/ |  |  | 3 | VT_IP_HVAC_1admin_v1 |  | инж. Нели Хубенова
6 | Външно тяло 04 | 1 |  | 104 | 1.0kW/220V/ |  |  | 3 | VT_IP_HVAC_1admin_v1 |  | инж. Нели Хубенова
7 | Аспиратор | 1 |  | 104 | 0.15kW/220V/ |  |  | 3 | VT_IP_HVAC_1admin_v1 |  | инж. Нели Хубенова
8 | Външно тяло 04 | 1 |  | 105 | 1.0kW/220V/ |  |  | 3 | VT_IP_HVAC_1admin_v1 |  | инж. Нели Хубенова
9 | Външно тяло 04 | 1 |  | 106 | 1.0kW/220V/ |  |  | 3 | VT_IP_HVAC_1admin_v1 |  | инж. Нели Хубенова
10 | Външно тяло 06 | 1 |  | 107 | 1.5kW/220V/ |  |  | 3 | VT_IP_HVAC_1admin_v1 |  | инж. Нели Хубенова
11 | Външно тяло 04 | 1 |  | 108 | 1.0kW/220V/ |  |  | 3 | VT_IP_HVAC_1admin_v1 |  | инж. Нели Хубенова
12 | Електрически радиатор | 1 |  | 109 | 0.5kW/220V/ |  |  | 3 | VT_IP_HVAC_1admin_v1 |  | инж. Нели Хубенова
13 | Битов вентилатор | 1 |  | 109 | 0.1kW/220V/ |  |  | 3 | VT_IP_HVAC_1admin_v1 |  | инж. Нели Хубенова
14 | Външно тяло 04 | 1 |  | 110 | 1.0kW/220V/ |  |  | 3 | VT_IP_HVAC_1admin_v1 |  | инж. Нели Хубенова
15 | Битов вентилатор | 1 |  | 111 | 0.1kW/220V/ |  |  | 3 | VT_IP_HVAC_1admin_v1 |  | инж. Нели Хубенова
16 | Електрически радиатор | 1 |  | 111 | 0.5kW/220V/ |  |  | 3 | VT_IP_HVAC_1admin_v1 |  | инж. Нели Хубенова
17 | Битов вентилатор | 1 |  | 112 | 0.1kW/220V/ |  |  | 3 | VT_IP_HVAC_1admin_v1 |  | инж. Нели Хубенова
18 | Електрически радиатор | 1 |  | 112 | 0.5kW/220V/ |  |  | 3 | VT_IP_HVAC_1admin_v1 |  | инж. Нели Хубенова
19 | Електрически радиатор | 1 |  | 101 | 1.0kW/220V/ |  |  | 3 | VT_IP_HVAC_1admin_v1 |  | инж. Нели Хубенова
Работилница
1 | Вентилатор | 1 |  | 001 | 1.0kW/220V/ |  |  | 3 | VT_IP_HVAC_2rabmivka_v1 |  | инж. Нели Хубенова
2 | Топловъздушен апарат | 1 |  | 001 | 4.0kW/220V/ |  |  | 3 | VT_IP_HVAC_2rabmivka_v1 |  | инж. Нели Хубенова
3 | Топловъздушен апарат | 1 |  | 001 | 4.0kW/220V/ |  |  | 3 | VT_IP_HVAC_2rabmivka_v1 |  | инж. Нели Хубенова
4 | Топловъздушен апарат | 1 |  | 001 | 4.0kW/220V/ |  |  | 3 | VT_IP_HVAC_2rabmivka_v1 |  | инж. Нели Хубенова
5 | Топловъздушен апарат | 1 |  | 001 | 4.0kW/220V/ |  |  | 3 | VT_IP_HVAC_2rabmivka_v1 |  | инж. Нели Хубенова
6 | Вентилатор и електрически вентилатор | 1 |  | 001 | 1.0kW/220V/+ 24kW/400V/ |  |  | 3 | VT_IP_HVAC_2rabmivka_v1 |  | инж. Нели Хубенова
7 | Битов вентилатор | 1 |  | 002 | 0.1kW/220V/ |  |  | 3 | VT_IP_HVAC_2rabmivka_v1 |  | инж. Нели Хубенова
8 | Електрически радиатор | 1 |  | 002 | 0.5kW/220V/ |  |  | 3 | VT_IP_HVAC_2rabmivka_v1 |  | инж. Нели Хубенова
9 | Електрически радиатор | 1 |  | 003 | 1.0kW/220V/ |  |  | 3 | VT_IP_HVAC_2rabmivka_v1 |  | инж. Нели Хубенова
КОНТРОЛНО ПРОПУСКАТЕЛЕН ПУНКТ
1 | Електрически радиатор | 1 |  | 101 | 0.5kW/220V/ |  |  | 3 | VT_IP_HVAC_3KPP_v1 |  | инж. Нели Хубенова
2 | Външно тяло 02 | 1 |  | 102 | 1.5kW/220V/ |  |  | 3 | VT_IP_HVAC_3KPP_v1 |  | инж. Нели Хубенова
3 | Електрически радиатор | 1 |  | 103 | 1.0kW/220V/ |  |  | 3 | VT_IP_HVAC_3KPP_v1 |  | инж. Нели Хубенова
Резервоар
1 | Електрически радиатор | 1 |  | 001 | 2.0kW/220V/ |  |  | 3 | VT_IP_HVAC_7rezervoar_v1 |  | инж. Нели Хубенова
2 | Вентилатор | 1 |  | 001 | 0.5kW/220V/ |  |  | 3 | VT_IP_HVAC_7rezervoar_v1 |  | инж. Нели Хубенова
ИНСТАЛАЦИЯ МБТ
1 | Електрически радиатор | 1 |  | 001 | 1.0kW/220V/ |  |  | 3 | VT_IP_HVAC_9MBT_v1 |  | инж. Нели Хубенова
2 | Електрически радиатор | 1 |  | 002 | 1.0kW/220V/ |  |  | 3 | VT_IP_HVAC_9MBT_v1 |  | инж. Нели Хубенова
3 | Електрически радиатор | 1 |  | 003 | 1.0kW/220V/ |  |  | 3 | VT_IP_HVAC_9MBT_v1 |  | инж. Нели Хубенова
4 | Аспиратор | 1 |  | 003 | 0.15kW/220V/ |  |  | 3 | VT_IP_HVAC_9MBT_v1 |  | инж. Нели Хубенова
5 | Вентилатор | 1 |  | 001 | 0.25kW/220V/ |  |  | 3 | VT_IP_HVAC_9MBT_v1 |  | инж. Нели Хубенова
6 | Електрически радиатор | 1 |  | 004 | 1.0kW/220V/ |  |  | 3 | VT_IP_HVAC_9MBT_v1 |  | инж. Нели Хубенова
7 | Електрически радиатор | 1 |  | 005 | 0.5kW/220V/ |  |  | 3 | VT_IP_HVAC_9MBT_v1 |  | инж. Нели Хубенова
8 | Електрически радиатор | 1 |  | 006 | 1.0kW/220V/ |  |  | 3 | VT_IP_HVAC_9MBT_v1 |  | инж. Нели Хубенова
9 | Електрически радиатор | 1 |  | 007 | 1.0kW/220V/ |  |  | 3 | VT_IP_HVAC_9MBT_v1 |  | инж. Нели Хубенова
10 | Електрически радиатор | 1 |  | 008 | 1.0kW/220V/ |  |  | 3 | VT_IP_HVAC_9MBT_v1 |  | инж. Нели Хубенова
11 | Електрически радиатор | 1 |  | 009 | 0.5kW/220V/ |  |  | 3 | VT_IP_HVAC_9MBT_v1 |  | инж. Нели Хубенова
12 | Електрически радиатор | 1 |  | 010 | 1.0kW/220V/ |  |  | 3 | VT_IP_HVAC_9MBT_v1 |  | инж. Нели Хубенова
13 | Електрически радиатор | 1 |  | 011 | 1.0kW/220V/ |  |  | 3 | VT_IP_HVAC_9MBT_v1 |  | инж. Нели Хубенова
14 | Вентилатор и електрически вентилатор | 1 |  | 011 | 0.25kW/220V/+ 9.0kW/400V/ |  |  | 3 | VT_IP_HVAC_9MBT_v1 |  | инж. Нели Хубенова
15 | Комплексно съоръжение |  |  | E,D/10 | 75.0kW/400V/ |  |  | 1 | VT_IP_HVAC_9MBT_v1 |  | инж. Нели Хубенова
16 | Комплексно съоръжение |  |  | C,D/10 | 132.0kW/400V/ |  |  | 1 | VT_IP_HVAC_9MBT_v1 |  | инж. Нели Хубенова
Пречиствателна станция за отпадъчни води Техническа сграда към пречиствателната станция за отпадъчни води
1 | Електрически радиатор | 1 |  | 001 | 2.0kW/220V/ |  |  | 3 | VT_IP_HVAC_10.1_10.2_10.3_v1 |  | инж. Нели Хубенова
2 | Вентилатор | 1 |  | 001 | 0.5kW/220V/ |  |  | 3 | VT_IP_HVAC_10.1_10.2_10.3_v1 |  | инж. Нели Хубенова
3 | Електрически радиатор | 1 |  | 101 | 0.8kW/220V/ |  |  | 3 | VT_IP_HVAC_10.1_10.2_10.3_v1 |  | инж. Нели Хубенова
4 | Външно тяло 03 | 1 |  | 102 | 1.0kW/220V/ |  |  | 3 | VT_IP_HVAC_1admin_v1 |  | инж. Нели Хубенова
5 | Електрически радиатор | 1 |  | 103 | 2.0kW/220V/ |  |  | 3 | VT_IP_HVAC_10.1_10.2_10.3_v1 |  | инж. Нели Хубенова
6 | Вентилатор | 1 |  | 103 | 0.5kW/220V/ |  |  | 3 | VT_IP_HVAC_10.1_10.2_10.3_v1 |  | инж. Нели Хубенова
7 | Електрически радиатор | 1 |  | 104 | 1.0kW/220V/ |  |  | 3 | VT_IP_HVAC_10.1_10.2_10.3_v1 |  | инж. Нели Хубенова
8 | Вентилатор | 1 |  | 104 | 0.5kW/220V/ |  |  | 3 | VT_IP_HVAC_10.1_10.2_10.3_v1 |  | инж. Нели Хубенова
9 | Електрически радиатор | 1 |  | 201 | 2.0kW/220V/ |  |  | 3 | VT_IP_HVAC_10.1_10.2_10.3_v1 |  | инж. Нели Хубенова
10 | Вентилатор | 1 |  | 201 | 0.5kW/220V/ |  |  | 3 | VT_IP_HVAC_10.1_10.2_10.3_v1 |  | инж. Нели Хубенова
СГРАДА ЗА УЗРЯВАНЕ, РАФИНИРАНЕ И СЪХРАНЕНИЕ НА КОМПОСТ
1 | Комплексно съоръжение |  |  | C,B/1 | 30.0kW/400V/ |  |  | 1 | VT_IP_HVAC_14kompost_v1 |  | инж. Нели Хубенова
2 | Комплексно съоръжение |  |  | E,F/1 | 30.0kW/400V/ |  |  | 1 | VT_IP_HVAC_14kompost_v1 |  | инж. Нели Хубенова
Note on B9: Елдизайн: Точното наименование на машината в чертежа.
Note on F9: Елдизайн: Максималната реално консумирана мощност
Note on H9: Елдизайн: Стойности от 0.0 до 1.0
Note on I9: Елдизайн: 1- резервиране на захранването от дизелагрегат 3- нерезервирано захранване
Note on J9: Елдизайн: Име на файла с ревизия и дата, на който е показана машината