гр. Пловдив, бул. „В.Левски” №56, тел. 032906060, факс 032906061, GSM 0889320499, офис: гр. Пловдив, ул. „Дилянка” №27-29, ет.3, b.bonev@ecoteh.org, www.ecoteh.org EN ISO 9001:2008, BS OHSAS 18001:2007, ISO 14001:2004

ИНВЕСТИЦИОНЕН ПРОЕКТ

ОБЕКТ: "Довеждаща и отвеждаща техническа инфраструктура - довеждащ водопровод, отвеждащ колектор за отпадни води, външно електрозахранване - кабелни линии - 20 kV, пътна връзка и съобщителна връзка - кабелно захранване за пренос на цифрови данни - външни връзки до съществуващите мрежи и съоръжения на Площадка №5 - съседни терени на съществуващо депо за неопасни отпадъци на гр. Велико Търново в землището на с.Шереметя, общ. Велико Търново"

ПОДОБЕКТ: Пътна връзка

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО

ЧАСТ: ГЕОДЕЗИЯ

ФАЗА: РАБОТЕН ПРОЕКТ

ПРОЕКТАНТ:

инж. Николай Николов

| Съгласували: | Подпис | Съгласували: | Подпис |
| --- | --- | --- | --- |
| ВиК: инж. Божин Бонев |  | ПБ: инж. Божин Бонев |  |
| Пътна: инж. Йордан Гайдаров |  | ПБЗ: инж. Божин Бонев |  |
| Електро: инж. Георги Илиев |  | ПУCO: инж. Божин Бонев |  |
| Геодезия: инж. Николай Николов |  |  |  |

УПРАВИТЕЛ:

инж. БОЖИН БОНЕВ

СЪДЪРЖАНИЕ:

- Челен лист

- Съдържание

- Обяснителна записка

- Графични материали

| # Чертеж: | # Наименование на чертежа |
| --- | --- |
| # 01 | # Трасировъчен план на пътна връзка # М 1:1000 |
| # 02 | # Надлъжен профил # М 1:1000 |

ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА

ОБЕКТ: "Довеждаща и отвеждаща техническа инфраструктура - довеждащ водопровод, отвеждащ колектор за отпадни води, външно електрозахранване - кабелни линии - 20 kV, пътна връзка и съобщителна връзка - кабелно захранване за пренос на цифрови данни - външни връзки до съществуващите мрежи и съоръжения на Площадка №5 - съседни терени на съществуващо депо за неопасни отпадъци на гр. Велико Търново в землището на с.Шереметя, общ. Велико Търново"

ПОДОБЕКТ: Пътна връзка

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО

ЧАСТ: ГЕОДЕЗИЯ

ФАЗА: РАБОТЕН ПРОЕКТ

- Основания за извършване на проектирането

Настоящият проект е разработен на база на заявка на възложителя, Община Велико Търново.

- Изходна основа

Изходната основа за проектирането е Работен инвестиционен проект, част Пътна, КВС на с.Шереметя, община Велико Търново и КВС на с.Драгижево, община Лясковец. Извършено е допълнително геодезическо измерване на терена, върху който ще бъде разположена пътната връзка с цел прецизиране на местоположението й в хоризонтално и вертикално отношение.

- ПРОЕКТНО РЕШЕНИЕ

Пътната връзка с пътя от общинската пътна мрежа се дава в съответствие с комуникационно-транспортната план-схема към ПУП-ПЗ на площадка № 5. Частта от връзката, която попада в землище на с.Драгижево, е изцяло в сервитута на общинския път IV клас. От страна на землище на с.Шереметя пътната връзка се разполага в имот № 000306 - гора в зем.земи, VI категория на община Велико Търново, общинска частна собственост. Площта, засегната от сервитута на пътя за имота, е 3 950 кв.м. Трасето пресича и имот № 000307, полски път на община Велико Търново, общинска публична собственост, като засегнатата площ от сервитута е 74 кв.м. Пътната връзка продължава на територията на площадка №5, като площта й в имота е 1 392 кв.м.

Към графичната част е приложен координатен регистър на чупките по трасетата в координатна система 1970 г.

ПРОЕКТАНТ:……………..............

инж. Николай Николов

| Съгласували: | Подпис | Съгласували: | Подпис |
| --- | --- | --- | --- |
| ВиК: инж. Божин Бонев |  | ПБ: инж. Божин Бонев |  |
| Пътна: инж. Йордан Гайдаров |  | ПБЗ: инж. Божин Бонев |  |
| Електро: инж. Георги Илиев |  | ПУCO: инж. Божин Бонев |  |
| Геодезия: инж. Николай Николов |  |  |  |