гр. Пловдив, бул. „В.Левски” №56, тел. 032906060, факс 032906061, GSM 0889320499, офис: гр. Пловдив, ул. „Дилянка” №27-29, ет.3, b.bonev@ecoteh.org, www.ecoteh.org EN ISO 9001:2008, BS OHSAS 18001:2007, ISO 14001:2004

ИНВЕСТИЦИОНЕН ПРОЕКТ

ОБЕКТ: "Довеждаща и отвеждаща техническа инфраструктура - довеждащ водопровод, отвеждащ колектор за отпадни води, външно електрозахранване - кабелни линии - 20 kV, пътна връзка и съобщителна връзка - кабелно захранване за пренос на цифрови данни - външни връзки до съществуващите мрежи и съоръжения на Площадка №5 - съседни терени на съществуващо депо за неопасни отпадъци на гр. Велико Търново в землището на с.Шереметя, общ. Велико Търново"

ПОДОБЕКТ: Довеждащ водопровод и отвеждащ колектор

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО

ЧАСТ: ГЕОДЕЗИЯ

ФАЗА: РАБОТЕН ПРОЕКТ

ПРОЕКТАНТ:

инж. Николай Николов

| Съгласували: | Подпис | Съгласували: | Подпис |
| --- | --- | --- | --- |
| ВиК: инж. Божин Бонев |  | ПБ: инж. Божин Бонев |  |
| Пътна: инж. Йордан Гайдаров |  | ПБЗ: инж. Божин Бонев |  |
| Електро: инж. Георги Илиев |  | ПУCO: инж. Божин Бонев |  |
| Геодезия: инж. Николай Николов |  |  |  |

УПРАВИТЕЛ:

инж. БОЖИН БОНЕВ

СЪДЪРЖАНИЕ:

- Челен лист

- Съдържание

- Обяснителна записка

- Графични материали

| # Чертеж: | # Наименование на чертежа |
| --- | --- |
| # 01 | # Трасировъчен план на довеждащ водопровод и отвеждащ колектор # М 1:2500 |

ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА

ОБЕКТ: "Довеждаща и отвеждаща техническа инфраструктура - довеждащ водопровод, отвеждащ колектор за отпадни води, външно електрозахранване - кабелни линии - 20 kV, пътна връзка и съобщителна връзка - кабелно захранване за пренос на цифрови данни - външни връзки до съществуващите мрежи и съоръжения на Площадка №5 - съседни терени на съществуващо депо за неопасни отпадъци на гр. Велико Търново в землището на с.Шереметя, общ. Велико Търново"

ПОДОБЕКТ: Довеждащ водопровод и отвеждащ колектор

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО

ЧАСТ: ГЕОДЕЗИЯ

ФАЗА: РАБОТЕН ПРОЕКТ

- Основания за извършване на проектирането

Настоящият проект е разработен на база на заявка на възложителя, Община Велико Търново.

- Изходна основа

Изходната основа за проектирането е Работен инвестиционен проект, част Електротехническа, КВС на с.Шереметя, община Велико Търново и КВС на с.Драгижево, община Лясковец. Извършено е допълнително геодезическо измерване на пътния участък с цел прецизиране на местоположението на асфалтовата настилка на пътния участък, в който ще бъде разположено трасето.

- ПРОЕКТНО РЕШЕНИЕ

Трасето на довеждащия водопровод започва от връзка със съществуващ водопровод АЦ Ø80, намиращ се в границите на населеното място с.Шереметя, представляващо в графиката т.1. Трасето продължава в сервитута на уличнотo платно и след 106.25  м. излиза от регулационните граници на с.Шереметя, навлиза в имот №000287 по КВС на с.Шереметя, представляващо  път IV клас, собственост на община Велико Търново, вид на собствеността - общинска публична. Продължава в сервитута на пътя при сервитут на трасето на 3 м. от границата му и след 44.93 м. достига т.10, чупи и пресича асфалтовата настилка и след 872.45 м. достига т.55, от която отново пресича асфалтовата настилка и след 19.63 м. достига и навлиза при т.58 в имот №000289, с НТП (начин на трайно ползване) - местен път, собственост на  община Велико Търново, вид на собствеността -  общинска публична. След 96.04 м. в т.63 трасето пресича землищната граница със землище на с.Драгижево, община Лясковец и продължава в сервитута на пътя, представляващ имот №000300 с НТП път IV клас, собственост на община Лясковец, вид на собствеността -  общинска публична. След 391.93 м. достига т.81 и чупи в посока юг, достига и пресича землищната граница със землище Шереметя и навлиза в имот №000306, гора в зем.земи, VI  категория, на община Велико Търново, общинска частна собственост. Тръгва в сервитута на трасето на проектната част пътна, докато достигне след 130.76 м. т.87, от която пресича и навлиза в имот №000307, полски път на община Велико Търново, общинска публична собственост, пресича го и след 4.00 м. навлиза в района на площадката до водомерна шахта  в т.88.

Общата дължина на водопроводното трасе е 1665.99 м., от които   106.25 м. в регулация на с.Шереметя, а 391.93 м. е в землище на с.Драгижево, община Лясковец.

Трасето на отвеждащия колектор започва от т.1 – събирателна шахта в района на площадката. След 7.84 м. навлиза в имот №014020 - полски път на община Велико Търново, общинска публична собственост. Продължава по средата на пътя и след 420.46 м.  достига т.3, от която навлиза в имот №000341 -пасище с храсти, III категория на  община Велико Търново, общинска публична собственост. След 41.53 м. от т.4 навлиза в имот №000361 - гора в зем.земи, III категория на община Велико Търново, общинска частна собственост. След 2.55 м. достига т.5 и навлиза в имот №013006 – дере на община Велико Търново, общинска частна собственост,след 5.16 м, където е и мястото на заустване в т.6.

Общата дължина на отвеждащия колектор извън площадката е 469.70 м.

Към графичната част е приложен координатен регистър на чупките по трасетата в координатна система 1970 г.

ПРОЕКТАНТ:……………..............

инж. Николай Николов

| Съгласували: | Подпис | Съгласували: | Подпис |
| --- | --- | --- | --- |
| ВиК: инж. Божин Бонев |  | ПБ: инж. Божин Бонев |  |
| Пътна: инж. Йордан Гайдаров |  | ПБЗ: инж. Божин Бонев |  |
| Електро: инж. Георги Илиев |  | ПУCO: инж. Божин Бонев |  |
| Геодезия: инж. Николай Николов |  |  |  |