# СЪДЪРЖАНИЕ

- Челен лист

- Съдържание

- Обяснителна записка

- Задание ОВК

- Задание ВиК

- Задание Технология

- Предварително становище за присъединяване на обект на потребител към Електроразпределение - Енерго про

- Таблица – изчисление на товарите

- Кабелен журнал – основни кабели

- Светлотехнически изчисления

- Приложения:

| No | Наименование | Мащаб |
| --- | --- | --- |
| А1 | Блок схема силнотокова | - |
| А2 | Блок схема слаботокова | - |
| А3 | Блок схема газ-детекция | - |
| А4 | Блок схема пожароизвестяване | - |

- Четрежи:

| No | Наименование | Мащаб |
| --- | --- | --- |
| Е1 | Тръбна мрежа Н.Н. и осветителна инсталация площадка | 1:1000 |
| Е2 | Осветителна инсталация – сграда No1 – административно-битова сграда | 1:50 |
| Е3 | Осветителна инсталация – сграда No9 - сграда за сепариране на постъпващите отпадъци със склад за рециклируеми материали | 1:200 |
| Е4 | Заземителна инсталация - сграда No1 – административно-битова сграда | 1:50 |
| Е5 | Заземителна инсталация - сграда No3 – контролно-пропусквателен пункт и охрана | 1:50 |
| Е6 | Заземителна инсталация – сграда No4 – съоръжение за измиване на гуми | 1:50 |
| Е7 | Заземителна инсталация – сграда No6 - работилница и мивка за камиони | 1:100 |
| Е8 | Заземителна инсталация – сграда No7 – резервоар за вода за питейни и ПП нужди | 1:100 |
| Е9 | Заземителна инсталация – сграда No9 - сграда за сепариране на постъпващите отпадъци със склад за рециклируеми материали | 1:200 |
| Е10 | Заземителна инсталация – сграда No10.1 – пречиствателна станция за отпадъчни води | 1:50 |
| Е11 | Заземителна инсталация – сграда No10.2 - техническа сграда към ПСОВ | 1:50 |
| Е12 | Заземителна инсталация – сграда No10.3 - сграда обезводняване на утайки | 1:50 |
| Е13 | Заземителна инсталация – сграда No10.4 – контейнер нанофилтрация | 1:50 |
| Е14 | Заземителна инсталация – сграда No10.5 – навес резервоар сярна киселина | 1:50 |
| E15 | Заземителна и мълниезащитна инсталация – станция за улавяне на биогаз | 1:20 |
| E16 | Заземителна и мълниезащитна инсталация – сграда No11 – факел биогаз | 1:100 |
| E17 | Заземителна инсталация – сграда No13 – зона за ферментиране на компоста | 4:20:00 |
| Е18 | Заземителна инсталация - сграда No14 – зона за узряване, рафиниране и съхранение на компоста | 1:200 |
| E19 | Заземителна инсталация – сграда No17 - склад за RDF | 1:100 |
| E20 | Заземителна инсталация – сграда No18 - навес за компактираща техника | 1:100 |
| E21 | Заземителна инсталация – сграда No19 - биофилтър | 1:100 |
| E22 | Принципни схеми ел.табла – МCC-7, MCC-9, MCC-14, MDB | - |
| E23 | БКТП - 2х1000kVA | 1:50 |