“БОСИЛКОВА” ЕООД

1000  СОФИЯ

УЛ. “Ю.ВЕНЕЛИН“ №1                                                                                                                                  проектиране

ТЕЛ.980-92-91, 087 350-624                                                                                                                           по част  ВК

##### До Софийска вода АД

ЗАДАНИЕ ЗА ЧАСТ ЕЛ. ЗА

ОБЕКТ : „Регионална система за управление на отпадъците в регион Велико Търново”

МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ: землището на с. Шереметя, общ. Велико Търново, м-ст "Остра могила" - имот №026001, м-ст  "Стублица" - ПИ №000317 и 000318, и в м-ст "Припора" - ПИ № 014036, 014001, 014002, 014003, 014004, 014005, 014006, 014007 и 014008

ЧАСТ: ВиК

Сграда №7 – Резервоар за питейни и противопожарни нужди

1. Помпена станция за битови нужди – работна и резервна помпи с Р=2 kW всяка

2. Помпена станция за ПП нужди ръчно гасене – работна и резервна помпи с Р=11 kW всяка, жокей помпа с Р=1,8 kW – помпите са на дизел агрегат

3. Помпена станция за ПП нужди автоматично гасене – работна и резервна помпи с Р=35 kW всяка, жокей помпа с Р=3 kW – помпите са на дизел агрегат

Сграда №1 – Административна сграда

1. Два бойлера по 200 литра  с Р=4 kW всеки и един бойлер 10 л. с Р=2 kW

Сграда №9 – Сепариране на отпадъци

- В битовата сграда:

Два бойлера по 200 литра  с Р=4 kW всеки и един бойлер 10 л. с Р=2 kW

- В производственото хале

Тръби за загряване срещу замръзване:

440 м - 21/2”

64 м    - 2”

360 м -  4”

64 м    -  1”

Сграда №6 – Автомивка и работилница за камиони

1. Бойлер 50 литра  с Р=2 kW

Сграда №1 – Административна сграда

1. Два бойлера по 200 литра  с Р=4 kW всеки и един бойлер 10 л. с Р=2 kW

Пречиствателна станция за отпадни води №10

1. Бойлер 50 литра  с Р=2 kW в сграда 10.2

2. Инсталирана и работна мощност на монтираните съоръжения по технология в пречиствателната станция /прилагам списък на елементите/ - Р=90,4 kW

3. Помпено хидрофорна станция с работна и резервна помпа за технологични води - Инсталирана мощност Р=24 kW, и  работна мощност Р=12 kW

Подписал:

/ инж. Любка Босилкова /