# СЪДЪРЖАНИЕ

ТОМ I

- 1. Челен лист

- 2. Съдържание

- 3. Обяснителна записка

- 4. Приложения

- 4.1. Светлотехнически изчисления

- 4.2. Кабелен журнал

- 5. Чертежи

| No | Подобект | Наименование | Мащаб |
| --- | --- | --- | --- |
| 1-E-LPСMG-01 | 1-КПП | Вътрешни електроинсталации, заземление и мълниезащита | М1:50 |
| 1-E-F-02 | 1-КПП | Пожароизвестяване | М1:50 |
| 1-E-DB1-03 | 1-КПП | Принципна схема електро табло DB1 | - |
| 2-E-T-01 | 2-Електронна везна | Тръбна разводка | М1:100 |
| 3-E-LPСMG-01 | 3-Помещение кантар | Вътрешни електроинсталации, заземление и мълниезащита | М1:50 |
| 3-E-DB3-02 | 3-Помещение кантар | Принципна схема електро табло DB3, схеми панел контакти | - |
| 4-E-LPM-01 | 4-Сграда Администрация | Силнотокова инсталация, захранване ОВК и ВК консуматори | М1:50 |
| 4-E-CG-02 | 4-Сграда Администрация | Слаботокова инсталация, заземление и мълниезащита | М1:50 |
| 4-Е-F-03 | 4-Сграда Администрация | Пожароизвестяване | М1:50 |
| 4-E-DB4-04 | 4-Сграда Администрация | Принципна схема електро табло DB4 | - |
| 5-E-LPCMG-01 | 5-Резервоар | Вътрешни електроинсталации, заземление и мълниезащита | М1:100 |
| 5-E-DB5-02 | 5-Резервоар | Принципна схема електро табло DB5 | - |
| 6-Е-Р-01 | 6-Съоръжение за измиване на гуми | Електроинсталации | М1:50 |
| 6-E-DB6-02 | 6-Съоръжение за измиване на гуми | Принципна схема електро табло DB6 | - |
| 7-E-LPMC-01 | 7-Работилница и мивка за камиони | Вътрешни електроинсталации | М1:50 |
| 7-E-G-02 | 7-Работилница и мивка за камиони | Заземление и мълниезащита | М1:100 |
| 7-E-DB7-03 | 7-Работилница и мивка за камиони | Принципна схема електро табло DB7, схеми панел контакти | - |
| 8-E-LG-01 | 8-Склад бали | Осветителна инсталация, заземление и мълниезащита | М1:100 |
| 8-E-DB8-02 | 8-Склад бали | Принципна схема електро табло DB8 | - |
| 9-E-LG-01 | 9- Склад RDF | Осветителна инсталация, заземление и мълниезащита | М1:100 |
| 9-E-DB9-02 | 9-Склад RDF | Принципна схема електро табло DB9 | - |
| 11-E-LG-01 | 11-Склад опасни отпадъци | Осветителна инсталация, заземление и мълниезащита | М1:100 |
| 11-E-DB11-02 | 11-Склад опасни отпадъци | Принципна схема електро табло DB11 | - |
| 12-E-L-01 | 12-Сграда сепариране | Осветителна инсталация | М1:100 |
| 12-E-РM-02 | 12-Сграда сепариране | Силнотокова инсталация, захранване ОВК консуматори | М1:100 |
| 12-E-LРC-03 | 12-Сграда сепариране | Вътрешни електроинсталации битови помещения | М1:50 |
| 12-E-G-06 | 12-Сграда сепариране | Заземление | М1:50 |
| 12-E-Li-06a | 12-Сграда сепариране | Мълниезащита | М1:50 |
| 12-E-DB12-07 | 12-Сграда сепариране | Принципни схеми електро табла | - |
| 12-E-F-08 | 12-Сграда сепариране | Пожароизвестяване | М1:100 |
| 12-E-V-09 | 12-Сграда сепариране | Видеонаблюдение | М1:100 |
| ТОМ II |  |  |  |
| 15-E-L-01 | 15-Сграда компостиране | Осветителна инсталация | М1:100 |
| 15-E-РM-02 | 15-Сграда компостиране | Силнотокова инсталация, захранване ОВК консуматори | М1:100 |
| 15-E-G-05 | 15-Сграда компостиране | Заземление и мълниезащита | М1:50 |
| 15-E-DB15-06 | 15-Сграда компостиране | Принципни схеми електро табла DB15(Компостиране) и DB14(Биофилтър) | - |
| 15-E-F-07 | 15- Сграда компостиране | Пожароизвестяване | М1:100 |
| 15-E-V-08 | 15- Сграда компостиране | Видеонаблюдение | М1:100 |
| 17-E-LG-01 | 17-Склад за готов компост | Осветителна инсталация, заземление и мълниезащита | М1:100 |
| 17-E-DB17-02 | 17- Склад за готов компост | Принципна схема електро табло DB17 | - |
| 18-E-LG-01 | 18-Склад за компактираща техника | Осветителна инсталация, заземление и мълниезащита | М1:100 |
| 18-E-DB18-02 | 18-Склад за компактираща техника | Принципна схема електро табло –DB18 | - |
| 23-Е-LG-01 | 23-Воден резервоар | Осветителна инсталация, заземление и мълниезащита | М1:100 |
| 23-Е-DB23-02 | 23-Воден резервоар | Принципна схема електро табло DB23 | - |
| 24-Е-LG-01 | 24-Ретензионен резервоар | Силнотокови инсталации, захранване ОВК консуматори, заземление | М1:100 |
| 24-Е-DB24-02 | 24- Ретензионен резервоар | Принципна схема електро табло DB24 | - |
| 25-E-LPG-01 | 25- Помпена станция KPS | Силнотокови инсталации и заземление | М1:50 |
| 25-Е-DB25-02 | 25- Помпена станция KPS | Принципна схема електро табло DB25 | - |
| 0-E-S-01 | 0-Площадка | Тръбна мрежа | М1:500 |
| 0-E-S-02 | 0-Площадка | Площадкови мрежи НН | М1:500 |
| 0-E-S-03 | 0-Площадка | Площадкови слаботокови и охранни системи | М1:500 |
| 0-E-S-05 | 0-Площадка | Площадково осветление | М1:500 |
| 0-E-S-06 | 0-Площадка | Генплан – видеонаблюдение | М1:1000 |
| 0-E-S-07 | 0-Площадка | Блок-схема НН | - |
| 0-E-S-08 | 0-Площадка | Блок-схема слаботокова | - |
| 0-E-S-09 | 0-Площадка | Блок-схема пожароизвестяване | - |
| 0-E-S-10 | 0-Площадка | Блок-схема видеонаблюдение | - |
| 0-E-S-11 | 0-Площадка | Принципна схема електроразпределителна касетка DB.RET | - |
| 13-Е-Tr-01 | 13-Трафопост | Примерно разпределение трафопост | М1:50 |
| 13-Е-Tr-02 | 13-Трафопост | Еднолинейна схема трафопост и средно напрежение | - |
| 13-Е-Tr-03 | 13-Трафопост | Принципна схема главно табло НН | - |
| 13-Е-Tr-04 | 13-Трафопост | Принципна схема табло осветление площадка DB.SL | - |