ЗА УЧАСТИЕ В ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА С ПРЕДМЕТ: "Изграждане на системи за видеонаблюдение в Община Велико Търново по обособени позиции: Обособена позиция 1 – изграждане на системи за видеонаблюдение след заявка и поддържане на съществуващи такива при необходимост. Обособена позиция – 2 Изграждане на система за видеонаблюдение за проект за реконструкция на паркоустрояване и благоустрояване на Парк “Света гора” на територията на гр. Велико Търново"

ОДОБРЕНА С РЕШЕНИЕ № РД  24-38 ОТ 23.09.2015г. ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

Община Велико Търново, с адрес: гр. Велико Търново, пл. „Майка България” № 2 и на основание Решение № РД 24-38/23.09.2015 г. на Кмета на Община Велико Търново за откриване на процедурата и в качеството му на Възложител, съгласно чл. 7, т.1 от ЗОП  приканва всички заинтересовани лица за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка, с предмет: "Изграждане на системи за видеонаблюдение в Община Велико Търново по обособени позиции: Обособена позиция 1 – изграждане на системи за видеонаблюдение след заявка и поддържане на съществуващи такива при необходимост. Обособена позиция 2 – Изграждане на система за видеонаблюдение за проект за реконструкция на паркоустрояване и благоустрояване на Парк “Света гора” на територията на гр. Велико Търново"

В процедурата могат да подават оферти всички български или чуждестранни физически или юридически лица, включително техни обединения, които отговарят на изискванията, предвидени в Закона за обществените поръчки (ЗОП) и на изискванията на възложителя, посочени в настоящата документация за участие.

Настоящата документация ще Ви помогне да се запознаете с условията и да подготвите своите оферти за участие в тази процедура по реда на Закона за обществените поръчки (ЗОП). Участниците в процедурата следва да прегледат и да се съобразят с всички указания, образци, условия и изисквания, посочени в Документацията.

Офертите на участниците ще се приемат в “Общински център за услуги и информация на гражданите” (ОЦУИГ) в сградата на общината на адрес гр. Велико Търново, пл. „Майка България” № 2, Пощенски код 5000 в срок, съгласно обявлението.

За допълнителна информация и въпроси може да се обръщате към Веско Станчев – Главен експерт в Звено „Сигурност и отбранително-мобилизационна подготовка” в Община Велико Търново, телефон: 062 619 416.

При наличие на противоречие между тази документация и разпоредбите на Закона за обществените поръчки или Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки се прилагат разпоредбите на съответния нормативен акт.

По отношение на неописаните обстоятелствено елементи от документацията пряко приложение намират разпоредбите на Закона за обществените поръчки и Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки.

Всеки участник в процедурата следва да се запознае със Закона за обществените поръчки и Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки по отношение на всички въпроси, които не са обстоятелствено описани в тази документация.

Глава І „Решение и обявление”

- Решение за откриване на процедурата

- Обявление за обществената поръчка

Глава ІІ „Указания за участие и провеждане на процедурата”

- Раздел 1  „Общи правила за участие в процедурата”

- Раздел 2 „Условия за получаване на разяснения по документацията за участие и комуникация между възложителя и участниците”

- Раздел 3 „Разглеждане, оценка и класиране на офертите”

- Раздел 4 „Определяне на изпълнител на обществена поръчка”

- Раздел 5 „Прекратяване на процедурата”

- Раздел 6 „Договор за обществена поръчка”

- Раздел 7 „Гаранции”

Глава ІІІ „Указания за подготовка на офертата”

- Раздел 1 „Общи положения за представяне на офертата”

- Раздел 2  „Общи положения при участие като обединение”

- Раздел 3 „Общи положения при участие с подизпълнител”

Глава ІV „Съдържание на офертата и изискуеми документи”

- Раздел 1 Съдържание на плик № 1 „Документи за подбор”

- Раздел 2 Съдържание на плик № 2 „Предложение за изпълнение на поръчката

- Раздел 3 Съдържание на плик № 3 „Предлагана цена”

Глава V „Пълно описание на предмета на поръчката, включително на обособените позиции”

Глава  VІ  „Технически спецификации”

Глава VІІ „Методиката за определяне на комплексната оценка на офертата”

Глава VІІІ  „Образци”

Образец №1 Списък на документите и информацията, съдържащи се в офертата;

Образец №2 Представяне на участника съгласно чл. 56, ал.1, т.1 от ЗОП;

Образец №3 Декларация по чл. 47, ал. 9 от ЗОП за липсата на обстоятелства по чл. 47 ал. 1, т. 1 („а”, „б”, „в”, „г” и „д”), т. 2, т. 3 и т. 4; чл. 47, ал. 5, т. 1 и т. 2 от ЗОП;

Образец № 4 Банкова гаранция за участие;

Образец № 5 Банкова гаранция за изпълнение на договор;

Образец №6 Информация за банковата сметка и обслужващата банка за връщане на гаранцията за участие в парична форма;

Образец № 7 Информация за адрес за връщане на оригинална банкова гаранция за участие;

Образец №8 Списък на услугите, които са еднакви или сходни с предмета на  поръчката, изпълнени през последните три години, считано от датата на подаване на офертата;

Образец № 9 Списък с посочване на образованието, професионалната квалификация и професионалния опит на кандидата или участника и/или на ръководните му служители, включително на лицата, които отговарят за извършването на услугата

Образец № 10 Декларация, че вложените материали ще бъдат с гаранция, оригинални, неупотребявани;

Образец № 11 Декларация за липса на свързаност с друг участник по чл. 55, ал. 7 ЗОП, както и за липса на обстоятелство по чл. 8, ал. 8, т. 2 ЗОП и за липса на пречки за участие в процедура по ЗОП, съгласно Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици;

Образец № 12  Декларация за съгласие за участие като подизпълнител;

Образец № 13 Оферта за участие в открита процедура;

Образец № 14 Техническо предложение;

Образец № 15 Предлагана цена.

Глава ІX „Проект на договор”

Образец № 16a Проект на договор по Обособена позиция 1.

Образец № 16б Проект на договор по Обособена позиция 2.

В процедура за възлагане на обществена поръчка може да участва всеки участник, който отговаря на предварително обявените условия.

Възложителят отстранява от участие в процедура за възлагане на обществена поръчка участник, който:

1. e осъден с влязла в сила присъда, освен ако е реабилитиран, за:

а) престъпление против финансовата, данъчната или осигурителната система, включително изпиране на пари, по чл. 253 - 260 от Наказателния кодекс;

б) подкуп по чл. 301 - 307 от Наказателния кодекс;

в) участие в организирана престъпна група по чл. 321 и 321а от Наказателния кодекс;

г) престъпление против собствеността по чл. 194 - 217 от Наказателния кодекс;

д) престъпление против стопанството по чл. 219 - 252 от Наказателния кодекс;

2. e обявен в несъстоятелност;

3. e в производство по ликвидация или се намира в подобна процедура съгласно националните закони и подзаконови актове.

4. има задължения по смисъла на чл. 162, ал. 2, т. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс към държавата и към община, установени с влязъл в сила акт на компетентен орган, освен ако е допуснато разсрочване или отсрочване на задълженията, или има задължения за данъци или вноски за социалното осигуряване съгласно законодателството на държавата, в която кандидатът или участникът е установен.

Възложителят, ако е изискал представяне на декларация по някоя от точките по чл. 47, ал. 2 от ЗОП в обявлението, отстранява от участие в процедура за възлагане на обществена поръчка участник, за който обстоятелства по посочените точки са налице.

Чл. 47, ал. 2 от ЗОП: Възложителят може да отстрани от участие в процедура за възлагане на обществена поръчка участник:

1. който е в открито производство по несъстоятелност, или е сключил извънсъдебно споразумение с кредиторите си по смисъла на чл. 740 от Търговския закон, а в случай че кандидатът или участникът е чуждестранно лице - се намира в подобна процедура съгласно националните закони и подзаконови актове, включително когато неговата дейност е под разпореждане на съда, или кандидатът или участникът е преустановил дейността си;

2. който е лишен от правото да упражнява определена професия или дейност съгласно законодателството на държавата, в която е извършено нарушението, включително за нарушения, свързани с износа на продукти в областта на отбраната и сигурността;

2а. който е виновен за неизпълнение на задължения по договор за обществена поръчка, включително по отношение на сигурността на информацията и сигурността на доставките в поръчки по чл. 3, ал. 2, доказано от възложителя с влязло в сила съдебно решение;

3. (отм., бр. 40 от 2014 г., в сила от 01.07.2014 г.);

4. който е осъден с влязла в сила присъда, освен ако е реабилитиран за престъпление по чл. 136 от Наказателния кодекс, свързано със здравословните и безопасни условия на труд, или по чл. 172 от Наказателния кодекс против трудовите права на работниците;

5. който е осъден с влязла в сила присъда за престъпление по чл. 313 от Наказателния кодекс във връзка с провеждане на процедури за възлагане на обществени поръчки.

Не могат да участват в процедура за възлагане на обществена поръчка участници:

1. при които лицата по чл. 47, ал. 4 от ЗОП са свързани лица с възложителя или със служители на ръководна длъжност в неговата организация;

„Свързани лица” са: а) роднини по права линия без ограничение; б) роднини по съребрена линия до четвърта степен включително; в) роднини по сватовство - до втора степен включително; г) съпрузи или лица, които се намират във фактическо съжителство; д) съдружници; е) лицата, едното от които участва в управлението на дружеството на другото; ж) дружество и лице, което притежава повече от 5 на сто от дяловете или акциите, издадени с право на глас в дружеството. Не са свързани лица дружество, чийто капитал е 100 на сто държавна или общинска собственост, и лице, което упражнява правата на държавата, съответно на общината в това дружество.

2. които са сключили договор с лице по чл. 21 или 22 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси.

Чл. 21. (1) Лице, заемащо публична длъжност, с изключение на лице по чл. 3, т. 1, 2, 3, 6, 11, 12 и 20 от ЗАКОН за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси, няма право в продължение на една година от освобождаването му от длъжност да сключва трудови или други договори за изпълнение на ръководни или контролни функции с търговските дружества или кооперации, по отношение на които в последната година от изпълнението на правомощията или задълженията си по служба е осъществявало действия по разпореждане, регулиране или контрол или е сключвало договори с тях, както и да е съдружник, да притежава дялове или акции, да е управител или член на орган на управление или контрол на такива търговски дружества или кооперации.

(2) Ограниченията се прилагат и за търговските дружества, свързани с дружествата по ал. 1.

Чл. 22. (1) Лице, заемащо публична длъжност, което в последната година от изпълнението на правомощията или задълженията си по служба е участвало в провеждането на процедури за обществени поръчки или в процедури, свързани с предоставяне на средства от фондове, принадлежащи на Европейския съюз или предоставени от Европейския съюз на българската държава, няма право в продължение на една година от освобождаването му от длъжност да участва или да представлява физическо или юридическо лице в такива процедури пред институцията, в която е заемало длъжността.

(2) Забраната за участие в процедури за обществени поръчки или в процедури, свързани с предоставяне на средства от фондове, принадлежащи на Европейския съюз или предоставени от Европейския съюз на българската държава, се прилага и за юридическо лице, в което лицето по ал. 1 е станало съдружник, притежава дялове или е управител или член на орган на управление или контрол след освобождаването му от длъжност.

Изискванията на чл. 47, ал. 1, т. 1 от ЗОП и чл. 47, ал. 2, т. 2, 4 и 5 от ЗОП, когато е посочено от възложителя в обявлението, се прилагат, както следва:

1. при събирателно дружество - за лицата по чл. 84, ал. 1 и чл. 89, ал. 1 от Търговския закон;

Чл. 84, ал.1 от ТЗ  - Всеки съдружник има право да управлява дружествените работи освен ако с дружествения договор е възложено управлението на един или няколко съдружници или на друго лице.

Чл. 89, ал.1 от ТЗ -  Всеки съдружник представлява дружеството, ако с дружествения договор не е предвидено друго.

2. при командитно дружество - за лицата по чл. 105 от Търговския закон, без ограничено отговорните съдружници;

Чл. 105 от ТЗ -  Управлението и представителството на дружеството се извършват от неограничено отговорните съдружници. Ограничено отговорният съдружник няма право на управление и не може да спира решенията на неограничено отговорните съдружници.

3. при дружество с ограничена отговорност - за лицата по чл. 141, ал. 2 от Търговския закон, а при еднолично дружество с ограничена отговорност - за лицата по чл. 147, ал. 1 от Търговския закон;

Чл. 141, ал. 2  от ТЗ - Дружеството се представлява от управителя. При няколко управители всеки един от тях може да действува самостоятелно освен ако дружественият договор предвижда друго. Други ограничения на представителната власт на управителя нямат действие по отношение на трети лица.

Чл. 147, ал.1 от ТЗ - Едноличният собственик на капитала управлява и представлява дружеството лично или чрез определен от него управител. Ако собственикът е юридическо лице, неговият ръководител или определено от него лице управлява дружеството.

4. при акционерно дружество - за овластените лица по чл. 235, ал. 2 от Търговския закон, а при липса на овластяване - за лицата по чл. 235, ал. 1 от Търговския закон;

Чл. 235, ал.1  от ТЗ  Членовете на съвета на директорите, съответно на управителния съвет, представляват дружеството колективно освен ако уставът предвижда друго.

Чл. 235, ал.2 от ТЗ Съветът на директорите, съответно управителният съвет с одобрение на надзорния съвет, може да овласти едно или няколко лица от съставите им да представляват дружеството. Овластяването може да бъде оттеглено по всяко време.

5. при командитно дружество с акции - за лицата по чл. 244, ал. 4 от Търговския закон;

Чл. 244, ал.4 от ТЗ - Съветът на директорите възлага управлението на дружеството на един или няколко изпълнителни членове, избрани измежду неговите членове, и определя възнаграждението им. Изпълнителните членове са по-малко от останалите членове на съвета.

6. при едноличен търговец - за физическото лице - търговец;

7. във всички останали случаи, включително за чуждестранните лица - за лицата, които представляват участника;

8. в случаите по т. 1 - 7 - и за прокуристите, когато има такива; когато чуждестранно лице има повече от един прокурист, декларацията се подава само от прокуриста, в чиято представителна власт е включена територията на Република България.

Когато участникът предвижда участието на подизпълнители при изпълнение на поръчката, изискванията по чл. 47 ал. 1 и 5 от ЗОП се прилагат и за подизпълнителите.

Съгласно чл. 47, ал. 9 от ЗОП: При подаване на офертата участникът удостоверява липсата на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1 и 5 и ако са посочени в обявлението изисквания по чл. 47, ал. 2, т. 1-5 от ЗОП с една декларация, подписана от лицата, които представляват участника. В декларацията се включва и информация относно публичните регистри, в които се съдържат посочените обстоятелства, или компетентния орган, който съгласно законодателството на държавата, в която кандидатът или участникът е установен, е длъжен да предоставя информация за тези обстоятелства служебно на възложителя.

При подписване на договора за обществена поръчка участникът, определен за изпълнител, е длъжен да представи документи от съответните компетентни органи за удостоверяване липсата на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 1 - 4 от ЗОП и на посочените в обявлението обстоятелства по чл. 47, ал. 2, т. 1, 2, 4 и 5 от ЗОП, освен когато законодателството на държавата, в която е установен, предвижда включването на някое от тези обстоятелства в публичен безплатен регистър или предоставянето им безплатно на възложителя.

Не може да участва в процедура за възлагане на обществена поръчка чуждестранно физическо или юридическо лице, за което в държавата, в която е установено, e налице някое от обстоятелствата по чл. 47, ал. 1 от ЗОП или някое от посочените в обявлението обстоятелства по чл. 47, ал. 2 от ЗОП.

При представяне на офертата участникът удостоверява липсата на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1 от ЗОП с декларацията по чл. 47, ал. 9 от ЗОП.

Когато законодателството на държавата, в която участникът е установен, не предвижда включването на някое от обстоятелствата по чл. 47, ал. 1 от ЗОП в публичен безплатен регистър или предоставянето им служебно и безплатно на възложителя, при подписване на договора за обществена поръчка участникът, определен за изпълнител, е длъжен да представи:

1. документи за удостоверяване липсата на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1 от ЗОП и на посочените в обявлението обстоятелства по чл. 47, ал. 2 от ЗОП, издадени от компетентен орган, или

2. извлечение от съдебен регистър, или

3. еквивалентен документ на съдебен или административен орган от държавата, в която е установен.

Когато в държавата, в която кандидатът или участникът е установен, не се издават документи за посочените обстоятелства или когато документите не включват всички обстоятелства, участникът представя декларация, ако такава декларация има правно значение според закона на държавата, в която е установен.

Когато клетвената декларация няма правно значение според съответния национален закон, участникът представя официално заявление, направено пред съдебен или административен орган, нотариус или компетентен професионален или търговски орган в държавата, в която той е установен.

Възложителят може да изиска от всеки участник да докаже регистрацията си в професионален или търговски регистър в държавата, в която е установен, или да представи декларация или удостоверение за наличието на такава регистрация от компетентните органи съгласно съответния национален закон, когато наличието на регистрацията е определено със закон като условие за осъществяване на предмета на обществената поръчка.

При процедурите за възлагане на обществени поръчки за услуги, доколкото участниците трябва да притежават специално разрешение или да членуват в определена организация, за да могат да изпълняват в своята страна съответната услуга, възложителят може да изиска от тях да докажат наличието на такова разрешение или членство.

За допускане до участие в процедура на участниците, установени в друга държава - членка на Европейския съюз, възложителят няма право да изисква набавянето на сертификат или документ за регистрация от административен орган, ако те представят еквивалентен документ, издаден от държавата, в която са установени.

Участник може да докаже съответствието си с изискванията за финансово и икономическо състояние, за технически възможности и/или квалификация с възможностите на едно или повече трети лица. В тези случаи, освен документите, определени от възложителя за доказване на съответните възможности, участникът представя доказателства, че при изпълнението на поръчката ще има на разположение ресурсите на третите лица. Трети лица може да бъдат посочените подизпълнители, свързани предприятия и други лица, независимо от правната връзка на участника с тях.

Лицата могат да поискат писмено от възложителя разяснения по документацията за участие до 10 дни преди изтичането на срока за получаване на офертите. Разясненията се публикуват в профила на купувача в 4-дневен срок от получаване на искането. Ако лицата са посочили електронен адрес, разясненията се изпращат и на него в деня на публикуването им в профила на купувача. В разясненията не се посочва информация за лицата, които са ги поискали.

Когато от публикуването на разясненията от възложителя до крайния срок за получаване на оферти остават по-малко от 6 дни, възложителят удължава срока за получаване на оферти.

Искането за разяснение се адресира до Кмета на Община Велико Търново и се изпраща по реда на изпращане на офертите до Общински център за услуги и информация на гражданите (ОЦУИГ) в сградата на общината на адрес гр. Велико Търново, пл. „Майка България” № 2, Пощенски код 5000. Искането може да бъде направено по факс или по електронната поща след сканиране на подписаното и подпечатано искане до mop_vt@abv.bg. Искането за разяснение се подписва и подпечатва от представляващия участника, съгласно данни по актуална търговска регистрация и съдържа данни за участника, съгласно примера:

До Кмета на Община Велико Търново Възложител по чл. 7, т.1 от ЗОП Искане за разяснение по документация за процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: ……………………………., с уникален номер в РОП ………………За позиция…………………………………………………………………………. / посочва се, ако процедурата е по позиции/ От участник: ……………………………….……… ЕИК ……………………………………… Адрес за кореспонденция: град: ………….…………… Пощенски код…………………….... Улица…………………………………………………………..……., вх. … № …, ет………...... Телефон: …………………………… факс: ……………………………...……………………… Електронна поща …………………………………………..…………………………………...... Лице за контакти: ………………………………………………………………………………... На основание чл. 29, ал.1 от ЗОП отправяме към Вас следните въпроси по документацията за участие: - ……….. - ………………… - ……………………….. Представляващ, съгласно данни по актуална търговска регистрация: …….. /трите имена; подпис; печат /

КОМУНИКАЦИЯ МЕЖДУ ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ И УЧАСТНИЦИТЕ

1. Всички комуникации и действия на Възложителя и на участниците, свързани с настоящата открита процедура са в писмен вид.

2. Участникът може да представя своите писма и уведомления в Общински център за услуги и информация на гражданите (ОЦУИГ) в сградата на общината на адрес гр. Велико Търново, пл. „Майка България” № 2, Пощенски код 5000; по факс, чрез препоръчано писмо с обратна разписка или куриерска служба или по електронната поща на mop_vt@abv.bg.

3. Решенията/уведомленията на възложителя, за които той е длъжен да уведоми участниците и документите, които се прилагат към тях, се връчват лично срещу подпис или се изпращат с препоръчано писмо с обратна разписка, по факс или по електронната поща или чрез комбинация от тези средства по избор на Възложителя. Всички уведомления, писма, решения, заповеди и др. се смятат за получени от участника, ако възложителят ги е изпратил на посоченият в офертата електронен адрес.

4. Уведомлението се счита за получено, когато писмото е изпратено с обратна разписка, но адресатът е сменил своя  пощенски адрес и не е информирал своевременно за това възложителя. Ако  адресатът не желае да приеме уведомлението,  същото се счита  за получено, когато достигнало до адреса, известен на изпращача. Възложителят не носи отговорност за неполучени писмо, уведомления и др., за които участникът не е предприел необходимите действия за получаване.

При изпращане на искане за разяснение по факс участниците са длъжни да настроят факс апарата по начин, който позволява на възложителя да получи:

1. номера, от който постъпва писмото;

2. дата и час на изпращане.

Искания за разяснения, които не съдържат данните по-горе или грешна дата и час, не се приемат за редовни и по тях не се отговаря. Не се отговаря по искания, които не съдържат подпис и печат или подписа не е на лице, представляващо участника, съгласно актуални данни от Търговския регистър към Агенцията по вписванията.

Решенията, уведомления, писма и др. изпратени от възложителя по факс или по електронен път, се приемат за редовно връчени, ако са изпратени на посочения от адресата номер на факс или електронен адрес.

Възложителят назначава комисия за провеждане на процедура за обществена поръчка, като определя нейния състав и резервни членове. В състава на комисията се включва задължително един юрист, а най-малко половината от останалите членове са лица, притежаващи професионална компетентност, свързана с предмета на поръчката. Комисията се състои от нечетен брой членове - най-малко петима.

Комисията се назначава от възложителя след изтичане на срока за приемане на офертите.

Възложителят определя срок за приключване работата на комисията, който трябва да е съобразен със спецификата на обществената поръчка. Този срок не може да е по-дълъг от срока на валидност на офертите.

Всички разходи, свързани с дейността на комисията, са за сметка на възложителя.

Членове на комисията или консултанти могат да бъдат лица, които декларират, че:

1. нямат материален интерес от възлагането на обществената поръчка на определен участник;

2. не са „свързани лица” с участник в процедурата или с посочените от него подизпълнители, или с членове на техните управителни или контролни органи;

3. нямат частен интерес по смисъла на Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси от възлагането на обществената поръчка;

4. не са участвали като външни експерти в изготвянето на техническите спецификации в методиката за оценка на офертата.

Членовете на комисията и консултантите са длъжни да пазят в тайна обстоятелствата, които са узнали във връзка със своята работа в комисията.

Членовете на комисията и консултантите представят на възложителя декларация за съответствие на обстоятелствата по чл. 35, ал. 1 от ЗОП и за спазване на изискванията по чл. 35, ал. 2 от ЗОП след получаване на списъка с участниците и на всеки етап от процедурата, когато настъпи или бъде установена промяна в декларираните обстоятелства.

Решенията на комисията се вземат с мнозинство от членовете й. Когато член на комисията е против взетото решение, той подписва протокола с особено мнение и писмено излага мотивите си.

Когато по обективни причини член на комисията не може да изпълнява задълженията си и не може да бъде заместен от резервен член, възложителят издава заповед за определяне на нов член.

Комисията, назначена от възложителя за разглеждане, оценка и класиране на офертите, започва работа след получаване на списъка с участниците и представените оферти.

При промяна на датата и часа на отваряне на офертите участниците се уведомяват писмено.

Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и други лица при спазване на установения режим за достъп до сградата, в която се извършва отварянето.

Комисията отваря офертите по реда на тяхното постъпване и проверява за наличието на три отделни запечатани плика, след което най-малко трима от нейните членове подписват плик № 3. Комисията предлага по един представител от присъстващите участници да подпише плик № 3 на останалите участници.

В присъствието на  лицата по  чл. 68, ал. 3 от ЗОП (участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и на други лица) комисията отваря плик № 2 и най-малко трима от членовете й подписват всички документи, съдържащи се в него. Комисията предлага по един представител от присъстващите участници да подпише документите в плик № 2 на останалите участници. Комисията след това отваря плик № 1, оповестява документите и информацията, които той съдържа, и проверява съответствието със списъка по чл. 56, ал. 1, т. 14 от ЗОП.

След извършването на тези действия приключва публичната част от заседанието на комисията.

Комисията разглежда документите и информацията в плик № 1 за съответствие с критериите за подбор, поставени от възложителя, и съставя протокол.

Когато установи липса на документи и/или несъответствие с критериите за подбор, и/или друга нередовност, включително фактическа грешка, комисията ги посочва в протокола по  чл. 68, ал. 7 от ЗОП и изпраща протокола на всички участници в деня на публикуването му в профила на купувача.

Участниците представят на комисията съответните документи в срок 5 работни дни от получаването на протокола по чл. 68, ал. 7 от ЗОП. Когато е установена липса на документи и/или несъответствие с критериите за подбор, участникът може в съответствие с изискванията на възложителя, посочени в обявлението, да замени представени документи или да представи нови, с които смята, че ще удовлетвори поставените от възложителя критерии за подбор. Документите, които участниците представят по чл. 68, ал. 9 ЗОП, могат да удостоверяват и факти, настъпили след крайния срок за подаване на оферти.

Допълнително изисканите документи се представят в Общински център за услуги и информация на гражданите (ОЦУИГ) в сградата на общината на адрес гр. Велико Търново, пл. „Майка България” № 2, Пощенски код 5000 в запечатан непрозрачен плик върху който, освен идентификацията на участника, адрес за кореспонденция, телефон, факс и e-mail, се изписва:

О Т Г О В О Р На писмо с изх. № …………………/ 201…г. До …………………………………………../посочват се имената/, Председател на комисията, определена от Кмета на Община Велико Търново по обществена поръчка с предмет: ……………………………………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………………………. От участник: ……………………………….……… ЕИК …………………………………….. Адрес за кореспонденция: град: ………….…………… Пощенски код……………………. Улица…………………………………………………………..……., вх. … № …, ет………... Телефон: …………………………… факс: ……………………….………………………….. Електронна поща ……………………………………..…………………………………........... Лице за контакти: ………………………………………………………………………............ ДА СЕ ОТВОРИ НА ЗАСЕДАНИЕТО НА КОМИСИЯТА определена от Кмета на Община Велико Търново по обществена поръчка с предмет: ………………………………………………………………………………………………….

След изтичането на срока от 5 работни дни комисията пристъпва към разглеждане на допълнително представените документи относно съответствието на участниците с критериите за подбор, поставени от възложителя. Комисията не разглежда документите в плик № 2 на участниците, които не отговарят на критериите за подбор.

Комисията при необходимост може по всяко време:

1. да проверява заявените от участниците данни, включително чрез изискване на информация от други органи и лица;

2. да изисква от участниците:

а) разяснения за заявени от тях данни;

б) допълнителни доказателства за данни от документите, съдържащи се в пликове № 2 и 3, като тази възможност не може да се използва за промяна на техническото и ценовото предложение на участниците.

Комисията уведомява възложителя, когато в хода на нейната работа възникнат основателни съмнения за споразумения, решения или съгласувани практики между участници по смисъла на чл. 15 от Закона за защита на конкуренцията. В този случай възложителят уведомява Комисията за защита на конкуренцията. Уведомяването не спира провеждането и приключването на процедурата.

Комисията предлага за отстраняване от процедурата участник:

1. който не е представил някой от необходимите документи или информация по чл. 56 от ЗОП;

2. за когото са налице обстоятелства по чл. 47, ал. 1 и 5 от ЗОП и посочените в обявлението обстоятелства по чл. 47, ал. 2 от ЗОП/ако са посочени такива/;

3. който е представил оферта, която не отговаря на предварително обявените условия на възложителя;

4. който е представил оферта, която не отговаря на изискванията на чл. 57, ал. 2 от ЗОП;

5. за когото по реда на чл. 68, ал. 11 от ЗОП е установено, че е представил невярна информация за доказване на съответствието му с обявените от възложителя критерии за подбор.

Участниците са длъжни в процеса на провеждане на процедурата да уведомяват възложителя за всички настъпили промени в обстоятелствата по чл. 47, ал. 1 и 5 от ЗОП, и посочените в обявлението обстоятелства по чл. 47, ал. 2 от ЗОП в 7-дневен срок от настъпването им.

Пликът с цената, предлагана от участник, чиято оферта не отговаря на изискванията на възложителя, не се отваря.

Когато критерият е икономически най-изгодна оферта, комисията отваря плика с предлаганата цена, след като е изпълнила следните действия:

1. разгледала е предложенията в плик № 2 за установяване на съответствието им с изискванията на възложителя;

2. извършила е проверка за наличие на основанията по чл. 70, ал. 1 от ЗОП за предложенията в плик № 2;

3. оценила е офертите по всички други показатели, различни от цената.

Не по-късно от два работни дни преди датата на отваряне на ценовите оферти комисията обявява най-малко чрез съобщение в профила на купувача датата, часа и мястото на отварянето. Когато критерият е икономически най-изгодна оферта, съобщението съдържа и резултатите от оценяването на офертите по другите показатели за оценка. Отварянето на ценовите оферти се извършва публично при условията на чл. 68, ал. 3 от ЗОП. При отваряне на ценовите оферти комисията оповестява предлаганите цени и предлага по един представител от присъстващите участници да подпише ценовите оферти.

Когато критерият за оценка е икономически най-изгодна оферта, преди отварянето на ценовите оферти комисията съобщава на присъстващите лица по чл. 68, ал. 3 от ЗОП резултатите от оценяването на офертите по другите показатели.

Когато офертата на участник съдържа предложение с числово изражение, което подлежи на оценяване и е с повече от 20 на сто по-благоприятно от средната стойност на предложенията на останалите участници по същия показател за оценка, комисията трябва да изиска от него подробна писмена обосновка за начина на неговото образуване. Комисията определя разумен срок за представяне на обосновката, който не може да бъде по-кратък от три работни дни от получаване на искането за това.

Комисията може да приеме писмената обосновка и да не предложи за отстраняване офертата, когато са посочени обективни обстоятелства, свързани със:

1. оригинално решение за изпълнение на обществената поръчка;

2. предложеното техническо решение;

3. наличието на изключително благоприятни условия за участника;

4. икономичност при изпълнение на обществената поръчка;

5. получаване на държавна помощ.

Когато участникът не представи в срок писмената обосновка или комисията прецени, че посочените обстоятелства не са обективни, комисията предлага участника за отстраняване от процедурата.

Когато комисията установи, че офертата на участник е с необичайно ниска цена поради получена държавна помощ, чието законово основание е невъзможно да бъде доказано в определения срок, тя може да предложи офертата да се отхвърли и участникът да се отстрани.

Комисията разглежда допуснатите оферти и ги оценява в съответствие с предварително обявените условия.

Комисията класира участниците по степента на съответствие на офертите с предварително обявените от възложителя условия.

В случай че комплексните оценки на две или повече оферти са равни, когато е избран критерият по чл. 37, ал. 1, т. 2 от ЗОП, за икономически най-изгодна се приема тази оферта, в която се предлага най-ниска цена. При условие че и цените са еднакви се сравняват оценките по показателя с най-висока относителна тежест и се избира офертата с по-благоприятна стойност по този показател.

Комисията провежда публично жребий за определяне на изпълнител между класираните на първо място оферти, ако поръчката се възлага:

1. по критерий „най-ниска цена” и тази цена се предлага в две или повече оферти, или

2. по критерий „икономически най-изгодна оферта”, но тази оферта не може да се определи по реда на  чл. 71, ал. 4 от ЗОП.

Комисията съставя протокол за разглеждането, оценяването и класирането на офертите, който съдържа:

1. състав на комисията и списък на консултантите;

2. списък на участниците, предложени за отстраняване от процедурата, и мотивите за отстраняването им;

3. становищата на консултантите;

4. резултатите от разглеждането и оценяването на допуснатите оферти, включително кратко описание на предложенията на участниците и оценките по всеки показател, когато критерият за оценка е икономически най-изгодната оферта;

5. класирането на участниците, чиито оферти са допуснати до разглеждане и оценяване;

6. дата на съставяне на протокола;

7. в случай, че има такива - особени мнения със съответните мотиви на членовете на комисията.

Протоколът на комисията се подписва от всички членове и се предава на възложителя заедно с цялата документация.

Комисията приключва своята работа с приемане на протокола от възложителя.

Възложителят или упълномощеното лице по чл. 8, ал. 2 от ЗОП има право на контрол върху работата на комисията за провеждане на процедурата преди издаване на съответните решения, като при осъществяване на контрола възложителят проверява само съдържанието на съставените от комисията протоколи за съответствие с изискванията на закона и предварително обявените условия на обществената поръчка.

В случай, че при контрола на възложителя се установят нарушения в работата на комисията, които могат да се отстранят, без това да налага прекратяване на процедурата, възложителят дава писмени указания за отстраняването им в 5-дневен срок от представянето на съответния протокол. Указанията на възложителя са задължителни за комисията. Извършените действия и взетите решения в изпълнение на указанията се отразяват в протокол, като в случай на несъгласие, към него се прилага особено мнение.

Възложителят определя изпълнителя на обществената поръчка въз основа на оценка на офертите по един от следните критерии, посочен в обявлението:

1. най-ниска цена;

2. икономически най-изгодна оферта.

Критериите се прилагат за оценяване на оферти, които:

1. отговарят на предварително обявените от възложителя условия, и

2. са подадени от участници, за които не са налице обстоятелствата по чл. 47, ал. 1 и 5  от ЗОП и посочените в обявлението обстоятелства по чл. 47, ал. 2 от ЗОП и които отговарят на критериите за подбор, определени от възложителя.

Процедурата за възлагане на обществена поръчка завършва с решение за:

1. определяне на изпълнител по договор за обществена поръчка

2. прекратяване на процедурата.

Участник, за който е налице някое от следните обстоятелства се отстранява от участие в процедурата: 1. Представената   оферта е постъпила след изтичане на крайния срок или представения отговор на участника е постъпил след крайния срок, определен от комисията;2. Представената  оферта не отговаря на обявените условия в тази документация;3. Не е представен някой от изисканите от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ документи, както и когато представените документи са непълни или  не е представена информация, изискана съгласно документацията за участие  и съгласно ЗОП, или са  посочени условия в  офертата в противоречие с одобрените в документацията за участие;4. Участникът не е декларирал, липсата на  определени обстоятелства или не всички лица, за които  има изискване да декларират липсата на определените обстоятелства са го направили или не е поел с техническото си предложение, изискан от възложителя ангажимент или в същото не е посочил срок на валидност на офертата или е посочил по- малък срок от посочения в обявлението;5. Ако участникът не отговори след отправено до него писмо от комисията на основание чл. 68, ал.11 от ЗОП;Ако  участник или негов управител, респективно член на управителните му органи, а в случай, че членовете са юридически лица – техните представители в управителния орган, декларира в съответните декларации или посочи в други документи неверни данни и обстоятелства и това бъде установено от комисията за разглеждане, оценяване и класиране на офертите в хода на провеждане на процедурата по избор на изпълнител, този  участник ще бъда отстранен от участие в процедурата по възлагане на настоящата обществена поръчка.Участници, които и по какъвто и да е начин са включили някъде в  офертата си извън плика “Предлагана цена” елементи, свързани с предлаганата цена (или части от нея), ще бъдат отстранени от участие в процедурата;Комисията предлага за отстраняване участника от участие в процедурата, ако направи предложения с противоречие с условията на проекта на договор.Участник, който в методологията си на работа направи предложения в противоречие с условията на  проекто- договора или документацията не се оценява  и се отстранява от участие;Участниците следва да проучат всички указания и условия за участие, дадени в документацията за участие. Представянето на  оферта задължава участника да приеме напълно всички изисквания и условия, посочени в тази документация. Поставянето от страна на участника на условия и изисквания, които не отговарят на обявените в документацията, води до отстраняване на този участник от участие в процедурата. Отстранява се от участие участник, който постави в методологията си или някъде другаде в офертата,  по- неизгодни условия или такива в противоречие с условията на проекта на договор;

Възложителят в срок 5/пет/ работни дни след приключване работата на комисията издава мотивирано решение, с което обявява класирането на участниците и участника, определен за изпълнител. В решението възложителят посочва и отстранените от участие в процедурата участници и оферти и мотивите за отстраняването им.

Възложителят изпраща решението на участниците в тридневен срок от издаването му. Възложителят уведомява Европейската комисия в случаите по чл. 70, ал. 4 от ЗОП.

Възложителят публикува в профила на купувача решението заедно с протокола на комисията при условията на чл. 22б, ал. 3 от ЗОП и в същия ден изпраща решението на участниците.

Възложителят сключва договор за обществена поръчка с участника, класиран от комисията на първо място и определен за изпълнител.

Възложителят може с решение да определи за изпълнител и да сключи договор с втория класиран участник в случаите, когато участникът, класиран на първо място:

1. откаже да сключи договор;

2. не изпълни някое от изискванията на чл. 42, ал. 1 от ЗОП;

3. не отговаря на изискванията на чл. 47, ал. 1 и 5 от ЗОП или на посочените в обявлението изисквания на чл. 47, ал. 2 от ЗОП.

Възложителят прекратява процедурата с мотивирано решение, когато:

1. не е подадена нито една оферта или няма участник, който отговаря на изискванията по чл. 47 - 53а от ЗОП;

2. всички оферти не отговарят на предварително обявените условия от възложителя;

3. всички оферти, които отговарят на предварително обявените от възложителя условия, надвишават финансовия ресурс, който той може да осигури;

4. първият и вторият класирани участници откажат да сключат договор;

5. отпадне необходимостта от провеждане на процедурата в резултат на съществена промяна в обстоятелствата или при невъзможност да се осигури финансиране за изпълнението на поръчката по причини, които възложителят не е могъл да предвиди;

6. са установени нарушения при откриването и провеждането й, които не могат да бъдат отстранени, без това да промени условията, при които е обявена процедурата;

7. поради наличие на някое от основанията по чл. 42, ал. 1 ЗОП не се сключва договор за обществена поръчка.

Възложителят може да прекрати процедурата с мотивирано решение, когато:

1. е подадена само една оферта;

2. има само един участник, който отговаря на изискванията по чл. 47 - 53а от ЗОП, или само една оферта отговаря на предварително обявените условия от възложителя;

3. участникът, класиран на първо място:

а) откаже да сключи договор, или

б) не изпълни някое от изискванията на чл. 42, ал. 1 от ЗОП, или

в) не отговаря на изискванията на чл. 47, ал. 1 и 5 от ЗОП или на изискванията на чл. 47, ал. 2 от ЗОП, когато са посочени в обявлението;

В тридневен срок от вземане на решението за прекратяване възложителят в един и същи ден изпраща решението до всички участници, публикува го в профила на купувача (https://www.veliko-tarnovo.bg/bg/profil-na-kupuvacha) и изпраща копие от решението до изпълнителния директор на агенцията.

В случаите по чл. 39, ал. 1, т. 3 от ЗОП възложителят задължително включва в решението най-ниската оферирана цена и не може да сключва договор със същия предмет за цена, равна или по-голяма от посочената в решението, при провеждане на следваща процедура в рамките на същата година.

При прекратяване на процедурата за възлагане на обществена поръчка по чл. 39,  ал. 1, т. 3, 5 и 6 или чл. 39,  ал. 2 от ЗОП възложителят възстановява на участниците направените от тях разходи за закупуване на документацията за участие в процедурата в 14-дневен срок от решението за прекратяване.

Когато първоначално обявената процедура е прекратена, възложителят може да открие нова процедура за възлагане на обществена поръчка със същия предмет само ако решението за прекратяване е влязло в сила.

Възложителят може да отмени решението за избор на изпълнител след влизането му в сила, но преди сключването на договора, и да издаде решение за прекратяване на процедурата, когато възникнат обстоятелствата по чл. 39, ал. 1, т. 4, 5 и 7 и ал. 2, т. 3 от ЗОП.

Възложителят сключва писмен договор за обществена поръчка с участника, определен за изпълнител в резултат на проведената процедура.

Възложителят сключва договор, който съответства на приложения в документацията проект, допълнен с всички предложения от офертата на участника, въз основа на които е определен за изпълнител.

Възложителят няма право да сключи договор преди изтичане на 14-дневен срок от уведомяването на заинтересованите участници за решението за определяне на изпълнител.

Възложителят сключва договора в едномесечен срок след влизане в сила на решението за определяне на изпълнител или на определението, с което е допуснато предварително изпълнение на това решение, но не преди изтичането на срока по чл. 41, ал. 3 от ЗОП.

Възложителят няма право да сключи договор с избрания изпълнител преди влизането в сила на всички решения по процедурата, освен когато е допуснато предварително изпълнение.

Не се допуска сключването на безсрочни договори за обществени поръчки.

Възложителят може да сключи договор за обществена поръчка преди изтичането на срока по чл. 41, ал. 3 от ЗОП, когато определеният за изпълнител е единственият заинтересован участник.

Договорът за обществена поръчка не се сключва с участник, определен за изпълнител, който при подписване на договора:

1. не представи документ за регистрация в съответствие с изискването по чл. 25, ал. 3, т. 2 от ЗОП;

2. не изпълни задължението по чл. 47, ал. 10 от ЗОП;

3. не представи определената гаранция за изпълнение на договора;

4. не извърши съответна регистрация, не представи документ или не изпълни друго изискване, което е необходимо за изпълнение на поръчката съгласно изискванията на нормативен или административен акт и е поставено от възложителя при откриване на процедурата.

Страните по договор за обществена поръчка не могат да го изменят.

Изменение на договор за обществена поръчка се извършва с допълнително споразумение към договора и се допуска по изключение:

1. когато в резултат на непредвидени обстоятелства се налага:

a) промяна в сроковете на договора, или

б) частична замяна на дейности от предмета на поръчка за строителство или услуга, когато това е в интерес на възложителя и не води до увеличаване стойността на договора, или

в) цялостна или частична замяна на стоки, включени в предмета на поръчка за доставка, включително на техни елементи, компоненти или части, когато това е в интерес на възложителя, не води до увеличаване на стойността на договора и заменящите стоки съответстват на изискванията на техническите спецификации, като имат технически предимства и/или по-добри функционални характеристики в сравнение със заменяните стоки, или

г) намаляване общата стойност на договора в интерес на възложителя поради намаляване на договорените цени или договорени количества или отпадане на дейности, или;

2. при изменение на държавно регулирани цени, когато основен предмет на договора за обществена поръчка е дейност, чиято цена е обект на държавно регулиране и срокът му на изпълнение е над 12 месеца. Изменението на цената е допустимо до размера на реалното увеличение на разходите на изпълнителя, настъпило като резултат от изменението на държавно регулираната цена, или;

3. когато се налага увеличение в цената поради приемането на нормативен акт - до размера, произтичащ като пряка и непосредствена последица от него, или

4. при удължаване срока на договор за доставка или услуга с периодично или продължително изпълнение, в случай че едновременно са изпълнени следните условия:

а) не по-късно от 6 месеца преди изтичане на срока на договора възложителят е открил процедура със същия предмет за последващ период, която не е завършила с избор на изпълнител;

б) срокът на договора се удължава до избора на изпълнител, но не повече от 6 месеца;

в) прекъсване в доставката или услугата би довело до съществени затруднения за възложителя.

Възложителят и изпълнителят може да прекратят договора за обществена поръчка при условия и по ред, определени с договора.

При преобразуване на изпълнителя в съответствие със законодателството на държавата, в която е установен, възложителят сключва договор за продължаване на договора за обществена поръчка с правоприемник. Договор за продължаване на договора за обществена поръчка се сключва само с правоприемник, за когото не са налице обстоятелствата по чл. 47, ал. 1 и 5 от ЗОП, посочените от възложителя обстоятелства по чл. 47, ал. 2 от ЗОП и изискванията относно критериите за подбор. С договора с правоприемника не може да се правят промени в договора за обществената поръчка. Когато при преобразуването дружеството на първоначалния изпълнител не се прекратява, то отговаря солидарно с новия изпълнител - правоприемник.

При преобразуване на изпълнителя, ако правоприемникът не отговаря на условията по чл. 43, ал. 7 от ЗОП, изречение второ, договорът за обществената поръчка се прекратява по право, като изпълнителят, съответно правоприемникът дължи обезщетение по общия исков ред.

За всички неуредени въпроси във връзка със сключването, изпълнението и прекратяването на договорите за обществени поръчки се прилагат разпоредбите на Търговския закон и на Закона за задълженията и договорите.

Гаранциите  за участие или за изпълнение се представят в една от следните форми:

А) депозит на парична сума по сметка на Община Велико Търново в Общинска банка АД - ФЦ Велико Търново: BG 97 SOMB 9130 33 24758001, BIC КОД: SOMBBGSF;

Б) банкова гаранция в полза на Община Велико Търново.

Участникът сам избира формата на гаранцията за участие, съответно за изпълнение. Когато участникът или избраният изпълнител е обединение, което не е юридическо лице, всеки от съдружниците в него може да е наредител по банковата гаранция, съответно вносител на сумата по гаранцията.

Участникът представя гаранция за участие в процедурата за възлагане на обществената поръчка, а определеният изпълнител представя гаранция за изпълнение при подписването на договора.

I. Условия на гаранцията за участие:

Размерът на гаранцията за участие е определен, съобразно условията на чл. 59, ал. 2 от ЗОП и е в размер на 2000 лв. за Обособена позиция 1 и 1200 лв. за Обособена позиция 2.

В случай, че участникът представя банкова гаранция, то същата трябва да бъде в оригинал и да съдържа следните условия:

1. Банковата гаранция трябва да е безусловна и неотменима, трябва да е със срок на валидност – задължително не по-малък от срока на валидност на офертата. След изтичане на този срок, гаранцията автоматично става невалидна, независимо дали гаранцията е върната или не.

2. Банковата гаранция за участие съдържа неотменяем и безусловен ангажимент на банката гарант да изплати в полза на Възложителя в срок от 3 (три) работни дни сумата в размер, представляващ гаранцията за участие, при отправено надлежно подписано и подпечатано писмено искане от Възложителя, придружено с декларация, удостоверяваща, че  е налице основание за усвояване на гаранцията, съгласно  ЗОП.

Образец № 4 (банкова гаранция за участие) има само примерен характер. Банковите разходи по откриването на гаранциите са за сметка на участниците, разходите по евентуалното им усвояване - за сметка на възложителя. Участникът трябва да предвиди и заплати своите такси по откриване и обслужване на гаранцията така, че размерът й да не бъде по-малък от определения  за настоящата поръчка.

При избор на гаранция за участие - парична сума, то тя следва да се внесе по банков път по сметката на Община Велико Търново в Общинска банка АД- ФЦ Велико Търново: BG 97 SOMB 9130 33 24758001, BIC КОД: SOMBBGSF.

При представяне на гаранцията за участие, в платежното нареждане или в банковата гаранция, задължително следва да бъде записан уникалния номер на поръчката, даден от АОП (00073-2015-…………….) или номера на решението за откриване на настоящата процедура (№ РД 24-38 от 23.09.2015 г.). Гаранцията за участие (платежно нареждане или банкова гаранция) трябва изрично ясно да посочва процедурата, за която се представя.

Задържането и освобождаването на гаранцията за участие става при условията и по реда на чл. 61 и чл. 62 от ЗОП. Възложителят има право до решаване на спора да задържи гаранцията за участие на участник в процедура за възлагане на обществена поръчка, който обжалва решението за определяне на изпълнител.

Възложителят има право да усвои гаранцията за участие независимо от нейната форма, когато  участник: оттегли офертата си след изтичането на срока за получаване на офертите или е определен за изпълнител, но не изпълни задължението си да сключи договор за обществената поръчка.

Възложителят освобождава гаранциите за участие на отстранените  участници в срок 5 работни дни след изтичането на срока за обжалване на решението на възложителя  за определяне на изпълнител. Възложителят освобождава гаранциите за участие на класираните на първо и второ място участници – след сключване на договора за обществена поръчка, а на останалите класирани участници – в срок 5 работни дни след изтичане на срока за обжалване на решението за определяне на изпълнител.

При прекратяване на процедурата за възлагане на обществена поръчка гаранциите на всички участници се освобождават в срок 5 работни дни след изтичане на срока за обжалване на решението за прекратяване.

II. Условия на гаранцията за изпълнение на договора:

Задължение за представяне на гаранция за изпълнение възниква само за участника, определен за изпълнител на обществената поръчка. Гаранцията за изпълнение е в размер на 3 % (три процента) от прогнозната стойност на обществената поръчка без ДДС за съответната позиция.

В случай, че участникът представя банкова гаранция, то същата трябва да бъде в оригинал и да съдържа следните условия:

1. Банковата гаранция трябва да е безусловна и неотменима, трябва да е със срок на валидност задължително с два месеца по-дълъг от срока за изпълнение на договора, предложен от участника. След изтичане на този срок, гаранцията автоматично става невалидна, независимо дали гаранцията е върната или не.

2. Банковата гаранция за изпълнение съдържа неотменяем и безусловен ангажимент на банката гарант да изплати в полза на Възложителя в срок от 3 (три) работни дни сумата в размер, представляващ гаранцията за изпълнение, при отправено надлежно подписано и подпечатано писмено искане от Възложителя, придружено с декларация, удостоверяваща, че  е налице основание за задържане гаранцията за изпълнение или за упражняване на правата по банковата гаранция, съгласно договора, подписан с изпълнителя.

Образец № 5 (Банкова гаранция за изпълнение на договор) има само примерен характер.

При избор на гаранция за изпълнение - парична сума, то тя следва да се внесе по банков път по сметката на Община Велико Търново в Общинска банка АД- ФЦ Велико Търново: BG 97 SOMB 9130 33 24758001, BIC КОД: SOMBBGSF.

При представяне на банкова гаранция за участие или банкова гаранция за изпълнение се спазват условията на настоящия Раздел 7 „Гаранции”. Образци № 4 и № 5 са примерни, като ще се допускат банкови гаранции, изготвени по образец на банката, ако съдържат изискуемите условия. Банкови гаранции с условия, несъобразени с посочените в документацията за участие, ще се приемат само ако са в по-голям интерес за Възложителя.

Участникът/изпълнителят трябва да предвиди и заплати таксите по откриване и обслужване на гаранциите така, че размерът на получената от възложителя гаранция да не бъде по-малък от определения в процедурата/договора размер.

При изготвяне на офертата всеки участник трябва да се придържа точно към обявените от възложителя условия. До изтичането на срока за подаване на офертите всеки участник в процедурата може да промени, допълни или да оттегли офертата си.

За промяна, допълване или оттегляне на офертата участникът прави писмено искане до възложителя, подадено по реда на постъпване на офертата. Искането трябва да бъде подписано от лице, което представлява участника, съгласно данни от официалната страница на Агенцията по вписванията или от лице с изрично пълномощно да приеме офертата с цел нейното оттегляне, промяна или допълване. Искането трябва да съдържа посочване на наименованието на  процедурата за възлагане на обществената поръчка, входящият номер на офертата, данни за участника, който я е подал: наименование, ЕИК, адрес за кореспонденция, телефон, факс, електронна поща, основание за искането (оттегляне, промяна, допълване). Факта на предаването се удостоверява с протокол между представителя на участника, по данни от търговската регистрация и представител на община Велико Търново, който съхранява офертите до предаването им на комисията.

Допълнението и промяната на офертата, в случай, че е от такова естество, че не предполага оттегляне на офертата преди това, трябва да отговаря на изискванията и условията за представяне на първоначалната оферта, като върху плика бъде отбелязан ясно изписан текст: “Допълнение /Промяна към  оферта  с вх. №……...........…”, като се отбележи и към кой плик от офертата следва да се приема Допълнението или Промяната.

ДОПЪЛНЕНИЕ/ПРОМЯНА КЪМ ОФЕРТА С ВХ. № ……………………..……. КЪМ ПЛИК …………… ……..…. /посочва се № на плика и наименованието му/ за обществена поръчка с предмет: ………………..……………………….……………. ……………………………………………………………………………………………... ……………………………………………………………………………………………... За позиция…………………………………………………………………………..……... / посочва се ако процедурата е по позиции/ Участник: ……………………………….……… ЕИК ………………………………….. Адрес за кореспонденция: град: ………..…………… Пощенски код………………... Улица…………………………………………………………..……., вх. … № …, ет….. Телефон: …………………………… факс: ……………………………...……………… Електронна поща ……………………………………………..………………………….. Лице за контакти: ………………………………………………………………………... “Да не се отваря преди разглеждане от страна на комисията за оценяване и класиране”.

Всеки участник в процедура за възлагане на обществена поръчка има право да представи само една оферта. Когато критерият за оценка на офертите е икономически най-изгодната оферта и възложителят е допуснал представяне на варианти, участникът може да предложи няколко варианта в офертата си. За разглеждане се приемат само вариантите, които отговарят на минималните изисквания, посочени от възложителя.

Лице, което участва в обединение или е дало съгласие и фигурира като подизпълнител в офертата на друг участник, не може да представя самостоятелна оферта.

В процедура за възлагане на обществена поръчка едно физическо или юридическо лице може да участва само в едно обединение.

Свързани лица или свързани предприятия не може да бъдат самостоятелни кандидати или участници в една и съща процедура.

Офертата се представя в запечатан непрозрачен плик от участника или от упълномощен от него представител лично или по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка. Върху плика участникът посочва адрес за кореспонденция, телефон и по възможност факс и електронен адрес, а когато офертата е за самостоятелно обособени позиции и за кои позиции се отнася.

Офертите се представят по един от следните начини: лично от участника или от негов упълномощен представител; по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка; чрез куриерска служба. Ако участникът изпрати офертата си чрез препоръчана поща или куриерска служба, разходите за същите са за негова сметка. В този случай, той следва да изпрати документите така, че да обезпечи тяхното пристигане на посочения от Възложителя адрес преди изтичане на срока за подаване на офертите, посочен в обявлението за откритата процедура. Рискът от забава или загубване на документите е за участника. Възложителят не се ангажира да съдейства за пристигането на офертата на адреса и в срока, определен от него. Участниците надписват основния плик на офертата, съгласно примера по- долу:

Оферта за обществена поръчка с предмет: …………………………..……………………. ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… За позиция………………………………………………………………………………..…… / посочва се ако процедурата е по позиции/ Участник: ……………………………….……… ЕИК …………………………………….. Адрес за кореспонденция: град: …………..…………… Пощенски код………………... Улица……………………………………………………………..……., вх. … № …, ет…. Телефон: ……………………………… факс: ……………………………...……………… Електронна поща ……………………………………………..……………………………. Лице за контакти: …………………………………………………………………………… “Да не се отваря преди разглеждане от страна на комисията за оценяване и класиране”.

Препоръчително: Участникът следва да постави печат върху зоната за залепване на плика и/или да се подпише.

Всяка оферта трябва да съдържа три отделни запечатани непрозрачни и надписани плика, както следва:

1. плик № 1 с надпис „Документи за подбор”, в който се поставят документите и информацията по чл. 56, ал. 1, т. 1 - 5, 8, 11 – 14 от ЗОП;

ПЛИК № 1 „ДОКУМЕНТИ ЗА ПОДБОР” УЧАСТНИК ………………………………/Посочва се наименованието на участника/ ЗА ПОЗИЦИЯ: ………………………… / Посочва се ако поръчката включва позиции/.

Препоръчително: Участникът следва да постави печат върху зоната за залепване на плика и/или да се подпише.

2. плик № 2 с надпис „Предложение за изпълнение на поръчката”, в който се поставя техническото предложение, и ако е приложимо - декларацията по чл. 33, ал. 4 от ЗОП;

ПЛИК № 2 „ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА” УЧАСТНИК ………………………………/Посочва се наименованието на участника/ ЗА ПОЗИЦИЯ: ………………………… /Посочва се ако поръчката включва позиции/.

Препоръчително: Участникът следва да постави печат върху зоната за залепване на плика и/или да се подпише.

3. плик № 3 с надпис „Предлагана цена”, който съдържа ценовото предложение на участника.

ПЛИК № 3 „ПРЕДЛАГАНА ЦЕНА” УЧАСТНИК ………………………………/Посочва се наименованието на участника/ ЗА ПОЗИЦИЯ: ………………………… / Посочва се ако поръчката включва позиции/.

Препоръчително: Участникът следва да постави печат върху зоната за залепване на плика и/или да се подпише

Внимание! Извън плик № 3 с надпис “Предлагана цена” не трябва да е посочена никаква информация относно цената.

Всеки от Пликовете 1, 2 и 3 трябва да съдържа един оригинал.  Съдържанието  на плик № 2 и № 3,  включва  изискващите се документи на хартиен носител,  като същите  трябва да се представят и в един екземпляр на електронен носител. В случай на различие между екземпляра, представен на хартиен носител, и този, представен на електронен, за меродавен се приема екземпляра на хартиен носител. Електронния носител на информацията цели единствено улесняване оперативната работа на комисията.

В приложимите случаи, когато участник подава оферта за повече от една обособена позиция, пликове № 2 и 3 се представят за всяка от позициите. Когато документи и информация, съдържащи се в плик № 1, са еднакви и за двете обособени позиции, по които участникът участва, същите се поставят само в плика по позицията с най-малък пореден номер, като това обстоятелство се отбелязва в списъка на документите, съдържащ се в пликовете на останалите позиции.

При приемане на офертата върху плика се отбелязват поредният номер, датата и часът на получаването и посочените данни се записват във входящ регистър, за което на приносителя се издава документ.

Възложителят не приема за участие в процедурата и връща незабавно на участниците оферти, които са представени след изтичане на крайния срок за получаване или в незапечатан или скъсан плик. Тези обстоятелства се отбелязват в регистъра по чл. 57,  ал. 4 от ЗОП.

Офертата трябва да съдържа изискуемото съдържание: оригинали на документи и   копия на документи, заверени „вярно с оригинала”, систематизирани в трите плика:  Плик № 1 „Документи за подбор” , Плик  № 2 „Предложение за изпълнение на поръчката” и Плик № 3 „Предлагана цена”. Плик № 1 започва със списък на документите и информацията, съдържащи се в офертата, като следващите го документи и информация се подреждат в последователност според посочването им в списъка. Участникът трябва да постигне пълно съответствие между съдържанието на списъка и съдържащите се документи и информация в плик № 1. Липсата на документи и информация, посочени в списъка ще създаде правно основание за допълнителното им изискване.

Всички оферти се представят на български език, без корекции и поправки. Всички копия на документи се заверяват „вярно с оригинала” с подпис и печат. Документите в офертата се подписват от лице, което представлява участника, съгласно данни от търговския регистър към Агенцията по вписванията. При управление „само заедно” от двама или повече представляващи оригиналите на документи се подписват, съответно се заверяват копията на документи с подписите на  представляващите „само заедно”. Друго лице може да подписва оригинали на документи или да заверява „вярно с оригинала” копия на документи само при наличие на изрично пълномощно, подписано от представляващия/ите участника с нотариална заверка на подписа. Всички документи в офертата се номерират последователно. Номерацията може да бъде отделна за веки плик или една продължаваща по документите в трите плика. Ако изрично не е изискано представяне на оригинал, то документа може да бъде представен и като заверено копие, при спазване на правилото  по-горе за  заверяване с  правно обвързващ подпис (подпис на представляващия или на упълномощено от него изрично лице, с нотариално заверено пълномощно). При участие на обединение се прилагат правилата на раздел „Общи положения при участие като обединение”. При участие на подизпълнител  оригиналните документи, изхождащи от подизпълнителя се подписват и подпечатват от подизпълнителя. Копия на документи, отнасящи се за подизпълнителя се заверяват „вярно с оригинала” и подписват и подпечатват от представляващ участника или упълномощено от него лице, с нотариално заверено пълномощно на подписа на упълномощителя. Разходите по изработването на офертата са за сметка на участниците в процедурата. Спрямо Възложителя участниците не могат да предявяват каквито и да било претенции за разходи, направени по подготовката и подаването на офертите им, независимо от резултата или провеждането на откритата процедура, освен в случаите, посочени в чл. 39, ал. 5 от Закона за обществените поръчки (ЗОП).

При изготвяне на офертата участникът може да не прилага документи, на които се позовава, ако същите са публикувани в търговския регистър към Агенцията по вписванията. В този случай, участникът трябва да е посочил ЕИК в офертата си и може да се позове на чл. 23, ал. 4 от Закона за търговския регистър и да не представи доказателства за обстоятелства, вписани в търговския регистър, както и да не представи актове, обявени в търговския регистър. В тези случаи, в списъка на документите се посочва “не се прилага, съгласно чл. 23, ал. 4 от ЗТР”.

Когато участникът в процедура е чуждестранно физическо или юридическо лице или техни обединения, офертата се подава на български език, документът по чл. 56,  ал. 1, т. 1 от ЗОП се представя в официален превод, а документите по  чл. 56, ал. 1, т. 4, 5 и 11 от ЗОП, които са на чужд език, се представят и в превод.

„Официален превод” е превод, извършен от преводач, който е вписан в списък на лице, което има сключен договор с Министерството на външните работи за извършване на официални преводи.

ИЗЧИСЛЯВАНЕ НА СРОКОВЕ

Сроковете, посочени в тази документация и в процеса на провеждане на процедурата се изчисляват, както следва:

1. Когато срокът е посочен в дни, той изтича в края на последния ден на посочения период;

2. Когато последният ден от един срок съвпада с официален празник или почивен ден, на който трябва да се извърши конкретно действие, счита се, че срокът изтича в края на първия работен ден, следващ почивния.

3. Когато  насрочена дата съвпада с официален празник или почивен ден, на който трябва да се извърши конкретно действие, счита се, че датата  е на първия работен ден, следващ почивния.

При участие на обединения, които не са юридически лица, съответствието с критериите за подбор се доказва от един или повече от участниците в обединението. В случаите по чл. 49 от ЗОП изискването за регистрация се доказва от участника в обединението, който ще изпълни съответната дейност.

Участник може да докаже съответствието си с изискванията за финансово и икономическо състояние, за технически възможности и/или квалификация с възможностите на едно или повече трети лица. В тези случаи, освен документите, определени от възложителя за доказване на съответните възможности, участникът представя доказателства, че при изпълнението на поръчката ще има на разположение ресурсите на третите лица. Трети лица може да бъдат посочените подизпълнители, свързани предприятия и други лица, независимо от правната връзка на участника с тях.

Лице, което участва в обединение или е дало съгласие и фигурира като подизпълнител в офертата на друг участник, не може да представя самостоятелна оферта.

В процедура за възлагане на обществена поръчка едно физическо или юридическо лице може да участва само в едно обединение.

В случай на участие на обединение, офертата на участника задължително трябва да съдържа – заверено копие на договора за обединение, а когато в договора не е посочено лицето, което представлява участниците в обединението – и документ , подписан от лицата  в обединението, в който се посочва представляващият. Допуска се повече от едно лице да представляват обединението заедно и поотделно.

Документът трябва да съдържа клаузи, в които:

- се посочва наименованието на обществената поръчка и поемане на ангажимент за участие на партньорите в обединението най-малко за срока на действие на договора за обществена поръчка

- се определят точно и ясно разпределението на изпълнението на отделните видове дейности между отделните участници в обединението. Разпределението следва да посочва съответния вид дейност, който ще се изпълнява от всеки от членовете на обединението, като не е достатъчно посочване на процентното разпределение на дейностите. Изискването е с цел осигуряване на възможност за преценка за спазване на изискванията на ЗОП и настоящата документация от отделните членове на обединението и съгласно чл. 25, ал. 8 от ЗОП. Договорът трябва да съдържа информация за отговорностите и дейностите, които всеки от членовете ще изпълнява.

- се посочва физическото лице, упълномощено да представлява обединението пред трети лица, в т.ч. и пред възложителя, и да подписва всички документи от името на обединението, да подписва и подаде офертата, което да представлява  обединението в хода на процедурата и при изпълнение на обществената поръчка. Допуска се повече от едно лице да представляват обединението заедно и поотделно. Ако в  документа не е определено такова лице, то всички членове на обединението трябва с изрично пълномощно (оригинал или нотариално заверено копие) да овластят представител/и на обединението и по силата на което, упълномощения  да задължава с подписа си обединението, да получава указания за и от името на всеки член на обединението/консорциума и да представлява обединението пред  възложителя; да подписва всички документи от името на обединението, да подписва и подаде офертата, което да представлява обединението в хода на процедурата и при изпълнение на обществената поръчка.

- да съдържа клаузи или условия, които гарантират, че обединението (консорциума) е създадено за срок не по- малък от срока на действие на договора за обществена поръчка, както и че всички членове на обединението са задължени да останат в него до окончателното изпълнение на договора и приемането му, че всички членове на обединението/консорциума са отговорни, заедно и поотделно, за изпълнението на настоящата обществена поръчка.

В случай че в договора за обединение не е посочено физическото лице, упълномощено да представлява обединението, участникът може да представи и друг документ, подписан от лицата в обединението, в който се посочва представляващият

Документите в офертата, които представят информация за обединението като цяло се подписват от представляващия обединението, който заверява с подписа си и копия на документи, представени от партньорите за структуриране на офертата и доказване на съответствието с изискванията. Допуска се упълномощаване на лице, различно от представляващия обединението да подписва документи в офертата, само при представяне на изрично пълномощно с нотариална заверка на подписа за изпълнението на такива задачи.  Копията на документи, представени за нуждите на структурирането на офертата от всеки от партньорите се заверяват „вярно с оригинала” от лицето, което представлява обединението, посочено в договора за обединение или в документ, подписан от лицата в обединението, в който се посочва представляващият, или от друго упълномощено лице определено с изрично пълномощно с нотариална заверка на подписа. Същото лице подписва оригиналите на документи общи за обединението.

Всички общи за обединението документи, представени в оригинал, както и при заверяване „вярно с оригинала” на копия на документи от партньорите, касаещи конкретните партньори се подпечатват с печат на обединението  или  с печат на партньор от него, за който в договора за обединение е постигнато съгласие, че ще се ползва с такава цел.

Оригинални документи на партньорите в обединението се подпечатват с печатите на съответните партньори и се подписват от представляващите ги лица.

Когато участник в процедурата е обединение, което не е юридическо лице:

1. документите по чл. 56, ал. 1, т. 1, букви „а” и „б” от ЗОП се представят за всяко физическо или юридическо лице, включено в обединението, а именно:

- Представяне на участника съгласно чл. 56, ал.1, т.1 от ЗОП, което включва:

а) посочване на единен идентификационен код по чл. 23 от Закона за търговския регистър, БУЛСТАТ и/или друга идентифицираща информация в съответствие със законодателството на държавата, в която участникът е установен, както и адрес, включително електронен, за кореспонденция при провеждането на процедурата;

б) декларация по чл. 47, ал. 9 от ЗОП.

2. документите по чл. 56, ал. 1, т. 1, буква „в” и т. 4 и 5 от ЗОП се представят само за участниците, чрез които обединението доказва съответствието си с критериите за подбор по чл. 25, ал. 2, т. 6 от ЗОП, а именно:

- доказателства за техническите възможности и/или квалификация по чл. 51 от ЗОП, посочени от възложителя в обявлението за обществена поръчка;

Когато участникът или избраният изпълнител е обединение, което не е юридическо лице, всеки от съдружниците в него може да е наредител по банковата гаранция, съответно вносител на сумата по гаранцията. При представяне на банкова гаранция от участник обединение, същата трябва да оправомощава възложителя с правна възможност да упражни правата по банковата гаранция, ако обединението оттегли офертата след изтичане на срока за подаване на оферти; или ако обединението е определено за изпълнител, но не изпълни задължението си да сключи договор за обществена поръчка.

Когато не е приложен договор за обединение или в приложеният такъв липсват клаузи, гарантиращи изпълнението на горепосочените условия, или съставът на обединението се е променил след подаването на офертата, участникът ще бъде отстранен от участие в процедурата за възлагане на настоящата обществена поръчка.

Възложителят, с оглед предоставената му правна възможност в чл. 25, ал. 3, т. 2 от ЗОП, не поставя и няма изискване за създаване на юридическо лице, в случай, че избраният за Изпълнител участник е обединение от физически и/или юридически лица. Не се допускат промени в състава на обединението след подаването на офертата. В случай, че съставът на обединението се е променил след подаването на офертата, участникът ще бъде отстранен от участие в процедурата за възлагане на настоящата обществена поръчка.

Когато определеният изпълнител е неперсонифицирано обединение на физически и/или юридически лица, договорът за обществена поръчка се сключва, след като изпълнителят представи пред възложителя заверено копие от регистрация по БУЛСТАТ на създаденото обединение. В случаите по-горе, ако обединението се състои от чуждестранни физически и/или юридически лица, те представят еквивалентен документ за регистрация от държавата, в която са установени.

Всяка оферта трябва да съдържа информация за видовете работи от предмета на поръчката, които ще се предложат на подизпълнители и съответстващият на тези работи дял в проценти от стойността на обществената поръчка, и предвидените подизпълнители. Когато, няма да бъдат използвани подизпълнители, това се отбелязва в информацията.

Лице, което участва в обединение или е дало съгласие и фигурира като подизпълнител в офертата на друг участник, не може да представя самостоятелна оферта.

С офертата си участниците може без ограничения да предлагат ползването на под-изпълнители.

Когато участникът предвижда участието на подизпълнители при изпълнение на поръчката, изискванията по чл. 47 ал. 1 и 5 от ЗОП се прилагат и за подизпълнителите.

При участие на подизпълнител оригиналните документи, изхождащи от подизпълнителя се подписват и подпечатват от подизпълнителя. Копия на документи, отнасящи се за подизпълнителя се заверяват „вярно с оригинала” и подписват и подпечатват от представляващ участника или упълномощено от него лице, с нотариално заверено пълномощно на подписа на упълномощителя.

## Договор за подизпълнение:

Когато участникът предвижда участието на подизпълнители се прилагат изискванията, посочени в Раздел VІІ „Договор за подизпълнение” от ЗОП и в настоящата документация относно подизпълнителите.

Съгласно чл. 45а от ЗОП изпълнителите сключват договор за подизпълнение с подизпълнителите, посочени в офертата. Сключването на договор за подизпълнение не освобождава изпълнителя от отговорността му за изпълнение на договора за обществена поръчка.

Съгласно чл. 45а, ал. 2 от ЗОП изпълнителите нямат право да:

1. сключват договор за подизпълнение с лице, за което е налице обстоятелство по чл. 47, ал. 1 или 5 от ЗОП;

2. възлагат изпълнението на една или повече от дейностите, включени в предмета на обществената поръчка, на лица, които не са подизпълнители;

3. заменят посочен в офертата подизпълнител, освен когато:

а) за предложения подизпълнител е налице или възникне обстоятелство по чл. 47, ал. 1 или 5 от ЗОП;

б) предложеният подизпълнител престане да отговаря на нормативно изискване за изпълнение на една или повече от дейностите, включени в предмета на договора за подизпълнение;

в) договорът за подизпълнение е прекратен по вина на подизпълнителя, включително в случаите по чл. 45а, ал. 6 от ЗОП.

В срок до три дни от сключването на договор за подизпълнение или на допълнително споразумение към него, или на договор, с който се заменя посочен в офертата подизпълнител, изпълнителят изпраща оригинален екземпляр от договора или допълнителното споразумение на възложителя заедно с доказателства, че не е нарушена забраната по чл. 45а, ал. 2 от ЗОП.

Подизпълнителите нямат право да превъзлагат една или повече от дейностите, които са включени в предмета на договора за подизпълнение.

Изпълнителят е длъжен да прекрати договор за подизпълнение, ако по време на изпълнението му възникне обстоятелство по чл. 47, ал. 1 или 5 от ЗОП, както и при нарушаване на забраната по чл. 47, ал. 4 от ЗОП в 14-дневен срок от узнаването. В тези случаи изпълнителят сключва нов договор за подизпълнение при спазване на условията и изискванията на чл. 45а, ал. 1 - 5 от ЗОП.

Съгласно чл. 45б от ЗОП възложителят приема изпълнението на дейност по договора за обществена поръчка, за която изпълнителят е сключил договор за подизпълнение, в присъствието на изпълнителя и на подизпълнителя.

При приемането на работата изпълнителят може да представи на възложителя доказателства, че договорът за подизпълнение е прекратен, или работата или част от нея не е извършена от подизпълнителя.

Възложителят извършва окончателното плащане по договор за обществена поръчка, за който има сключени договори за подизпълнение, след като получи от изпълнителя доказателства, че е заплатил на подизпълнителите всички работи, приети по реда на чл. 45б ал. 1 от ЗОП, освен в случаите, когато изпълнителят е представил доказателства пред възложителя, че договорът за подизпълнение е прекратен, или работата или част от нея не е извършена от подизпълнителя.

Плик № 1 трябва да отговаря на предварително обявените условия: „Предварително обявени условия” са условията, съдържащи се в обявлението и/или документацията за участие. В Плик № 1 с надпис „Документи за подбор” се поставят документите и информацията по чл. 56, ал. 1, т. 1 - 5, 8, 11 – 14 от ЗОП.

Плик № 1 от всяка оферта трябва да съдържа:

1. Списък на документите и информацията, съдържащи се в офертата, подписан от участника – Образец № 1. Документите, следващи списъка се подреждат в последователност, така, както са посочени в списъка и се номерират.

2. Представяне на участника съгласно чл. 56, ал.1, т.1 от ЗОП – Образец № 2, което включва:

а) посочване на единен идентификационен код по чл. 23 от Закона за търговския регистър, БУЛСТАТ и/или друга идентифицираща информация в съответствие със законодателството на държавата, в която участникът е установен, както и адрес, включително електронен, за кореспонденция при провеждането на процедурата;

б) Декларация по чл. 47, ал. 9 от ЗОП за липсата на обстоятелства по чл. 47 ал. 1, т. 1 („а”, „б”, „в”, „г” и „д”), т. 2, т. 3 и т. 4; чл. 47, ал. 5, т. 1 и т. 2 от ЗОП – Образец № 3.

Участник, за който някое от обстоятелствата по чл. 47 ал. 1, т. 1 („а”, „б”, „в”, „г” и „д”), т. 2, т. 3 и т. 4; чл. 47, ал. 5, т. 1 и т. 2 от ЗОП е налице, ще бъде отстранен от участие в процедурата за възлагане на обществена поръчка.

Когато участникът предвижда участието на подизпълнители при изпълнение на поръчката, изискванията по чл. 47 ал. 1, т. 1 („а”, „б”, „в”, „г” и „д”) и т. 2-4 и ал. 5, т. 1 и т. 2 от ЗОП се прилагат и за подизпълнителите.

3. Нотариално заверено копие на пълномощното на лицето, подписващо офертата – представя се, когато офертата (или някой документ от нея) не е подписана от управляващия и представляващ участника съгласно актуалната му регистрация, а от изрично упълномощен негов представител. Пълномощното следва да съдържа всички данни на лицата (упълномощен и упълномощител), както и изрично изявление, че упълномощеното лице има право да подпише офертата или отделни документи от нея.

4. При участници обединения – заверено копие на договора за обединение, а когато в договора не е посочено лицето, което представлява участниците в обединението - и документ, подписан от лицата в обединението, в който се посочва представляващият. Повече детайли в Глава ІІІ. Раздел 2 „Общи положения при участие като обединение” от съдържанието на настоящата документация.

5. Оригинал на банкова гаранция за участие или копие от документа за внесена гаранция под формата на парична сума. Повече детайли в Глава ІІ. Раздел 7 „Гаранции” от съдържанието на настоящата документация.

5.1. Участниците попълват по образец информация за банковата сметка и обслужващата банка за връщане на гаранцията за участие в парична форма (Образец № 6) или информация за адрес за връщане на оригинална банкова гаранция за участие (Образец № 7), според формата на гаранцията за участие.

6. Доказателства за техническите възможности и/или квалификация по чл. 51 ЗОП, посочени от възложителя в раздел ІІІ.2.3 от обявлението за обществена поръчка;

1. Списък на услугите, които са еднакви или сходни с предмета на поръчката, изпълнени през последните три години, считано от датата на подаване на офертата, с посочване на датите и получателите, заедно с доказателство за извършената услуга под формата на удостоверение, издадено от получателя или от компетентен орган, или чрез посочване на публичен регистър, в който е публикувана информация за услугата, съгласно Образец №8;

2. Посочване на образованието, професионалната квалификация и професионалния опит на участника и/или на ръководните му служители, включително на лицата, които отговарят за извършването на услугата, , съгласно Образец №9.

3.  Валиден сертификат за въведена система за управление на качеството ISO9001:2008 или еквивалент с обхват сходен с предмета на поръчката.

Минимално изискване по т.1.  – За период от 3г., считано от датата на подаване на офертата, участникът трябва да удостовери, че е изпълнил успешно най-малко една услуга с предмет еднакъв или сходен на предмета на обществената поръчка, като под сходен предмет се разбира: Извършване заедно или поотделно на всяка една от дейностите: изграждане или поддръжка на системи за видеонаблюдение.

Минимално изискване по т. 2 – Участникът следва да има в екипа си минимум:

- минимум един експерт, който да осъществява цялостното ръководство при реализацията на изграждането на системата, с образовтелно-квалификационна степен - магистър в сферата на компютърни или информационни технологии;

- не по-малко от 2 /двама/ служители с квалификация в областта на електрическите системи.

7. Декларация, че вложените материали ще бъдат с гаранция, оригинални, неупотребявани – Образец № 10;

8. Декларация за липса на свързаност с друг участник по чл. 55, ал. 7 ЗОП, както и за липса на обстоятелство по чл. 8, ал. 8, т. 2 ЗОП – Образец № 11;

9. Декларация за съгласие за участие като подизпълнител-  Образец № 12.

В Плик № 2 с надпис “Предложение за изпълнение на поръчката” се поставя техническо предложение за изпълнение на поръчката по съответната позиция, включващо и срок за изпълнение и развити от участника ангажименти по изпълнението в съответствие с предварително обявените условия на документацията. В плик № 2  ако е приложимо участникът прилага декларация по чл. 33, ал. 4 от ЗОП.

Плик № 2 трябва да отговаря на предварително обявените условия: „Предварително обявени условия” са условията, съдържащи се в обявлението и/или документацията за участие.

Участниците прилагат в плик № 2 – Образец № 13 „Оферта за участие в открита процедура”, подписана и подпечатана и Образец № 14 „Техническо предложение” попълнено с предложения според критерият за оценка освен тези по показател Ц – „Предлагана цена”. под формата на  „Обяснителна записка  с методологията за изпълнение”.

В приложената таблица в Образец № 14, когато участва по Обособена позиция 1 участникът предлага оборудване, което е със еквивалентни или по-добри характеристики от посоченото в техническите спецификации. Към образеца в плик № 2 следва да се приложи и попълнено Приложение 1

В Образец № 14 когато участва по Обособена позиция 2 участникът следва да предложи оборудване съответстващо на предвиденото в техническия проект, който е обект на авторско право.

В обяснителната си записка участникът трябва да посочи минимум, информация относно начина на изпълнение на дейностите в поръчката, а именно: организация на членовете на екипа, отношения с възложителя, мерки за качествено и срочно изпълнение, както и да посочи сервизни бази, с които разполага, както и информацията изискана съгласно Техническите спецификации.

Задължително с обяснителната записка участникът трябва да представи гореизисканата минимална информация. При липса на обяснителна записка или липса на горепосочената информация в нея офертата на участника ще бъде отстранена от участие.

Плик № 3 с надпис „Предлагана цена” съдържа ценовото предложение на участника по Образец № 15 „Предлагана цена”.

Плик № 3 трябва да отговаря на предварително обявените условия: „Предварително обявени условия” са условията, съдържащи се в обявлението и/или документацията за участие.

Извън плика с надпис „Предлагана цена” не трябва да е посочена никаква информация относно цената на поръчката. Участници, които по какъвто и да е начин са включили някъде в офертата си извън плика „Предлагана цена” елементи, свързани с предлаганата цена (или части от нея) ще бъдат отстранени от участие в процедурата.

Ценовата оферта трябва да съответства на техническата оферта по отношение на дейностите за изпълнение на поръчката. Участникът е единствено отговорен за евентуално допуснати грешки и пропуски в изчисленията на предложените от него цени, което удостоверява с подпис и печат на всеки един документ, включен в ценовото предложение. При несъответствие между цифровата и изписаната с думи цена ще се взима в предвид изписаната с думи. При несъответствие между единични цени и посочената обща сума, за верен се приема действителния сбор на единичните цени.

Посочената цена трябва да включва всички преки и косвени разходи за реализация на дейностите по настоящата обществена поръчка.

В плик №3 следва да има приложено и попълнено Приложение 2/3 в зависимост от това за коя позиция се кандидатства.

Цената се посочва в лева без ДДС.

ОПИСАНИЕ И ОБЕМ НА УСЛУГИТЕ, ПРЕДМЕТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

Доставеното оборудване ще бъде тествано и проверявано предварително за техническа годност. Изпълнителят поддържа в техническа изправност и годност обектите за целия срок на договора. При възможност ще се използват вложените материали от съществуващо видеонаблюдение /при наличие на такова/. Изпълнителят представя гаранционна карта за изграденото видеонаблюдение. За дейностите по гаранционната поддръжка на изградената система за видеонаблюдение Изпълнителят се задължава: да поддържа системата за срока на гаранция и подменя дефектиралите устройства/елементи, в срок, предложен от него /в работни дни/. Заплащането ще се извършва за всеки един обект поотделно с платежно нареждане по сметка на Изпълнителя при условията на: -завършена технология с всички необходими операции; -изпълнени предписания, предявени от правоимащите контролни органи; -двустранно подписан приемо-предавателен протокол за действително извършени работи; -оригинална фактура издадена от изпълнителя, надлежно изготвена съгласно ценовото предложение на изпълнителя и изискванията на Закона за счетоводството и ЗДДС.

Цената за изграждане на цялостната система за видеонаблюдение се формира в следната последователност:

- схема и разчет на система

- доставка на апаратурата, помощни средства и оборудване /кабел, крепежни и усилващи елементи/, необходими за работата

- софтуерно съгласуване на елементите на системата

- монтаж и транспортни разходи

- настройка,тест и пускане на апаратурата в действие

- гаранционна поддръжка

При предаването на съответната система за видеонаблюдение се извършва обучение на възложителя или упълномощените от него лица за работа със системата, което се удостоверява в приемо-предавателния протокол. Обучението на служителите следва да е включено в общата цена на предлаганите системи. При възникване на необходимост от отстраняване на възникнали технически проблем/и на изградени вече/съществуващи/ системи, Възложителят уведомява Изпълнителя, който трябва в срок да отстрани възникналия проблем, като при необходимост монтира оборотен модул, осигуряващ непрекъснатост на видеонаблюдението. Дефектиралия модул следва да се подмени с друг такъв /аналогичен/, съобразен с предложените цени. Предлаганата цена за извършения ремонт следва да е съобразена с предложените единичните цени посочени в т.ІІІ от Техническите спецификации, а за дейности непопадащи в изброените в т.ІІІ цената се образува спрямо посочената часова ставка за труд.

За позиция 1:

Участниците следва да включат в техническото си предложение, методология на работа при изграждане на нова система за видеонаблюдение, методи и време за отреагирване при възникнала авария на камера или друга част от системата, срок за отстраняване на конкретна авария и гаранционни срокове за извършения ремонт или монтиран нов елемент от системата за видеонаблюдение. Участникът трябва да посочи минимум, информация относно начина на изпълнение на дейностите в поръчката, а именно: организация на членовете на екипа, отношения с възложителя, мерки за качествено и срочно изпълнение, както и да посочи сервизни бази, с които разполага. Участникът трябва да изложи какви са евентуалните рискове при изпълнение на поръчката, както и какви мерки ще предприеме за предотвратяването им.

Изпълнителят трябва да поддържа съществуващите изградени системи за видеонадлюдение и новоизградените, като монтажните дейности и ремонтите следва да се извършват от компетентни лица с професионален опит като лицата следва да бъдат приложени в декларация-списък по образец. Изпълнителят следва да влага качествени материали и техника при изпълнението на поръчката отговарящи на БДС.

I. Видове системи за видеонаблюдение, които ще се доставят и монтират в Община Велико Търново

Навсякъде, където е посочен конкретен модел, източник, процес, търговска марка, патент, тип, произход или производство, да се добавят думите „или еквивалент”. Участникът има право да прави предложения, които са с еднакви или по-добри параметри от посочените по-долу.

| № | Тип устройство/модел | Изисквания към минималните технически параметри на изделията (или еквивалент) |
| --- | --- | --- |
| 1. | Стационарна куполна аналогова камера | Тип камера: куполна Тип монтаж: вътрешен Сензор: 1,3 мегапиксела Разделителна способност: ≥ 720 хоризонтални линии Светлочувствителност: 0,1 lux ИЧ осветление:≥ 15 метра обхват Обектив: фиксиран, вграден Други: насочване по 3 оси (подходяща за стенен монтаж) |
| 2. | Стационарна еднокорпусна аналогова камера | Тип камера: еднокорпусна със слънчева козирка Тип монтаж: вътрешен и външен Сензор: 1,3 мегапиксела Разделителна способност: ≥ 720 хоризонтални линии Светлочувствителност: 0,1 lux ИЧ осветление:≥ 15 метра обхват Обектив: фиксиран, вграден Други: IP66, -30ºCдо +60 ºC |
| 3. | Стационарна вандалозащитена аналогова камера | Тип камера: куполна, вандалозащитена Тип монтаж: вътрешен и външен Сензор: 1,3 мегапиксела Разделителна способност: ≥ 720 хоризонтални линии Светлочувствителност: 0,1 lux ИЧ осветление:≥ 15 метра обхват Обектив: фиксиран, вграден Други: IP66, -30ºCдо +60 ºC, насочване по 3 оси (подходяща за стенен монтаж) |
| 4. | Стационарна вандалозащитена аналогова камера | Тип камера: куполна, вандалозащитена Тип монтаж: вътрешен и външен Сензор: 1,3 мегапиксела Разделителна способност: ≥ 720 хоризонтални линии Светлочувствителност: 0,1 lux ИЧ осветление:≥35метра обхват Обектив: варифокален 2,8-12мм, вграден Други: IP66, -30ºCдо +60 ºC, насочване по 3 оси (подходяща за стенен монтаж) |
| 5. | Стационарна еднокорпусна аналогова камера | Тип камера: еднокорпусна със слънчева козирка Тип монтаж: вътрешен и външен Сензор: 1,3 мегапиксела Разделителна способност: ≥ 720 хоризонтални линии Светлочувствителност: 0,1 lux ИЧ осветление:≥35метра обхват Обектив: варифокален 2,8-12мм, вграден Други: IP66, -30ºCдо +60 ºC |
| 6. | Стационарна еднокорпусна аналогова камера 2 мегапиксела | Тип камера: еднокорпусна със слънчева козирка Тип монтаж: вътрешен и външен Сензор: 2 мегапиксела Разделителна способност: ≥ 1920х1080 с 25 кадъра/секунда Метод на пренос на сигнал: коаксиален кабел RG59 Разстояние за пренос на сигнал: ≥ 300 метра без междинни усилватели Светлочувствителност: 0,01 lux ИЧ осветление:≥35метра обхват с автоматична настройка на интензитет според обектите на наблюдение Обектив: фиксиран, вграден Други: IP66, -20ºCдо +50 ºC, екранно меню за настройка на параметри |
| 7. | Стационарна вандалозащитена аналогова камера 2 мегапиксела | Тип камера: куполна, вандалозащитена Тип монтаж: вътрешен и външен Сензор: 2 мегапиксела Разделителна способност: ≥ 1920х1080 с 25 кадъра/секунда Метод на пренос на сигнал: коаксиален кабел RG59 Разстояние за пренос на сигнал: ≥ 300 метра без междинни усилватели Светлочувствителност: 0,01 lux ИЧ осветление:≥15метра обхват с автоматична настройка на интензитет според обектите на наблюдение Обектив: фиксиран, вграден Други: IP66, -20ºCдо +50 ºC, екранно меню за настройка на параметри |
| 8. | Стационарна еднокорпусна аналогова камера 2 мегапиксела | Тип камера: еднокорпусна със слънчева козирка Тип монтаж: вътрешен и външен Сензор: 2 мегапиксела Разделителна способност: ≥ 1920х1080 с 25 кадъра/секунда Метод на пренос на сигнал: коаксиален кабел RG59 Разстояние за пренос на сигнал: ≥ 300 метра без междинни усилватели Светлочувствителност: 0,01 lux ИЧ осветление:≥40метра обхват с автоматична настройка на интензитет според обектите на наблюдение Обектив: варифокален 2,8-12мм, вграден Други: IP66, -20ºCдо +50 ºC, екранно меню за настройка на параметри |
| 9. | Стационарна вандалозащитена аналогова камера 2 мегапиксела | Тип камера: куполна, вандалозащитена Тип монтаж: вътрешен и външен Сензор: 2 мегапиксела Разделителна способност: ≥ 1920х1080 с 25 кадъра/секунда Метод на пренос на сигнал: коаксиален кабел RG59 Разстояние за пренос на сигнал: ≥ 300 метра без междинни усилватели Светлочувствителност: 0,01 lux ИЧ осветление:≥30метра обхват с автоматична настройка на интензитет според обектите на наблюдение Обектив: варифокален 2,8-12мм, вграден Други: IP66, -20ºCдо +50 ºC, екранно меню за настройка на параметри |
| 10. | Управляема аналогова камера | Тип камера: управляема куполна камера тип ден нощ с вградено ИЧ осветление Тип монтаж: вътрешен и външен Ден-нощ функция: автоматично превключване на ИЧ филтър Разделителна способност: ≥ 700 хоризонтални линии Светлочувствителност: 0,05lux цветно, 0,005lux черно-бяло ИЧ осветление:≥90метра обхват Обектив: ≥ 22-кратно оптично увеличение Скорост на въртене от оператор: ≥ 150º / секунда Други: IP66, -25ºCдо +60 ºC, екранно меню за настройка на параметри. Pelco P/D, широк динамичен обхват, монтажна стойка |
| 11. | Управляема аналогова камера 2 мегапиксела | Тип камера: управляема куполна камера тип ден нощ с вградено ИЧ осветление Тип монтаж: вътрешен и външен Ден-нощ функция: автоматично превключване на ИЧ филтър Разделителна способност: ≥ 1920х1080 пиксела Метод на пренос на сигнал: коаксиален кабел RG59 Разстояние за пренос на сигнал: ≥ 300 метра без междинни усилватели Светлочувствителност: 0,4lux цветно, 0,05lux черно-бяло ИЧ осветление:≥110метра обхват Обектив: ≥ 27-кратно оптично увеличение Скорост на въртене от оператор: ≥ 150º / секунда Други: IP66, -25ºCдо +60 ºC, екранно меню за настройка на параметри. Pelco P/D, широк динамичен обхват, зони за маскиране на видео, монтажна стойка |
| 12. | Стационарна IP камера с PIR сензор 1,3 мегапиксела | Тип камера: фиксирана IP камера с вграден PIR сензор за движение и инфрачервено осветление за работа ден/нощ Тип монтаж: вътрешен Сензор: 1,3 мегапиксела Разделителна способност: ≥ 1280x920 пиксела с до 25 кадъра/секунда Метод на пренос на сигнал: LAN/Ethernet/WAN Светлочувствителност: 0,01 lux ИЧ осветление:≥8метра обхват Микрофон: вграден Говорител: вграден Обектив: фиксиран, вграден Локален запис: Локален запис на карта памет 16GB с автоматично възстановяване на запис в записващо устройство при възстановяване на прекъсната мрежова свързаност. Други: автоматично оповестяване на алармени събития към софтуер и мобилни устройства iOS/Android; H.264; механичен ИЧ филтър; PoE, ONVIF |
| 13. | Стационарна вандалозащитена IP камера 1,3 мегапиксела | Тип камера: куполна вандалозащитена камера с инфрачервено осветление за работа ден/нощ Тип монтаж: вътрешен и външен таванен Сензор: 1,3 мегапиксела Разделителна способност: ≥ 1280x920 пиксела с до 25 кадъра/секунда Метод на пренос на сигнал: LAN/Ethernet/WAN Светлочувствителност: 0,01 lux ИЧ осветление:≥25метра обхват Обектив: фиксиран, вграден Локален запис: Локален запис на карта памет 16GB с автоматично възстановяване на запис в записващо устройство при възстановяване на прекъсната мрежова свързаност. Други: автоматично оповестяване на алармени събития към софтуер и мобилни устройства iOS/Android; H.264; механичен ИЧ филтър; PoE, ONVIF |
| 14. | Стационарна вандалозащитена IP камера 3 мегапиксела | Тип камера: куполна вандалозащитена камера с инфрачервено осветление за работа ден/нощ Тип монтаж: вътрешен и външен таванен Сензор: 3 мегапиксела Разделителна способност: ≥ 2048x1536 пиксела с до 15 кадъра/секунда Метод на пренос на сигнал: LAN/Ethernet/WAN Светлочувствителност: 0,1 lux ИЧ осветление:≥25метра обхват Обектив: фиксиран, вграден Локален запис: Локален запис на карта памет 16GB с автоматично възстановяване на запис в записващо устройство при възстановяване на прекъсната мрежова свързаност. Други: автоматично оповестяване на алармени събития към софтуер и мобилни устройства iOS/Android; H.264; механичен ИЧ филтър; PoE, ONVIF |
| 15. | Стационарна еднокорпусна IP камера 3 мегапиксела | Тип камера: еднокорпусна със слънчева козирка Тип монтаж: вътрешен и външен Сензор: 3 мегапиксела Разделителна способност: ≥ 2048x1536 пиксела с до 15 кадъра/секунда Метод на пренос на сигнал: LAN/Ethernet/WAN Светлочувствителност: 0,1 lux ИЧ осветление:≥45метра обхват Обектив: фиксиран, вграден Локален запис: Локален запис на карта памет 16GB с автоматично възстановяване на запис в записващо устройство при възстановяване на прекъсната мрежова свързаност. Други: автоматично оповестяване на алармени събития към софтуер и мобилни устройства iOS/Android; H.264; механичен ИЧ филтър; PoE, ONVIF |
| 16. | Стационарна панорамна 360° IP камера | Тип камера: панорамна 360° IP камера за стенен/таванен монтаж Тип монтаж: вътрешен и външен Сензор: 3 мегапиксела Разделителна способност: ≥ 2048x1536 пиксела с до 15 кадъра/секунда Метод на пренос на сигнал: LAN/Ethernet/WAN Светлочувствителност: 0,1 lux Широк динамичен обхват: ≥ 112dB ИЧ осветление:≥8метра обхват Обектив: тип рибешко око, фиксиран, вграден Локален запис: Локален запис на карта памет 16GB с автоматично възстановяване на запис в записващо устройство при възстановяване на прекъсната мрежова свързаност. Други: автоматично оповестяване на алармени събития към софтуер и мобилни устройства iOS/Android; H.264;PoE, ONVIF |
| 17. | Стационарна еднокорпусна IP камера 3 мегапиксела | Тип камера: еднокорпусна със слънчева козирка Тип монтаж: вътрешен и външен Сензор: 3 мегапиксела Разделителна способност: ≥ 2048x1536 пиксела с до 15 кадъра/секунда Метод на пренос на сигнал: LAN/Ethernet/WAN Светлочувствителност: 0,1 lux ИЧ осветление:≥25метра обхват Обектив: фиксиран, вграден Локален запис: Локален запис на карта памет 16GB с автоматично възстановяване на запис в записващо устройство при възстановяване на прекъсната мрежова свързаност. Други: автоматично оповестяване на алармени събития към софтуер и мобилни устройства iOS/Android; H.264; механичен ИЧ филтър; PoE, ONVIF |
| 18. | Управляема IP камера 2 мегапиксела | Тип камера: управляема куполна мини камера Тип монтаж: вътрешен Ден-нощ функция: автоматично превключване на ИЧ филтър Разделителна способност: ≥ 1920х1080 пиксела Метод на пренос на сигнал: LAN/Ethernet/WAN Вграден WiFi: да Вграден микрофон: да Светлочувствителност: 0,2lux цветно, 0,02lux черно-бяло Обектив: ≥ 2-кратно оптично увеличение Скорост на въртене от оператор: ≥ 90º / секунда Други: екранно меню за настройка на параметри. зони за маскиране на видео, монтажна стойка, PoE, ONVIF |
| 19. | Управляема IP камера 2 мегапиксела | Тип камера: управляема куполна камера с ИЧ осветление Тип монтаж: вътрешен и външен Ден-нощ функция: автоматично превключване на ИЧ филтър Разделителна способност: ≥ 1920х1080 пиксела Метод на пренос на сигнал: LAN/Ethernet/WAN Светлочувствителност: 0,1lux цветно, 0,01lux черно-бяло ИЧ осветление:≥90метра обхват с регулиране на силата според увеличението Обектив: ≥ 20-кратно оптично увеличение Скорост на въртене от оператор: ≥ 150º / секунда Други: екранно меню за настройка на параметри. зони за маскиране на видео, монтажна стойка, PoE, ONVIF |
| 20. | Захранващ блок | Захранващ блок, стабилизиран, 12Vdc/5A за вътрешен монтаж |
| 21. | Захранващ блок | Захранващ адаптор, 12V DC/1A за вътрешен монтаж |
| 22. | Захранващ блок | Захранващ адаптор, 12V DC/3A за вътрешен монтаж |
| 23. | Захранващ блок | Захранващ блок, 12V DC/1A в кутия за вътрешен и външен монтаж |
| 24. | Захранващ блок | Захранващ блок 8 канален, 12V/4A. Самовъзстановяващ се режим и защита от пренапрежение |
| 25. | Комутатор | 8 порта с 4 порта PoE |
| 26. | Комутатор | 16 порта 100Base-T |
| 27. | Комутатор | 20 порта 100Base-T + 2 порта 1000Base-T |
| 28. | Цифров видео рекордер 4 аналогови камери | Тип устройство: цифров рекордер за камери по стандарт PAL Брой канали: 4 Разделителна способност на запис: 4CIF/D1/WD1 Скорост на запис при максимална разделителна способност: 100 кадъра в секунда Максимален вътрешен дисков капацитет: ≥ 4TB Мониторни изходи: VGA/HDMI/BNC Софтуер за отдалечено и централизирано управление: безплатен Софтуер за наблюдение от мобилни устройства (Android/iOS): безплатен Други: Меню на Български език, H.264 |
| 29. | Цифров видео рекордер 4 аналогови камери до 2 мегапиксела | Тип устройство: цифров рекордер за аналогови камери с разделителна способност до 1920х1080 пиксела Брой канали: 4 аналогови камери (съвместимост и с камери PAL) + 1 IP камера Разделителна способност на запис: до1920x1080 Скорост на запис при 1920х1080: ≥ 8 кадъра в секунда от всяка камера Максимален вътрешен дисков капацитет: ≥ 4TB Алармени входове: ≥4 Аудио входове: ≥4 Мониторни изходи: VGA/HDMI Софтуер за отдалечено и централизирано управление: безплатен Софтуер за наблюдение от мобилни устройства (Android/iOS): безплатен Други: Меню на Български език, H.264, пълна съвместимост с всички аналогови камери от офертата |
| 30. | Цифров видео рекордер 8 аналогови камери | Тип устройство: цифров рекордер за камери по стандарт PAL Брой канали: 8 Разделителна способност на запис: 4CIF/D1/WD1 Скорост на запис при максимална разделителна способност: 100 кадъра в секунда Запис на IP камери: до 2 бр (1920х1080) в допълнение към аналоговите изходи Максимален вътрешен дисков капацитет: ≥ 4TB Мониторни изходи: VGA/HDMI/BNC Софтуер за отдалечено и централизирано управление: безплатен Софтуер за наблюдение от мобилни устройства (Android/iOS): безплатен Други: Меню на Български език, H.264 |
| 31. | Цифров видео рекордер 8 аналогови камери до 2 мегапиксела | Тип устройство: цифров рекордер за аналогови камери с разделителна способност до 1920х1080 пиксела Брой канали: 8 аналогови камери (съвместимост и с камери PAL) + 2 IP камера Разделителна способност на запис: до1920x1080 Скорост на запис при 1920х1080: ≥ 8 кадъра в секунда от всяка камера Максимален вътрешен дисков капацитет: ≥ 4TB Алармени входове: ≥8 Аудио входове: ≥4 Мониторни изходи: VGA/HDMI Софтуер за отдалечено и централизирано управление: безплатен Софтуер за наблюдение от мобилни устройства (Android/iOS): безплатен Други: Меню на Български език, H.264, пълна съвместимост с всички аналогови камери от офертата |
| 32. | Цифров видео рекордер 16 аналогови камери | Тип устройство: цифров рекордер за камери по стандарт PAL Брой канали: 16 Разделителна способност на запис: 4CIF/D1/WD1 Скорост на запис при максимална разделителна способност: 250 кадъра в секунда Запис на IP камери: до 2 бр (1920х1080) в допълнение към аналоговите изходи Максимален вътрешен дисков капацитет: ≥ 8TB Мониторни изходи: VGA/HDMI/BNC Софтуер за отдалечено и централизирано управление: безплатен Софтуер за наблюдение от мобилни устройства (Android/iOS): безплатен Други: Меню на Български език, H.264 |
| 33. | Цифров видео рекордер 16 аналогови камери до 2 мегапиксела | Тип устройство: цифров рекордер за аналогови камери с разделителна способност до 1920х1080 пиксела Брой канали: 16 аналогови камери (съвместимост и с камери PAL) + 2 IP камера Разделителна способност на запис: до1920x1080 Скорост на запис при 1920х1080: ≥ 8 кадъра в секунда от всяка камера Максимален вътрешен дисков капацитет: ≥ 8TB Алармени входове: ≥16 Аудио входове: ≥4 Мониторни изходи: VGA/HDMI Софтуер за отдалечено и централизирано управление: безплатен Софтуер за наблюдение от мобилни устройства (Android/iOS): безплатен Други: Меню на Български език, H.264, пълна съвместимост с всички аналогови камери от офертата |
| 34. | Цифров видео рекордер 4 IP камери | Тип устройство: цифров рекордер за IP камери Брой канали: 4 Входящ мрежов капацитет: ≥ 25Mbps Разделителна способност на запис: до 5 мегапиксела за всички включени камери Максимален вътрешен дисков капацитет: ≥ 4TB Алармени входове: ≥4 Мониторни изходи: VGA и HDMI Софтуер за отдалечено и централизирано управление: безплатен Софтуер за наблюдение от мобилни устройства (Android/iOS): безплатен Автоматично възстановяване на вградения твърд диск на записи от карта памет в IP камери след възстановяване на отпаднала мрежова свързаност: да Други: Меню на Български език, H.264, пълна съвместимост с всички IP камери от офертата + ONVIF съвместими камери Опция: модел с PoEпортове за захранване на IP камери |
| 35. | Цифров видео рекордер 8 IP камери | Тип устройство: цифров рекордер за IP камери Брой канали: 8 Входящ мрежов капацитет: ≥ 45Mbps Разделителна способност на запис: до 5 мегапиксела за всички включени камери Максимален вътрешен дисков капацитет: ≥ 8TB Алармени входове: ≥4 Мониторни изходи: VGA и HDMI Софтуер за отдалечено и централизирано управление: безплатен Софтуер за наблюдение от мобилни устройства (Android/iOS): безплатен Автоматично възстановяване на вградения твърд диск на записи от карта памет в IP камери след възстановяване на отпаднала мрежова свързаност: да Други: Меню на Български език, H.264, пълна съвместимост с всички IP камери от офертата + ONVIF съвместими камери Опция: модел с PoEпортове за захранване на IP камери |
| 36. | Цифров видео рекордер 16 IP камери | Тип устройство: цифров рекордер за IP камери Брой канали: 16 Входящ мрежов капацитет: ≥ 90Mbps Разделителна способност на запис: до 5 мегапиксела за всички включени камери Максимален вътрешен дисков капацитет: ≥ 8TB Алармени входове: ≥4 Мониторни изходи: VGA и HDMI Софтуер за отдалечено и централизирано управление: безплатен Софтуер за наблюдение от мобилни устройства (Android/iOS): безплатен Автоматично възстановяване на вградения твърд диск на записи от карта памет в IP камери след възстановяване на отпаднала мрежова свързаност: да Други: Меню на Български език, H.264, пълна съвместимост с всички IP камери от офертата + ONVIF съвместими камери Опция: модел с PoEпортове за захранване на IP камери |
| 37. | Цифров видео рекордер 32 IP камери | Тип устройство: цифров рекордер за IP камери Брой канали: 32 Входящ мрежов капацитет: ≥ 180Mbps Разделителна способност на запис: до 5 мегапиксела за всички включени камери Максимален вътрешен дисков капацитет: ≥ 16TB Алармени входове: ≥8 Мониторни изходи: VGA и HDMI Софтуер за отдалечено и централизирано управление: безплатен Софтуер за наблюдение от мобилни устройства (Android/iOS): безплатен Автоматично възстановяване на вградения твърд диск на записи от карта памет в IP камери след възстановяване на отпаднала мрежова свързаност: да Други: Меню на Български език, H.264, пълна съвместимост с всички IP камери от офертата + ONVIF съвместими камери Опция: модел с PoEпортове за захранване на IP камери |
| 38. | Софтуер за запис | Софтуерен лиценз за запис на камера |
| 39. | Софтуер за отдалечено и централизирано управление | Безплатен неограничен софтуер за отдалечено и централизирано наблюдение на цифрови рекордери за аналогови и IP камери. Едновременно наблюдение на над 100 рекордера / 1000 камери Интерфейс на Български език. Получаване на алармени съобщения от обектите в реално време. Възможност за създаване на графични карти на обектите и разположените в тях камери; натискане на икона за камерата включва видеонаблюдението от нея. Възможност за визуализиране на до 64 камери на екран. Възможност за включване на до 4 монитора към компютър |
| 40. | Твърд диск 1000GB | Твърд диск 1000GB съвместим с цифровите рекордери |
| 41. | Твърд диск 2000GB | Твърд диск 2000GB съвместим с цифровите рекордери |
| 42. | Твърд диск 3000GB | Твърд диск 3000GB съвместим с цифровите рекордери |
| 43. | Твърд диск 4000GB | Твърд диск 4000GB съвместим с цифровите рекордери |
| 44. | Монитор | Размер на екрана: 21,5'' Разделителна способност: 1920 x 1080 пиксела Размерност: 16:9 HD Време за реакция: ≤5ms Яркост: ≥ 250cd/m2 Входове: HDMI + VGA |
| 45. | Монитор | Размер на екрана: 24'' Разделителна способност: 1920 x 1080 пиксела Размерност: 16:9 HD Време за реакция: ≤5ms Яркост: ≥ 250cd/m2 Входове: HDMI + VGA |
| 46. | Монитор | Размер на екрана: 27'' Разделителна способност: 1920 x 1080 пиксела Размерност: 16:9 HD Време за реакция: ≤5ms Яркост: ≥ 250cd/m2 Входове: HDMI + VGA |

Забележка: В графа „Модел/тип устройство”участниците трябва посочват конкретната марка и модел, която биха използвали при изграждане на видеонаблюдението, съответния брой DVR, захранващи блокове, видове кабели 1 мл, монтаж и настройка на системата при примерна дължина на кабелите до  100 м

II. Системи за видеонаблюдение на МПС във входно-изходни точки на населени места /технически параметри на система за видеонаблюдение на точка от главен път с две ленти за движение с изискване за запис с възможност за 24-часово разпознаване / разчитане на номерата на преминаващи автомобили и обзор на участъка, контролиран от камерите за номера с допълнителна камера от тип ден-нощ, която камера/и/ допълнително осиурява/т/ охрана на специализираните камери и общ поглед върху специализирания участък/

| № | Тип устройство | Изисквания към минималните технически параметри на изделията (или еквивалент) |
| --- | --- | --- |
| 1. | Камера за денонощно заснемане на номера на МПС (комплектно изделие от производител) | Обхват на наблюдение – не по-малък от 2 пътни ленти (7 метра). Разделителна способност: ≥ 1920х1080 пиксела Автономно осветление: вградено инфрачервено осветление > 820nm (слабо-видим за водачите на МПС спектър) гарантиращо 24-часово заснемане на номерата на МПС. Заснемане с възможност за разпознаване при скорост на преминаване на МПС до 200 км/час. Заснемане с кадрова честота не по-малка от 50 кадъра в секунда. Широк динамичен обхват: ≥ 120dB Обектив: моторизиран обектив с дистанционна настройка на фокус и ъгъл на наблюдение. Работен температурен обхват: -25Сº ~ 55Сº Локален запис: Локален запис на карта памет 32GB с автоматично възстановяване на запис в записващо устройство при възстановяване на прекъсната мрежова свързаност. Степен на защита: IP67 Захранване: PoE |
| 2. | Камера за обзорно / охранително наблюдение | Разделителна способност: ≥ 1920х1080 пиксела Тип камера: ден нощ с автоматично превключване на вграден инфрачервен филтър Широк динамичен обхват: ≥ 120dB Светлочувствителност без ИЧ осветление: не по-лоша от 0,02lux/f1.2. Автономно осветление: вградено инфрачервено осветление > 820nm (слабо-видим за водачите на МПС спектър) с обхват до 50 метра. Обектив: вариофокален обектив тип ден-нощ с автоматична бленда. Защитен кожух с противослънчва козирка. Работен температурен обхват: -25Сº ~ 55Сº Локален запис: Локален запис на карта памет 32GB с автоматично възстановяване на запис в записващо устройство при възстановяване на прекъсната мрежова свързаност. Вградени аналитични функции за заснемане и охрана:откриване на нарушител в зона, детекция на пресичане на черта, детекция при проманя на посоката на наблюдение (саботаж) или на опит за отваряне. Зони с диференцирано компресиране на картината: възможност за дефиниране на високо качество на образа в зоните на преминаване на МПС и по-ниско качество в останалите зони. Захранване: PoE |
| 3. | Комутатор 4 PoE | Комутатор с подходящ температурен обхват на работа с поддръжка на 4 PoEпорта |
| 4. | Комутатор 8 PoE | Комутатор с подходящ температурен обхват на работа с поддръжка на 8 PoEпорта |
| 5. | Цифров видео рекордер 4ТВ | Мрежови рекордер за запис на до 4 камери с минимални параметри: - Подръжка в реално време – 25 кадъра в секунда - на запис с разделителна способност 1920х1080 от всяка включена камера (мин. 24Mbps общ обем на входящия трафик). - Функция за автоматично копиране на запис от карта памет в камерите на вътрешните дискове след възстановяване на отпаднала мрежова свързаност. Вграден дисков масив за запис мин. 4ТВ |
| 6. | Цифров видео рекордер 6ТВ | Мрежови рекордер за запис на до 6 камери с минимални параметри: - Поддръжка в реално време – 25 кадъра в секунда - на запис с разделителна способност 1920х1080 от всяка включена камера (мин. 48Mbps общ обем на входящия трафик). - Функция за автоматично копиране на запис от карта памет в камерите на вътрешните дискове след възстановяване на отпаднала мрежова свързаност. Вграден дисков масив за запис мин. 6ТВ |
| 7. | Цифров видео рекордер 8ТВ | Мрежови рекордер за запис на до 6 камери с минимални параметри: - Поддръжка в реално време – 25 кадъра в секунда - на запис с разделителна способност 1920х1080 от всяка включена камера (мин. 48Mbps общ обем на входящия трафик). - Функция за автоматично копиране на запис от карта памет в камерите на вътрешните дискове след възстановяване на отпаднала мрежова свързаност. Вграден дисков масив за запис мин. 8ТВ |

Забележка: В графа „Модел/тип устройство”участниците трябва посочват конкретната марка и модел, която биха използвали при изграждане на видеонаблюдението, съответния брой DVR, захранващи блокове, видове кабели 1 мл, монтаж и настройка на системата при примерна дължина на кабелите до  100 м

III. Кабели и труд

| Тип | Изисквания към минималните технически параметри на изделията (или еквивалент) |
| --- | --- |
| Кабел | Захранващ кабел за външен монтаж 2х1,5мм2 |
| Кабел | Захранващ кабел за външен монтаж 2х1,0мм2 |
| Кабел | Захранващ кабел за вътрешен монтаж 2х0,75мм2 |
| Кабел | Сигнален кабел FTP5e, меден |
| Кабел | Коаксиален кабел RG59 за външен монтаж |
| Кабел | Комбиниран кабел RG59 + 2х0,75мм2за вътрешен и външен монтаж |
| Кабелен канал | Кабелен канал 16х16 за вътрешно полагане |
| Кабелен канал | Кабелен канал 25х25 за вътрешно полагане |
| Тръби | Гофрирана тръба с UV защита за външно полагане |
| Материали | Разклонителна кутия |
| Материали | Монтажно табло за външен монтаж на камери, комплект |
| Труд | Монтажно табло за външен монтаж на рекордер, комплект |
| Труд | Монтаж на стационарна аналогова камера за видеонаблюдение(комплект) |
| Труд | Монтаж на стационарна IP камера за видеонаблюдение (комплект) |
| Труд | Монтаж на стационарна аналогова камера за видеонаблюдение(комплект) |
| Труд | Монтаж на управляема аналоговакамера за видеонаблюдение(комплект) |
| Труд | Монтаж на управляема IP камера за видеонаблюдение(комплект) |
| Труд | Монтаж на камера за номера |
| Труд | Монтаж на комутатор |
| Труд | Монтаж на цифров рекордер |
| Труд | Монтаж на софтуерен лиценз за камера |
| Труд | Монтаж на монитор за видеонаблюдение |

Позиция 2:

Техническа спецификация съгласно проект за реконструкция на паркоустрояване и благоустрояване на Парк “Света гора” на територията на гр. Велико Търново

СЪДЪРЖАНИЕ

на проектната документация по част „ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ”

I. Текстови материали

- Челен лист

- Съдържание

- Удостоверение за проектантска правоспособност

- Обяснителна записка

- Количествена сметка

II. Графични материали

- Видеонаблюдение	,	М	1:1000

Обект: Реконструкция на Паркоустрояване	и благоустрояване на парк Света гора, на територията на гр. В. Търново

ПОДОБЕКТ: ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ

ЧАСТ: ЕЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКА

ФАЗА: РАБОТЕН ПРОЕКТ

ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА

1. Общи положения.

Настоящият проект е разработен на база архитектурен и ВК проект.

Проектът за алейно е съобразен сизискванията на: Наредба №3 за устройството на електрическите уредби и електропроводни линии от 09.06.2004г., Наредба № 1з-1971 от 10.2009 г. За строително-технически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар.

Предвидена система за видеонаблюдение основно за централната част на парка - всички детски и спортни площадки, кътове за отдих , както и подходите към нея. Съоръженията за виденаблюдение ще се монтират в отделно помещение - базовата станция за алейно осветление и видеонаблюдение на парка. Захранването на съоръженията - RACK, UPS - 6 kWA, сървър, монитор, осветление и контакти за 1 работно място, ще стане от табло Т - БС. Едновременната мощност на табло Т-БС възлиза на Ре = 6 kW.

Табло Т-БС ше се захрани , с кабел НН , съгласно предписание на „Електроразпределение” ЕАД, по отделен проект. В настоящия проект е предвидена резервна PVC - ф110 мм за кабели НН , която ще се положи в новата тръбна мрежа за силови и слаботокови кабели

- Видеонаблюдение

В настоящия проект са предвидени 28 броя стационарни и 4 броя въртящи се купулни камери ,

Стационарни ( фиксирани ) камери - тип W V - SP30GE, комплект с кожух, стойка, адаптор за захващане ( за една и две камери ) и захранващ блок, резолюция 1280/720, 6 кадъра / сек.

Купулни камери - тип W V - SW 395Е с оптично увеличение 18 пъти, 10 кадъра / сек, резолюция 1280/720, 6 кадъра / сек, комплект със захранване 24 VAC, стойка.

От RACK базовата станция да се положат два клона с армиран оптичен кабел с 24 бр. влакна , изтеглен в пластмасова тръба HDPE 40 mm , в изкоп 0,8/0,4 m, до кабелна шахта 90/60 см с капак, изградена до всеки метален стълб, на който ще се монтират камери. В кабелната шахта ще се монтира оптична муфа, като от нея до мултимедиен конвектор, монтиран на стълба до камерите, се изтегли оптичен кабел с 4 бр. влакна, в гофрирана тръба ф16 мм. От мултимедийния конвектор до камерите ще се изтегли кабел SETP 4”, КАТ 7, в метален шлаух.

За силово захранване на камерите от табло Т-БС да се изтегли кабел СВТ 3x4 мм2 в тръба HDPE 25 mm, изкоп до кабелните шахти , да се монтира метална разклонителна кутия с капак в шахтата и от нея до захранващия блок на камерите , в стълба да се изтегли СВТ 3 х 2,5 мм2, в гофрирана тръба ф16 мм.

Мултимедийния конвектор и захранващия блок на камерите да се монтират в метална кутия , уплътнена, с капак , на металния стълб, непосредствено под камерите.

- Указание за изпълнение на услугата

Полагането на кабелите да стане , като се спазва следното:

а/ доставените кабели се прегледат и проверят и се състави протокол за състоянието им.

б/ огъване на кабела да става с радиус не по-малък от 15 пъти диаметъра му.

в/ преди полаганета на кабела и след свързването му да се направи замерване на съпротивлението на изолацията между жилата и всяко жило поотделно.

Въвеждане на обекта в експлоатация да стане след направени предпускови изпитания, като се съставят необходимите протоколи от приемателната комисия.

- Опазване околната среда.

Кабелната линия да се изпълни с кабел с венелитова изолация, представлляваща екран за лъченията от елктрически ток.

- БХТПБ.

А.	Обща част.

Настоящята част се разработва съгласно Инструкция за обема и съдържанието на проектните документацции.

КОЛИЧЕСТВЕНО-СТОЙНОСТНА СМЕТКА

| TV: | НАИМЕНОВАНИЕ СМР, МАТЕРИАЛИ | Ед. мярка | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ |  |  |  |
| 1 | Доставка и полагане кабел СВТ 3x6 мм2 - | м | 16 |
| 2 | Също но СВТ 3x4 мм2 | м | 2150 |
| 3 | Също но СВТ 3x2,5 мм2, до захранващ блок | м | 720 |
| 4 | Доставка и полагане на тръба HDPE Ф40 в изкоп , стълб, фундамент | м | 2100 |
| 5 | Доставка и полагане на тръба HDPE Ф20 в стълб | м | 680.00 |
| 6 | Доставка и полагане на армирана гофр. тръба ф20 мм в стълб | м | 720.00 |
| 7 | Доставка и монтаж метална кутия в кабелна шахта | бр | 32.00 |
| 8 | Свързване проводник до 4 мм2 | бр | 32.00 |
| 9 | Доставка и полагане на оптичен кабел 4 влакна 9/125 SM | м | 680.00 |
| 10 | Доставка и полагане на оптичен кабел 24 влакна, тип MLT FRPSM | м | 3600.00 |
| 11 | Подготовка оптичен кабел за сплайсване | бр | 126.00 |
| 12 | Сплайсване оптично влакно | бр | 378.00 |
| 13 | Оптична муфа за 24 влакна | бр | 25.00 |
| 14 | Доставка и монтаж метална кутия с вграден мултмедиен конвектор, оптичен ададтор, захранващ блок - камери | бр | 25.00 |
| 15 | Доставка и монтаж и настройка фиксирана камера, тип WV-SP30GE, резолюция 1280/720, 6 кадъра/сек, окомплектована с кожух | бр | 28.00 |
| 16 | Доставка и монтаж и настройка въртящя камера, тип WV-SW395E, резолюция 1280/720, 10 кадъра/сек, за външен монтаж | бр | 4.00 |
| 17 | Доставка и монтаж стойка камери BRK-208 | бр | 18.00 |
| 18 | Доставка и монтаж адаптор за захващане 2 бр. камери STR-218A | бр. | 7.00 |
| 19 | Доставка и монтаж стойка въртящя камера WV-Q122 | бр. | 4.00 |
|  | 2. БАЗОВА СТАНЦИЯ - СЪОРЪЖЕНИЯ |  |  |
| 20 | Доставка и монтаж RACK, 19", 32U, комплект с пач- кабели, пач-панели за 48 порта, оптичен адаптор,медия конвектор SM 10/100М 20 км, шаси медия конвектор 2U, 2 бр. switch 24 porta, Linksis switch 24 porta, DDF дуплекс 24SM/SC, SM Pigtail SC/UPC 1,5 m, комуникационен шкаф, тави, крачета, захранващ блок, вентилаторна група | бр. | 1.00 |
| 21 | Доставка и монтаж UPS, 6 kVA, 220 V | бр. | 1.00 |
| 22 | Окомплектоване работно място със, сървър, 3 броя монитори 22" | бр. | 1.00 |
|  | Софтуер | бр. | 1.00 |
|  | Сбор |  |  |
|  | ДДС 20 % |  |  |
| 1 | Стойност |  |  |

Б. Възможни опасности.

В процеса на изпълнение на проекта и експлоатациятя на обекта са възможни следните опасности:

а/ падане в незарит изкоп или шахта за кабели.

б/ засягяне съседен кабел под напрежение по време на работа.

в/допир до части, които нормлно не са под напрежение.

г/ запалване на открити кабели при претоварване или пробив

В.	Предвидени мероприятия.

С оглед неутрализиране на споменатите по-горе опасности се предвиждат следните мероприятия:

а/ подходящо сигнализиране с пътни знаци.

б/ ограждане с инвентарни огради, наличие на маркиращо осветление през ноща.

в/ метални табла са заземени с Ипр.з. <10 ома.

д/ кабели НН са защитени с оразмерени по токово натоварване защити.

Към документацията е приложен и план на разположението на системата за видеонаблюдение съгласно проекта за онагледяване.

критерий за оценка

Критерият за оценка на допуснатите до оценка и класиране оферти е икономически най–изгодната оферта. Комисията подписва обобщена оценъчна таблица и класира на първо място участникът получил най-много точки след осредняване на резултатите (точките) по всеки показател.

Участникът с най-висок коефициент К се класира на първо място. Класирането на офертите се извършва в зависимост от комплексната оценка на участника по методиката, която се формира като сбор от получените точки по отделните показатели за оценка след осредняването.

МЕТОДИКА   ЗА   ИКОНОМИЧЕСКИ   НАЙ- ИЗГОДНА ОФЕРТА

ЗА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 1

Оценката по всеки показател се формира при условията по- долу, като  най – изгодното предложение може да получи 100 т. Получените оценки се умножават с число(процент), представляващо относителна тежест на съответния показател. Резултатът представлява получените от участника точки за показателя. Оценката се получава след умножаване на резултата, получен от прилагане на съответните формули с процент, представляващ тежестта на показателя. Сборът от точките по всички показатели е крайният коефициент ”К”, на базата на който се получава класирането на отделните участници. Участникът събрал най – много точки се класира на първо място, като по низходящ ред се класират всички останали участници.

Формула за определяне на краен коефициент ”К”

К = Ц х 50%  + Т х 50 %, където:

Ц – Ценови критерий – Ценовият критерий определя най-доброто ценово предложение, като оценката е комплексна и включва два подпоказателя: Ц1 и Ц2 и Ц3.

Ц = Ц1 х 35 % + Ц2 х 35 % + Ц3 х 30%, където:

Ц1 - Цена за предлагана система за видеонаблюдение, съгласно т.I от Техническата спецификация /цена за система за видеонаблюдение, състояща се от обзорни камери с възможности за качествено наблюдение през цялото денонощие, на пространства като вход на сграда, паркинг, паркове и паркови алеи, площади, други пространства в населените места, и др./

Ц2 - Цена за предлагана система за видеонаблюдение, съгласно т.II от Техническата спецификация /цена за система за видеонаблюдение на точка от главен път с две ленти за движение с изискване за запис с възможност за 24-часово разпознаване /разчитане на номерата на преминаващите автомобили и обзор на участъка, контролиран от камерите за номера с допълнителна камера от тип ден-нощ, която камера/и/ допълнително осигурява/т/ охрана на специализираните камери и общ поглед върху специализирания участък/

Ц3 – Цена представляваща общ сбор от единичните цени, съгласно т.ІІІ от Техническата спецификация.

Най - висока оценка получава предложението, което ще има за своя последица  изпълнение на поръчката срещу най - ниска цена. Максимален брой точки – 100 т. получава офертата, която ще има за последица най- малък бюджетен разход за възложителя, а всяко следващо по-малко добро предложение се оценява по формулата:

Ц1 = Ц1min х 100, където               Ц1min е минималната предложена цена за предлагана

Ц1n                                          система за видеонаблюдение, съгласно т.I от Техническата

спецификация, а

Ц1n е цената на n-тия участник.

Ц2 = Ц2min х 100, където                Ц2 min е минималната предложена цена за предлагана

Ц2n                                          система за видеонаблюдение, съгласно т.II от Техническата

спецификация, а

Ц2n е цената на n-тия участник.

Ц3 = Ц3min х 100, където                Ц3min е минималната предложена цена за предлагана

Ц3n                                          система за видеонаблюдение, съгласно т.II от Техническата

спецификация, а

Ц3n е цената на n-тия участник

Т – техническа оценка на участника,  включваща оценки по подпоказателите Г – срок за гаранционна за поддръжка на изграденото, С1 – срок за доставка и изграждане на възложеното и С2 – срок за отстраняване на повреди – срокът за отстраняване на повреди тече от момента на констатираната неизправност след проведена диагностика или след уведомяване на изпълнителя за възникнала повреда. Уведомяването става писмено, чрез писмо, факс или електронна поща.

Т= Г х 40 + С1 х 30 + С2 х 30

Г - Предлаган срок за гаранционна поддръжка – най-висока оценка – 100 т. получава офертата с предложен най-дълъг срок за гаранционна поддръжка на системите за видеонаблюдение и техните  елементи, определен в месеци, а всяко следващо по-малко добро предложение се оценява по формулата:

Г =  Гn   х 100, където                  Гn е предложения гаранционен срок от n-тия участник, а                                                                                                                               Гmax                                                Гmax е максималния предложен гаранционен срок.

С1 - Срок за доставка и изграждане на възложеното - най-висока оценка – 100 т. получава офертата с предложен най – кратък срок за доставка и изграждане на възложеното /в работни дни/. Останалите предложения се оценяват по формулата:

С1 = С1min х 100, където                      С1min е минималния предложен срок за срок за

С1n                                                доставка и изграждане на възложеното /в работни дни/, а С1n е предложения срок за доставка и изграждане на възложеното  /в работни дни/ от n-тия участник.

С2 - Срок за отстраняване на повреди /в работни дни/ - най-висока оценка – 100 т. получава офертата с предложен най – кратък срок за отстраняване на повреди /в работни дни/. Останалите предложения се оценяват по формулата:

С2 = С2min х 100, където             С2min е минималния предложен срок за подмяна на

С2n                                        дефектирали      устройства/елементи /в работни дни/, а

С2n е предложения срок за подмяна на дефектирали

устройства  /в работни дни/ от n-тия участник.

Забележка: При извършване на оценяването по съответните показатели ще се използва закръгляне до втория знак след десетичната запетая (в приложимите случаи).

Забележка: Ценовите предложения се проверяват, за да се установи, че са подготвени и представени в съответствие с изискванията на документацията за участие в процедурата. При установяване на аритметична грешка, комисията извършва съответните действия по изчисляването и вписва аритметично вярната стойност. При разминаване между изписаното с цифри и изписаното с думи, за вярно се приема записът с думи.

Забележка: Оферти, в които оценяваните показатели и подпоказатели имат еднакви стойности и измерения, получават равен брой точки по съответния показател.

В случай че комплексните оценки на две или повече оферти са равни, за икономически най-изгодна се приема тази оферта, в която се предлага най-ниска цена. При условие, че и цените са еднакви се сравняват оценките по показателя с най-висока относителна тежест и се избира офертата с по-благоприятна стойност по този показател.

Комисията провежда публично жребий за определяне на изпълнител между класираните на първо място оферти, ако поръчката се възлага по критерий икономически най-изгодна оферта, но тази оферта не може да се определи по реда на чл. 71, ал. 4 от ЗОП.

ЗА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 2

Оценката по всеки показател се формира при условията по- долу, като  най – изгодното предложение може да получи 100 т. Получените оценки се умножават с число(процент), представляващо относителна тежест на съответния показател. Резултатът представлява получените от участника точки за показателя. Оценката се получава след умножаване на резултата, получен от прилагане на съответните формули с процент, представляващ тежестта на показателя. Сборът от точките по всички показатели е крайният коефициент ”К”, на базата на който се получава класирането на отделните участници. Участникът събрал най – много точки се класира на първо място, като по низходящ ред се класират всички останали участници.

Формула за определяне на краен коефициент ”К”

К = Ц х 50%  + Т х 50 %, където:

Ц – Ценови критерий – Ценовият критерий определя най-доброто ценово предложение, като оценката е комплексна и включва два подпоказателя: Ц1 и Ц2 и Ц3.

Ц - Цена представляваща сбор от единичните цени съгласно Приложение 3 от документацията.

Най - висока оценка получава предложението, което ще има за своя последица  изпълнение на поръчката срещу най - ниска цена. Максимален брой точки – 100 т. получава офертата, която ще има за последица най- малък бюджетен разход за възложителя, а всяко следващо по-малко добро предложение се оценява по формулата:

Ц = Цmin х 100, където                   Цmin е минималната предложена обща цена

Цn                                             Цn е цената на n-тия участник.

Т – техническа оценка на участника,  включваща оценки по подпоказателите Г – срок за гаранционна за поддръжка на изграденото, С1 – срок за доставка и изграждане на възложеното и С2 – срок за отстраняване на повреди – срокът за отстраняване на повреди тече от момента на констатираната неизправност след проведена диагностика или след уведомяване на изпълнителя за възникнала повреда. Уведомяването става писмено, чрез писмо, факс или електронна поща.

Т= Г х 40 + С1 х 30 + С2 х 30

Г - Предлаган срок за гаранционна поддръжка – най-висока оценка – 100 т. получава офертата с предложен най-дълъг срок за гаранционна поддръжка на системите за видеонаблюдение и техните  елементи, определен в месеци, а всяко следващо по-малко добро предложение се оценява по формулата:

Г =  Гn   х 100, където                  Гn е предложения гаранционен срок от n-тия участник, а                                                                                                                               Гmax                                               Гmax е максималния предложен гаранционен срок.

С1 - Срок за доставка и изграждане на възложеното - най-висока оценка – 100 т. получава офертата с предложен най – кратък срок за доставка и изграждане на възложеното /в работни дни/. Останалите предложения се оценяват по формулата:

С1 = С1min х 100, където                      С1min е минималния предложен срок за срок за

С1n                                               доставка и изграждане на възложеното /в работни дни/, а      					      С1n е предложения срок за доставка и изграждане на   				                  възложеното  /в работни дни/ от n-тия участник.

С2 - Срок за отстраняване на повреди /в работни дни/ - най-висока оценка – 100 т. получава офертата с предложен най – кратък срок за отстраняване на повреди /в работни дни/. Останалите предложения се оценяват по формулата:

С2 = С2min х 100, където             С2min е минималния предложен срок за подмяна на

С2n                                        дефектирали      устройства/елементи /в работни дни/, а

С2n е предложения срок за подмяна на дефектирали

устройства  /в работни дни/ от n-тия участник.

Забележка: При извършване на оценяването по съответните показатели ще се използва закръгляне до втория знак след десетичната запетая (в приложимите случаи).

Забележка: Ценовите предложения се проверяват, за да се установи, че са подготвени и представени в съответствие с изискванията на документацията за участие в процедурата. При установяване на аритметична грешка, комисията извършва съответните действия по изчисляването и вписва аритметично вярната стойност. При разминаване между изписаното с цифри и изписаното с думи, за вярно се приема записът с думи.

Забележка: Оферти, в които оценяваните показатели и подпоказатели имат еднакви стойности и измерения, получават равен брой точки по съответния показател.

В случай че комплексните оценки на две или повече оферти са равни, за икономически най-изгодна се приема тази оферта, в която се предлага най-ниска цена. При условие, че и цените са еднакви се сравняват оценките по показателя с най-висока относителна тежест и се избира офертата с по-благоприятна стойност по този показател.

Комисията провежда публично жребий за определяне на изпълнител между класираните на първо място оферти, ако поръчката се възлага по критерий икономически най-изгодна оферта, но тази оферта не може да се определи по реда на чл. 71, ал. 4 от ЗОП.

Образец № 1

- СПИСЪК

на документите и информацията, съдържащи се в офертата на........................................................................................ -

(наименование на участника)

Участник в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: "Изграждане на системи за видеонаблюдение в Община Велико Търново по обособени позиции: Обособена позиция 1 – изграждане на системи за видеонаблюдение след заявка и поддържане на съществуващи такива при необходимост. Обособена позиция – 2 Изграждане на система за видеонаблюдение за проект за реконструкция на паркоустрояване и благоустрояване на Парк “Света гора” на територията на гр. Велико Търново"

СЪДЪРЖАНИЕ НА ПЛИК № 1 „Документи за подбор”

| № | Наименование на документ/информация | Вид документ/информация (оригинал или заверено копие) | Количество (бр./ стр.) | От страница до страница |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |

СЪДЪРЖАНИЕ НА ПЛИК № 2 „Предложение за изпълнение на поръчката”

| № | Наименование на документ/информация |  | Вид документ/информация (оригинал или заверено копие) |  | Количество (бр./ стр.) |  | От страница до страница |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| …. |  |  |  |  |  |  |  |

СЪДЪРЖАНИЕ НА ПЛИК № 3 „Предлагана цена”

| № | Наименование на документ/информация |  | Вид документ/информация (оригинал или заверено копие) |  | Количество (бр./ стр.) |  | От страница до страница |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| …. |  |  |  |  |  |  |  |

Дата: ………………….	Подпис: …......................

гр...............................	(име, длъжност/качество)

Печат

- Указание: Образец № 2 се подписва от законния представител на участника или от надлежно упълномощено лице.

| Образец № 2 |  | ДО ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Кмета на Община Велико Търново |  |  |
|  |  | инж. Даниел Панов |  |  |
| ПРЕДСТАВЯНЕ НА УЧАСТНИК |  |  |  |  |
| в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет "Изграждане на системи за видеонаблюдение в Община Велико Търново по обособени позиции: Обособена позиция 1 – изграждане на системи за видеонаблюдение след заявка и поддържане на съществуващи такива при необходимост. Обособена позиция – 2 Изграждане на система за видеонаблюдение за проект за реконструкция на паркоустрояване и благоустрояване на Парк “Света гора” на територията на гр. Велико Търново" |  |  |  |  |
| Административни сведения |  |  |  |  |
|  | Наименование на участника: |  |  |  |
|  | ЕИК/БУЛСТАТ/ЕГН (или друга идентифицираща информация в съответствие със законодателството на държавата, в която участникът е установен) |  |  |  |
|  | Седалище: |  |  |  |
|  | – пощенски код, населено място: |  |  |  |
|  | – ул./бул. №, блок №, вход, етаж: |  |  |  |
|  | Адрес за кореспонденция: |  |  |  |
|  | – пощенски код, населено място: |  |  |  |
|  | – ул./бул. №, блок №, вход, етаж: |  |  |  |
|  | Телефон: |  |  |  |
|  | Факс: |  |  |  |
|  | E-mail адрес за кореспонденция при провеждане на процедурата: |  |  |  |
|  | (в случай че участникът е обединение, информацията се попълва за всеки участник в обединението, като се добавя необходимият брой полета) |  |  |  |
|  | Лица, представляващи участника по учредителен акт: (ако лицата са повече от едно, се добавя необходимият брой полета) |  |  |  |
|  | Трите имена, ЕГН, лична карта №, адрес |  |  |  |
|  | Трите имена, ЕГН, лична карта №, адрес |  |  |  |
|  | Трите имена, ЕГН, лична карта №, адрес |  |  |  |
|  | Участникът се представлява заедно или поотделно (невярното се зачертава) от следните лица: |  | 1.................................... 2.................................... |  |
|  | Данни за банковата сметка: Обслужваща банка:…………………… IBAN.......................................................... BIC............................................................. |  |  |  |
| УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН КМЕТ, |  |  |  |  |
| 1. Заявяваме, че желаем да участваме в откритата от Вас процедура по Закона за обществените поръчки (ЗОП) за възлагане на обществена поръчка с предмет: "Изграждане на системи за видеонаблюдение в Община Велико Търново по обособени позиции: Обособена позиция 1 – изграждане на системи за видеонаблюдение след заявка и поддържане на съществуващи такива при необходимост. Обособена позиция – 2 Изграждане на система за видеонаблюдение за проект за реконструкция на паркоустрояване и благоустрояване на Парк “Света гора” на територията на гр. Велико Търново" |  |  |  |  |
| 2. Декларираме, че приемаме условията за изпълнение на обществената поръчка, заложени в приложения към документацията за участие проект на договор. |  |  |  |  |
| 3. При изпълнението на обществената поръчка няма да ползваме/ще ползваме (относимото се подчертава) следните подизпълнители: |  |  |  |  |
| 1. ………………………………………………………………………………………………. |  |  |  |  |
| 2. ………………………………………………………………………………………………. |  |  |  |  |
| (наименование на подизпълнителя, ЕИК/ЕГН, вид на дейностите, които ще изпълнява, дял от стойността на обществената поръчка (в %) |  |  |  |  |
| 5.Регистрация по ЗДДС: ...................................................................................................................... (ако участникът не е регистриран по ЗДДС, указва това в полето) Неразделна част от настоящия документ са: |  |  |  |  |
| Декларация по чл. 47, ал. 9 от ЗОП за липсата на обстоятелства по чл. 47 ал. 1, т. 1 („а”, „б”, „в”, „г” и „д”), т. 2, т. 3 и т. 4; чл. 47, ал. 5, т. 1 и т. 2 от ЗОП, подписана от лицата, които представляват участника съгласно документите за регистрация; |  |  |  |  |

| Дата | ............................/ ............................/ ............................ |
| --- | --- |
| Име и фамилия | .......................................................................................... |
| Подпис на лицето (и печат) | ........................................................................................... |

- Образец № 3

- Указание: Декларацията се подписва задължително от лицето или от лицата, които представляват съответния участник според документите му за регистрация. Декларацията е задължителна част от офертата и се прилага в Плик № 1.

ДЕКЛАРАЦИЯ

по чл. 47, ал. 9 от ЗОП за липсата на обстоятелства по чл. 47 ал. 1, т. 1 („а”, „б”, „в”, „г” и „д”), т. 2, т. 3 и т. 4; чл. 47, ал. 5, т. 1 и т. 2 от ЗОП;

Подписаният/ата ………………………………………………………………………..

(трите имена)

данни по документ за самоличност ……………………………………………………

(номер на лична карта, дата, орган и място на издаването)

в качеството си на ……………………………………………………………………….

(длъжност)

на …………………………………………………………………………………………

(наименование на участника)

ЕИК/БУЛСТАТ …………………………………………………………………….…,

в изпълнение на чл. 47, ал. 9 ЗОП и в съответствие с изискванията на възложителя при възлагане на обществена поръчка с предмет "Изграждане на системи за видеонаблюдение в Община Велико Търново по обособени позиции: Обособена позиция 1 – изграждане на системи за видеонаблюдение след заявка и поддържане на съществуващи такива при необходимост. Обособена позиция – 2 Изграждане на система за видеонаблюдение за проект за реконструкция на паркоустрояване и благоустрояване на Парк “Света гора” на територията на гр. Велико Търново"

ДЕКЛАРИРАМ:

1. В качеството ми на лице по чл. 47, ал. 4 ЗОП не съм осъждан с влязла в сила присъда/реабилитиран съм (невярното се зачертава) за:

а) престъпление против финансовата, данъчната или осигурителната система, включително изпиране на пари, по чл. 253 – 260 от Наказателния кодекс;

б) подкуп по чл. 301 – 307 от Наказателния кодекс;

в) участие в организирана престъпна група по чл. 321 и 321а от Наказателния кодекс;

г) престъпление против собствеността по чл. 194 – 217 от Наказателния кодекс;

д) престъпление против стопанството по чл. 219 – 252 от Наказателния кодекс;

2. Представляваният от мен участник не е обявен в несъстоятелност.

3. Представляваният от мен участник не се намира в производство по ликвидация, нито в подобна процедура съгласно националните закони и подзаконови актове.

4. Представляваният от мен участник (отбелязва се само едно обстоятелство, което се отнася до конкретния участник):

а) няма задължения по смисъла на чл. 162, ал. 2, т. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс към държавата и към община, установени с влязъл в сила акт на компетентен орган;

б) има задължения по смисъла на чл. 162, ал. 2, т. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс към държавата и към община, установени с влязъл в сила акт на компетентен орган, но за същите е допуснато разсрочване/отсрочване;

в) няма задължения за данъци или вноски за социалното осигуряване съгласно законодателството на държавата, в която участникът е установен (при чуждестранни участници).

5. В качеството ми на лице по чл. 47, ал. 4 ЗОП не съм свързан по смисъла на § 1, т. 23а от допълнителните разпоредби на ЗОП с възложителя или със служители на ръководна длъжност в неговата организация.

6. Представляваният от мен участник не е сключил договор с лице по чл. 21 или 22 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси.

Известна ми е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс за неверни данни.

Задължавам се при промени в горепосочените обстоятелства да уведомя възложителя в 7-дневен срок от настъпването им.

Публичните регистри (съгласно законодателството на държавата, в която участникът е установен), в които се съдържа информация за посочените обстоятелства по т. 1 – 4, са:

1. ………………………………………………………………………………………………

2. ………………………………………………………………………………………………

3. ………………………………………………………………………………………………

Компетентните органи (съгласно законодателството на държавата, в която участникът е установен), които са длъжни да предоставят служебно на възложителя информация за обстоятелствата по т. 1 – 4, са:

1. ……………………………………………………………………………………………

2. ……………………………………………………………………………………………

3. ……………………………………………………………………………………………

| Дата | ............................/ ............................/ ............................ |
| --- | --- |
| Име и фамилия | .......................................................................................... |
| Подпис | ........................................................................................... |

Образец № 4

БАНКОВА ГАРАНЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ

В ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ:

„……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……..….…” за позиция: ………..………………………………………….. [позицията се посочва, ако е приложимо].

Ние …………………………………………………………………..……………… [Банка], със седалище и адрес на управление: град …………………………………………………………, ул. „……………………………………………………………………………………………….….”, №……………, с ЕИК:………………………………………………….………., представлявано от:………………………………………………………………………………………………….….

……………………………………………………………………………………………….……….

………………………………………………………………………………………………………...

…………………………………………………………………………………………….………., сме запознати, че ……………………………………………………[Наименование на участника], с ЕИК:………………………………………………… ще участва в откритата с Решение …………………/……………2015 г. процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:  ……………………………………………………………………………..…………..….

за позиция: …………………………………...[позицията се посочва, ако е приложимо].

Също така сме информирани, че в съответствие с условията на процедурата и разпоредбите на Закона за обществените поръчки, участникът …………………………… …………………….[Наименование на участника]  трябва да представи  в офертата си  банкова гаранция за участие в процедурата, за сумата в размер на ………………….……...лева …………………………………………..………………….[словом]

Като се има предвид гореспоменатото, ние ……...……………………..……….………… [Банка], със седалище и адрес на управление: град……………………………..……………….…, ул. „…………..………………………………..………………………..…….”, №……………….…,

с настоящото поемаме неотменимо и безусловно задължение да заплатим по посочена от Вас банкова сметка, сумата от……………………………………...лева ……………………..……….. ……………………..[словом], представляваща гаранция за участие в срок до 3 [три] работни дни след получаване на първо Ваше подписано и подпечатано писмено искане, съдържащо Вашата декларация, удостоверяваща, че  е налице едно от следните  основание за усвояване на гаранцията, съгласно Закон за обществените поръчки:

1.  Участникът оттегли офертата след изтичане на срока за подаване на оферти;

2.  Участникът е определен за изпълнител, но не изпълни задължението си да сключи договор за обществена поръчка.

Вашето искане за усвояване на сумата по тази  гаранция  следва да бъде изпратено до нас по следният начин:……………………………………. ………………………………………………………………………………………..………………………………………………………………………………………………………….………….………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………….………

Тази банкова гаранция влиза в сила от ……………часа на дата:………..2015 г. и е валидна до …………………часа на ………………….г.

След тази дата ангажиментът на …………………………………….……………[Банка] се обезсилва, независимо дали оригиналът на банковата гаранция е върнат или не.

Банковата гаранция може да бъде освободена преди изтичане на валидността й само след връщане на оригинала на същата в …………………………………..…[Банка]  на адрес: ………………………………………………………………………………………………………...

..……………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………...………………………………………………………………………………………………………..………………………………………………………………………………………………………...

ЗА БАНКАТА:

Правно обвързващи подписи:

| Дата | ________/ _________ / ______ |
| --- | --- |
| Подпис на лицето, печат | __________________________ |
| Име и фамилия | _________________________ |
| Длъжност | __________________________ |

| Дата | ________/ _________ / ______ |
| --- | --- |
| Подпис на лицето, печат | __________________________ |
| Име и фамилия | _________________________ |
| Длъжност | __________________________ |

Образец № 5

БАНКОВА ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОР

ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ:

„………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………………” за позиция: ………………………………………….. [позицията се посочва, ако е приложимо].

Ние ………………………………………………………….………..……………… [Банка], със седалище и адрес на управление: град …………………………………………………………, ул. ”………………………………………………………………………………….”, №……………, с ЕИК:…………………., представлявано от:………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………., сме запознати, че ………………………………………………[Наименование на изпълнителя], с ЕИК:………………………….………, е  класиран на първо място в процедурата за възлагане на обществена поръчка с предмет: „………………………………………………………………………………………………………..……………………………………..…………………………………..………………………….…” за позиция: ……………………………………………. [позицията се посочва, ако е приложимо] и е определен за изпълнител на посочената обществена поръчка.

Също така сме информирани, че в съответствие с условията на процедурата и разпоредбите  на Закона за обществените поръчки, при подписване на договора за възлагане на обществена поръчка, изпълнителят следва на Вас, в качеството Ви на възложител на горепосочената поръчка, да представи банкова гаранция за изпълнение, открита във Ваша полза, за сумата в размер на ……………...лева  ……………………………………..…..[словом], за да гарантира предстоящото изпълнение на задълженията си, в съответствие с договорените условия.

Като се има предвид гореспоменатото, ние……………………….………..……………….. [Банка], със седалище и адрес на управление: град………………………...………..…………..…, ул. „…………..…………………………..………………………..…….”, №…………..………….…,

с настоящото поемаме неотменимо и безусловно задължение да заплатим по посочена от Вас банкова сметка, сумата от ………….. лева  ………………..[словом], представляваща гаранция за изпълнение в срок до 3 [три] работни дни след получаване на първо Ваше подписано и подпечатано писмено искане, съдържащо Вашата декларация, удостоверяваща, че изпълнителят……………………………………………………….[Наименование на изпълнителя],  не е изпълнил задължение по договора, което е основание за упражняване на правата по банковата гаранция, съгласно договора, подписан между възложителя и изпълнителя.

Вашето искане за усвояване на сумата по тази  гаранция  следва да бъде изпратено до нас по следният начин: ………………………… ……………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………..……………………

Тази банкова гаранция влиза в сила от ……………часа на дата:………..2015 г. и е валидна до …………………часа на ………………….г.

След тази дата ангажиментът на ……………………………………..……………[Банка] се обезсилва, независимо дали оригиналът на банковата гаранция е върнат или не.

Банковата гаранция може да бъде освободена преди изтичане на валидността й само след връщане на оригинала на същата в …………………………………..……………… [Банка]  на адрес: ……………………………………………………………………………………………...

ЗА БАНКАТА:

Правно обвързващи подписи:

| Дата | ________/ _________ / ______ |
| --- | --- |
| Подпис на лицето, печат | __________________________ |
| Име и фамилия | _________________________ |
| Длъжност | __________________________ |

| Дата | ________/ _________ / ______ |
| --- | --- |
| Подпис на лицето, печат | __________________________ |
| Име и фамилия | _________________________ |
| Длъжност | __________________________ |

Образец № 6

ИНФОРМАЦИЯ

ЗА БАНКОВАТА СМЕТКА И ОБСЛУЖВАЩАТА БАНКА ЗА ВРЪЩАНЕ НА ГАРАНЦИЯТА ЗА УЧАСТИЕ В ПАРИЧНА ФОРМА

Указание: Участниците попълват образец № 6, ако гаранцията за участие е представена в парична форма.

## Наименование на участника ………………………………………………………….

## Координати:

## Адрес:……………………………………………………….……………………….

## Телефон № ………………………………………………………………………….

## Факс: …………………………………………………………………………..........

Е-mail: ………………………………………………………………………………………..

ЕИК:  …………………………………………………………………………………………

Представената от нас гаранция за участие в парична форма, в размер на ……………………… /…………………………./ лева, за обществена поръчка с предмет: …………………………………………………….…………………………………………………….

за позиция: ……………………/ако е приложимо/ в предвидените в ЗОП срокове, следва да бъде върната по следната банкова сметка: ………………………………………..……………, при банка …………………………………………………………………………...............................

Задължаваме се при настъпване на промяна по банковата сметка и обслужващата банка  да уведомим писмено възложителя в срок от три работни дни и представим актуална информация за банковата сметка и обслужващата банка.

Правно обвързващ подпис:

| Дата | ________/ _________ / ______ |
| --- | --- |
| Подпис на лицето, представляващо участника или на упълномощеното лице; печат | __________________________ |
| Име и фамилия | _________________________ |
| Длъжност | __________________________ |

Образец № 7

ИНФОРМАЦИЯ

ЗА АДРЕС ЗА ВРЪЩАНЕ НА ОРИГИНАЛНА БАНКОВА ГАРАНЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ

Указание: Участниците попълват образец № 7, ако формата на гаранцията за участие е банкова гаранция.

## Наименование на участника …………………………………………………...........

## Координати:

## Адрес:……………………………………………………….…………………...…..

## Телефон № ………………………………………………………………………….

## Факс: …………………………………………………………………………..........

Е-mail: ………………………………………………………………………………………..

ЕИК:  …………………………………………………………………………………………

Представената от нас гаранция за участие под формата на банкова гаранция, за обществена поръчка с предмет: …………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………..….., за позиция……………………………………………../ако е приложимо/,  следва да бъде върната в предвидените в ЗОП срокове по куриер до адресат: ………………………………………… ……………………..…………………………………………………..……………………………......

на адрес:  град: ………….…………… пощенски код……………………........................................

улица……………………………..……………………………..……., вх. … № …………………..., ет.  …….…...... телефон: …………….……………… факс: …….……………………....…………..

електронна поща …………………………..……………..………………………………...................

лице за контакти: ………………………………………………..…………………………………....

Задължаваме се при настъпване на промяна на обстоятелствата по-горе да уведомим  писмено възложителя в срок от три работни дни и представим актуална информация за актуален адрес и лице за контакти.

Правно обвързващ подпис:

| Дата | ________/ _________ / ______ |
| --- | --- |
| Подпис на лицето, представляващо участника или на упълномощеното лице; печат | __________________________ |
| Име и фамилия | _________________________ |
| Длъжност | __________________________ |

Образец № 8

| СПИСЪК на услугите, които са еднакви или сходни с предмета на поръчката, изпълнени през последните три години, считано от датата на подаване на офертата по чл. 51, ал. 1, т. 1 ЗОП |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Подписаният/ата ……………………………………………………………………………… |  |  |  |
| (трите имена) |  |  |  |
| данни по документ за самоличност ………………………………………………………… |  |  |  |
| (номер на лична карта, дата, орган и място на издаването) |  |  |  |
| в качеството си на …………………………………………………………………………… |  |  |  |
| (длъжност) |  |  |  |
| на …………………………………………………………………………………………….., |  |  |  |
| (наименование на участника) |  |  |  |
| Заявявам следните услуги, които са еднакви/сходни с предмета на обособена №: ……………………………………………………………………………………………………… |  |  |  |
| № | Предмет на услугите, които са еднакви или сходни с предмета на обществената поръчка, изпълнени през последните три години | Крайна дата на изпълнение на услугите | Получател на услугата |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |

В подкрепа на посочените в списъка услуги, изпълнени от нас, прилагаме следните доказателства по чл. 51, ал. 4 ЗОП/Указание: Изброяват се конкретните приложени от участника документи или конкретните регистри, на които той се позовава. Забележка: Участникът може да прилага или да се позовава на едно или повече от изброените в чл. 51, ал. 4 ЗОП доказателства./ Участник може да докаже съответствието си с изискванията за технически възможности и/или квалификация с възможностите на едно или повече трети лица. В тези случаи, освен документите, определени от възложителя за доказване на съответните възможности, участникът представя доказателства, че при изпълнението на поръчката ще има на разположение ресурсите на третите лица.

1. ………………………………………………………………………………………………

2. ………………………………………………………………………………………………

| Дата | ............................/ ............................/ ............................ |
| --- | --- |
| Име и фамилия | .......................................................................................... |
| Подпис (и печат) | ........................................................................................... |

Образец № 9

СПИСЪК С ПОСОЧВАНЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО, ПРОФЕСИОНАЛНАТА КВАЛИФИКАЦИЯ И ПРОФЕСИОНАЛНИЯ ОПИТ НА УЧАСТНИКА И/ИЛИ НА РЪКОВОДНИТЕ МУ СЛУЖИТЕЛИ, ВКЛЮЧИТЕЛНО НА ЛИЦАТА, КОИТО ОТГОВАРЯТ ЗА ИЗВЪРШВАНЕТО НА УСЛУГАТА

Долуподписаният/ната ........................................................................................................................,

с ЕГН.................................., лична карта № ..................., издадена на ............................................./ ……………….……г. от .......................................................................................................................

в качеството ми на ..............................................................................................................................

(посочете длъжността)

на ...........................................................................................................................................................,

(посочете  наименованието на участника/подизпълнителя)

с ЕИК: ……………………..…………….., актуален телефон: ………………………….….............

факс: …………………………….; електронна поща………………..……………………………...

| № | Име, презиме и фамилия | Образование и професионална квалификация; правоспособност/когато е приложимо/ | Професионален опит в години | Изпълнени услуги, с предмет еднакъв или сходен с предмета на обществената поръчка и кратко описание/ако има такива/ | Крайна дата на изпълнение на услугата | Получател на услугата |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

През целия период на изпълнение на обществената поръчка, ако същата ни бъде възложена, ще осигурим участие на посочените по-горе експерти.

Правно обвързващ подпис:

| Дата | ________/ _________ / ______ |
| --- | --- |
| Подпис на лицето и печат | __________________________ |
| Име и фамилия | _________________________ |
| Длъжност | __________________________ |

Образец № 10

##### Д Е К Л А Р А Ц И Я

Относно обществена поръчка с предмет: "Изграждане на системи за видеонаблюдение в Община Велико Търново по обособени позиции: Обособена позиция 1 – изграждане на системи за видеонаблюдение след заявка и поддържане на съществуващи такива при необходимост. Обособена позиция – 2 Изграждане на система за видеонаблюдение за проект за реконструкция на паркоустрояване и благоустрояване на Парк “Света гора” на територията на гр. Велико Търново"

От:............................................................................................................................................................

/Име на представляващия кандидата или участника/

ЕГН:....................................с л.к.№.......................издадена от................................................................

в качеството ми на:...................................................................................................................................

на................................................................................................................................................................

/фирма на кандидата/участника/

Седалище и адрес на управление:..........................................................................................................

БУЛСТАТ/ ЕИК:.....................................................................................................................................

телефон за връзка:………………………………….факс: …………………………….…………........

Декларирам, че вложените от нас при изпълнението на обществената поръчка материали и компоненти ще бъдат с гаранция, оригинални, неупотребявани.

Известно ми е, че за неверни данни нося наказателна отговорност по чл.313 от Наказателния кодекс.

дата ……………....                                                    ДЕКЛАРАТОР: ………..……………

/подпис и печат/

Образец № 11  Указание: Декларацията се подписва от лицата, които представляват участника/ чл. 24а ППЗОП/Такива могат да бъдат законния представител на участника или надлежно упълномощено лице, което подава офертата/.В случай че комисията за провеждане на процедурата установи, че декларацията е с невярно съдържание, отстранява от процедурата всички участници, които са свързани лица или свързани предприятия.

ДЕКЛАРАЦИЯ за липса на свързаност с друг участник по чл. 55, ал. 7 ЗОП, както и за липса на обстоятелство по чл. 8, ал. 8, т. 2 ЗОП и за липса на пречки за участие в процедура по ЗОП, съгласно Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици

Подписаният/ата ..........................................................................................

(трите имена)

данни по документ за самоличност ..........................................................................................

(номер на лична карта, дата, орган и място на издаването)

в качеството си на ..........................................................................................

(длъжност)

на ...................................................................................................................................................

(наименование на участника)

ЕИК/БУЛСТАТ ...........................................................– участник в процедура за възлагане на

обществена поръчка с предмет „..........................................................................................“

ДЕКЛАРИРАМ:

1. Представляваният от мен участник не е свързано лице по смисъла на § 1, т. 23а от допълнителните разпоредби на ЗОП или свързано предприятие по смисъла на § 1, т. 24 от допълнителните разпоредби на ЗОП с друг участник в настоящата процедура.

2. За представлявания от мен участник не са налице обстоятелствата по чл. 8, ал. 8, т. 2 ЗОП по отношение на настоящата процедура за възлагане на обществена поръчка. 3.За представлявания от мен участник не са налице условия, възпрепятстващи участието му в процедури за възлагане на обществени поръчки, съгласно Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици.

Известна ми е отговорността по чл. 313 НК за неверни данни.

| Дата | ............................/ ............................/ ............................ |
| --- | --- |
| Име и фамилия | .......................................................................................... |
| Подпис (и печат) | ........................................................................................... |

- Образец № 12

- Указание: Декларацията е задължителна част от офертата на участник, който обявява, че ще ползва подизпълнител/и. Такава декларация се подава от всеки подизпълнител, в случай че са повече от един.

ДЕКЛАРАЦИЯ за съгласие за участие като подизпълнител

Подписаният ............................................................................................................................

(трите имена)

данни по документ за самоличност .......................................................................................

(номер на лична карта, дата, орган и място на издаването)

в качеството си на ....................................................................................................................

(длъжност)

на .................................................................................................................................................

(наименование на подизпълнителя)

ДЕКЛАРИРАМ:

1. От името на представляваното от мен лице (търговско дружество, едноличен търговец, юридическо лице с нестопанска цел – вярното се подчертава): .........................................................................................................................................................

(наименование, ЕИК/БУЛСТАТ)

изразявам съгласието да участваме като подизпълнител на .....................................................

(наименование на участника в процедурата, на който лицето е подизпълнител)

при изпълнение на обществена поръчка с предмет „....................................................“

2. Дейностите, които ще изпълняваме като подизпълнител, са: .........................................................................................................................................................

(изброяват се конкретните части от предмета на обществената поръчка, които ще бъдат изпълнени от подизпълнителя)

3. Запознати сме с разпоредбата на чл. 55, ал. 5 от Закона за обществените поръчки, че заявявайки желанието си да бъдем подизпълнител в офертата на посочения по-горе участник, нямаме право да се явим като участник в горепосочената процедура и да представим самостоятелна оферта.

| Дата | ............................/…............................/............................. |
| --- | --- |
| Име и фамилия | ........................................................................................... |
| Подпис (и печат) | ........................................................................................... |

Образец № 13

ОФЕРТА

за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка

с предмет: "Изграждане на системи за видеонаблюдение в Община Велико Търново по обособени позиции: Обособена позиция 1 – изграждане на системи за видеонаблюдение след заявка и поддържане на съществуващи такива при необходимост. Обособена позиция – 2 Изграждане на система за видеонаблюдение за проект за реконструкция на паркоустрояване и благоустрояване на Парк “Света гора” на територията на гр. Велико Търново"

Долуподписаният/ната .............................................................................................................................,

с ЕГН........................................................................, издадена  на ................./ ……………….……г. от ......................................................................................................................................................................

в качеството ми на .....................................................................................................................................

(посочете длъжността)

на ................................................................................................................................................................,

(посочете  наименованието на участника)

с ЕИК: ………………………………………….., актуален телефон: ………………………….............

факс: ………………………………….; електронна поща……………………………………………...

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Представяме Ви нашата оферта за участие в обявената от Вас процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: …………………………………………………………………  ………………………………………………………………………………………………….……….

……………………………………………………………..……………………………………………

(посочва се позицията, за която се участва)

Заявяваме, че ако бъдем избрани за изпълнител ще изпълним поръчката качествено, в срок и в съответствие с представеното от нас Техническо предложение.

До подписване на договора настоящата оферта ще представлява споразумение между нас и възложителя.

Заявяваме,че се считаме обвързани от предложеното в офертата ни за срок от 180 дни, считано от крайния срок за подаване на оферти.

Правно обвързващ подпис:

| Дата | ________/ _________ / ______ |
| --- | --- |
| Подпис на лицето и печат | __________________________ |
| Име и фамилия | _________________________ |
| Длъжност | __________________________ |

Образец № 14

ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка

с предмет: "Изграждане на системи за видеонаблюдение в Община Велико Търново по обособени позиции: Обособена позиция 1 – изграждане на системи за видеонаблюдение след заявка и поддържане на съществуващи такива при необходимост. Обособена позиция – 2 Изграждане на система за видеонаблюдение за проект за реконструкция на паркоустрояване и благоустрояване на Парк “Света гора” на територията на гр. Велико Търново"

Долуподписаният/ната .............................................................................................................................,

с ЕГН........................, лична карта № ...................., издадена  на ................./ ……………….……г. от ......................................................................................................................................................................

в качеството ми на .....................................................................................................................................

(посочете длъжността)

на ................................................................................................................................................................,

(посочете  наименованието на участника)

с ЕИК: ………………………………………….., актуален телефон: ………………………….............

факс: ………………………………….; електронна поща……………………………………………...

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Представяме Ви нашето техническо предложение за участие в обявената от Вас процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: "Изграждане на системи за видеонаблюдение в Община Велико Търново по обособени позиции: Обособена позиция 1 – изграждане на системи за видеонаблюдение след заявка и поддържане на съществуващи такива при необходимост. Обособена позиция – 2 Изграждане на система за видеонаблюдение за проект за реконструкция на паркоустрояване и благоустрояване на Парк “Света гора” на територията на гр. Велико Търново"

Нашата методология за изпълнение на поръчката е:

………………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………........................................................................

…………………………………………………………………………………………………………..

При изпълнение на дейностите в обхвата на поръчката предлагаме следните срокове:

Г – срок за гаранционна за поддръжка на изграденото в месеци ……………………… /цифром и словом/

С1 – срок за доставка и изграждане на възложеното в работни дни ……………………… /цифром и словом/, считано от датата на възлагането.

С2 – срок за отстраняване на повреди в работни дни ……………………… /цифром и словом/. Срокът за отстраняване на повреди тече от момента на констатираната неизправност след проведена диагностика или след уведомяване на изпълнителя за възникнала повреда. Уведомяването става писмено, чрез писмо, факс или електронна поща.

Забележка: Когато участникът кандидатства и за двете позиции посочва предложения по показателите за оценка отделно и за двете позиции. Участникът следва да конкретизира за коя позиция се отнася предложеното.

Когато участникът кандидатства за Позиция 1 следва да приложи попълнено Приложение 1, в което да е посочено предложеното от него в съответствие с техническите спецификации. Участникът може да предложи артикули с по-добри параметри от тези посочени в Техническата спецификация. При наличие на предложения, които са с по-ниски показатели от тези в техническите спецификации офертата на участника се отстранява от по-нататъшно участие.

Подпис и печат:

Дата ________/ _________ / ______

Име и фамилия __________________________

Длъжност __________________________

Наименование на участника __________________________

Образец № 15

ПРЕДЛАГАНА ЦЕНА

за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка

с предмет: "Изграждане на системи за видеонаблюдение в Община Велико Търново по обособени позиции: Обособена позиция 1 – изграждане на системи за видеонаблюдение след заявка и поддържане на съществуващи такива при необходимост. Обособена позиция – 2 Изграждане на система за видеонаблюдение за проект за реконструкция на паркоустрояване и благоустрояване на Парк “Света гора” на територията на гр. Велико Търново"

Долуподписаният/ната .............................................................................................................................,

с ЕГН........................, лична карта № ...................., издадена  на ................./ ……………….……г. от ......................................................................................................................................................................

в качеството ми на .....................................................................................................................................

(посочете длъжността)

на ................................................................................................................................................................,

(посочете  наименованието на участника)

с ЕИК: ………………………………………….., актуален телефон: ………………………….............

факс: ………………………………….; електронна поща……………………………………………...

Регистрация по ЗДДС: ...................................................................................................................... (ако участникът не е регистриран по ЗДДС, указва това в полето)

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Представяме Ви нашето ценово предложение за участие в обявената от Вас процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: "Изграждане на системи за видеонаблюдение в Община Велико Търново по обособени позиции: Обособена позиция 1 – изграждане на системи за видеонаблюдение след заявка и поддържане на съществуващи такива при необходимост. Обособена позиция – 2 Изграждане на система за видеонаблюдение за проект за реконструкция на паркоустрояване и благоустрояване на Парк “Света гора” на територията на гр. Велико Търново"

Предлаганото от нас възнаграждение за изпълнение на дейностите по Обособена позиция 1 е както следва:

Ц1 – Обща цена за предлагана система за видеонаблюдение, съгласно т.I от Техническата спецификация ………………………………/цифром и словом/.

Горепосочената цена е образувана съгласно предложените единични цени посочени в Приложение 2.

Ц2 – Обща цена за предлагана система за видеонаблюдение, съгласно т.II от Техническата спецификация ………………………………/цифром и словом/

Горепосочената цена е образувана съгласно предложените единични цени посочени в Приложение 2.

Ц3 –  Обща цена представляваща общ сбор от единичните цени, съгласно т.ІІІ от Техническата спецификация ………………………………/цифром и словом/

Горепосочената цена е образувана съгласно предложените единични цени посочени в Приложение 2.

Предлаганото от нас възнаграждение за изпълнение на дейностите по Обособена позиция 2.

Ц – Обща сума на цена съгласно количествена сметка в съответствие с изготвения проект………………………………/цифром и словом/

Горепосочената цена е образувана съгласно предложените единични цени посочени в Приложение 3.

Забележка: Участниците следва да  посочват  възнаграждението в лева  без ДДС.

Участниците следва да попълнят таблиците с единични цени (Приложение2/3) за всеки един от посочените елементи в тях. Ценово предложение, в което липсват единични цени не подлежи на оценка и се отстранява от участие.

Предлагани ценообразуващи показатели при ремонт и диагностика на системи извън гаранция, когато се налагат дейности, които не попадат в предложените по техническата цпецификация:

- часова ставка: ……………….……….  лева

- допълнителни разходи: ……………….………. %

-  печалба: ………………….. %

Разхода за артикул се доказва с фактура или друг подходящ документ.

Посочената цена включва всички преки и косвени разходи за реализация на дейностите по настоящата обществена поръчка.

Запознат съм с всички условия, които биха повлияли върху цената на внесеното от мен предложение.

Подпис и печат:

Дата ________/ _________ / ______

Име и фамилия __________________________

Длъжност __________________________

Наименование на участника __________________________

Образец № 16а

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ОБЩИНА ВЕЛИКО  ТЪРНОВО

ИЗПЪЛНИТЕЛ: …………………………………………………………………..

ОБЕКТ: "Изграждане на системи за видеонаблюдение в Община Велико Търново по обособени позиции: Обособена позиция 1 – изграждане на системи за видеонаблюдение след заявка и поддържане на съществуващи такива при необходимост. "

П  Р  О  Е  К  Т   н а   Д  О  Г  О  В  О  Р

На основание чл. 74, ал. 1 от ЗОП

Днес ………………. 2015 г. в град Велико Търново, между:

1. ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО, наричана по-долу ”ВЪЗЛОЖИТЕЛ”, с адрес: град Велико Търново, пл. “Майка България”,  № 2, с БУЛСТАТ: 000133634, представлявана от  инж.  ДАНИЕЛ ПАНОВ – Кмет на Общината, от една страна,

2.  ……………………………, град ………………, наричано по-долу „ИЗПЪЛНИТЕЛ”, със седалище и адрес гр. …………………, ул. „…………………….” № …………….., тел: ………………………………………………………, БУЛСТАТ/ЕИК: …………………., представлявано от ……………………….. – Управител, от друга страна,

СЕ СКЛЮЧИ ТОЗИ ДОГОВОР ЗА СЛЕДНОТО:

# І. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА. СРОК

Чл.1(1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема да извършва: изграждане на системи за видеонаблюдение в Община Велико Търново, след заявка, и поддържане на съществуващи такива при необходимост.

(2) При изпълнението на поръчката Изпълнителят ще извършва видове дейности, както следва:

- инсталиране на охранителни камери и видеонаблюдение

- видеоконтролери за наблюдение и запис за персонални компютри

- наблюдение в реално време през интернет

- монтаж на DVR системи, в това число преглед на състоянието на изградените системи и отстраняване на евентуални неизправности след заявка от възложителя; контрол на записващите устройства и съхранение на записите; изграждане на допълнителни елементи към изградените системи: камери, устройства за наблюдение в реално време /при наличие на интернет комуникации по системата и др./.

(3) При изпълнението на договора Изпълнителят е длъжен да монтира камери за видеонаблюдение, осигуряващи: разпознаване на лица в светлата и тъмната част на денонощието; разчитане на номерата на преминаващите през зоната за видеонаблюдение автомобили приз светлата и тъмната част на денонощието.

(4) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ следва да извърши възложената работа на свой риск със свои ресурси и с необходимото качество така, че да отговаря на действащите нормативни и технически изисквания.

(5)Доставеното оборудване ще бъде тествано и проверявано предварително за техническа годност.

(6) Отчитането на дейността – предмет на поръчката ще се осъществява на база: двустранни приемо-предавателни протоколи, подписани от представител на Възложителя и представител на Изпълнителя.

(7) Цялостното изграждане на системата ще се отчита с окончателен приемо-предавателен протокол между Възложителя и Изпълнителя.

Чл.2. (1)Договорът се сключва за срок от 3 /три/ години, считано от датата на сключване на договора.

(2) След възлагане изпълнителя се ангажира да извърши възложеното според предложените от него срокове:

-  да доставя и изгражда възложените системи за видеонаблюдение в срок от ……………… работни дни считано от датата на възлагането;

- да отстранява възникнали повреди в срок от:……………………………... работни дни;

-  да поддържа системата за срока на гаранция: ……………….. /в месеци/;

ІІ. ЦЕНИ И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ

Чл.3(1)  ВЪЗЛОЖИЕТЕЛЯТ заплаща на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ възнаграждение по единични цени на артикулите, съгласно Приложение 2 към ценовото предложение на участника, неразделна част от настоящия договор.

При ремонта и диагностиката на съществуващи системи, когато е невъзможно работите да бъдат остойностени по цените в техническите спецификации, те ще се заплащат според следните ценообразуващи показатели:

-    часова ставка: ………………………….  лева.

-    допълнителни  разходи: …………………………. %

-    печалба: ………………………..%

(2) Възнаграждението по предходната алинея се заплаща в срок от 20 /двадесет/ работни дни след одобряване на фактурата.

(3) Заплащането ще се извършва за всеки един обект поотделно с платежно нареждане по сметка на Изпълнителя при условията на:

- завършена технология с всички необходими операции;

- изпълнени предписания, предявени от правоимащите контролни органи;

- двустранно подписан приемо-предавателен протокол за действително извършени работи;

- оригинална фактура издадена от изпълнителя, надлежно изготвена съгласно ценовото предложение на изпълнителя и изискванията на Закона за счетоводството и ЗДДС.

IIІ. ПРАВА И  ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ

Чл.4(1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен :

1. да укаже мястото на обектите;

2. да осигури нормален и безпрепятствен достъп на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ до обекта на поръчката;

3. да предостави съответните технически данни, необходими за извършване на поръчката

4. при точно и пълно изпълнение да заплати на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ уговорената цена.

(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ  не дължи заплащане за извършени работи ако са в следствие на:

1.Несъгласувано с ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ отклонение от договора, от указанията на  представителите  на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ;

2.Нарушаване на правила и нормативи във връзка с извършваната дейност;

3.Отстраняване на допуснати от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ недостатъци на извършените работи.

Чл.5 ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да получи услугата във вида и срока, уговорени в този договор.

Чл.6(1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право по всяко време да изисква в определен от него срок, и да получава отчетна информация относно хода на изпълнение на настоящият договор и да следи за спазването на нормативните и техническите изисквания от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да осъществява контрол по изпълнението на този договор, стига да не възпрепятства работата  на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

(3) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ или негов представител е длъжен да участва в приемането на извършените технически поддръжки и съставяне на необходимите приемо - предавателни протоколи.

IV. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ

Чл.7(1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право да получи уговореното възнаграждение, при точно и пълно изпълнение на задълженията си по този договор.

(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право да иска от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ необходимото съдействие за изпълнение на работата.

Чл.8(1)  ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава:

8.1 да изпълни поръчката с грижата на добър търговец и в защита интересите на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ;

8.2 да извърши възложеното му качествено, в срок и съгласно изискванията и указанията на Възложителя;

8.3 да поддържа в техническа изправност и годност обектите, предмет на договора, за целия срок на договора;

8.4 да не разгласява по какъвто и да е начин информацията, предоставена му от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ или станала му известна във връзка или по повод извършването на услугата;

8.5 да уведоми своевременно ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за обстоятелства, възпрепятстващи изпълнението на този договор.

8.6 ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да представи гаранционна карта за изграденото от него видеонаблюдение.

8.7 За дейностите по гаранционната поддръжка на изградената система за видеонаблюдение Изпълнителят се задължава да извърши необходимите вписвания и заверки на техническа документация, касаещи и извършване на ежемесечен безплатен мониторинг на системите с цел превантивно сигнализиране на потенциални проблеми и извършване на съгласувани с Възложителя профилактики на системите.

8.8    Да извършва диагностика на системи извън гаранция след заявка на възложителя и да отстранява констатираните повреди.

8.9 При възможност да използва вложените материали от съществуващо видеонаблюдение /при наличие на такова/.

Чл.9(1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ гарантира, че няма да разпространява на трети лица факти, данни, обстоятелства и друга информация, свързана с предмета на дейност на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и станала му известна по време и във връзка с изпълнението на този договор.

(2) Изпълнителят е длъжен да поддържа както новоизградените от него системи за видеонаблюдение, така и при необходимост - и съществуващите до момента.

(3) При предаването на съответната система за видеонаблюдение ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да извърши обучение на възложителя или упълномощените от него лица за работа със системата, което се удостоверява в приемо-предавателния протокол. Обучението на служителите следва да е включено в общата цена на предлаганите системи.

(4) При възникване на необходимост от отстраняване на възникнали технически проблем/и на изградени вече/съществуващи/ системи, Възложителят уведомява Изпълнителя, който трябва в 3 дневен срок да отстрани възникналия проблем, като при необходимост монтира оборотен модул, осигуряващ непрекъснатост на видеонаблюдението. Дефектиралия модул следва да се подмени с друг такъв /аналогичен/, съобразен с предложените цени.

V. НЕИЗПЪЛНЕНИЕ. ОТГОВОРНОСТ

Чл.10(1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ носи пълна отговорност за работата и действията на своите работници и служители, както и за привлечените от него подизпълнители, включително и когато последните са одобрени от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

(2) Ако ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се е отклонил от уговореното в този договор или ако извършените работи  не отговарят на действащото в страната законодателство или ако отчетността за тях не е съгласно изискванията и задължителните указания на представителя на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, същият може да откаже заплащането им или да заплати по- малко.

(3) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да развали този договор, ако установи, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ:

1. при извършване на възложените работи се отклонява съществено от уговореното в този договор;

2. извършва възложените работи с много ниско качество;

3. при извършване на възложените работи се отклонява от указанията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

4. не изпълнява други задължения по договора.

(4) Санкциите и неустойките, предвидени в този раздел не отменят правото на изправната страна по договора да търси обезщетение от виновната страна за претърпени вреди във връзка с неизпълнение на условията и/или разпоредбите на този договор, надвишаващи размера на неустойката.

Чл.11 Всяка от страните има право да развали договора, ако насрещната страна виновно не изпълнява свое задължение по него.

Чл.12 При забава по своя вина за извършване на работата ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи неустойка в размер на 0,1 % от стойността на изградените до момента системи за видеонаблюдение за всеки просрочен ден, в писмено определен от Възложителя срок. Сумата се удържа от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ при заплащане на възнаграждението.

Чл.13 При виновно некачествено извършване на услугата, освен задължението за отстраняване на недостатъците, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи неустойка в размер на 10 % от стойността на изградените до момента системи за видеонаблюдение, в писмено определен от Възложителя срок. Сумата се удържа от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ при заплащане на възнаграждението.

Чл.14(1) Когато отклоненията от поръчката или недостатъците на работата са съществени или ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не изпълни указанията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за отстраняване на недостатъците, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да развали договора

(2) В случая на предходната алинея, както и във всички случаи на разваляне или прекратяване на договора по вина на Изпълнителя, същият дължи на Възложителя неустойка в размер на 10 % от стойността на изградените до момента системи за видеонаблюдение, в писмено определен от Възложителя срок.

VІ. ПРЕКРАТЯВАНЕ

Чл.15(1)   Настоящият договор ще бъде прекратен при следните случаи:

1. По взаимно съгласие на страните, изразено писмено;

2. С изпълнение на всички задължения на страните;

3. С изтичане срока на договора, съгласно чл. 2 от същия.

4. При виновно неизпълнение на задълженията на една от страните по договора с писмено предизвестие от изправната до неизправната страна. Неизправната страна, заплаща дължимите поради неизпълнението неустойки и/или обезщетения в срок и по начин определен от изправната страна или същите се удържат от изправната страна от  дължими към неизправната страна суми;

5. Ако извършената услуга от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ е толкова некачествена, че е невъзможно използването й по първоначално предназначение.

6. Едностранно от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ с писмено предизвестие

(2) В случай на системно неизпълнение на задълженията по договора, Възложителя може да прекрати договора без предизвестие.

(3) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да развали или прекрати предсрочно договора и да иска връщане на авансово предоставени средства, при получени такива, когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ изпадне в състояние на неплатежоспособност, съответно срещу него е открито производство на несъстоятелност или е в процес на преобразуване, които обстоятелства могат да застрашат изпълнението на настоящият договор, както и ако ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не изпълнява задълженията си по договора.

Чл.16 Нищожността на някоя клауза от договора не води до нищожност на друга клауза или на целия договор.

Чл.17 За всеки спор относно съществуването и действието на сключения договор или във връзка с неговото нарушаване, включително спорове и разногласия относно действителността, тълкуването, прекратяването, изпълнението или неизпълнението му, както и за всички въпроси, неуредени в този договор, се прилага българското гражданско и търговско право, като страните уреждат отношенията си чрез споразумение. При непостигане на съгласие спорът се отнася за решаване пред компетентния съд.

Неразделна част от настоящия договор е представената оферта (техническо и ценово предложение) от Изпълнителя.

Този договор се състави и подписа в два еднообразни екземпляра по един за всяка от страните.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:							ИЗПЪЛНИТЕЛ:

инж.  ДАНИЕЛ ПАНОВ

Кмет на Община Велико Търново

Образец № 16б

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ОБЩИНА ВЕЛИКО  ТЪРНОВО

ИЗПЪЛНИТЕЛ: …………………………………………………………………..

ОБЕКТ: "Изграждане на системи за видеонаблюдение в Община Велико Търново по обособени позиции: Обособена позиция 2 – Изграждане на система за видеонаблюдение за проект за реконструкция на паркоустрояване и благоустрояване на Парк “Света гора” на територията на гр. Велико Търново"

П  Р  О  Е  К  Т   Н А   Д  О  Г  О  В  О  Р

На основание чл. 74, ал. 1 от ЗОП

Днес ………………. 2015 г. в град Велико Търново, между:

1. ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО, наричана по-долу ”ВЪЗЛОЖИТЕЛ”, с адрес: град Велико Търново, пл. “Майка България”,  № 2, с БУЛСТАТ: 000133634, представлявана от  инж.  ДАНИЕЛ ПАНОВ – Кмет на Общината, от една страна,

2.  ……………………………, град ………………, наричано по-долу „ИЗПЪЛНИТЕЛ”, със седалище и адрес гр. …………………, ул. „…………………….” № …………….., тел: ………………………………………………………, БУЛСТАТ/ЕИК: …………………., представлявано от ……………………….. – Управител, от друга страна,

СЕ СКЛЮЧИ ТОЗИ ДОГОВОР ЗА СЛЕДНОТО:

# І. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА. СРОК

Чл.1(1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема да извършва: изграждане на система за видеонаблюдение по проект за реконструкция на паркоустрояване и благоустрояване на Парк “Света гора” на територията на гр. Велико Търново.

(2) При изпълнението на поръчката Изпълнителят ще извършва видове дейности, както следва:

- инсталиране на охранителни камери и видеонаблюдение

- видеоконтролери за наблюдение и запис за персонални компютри

- наблюдение в реално време през интернет

- монтаж на DVR системи, в това число профилактичен преглед на състоянието на изградените системи и отстраняване на евентуални неизправности; ежемесечна профилактика, контрол на записващите устройства и съхранение на записите; изграждане на допълнителни елементи към изградените системи: камери, устройства за наблюдение в реално време /при наличие на интернет комуникации по системата и др./.

(3) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ следва да извърши възложената работа на свой риск със свои ресурси и с необходимото качество така, че да отговаря на действащите нормативни и технически изисквания.

(4)Доставеното оборудване ще бъде тествано и проверявано предварително за техническа годност.

(5) Отчитането на дейността – предмет на поръчката ще се осъществява на база: двустранни приемо-предавателни протоколи, подписани от представител на Възложителя и представител на Изпълнителя.

(6) Цялостното изграждане на системата ще се отчита с окончателен приемо-предавателен протокол между Възложителя и Изпълнителя.

Чл.2. (1)Договорът се сключва за срок от 3 /три/ години, считано от датата на сключване на договор. Изпълнението на договора се отлага до осигуряване на средства по проекта. Сроковете за изпълнение започват да текат след изрично писмено възлагане за започване на изпълнението на дейностите по договора.

(2) След възлагане изпълнителя се ангажира да извърши възложеното според предложените от него срокове:

-  да доставя и изгражда възложените системи за видеонаблюдение в срок от ……………… работни дни считано от датата на възлагането;

- да отстранява възникнали повреди в срок от:……………………………... работни дни;

-  да поддържа системата за срока на гаранция: ……………….. /в месеци/;

ІІ. ЦЕНИ И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ

Чл.3(1)  ВЪЗЛОЖИЕТЕЛЯТ заплаща на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ възнаграждение по единични цени на артикулите, съгласно Приложение 3 към ценовото предложение на участника, неразделна част от настоящия договор.

Предложената цена включва в себе си всички разходи за изграждане на функционираща система. Възложителят не дължи друго възнаграждение освен предложеното в офертата на Изпълнителя неразделна част от този договор.

(2) Възнаграждението по предходната алинея се заплаща в срок от 20 /двадесет/ работни дни след одобряване на фактурата.

(3) Заплащането ще се извършва с платежно нареждане по сметка на Изпълнителя при условията на:

- завършена технология с всички необходими операции;

- изпълнени предписания, предявени от правоимащите контролни органи;

- двустранно подписан приемо-предавателен протокол за действително извършени работи;

- оригинална фактура издадена от изпълнителя, надлежно изготвена съгласно ценовото предложение на изпълнителя и изискванията на Закона за счетоводството и ЗДДС.

IIІ. ПРАВА И  ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ

Чл.4(1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен :

1. да укаже мястото на обектите;

2. да осигури нормален и безпрепятствен достъп на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ до обекта на поръчката;

3. да предостави съответните технически данни, необходими за извършване на поръчката

4. при точно и пълно изпълнение да заплати на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ уговорената цена.

(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ  не дължи заплащане за извършени работи ако са в следствие на:

1.Несъгласувано с ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ отклонение от договора, от указанията на  представителите  на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ;

2.Нарушаване на правила и нормативи във връзка с извършваната дейност;

3.Отстраняване на допуснати от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ недостатъци на извършените работи.

Чл.5 ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да получи услугата във вида и срока, уговорени в този договор.

Чл.6(1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право по всяко време да изисква в определен от него срок, и да получава отчетна информация относно хода на изпълнение на настоящият договор и да следи за спазването на нормативните и техническите изисквания от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да осъществява контрол по изпълнението на този договор, стига да не възпрепятства работата  на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

(3) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ или негов представител е длъжен да участва в приемането на извършените технически поддръжки и съставяне на необходимите приемо - предавателни протоколи.

IV. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ

Чл.7(1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право да получи уговореното възнаграждение, при точно и пълно изпълнение на задълженията си по този договор.

(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право да иска от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ необходимото съдействие за изпълнение на работата.

Чл.8(1)  ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава:

8.1 да изпълни поръчката с грижата на добър търговец и в защита интересите на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ;

8.2 да извърши възложеното му качествено, в срок и съгласно изискванията и указанията на Възложителя;

8.3 да поддържа в техническа изправност и годност обектите, предмет на договора, за целия срок на договора;

8.4 да не разгласява по какъвто и да е начин информацията, предоставена му от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ или станала му известна във връзка или по повод извършването на услугата;

8.5 да уведоми своевременно ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за обстоятелства, възпрепятстващи изпълнението на този договор.

8.6 ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да представи гаранционна карта за изграденото от него видеонаблюдение.

8.7 За дейностите по гаранционната поддръжка на изградената система за видеонаблюдение Изпълнителят се задължава да извърши необходимите вписвания и заверки на техническа документация, касаещи и извършване на ежемесечен безплатен мониторинг на системите с цел превантивно сигнализиране на потенциални проблеми и извършване на съгласувани с Възложителя профилактики на системите.

Чл.9(1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ гарантира, че няма да разпространява на трети лица факти, данни, обстоятелства и друга информация, свързана с предмета на дейност на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и станала му известна по време и във връзка с изпълнението на този договор.

(2) Изпълнителят е длъжен да поддържа както новоизградените от него системи за видеонаблюдение, така и при необходимост - и съществуващите до момента.

(3) При предаването на съответната система за видеонаблюдение ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да извърши обучение на възложителя или упълномощените от него лица за работа със системата, което се удостоверява в приемо-предавателния протокол. Обучението на служителите следва да е включено в общата цена на предлаганите системи.

(4) При възникване на необходимост от отстраняване на възникнали технически проблем/и на изградени вече/съществуващи/ системи, Възложителят уведомява Изпълнителя, който трябва в 3 дневен срок да отстрани възникналия проблем, като при необходимост монтира оборотен модул, осигуряващ непрекъснатост на видеонаблюдението. Дефектиралия модул следва да се подмени с друг такъв /аналогичен/, съобразен с предложените цени.

V. НЕИЗПЪЛНЕНИЕ. ОТГОВОРНОСТ

Чл.10(1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ носи пълна отговорност за работата и действията на своите работници и служители, както и за привлечените от него подизпълнители, включително и когато последните са одобрени от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

(2) Ако ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се е отклонил от уговореното в този договор или ако извършените работи  не отговарят на действащото в страната законодателство или ако отчетността за тях не е съгласно изискванията и задължителните указания на представителя на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, същият може да откаже заплащането им или да заплати по- малко.

(3) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да развали този договор, ако установи, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ:

1. при извършване на възложените работи се отклонява съществено от уговореното в този договор;

2. извършва възложените работи с много ниско качество;

3. при извършване на възложените работи се отклонява от указанията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

4. не изпълнява други задължения по договора.

(4) Санкциите и неустойките, предвидени в този раздел не отменят правото на изправната страна по договора да търси обезщетение от виновната страна за претърпени вреди във връзка с неизпълнение на условията и/или разпоредбите на този договор, надвишаващи размера на неустойката.

Чл.11 Всяка от страните има право да развали договора, ако насрещната страна виновно не изпълнява свое задължение по него.

Чл.12 При забава по своя вина за извършване на работата ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи неустойка в размер на 0,1 % от стойността на изградените до момента системи за видеонаблюдение за всеки просрочен ден, в писмено определен от Възложителя срок. Сумата се удържа от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ при заплащане на възнаграждението.

Чл.13 При виновно некачествено извършване на услугата, освен задължението за отстраняване на недостатъците, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи неустойка в размер на 10 % от стойността на изградените до момента системи за видеонаблюдение, в писмено определен от Възложителя срок. Сумата се удържа от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ при заплащане на възнаграждението.

Чл.14(1) Когато отклоненията от поръчката или недостатъците на работата са съществени или ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не изпълни указанията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за отстраняване на недостатъците, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да развали договора

(2) В случая на предходната алинея, както и във всички случаи на разваляне или прекратяване на договора по вина на Изпълнителя, същият дължи на Възложителя неустойка в размер на 10 % от стойността на изградените до момента системи за видеонаблюдение, в писмено определен от Възложителя срок.

VІ. ПРЕКРАТЯВАНЕ

Чл.15(1)   Настоящият договор ще бъде прекратен при следните случаи:

1. По взаимно съгласие на страните, изразено писмено;

2. С изпълнение на всички задължения на страните;

3. С изтичане срока на договора, съгласно чл. 2 от същия.

4. При виновно неизпълнение на задълженията на една от страните по договора с писмено предизвестие от изправната до неизправната страна. Неизправната страна, заплаща дължимите поради неизпълнението неустойки и/или обезщетения в срок и по начин определен от изправната страна или същите се удържат от изправната страна от  дължими към неизправната страна суми;

5. Ако извършената услуга от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ е толкова некачествена, че е невъзможно използването й по първоначално предназначение.

6. Едностранно от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ с писмено предизвестие

(2) В случай на системно неизпълнение на задълженията по договора, Възложителя може да прекрати договора без предизвестие.

(3) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да развали или прекрати предсрочно договора и да иска връщане на авансово предоставени средства, при получени такива, когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ изпадне в състояние на неплатежоспособност, съответно срещу него е открито производство на несъстоятелност или е в процес на преобразуване, които обстоятелства могат да застрашат изпълнението на настоящият договор, както и ако ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не изпълнява задълженията си по договора.

Чл.16 Нищожността на някоя клауза от договора не води до нищожност на друга клауза или на целия договор.

Чл.17 За всеки спор относно съществуването и действието на сключения договор или във връзка с неговото нарушаване, включително спорове и разногласия относно действителността, тълкуването, прекратяването, изпълнението или неизпълнението му, както и за всички въпроси, неуредени в този договор, се прилага българското гражданско и търговско право, като страните уреждат отношенията си чрез споразумение. При непостигане на съгласие спорът се отнася за решаване пред компетентния съд.

Неразделна част от настоящия договор е представената оферта (техническо и ценово предложение) от Изпълнителя.

Този договор се състави и подписа в два еднообразни екземпляра по един за всяка от страните.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:							ИЗПЪЛНИТЕЛ:

инж.  ДАНИЕЛ ПАНОВ

Кмет на Община Велико Търново