| № | Тип устройство | Изисквания към минималните технически параметри на изделията или еквивалент | Предложение на участника съгласно минималните технически изисквания |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Стационарна куполна аналогова камера | Тип камера: куполна Тип монтаж: вътрешен Сензор: 1,3 мегапиксела Разделителна способност: ≥ 720 хоризонтални линии Светлочувствителност: 0,1 lux ИЧ осветление:≥ 15 метра обхват Обектив: фиксиран, вграден Други: насочване по 3 оси (подходяща за стенен монтаж) |  |
| 2. | Стационарна еднокорпусна аналогова камера | Тип камера: еднокорпусна със слънчева козирка Тип монтаж: вътрешен и външен Сензор: 1,3 мегапиксела Разделителна способност: ≥ 720 хоризонтални линии Светлочувствителност: 0,1 lux ИЧ осветление:≥ 15 метра обхват Обектив: фиксиран, вграден Други: IP66, -30ºCдо +60 ºC |  |
| 3. | Стационарна вандалозащитена аналогова камера | Тип камера: куполна, вандалозащитена Тип монтаж: вътрешен и външен Сензор: 1,3 мегапиксела Разделителна способност: ≥ 720 хоризонтални линии Светлочувствителност: 0,1 lux ИЧ осветление:≥ 15 метра обхват Обектив: фиксиран, вграден Други: IP66, -30ºCдо +60 ºC, насочване по 3 оси (подходяща за стенен монтаж) |  |
| 4. | Стационарна вандалозащитена аналогова камера | Тип камера: куполна, вандалозащитена Тип монтаж: вътрешен и външен Сензор: 1,3 мегапиксела Разделителна способност: ≥ 720 хоризонтални линии Светлочувствителност: 0,1 lux ИЧ осветление:≥35метра обхват Обектив: варифокален 2,8-12мм, вграден Други: IP66, -30ºCдо +60 ºC, насочване по 3 оси (подходяща за стенен монтаж) |  |
| 5. | Стационарна еднокорпусна аналогова камера | Тип камера: еднокорпусна със слънчева козирка Тип монтаж: вътрешен и външен Сензор: 1,3 мегапиксела Разделителна способност: ≥ 720 хоризонтални линии Светлочувствителност: 0,1 lux ИЧ осветление:≥35метра обхват Обектив: варифокален 2,8-12мм, вграден Други: IP66, -30ºCдо +60 ºC |  |
| 6. | Стационарна еднокорпусна аналогова камера 2 мегапиксела | Тип камера: еднокорпусна със слънчева козирка Тип монтаж: вътрешен и външен Сензор: 2 мегапиксела Разделителна способност: ≥ 1920х1080 с 25 кадъра/секунда Метод на пренос на сигнал: коаксиален кабел RG59 Разстояние за пренос на сигнал: ≥ 300 метра без междинни усилватели Светлочувствителност: 0,01 lux ИЧ осветление:≥35метра обхват с автоматична настройка на интензитет според обектите на наблюдение Обектив: фиксиран, вграден Други: IP66, -20ºCдо +50 ºC, екранно меню за настройка на параметри |  |
| 7. | Стационарна вандалозащитена аналогова камера 2 мегапиксела | Тип камера: куполна, вандалозащитена Тип монтаж: вътрешен и външен Сензор: 2 мегапиксела Разделителна способност: ≥ 1920х1080 с 25 кадъра/секунда Метод на пренос на сигнал: коаксиален кабел RG59 Разстояние за пренос на сигнал: ≥ 300 метра без междинни усилватели Светлочувствителност: 0,01 lux ИЧ осветление:≥15метра обхват с автоматична настройка на интензитет според обектите на наблюдение Обектив: фиксиран, вграден Други: IP66, -20ºCдо +50 ºC, екранно меню за настройка на параметри |  |
| 8. | Стационарна еднокорпусна аналогова камера 2 мегапиксела | Тип камера: еднокорпусна със слънчева козирка Тип монтаж: вътрешен и външен Сензор: 2 мегапиксела Разделителна способност: ≥ 1920х1080 с 25 кадъра/секунда Метод на пренос на сигнал: коаксиален кабел RG59 Разстояние за пренос на сигнал: ≥ 300 метра без междинни усилватели Светлочувствителност: 0,01 lux ИЧ осветление:≥40метра обхват с автоматична настройка на интензитет според обектите на наблюдение Обектив: варифокален 2,8-12мм, вграден Други: IP66, -20ºCдо +50 ºC, екранно меню за настройка на параметри |  |
| 9. | Стационарна вандалозащитена аналогова камера 2 мегапиксела | Тип камера: куполна, вандалозащитена Тип монтаж: вътрешен и външен Сензор: 2 мегапиксела Разделителна способност: ≥ 1920х1080 с 25 кадъра/секунда Метод на пренос на сигнал: коаксиален кабел RG59 Разстояние за пренос на сигнал: ≥ 300 метра без междинни усилватели Светлочувствителност: 0,01 lux ИЧ осветление:≥30метра обхват с автоматична настройка на интензитет според обектите на наблюдение Обектив: варифокален 2,8-12мм, вграден Други: IP66, -20ºCдо +50 ºC, екранно меню за настройка на параметри |  |
| 10. | Управляема аналогова камера | Тип камера: управляема куполна камера тип ден нощ с вградено ИЧ осветление Тип монтаж: вътрешен и външен Ден-нощ функция: автоматично превключване на ИЧ филтър Разделителна способност: ≥ 700 хоризонтални линии Светлочувствителност: 0,05lux цветно, 0,005lux черно-бяло ИЧ осветление:≥90метра обхват Обектив: ≥ 22-кратно оптично увеличение Скорост на въртене от оператор: ≥ 150º / секунда Други: IP66, -25ºCдо +60 ºC, екранно меню за настройка на параметри. Pelco P/D, широк динамичен обхват, монтажна стойка |  |
| 11. | Управляема аналогова камера 2 мегапиксела | Тип камера: управляема куполна камера тип ден нощ с вградено ИЧ осветление Тип монтаж: вътрешен и външен Ден-нощ функция: автоматично превключване на ИЧ филтър Разделителна способност: ≥ 1920х1080 пиксела Метод на пренос на сигнал: коаксиален кабел RG59 Разстояние за пренос на сигнал: ≥ 300 метра без междинни усилватели Светлочувствителност: 0,4lux цветно, 0,05lux черно-бяло ИЧ осветление:≥110метра обхват Обектив: ≥ 27-кратно оптично увеличение Скорост на въртене от оператор: ≥ 150º / секунда Други: IP66, -25ºCдо +60 ºC, екранно меню за настройка на параметри. Pelco P/D, широк динамичен обхват, зони за маскиране на видео, монтажна стойка |  |
| 12. | Стационарна IP камера с PIR сензор 1,3 мегапиксела | Тип камера: фиксирана IP камера с вграден PIR сензор за движение и инфрачервено осветление за работа ден/нощ Тип монтаж: вътрешен Сензор: 1,3 мегапиксела Разделителна способност: ≥ 1280x920 пиксела с до 25 кадъра/секунда Метод на пренос на сигнал: LAN/Ethernet/WAN Светлочувствителност: 0,01 lux ИЧ осветление:≥8метра обхват Микрофон: вграден Говорител: вграден Обектив: фиксиран, вграден Локален запис: Локален запис на карта памет 16GB с автоматично възстановяване на запис в записващо устройство при възстановяване на прекъсната мрежова свързаност. Други: автоматично оповестяване на алармени събития към софтуер и мобилни устройства iOS/Android; H.264; механичен ИЧ филтър; PoE, ONVIF |  |
| 13. | Стационарна вандалозащитена IP камера 1,3 мегапиксела | Тип камера: куполна вандалозащитена камера с инфрачервено осветление за работа ден/нощ Тип монтаж: вътрешен и външен таванен Сензор: 1,3 мегапиксела Разделителна способност: ≥ 1280x920 пиксела с до 25 кадъра/секунда Метод на пренос на сигнал: LAN/Ethernet/WAN Светлочувствителност: 0,01 lux ИЧ осветление:≥25метра обхват Обектив: фиксиран, вграден Локален запис: Локален запис на карта памет 16GB с автоматично възстановяване на запис в записващо устройство при възстановяване на прекъсната мрежова свързаност. Други: автоматично оповестяване на алармени събития към софтуер и мобилни устройства iOS/Android; H.264; механичен ИЧ филтър; PoE, ONVIF |  |
| 14. | Стационарна вандалозащитена IP камера 3 мегапиксела | Тип камера: куполна вандалозащитена камера с инфрачервено осветление за работа ден/нощ Тип монтаж: вътрешен и външен таванен Сензор: 3 мегапиксела Разделителна способност: ≥ 2048x1536 пиксела с до 15 кадъра/секунда Метод на пренос на сигнал: LAN/Ethernet/WAN Светлочувствителност: 0,1 lux ИЧ осветление:≥25метра обхват Обектив: фиксиран, вграден Локален запис: Локален запис на карта памет 16GB с автоматично възстановяване на запис в записващо устройство при възстановяване на прекъсната мрежова свързаност. Други: автоматично оповестяване на алармени събития към софтуер и мобилни устройства iOS/Android; H.264; механичен ИЧ филтър; PoE, ONVIF |  |
| 15. | Стационарна еднокорпусна IP камера 3 мегапиксела | Тип камера: еднокорпусна със слънчева козирка Тип монтаж: вътрешен и външен Сензор: 3 мегапиксела Разделителна способност: ≥ 2048x1536 пиксела с до 15 кадъра/секунда Метод на пренос на сигнал: LAN/Ethernet/WAN Светлочувствителност: 0,1 lux ИЧ осветление:≥45метра обхват Обектив: фиксиран, вграден Локален запис: Локален запис на карта памет 16GB с автоматично възстановяване на запис в записващо устройство при възстановяване на прекъсната мрежова свързаност. Други: автоматично оповестяване на алармени събития към софтуер и мобилни устройства iOS/Android; H.264; механичен ИЧ филтър; PoE, ONVIF |  |
| 16. | Стационарна панорамна 360° IP камера | Тип камера: панорамна 360° IP камера за стенен/таванен монтаж Тип монтаж: вътрешен и външен Сензор: 3 мегапиксела Разделителна способност: ≥ 2048x1536 пиксела с до 15 кадъра/секунда Метод на пренос на сигнал: LAN/Ethernet/WAN Светлочувствителност: 0,1 lux Широк динамичен обхват: ≥ 112dB ИЧ осветление:≥8метра обхват Обектив: тип рибешко око, фиксиран, вграден Локален запис: Локален запис на карта памет 16GB с автоматично възстановяване на запис в записващо устройство при възстановяване на прекъсната мрежова свързаност. Други: автоматично оповестяване на алармени събития към софтуер и мобилни устройства iOS/Android; H.264;PoE, ONVIF |  |
| 17. | Стационарна еднокорпусна IP камера 3 мегапиксела | Тип камера: еднокорпусна със слънчева козирка Тип монтаж: вътрешен и външен Сензор: 3 мегапиксела Разделителна способност: ≥ 2048x1536 пиксела с до 15 кадъра/секунда Метод на пренос на сигнал: LAN/Ethernet/WAN Светлочувствителност: 0,1 lux ИЧ осветление:≥25метра обхват Обектив: фиксиран, вграден Локален запис: Локален запис на карта памет 16GB с автоматично възстановяване на запис в записващо устройство при възстановяване на прекъсната мрежова свързаност. Други: автоматично оповестяване на алармени събития към софтуер и мобилни устройства iOS/Android; H.264; механичен ИЧ филтър; PoE, ONVIF |  |
| 18. | Управляема IP камера 2 мегапиксела | Тип камера: управляема куполна мини камера Тип монтаж: вътрешен Ден-нощ функция: автоматично превключване на ИЧ филтър Разделителна способност: ≥ 1920х1080 пиксела Метод на пренос на сигнал: LAN/Ethernet/WAN Вграден WiFi: да Вграден микрофон: да Светлочувствителност: 0,2lux цветно, 0,02lux черно-бяло Обектив: ≥ 2-кратно оптично увеличение Скорост на въртене от оператор: ≥ 90º / секунда Други: екранно меню за настройка на параметри. зони за маскиране на видео, монтажна стойка, PoE, ONVIF |  |
| 19. | Управляема IP камера 2 мегапиксела | Тип камера: управляема куполна камера с ИЧ осветление Тип монтаж: вътрешен и външен Ден-нощ функция: автоматично превключване на ИЧ филтър Разделителна способност: ≥ 1920х1080 пиксела Метод на пренос на сигнал: LAN/Ethernet/WAN Светлочувствителност: 0,1lux цветно, 0,01lux черно-бяло ИЧ осветление:≥90метра обхват с регулиране на силата според увеличението Обектив: ≥ 20-кратно оптично увеличение Скорост на въртене от оператор: ≥ 150º / секунда Други: екранно меню за настройка на параметри. зони за маскиране на видео, монтажна стойка, PoE, ONVIF |  |
| 20. | Захранващ блок | Захранващ блок, стабилизиран, 12Vdc/5A за вътрешен монтаж |  |
| 21. | Захранващ блок | Захранващ адаптор, 12V DC/1A за вътрешен монтаж |  |
| 22. | Захранващ блок | Захранващ адаптор, 12V DC/3A за вътрешен монтаж |  |
| 23. | Захранващ блок | Захранващ блок, 12V DC/1A в кутия за вътрешен и външен монтаж |  |
| 24. | Захранващ блок | Захранващ блок 8 канален, 12V/4A. Самовъзстановяващ се режим и защита от пренапрежение |  |
| 25. | Комутатор | 8 порта с 4 порта PoE |  |
| 26. | Комутатор | 16 порта 100Base-T |  |
| 27. | Комутатор | 20 порта 100Base-T + 2 порта 1000Base-T |  |
| 28. | Цифров видео рекордер 4 аналогови камери | Тип устройство: цифров рекордер за камери по стандарт PAL Брой канали: 4 Разделителна способност на запис: 4CIF/D1/WD1 Скорост на запис при максимална разделителна способност: 100 кадъра в секунда Максимален вътрешен дисков капацитет: ≥ 4TB Мониторни изходи: VGA/HDMI/BNC Софтуер за отдалечено и централизирано управление: безплатен Софтуер за наблюдение от мобилни устройства (Android/iOS): безплатен Други: Меню на Български език, H.264 |  |
| 29. | Цифров видео рекордер 4 аналогови камери до 2 мегапиксела | Тип устройство: цифров рекордер за аналогови камери с разделителна способност до 1920х1080 пиксела Брой канали: 4 аналогови камери (съвместимост и с камери PAL) + 1 IP камера Разделителна способност на запис: до1920x1080 Скорост на запис при 1920х1080: ≥ 8 кадъра в секунда от всяка камера Максимален вътрешен дисков капацитет: ≥ 4TB Алармени входове: ≥4 Аудио входове: ≥4 Мониторни изходи: VGA/HDMI Софтуер за отдалечено и централизирано управление: безплатен Софтуер за наблюдение от мобилни устройства (Android/iOS): безплатен Други: Меню на Български език, H.264, пълна съвместимост с всички аналогови камери от офертата |  |
| 30. | Цифров видео рекордер 8 аналогови камери | Тип устройство: цифров рекордер за камери по стандарт PAL Брой канали: 8 Разделителна способност на запис: 4CIF/D1/WD1 Скорост на запис при максимална разделителна способност: 100 кадъра в секунда Запис на IP камери: до 2 бр (1920х1080) в допълнение към аналоговите изходи Максимален вътрешен дисков капацитет: ≥ 4TB Мониторни изходи: VGA/HDMI/BNC Софтуер за отдалечено и централизирано управление: безплатен Софтуер за наблюдение от мобилни устройства (Android/iOS): безплатен Други: Меню на Български език, H.264 |  |
| 31. | Цифров видео рекордер 8 аналогови камери до 2 мегапиксела | Тип устройство: цифров рекордер за аналогови камери с разделителна способност до 1920х1080 пиксела Брой канали: 8 аналогови камери (съвместимост и с камери PAL) + 2 IP камера Разделителна способност на запис: до1920x1080 Скорост на запис при 1920х1080: ≥ 8 кадъра в секунда от всяка камера Максимален вътрешен дисков капацитет: ≥ 4TB Алармени входове: ≥8 Аудио входове: ≥4 Мониторни изходи: VGA/HDMI Софтуер за отдалечено и централизирано управление: безплатен Софтуер за наблюдение от мобилни устройства (Android/iOS): безплатен Други: Меню на Български език, H.264, пълна съвместимост с всички аналогови камери от офертата |  |
| 32. | Цифров видео рекордер 16 аналогови камери | Тип устройство: цифров рекордер за камери по стандарт PAL Брой канали: 16 Разделителна способност на запис: 4CIF/D1/WD1 Скорост на запис при максимална разделителна способност: 250 кадъра в секунда Запис на IP камери: до 2 бр (1920х1080) в допълнение към аналоговите изходи Максимален вътрешен дисков капацитет: ≥ 8TB Мониторни изходи: VGA/HDMI/BNC Софтуер за отдалечено и централизирано управление: безплатен Софтуер за наблюдение от мобилни устройства (Android/iOS): безплатен Други: Меню на Български език, H.264 |  |
| 33. | Цифров видео рекордер 16 аналогови камери до 2 мегапиксела | Тип устройство: цифров рекордер за аналогови камери с разделителна способност до 1920х1080 пиксела Брой канали: 16 аналогови камери (съвместимост и с камери PAL) + 2 IP камера Разделителна способност на запис: до1920x1080 Скорост на запис при 1920х1080: ≥ 8 кадъра в секунда от всяка камера Максимален вътрешен дисков капацитет: ≥ 8TB Алармени входове: ≥16 Аудио входове: ≥4 Мониторни изходи: VGA/HDMI Софтуер за отдалечено и централизирано управление: безплатен Софтуер за наблюдение от мобилни устройства (Android/iOS): безплатен Други: Меню на Български език, H.264, пълна съвместимост с всички аналогови камери от офертата |  |
| 34. | Цифров видео рекордер 4 IP камери | Тип устройство: цифров рекордер за IP камери Брой канали: 4 Входящ мрежов капацитет: ≥ 25Mbps Разделителна способност на запис: до 5 мегапиксела за всички включени камери Максимален вътрешен дисков капацитет: ≥ 4TB Алармени входове: ≥4 Мониторни изходи: VGA и HDMI Софтуер за отдалечено и централизирано управление: безплатен Софтуер за наблюдение от мобилни устройства (Android/iOS): безплатен Автоматично възстановяване на вградения твърд диск на записи от карта памет в IP камери след възстановяване на отпаднала мрежова свързаност: да Други: Меню на Български език, H.264, пълна съвместимост с всички IP камери от офертата + ONVIF съвместими камери Опция: модел с PoEпортове за захранване на IP камери |  |
| 35. | Цифров видео рекордер 8 IP камери | Тип устройство: цифров рекордер за IP камери Брой канали: 8 Входящ мрежов капацитет: ≥ 45Mbps Разделителна способност на запис: до 5 мегапиксела за всички включени камери Максимален вътрешен дисков капацитет: ≥ 8TB Алармени входове: ≥4 Мониторни изходи: VGA и HDMI Софтуер за отдалечено и централизирано управление: безплатен Софтуер за наблюдение от мобилни устройства (Android/iOS): безплатен Автоматично възстановяване на вградения твърд диск на записи от карта памет в IP камери след възстановяване на отпаднала мрежова свързаност: да Други: Меню на Български език, H.264, пълна съвместимост с всички IP камери от офертата + ONVIF съвместими камери Опция: модел с PoEпортове за захранване на IP камери |  |
| 36. | Цифров видео рекордер 16 IP камери | Тип устройство: цифров рекордер за IP камери Брой канали: 16 Входящ мрежов капацитет: ≥ 90Mbps Разделителна способност на запис: до 5 мегапиксела за всички включени камери Максимален вътрешен дисков капацитет: ≥ 8TB Алармени входове: ≥4 Мониторни изходи: VGA и HDMI Софтуер за отдалечено и централизирано управление: безплатен Софтуер за наблюдение от мобилни устройства (Android/iOS): безплатен Автоматично възстановяване на вградения твърд диск на записи от карта памет в IP камери след възстановяване на отпаднала мрежова свързаност: да Други: Меню на Български език, H.264, пълна съвместимост с всички IP камери от офертата + ONVIF съвместими камери Опция: модел с PoEпортове за захранване на IP камери |  |
| 37. | Цифров видео рекордер 32 IP камери | Тип устройство: цифров рекордер за IP камери Брой канали: 32 Входящ мрежов капацитет: ≥ 180Mbps Разделителна способност на запис: до 5 мегапиксела за всички включени камери Максимален вътрешен дисков капацитет: ≥ 16TB Алармени входове: ≥8 Мониторни изходи: VGA и HDMI Софтуер за отдалечено и централизирано управление: безплатен Софтуер за наблюдение от мобилни устройства (Android/iOS): безплатен Автоматично възстановяване на вградения твърд диск на записи от карта памет в IP камери след възстановяване на отпаднала мрежова свързаност: да Други: Меню на Български език, H.264, пълна съвместимост с всички IP камери от офертата + ONVIF съвместими камери Опция: модел с PoEпортове за захранване на IP камери |  |
| 38. | Софтуер за запис | Софтуерен лиценз за запис на камера |  |
| 39. | Софтуер за отдалечено и централизирано управление | Безплатен неограничен софтуер за отдалечено и централизирано наблюдение на цифрови рекордери за аналогови и IP камери. Едновременно наблюдение на над 100 рекордера / 1000 камери Интерфейс на Български език. Получаване на алармени съобщения от обектите в реално време. Възможност за създаване на графични карти на обектите и разположените в тях камери; натискане на икона за камерата включва видеонаблюдението от нея. Възможност за визуализиране на до 64 камери на екран. Възможност за включване на до 4 монитора към компютър |  |
| 40. | Твърд диск 1000GB | Твърд диск 1000GB съвместим с цифровите рекордери |  |
| 41. | Твърд диск 2000GB | Твърд диск 2000GB съвместим с цифровите рекордери |  |
| 42. | Твърд диск 3000GB | Твърд диск 3000GB съвместим с цифровите рекордери |  |
| 43. | Твърд диск 4000GB | Твърд диск 4000GB съвместим с цифровите рекордери |  |
| 44. | Монитор | Размер на екрана: 21,5'' Разделителна способност: 1920 x 1080 пиксела Размерност: 16:9 HD Време за реакция: ≤5ms Яркост: ≥ 250cd/m2 Входове: HDMI + VGA |  |
| 45. | Монитор | Размер на екрана: 24'' Разделителна способност: 1920 x 1080 пиксела Размерност: 16:9 HD Време за реакция: ≤5ms Яркост: ≥ 250cd/m2 Входове: HDMI + VGA |  |
| 46. | Монитор | Размер на екрана: 27'' Разделителна способност: 1920 x 1080 пиксела Размерност: 16:9 HD Време за реакция: ≤5ms Яркост: ≥ 250cd/m2 Входове: HDMI + VGA |  |

| № | Тип устройство | Изисквания към минималните технически параметри на изделията (или еквивалент) | Предложение на участника съгласно минималните технически изисквания |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Камера за денонощно заснемане на номера на МПС (комплектно изделие от производител) | Обхват на наблюдение – не по-малък от 2 пътни ленти (7 метра). Разделителна способност: ≥ 1920х1080 пиксела Автономно осветление: вградено инфрачервено осветление > 820nm (слабо-видим за водачите на МПС спектър) гарантиращо 24-часово заснемане на номерата на МПС. Заснемане с възможност за разпознаване при скорост на преминаване на МПС до 200 км/час. Заснемане с кадрова честота не по-малка от 50 кадъра в секунда. Широк динамичен обхват: ≥ 120dB Обектив: моторизиран обектив с дистанционна настройка на фокус и ъгъл на наблюдение. Работен температурен обхват: -25Сº ~ 55Сº Локален запис: Локален запис на карта памет 32GB с автоматично възстановяване на запис в записващо устройство при възстановяване на прекъсната мрежова свързаност. Степен на защита: IP67 Захранване: PoE |  |
| 2. | Камера за обзорно / охранително наблюдение | Разделителна способност: ≥ 1920х1080 пиксела Тип камера: ден нощ с автоматично превключване на вграден инфрачервен филтър Широк динамичен обхват: ≥ 120dB Светлочувствителност без ИЧ осветление: не по-лоша от 0,02lux/f1.2. Автономно осветление: вградено инфрачервено осветление > 820nm (слабо-видим за водачите на МПС спектър) с обхват до 50 метра. Обектив: вариофокален обектив тип ден-нощ с автоматична бленда. Защитен кожух с противослънчва козирка. Работен температурен обхват: -25Сº ~ 55Сº Локален запис: Локален запис на карта памет 32GB с автоматично възстановяване на запис в записващо устройство при възстановяване на прекъсната мрежова свързаност. Вградени аналитични функции за заснемане и охрана:откриване на нарушител в зона, детекция на пресичане на черта, детекция при проманя на посоката на наблюдение (саботаж) или на опит за отваряне. Зони с диференцирано компресиране на картината: възможност за дефиниране на високо качество на образа в зоните на преминаване на МПС и по-ниско качество в останалите зони. Захранване: PoE |  |
| 3. | Комутатор 4 PoE | Комутатор с подходящ температурен обхват на работа с поддръжка на 4 PoEпорта |  |
| 4. | Комутатор 8 PoE | Комутатор с подходящ температурен обхват на работа с поддръжка на 8 PoEпорта |  |
| 5. | Цифров видео рекордер 4ТВ | Мрежови рекордер за запис на до 4 камери с минимални параметри: - Подръжка в реално време – 25 кадъра в секунда - на запис с разделителна способност 1920х1080 от всяка включена камера (мин. 24Mbps общ обем на входящия трафик). - Функция за автоматично копиране на запис от карта памет в камерите на вътрешните дискове след възстановяване на отпаднала мрежова свързаност. Вграден дисков масив за запис мин. 4ТВ |  |
| 6. | Цифров видео рекордер 6ТВ | Мрежови рекордер за запис на до 6 камери с минимални параметри: - Поддръжка в реално време – 25 кадъра в секунда - на запис с разделителна способност 1920х1080 от всяка включена камера (мин. 48Mbps общ обем на входящия трафик). - Функция за автоматично копиране на запис от карта памет в камерите на вътрешните дискове след възстановяване на отпаднала мрежова свързаност. Вграден дисков масив за запис мин. 6ТВ |  |
| 7. | Цифров видео рекордер 8ТВ | Мрежови рекордер за запис на до 6 камери с минимални параметри: - Поддръжка в реално време – 25 кадъра в секунда - на запис с разделителна способност 1920х1080 от всяка включена камера (мин. 48Mbps общ обем на входящия трафик). - Функция за автоматично копиране на запис от карта памет в камерите на вътрешните дискове след възстановяване на отпаднала мрежова свързаност. Вграден дисков масив за запис мин. 8ТВ |  |