ЗА УЧАСТИЕ В ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА С ПРЕДМЕТ: Експлоатационна поддръжка, ремонтно-възстановителни работи, доставка на улични и паркови осветители, изграждане на система за радио-командно управление на територията на Община Велико Търново.

ОДОБРЕНА С РЕШЕНИЕ № РД  24-3 ОТ 13.01.2016г. ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

Община Велико Търново, с адрес: гр. Велико Търново, пл. „Майка България” № 2 и на основание Решение № РД 24-3/13.01.2016 г. на Кмета на Община Велико Търново за откриване на процедурата и в качеството му на Възложител, съгласно чл. 7, т.1 от ЗОП  приканва всички заинтересовани лица за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка, с предмет: “Експлоатационна поддръжка, ремонтно-възстановителни работи, доставка на улични и паркови осветители, изграждане на система за радио-командно управление на територията на Община Велико Търново”. В процедурата могат да подават оферти всички български или чуждестранни физически или юридически лица, включително техни обединения, които отговарят на изискванията, предвидени в Закона за обществените поръчки (ЗОП) и на изискванията на възложителя, посочени в настоящата документация за участие.

Настоящата документация ще Ви помогне да се запознаете с условията и да подготвите своите оферти за участие в тази процедура по реда на Закона за обществените поръчки (ЗОП). Участниците в процедурата следва да прегледат и да се съобразят с всички указания, образци, условия и изисквания, посочени в Документацията.

Офертите на участниците ще се приемат в “Общински център за услуги и информация на гражданите” (ОЦУИГ) в сградата на общината на адрес гр. Велико Търново, пл. „Майка България” № 2, Пощенски код 5000 в срок, съгласно обявлението.

За допълнителна информация и въпроси може да се обръщате инж. Марин Мирчев – Главен експерт Отдел  „ТИ" в дирекция „Строителство и устройство на територията", телефон: 062 619 515.

При наличие на противоречие между тази документация и разпоредбите на Закона за обществените поръчки или Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки се прилагат разпоредбите на съответния нормативен акт.

По отношение на неописаните обстоятелствено елементи от документацията пряко приложение намират разпоредбите на Закона за обществените поръчки и Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки.

Всеки участник в процедурата следва да се запознае със Закона за обществените поръчки и Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки по отношение на всички въпроси, които не са обстоятелствено описани в тази документация.

Глава І „Решение и обявление”

- Решение за откриване на процедурата

- Обявление за обществената поръчка

Глава ІІ „Указания за участие и провеждане на процедурата”

- Раздел 1  „Общи правила за участие в процедурата”

- Раздел 2 „Условия за получаване на разяснения по документацията за участие и комуникация между възложителя и участниците”

- Раздел 3 „Разглеждане, оценка и класиране на офертите”

- Раздел 4 „Определяне на изпълнител на обществена поръчка”

- Раздел 5 „Прекратяване на процедурата”

- Раздел 6 „Договор за обществена поръчка”

- Раздел 7 „Гаранции”

Глава ІІІ „Указания за подготовка на офертата”

- Раздел 1 „Общи положения за представяне на офертата”

- Раздел 2  „Общи положения при участие като обединение”

- Раздел 3 „Общи положения при участие с подизпълнител”

Глава ІV „Съдържание на офертата и изискуеми документи”

-  Раздел 1 Съдържание на плик № 1 „Документи за подбор”

- Раздел 2 Съдържание на плик № 2 „Предложение за изпълнение на 	      поръчката

-  Раздел 3 Съдържание на плик № 3 „Предлагана цена”

Глава V „Технически спецификации и описание на предмета на поръчката”

Глава  VІ  „Методиката за определяне на комплексната оценка на офертата”

Глава VІІ „Образци”

Образец № 1 Списък на документите и информацията, съдържащи се в офертата;

Образец № 2 Представяне на участника съгласно чл. 56, ал.1, т.1 от ЗОП;

Образец № 3 Декларация по чл. 47, ал. 9 от ЗОП за липсата на обстоятелства по чл. 47 ал. 1, т. 1 („а”, „б”, „в”, „г” и „д”), т. 2, т. 3 и т. 4; чл. 47, ал. 5, т. 1 и т. 2 от ЗОП;

Образец № 4 Банкова гаранция за участие;

Образец № 5 Банкова гаранция за изпълнение на договор;

Образец №6 Информация за банковата сметка и обслужващата банка за връщане на гаранцията за участие в парична форма;

Образец № 7 Информация за адрес за връщане на оригинална банкова гаранция за участие;

Образец № 8 Списък на услугите и строителството, които са еднакви или сходни с предмета на  поръчката, изпълнени през последните три години, считано от датата на подаване на офертата;

Образец № 9 Списък с посочване на образованието, професионалната квалификация и професионалния опит на кандидата или участника и/или на ръководните му служители, включително на лицата, които отговарят за извършването на услугата;

Образец № 10 Декларация, за наличното техническо оборудване, с което разполага участникът за изпълнение на обществената поръчка;

Образец № 11 Декларация за липса на свързаност с друг участник по чл. 55, ал. 7 ЗОП, както и за липса на обстоятелство по чл. 8, ал. 8, т. 2 ЗОП и за липса на пречки за участие в процедура по ЗОП, съгласно Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици;

Образец № 12  Декларация за съгласие за участие като подизпълнител;

Образец № 13 Оферта за участие в открита процедура;

Образец № 14 Техническо предложение;

Образец № 15 Предлагана цена.

Глава VIII „Проект на договор”

Образец № 16 Проект на договор

В процедура за възлагане на обществена поръчка може да участва всеки участник, който отговаря на предварително обявените условия.

Възложителят отстранява от участие в процедура за възлагане на обществена поръчка участник, който:

1. e осъден с влязла в сила присъда, освен ако е реабилитиран, за:

а) престъпление против финансовата, данъчната или осигурителната система, включително изпиране на пари, по чл. 253 - 260 от Наказателния кодекс;

б) подкуп по чл. 301 - 307 от Наказателния кодекс;

в) участие в организирана престъпна група по чл. 321 и 321а от Наказателния кодекс;

г) престъпление против собствеността по чл. 194 - 217 от Наказателния кодекс;

д) престъпление против стопанството по чл. 219 - 252 от Наказателния кодекс;

2. e обявен в несъстоятелност;

3. e в производство по ликвидация или се намира в подобна процедура съгласно националните закони и подзаконови актове.

4. има задължения по смисъла на чл. 162, ал. 2, т. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс към държавата и към община, установени с влязъл в сила акт на компетентен орган, освен ако е допуснато разсрочване или отсрочване на задълженията, или има задължения за данъци или вноски за социалното осигуряване съгласно законодателството на държавата, в която кандидатът или участникът е установен.

Възложителят, ако е изискал представяне на декларация по някоя от точките по чл. 47, ал. 2 от ЗОП в обявлението, отстранява от участие в процедура за възлагане на обществена поръчка участник, за който обстоятелства по посочените точки са налице. (НЕПРИЛОЖИМО)

Чл. 47, ал. 2 от ЗОП: Възложителят може да отстрани от участие в процедура за възлагане на обществена поръчка участник:

1. който е в открито производство по несъстоятелност, или е сключил извънсъдебно споразумение с кредиторите си по смисъла на чл. 740 от Търговския закон, а в случай че кандидатът или участникът е чуждестранно лице - се намира в подобна процедура съгласно националните закони и подзаконови актове, включително когато неговата дейност е под разпореждане на съда, или кандидатът или участникът е преустановил дейността си;

2. който е лишен от правото да упражнява определена професия или дейност съгласно законодателството на държавата, в която е извършено нарушението, включително за нарушения, свързани с износа на продукти в областта на отбраната и сигурността;

2а. който е виновен за неизпълнение на задължения по договор за обществена поръчка, включително по отношение на сигурността на информацията и сигурността на доставките в поръчки по чл. 3, ал. 2, доказано от възложителя с влязло в сила съдебно решение;

3. (отм., бр. 40 от 2014 г., в сила от 01.07.2014 г.);

4. който е осъден с влязла в сила присъда, освен ако е реабилитиран за престъпление по чл. 136 от Наказателния кодекс, свързано със здравословните и безопасни условия на труд, или по чл. 172 от Наказателния кодекс против трудовите права на работниците;

5. който е осъден с влязла в сила присъда за престъпление по чл. 313 от Наказателния кодекс във връзка с провеждане на процедури за възлагане на обществени поръчки.

Не могат да участват в процедура за възлагане на обществена поръчка участници:

1. при които лицата по чл. 47, ал. 4 от ЗОП са свързани лица с възложителя или със служители на ръководна длъжност в неговата организация;

„Свързани лица” са: а) роднини по права линия без ограничение; б) роднини по съребрена линия до четвърта степен включително; в) роднини по сватовство - до втора степен включително; г) съпрузи или лица, които се намират във фактическо съжителство; д) съдружници; е) лицата, едното от които участва в управлението на дружеството на другото; ж) дружество и лице, което притежава повече от 5 на сто от дяловете или акциите, издадени с право на глас в дружеството. Не са свързани лица дружество, чийто капитал е 100 на сто държавна или общинска собственост, и лице, което упражнява правата на държавата, съответно на общината в това дружество.

2. които са сключили договор с лице по чл. 21 или 22 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси.

Чл. 21. (1) Лице, заемащо публична длъжност, с изключение на лице по чл. 3, т. 1, 2, 3, 6, 11, 12 и 20 от ЗАКОН за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси, няма право в продължение на една година от освобождаването му от длъжност да сключва трудови или други договори за изпълнение на ръководни или контролни функции с търговските дружества или кооперации, по отношение на които в последната година от изпълнението на правомощията или задълженията си по служба е осъществявало действия по разпореждане, регулиране или контрол или е сключвало договори с тях, както и да е съдружник, да притежава дялове или акции, да е управител или член на орган на управление или контрол на такива търговски дружества или кооперации.

(2) Ограниченията се прилагат и за търговските дружества, свързани с дружествата по ал. 1.

Чл. 22. (1) Лице, заемащо публична длъжност, което в последната година от изпълнението на правомощията или задълженията си по служба е участвало в провеждането на процедури за обществени поръчки или в процедури, свързани с предоставяне на средства от фондове, принадлежащи на Европейския съюз или предоставени от Европейския съюз на българската държава, няма право в продължение на една година от освобождаването му от длъжност да участва или да представлява физическо или юридическо лице в такива процедури пред институцията, в която е заемало длъжността.

(2) Забраната за участие в процедури за обществени поръчки или в процедури, свързани с предоставяне на средства от фондове, принадлежащи на Европейския съюз или предоставени от Европейския съюз на българската държава, се прилага и за юридическо лице, в което лицето по ал. 1 е станало съдружник, притежава дялове или е управител или член на орган на управление или контрол след освобождаването му от длъжност.

Изискванията на чл. 47, ал. 1, т. 1 от ЗОП и чл. 47, ал. 2, т. 2, 4 и 5 от ЗОП, когато е посочено от възложителя в обявлението, се прилагат, както следва:

1. при събирателно дружество - за лицата по чл. 84, ал. 1 и чл. 89, ал. 1 от Търговския закон;

Чл. 84, ал.1 от ТЗ  - Всеки съдружник има право да управлява дружествените работи освен ако с дружествения договор е възложено управлението на един или няколко съдружници или на друго лице.

Чл. 89, ал.1 от ТЗ -  Всеки съдружник представлява дружеството, ако с дружествения договор не е предвидено друго.

2. при командитно дружество - за лицата по чл. 105 от Търговския закон, без ограничено отговорните съдружници;

Чл. 105 от ТЗ -  Управлението и представителството на дружеството се извършват от неограничено отговорните съдружници. Ограничено отговорният съдружник няма право на управление и не може да спира решенията на неограничено отговорните съдружници.

3. при дружество с ограничена отговорност - за лицата по чл. 141, ал. 2 от Търговския закон, а при еднолично дружество с ограничена отговорност - за лицата по чл. 147, ал. 1 от Търговския закон;

Чл. 141, ал. 2  от ТЗ - Дружеството се представлява от управителя. При няколко управители всеки един от тях може да действува самостоятелно освен ако дружественият договор предвижда друго. Други ограничения на представителната власт на управителя нямат действие по отношение на трети лица.

Чл. 147, ал.1 от ТЗ - Едноличният собственик на капитала управлява и представлява дружеството лично или чрез определен от него управител. Ако собственикът е юридическо лице, неговият ръководител или определено от него лице управлява дружеството.

4. при акционерно дружество - за овластените лица по чл. 235, ал. 2 от Търговския закон, а при липса на овластяване - за лицата по чл. 235, ал. 1 от Търговския закон;

Чл. 235, ал.1  от ТЗ  Членовете на съвета на директорите, съответно на управителния съвет, представляват дружеството колективно освен ако уставът предвижда друго.

Чл. 235, ал.2 от ТЗ Съветът на директорите, съответно управителният съвет с одобрение на надзорния съвет, може да овласти едно или няколко лица от съставите им да представляват дружеството. Овластяването може да бъде оттеглено по всяко време.

5. при командитно дружество с акции - за лицата по чл. 244, ал. 4 от Търговския закон;

Чл. 244, ал.4 от ТЗ - Съветът на директорите възлага управлението на дружеството на един или няколко изпълнителни членове, избрани измежду неговите членове, и определя възнаграждението им. Изпълнителните членове са по-малко от останалите членове на съвета.

6. при едноличен търговец - за физическото лице - търговец;

7. във всички останали случаи, включително за чуждестранните лица - за лицата, които представляват участника;

8. в случаите по т. 1 - 7 - и за прокуристите, когато има такива; когато чуждестранно лице има повече от един прокурист, декларацията се подава само от прокуриста, в чиято представителна власт е включена територията на Република България.

Когато участникът предвижда участието на подизпълнители при изпълнение на поръчката, изискванията по чл. 47 ал. 1 и 5 от ЗОП се прилагат и за подизпълнителите.

Съгласно чл. 47, ал. 9 от ЗОП: При подаване на офертата участникът удостоверява липсата на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1 и 5 и ако са посочени в обявлението изисквания по чл. 47, ал. 2, т. 1-5 от ЗОП с една декларация, подписана от лицата, които представляват участника. В декларацията се включва и информация относно публичните регистри, в които се съдържат посочените обстоятелства, или компетентния орган, който съгласно законодателството на държавата, в която кандидатът или участникът е установен, е длъжен да предоставя информация за тези обстоятелства служебно на възложителя.

При подписване на договора за обществена поръчка участникът, определен за изпълнител, е длъжен да представи документи от съответните компетентни органи за удостоверяване липсата на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 1 - 4 от ЗОП и на посочените в обявлението обстоятелства по чл. 47, ал. 2, т. 1, 2, 4 и 5 от ЗОП, освен когато законодателството на държавата, в която е установен, предвижда включването на някое от тези обстоятелства в публичен безплатен регистър или предоставянето им безплатно на възложителя.

Не може да участва в процедура за възлагане на обществена поръчка чуждестранно физическо или юридическо лице, за което в държавата, в която е установено, e налице някое от обстоятелствата по чл. 47, ал. 1 от ЗОП или някое от посочените в обявлението обстоятелства по чл. 47, ал. 2 от ЗОП.

При представяне на офертата участникът удостоверява липсата на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1 от ЗОП с декларацията по чл. 47, ал. 9 от ЗОП.

Когато законодателството на държавата, в която участникът е установен, не предвижда включването на някое от обстоятелствата по чл. 47, ал. 1 от ЗОП в публичен безплатен регистър или предоставянето им служебно и безплатно на възложителя, при подписване на договора за обществена поръчка участникът, определен за изпълнител, е длъжен да представи:

1. документи за удостоверяване липсата на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1 от ЗОП и на посочените в обявлението обстоятелства по чл. 47, ал. 2 от ЗОП, издадени от компетентен орган, или

2. извлечение от съдебен регистър, или

3. еквивалентен документ на съдебен или административен орган от държавата, в която е установен.

Когато в държавата, в която кандидатът или участникът е установен, не се издават документи за посочените обстоятелства или когато документите не включват всички обстоятелства, участникът представя декларация, ако такава декларация има правно значение според закона на държавата, в която е установен.

Когато клетвената декларация няма правно значение според съответния национален закон, участникът представя официално заявление, направено пред съдебен или административен орган, нотариус или компетентен професионален или търговски орган в държавата, в която той е установен.

Възложителят може да изиска от всеки участник да докаже регистрацията си в професионален или търговски регистър в държавата, в която е установен, или да представи декларация или удостоверение за наличието на такава регистрация от компетентните органи съгласно съответния национален закон, когато наличието на регистрацията е определено със закон като условие за осъществяване на предмета на обществената поръчка.

При процедурите за възлагане на обществени поръчки за услуги, доколкото участниците трябва да притежават специално разрешение или да членуват в определена организация, за да могат да изпълняват в своята страна съответната услуга, възложителят може да изиска от тях да докажат наличието на такова разрешение или членство.

За допускане до участие в процедура на участниците, установени в друга държава - членка на Европейския съюз, възложителят няма право да изисква набавянето на сертификат или документ за регистрация от административен орган, ако те представят еквивалентен документ, издаден от държавата, в която са установени.

Участник може да докаже съответствието си с изискванията за финансово и икономическо състояние, за технически възможности и/или квалификация с възможностите на едно или повече трети лица. В тези случаи, освен документите, определени от възложителя за доказване на съответните възможности, участникът представя доказателства, че при изпълнението на поръчката ще има на разположение ресурсите на третите лица. Трети лица може да бъдат посочените подизпълнители, свързани предприятия и други лица, независимо от правната връзка на участника с тях.

Лицата могат да поискат писмено от възложителя разяснения по документацията за участие до 10 дни преди изтичането на срока за получаване на офертите. Разясненията се публикуват в профила на купувача в 4-дневен срок от получаване на искането. Ако лицата са посочили електронен адрес, разясненията се изпращат и на него в деня на публикуването им в профила на купувача. В разясненията не се посочва информация за лицата, които са ги поискали.

Когато от публикуването на разясненията от възложителя до крайния срок за получаване на оферти остават по-малко от 6 дни, възложителят удължава срока за получаване на оферти.

Искането за разяснение се адресира до Кмета на Община Велико Търново и се изпраща по реда на изпращане на офертите до Общински център за услуги и информация на гражданите (ОЦУИГ) в сградата на общината на адрес гр. Велико Търново, пл. „Майка България” № 2, Пощенски код 5000. Искането може да бъде направено по факс или по електронната поща след сканиране на подписаното и подпечатано искане до mop_vt@abv.bg. Искането за разяснение се подписва и подпечатва от представляващия участника, съгласно данни по актуална търговска регистрация и съдържа данни за участника, съгласно примера:

До Кмета на Община Велико Търново Възложител по чл. 7, т.1 от ЗОП Искане за разяснение по документация за процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: ……………………………., с уникален номер в РОП ………………За позиция…………………………………………………………………………. / посочва се, ако процедурата е по позиции/ От участник: ……………………………….……… ЕИК ……………………………………… Адрес за кореспонденция: град: ………….…………… Пощенски код…………………….... Улица…………………………………………………………..……., вх. … № …, ет………...... Телефон: …………………………… факс: ……………………………...……………………… Електронна поща …………………………………………..…………………………………...... Лице за контакти: ………………………………………………………………………………... На основание чл. 29, ал.1 от ЗОП отправяме към Вас следните въпроси по документацията за участие: - ……….. - ………………… - ……………………….. Представляващ, съгласно данни по актуална търговска регистрация: …….. /трите имена; подпис; печат /

КОМУНИКАЦИЯ МЕЖДУ ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ И УЧАСТНИЦИТЕ

1. Всички комуникации и действия на Възложителя и на участниците, свързани с настоящата открита процедура са в писмен вид.

2. Участникът може да представя своите писма и уведомления в Общински център за услуги и информация на гражданите (ОЦУИГ) в сградата на общината на адрес гр. Велико Търново, пл. „Майка България” № 2, Пощенски код 5000; по факс, чрез препоръчано писмо с обратна разписка или куриерска служба или по електронната поща на mop_vt@abv.bg.

3. Решенията/уведомленията на възложителя, за които той е длъжен да уведоми участниците и документите, които се прилагат към тях, се връчват лично срещу подпис или се изпращат с препоръчано писмо с обратна разписка, по факс или по електронната поща или чрез комбинация от тези средства по избор на Възложителя. Всички уведомления, писма, решения, заповеди и др. се смятат за получени от участника, ако възложителят ги е изпратил на посоченият в офертата електронен адрес.

4. Уведомлението се счита за получено, когато писмото е изпратено с обратна разписка, но адресатът е сменил своя  пощенски адрес и не е информирал своевременно за това възложителя. Ако  адресатът не желае да приеме уведомлението,  същото се счита  за получено, когато достигнало до адреса, известен на изпращача. Възложителят не носи отговорност за неполучени писмо, уведомления и др., за които участникът не е предприел необходимите действия за получаване.

При изпращане на искане за разяснение по факс участниците са длъжни да настроят факс апарата по начин, който позволява на възложителя да получи:

1. номера, от който постъпва писмото;

2. дата и час на изпращане.

Искания за разяснения, които не съдържат данните по-горе или грешна дата и час, не се приемат за редовни и по тях не се отговаря. Не се отговаря по искания, които не съдържат подпис и печат или подписа не е на лице, представляващо участника, съгласно актуални данни от Търговския регистър към Агенцията по вписванията.

Решенията, уведомления, писма и др. изпратени от възложителя по факс или по електронен път, се приемат за редовно връчени, ако са изпратени на посочения от адресата номер на факс или електронен адрес.

Възложителят назначава комисия за провеждане на процедура за обществена поръчка, като определя нейния състав и резервни членове. В състава на комисията се включва задължително един юрист, а най-малко половината от останалите членове са лица, притежаващи професионална компетентност, свързана с предмета на поръчката. Комисията се състои от нечетен брой членове - най-малко петима.

Комисията се назначава от възложителя след изтичане на срока за приемане на офертите.

Възложителят определя срок за приключване работата на комисията, който трябва да е съобразен със спецификата на обществената поръчка. Този срок не може да е по-дълъг от срока на валидност на офертите.

Всички разходи, свързани с дейността на комисията, са за сметка на възложителя.

Членове на комисията или консултанти могат да бъдат лица, които декларират, че:

1. нямат материален интерес от възлагането на обществената поръчка на определен участник;

2. не са „свързани лица” с участник в процедурата или с посочените от него подизпълнители, или с членове на техните управителни или контролни органи;

3. нямат частен интерес по смисъла на Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси от възлагането на обществената поръчка;

4. не са участвали като външни експерти в изготвянето на техническите спецификации в методиката за оценка на офертата.

Членовете на комисията и консултантите са длъжни да пазят в тайна обстоятелствата, които са узнали във връзка със своята работа в комисията.

Членовете на комисията и консултантите представят на възложителя декларация за съответствие на обстоятелствата по чл. 35, ал. 1 от ЗОП и за спазване на изискванията по чл. 35, ал. 2 от ЗОП след получаване на списъка с участниците и на всеки етап от процедурата, когато настъпи или бъде установена промяна в декларираните обстоятелства.

Решенията на комисията се вземат с мнозинство от членовете й. Когато член на комисията е против взетото решение, той подписва протокола с особено мнение и писмено излага мотивите си.

Когато по обективни причини член на комисията не може да изпълнява задълженията си и не може да бъде заместен от резервен член, възложителят издава заповед за определяне на нов член.

Комисията, назначена от възложителя за разглеждане, оценка и класиране на офертите, започва работа след получаване на списъка с участниците и представените оферти.

При промяна на датата и часа на отваряне на офертите участниците се уведомяват писмено.

Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и други лица при спазване на установения режим за достъп до сградата, в която се извършва отварянето.

Комисията отваря офертите по реда на тяхното постъпване и проверява за наличието на три отделни запечатани плика, след което най-малко трима от нейните членове подписват плик № 3. Комисията предлага по един представител от присъстващите участници да подпише плик № 3 на останалите участници.

В присъствието на  лицата по  чл. 68, ал. 3 от ЗОП (участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и на други лица) комисията отваря плик № 2 и най-малко трима от членовете й подписват всички документи, съдържащи се в него. Комисията предлага по един представител от присъстващите участници да подпише документите в плик № 2 на останалите участници. Комисията след това отваря плик № 1, оповестява документите и информацията, които той съдържа, и проверява съответствието със списъка по чл. 56, ал. 1, т. 14 от ЗОП.

След извършването на тези действия приключва публичната част от заседанието на комисията.

Комисията разглежда документите и информацията в плик № 1 за съответствие с критериите за подбор, поставени от възложителя, и съставя протокол.

Когато установи липса на документи и/или несъответствие с критериите за подбор, и/или друга нередовност, включително фактическа грешка, комисията ги посочва в протокола по  чл. 68, ал. 7 от ЗОП и изпраща протокола на всички участници в деня на публикуването му в профила на купувача.

Участниците представят на комисията съответните документи в срок 5 работни дни от получаването на протокола по чл. 68, ал. 7 от ЗОП. Когато е установена липса на документи и/или несъответствие с критериите за подбор, участникът може в съответствие с изискванията на възложителя, посочени в обявлението, да замени представени документи или да представи нови, с които смята, че ще удовлетвори поставените от възложителя критерии за подбор. Документите, които участниците представят по чл. 68, ал. 9 ЗОП, могат да удостоверяват и факти, настъпили след крайния срок за подаване на оферти.

Допълнително изисканите документи се представят в Общински център за услуги и информация на гражданите (ОЦУИГ) в сградата на общината на адрес гр. Велико Търново, пл. „Майка България” № 2, Пощенски код 5000 в запечатан непрозрачен плик върху който, освен идентификацията на участника, адрес за кореспонденция, телефон, факс и e-mail, се изписва:

О Т Г О В О Р На писмо с изх. № …………………/ 201…г. До …………………………………………../посочват се имената/, Председател на комисията, определена от Кмета на Община Велико Търново по обществена поръчка с предмет: ……………………………………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………………………. От участник: ……………………………….……… ЕИК …………………………………….. Адрес за кореспонденция: град: ………….…………… Пощенски код……………………. Улица…………………………………………………………..……., вх. … № …, ет………... Телефон: …………………………… факс: ……………………….………………………….. Електронна поща ……………………………………..…………………………………........... Лице за контакти: ………………………………………………………………………............ ДА СЕ ОТВОРИ НА ЗАСЕДАНИЕТО НА КОМИСИЯТА определена от Кмета на Община Велико Търново по обществена поръчка с предмет: ………………………………………………………………………………………………….

След изтичането на срока от 5 работни дни комисията пристъпва към разглеждане на допълнително представените документи относно съответствието на участниците с критериите за подбор, поставени от възложителя. Комисията не разглежда документите в плик № 2 на участниците, които не отговарят на критериите за подбор.

Комисията при необходимост може по всяко време:

1. да проверява заявените от участниците данни, включително чрез изискване на информация от други органи и лица;

2. да изисква от участниците:

а) разяснения за заявени от тях данни;

б) допълнителни доказателства за данни от документите, съдържащи се в пликове № 2 и 3, като тази възможност не може да се използва за промяна на техническото и ценовото предложение на участниците.

Комисията уведомява възложителя, когато в хода на нейната работа възникнат основателни съмнения за споразумения, решения или съгласувани практики между участници по смисъла на чл. 15 от Закона за защита на конкуренцията. В този случай възложителят уведомява Комисията за защита на конкуренцията. Уведомяването не спира провеждането и приключването на процедурата.

Комисията предлага за отстраняване от процедурата участник:

1. който не е представил някой от необходимите документи или информация по чл. 56 от ЗОП;

2. за когото са налице обстоятелства по чл. 47, ал. 1 и 5 от ЗОП и посочените в обявлението обстоятелства по чл. 47, ал. 2 от ЗОП/ако са посочени такива/;

3. който е представил оферта, която не отговаря на предварително обявените условия на възложителя;

4. който е представил оферта, която не отговаря на изискванията на чл. 57, ал. 2 от ЗОП;

5. за когото по реда на чл. 68, ал. 11 от ЗОП е установено, че е представил невярна информация за доказване на съответствието му с обявените от възложителя критерии за подбор.

Участниците са длъжни в процеса на провеждане на процедурата да уведомяват възложителя за всички настъпили промени в обстоятелствата по чл. 47, ал. 1 и 5 от ЗОП, и посочените в обявлението обстоятелства по чл. 47, ал. 2 от ЗОП в 7-дневен срок от настъпването им.

Пликът с цената, предлагана от участник, чиято оферта не отговаря на изискванията на възложителя, не се отваря.

Когато критерият е икономически най-изгодна оферта, комисията отваря плика с предлаганата цена, след като е изпълнила следните действия:

1. разгледала е предложенията в плик № 2 за установяване на съответствието им с изискванията на възложителя;

2. извършила е проверка за наличие на основанията по чл. 70, ал. 1 от ЗОП за предложенията в плик № 2;

3. оценила е офертите по всички други показатели, различни от цената.

Не по-късно от два работни дни преди датата на отваряне на ценовите оферти комисията обявява най-малко чрез съобщение в профила на купувача датата, часа и мястото на отварянето. Когато критерият е икономически най-изгодна оферта, съобщението съдържа и резултатите от оценяването на офертите по другите показатели за оценка. Отварянето на ценовите оферти се извършва публично при условията на чл. 68, ал. 3 от ЗОП. При отваряне на ценовите оферти комисията оповестява предлаганите цени и предлага по един представител от присъстващите участници да подпише ценовите оферти.

Когато критерият за оценка е икономически най-изгодна оферта, преди отварянето на ценовите оферти комисията съобщава на присъстващите лица по чл. 68, ал. 3 от ЗОП резултатите от оценяването на офертите по другите показатели.

Когато офертата на участник съдържа предложение с числово изражение, което подлежи на оценяване и е с повече от 20 на сто по-благоприятно от средната стойност на предложенията на останалите участници по същия показател за оценка, комисията трябва да изиска от него подробна писмена обосновка за начина на неговото образуване. Комисията определя разумен срок за представяне на обосновката, който не може да бъде по-кратък от три работни дни от получаване на искането за това.

Комисията може да приеме писмената обосновка и да не предложи за отстраняване офертата, когато са посочени обективни обстоятелства, свързани със:

1. оригинално решение за изпълнение на обществената поръчка;

2. предложеното техническо решение;

3. наличието на изключително благоприятни условия за участника;

4. икономичност при изпълнение на обществената поръчка;

5. получаване на държавна помощ.

Когато участникът не представи в срок писмената обосновка или комисията прецени, че посочените обстоятелства не са обективни, комисията предлага участника за отстраняване от процедурата.

Когато комисията установи, че офертата на участник е с необичайно ниска цена поради получена държавна помощ, чието законово основание е невъзможно да бъде доказано в определения срок, тя може да предложи офертата да се отхвърли и участникът да се отстрани.

Комисията разглежда допуснатите оферти и ги оценява в съответствие с предварително обявените условия.

Комисията класира участниците по степента на съответствие на офертите с предварително обявените от възложителя условия.

В случай че комплексните оценки на две или повече оферти са равни, когато е избран критерият по чл. 37, ал. 1, т. 2 от ЗОП, за икономически най-изгодна се приема тази оферта, в която се предлага най-ниска цена. При условие че и цените са еднакви се сравняват оценките по показателя с най-висока относителна тежест и се избира офертата с по-благоприятна стойност по този показател.

Комисията провежда публично жребий за определяне на изпълнител между класираните на първо място оферти, ако поръчката се възлага:

1. по критерий „най-ниска цена” и тази цена се предлага в две или повече оферти, или

2. по критерий „икономически най-изгодна оферта”, но тази оферта не може да се определи по реда на  чл. 71, ал. 4 от ЗОП.

Комисията съставя протокол за разглеждането, оценяването и класирането на офертите, който съдържа:

1. състав на комисията и списък на консултантите;

2. списък на участниците, предложени за отстраняване от процедурата, и мотивите за отстраняването им;

3. становищата на консултантите;

4. резултатите от разглеждането и оценяването на допуснатите оферти, включително кратко описание на предложенията на участниците и оценките по всеки показател, когато критерият за оценка е икономически най-изгодната оферта;

5. класирането на участниците, чиито оферти са допуснати до разглеждане и оценяване;

6. дата на съставяне на протокола;

7. в случай, че има такива - особени мнения със съответните мотиви на членовете на комисията.

Протоколът на комисията се подписва от всички членове и се предава на възложителя заедно с цялата документация.

Комисията приключва своята работа с приемане на протокола от възложителя.

Възложителят или упълномощеното лице по чл. 8, ал. 2 от ЗОП има право на контрол върху работата на комисията за провеждане на процедурата преди издаване на съответните решения, като при осъществяване на контрола възложителят проверява само съдържанието на съставените от комисията протоколи за съответствие с изискванията на закона и предварително обявените условия на обществената поръчка.

В случай, че при контрола на възложителя се установят нарушения в работата на комисията, които могат да се отстранят, без това да налага прекратяване на процедурата, възложителят дава писмени указания за отстраняването им в 5-дневен срок от представянето на съответния протокол. Указанията на възложителя са задължителни за комисията. Извършените действия и взетите решения в изпълнение на указанията се отразяват в протокол, като в случай на несъгласие, към него се прилага особено мнение.

Възложителят определя изпълнителя на обществената поръчка въз основа на оценка на офертите по един от следните критерии, посочен в обявлението:

1. най-ниска цена;

2. икономически най-изгодна оферта.

Критериите се прилагат за оценяване на оферти, които:

1. отговарят на предварително обявените от възложителя условия, и

2. са подадени от участници, за които не са налице обстоятелствата по чл. 47, ал. 1 и 5  от ЗОП и посочените в обявлението обстоятелства по чл. 47, ал. 2 от ЗОП и които отговарят на критериите за подбор, определени от възложителя.

Процедурата за възлагане на обществена поръчка завършва с решение за:

1. определяне на изпълнител по договор за обществена поръчка

2. прекратяване на процедурата.

Участник, за който е налице някое от следните обстоятелства се отстранява от участие в процедурата: 1. Представената   оферта е постъпила след изтичане на крайния срок или представения отговор на участника е постъпил след крайния срок, определен от комисията;2. Представената  оферта не отговаря на обявените условия в тази документация; 3. Не е представен някой от изисканите от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ документи, както и когато представените документи са непълни или  не е представена информация, изискана съгласно документацията за участие  и съгласно ЗОП, или са  посочени условия в  офертата в противоречие с одобрените в документацията за участие;4. Участникът не е декларирал, липсата на  определени обстоятелства или не всички лица, за които  има изискване да декларират липсата на определените обстоятелства са го направили или не е поел с техническото си предложение, изискан от възложителя ангажимент или в същото не е посочил срок на валидност на офертата или е посочил по- малък срок от посочения в обявлението;5. Ако участникът не отговори след отправено до него писмо от комисията на основание чл. 68, ал.11 от ЗОП;Ако  участник или негов управител, респективно член на управителните му органи, а в случай, че членовете са юридически лица – техните представители в управителния орган, декларира в съответните декларации или посочи в други документи неверни данни и обстоятелства и това бъде установено от комисията за разглеждане, оценяване и класиране на офертите в хода на провеждане на процедурата по избор на изпълнител, този  участник ще бъда отстранен от участие в процедурата по възлагане на настоящата обществена поръчка.Участници, които и по какъвто и да е начин са включили някъде в  офертата си извън плика “Предлагана цена” елементи, свързани с предлаганата цена (или части от нея), ще бъдат отстранени от участие в процедурата;Комисията предлага за отстраняване участника от участие в процедурата, ако направи предложения с противоречие с условията на проекта на договор.Участник, който в методологията си на работа направи предложения в противоречие с условията на  проекто- договора или документацията не се оценява  и се отстранява от участие;Участниците следва да проучат всички указания и условия за участие, дадени в документацията за участие. Представянето на  оферта задължава участника да приеме напълно всички изисквания и условия, посочени в тази документация. Поставянето от страна на участника на условия и изисквания, които не отговарят на обявените в документацията, води до отстраняване на този участник от участие в процедурата. Отстранява се от участие участник, който постави в методологията си или някъде другаде в офертата,  по- неизгодни условия или такива в противоречие с условията на проекта на договор;

Възложителят в срок 5/пет/ работни дни след приключване работата на комисията издава мотивирано решение, с което обявява класирането на участниците и участника, определен за изпълнител. В решението възложителят посочва и отстранените от участие в процедурата участници и оферти и мотивите за отстраняването им.

Възложителят изпраща решението на участниците в тридневен срок от издаването му. Възложителят уведомява Европейската комисия в случаите по чл. 70, ал. 4 от ЗОП.

Възложителят публикува в профила на купувача решението заедно с протокола на комисията при условията на чл. 22б, ал. 3 от ЗОП и в същия ден изпраща решението на участниците.

Възложителят сключва договор за обществена поръчка с участника, класиран от комисията на първо място и определен за изпълнител.

Възложителят може с решение да определи за изпълнител и да сключи договор с втория класиран участник в случаите, когато участникът, класиран на първо място:

1. откаже да сключи договор;

2. не изпълни някое от изискванията на чл. 42, ал. 1 от ЗОП;

3. не отговаря на изискванията на чл. 47, ал. 1 и 5 от ЗОП или на посочените в обявлението изисквания на чл. 47, ал. 2 от ЗОП.

Възложителят прекратява процедурата с мотивирано решение, когато:

1. не е подадена нито една оферта или няма участник, който отговаря на изискванията по чл. 47 - 53а от ЗОП;

2. всички оферти не отговарят на предварително обявените условия от възложителя;

3. всички оферти, които отговарят на предварително обявените от възложителя условия, надвишават финансовия ресурс, който той може да осигури;

4. първият и вторият класирани участници откажат да сключат договор;

5. отпадне необходимостта от провеждане на процедурата в резултат на съществена промяна в обстоятелствата или при невъзможност да се осигури финансиране за изпълнението на поръчката по причини, които възложителят не е могъл да предвиди;

6. са установени нарушения при откриването и провеждането й, които не могат да бъдат отстранени, без това да промени условията, при които е обявена процедурата;

7. поради наличие на някое от основанията по чл. 42, ал. 1 ЗОП не се сключва договор за обществена поръчка.

Възложителят може да прекрати процедурата с мотивирано решение, когато:

1. е подадена само една оферта;

2. има само един участник, който отговаря на изискванията по чл. 47 - 53а от ЗОП, или само една оферта отговаря на предварително обявените условия от възложителя;

3. участникът, класиран на първо място:

а) откаже да сключи договор, или

б) не изпълни някое от изискванията на чл. 42, ал. 1 от ЗОП, или

в) не отговаря на изискванията на чл. 47, ал. 1 и 5 от ЗОП или на изискванията на чл. 47, ал. 2 от ЗОП, когато са посочени в обявлението;

В тридневен срок от вземане на решението за прекратяване възложителят в един и същи ден изпраща решението до всички участници, публикува го в профила на купувача (https://www.veliko-tarnovo.bg/bg/profil-na-kupuvacha) и изпраща копие от решението до изпълнителния директор на агенцията.

В случаите по чл. 39, ал. 1, т. 3 от ЗОП възложителят задължително включва в решението най-ниската оферирана цена и не може да сключва договор със същия предмет за цена, равна или по-голяма от посочената в решението, при провеждане на следваща процедура в рамките на същата година.

При прекратяване на процедурата за възлагане на обществена поръчка по чл. 39,  ал. 1, т. 3, 5 и 6 или чл. 39,  ал. 2 от ЗОП възложителят възстановява на участниците направените от тях разходи за закупуване на документацията за участие в процедурата в 14-дневен срок от решението за прекратяване.

Когато първоначално обявената процедура е прекратена, възложителят може да открие нова процедура за възлагане на обществена поръчка със същия предмет само ако решението за прекратяване е влязло в сила.

Възложителят може да отмени решението за избор на изпълнител след влизането му в сила, но преди сключването на договора, и да издаде решение за прекратяване на процедурата, когато възникнат обстоятелствата по чл. 39, ал. 1, т. 4, 5 и 7 и ал. 2, т. 3 от ЗОП.

Възложителят сключва писмен договор за обществена поръчка с участника, определен за изпълнител в резултат на проведената процедура.

Възложителят сключва договор, който съответства на приложения в документацията проект, допълнен с всички предложения от офертата на участника, въз основа на които е определен за изпълнител.

Възложителят няма право да сключи договор преди изтичане на 14-дневен срок от уведомяването на заинтересованите участници за решението за определяне на изпълнител.

Възложителят сключва договора в едномесечен срок след влизане в сила на решението за определяне на изпълнител или на определението, с което е допуснато предварително изпълнение на това решение, но не преди изтичането на срока по чл. 41, ал. 3 от ЗОП.

Възложителят няма право да сключи договор с избрания изпълнител преди влизането в сила на всички решения по процедурата, освен когато е допуснато предварително изпълнение.

Не се допуска сключването на безсрочни договори за обществени поръчки.

Възложителят може да сключи договор за обществена поръчка преди изтичането на срока по чл. 41, ал. 3 от ЗОП, когато определеният за изпълнител е единственият заинтересован участник.

Договорът за обществена поръчка не се сключва с участник, определен за изпълнител, който при подписване на договора:

1. не представи документ за регистрация в съответствие с изискването по чл. 25, ал. 3, т. 2 от ЗОП;

2. не изпълни задължението по чл. 47, ал. 10 от ЗОП;

3. не представи определената гаранция за изпълнение на договора;

4. не извърши съответна регистрация, не представи документ или не изпълни друго изискване, което е необходимо за изпълнение на поръчката съгласно изискванията на нормативен или административен акт и е поставено от възложителя при откриване на процедурата.

Страните по договор за обществена поръчка не могат да го изменят.

Изменение на договор за обществена поръчка се извършва с допълнително споразумение към договора и се допуска по изключение:

1. когато в резултат на непредвидени обстоятелства се налага:

a) промяна в сроковете на договора, или

б) частична замяна на дейности от предмета на поръчка за строителство или услуга, когато това е в интерес на възложителя и не води до увеличаване стойността на договора, или

в) цялостна или частична замяна на стоки, включени в предмета на поръчка за доставка, включително на техни елементи, компоненти или части, когато това е в интерес на възложителя, не води до увеличаване на стойността на договора и заменящите стоки съответстват на изискванията на техническите спецификации, като имат технически предимства и/или по-добри функционални характеристики в сравнение със заменяните стоки, или

г) намаляване общата стойност на договора в интерес на възложителя поради намаляване на договорените цени или договорени количества или отпадане на дейности, или;

2. при изменение на държавно регулирани цени, когато основен предмет на договора за обществена поръчка е дейност, чиято цена е обект на държавно регулиране и срокът му на изпълнение е над 12 месеца. Изменението на цената е допустимо до размера на реалното увеличение на разходите на изпълнителя, настъпило като резултат от изменението на държавно регулираната цена, или;

3. когато се налага увеличение в цената поради приемането на нормативен акт - до размера, произтичащ като пряка и непосредствена последица от него, или

4. при удължаване срока на договор за доставка или услуга с периодично или продължително изпълнение, в случай че едновременно са изпълнени следните условия:

а) не по-късно от 6 месеца преди изтичане на срока на договора възложителят е открил процедура със същия предмет за последващ период, която не е завършила с избор на изпълнител;

б) срокът на договора се удължава до избора на изпълнител, но не повече от 6 месеца;

в) прекъсване в доставката или услугата би довело до съществени затруднения за възложителя.

Възложителят и изпълнителят може да прекратят договора за обществена поръчка при условия и по ред, определени с договора.

При преобразуване на изпълнителя в съответствие със законодателството на държавата, в която е установен, възложителят сключва договор за продължаване на договора за обществена поръчка с правоприемник. Договор за продължаване на договора за обществена поръчка се сключва само с правоприемник, за когото не са налице обстоятелствата по чл. 47, ал. 1 и 5 от ЗОП, посочените от възложителя обстоятелства по чл. 47, ал. 2 от ЗОП и изискванията относно критериите за подбор. С договора с правоприемника не може да се правят промени в договора за обществената поръчка. Когато при преобразуването дружеството на първоначалния изпълнител не се прекратява, то отговаря солидарно с новия изпълнител - правоприемник.

При преобразуване на изпълнителя, ако правоприемникът не отговаря на условията по чл. 43, ал. 7 от ЗОП, изречение второ, договорът за обществената поръчка се прекратява по право, като изпълнителят, съответно правоприемникът дължи обезщетение по общия исков ред.

За всички неуредени въпроси във връзка със сключването, изпълнението и прекратяването на договорите за обществени поръчки се прилагат разпоредбите на Търговския закон и на Закона за задълженията и договорите.

Гаранциите  за участие или за изпълнение се представят в една от следните форми:

А) депозит на парична сума по сметка на Община Велико Търново в Общинска банка АД - ФЦ Велико Търново: BG 97 SOMB 9130 33 24758001, BIC КОД: SOMBBGSF;

Б) банкова гаранция в полза на Община Велико Търново.

Участникът сам избира формата на гаранцията за участие, съответно за изпълнение. Когато участникът или избраният изпълнител е обединение, което не е юридическо лице, всеки от съдружниците в него може да е наредител по банковата гаранция, съответно вносител на сумата по гаранцията.

Участникът представя гаранция за участие в процедурата за възлагане на обществената поръчка, а определеният изпълнител представя гаранция за изпълнение при подписването на договора.

I. Условия на гаранцията за участие:

Размерът на гаранцията за участие е определен, съобразно условията на чл. 59, ал. 2 от ЗОП и е в размер на 35000 лв.

В случай, че участникът представя банкова гаранция, то същата трябва да бъде в оригинал и да съдържа следните условия:

1. Банковата гаранция трябва да е безусловна и неотменима, трябва да е със срок на валидност – задължително не по-малък от срока на валидност на офертата. След изтичане на този срок, гаранцията автоматично става невалидна, независимо дали гаранцията е върната или не.

2. Банковата гаранция за участие съдържа неотменяем и безусловен ангажимент на банката гарант да изплати в полза на Възложителя в срок от 3 (три) работни дни сумата в размер, представляващ гаранцията за участие, при отправено надлежно подписано и подпечатано писмено искане от Възложителя, придружено с декларация, удостоверяваща, че  е налице основание за усвояване на гаранцията, съгласно  ЗОП.

Образец № 4 (банкова гаранция за участие) има само примерен характер. Банковите разходи по откриването на гаранциите са за сметка на участниците, разходите по евентуалното им усвояване - за сметка на възложителя. Участникът трябва да предвиди и заплати своите такси по откриване и обслужване на гаранцията така, че размерът й да не бъде по-малък от определения  за настоящата поръчка.

При избор на гаранция за участие - парична сума, то тя следва да се внесе по банков път по сметката на Община Велико Търново в Общинска банка АД- ФЦ Велико Търново: BG 97 SOMB 9130 33 24758001, BIC КОД: SOMBBGSF.

При представяне на гаранцията за участие, в платежното нареждане или в банковата гаранция, задължително следва да бъде записан уникалния номер на поръчката, даден от АОП (00073-2016-0001) или номера на решението за откриване на настоящата процедура (№ РД 24-3 от 13.01.2016 г.). Гаранцията за участие (платежно нареждане или банкова гаранция) трябва изрично ясно да посочва процедурата, за която се представя.

Задържането и освобождаването на гаранцията за участие става при условията и по реда на чл. 61 и чл. 62 от ЗОП. Възложителят има право до решаване на спора да задържи гаранцията за участие на участник в процедура за възлагане на обществена поръчка, който обжалва решението за определяне на изпълнител.

Възложителят има право да усвои гаранцията за участие независимо от нейната форма, когато  участник: оттегли офертата си след изтичането на срока за получаване на офертите или е определен за изпълнител, но не изпълни задължението си да сключи договор за обществената поръчка.

Възложителят освобождава гаранциите за участие на отстранените  участници в срок 5 работни дни след изтичането на срока за обжалване на решението на възложителя  за определяне на изпълнител. Възложителят освобождава гаранциите за участие на класираните на първо и второ място участници – след сключване на договора за обществена поръчка, а на останалите класирани участници – в срок 5 работни дни след изтичане на срока за обжалване на решението за определяне на изпълнител.

При прекратяване на процедурата за възлагане на обществена поръчка гаранциите на всички участници се освобождават в срок 5 работни дни след изтичане на срока за обжалване на решението за прекратяване.

II. Условия на гаранцията за изпълнение на договора:

Задължение за представяне на гаранция за изпълнение възниква само за участника, определен за изпълнител на обществената поръчка. Гаранцията за изпълнение е в размер на 35000 лв.

В случай, че участникът представя банкова гаранция, то същата трябва да бъде в оригинал и да съдържа следните условия:

1. Банковата гаранция трябва да е безусловна и неотменима, трябва да е със срок на валидност задължително с два месеца по-дълъг от срока за изпълнение на договора, предложен от участника. След изтичане на този срок, гаранцията автоматично става невалидна, независимо дали гаранцията е върната или не.

2. Банковата гаранция за изпълнение съдържа неотменяем и безусловен ангажимент на банката гарант да изплати в полза на Възложителя в срок от 3 (три) работни дни сумата в размер, представляващ гаранцията за изпълнение, при отправено надлежно подписано и подпечатано писмено искане от Възложителя, придружено с декларация, удостоверяваща, че  е налице основание за задържане гаранцията за изпълнение или за упражняване на правата по банковата гаранция, съгласно договора, подписан с изпълнителя.

Образец № 5 (Банкова гаранция за изпълнение на договор) има само примерен характер.

При избор на гаранция за изпълнение - парична сума, то тя следва да се внесе по банков път по сметката на Община Велико Търново в Общинска банка АД- ФЦ Велико Търново: BG 97 SOMB 9130 33 24758001, BIC КОД: SOMBBGSF.

При представяне на банкова гаранция за участие или банкова гаранция за изпълнение се спазват условията на настоящия Раздел 7 „Гаранции”. Образци № 4 и № 5 са примерни, като ще се допускат банкови гаранции, изготвени по образец на банката, ако съдържат изискуемите условия. Банкови гаранции с условия, несъобразени с посочените в документацията за участие, ще се приемат само ако са в по-голям интерес за Възложителя.

Участникът/изпълнителят трябва да предвиди и заплати таксите по откриване и обслужване на гаранциите така, че размерът на получената от възложителя гаранция да не бъде по-малък от определения в процедурата/договора размер.

При изготвяне на офертата всеки участник трябва да се придържа точно към обявените от възложителя условия. До изтичането на срока за подаване на офертите всеки участник в процедурата може да промени, допълни или да оттегли офертата си.

За промяна, допълване или оттегляне на офертата участникът прави писмено искане до възложителя, подадено по реда на постъпване на офертата. Искането трябва да бъде подписано от лице, което представлява участника, съгласно данни от официалната страница на Агенцията по вписванията или от лице с изрично пълномощно да приеме офертата с цел нейното оттегляне, промяна или допълване. Искането трябва да съдържа посочване на наименованието на  процедурата за възлагане на обществената поръчка, входящият номер на офертата, данни за участника, който я е подал: наименование, ЕИК, адрес за кореспонденция, телефон, факс, електронна поща, основание за искането (оттегляне, промяна, допълване). Факта на предаването се удостоверява с протокол между представителя на участника, по данни от търговската регистрация и представител на община Велико Търново, който съхранява офертите до предаването им на комисията.

Допълнението и промяната на офертата, в случай, че е от такова естество, че не предполага оттегляне на офертата преди това, трябва да отговаря на изискванията и условията за представяне на първоначалната оферта, като върху плика бъде отбелязан ясно изписан текст: “Допълнение /Промяна към  оферта  с вх. №……...........…”, като се отбележи и към кой плик от офертата следва да се приема Допълнението или Промяната.

ДОПЪЛНЕНИЕ/ПРОМЯНА КЪМ ОФЕРТА С ВХ. № ……………………..……. КЪМ ПЛИК …………… ……..…. /посочва се № на плика и наименованието му/ за обществена поръчка с предмет: ………………..……………………….……………. ……………………………………………………………………………………………... ……………………………………………………………………………………………... За позиция…………………………………………………………………………..……... / посочва се ако процедурата е по позиции/ Участник: ……………………………….……… ЕИК ………………………………….. Адрес за кореспонденция: град: ………..…………… Пощенски код………………... Улица…………………………………………………………..……., вх. … № …, ет….. Телефон: …………………………… факс: ……………………………...……………… Електронна поща ……………………………………………..………………………….. Лице за контакти: ………………………………………………………………………... “Да не се отваря преди разглеждане от страна на комисията за оценяване и класиране”.

Всеки участник в процедура за възлагане на обществена поръчка има право да представи само една оферта. Когато критерият за оценка на офертите е икономически най-изгодната оферта и възложителят е допуснал представяне на варианти, участникът може да предложи няколко варианта в офертата си. За разглеждане се приемат само вариантите, които отговарят на минималните изисквания, посочени от възложителя.

Лице, което участва в обединение или е дало съгласие и фигурира като подизпълнител в офертата на друг участник, не може да представя самостоятелна оферта.

В процедура за възлагане на обществена поръчка едно физическо или юридическо лице може да участва само в едно обединение.

Свързани лица или свързани предприятия не може да бъдат самостоятелни кандидати или участници в една и съща процедура.

Офертата се представя в запечатан непрозрачен плик от участника или от упълномощен от него представител лично или по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка. Върху плика участникът посочва адрес за кореспонденция, телефон и по възможност факс и електронен адрес, а когато офертата е за самостоятелно обособени позиции и за кои позиции се отнася.

Офертите се представят по един от следните начини: лично от участника или от негов упълномощен представител; по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка; чрез куриерска служба. Ако участникът изпрати офертата си чрез препоръчана поща или куриерска служба, разходите за същите са за негова сметка. В този случай, той следва да изпрати документите така, че да обезпечи тяхното пристигане на посочения от Възложителя адрес преди изтичане на срока за подаване на офертите, посочен в обявлението за откритата процедура. Рискът от забава или загубване на документите е за участника. Възложителят не се ангажира да съдейства за пристигането на офертата на адреса и в срока, определен от него. Участниците надписват основния плик на офертата, съгласно примера по- долу:

Оферта за обществена поръчка с предмет: …………………………..……………………. ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… За позиция………………………………………………………………………………..…… / посочва се ако процедурата е по позиции/ Участник: ……………………………….……… ЕИК …………………………………….. Адрес за кореспонденция: град: …………..…………… Пощенски код………………... Улица……………………………………………………………..……., вх. … № …, ет…. Телефон: ……………………………… факс: ……………………………...……………… Електронна поща ……………………………………………..……………………………. Лице за контакти: …………………………………………………………………………… “Да не се отваря преди разглеждане от страна на комисията за оценяване и класиране”.

Препоръчително: Участникът следва да постави печат върху зоната за залепване на плика и/или да се подпише.

Всяка оферта трябва да съдържа три отделни запечатани непрозрачни и надписани плика, както следва:

1. плик № 1 с надпис „Документи за подбор”, в който се поставят документите и информацията по чл. 56, ал. 1, т. 1 - 6, 8, 11 – 14 от ЗОП;

ПЛИК № 1 „ДОКУМЕНТИ ЗА ПОДБОР” УЧАСТНИК ………………………………/Посочва се наименованието на участника/ ЗА ПОЗИЦИЯ: ………………………… / Посочва се ако поръчката включва позиции/.

Препоръчително: Участникът следва да постави печат върху зоната за залепване на плика и/или да се подпише.

2. плик № 2 с надпис „Предложение за изпълнение на поръчката”, в който се поставя техническото предложение, и ако е приложимо - декларацията по чл. 33, ал. 4 от ЗОП;

ПЛИК № 2 „ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА” УЧАСТНИК ………………………………/Посочва се наименованието на участника/ ЗА ПОЗИЦИЯ: ………………………… /Посочва се ако поръчката включва позиции/.

Препоръчително: Участникът следва да постави печат върху зоната за залепване на плика и/или да се подпише.

3. плик № 3 с надпис „Предлагана цена”, който съдържа ценовото предложение на участника.

ПЛИК № 3 „ПРЕДЛАГАНА ЦЕНА” УЧАСТНИК ………………………………/Посочва се наименованието на участника/ ЗА ПОЗИЦИЯ: ………………………… / Посочва се ако поръчката включва позиции/.

Препоръчително: Участникът следва да постави печат върху зоната за залепване на плика и/или да се подпише

Внимание! Извън плик № 3 с надпис “Предлагана цена” не трябва да е посочена никаква информация относно цената.

Всеки от Пликовете 1, 2 и 3 трябва да съдържа един оригинал.  Съдържанието  на плик № 2 и № 3,  включва  изискващите се документи на хартиен носител,  като същите  трябва да се представят и в един екземпляр на електронен носител. В случай на различие между екземпляра, представен на хартиен носител, и този, представен на електронен, за меродавен се приема екземпляра на хартиен носител. Електронния носител на информацията цели единствено улесняване оперативната работа на комисията.

В приложимите случаи, когато участник подава оферта за повече от една обособена позиция, пликове № 2 и 3 се представят за всяка от позициите. Когато документи и информация, съдържащи се в плик № 1, са еднакви и за двете обособени позиции, по които участникът участва, същите се поставят само в плика по позицията с най-малък пореден номер, като това обстоятелство се отбелязва в списъка на документите, съдържащ се в пликовете на останалите позиции.

При приемане на офертата върху плика се отбелязват поредният номер, датата и часът на получаването и посочените данни се записват във входящ регистър, за което на приносителя се издава документ.

Възложителят не приема за участие в процедурата и връща незабавно на участниците оферти, които са представени след изтичане на крайния срок за получаване или в незапечатан или скъсан плик. Тези обстоятелства се отбелязват в регистъра по чл. 57,  ал. 4 от ЗОП.

Офертата трябва да съдържа изискуемото съдържание: оригинали на документи и   копия на документи, заверени „вярно с оригинала”, систематизирани в трите плика:  Плик № 1 „Документи за подбор” , Плик  № 2 „Предложение за изпълнение на поръчката” и Плик № 3 „Предлагана цена”. Плик № 1 започва със списък на документите и информацията, съдържащи се в офертата, като следващите го документи и информация се подреждат в последователност според посочването им в списъка. Участникът трябва да постигне пълно съответствие между съдържанието на списъка и съдържащите се документи и информация в плик № 1. Липсата на документи и информация, посочени в списъка ще създаде правно основание за допълнителното им изискване.

Всички оферти се представят на български език, без корекции и поправки. Всички копия на документи се заверяват „вярно с оригинала” с подпис и печат. Документите в офертата се подписват от лице, което представлява участника, съгласно данни от търговския регистър към Агенцията по вписванията. При управление „само заедно” от двама или повече представляващи оригиналите на документи се подписват, съответно се заверяват копията на документи с подписите на  представляващите „само заедно”. Друго лице може да подписва оригинали на документи или да заверява „вярно с оригинала” копия на документи само при наличие на изрично пълномощно, подписано от представляващия/ите участника с нотариална заверка на подписа. Всички документи в офертата се номерират последователно. Номерацията може да бъде отделна за веки плик или една продължаваща по документите в трите плика. Ако изрично не е изискано представяне на оригинал, то документа може да бъде представен и като заверено копие, при спазване на правилото  по-горе за  заверяване с  правно обвързващ подпис (подпис на представляващия или на упълномощено от него изрично лице, с нотариално заверено пълномощно). При участие на обединение се прилагат правилата на раздел „Общи положения при участие като обединение”. При участие на подизпълнител  оригиналните документи, изхождащи от подизпълнителя се подписват и подпечатват от подизпълнителя. Копия на документи, отнасящи се за подизпълнителя се заверяват „вярно с оригинала” и подписват и подпечатват от представляващ участника или упълномощено от него лице, с нотариално заверено пълномощно на подписа на упълномощителя. Разходите по изработването на офертата са за сметка на участниците в процедурата. Спрямо Възложителя участниците не могат да предявяват каквито и да било претенции за разходи, направени по подготовката и подаването на офертите им, независимо от резултата или провеждането на откритата процедура, освен в случаите, посочени в чл. 39, ал. 5 от Закона за обществените поръчки (ЗОП).

При изготвяне на офертата участникът може да не прилага документи, на които се позовава, ако същите са публикувани в търговския регистър към Агенцията по вписванията. В този случай, участникът трябва да е посочил ЕИК в офертата си и може да се позове на чл. 23, ал. 4 от Закона за търговския регистър и да не представи доказателства за обстоятелства, вписани в търговския регистър, както и да не представи актове, обявени в търговския регистър. В тези случаи, в списъка на документите се посочва “не се прилага, съгласно чл. 23, ал. 4 от ЗТР”.

Когато участникът в процедура е чуждестранно физическо или юридическо лице или техни обединения, офертата се подава на български език, документът по чл. 56,  ал. 1, т. 1 от ЗОП се представя в официален превод, а документите по  чл. 56, ал. 1, т. 4, 5 и 11 от ЗОП, които са на чужд език, се представят и в превод.

„Официален превод” е превод, извършен от преводач, който е вписан в списък на лице, което има сключен договор с Министерството на външните работи за извършване на официални преводи.

ИЗЧИСЛЯВАНЕ НА СРОКОВЕ

Сроковете, посочени в тази документация и в процеса на провеждане на процедурата се изчисляват, както следва:

1. Когато срокът е посочен в дни, той изтича в края на последния ден на посочения период;

2. Когато последният ден от един срок съвпада с официален празник или почивен ден, на който трябва да се извърши конкретно действие, счита се, че срокът изтича в края на първия работен ден, следващ почивния.

3. Когато  насрочена дата съвпада с официален празник или почивен ден, на който трябва да се извърши конкретно действие, счита се, че датата  е на първия работен ден, следващ почивния.

При участие на обединения, които не са юридически лица, съответствието с критериите за подбор се доказва от един или повече от участниците в обединението. В случаите по чл. 49 от ЗОП изискването за регистрация се доказва от участника в обединението, който ще изпълни съответната дейност.

Участник може да докаже съответствието си с изискванията за финансово и икономическо състояние, за технически възможности и/или квалификация с възможностите на едно или повече трети лица. В тези случаи, освен документите, определени от възложителя за доказване на съответните възможности, участникът представя доказателства, че при изпълнението на поръчката ще има на разположение ресурсите на третите лица. Трети лица може да бъдат посочените подизпълнители, свързани предприятия и други лица, независимо от правната връзка на участника с тях.

Лице, което участва в обединение или е дало съгласие и фигурира като подизпълнител в офертата на друг участник, не може да представя самостоятелна оферта.

В процедура за възлагане на обществена поръчка едно физическо или юридическо лице може да участва само в едно обединение.

В случай на участие на обединение, офертата на участника задължително трябва да съдържа – заверено копие на договора за обединение, а когато в договора не е посочено лицето, което представлява участниците в обединението – и документ , подписан от лицата  в обединението, в който се посочва представляващият. Допуска се повече от едно лице да представляват обединението заедно и поотделно.

Документът трябва да съдържа клаузи, в които:

- се посочва наименованието на обществената поръчка и поемане на ангажимент за участие на партньорите в обединението най-малко за срока на действие на договора за обществена поръчка

- се определят точно и ясно разпределението на изпълнението на отделните видове дейности между отделните участници в обединението. Разпределението следва да посочва съответния вид дейност, който ще се изпълнява от всеки от членовете на обединението, като не е достатъчно посочване на процентното разпределение на дейностите. Изискването е с цел осигуряване на възможност за преценка за спазване на изискванията на ЗОП и настоящата документация от отделните членове на обединението и съгласно чл. 25, ал. 8 от ЗОП. Договорът трябва да съдържа информация за отговорностите и дейностите, които всеки от членовете ще изпълнява.

- се посочва физическото лице, упълномощено да представлява обединението пред трети лица, в т.ч. и пред възложителя, и да подписва всички документи от името на обединението, да подписва и подаде офертата, което да представлява  обединението в хода на процедурата и при изпълнение на обществената поръчка. Допуска се повече от едно лице да представляват обединението заедно и поотделно. Ако в  документа не е определено такова лице, то всички членове на обединението трябва с изрично пълномощно (оригинал или нотариално заверено копие) да овластят представител/и на обединението и по силата на което, упълномощения  да задължава с подписа си обединението, да получава указания за и от името на всеки член на обединението/консорциума и да представлява обединението пред  възложителя; да подписва всички документи от името на обединението, да подписва и подаде офертата, което да представлява обединението в хода на процедурата и при изпълнение на обществената поръчка.

- да съдържа клаузи или условия, които гарантират, че обединението (консорциума) е създадено за срок не по- малък от срока на действие на договора за обществена поръчка, както и че всички членове на обединението са задължени да останат в него до окончателното изпълнение на договора и приемането му, че всички членове на обединението/консорциума са отговорни, заедно и поотделно, за изпълнението на настоящата обществена поръчка.

В случай че в договора за обединение не е посочено физическото лице, упълномощено да представлява обединението, участникът може да представи и друг документ, подписан от лицата в обединението, в който се посочва представляващият

Документите в офертата, които представят информация за обединението като цяло се подписват от представляващия обединението, който заверява с подписа си и копия на документи, представени от партньорите за структуриране на офертата и доказване на съответствието с изискванията. Допуска се упълномощаване на лице, различно от представляващия обединението да подписва документи в офертата, само при представяне на изрично пълномощно с нотариална заверка на подписа за изпълнението на такива задачи.  Копията на документи, представени за нуждите на структурирането на офертата от всеки от партньорите се заверяват „вярно с оригинала” от лицето, което представлява обединението, посочено в договора за обединение или в документ, подписан от лицата в обединението, в който се посочва представляващият, или от друго упълномощено лице определено с изрично пълномощно с нотариална заверка на подписа. Същото лице подписва оригиналите на документи общи за обединението.

Всички общи за обединението документи, представени в оригинал, както и при заверяване „вярно с оригинала” на копия на документи от партньорите, касаещи конкретните партньори се подпечатват с печат на обединението  или  с печат на партньор от него, за който в договора за обединение е постигнато съгласие, че ще се ползва с такава цел.

Оригинални документи на партньорите в обединението се подпечатват с печатите на съответните партньори и се подписват от представляващите ги лица.

Когато участник в процедурата е обединение, което не е юридическо лице:

1. документите по чл. 56, ал. 1, т. 1, букви „а” и „б” от ЗОП се представят за всяко физическо или юридическо лице, включено в обединението, а именно:

- Представяне на участника съгласно чл. 56, ал.1, т.1 от ЗОП, което включва:

а) посочване на единен идентификационен код по чл. 23 от Закона за търговския регистър, БУЛСТАТ и/или друга идентифицираща информация в съответствие със законодателството на държавата, в която участникът е установен, както и адрес, включително електронен, за кореспонденция при провеждането на процедурата;

б) декларация по чл. 47, ал. 9 от ЗОП.

2. документите по чл. 56, ал. 1, т. 1, буква „в” и т. 4 и 5 от ЗОП се представят само за участниците, чрез които обединението доказва съответствието си с критериите за подбор по чл. 25, ал. 2, т. 6 от ЗОП, а именно:

- доказателства за техническите възможности и/или квалификация по чл. 51 от ЗОП, посочени от възложителя в обявлението за обществена поръчка;

Когато участникът или избраният изпълнител е обединение, което не е юридическо лице, всеки от съдружниците в него може да е наредител по банковата гаранция, съответно вносител на сумата по гаранцията. При представяне на банкова гаранция от участник обединение, същата трябва да оправомощава възложителя с правна възможност да упражни правата по банковата гаранция, ако обединението оттегли офертата след изтичане на срока за подаване на оферти; или ако обединението е определено за изпълнител, но не изпълни задължението си да сключи договор за обществена поръчка.

Когато не е приложен договор за обединение или в приложеният такъв липсват клаузи, гарантиращи изпълнението на горепосочените условия, или съставът на обединението се е променил след подаването на офертата, участникът ще бъде отстранен от участие в процедурата за възлагане на настоящата обществена поръчка.

Възложителят, с оглед предоставената му правна възможност в чл. 25, ал. 3, т. 2 от ЗОП, не поставя и няма изискване за създаване на юридическо лице, в случай, че избраният за Изпълнител участник е обединение от физически и/или юридически лица. Не се допускат промени в състава на обединението след подаването на офертата. В случай, че съставът на обединението се е променил след подаването на офертата, участникът ще бъде отстранен от участие в процедурата за възлагане на настоящата обществена поръчка.

Когато определеният изпълнител е неперсонифицирано обединение на физически и/или юридически лица, договорът за обществена поръчка се сключва, след като изпълнителят представи пред възложителя заверено копие от регистрация по БУЛСТАТ на създаденото обединение. В случаите по-горе, ако обединението се състои от чуждестранни физически и/или юридически лица, те представят еквивалентен документ за регистрация от държавата, в която са установени.

Всяка оферта трябва да съдържа информация за видовете работи от предмета на поръчката, които ще се предложат на подизпълнители и съответстващият на тези работи дял в проценти от стойността на обществената поръчка, и предвидените подизпълнители. Когато, няма да бъдат използвани подизпълнители, това се отбелязва в информацията.

Лице, което участва в обединение или е дало съгласие и фигурира като подизпълнител в офертата на друг участник, не може да представя самостоятелна оферта.

С офертата си участниците може без ограничения да предлагат ползването на под-изпълнители.

Когато участникът предвижда участието на подизпълнители при изпълнение на поръчката, изискванията по чл. 47 ал. 1 и 5 от ЗОП се прилагат и за подизпълнителите.

При участие на подизпълнител оригиналните документи, изхождащи от подизпълнителя се подписват и подпечатват от подизпълнителя. Копия на документи, отнасящи се за подизпълнителя се заверяват „вярно с оригинала” и подписват и подпечатват от представляващ участника или упълномощено от него лице, с нотариално заверено пълномощно на подписа на упълномощителя.

## Договор за подизпълнение:

Когато участникът предвижда участието на подизпълнители се прилагат изискванията, посочени в Раздел VІІ „Договор за подизпълнение” от ЗОП и в настоящата документация относно подизпълнителите.

Съгласно чл. 45а от ЗОП изпълнителите сключват договор за подизпълнение с подизпълнителите, посочени в офертата. Сключването на договор за подизпълнение не освобождава изпълнителя от отговорността му за изпълнение на договора за обществена поръчка.

Съгласно чл. 45а, ал. 2 от ЗОП изпълнителите нямат право да:

1. сключват договор за подизпълнение с лице, за което е налице обстоятелство по чл. 47, ал. 1 или 5 от ЗОП;

2. възлагат изпълнението на една или повече от дейностите, включени в предмета на обществената поръчка, на лица, които не са подизпълнители;

3. заменят посочен в офертата подизпълнител, освен когато:

а) за предложения подизпълнител е налице или възникне обстоятелство по чл. 47, ал. 1 или 5 от ЗОП;

б) предложеният подизпълнител престане да отговаря на нормативно изискване за изпълнение на една или повече от дейностите, включени в предмета на договора за подизпълнение;

в) договорът за подизпълнение е прекратен по вина на подизпълнителя, включително в случаите по чл. 45а, ал. 6 от ЗОП.

В срок до три дни от сключването на договор за подизпълнение или на допълнително споразумение към него, или на договор, с който се заменя посочен в офертата подизпълнител, изпълнителят изпраща оригинален екземпляр от договора или допълнителното споразумение на възложителя заедно с доказателства, че не е нарушена забраната по чл. 45а, ал. 2 от ЗОП.

Подизпълнителите нямат право да превъзлагат една или повече от дейностите, които са включени в предмета на договора за подизпълнение.

Изпълнителят е длъжен да прекрати договор за подизпълнение, ако по време на изпълнението му възникне обстоятелство по чл. 47, ал. 1 или 5 от ЗОП, както и при нарушаване на забраната по чл. 47, ал. 4 от ЗОП в 14-дневен срок от узнаването. В тези случаи изпълнителят сключва нов договор за подизпълнение при спазване на условията и изискванията на чл. 45а, ал. 1 - 5 от ЗОП.

Съгласно чл. 45б от ЗОП възложителят приема изпълнението на дейност по договора за обществена поръчка, за която изпълнителят е сключил договор за подизпълнение, в присъствието на изпълнителя и на подизпълнителя.

При приемането на работата изпълнителят може да представи на възложителя доказателства, че договорът за подизпълнение е прекратен, или работата или част от нея не е извършена от подизпълнителя.

Възложителят извършва окончателното плащане по договор за обществена поръчка, за който има сключени договори за подизпълнение, след като получи от изпълнителя доказателства, че е заплатил на подизпълнителите всички работи, приети по реда на чл. 45б ал. 1 от ЗОП, освен в случаите, когато изпълнителят е представил доказателства пред възложителя, че договорът за подизпълнение е прекратен, или работата или част от нея не е извършена от подизпълнителя.

Плик № 1 трябва да отговаря на предварително обявените условия: „Предварително обявени условия” са условията, съдържащи се в обявлението и/или документацията за участие. В Плик № 1 с надпис „Документи за подбор” се поставят документите и информацията по чл. 56, ал. 1, т. 1 - 6, 8, 11 – 14 от ЗОП.

Плик № 1 от всяка оферта трябва да съдържа:

1. Списък на документите и информацията, съдържащи се в офертата, подписан от участника – Образец № 1. Документите, следващи списъка се подреждат в последователност, така, както са посочени в списъка и се номерират.

2. Представяне на участника съгласно чл. 56, ал.1, т.1 от ЗОП – Образец № 2, което включва:

а) посочване на единен идентификационен код по чл. 23 от Закона за търговския регистър, БУЛСТАТ и/или друга идентифицираща информация в съответствие със законодателството на държавата, в която участникът е установен, както и адрес, включително електронен, за кореспонденция при провеждането на процедурата;

б) Декларация по чл. 47, ал. 9 от ЗОП за липсата на обстоятелства по чл. 47 ал. 1, т. 1 („а”, „б”, „в”, „г” и „д”), т. 2, т. 3 и т. 4; чл. 47, ал. 5, т. 1 и т. 2 от ЗОП – Образец № 3.

Участник, за който някое от обстоятелствата по чл. 47 ал. 1, т. 1 („а”, „б”, „в”, „г” и „д”), т. 2, т. 3 и т. 4; чл. 47, ал. 5, т. 1 и т. 2 от ЗОП е налице, ще бъде отстранен от участие в процедурата за възлагане на обществена поръчка.

Когато участникът предвижда участието на подизпълнители при изпълнение на поръчката, изискванията по чл. 47 ал. 1, т. 1 („а”, „б”, „в”, „г” и „д”) и т. 2-4 и ал. 5, т. 1 и т. 2 от ЗОП се прилагат и за подизпълнителите.

3. Нотариално заверено копие на пълномощното на лицето, подписващо офертата – представя се, когато офертата (или някой документ от нея) не е подписана от управляващия и представляващ участника съгласно актуалната му регистрация, а от изрично упълномощен негов представител. Пълномощното следва да съдържа всички данни на лицата (упълномощен и упълномощител), както и изрично изявление, че упълномощеното лице има право да подпише офертата или отделни документи от нея.

4. При участници обединения – заверено копие на договора за обединение, а когато в договора не е посочено лицето, което представлява участниците в обединението - и документ, подписан от лицата в обединението, в който се посочва представляващият. Повече детайли в Глава ІІІ. Раздел 2 „Общи положения при участие като обединение” от съдържанието на настоящата документация.

5. Оригинал на банкова гаранция за участие или копие от документа за внесена гаранция под формата на парична сума. Повече детайли в Глава ІІ. Раздел 7 „Гаранции” от съдържанието на настоящата документация.

5.1. Участниците попълват по образец информация за банковата сметка и обслужващата банка за връщане на гаранцията за участие в парична форма (Образец № 6) или информация за адрес за връщане на оригинална банкова гаранция за участие (Образец № 7), според формата на гаранцията за участие.

6. Доказателства за техническите възможности и/или квалификация по чл. 51 ЗОП, посочени от възложителя в раздел ІІІ.2.3 от обявлението за обществена поръчка;

1. Участникът следва да представи декларация за техническото оборудване, с което разполага за изпълнение на дейностите по поръчката - Обр. №10.

2. Участникът следва да приложи списък на услугите, които са еднакви или сходни с предмета на обществената поръчка, изпълнени през последните три години, считано от датата на подаване на офертата - Образец №8 - доказателството за извършената услуга се предоставя под формата на удостоверение, издадено от получателя или от компетентен орган, или чрез посочване на публичен регистър, в който е публикувана информация за услугата

Участникът следва да приложи и списък на строителството, изпълнено през последните 5 години, считано от датата на подаване на заявлението или на офертата - Образец №8а, а за строителство, което е еднакво или сходно с предмета на поръчката, и: посочване на публичните регистри, в които се съдържа информация за актовете за въвеждане на строежите в експлоатация, която информация включва данни за компетентните органи, които са издали тези актове, стойността, датата, на която е приключило изпълнението, мястото и вида на строителството, или удостоверения за добро изпълнение, които съдържат стойността, датата, на която е приключило изпълнението, мястото, вида и обема на строителството, както и дали е изпълнено в съответствие с нормативните изисквания; удостоверенията съдържат и дата и подпис на издателя и данни за контакт, или  копия на документи, удостоверяващи изпълнението, вида и обема на изпълнените строителни дейности.

За сходни с предмета на поръчката се считат услуги по поддръжка на уличното осветление и/или проектиране и изграждане по изграждане на обекти улично, парково или художествено осветление.

3. Участникът следва да приложи списък на образованието, професионалната квалификация и професионалния опит на лицата, които отговарят за извършването на услугата - Образец №9

4. Участникът следва да е внедрил следните системи или еквивалентни:

Сертифицирана система за управление на качеството EN ISO 9001:2008 или да представи доказателства за еквивалентни мерки за осигуряване на качество.

Система за управление на здравословни и безопасни условия на труд по OHSAS 18001:2007.

Система за опазване на околната среда по EN ISO 14001:2005.

Минимални изисквания:

По т. 1 Участникът следва да разполага с три броя автовишки, от които поне една има работна височина от 18 метра или по-голяма и поне една с висока проходимост със задвижване 4х4 и минимум един брой автокран.

По т. 2 Участникът следва да е извършил заедно или поотделно поне едно проектиране и/или изграждане на ново или поддръжка на съществуващо: улично и/или парково и/или художествено осветление.

По т. 3 Участникът следва да има на разположение следните служители:

- проектант част електро - 1

- строителен инженер - пътно строителство - 1

- електроинженер - 1

- технически ръководител с образование или квалификация по електротехника - 1

- поне 10 /десет/ лица с притежавана квалификационна група по електробезопасност за изпълнение на дейностите по поръчката.

По т. 4 Участникът следва да притежава валиден сертификат по ISO 9001:2008 или 9001:2015, ISO 14001:2005 или 14001:2015 и OHSAS 18001:2007 или еквивалентни на тях или да е внедрил еквивалентни мерки.

Съгласно:

Чл. 51а. от ЗОП Участник може да докаже съответствието си с изискванията за технически възможности и/или квалификация с възможностите на едно или повече трети лица. В тези случаи, освен документите, определени от възложителя за доказване на съответните възможности, участникът представя доказателства, че при изпълнението на поръчката ще има на разположение ресурсите на третите лица. За тази цел трети лица може да бъдат посочените подизпълнители, свързани предприятия и други лица, независимо от правната връзка на кандидата или участника с тях.

При участие на обединения, които не са ЮЛ съответствие с поставените изисквания може да се извърши и по реда на чл. 25, ал. 8 от ЗОП.

7. Декларация за липса на свързаност с друг участник по чл. 55, ал. 7 ЗОП, както и за липса на обстоятелство по чл. 8, ал. 8, т. 2 ЗОП – Образец № 11;

8. Декларация за съгласие за участие като подизпълнител – Образец № 12.

В Плик № 2 с надпис “Предложение за изпълнение на поръчката” се поставя техническо предложение за изпълнение на поръчката, включващо и срок за изпълнение и развити от участника ангажименти по изпълнението в съответствие с предварително обявените условия на документацията. В плик № 2  ако е приложимо участникът прилага декларация по чл. 33, ал. 4 от ЗОП.

Плик № 2 трябва да отговаря на предварително обявените условия: „Предварително обявени условия” са условията, съдържащи се в обявлението и/или документацията за участие.

Участниците прилагат в плик № 2 – Образец № 13 „Оферта за участие в открита процедура”, подписана и подпечатана и Образец № 14 „Техническо предложение” попълнено с предложения според критерият за оценка освен тези по показател Ц – „Предлагана цена”.

В Плик №2 Участникът представя разработена организация на работа, която следва да съдържа следните задължителни елементи:

- Мерки за установяване и отстраняване на повреди на осветители намиращи се на територията на град Велико Търново и Община Велико Търново;

- Мерки за качествено и навременно изграждане на нови обекти улично осветление;

- Мерки за качествено и навременно инсталиране на касета за защита и управление с GPRS контролер и софтуерен продукт;

В Плик №2 Участникът следва да представи за доказването на съответствието на предложените осветителни тела с  техническите изисквания за улични осветителни тела посочени по т. 2.1.1 до 2.1.10 и т.2.2.1 до т. 2.2.9 от Техническите спецификации:

1.   Каталожни материали на предлаганите осветителни тела.

2. Копия от изпитателни протоколи от типови изпитания, издадени на името производителя от акредитирана Българска или от Европейския съюз лаборатория; .

3.  Изискванията по т. 2.1.7 и 2.1.8 се доказват със копия на сертификати по ISO 9001,  ISO 14001 и OHSAS 18001, издадени на производителя на осветителните тела, че осветителните тела се произвеждат съгласно изискванията на ISO 9001, ISO 14001 и  OHSAS 18001.

За доказването на съответствието на предложените от участниците светлинни източници с техническите изисквания за светлинните източници посочени по т. 3.3 Участникът прилага:

- Маркировка CE, гарантираща съответствие на електротехническата продукция на EN БДС за електрооборудване или еквивалентни.

- Каталожни материали на предлаганите светлинни източници;

Плик № 3 с надпис „Предлагана цена” съдържа ценовото предложение на участника по Образец № 15 „Предлагана цена”.

Плик № 3 трябва да отговаря на предварително обявените условия: „Предварително обявени условия” са условията, съдържащи се в обявлението и/или документацията за участие.

Извън плика с надпис „Предлагана цена” не трябва да е посочена никаква информация относно цената на поръчката. Участници, които по какъвто и да е начин са включили някъде в офертата си извън плика „Предлагана цена” елементи, свързани с предлаганата цена (или части от нея) ще бъдат отстранени от участие в процедурата.

Ценовата оферта трябва да съответства на техническата оферта по отношение на дейностите за изпълнение на поръчката. Участникът е единствено отговорен за евентуално допуснати грешки и пропуски в изчисленията на предложените от него цени, което удостоверява с подпис и печат на всеки един документ, включен в ценовото предложение. 	При несъответствие между цифровата и изписаната с думи цена ще се взима в предвид изписаната с думи.

Посочената цена трябва да включва всички преки и косвени разходи за реализация на дейностите по настоящата обществена поръчка.

Участникът следва да приложи обосновки на цените, които предлага, като в тях са представени всички разходи, които участват при образуването на цената. Същите трябва да са съобразени с представените единични цени по дейности, съгласно таблиците в Образец №15.

При наличие на несъответствие между сумите и предложените цени участникът се отстранява от участие в процедурата.

Цената се посочва в лева без ДДС.

„ЕКСПЛОАТАЦИОННА ПОДДРЪЖКА, РЕМОНТНО-ВЪЗСТАНОВИТЕЛНИ РАБОТИ,  ДОСТАВКА НА УЛИЧНИ И ПАРКОВИ ОСВЕТИТЕЛИ, ИЗГРАЖДАНЕ НА НОВИ ОБЕКТИ НА УЛИЧНОТО, ПАРКОВОТО И ХУДОЖЕСТВЕНОТО ОСВЕТЛЕНИЕ, ИЗГРАЖДАНЕ НА СИСТЕМА ЗА РАДИО-КОМАНДНО УПРАВЛЕНИЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО“.

Изпълнението на обществената поръчка се състои в експлоатационна поддръжката на 13187 бр.осветително тела, ремонтно-възстановителни работи, доставка на улични и паркови осветители, изграждане на нови обекти на уличното, парковото и художественото осветление, изграждане на система за радио-командно управление в Община Велико Търново, включваща гр. В.Търново и 37 населени места на общината.

| СПРАВКА |  |  |
| --- | --- | --- |
| за броя на осветителните тела в община В.Търново |  |  |
|  | населено място | брой |
| 1 | Арбанаси | 237 |
| 2 | Балван | 261 |
| 3 | Беляковец | 191 |
| 4 | Буковец | 50 |
| 5 | Велчево | 115 |
| 6 | Ветринци | 119 |
| 7 | Водолей | 145 |
| 8 | Войнежа | 170 |
| 9 | Вонеща вода | 238 |
| 10 | Въглевци | 113 |
| 11 | Габровци | 102 |
| 12 | Големани | 75 |
| 13 | Дебелец | 329 |
| 14 | Дичин | 175 |
| 15 | Емен | 61 |
| 16 | Килифарево | 422 |
| 17 | Къпиново | 167 |
| 18 | Къпиновски манастир | 5 |
| 19 | Леденик | 189 |
| 20 | Малък Чифлик | 110 |
| 21 | Миндя | 152 |
| 22 | Момин сбор | 111 |
| 23 | Ново село | 278 |
| 24 | Никюп | 153 |
| 25 | Присово | 210 |
| 26 | Плаково | 200 |
| 27 | Пчелище | 249 |
| 28 | Пушево | 100 |
| 29 | Райковци | 114 |
| 30 | Ресен | 868 |
| 31 | Русаля | 189 |
| 32 | Самоводене | 367 |
| 33 | Хотница | 266 |
| 34 | Церова Кория | 151 |
| 35 | Шереметя | 94 |
| 36 | Шемшево | 134 |
| 37 | Ялово | 68 |
| 38 | В. Търново | 6 209 |
| Общо за Община В.Търново |  | 13 187 |

1.ОСНОВНИ ДЕЙНОСТИ, ВКЛЮЧЕНИ В ПРЕДМЕТА НА ПОРЪЧКАТА:

- Контрол и мониторинг на състоянието на съществуващите съоръжения -поддържане на картотека /база данни/, която включва екзекутивна документация на съществуващото положение на уличната осветителна мрежа на територията на Община Велико Търново, опис с броя и типа осветителни тела и тяхната мощност – изправни и неизправни, конфигурация, скица на осветяваните от всяко табло улици, алеи, паркове и междублокови пространства, мощност на съответното табло, опис на стълбовете и електрическата мрежа.

- Изготвяне на мерки, технически и организационни  мероприятия, свързани с реконструкцията и модернизацията на уличното осветление на територията на община В.Търново с цел намаляване на разходите свързани със заплащаната електроенергия и поддръжка в рамките на действието на договора. Срокът за изготвяне е 6 месеца от подписване на договора.

- Разработване и въвеждане в действие на работни инструкции предоставени или изискани му от представител на Възложителя, свързани с дейности по изпълнение на договора по експлоатация на УО. Срокът за разработване и въвеждане 6 месеца от подписване на договора.

- Изграждане на GPS система за контрол и обвързване на  сроковете поставени за  изпълнението задълженията на Изпълнителя по този договор.

- Офериране и изграждане на нови трасета от мрежата за улично осветление;

- Извършване на проучвателна дейност с цел възстановяване на съществуващи не работещи стари съоръжения за улично осветление с високоефективни осветителни тела със светодиодни (LED) светлинни източници и конзоли.

- Профилактика на съоръженията– извършват се периодични огледи (есенно – зимна и пролетно- лятна профилактики) завършващи с констатации на нередностите, които трябва да се отстранят;

Периодичните огледи, проверки и профилактичните изпитвания се провеждат в следният график, съгласно Правилник за устройство на електрическите  уредби и Наредба №3 / 9. 06. 2004 г. за устройство на електрическите уредби и електропроводни линии :

- огледи на въздушната мрежа - един път на шест месеца;

- проверка за пукнатини в стоманобетонните стълбове - един път на шест години, като се започне от четвъртата година на експлоатацията;

- проверка за степента на корозия на металотръбните стълбове - 1 път на 6 години;

- проверка на провесите на проводниците в местата на пресичанията с други съоръжения - при всички случаи, когато възникнат съмнения за неизправности;

- проверка и притягане на болтовите съединения - ежегодно в първите 2 години от влизането в експлоатация, след това - при необходимост;

- Проверка и измерване на защитното заземление на стълбовете за УО- измерване на преходните съпротивления на заземителите - 1 път в първата година от експлоатацията и след това - 1 път на всеки 3 години;

- Развиване на системата за радио-командно управление, чрез разширяване на обхвата на включените ТП.

- Откриване и отстраняване на кабелни повреди на улично осветление, чрез направа муфи до 1 kV;

- Почистване на клони на въздушни мрежи на улично осветление и около осветителни тела – извършва се когато застрашават безаварийната работа на уличното осветление след предварително съгласуване с отдел „Околно среда”;

- Осигуряване дежурства на аварийни групи  за действия при неотложност, свързани с обезопасяване по съоръженията на осветителната мрежа, както и по време на почивни и официални празнични дни, мероприятия организирани от Община Велико Търново, при бедствия и аварии обявени от Постоянната комисия за защита на населението при бедствия, аварии и катастрофи ( ПКЗНБАК)  към Областна и Общинска администрации;

- Откриване и отстраняване на повреди по въздушни мрежи за улично осветление;

- Ремонт на осветителни тела;

- Поетапно подмяна на съществуващите осветителни тела с високоефективни осветителни тела със светодиодни (LED) светлинни източници и конзоли;

- Настройка на часовници за улично осветление;

- Преоборудване (преокомплектовка)  на съоръженията, с цел да се осигури безопасността им и адекватност със съвременните технически и екологични изисквания;

- Ремонт на комутационна апаратура в касети и електрически табла за улично осветление;

- Поддържане и ремонт на хардуера и софтуера на системата за радио-командно управление  на уличното осветление;

- Други видове дейности свързани с поддръжката на улично осветление (при необходимост и по заявка на Възложителя).

А. Експлоатационна поддръжка включва изпълнението на следните видове дейности:

- Изготвяне на първоначален технически доклад за състоянието на осветлението броя на осветителните тела в експлоатация, съгласно параметрите на т. 1 предложение първо;

- Подмяна на дефектирала, открадната или унищожена клемна кутия (без стойността на кутията);

- Подмяна на дефектирал или липсващ предпазители в клемна кутия (без стойността на предпазителите);

- Подмяна на дефектирал кабел в стоманено тръбен парков и уличен стълб (без стойността на кабела);

- Подмяна на амортизиран капак на шахта до стоманенотръбен стълб на улично, парково и друго осветление (без стойността на материалите);

- Ремонт на дефектирало улично осветително тяло (подмяна на дросел, ПЗУ, ЕПРА, фасунга, разсейвател, окабеляване и компенсиращ кондензатор без стойностите на вложените материали);

- Ремонт на дефектирало парково осветително тяло (подмяна на дросел, ПЗУ, фасунга, разсейвател, окабеляване и компенсиращ кондензатор без стойността на вложените материали);

- Смяна на дефектирала лампа на осветително тяло за улично, парково, районно(прожекторно осветление) и художествено-архитектурно осветление (без стойността на лампата);

-Монтаж на биметална клема(без стойността на клемата);

- Почистване и профилактика (включваща окабеляване, закрепване на компоненти и херметизация) на осветително тяло за улично, парково и художествено-архитектурно осветление веднъж на 2,5 години;

- Възстановяване на връзката на осветител към рекордоман (меден проводник) (без стойността на клемите);

- Възстановяване на връзката на осветител към въздушна мрежа с АС проводник (без стойността на биметалните клеми);

- Възстановяване на връзката на осветител към въздушна мрежа с „усукани" кабели (без стойността на присъединителните биметални клеми);

- Монтаж на носещ изолатор за въздушна мрежа НН (без стойността на материалите);

- Направа на суха разделка на кабел;

- Разкопаване на почва  и възстановяване на дефектирал кабел до 3 м чрез направа на кабелна муфа(без стойността на материалите);

- Разкъртване и възстановяване на бетонна, асфалтова, тротоарна и др.настилки и възстановяване на дефектирал кабел до 3 м, чрез направа на кабелна муфа (без стойността на материалите);

- Смяна на часовник за управление на УО (без стойността на часовника);

- Смяна (ремонт) на контактор в табло за управление на УО (без стойността на контактора);

- Смяна на автоматичен предпазител в табло (без стойността на автоматичния предпазител);

- Цялостен ремонт на табло за улично осветление (без стойността на материалите);

- Цялостно боядисване на металните стълбове веднъж на 2,5 години (без стойността на боята);

- Поддържане и ремонт на хардуера на системата за радио-командно управление  на уличното осветление, включваща компютърната конфигурация и компонентите монтирани в съответните касети към уличното осветление (без стойността на материалите при ремонт);

- Поддържане на софтуера на системата за радио-командно управление  на уличното осветление, включваща компютърната конфигурация и локалния софтуер обслужващ контролера монтиран в съответните касети към уличното осветление (без стойността на материалите при ремонт);

- Транспортни разходи (амортизация, гориво, машинно смяна и др.);

- Профилактични, функционални прегледи на уличното осветление;

- Ремонт и изправяне на повредени стоманено тръбни стълбове  ( без стойността на материалите);

- Възстановяване на заземление ( без стойността на материалите).

- Проверка и измерване на защитното заземление на стълбовете за УО- измерване на преходните съпротивления на заземителите - 1 път в първата година от експлоатацията и след това - 1 път на всеки 3 години;

-  Обезопасяване на работното място

- Организиране и отстраняване на повреди

- Осигуряване на дежурен екип за времето от 17.00 ч. до 08.00 ч. в работни дни, а в почивни и празнични дни от 00.00-24.00 ч.  за действия при неотложност(бедствия, аварии, ПТП, офазяване на стълбове, скъсани проводници на ВМНН, работа на осветлението през деня), свързани с обезопасяване при повреди на съоръжения от уличната осветителна мрежа.

-Осигуряване на екипи при организиране на мероприятия от община В.Търново, свързани с осигуряване на временни захранвания и оперативни действия свързани с работата на уличната осветителна мрежа.

Б.Строително-монтажни работи при извършване на възстановителни дейности и изграждане на нови обекти от уличното, парковото и художествено- архитектурното осветление.

Включени са всички СМР от представената спецификация при извършване на възстановителни дейности и изграждане на нови обекти от уличното, парковото и художествено-архитектурното осветление.

В. Доставка на материали при извършване на експлоатационна поддръжка, ремонтно-възстановителни работи и изграждане на нови обекти от уличното и художествено-архитектурното осветление.

Включени са доставката на всички материали от представената спецификация при извършване на възстановителни дейности и изграждане на нови обекти от уличното, парковото и художествено-архитектурното осветление.

2.ТЕХНИЧЕСКИ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ОСВЕТИТЕЛНИ ТЕЛА И СВЕТЛИННИТЕ ИЗТОЧНИЦИ, КОИТО ЩЕ СЕ ИЗПОЛЗВАТ ПРИ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА УСЛУГИТЕ

2.1 Улични осветителни тела

2.1.1 Корпус на осветителното тялото:

- метален, изработен от лят или дълбоко изтеглен алуминий, прахово боядисан или защитно елуксиран;

- неметален, изработен от UV- стабилизирана полимер.

2.1.2 Разсейвател:

- термо- закалено стъкло;

- полиметилметакрилат (PMMA). Допуска се и от UV-стабилизиран поликарбонат, при поемане на гаранция от Участника , че няма да пожълтее или помътнее за срок от 10 години.

2.1.3 Оптична система (отражател) - монолитен или ламелен, изработен от алуминий.

2.1.4 Да има възможност за автоматично разделяне от захранващата електрическа мрежа при отваряне на корпуса за ремонт и поддръжка.

2.1.5 Да има възможност за промяна на ъгъла на окачване.

2.1.6 Диаметър на рогатката- Ф42/Ф60/Ф76 мм.

2.1.7 Степен на защита на цялото тяло (в т.ч. оптична система и блок на пусково регулиращата апаратура – ПРА) - не по-нисък от ІР65.

2.1.8 Предлаганите осветители да бъдат произведени според изискванията на стандартите ISO 9001, ISO 14 001 и OHSAS 18 001.

2.1.9 Предлаганите осветителни тела да отговарят на изискванията на българските и международни стандарти: БДС EN 55015:2006/A2:2009, БДС EN 60598-1:2008/A11:200, БДС EN 60598-2-3:2003/A1:2011 и БДС EN 61547:2010.

2.1.10 Маркировка CE, гарантираща съответствие на електротехническата продукция на EN БДС за електрооборудване или еквивалентни.

Доказването на съответствието на предложените от участниците осветителни тела с  техническите изисквания  за улични осветителни тела посочени по т.2.1.1 до т. 2.1.10

1. Каталожни материали на предлаганите осветителни тела.

2. Копия от изпитателни протоколи от типови изпитания, издадени на името производителя от акредитирана Българска или от Европейския съюз лаборатория; .

3. Изискванията по т. 2.1.8 се доказват с копия на сертификати по ISO 9001,

ISO 14001 и OHSAS 18001, издадени на производителя на осветителните тела, че осветителните тела се произвеждат съгласно изискванията на ISO 9001; ISO 14001; OHSAS 18001;

2.2 Паркови осветителни тела

2.2.1 Корпус на осветителното тялото:

- метален, изработен от лят или дълбоко изтеглен алуминий, прахово боядисан или защитно елуксиран;

- неметален, изработен от UV- стабилизирана полимер.

2.2.2 Разсейвател:

- термо- закалено стъкло;

- полиметилметакрилат (PMMA). Допуска се и от UV-стабилизиран поликарбонат, при поемане на гаранция от Участника, че няма да пожълтее или помътнее за срок от 10 години.

2.2.3 Оптична система (отражател)- монолитен или ламелен, изработен от алуминий.

2.2.4 Оптичната система и конструкцията да ограничават излъчването на светлина в горната полусфера с цел намаляване на светлинното замърсяване и подобряване на светло-  техническите параметри.

2.2.5 Предлаганите осветителни тела да бъдат с възможност за директен монтаж, върху стълб.

2.2.6 Степен на защита на цялото тяло (в т.ч. оптична система и блок на пусково регулиращата апаратура – ПРА) - не по-нисък от ІР65.

2.2.7 Предлаганите осветители да бъдат произведени според изискванията на стандартите ISO 9001, ISO 14001 и OHSAS 18001.

2.2.8 Предлаганите осветителни тела да отговарят на изискванията на българските и международни стандарти: БДС EN 55015:2006/A2:2009, БДС EN 60598-1:2008/A11:200, БДС EN 60598-2-3:2003/A1:2011 и БДС EN 61547:2010.

2.2.9 Маркировка CE, гарантираща съответствие на електротехническата продукция на EN БДС за електрооборудване или еквивалентни.

Доказването на съответствието на предложените от участниците осветителни тела с  техническите изисквания  за улични осветителни тела посочени по т.2.2.1 до т. 2.2.9 :

1. Каталожни материали на предлаганите осветителни тела.

2. Копия от изпитателни протоколи от типови изпитания, издадени на името производителя от акредитирана Българска или от Европейския съюз лаборатория; .

3. Изискванията по т. 2.1.7 се доказват с копия на сертификати по ISO 9001,

ISO 14001 и OHSAS 18001, издадени на производителя на осветителните тела, че осветителните тела се произвеждат съгласно изискванията на ISO 9001, ISO 14001 и

OHSAS 18001.

3.3 Светлинни източници

3.3.1 За натриеви лампи с високо налягане (НЛВН):

- Форма – тръбна или елиптична от прозрачно стъкло

- Светлинен добив ≥ 80 lm/W;

- Цветна температура ≥ 2000 К;

- Индекс на предаване на цветовете Ra ≥ 20;

- Срокът на експлоатация на НЛВН да не бъде по-малък от 20 хиляди часа.

3.3.2 За светодиодни (LED):

- Светлинен добив от светодиодите  ≥ 100 lm/W;

- Цветна температура - 3000К - 6000 К;

- Индекс на предаване на цветовете Ra ≥ 80;

- Срокът на експлоатация да не бъде по-малък от 50 хиляди часа.

3.3.3 За метал халогенни лампи (МХЛ)

- Светлинен добив > 85 lm/W;

- Цветна температура - 3000 К - 6000 К

- Индекс на предаване на цветовете Ra ≥ 80

- Срокът на експлоатация да не бъде по-малък от 12 хиляди часа.

3.3.4 За компактни флуоресцентни лампи (КФЛ):

- Светлинен добив ≥ 50 lm/W;

- Цветна температура - 3000К -6000К;

- Индекс на предаване на цветовете Ra ≥ 80;

- Срокът на експлоатация да не бъде по-малък от 20 хиляди часа.

Доказването на съответствието на предложените от участниците светлинни източници с техническите изисквания за светлинните източници посочени по т. 3.3:

-Маркировка CE, гарантираща съответствие на електротехническата продукция на EN БДС за електрооборудване или еквивалентни.

- Каталожни материали на предлаганите светлинни източници;

4. Технически изисквания към касета за захранване, защита и управление на уличното осветление в т.ч. радиоуправление с обратна връзка:

- Шкаф с козирка, изработен от алуминизирана (алуминий-цинково покритие) ламарина с допълнително прахово-полиестерно покритите

- Апаратура за защита – главен прекъсвач 80А/10kVA(или повече), прекъсвач с видимо разделяне и стопяеми вложки 3x63A, автоматични прекъсвачи за защита на излазите min 6 x 32A/6 kVA, АП за оперативна верига

- Апаратура за комутация – 2 х контактори 40А

- Апаратура за управление – GPRS контролер с минимум 6 входа по ток и минимум 6 релейни изхода за комутация

- min 6 броя токови трансформатори за отчитане на консумацията по излази от уличната касета

- Като доказателство за покриване на горните технически изисквания да се представят каталожни данни и справка-декларация с необходимата информация

4.1. Функционални възможности на GPRS контролера:

- индивидуално управление режима на работа на всеки един контролер посредством GPRS комуникация до ниво комутируем излаз (минимум 6 на брой за един контролер), респективно индивидуално управление до ниво излаз улична касета

    - задаване на индивидуален график за работа на всеки един канал или за целия контролер за всеки един календарен ден от годината

    - задаване на график вечен календар за работа на всеки един канал или за целия контролера с възможност за задаване на специфични графици за отделни дати или периоди

    - задаване на график вечен календар с изместване на астрономическия залез/изгрев според географската ширина; възможност за изпреварващи или закъсняващи корекции спрямо астронимическия залез/изгрев на ниво излаз от улична касета

    - изпращане на индивидуални или групови on-line команди до ниво излаз на улична касета

    - дистанционно подаване на команди до контролера посредством sms (предназначено за служителите по експлоатацията) до ниво излаз на улична касета

- отчитане на текущата консумация до ниво излаз улична касета (минимум 6 излаза посредством токови трансформатора)

    - отчитане на моментната консумация до ниво излаз улична касета през клиентски дефиниран период от време

    - отчитане броя неработещи осветителни тела за всеки един токов излаз на база съотношение текуща консумация/ номинална консумация (калибрирана при 100% светещи осветители)

    - история на потреблението

    - история на подаваните и изпълнявани команди

    - изпращане на алармени събития посредством SMS до дефинирани GSM абонати или електронни съобщения до и-мейл акаунти.

    - Дефиниране на алармени събития – допустимо отклонение от номиналната консумирана мощност (при намалени допустим брой дефектирали осветители, а при превишение – краждба на ток или абнормална работа на инсталацията, отечки и др.); продължителност на събитието за категоризирането му като аларма

    - Права за локален, мрежови и отдалечен достъп

Изисквания, свързани с организацията на възложените дейности

Всеки от Участниците, при подаване на своето предложение представя описание на организацията, която планира да създаде или поддържа във фирмата си във връзка с изпълнение на дейности по текущите експлоатационно-ремонтни работи, като и по повод на аварийни ситуации на мрежите и съоръженията за улично осветление на територията на община В.Търново.

Във връзка с осигуряване ефективността на работата и на взаимодействието между Възложител и Изпълнител са поставени следните предварителни изисквания:

В едномесечен срок от подписване на договора избраният за Изпълнител трябва да започне изграждане на система за регистриране на сигналите за повреди (софтуерен продукт). Обособяване на работно място и обявяване на денонощен телефон за регистриране на сигнали за повреди и координиране на аварийно-ремонтните дейности за срока на изпълнение на договора. Въвеждане в реално време в електронен вид на всички сигнали за повреди съдържаща информация в следния вид: дата на получаване, населено място(град, село, улица, №), тип на аварията, информация за подалият сигнала (име и телефон),дата на отстраняване и допълнителна информация по действията по сигнала. Осигуряване на достъп в реално време (online) на Възложителя или негов представител до системата за регистриране на сигналите за повреди. Конкретното съдържание на системата ще бъде посочено от представител на Възложителя. Задаването на тези изисквания, както и изградената вече система се извършва с протокол, подписан от представители на страните. В случай, че избраният за изпълнител не изпълни това изискване Възложителят има право да прекрати договора, като задържи гаранцията за изпълнение.

Във връзка с контрола по отношение на актовете за извършена работа и доказателства за количествата действително извършени услуги и вложени материали. Превозните средства, извършващи дейности по поддръжка и ремонт по обществената поръчка, трябва да са снабдени със системи за проследяване (тип GPS - система), което да прави възможно проследяването на реално свършените работи от представител на Възложителя, които са фактурирани от изпълнителя и изплатени от общината. Избраният за изпълнител следва да извърши снабдяването не превозните средства с такива системи в срок от 3 месеца от подписване на договора.

Възлагането на дейностите по договора за текущ ремонт и поддръжка на мрежите и съоръженията за улично осветление на територията на община Велико Търново ще се извършва по три направления:

- Изграждане на нови обекти от уличното, парковото и художествено- архитектурното осветление.

Планови дейности по изграждането ще се извършват въз основа на месечни заявки от упълномощено лице, представляващо Възложителя до Изпълнителя с описани местонахождение, вид на планираните строително-монтажни работи, ориентировъчен обем на дейността. Отчитането на извършената работа ще се извършва ежемесечно с оформянето на приемно-предавателен протокол с описание на действително извършените видове СМР – по вид и качество и подлежащите на заплащане суми, съобразно единичните цени по договора за възлагане, подписан от лицето, представляващо Възложителя и Изпълнителя, а в случаите на извършване на дейности извън гр. Велико Търново и от кмета/кметския наместник на населеното място.

- Строително-монтажни работи при извършване на възстановителни дейности от уличното, парковото и художествено-архитектурното осветление.

Плановите ремонтни дейности ще се извършват въз основа на месечни заявки от упълномощено лице, представляващо Възложителя до Изпълнителя с описани местонахождение, вид на планираните строително-монтажни работи, ориентировъчен обем на дейността. Отчитането на извършената работа ще се извършва ежемесечно с оформянето на приемно-предавателен протокол с описание на действително извършените видове СМР – по вид и качество и подлежащите на заплащане суми, съобразно единичните цени по договора за възлагане, подписан от лицето, представляващо Възложителя и Изпълнителя, а в случаите на извършване на дейности извън гр. Велико Търново и от кмета/кметския наместник на населеното място.

- Отстраняване на аварии по съоръженията на уличното  осветление

Срокове за отстраняване на аварии:

- При неизправност или авария, която би могла да доведе до опасност за живота и здравето на хората (бедствия, аварии, ПТП, офазяване на стълбове, скъсани проводници на ВМНН, работа на осветлението през деня) , работите по отстраняване следва да започнат до 1 час след получаване на сигнала и да бъдат отстранени до 12 часа, като през това време,  мястото следва да бъде подходящо обезопасено;

- При неизправност или авария, вследствие на която се прекъсва осветлението, работите по отстраняване следва да започнат в рамките на деня през който е получен  сигналът за проблема и да бъдат отстранени до 48 часа;

- В случай на повреди, при които няма прекъсване на осветлението, работите следва да започнат в рамките на деня на получаването на сигнала и да завършат до 48 часа;

- Смяна на светлинен източник - до 24 часа от получаването на сигнала;

- Ремонт и/или подмяна на осветително тяло - до 48 часа от получаването на сигнала;

- Ремонт и/или  подмяна на рогатка - до 48 часа  от получаването на сигнала;

- Ремонт и/или  подмяна на стълб - до 48 часа  от получаването на сигнала;

Горните обстоятелства се удостоверяват чрез записите в системата за регистриране на сигналите за повреди.

Изисквания за качество

Изпълнителят да е внедрил следните системи за управление:

- Сертифицирана система за управление на качеството EN ISO 9001:2008.

- Система за управление на здравословни и безопасни условия на труд по OHSAS 18001:2007.

- Система за опазване на околната среда по EN ISO 14001:20.

Основните стандарти, които следва да бъдат съблюдавани от Изпълнителя при изпълнение предмета на обществената поръчка са както следва:

- БДС EN 13201-2005- Улично осветление:

Част 2: Технически изисквания.

Част 3: Изчисляване на светлотехническите показатели.

Част4:Методи за измерване на техническите изисквания към осветлението.

- БДС EN 40-2006 г. Стълбове за осветление:

Част 4:Изисквания за стълбове за осветление от стоманобетон и предварително напрегнат бетон.

Част 5: Изисквания за стоманени стълбове за осветление

- BS EN 60598-1/2 2015 Осветителни тела:

Част 1: Общи изисквания и изпитвания.

Част 2-3 : Специфични изисквания.  Осветителни тела за пътно и улично осветление.

При изпълнение на строително-монтажните работи задължително се спазват изискванията на съответните Правилници за изпълнение и приемане на строително-монтажните работи. Стриктно се съблюдават изискванията на Наредба № 3/09.06.2004 г. за устройство на електрическите уредби и електропроводните линии, Наредба Iз-1971 от 29. 10. 2009 г. за строително-технически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар, Наредба № 8/1999 г. за разполагане на техническите проводи и съоръжения в населени места.

Всеки от Участниците, при подаване на своето предложение, поема задължението при изпълнение на поръчката да влага материали, които да отговарят на изискванията на българските и международни стандарти за обществено осветление.

В хода на изпълнение на поръчката, ИзпълнителяТ е длъжен да представи всички сертификати за произход, качество и съответствие на влаганите материали.

Гаранционни изисквания

Гаранционните срокове трябва да бъдат не по-малки от предвидените в Закона за устройство на територията и Наредба №2 от 31.07.2003г. да въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минималните гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти. Гаранционните срокове за влаганите материали и гаранционните срокове за изпълнението на  строително-монтажни работи влизат в сила от одобрение на предавателен протокол за приемане на извършените дейности. Некачествено извършени работи, некачествените материали и изделия, дали дефекти след изпълнението и/или влагането им се коригират и заменят за сметка на Изпълнителя.

- Изисквания, свързани с осигурявана на безопасност и охрана на труда

- ИзпълнителяТ на обществената поръчка се задължава да поддържа за своя сметка в техническа изправност всички техническите средства за защита, както и да спазва изискванията за безопасни условия на труд. По време на изпълнение на възложените задачи Изпълнителя задължително спазва изискванията на следните нормативни документи:

- Наредба № 2 от 22.03.2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи.

- Наредба № РД-07-2 от 16 декември 2009 г. за условията и реда на провеждането на периодично обучение и инструктаж на работниците и служителите по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд.

- Наредба № РД-07/8 от 20. 12. 2008 г.№ 4 от 2.08.1995 г. за минималните изисквания за знаците и сигналите за безопасност и/или здраве при работа.

- Наредба № 7 от 23.09.1999 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд на работните места и при използване на работното оборудване.

- Наредба за безопасната експлоатация и техническия надзор на повдигателни съоръжения.

- Правилник за безопасност и здраве при работа в електрически уредби на електрически и топлофикационни централи и по електрически мрежи.

- Наредба №9 от 9.06.2004 г. за техническа експлоатация на електрически мрежи  и централи.

- Правилник за безопасност и здраве при работа по електрообзавеждането с напрежение до 1000 V.

- Наредба № 16-116 от 8 февруари 2008 г. за техническа експлоатация на електрообзавеждането.

Други изисквания

Освен горепосочените  изисквания във връзка с изпълнение на дейностите по аварийно възстановяване на системата за улично осветление на територията на Община гр. Велико Търново се налагат и следните не по-малко съществени предварителни условия:

- ИзпълнителяТ е длъжен да спазва разпоредбите на Наредба 16/23.07.2001 г. за временна организация на движението при извършване на строителство и ремонт по пътищата и улиците при изпълнение на дейностите предмет на поръчката.

- ИзпълнителяТ е длъжен самостоятелно да осигури и организира достъпа до съоръженията, собственост на „ЕНЕРГО-ПРО МРЕЖИ” АД, когато това е необходимо във връзка с изпълнението на дейностите предмет на договора за възлагане.

- ИзпълнителяТ е длъжен в срок от 10 (десет) работни дни от датата на сключване на договора за възлагане да уведоми „ЕНЕРГО-ПРО МРЕЖИ” АД, че му е възложено изпълнението на обществената поръчка, за да координира работата си по дейности и видове работи със служителите на електроразпределителното дружество, отговарящи за извършване на дейностите по чл. 243, ал. 2 от Правилника за безопасност при работа в електрически уредби на електрически и топлофикационни централи и по електрически мрежи.

- Преди да започне дейностите по изпълнение на СМР по възложени обекти за изпълнение, ИзпълнителяТ е длъжен да подаде заявка по образец за извършване на работа на територията на Община В.Търново.

- ИзпълнителяТ е длъжен при констатиране на щети причинени от трети страни върху елементи от уличната осветителна мрежа да състави констативен протокол по образец за нанесени щети. Протоколът придружен с КСС за възстановяване на повредите да се представи на Възложителя с цел търсене на отговорност по възстановяване на направените разходи.

- ИзпълнителяТ е длъжен да изиска от отговорните представители на Възложителя издаването на Разрешение за разкопаване, когато това е необходимо при изпълнение на дейностите предмет на договора за възлагане по общия ред, определен съгласно действащата нормативна уредба.

КРИТЕРИЙ ЗА ОЦЕНКА

Критерият за оценка на допуснатите до оценка и класиране оферти е икономически най-изгодната оферта. Комисията подписва обобщена оценъчна таблица и класира на първо място участникът получил най-много точки;

Участника с най-висок коефициент К се класира на първо място. Класирането на офертите се извършва в зависимост от комплексната оценка на участника по методиката, която се формира като сбор от получените точки по отделните показатели за оценка след осредняването.

МЕТОДИКА ЗА ИКОНОМИЧЕСКИ НАЙ-ИЗГОДНА ОФЕРТА

Оценката по всеки показател се формира при условията по-долу, като най-изгодното предложение може да получи 100т. Получените оценки се умножават с число (процент), представляващо относителна тежест на съответния показател. Резултатът представлява получените от участника точки за показателя. Оценката се получава след умножаване на резултата, получен от прилагане на съответните формули с процент, представляващ тежестта на показателя. Сборът от точките по всички показатели е крайният коефициент "К", на базата на който се получава класирането на отделните участници. Участникът събрал най-много точки се класира на първо място, като по низходящ ред се класират всички останали участници.

Формула за определяне на краен коефициент "К" :

К = Ц х 50 % + Т х 50 %, където:

Ц - Ценови критерий = Ц1 х 40% + Ц2 х 30% + Ц3 х 30%, като:

Максималният брой точки е 100.

Ц1 - подпоказател за предлаганата от участника цена, който определя най-доброто ценово предложение за експлоатационна поддръжка на едно улично осветително тяло за един месец (тридесет календарни дни). Предложението на участника се представя в лева за месец без ДДС. Участникът предложил най-ниска цена по този подпоказател получава максималният брой от 40 т., а останалите предложения се оценяват по следната формула:

Ц1 = Ц1min х 100, където                    Ц1min е минималната предложена цена в лв. за месец., а

Ц1n                                              Ц1n е цената на n-тия участник.

Ц2 - подпоказател за предлаганата от участника цена, който определя най-доброто ценово предложение за един брой улично осветително тяло със светодиоди (LED) IP65 (за изграждане на нови обекти улично осветление). Предложението на участника се представя в лева за брой без ДДС, като цената включва всички дейности необходими за да бъде изградено функциониращо осветително тяло. Участникът предложил най-ниска цена по този подпоказател получава максималният брой от 30 т., а останалите предложения се оценяват по следната формула:

Ц2 = Ц2min х 100, където                     Ц2min е минималната предложена цена за брой, а

Ц2n                                               Ц2n е цената на n-тия участник.

Ц3 - подпоказател за предлаганата от участника цена, който определя най-доброто ценово предложение за касета за защита и управление с GPRS контролер и софтуерен продукт. Предложението на участника се представя в лева за брой без ДДС, като цената включва всички дейности необходими за да бъде изградена функционираща система. Участникът предложил най-ниска цена по този подпоказател получава максималният брой от 30 т., а останалите предложения се оценяват по следната формула:

Ц3 = Ц3min х 100, където                      Ц3min е минималната предложена цена за брой, а

Ц3n                                               Ц3n е цената на n-тия участник.

Максимален брой точки по показател Т – 100 т. Оценяването се извършва според следните критерии:

| Степен на съответствие | Брой точки |
| --- | --- |
| ОРГАНИЗАЦИЯ НА РАБОТА | Макс. брой точки 100 |
| На оценка по подпоказателя подлежат само оферти, в които предложената организация на работа обхваща всички задължителни елементи |  |
| 100т. – се получава, когато представената Организация на работа надгражда представеното в документацията „Технически спецификации и описание на поръчката” с поясняващи текстове свързани с обясняване на последователността, ползваните похвати при изпълнението на отделните задачи, като съвкупност от действия и мерки, следвани добри практики, прилагани информационни източници и нормативни изисквания, съблюдавани правила за ръководство на ресурсите и тяхната организация и други подобни обстоятелства, очертаващи индивидуалния подход на участника по всеки етап от изпълнението, когато представената организация на работа е ясно изразена и аргументирана*, напълно обезпечена е от страна на човешки ресурс и технически средства, разпределението на отговорностите е направено така, че да осигури законосъобразността и качественото изпълнение на услугата. Организацията на работа е ясно изразена и аргументирана*, следва да се разбира представяне на изчерпателна информация* по всеки от елементите на Организацията на работа, съгласно условията на документацията, по начин, по който се създава яснота за неговите характеристики, подхода и мотивите на участника за осъществяването му, както и за конкретните мерки, които ще се предприемат за осъществяването му. Под представена е изчерпателна информация* следва да се разбира, когато в посочената информация за елемент или част от него не е налице просто изброяване на вид работа или задача или ангажимент или дейност от дължимото изпълнение, а са очертани ресурсите и начините, конкретните действия за постигането на целения резултат и от така представената информация може да се установят конкретните ангажименти на участника по изпълнение на изискванията от документацията и техническите спецификации. | 100 точки |
| 50т. – се получава, когато по един от задължителните елементи на предложената организация на работа, в отделни части информацията е повърхностна, недостатъчно ясно изразена и аргументирана*. В предложената Организация на работа, в отделни части не е представена изчерпателна информация* по някой от елементите на обяснителната записка, съгласно условията на документацията или от така представената информация не се създава яснота за неговите характеристики и подхода на участника за осъществяването му или за конкретните мерки, които ще се предприемат за осъществяването му или разпределението на ресурсите не се покрива от декларираната осигуреност на ресурси от страна на участника. Не е представена изчерпателна информация*, когато в посочената информация за елемент или част от него е налице просто изброяване на вид работа или задача, или ангажимент, или дейност от дължимото изпълнение без да са очертани ресурсите и начините, конкретните действия за постигането на целения резултат, или от така представената информация не може да се установят конкретните ангажименти на участника по изпълнение на изискванията от документацията и техническите спецификации. | 50 точки |
| 1 т. – се получава, когато по два или повече от задължителните елементи на предложената организация на работа, в отделни части информацията е повърхностна, недостатъчно ясно изразена и аргументирана*. В предложената Организация на работа, в отделни части не е представена изчерпателна информация* по всеки от елементите на обяснителната записка, съгласно условията на документацията или от така представената информация не се създава яснота за неговите характеристики и подхода на участника за осъществяването му или за конкретните мерки, които ще се предприемат за осъществяването му или разпределението на ресурсите не се покрива от декларираната осигуреност на ресурси от страна на участника. | 1 т. |
| Забележка: Ако участник представи Организация на работа, която не отговаря на изискванията за съдържание и липсва информация по някой от задължителните елементи от организацията на работа, посочени в документацията, комисията отстранява офертата от последващо участие. |  |

Забележка:	При извършване на оценяването по съответните показатели ще се използва закръгляне до втория знак след десетичната запетая (в приложимите случаи).

Забележка:	Ценовите предложения се проверяват, за да се установи, че са подготвени и представени в съответствие с изискванията на документацията за участие в процедурата. При установяване на аритметична грешка, комисията извършва съответните действия по изчисляването и вписва аритметично вярната стойност. При разминаване между изписаното с цифри и изписаното с думи, за вярно се приема записът с думи.

Забележка:	Оферти, в които оценяваните показатели имат еднакви стойности и измерения, получават равен брой точки по съответния показател.

В случай че комплексните оценки на две или повече оферти са равни, за икономически най-изгодна се приема тази оферта, в която се предлага най-ниска цена. При условие, че и цените са еднакви се сравняват оценките по показателя с най-висока относителна тежест и се избира офертата с по-благоприятна стойност по този показател.

Комисията провежда публично жребий за определяне на изпълнител между класираните на първо място оферти, ако поръчката се възлага по критерий икономически най-изгодна оферта, но тази оферта не може да се определи по реда на чл. 71, ал.4 от ЗОП.

Образец № 1

- СПИСЪК

на документите и информацията, съдържащи се в офертата на........................................................................................ -

(наименование на участника)

Участник в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: “Експлоатационна поддръжка, ремонтно-възстановителни работи, доставка на улични и паркови осветители, изграждане на система за радио-командно управление на територията на Община Велико Търново”

СЪДЪРЖАНИЕ НА ПЛИК № 1 „Документи за подбор”

| № | Наименование на документ/информация | Вид документ/информация (оригинал или заверено копие) | Количество (бр./ стр.) | От страница до страница |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |

СЪДЪРЖАНИЕ НА ПЛИК № 2 „Предложение за изпълнение на поръчката”

| № | Наименование на документ/информация |  | Вид документ/информация (оригинал или заверено копие) |  | Количество (бр./ стр.) |  | От страница до страница |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| …. |  |  |  |  |  |  |  |

СЪДЪРЖАНИЕ НА ПЛИК № 3 „Предлагана цена”

| № | Наименование на документ/информация |  | Вид документ/информация (оригинал или заверено копие) |  | Количество (бр./ стр.) |  | От страница до страница |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| …. |  |  |  |  |  |  |  |

Дата: ………………….	Подпис: …......................

гр...............................	(име, длъжност/качество)

Печат

- Указание: Образец № 2 се подписва от законния представител на участника или от надлежно упълномощено лице.

| Образец № 2 |  | ДО ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Кмета на Община Велико Търново |  |  |
|  |  | инж. Даниел Панов |  |  |
| ПРЕДСТАВЯНЕ НА УЧАСТНИК |  |  |  |  |
| в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: “Експлоатационна поддръжка, ремонтно-възстановителни работи, доставка на улични и паркови осветители, изграждане на система за радио-командно управление на територията на Община Велико Търново” |  |  |  |  |
| Административни сведения |  |  |  |  |
|  | Наименование на участника: |  |  |  |
|  | ЕИК/БУЛСТАТ/ЕГН (или друга идентифицираща информация в съответствие със законодателството на държавата, в която участникът е установен) |  |  |  |
|  | Седалище: |  |  |  |
|  | – пощенски код, населено място: |  |  |  |
|  | – ул./бул. №, блок №, вход, етаж: |  |  |  |
|  | Адрес за кореспонденция: |  |  |  |
|  | – пощенски код, населено място: |  |  |  |
|  | – ул./бул. №, блок №, вход, етаж: |  |  |  |
|  | Телефон: |  |  |  |
|  | Факс: |  |  |  |
|  | E-mail адрес за кореспонденция при провеждане на процедурата: |  |  |  |
|  | (в случай че участникът е обединение, информацията се попълва за всеки участник в обединението, като се добавя необходимият брой полета) |  |  |  |
|  | Лица, представляващи участника по учредителен акт: (ако лицата са повече от едно, се добавя необходимият брой полета) |  |  |  |
|  | Трите имена, ЕГН, лична карта №, адрес |  |  |  |
|  | Трите имена, ЕГН, лична карта №, адрес |  |  |  |
|  | Трите имена, ЕГН, лична карта №, адрес |  |  |  |
|  | Участникът се представлява заедно или поотделно (невярното се зачертава) от следните лица: |  | 1.................................... 2.................................... |  |
|  | Данни за банковата сметка: Обслужваща банка:…………………… IBAN.......................................................... BIC............................................................. |  |  |  |
| УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН КМЕТ, |  |  |  |  |
| 1. Заявяваме, че желаем да участваме в откритата от Вас процедура по Закона за обществените поръчки (ЗОП) за възлагане на обществена поръчка с предмет: “Експлоатационна поддръжка, ремонтно-възстановителни работи, доставка на улични и паркови осветители, изграждане на система за радио-командно управление на територията на Община Велико Търново” |  |  |  |  |
| 2. Декларираме, че приемаме условията за изпълнение на обществената поръчка, заложени в приложения към документацията за участие проект на договор. |  |  |  |  |
| 3. При изпълнението на обществената поръчка няма да ползваме/ще ползваме (относимото се подчертава) следните подизпълнители: |  |  |  |  |
| 1. ………………………………………………………………………………………………. |  |  |  |  |
| 2. ………………………………………………………………………………………………. |  |  |  |  |
| (наименование на подизпълнителя, ЕИК/ЕГН, вид на дейностите, които ще изпълнява, дял от стойността на обществената поръчка (в %) |  |  |  |  |
| 5.Регистрация по ЗДДС: ...................................................................................................................... (ако участникът не е регистриран по ЗДДС, указва това в полето) Неразделна част от настоящия документ са: |  |  |  |  |
| Декларация по чл. 47, ал. 9 от ЗОП за липсата на обстоятелства по чл. 47 ал. 1, т. 1 („а”, „б”, „в”, „г” и „д”), т. 2, т. 3 и т. 4; чл. 47, ал. 5, т. 1 и т. 2 от ЗОП, подписана от лицата, които представляват участника съгласно документите за регистрация; |  |  |  |  |

| Дата | ............................/ ............................/ ............................ |
| --- | --- |
| Име и фамилия | .......................................................................................... |
| Подпис на лицето (и печат) | ........................................................................................... |

- Образец № 3

- Указание: Декларацията се подписва задължително от лицето или от лицата, които представляват съответния участник според документите му за регистрация. Декларацията е задължителна част от офертата и се прилага в Плик № 1.

ДЕКЛАРАЦИЯ

по чл. 47, ал. 9 от ЗОП за липсата на обстоятелства по чл. 47 ал. 1, т. 1 („а”, „б”, „в”, „г” и „д”), т. 2, т. 3 и т. 4; чл. 47, ал. 5, т. 1 и т. 2 от ЗОП;

Подписаният/ата ………………………………………………………………………..

(трите имена)

данни по документ за самоличност ……………………………………………………

(номер на лична карта, дата, орган и място на издаването)

в качеството си на ……………………………………………………………………….

(длъжност)

на …………………………………………………………………………………………

(наименование на участника)

ЕИК/БУЛСТАТ …………………………………………………………………….…,

в изпълнение на чл. 47, ал. 9 ЗОП и в съответствие с изискванията на възложителя при възлагане на обществена поръчка с предмет: “Експлоатационна поддръжка, ремонтно-възстановителни работи, доставка на улични и паркови осветители, изграждане на система за радио-командно управление на територията на Община Велико Търново”

ДЕКЛАРИРАМ:

1. В качеството ми на лице по чл. 47, ал. 4 ЗОП не съм осъждан с влязла в сила присъда/реабилитиран съм (невярното се зачертава) за:

а) престъпление против финансовата, данъчната или осигурителната система, включително изпиране на пари, по чл. 253 – 260 от Наказателния кодекс;

б) подкуп по чл. 301 – 307 от Наказателния кодекс;

в) участие в организирана престъпна група по чл. 321 и 321а от Наказателния кодекс;

г) престъпление против собствеността по чл. 194 – 217 от Наказателния кодекс;

д) престъпление против стопанството по чл. 219 – 252 от Наказателния кодекс;

2. Представляваният от мен участник не е обявен в несъстоятелност.

3. Представляваният от мен участник не се намира в производство по ликвидация, нито в подобна процедура съгласно националните закони и подзаконови актове.

4. Представляваният от мен участник (отбелязва се само едно обстоятелство, което се отнася до конкретния участник):

а) няма задължения по смисъла на чл. 162, ал. 2, т. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс към държавата и към община, установени с влязъл в сила акт на компетентен орган;

б) има задължения по смисъла на чл. 162, ал. 2, т. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс към държавата и към община, установени с влязъл в сила акт на компетентен орган, но за същите е допуснато разсрочване/отсрочване;

в) няма задължения за данъци или вноски за социалното осигуряване съгласно законодателството на държавата, в която участникът е установен (при чуждестранни участници).

5. В качеството ми на лице по чл. 47, ал. 4 ЗОП не съм свързан по смисъла на § 1, т. 23а от допълнителните разпоредби на ЗОП с възложителя или със служители на ръководна длъжност в неговата организация.

6. Представляваният от мен участник не е сключил договор с лице по чл. 21 или 22 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси.

Известна ми е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс за неверни данни.

Задължавам се при промени в горепосочените обстоятелства да уведомя възложителя в 7-дневен срок от настъпването им.

Публичните регистри (съгласно законодателството на държавата, в която участникът е установен), в които се съдържа информация за посочените обстоятелства по т. 1 – 4, са:

1. ………………………………………………………………………………………………

2. ………………………………………………………………………………………………

3. ………………………………………………………………………………………………

Компетентните органи (съгласно законодателството на държавата, в която участникът е установен), които са длъжни да предоставят служебно на възложителя информация за обстоятелствата по т. 1 – 4, са:

1. ……………………………………………………………………………………………

2. ……………………………………………………………………………………………

3. ……………………………………………………………………………………………

| Дата | ............................/ ............................/ ............................ |
| --- | --- |
| Име и фамилия | .......................................................................................... |
| Подпис | ........................................................................................... |

Образец № 4

БАНКОВА ГАРАНЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ

В ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ:

„……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……..….…” за позиция: ………..………………………………………….. [позицията се посочва, ако е приложимо].

Ние …………………………………………………………………..……………… [Банка], със седалище и адрес на управление: град …………………………………………………………, ул. „……………………………………………………………………………………………….….”, №……………, с ЕИК:………………………………………………….………., представлявано от:………………………………………………………………………………………………….….

……………………………………………………………………………………………….……….

………………………………………………………………………………………………………...

…………………………………………………………………………………………….………., сме запознати, че ……………………………………………………[Наименование на участника], с ЕИК:………………………………………………… ще участва в откритата с Решение …………………/……………2015 г. процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:  ……………………………………………………………………………..…………..….

за позиция: …………………………………...[позицията се посочва, ако е приложимо].

Също така сме информирани, че в съответствие с условията на процедурата и разпоредбите на Закона за обществените поръчки, участникът …………………………… …………………….[Наименование на участника]  трябва да представи  в офертата си  банкова гаранция за участие в процедурата, за сумата в размер на ………………….……...лева …………………………………………..………………….[словом]

Като се има предвид гореспоменатото, ние ……...……………………..……….………… [Банка], със седалище и адрес на управление: град……………………………..……………….…, ул. „…………..………………………………..………………………..…….”, №……………….…,

с настоящото поемаме неотменимо и безусловно задължение да заплатим по посочена от Вас банкова сметка, сумата от……………………………………...лева ……………………..……….. ……………………..[словом], представляваща гаранция за участие в срок до 3 [три] работни дни след получаване на първо Ваше подписано и подпечатано писмено искане, съдържащо Вашата декларация, удостоверяваща, че  е налице едно от следните  основание за усвояване на гаранцията, съгласно Закон за обществените поръчки:

1.  Участникът оттегли офертата след изтичане на срока за подаване на оферти;

2.  Участникът е определен за изпълнител, но не изпълни задължението си да сключи договор за обществена поръчка.

Вашето искане за усвояване на сумата по тази  гаранция  следва да бъде изпратено до нас по следният начин:……………………………………. ………………………………………………………………………………………..………………………………………………………………………………………………………….………….………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………….………

Тази банкова гаранция влиза в сила от ……………часа на дата:………..2015 г. и е валидна до …………………часа на ………………….г.

След тази дата ангажиментът на …………………………………….……………[Банка] се обезсилва, независимо дали оригиналът на банковата гаранция е върнат или не.

Банковата гаранция може да бъде освободена преди изтичане на валидността й само след връщане на оригинала на същата в …………………………………..…[Банка]  на адрес: ………………………………………………………………………………………………………...

..……………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………...………………………………………………………………………………………………………..………………………………………………………………………………………………………...

ЗА БАНКАТА:

Правно обвързващи подписи:

| Дата | ________/ _________ / ______ |
| --- | --- |
| Подпис на лицето, печат | __________________________ |
| Име и фамилия | _________________________ |
| Длъжност | __________________________ |

| Дата | ________/ _________ / ______ |
| --- | --- |
| Подпис на лицето, печат | __________________________ |
| Име и фамилия | _________________________ |
| Длъжност | __________________________ |

Образец № 5

БАНКОВА ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОР

ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ:

„………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………………” за позиция: ………………………………………….. [позицията се посочва, ако е приложимо].

Ние ………………………………………………………….………..……………… [Банка], със седалище и адрес на управление: град …………………………………………………………, ул. ”………………………………………………………………………………….”, №……………, с ЕИК:…………………., представлявано от:………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………., сме запознати, че ………………………………………………[Наименование на изпълнителя], с ЕИК:………………………….………, е  класиран на първо място в процедурата за възлагане на обществена поръчка с предмет: „………………………………………………………………………………………………………..……………………………………..…………………………………..………………………….…” за позиция: ……………………………………………. [позицията се посочва, ако е приложимо] и е определен за изпълнител на посочената обществена поръчка.

Също така сме информирани, че в съответствие с условията на процедурата и разпоредбите  на Закона за обществените поръчки, при подписване на договора за възлагане на обществена поръчка, изпълнителят следва на Вас, в качеството Ви на възложител на горепосочената поръчка, да представи банкова гаранция за изпълнение, открита във Ваша полза, за сумата в размер на ……………...лева  ……………………………………..…..[словом], за да гарантира предстоящото изпълнение на задълженията си, в съответствие с договорените условия.

Като се има предвид гореспоменатото, ние……………………….………..……………….. [Банка], със седалище и адрес на управление: град………………………...………..…………..…, ул. „…………..…………………………..………………………..…….”, №…………..………….…,

с настоящото поемаме неотменимо и безусловно задължение да заплатим по посочена от Вас банкова сметка, сумата от ………….. лева  ………………..[словом], представляваща гаранция за изпълнение в срок до 3 [три] работни дни след получаване на първо Ваше подписано и подпечатано писмено искане, съдържащо Вашата декларация, удостоверяваща, че изпълнителят……………………………………………………….[Наименование на изпълнителя],  не е изпълнил задължение по договора, което е основание за упражняване на правата по банковата гаранция, съгласно договора, подписан между възложителя и изпълнителя.

Вашето искане за усвояване на сумата по тази  гаранция  следва да бъде изпратено до нас по следният начин: ………………………… ……………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………..……………………

Тази банкова гаранция влиза в сила от ……………часа на дата:………..2015 г. и е валидна до …………………часа на ………………….г.

След тази дата ангажиментът на ……………………………………..……………[Банка] се обезсилва, независимо дали оригиналът на банковата гаранция е върнат или не.

Банковата гаранция може да бъде освободена преди изтичане на валидността й само след връщане на оригинала на същата в …………………………………..……………… [Банка]  на адрес: ……………………………………………………………………………………………...

ЗА БАНКАТА:

Правно обвързващи подписи:

| Дата | ________/ _________ / ______ |
| --- | --- |
| Подпис на лицето, печат | __________________________ |
| Име и фамилия | _________________________ |
| Длъжност | __________________________ |

| Дата | ________/ _________ / ______ |
| --- | --- |
| Подпис на лицето, печат | __________________________ |
| Име и фамилия | _________________________ |
| Длъжност | __________________________ |

Образец № 6

ИНФОРМАЦИЯ

ЗА БАНКОВАТА СМЕТКА И ОБСЛУЖВАЩАТА БАНКА ЗА ВРЪЩАНЕ НА ГАРАНЦИЯТА ЗА УЧАСТИЕ В ПАРИЧНА ФОРМА

Указание: Участниците попълват образец № 6, ако гаранцията за участие е представена в парична форма.

## Наименование на участника ………………………………………………………….

## Координати:

## Адрес:……………………………………………………….……………………….

## Телефон № ………………………………………………………………………….

## Факс: …………………………………………………………………………..........

Е-mail: ………………………………………………………………………………………..

ЕИК:  …………………………………………………………………………………………

Представената от нас гаранция за участие в парична форма, в размер на ……………………… /…………………………./ лева, за обществена поръчка с предмет: …………………………………………………….…………………………………………………….

за позиция: ……………………/ако е приложимо/ в предвидените в ЗОП срокове, следва да бъде върната по следната банкова сметка: ………………………………………..……………, при банка …………………………………………………………………………...............................

Задължаваме се при настъпване на промяна по банковата сметка и обслужващата банка  да уведомим писмено възложителя в срок от три работни дни и представим актуална информация за банковата сметка и обслужващата банка.

Правно обвързващ подпис:

| Дата | ________/ _________ / ______ |
| --- | --- |
| Подпис на лицето, представляващо участника или на упълномощеното лице; печат | __________________________ |
| Име и фамилия | _________________________ |
| Длъжност | __________________________ |

Образец № 7

ИНФОРМАЦИЯ

ЗА АДРЕС ЗА ВРЪЩАНЕ НА ОРИГИНАЛНА БАНКОВА ГАРАНЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ

Указание: Участниците попълват образец № 7, ако формата на гаранцията за участие е банкова гаранция.

## Наименование на участника …………………………………………………...........

## Координати:

## Адрес:……………………………………………………….…………………...…..

## Телефон № ………………………………………………………………………….

## Факс: …………………………………………………………………………..........

Е-mail: ………………………………………………………………………………………..

ЕИК:  …………………………………………………………………………………………

Представената от нас гаранция за участие под формата на банкова гаранция, за обществена поръчка с предмет: …………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………..….., за позиция……………………………………………../ако е приложимо/,  следва да бъде върната в предвидените в ЗОП срокове по куриер до адресат: ………………………………………… ……………………..…………………………………………………..……………………………......

на адрес:  град: ………….…………… пощенски код……………………........................................

улица……………………………..……………………………..……., вх. … № …………………..., ет.  …….…...... телефон: …………….……………… факс: …….……………………....…………..

електронна поща …………………………..……………..………………………………...................

лице за контакти: ………………………………………………..…………………………………....

Задължаваме се при настъпване на промяна на обстоятелствата по-горе да уведомим  писмено възложителя в срок от три работни дни и представим актуална информация за актуален адрес и лице за контакти.

Правно обвързващ подпис:

| Дата | ________/ _________ / ______ |
| --- | --- |
| Подпис на лицето, представляващо участника или на упълномощеното лице; печат | __________________________ |
| Име и фамилия | _________________________ |
| Длъжност | __________________________ |

Образец № 8

| СПИСЪК на услугите, които са еднакви или сходни с предмета на поръчката, изпълнени през последните три години, считано от датата на подаване на офертата по чл. 51, ал. 1, т. 1 ЗОП |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Подписаният/ата ……………………………………………………………………………… |  |  |  |
| (трите имена) |  |  |  |
| данни по документ за самоличност ………………………………………………………… |  |  |  |
| (номер на лична карта, дата, орган и място на издаването) |  |  |  |
| в качеството си на …………………………………………………………………………… |  |  |  |
| (длъжност) |  |  |  |
| на …………………………………………………………………………………………….., |  |  |  |
| (наименование на участника) |  |  |  |
| Заявявам следните услуги, които са еднакви/сходни с предмета на поръчката: ……………………………………………………………………………………………………… |  |  |  |
| № | Предмет на услугите, които са еднакви или сходни с предмета на обществената поръчка, изпълнени през последните три години | Крайна дата на изпълнение на услугите | Получател на услугата |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |

В подкрепа на посочените в списъка услуги, изпълнени от нас, прилагаме следните доказателства по чл. 51, ал. 4 „Доказателството за извършената доставка или услуга се предоставя под формата на удостоверение, издадено от получателя или от компетентен орган, или чрез посочване на публичен регистър, в който е публикувана информация за доставката или услугата” ЗОП/Указание: Изброяват се конкретните приложени от участника документи или конкретните регистри, на които той се позовава. Забележка: Участникът може да прилага или да се позовава на едно или повече от изброените в чл. 51, ал. 4 ЗОП доказателства./ Участник може да докаже съответствието си с изискванията за технически възможности и/или квалификация с възможностите на едно или повече трети лица. В тези случаи, освен документите, определени от възложителя за доказване на съответните възможности, участникът представя доказателства, че при изпълнението на поръчката ще има на разположение ресурсите на третите лица.

1. ………………………………………………………………………………………………

2. ………………………………………………………………………………………………

| Дата | ............................/ ............................/ ............................ |
| --- | --- |
| Име и фамилия | .......................................................................................... |
| Подпис (и печат) | ........................................................................................... |

Образец № 8а

| СПИСЪК списък на строителството, изпълнено през последните 5 години, считано от датата на подаване на заявлението или на офертата по чл. 51, ал. 1, т. 2 ЗОП |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Подписаният/ата ……………………………………………………………………………… |  |  |  |
| (трите имена) |  |  |  |
| данни по документ за самоличност ………………………………………………………… |  |  |  |
| (номер на лична карта, дата, орган и място на издаването) |  |  |  |
| в качеството си на …………………………………………………………………………… |  |  |  |
| (длъжност) |  |  |  |
| на …………………………………………………………………………………………….., |  |  |  |
| (наименование на участника) |  |  |  |
| Заявявам следните услуги, които са еднакви/сходни с предмета на поръчката: ……………………………………………………………………………………………………… |  |  |  |
| № | Предмет на строителството, изпълнено през последните 5 години, считано от датата на подаване на заявлението или на офертата | Крайна дата на изпълнение на услугите | Получател на услугата |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |

В подкрепа на посоченото в списъка строителство, изпълнено от нас, прилагаме следните доказателства по чл. 51, ал. 1, т.2 „посочване на публичните регистри, в които се съдържа информация за актовете за въвеждане на строежите в експлоатация, която информация включва данни за компетентните органи, които са издали тези актове, стойността, датата, на която е приключило изпълнението, мястото и вида на строителството, или удостоверения за добро изпълнение, които съдържат стойността, датата, на която е приключило изпълнението, мястото, вида и обема на строителството, както и дали е изпълнено в съответствие с нормативните изисквания; удостоверенията съдържат и дата и подпис на издателя и данни за контакт, или копия на документи, удостоверяващи изпълнението, вида и обема на изпълнените строителни дейности” ЗОП/Указание: Изброяват се конкретните приложени от участника документи или конкретните регистри, на които той се позовава. Забележка: Участникът може да прилага или да се позовава на едно или повече от изброените в чл. 51, ал. 1, т. 2 ЗОП доказателства./ Участник може да докаже съответствието си с изискванията за технически възможности и/или квалификация с възможностите на едно или повече трети лица. В тези случаи, освен документите, определени от възложителя за доказване на съответните възможности, участникът представя доказателства, че при изпълнението на поръчката ще има на разположение ресурсите на третите лица.

1. ………………………………………………………………………………………………

2. ………………………………………………………………………………………………

| Дата | ............................/ ............................/ ............................ |
| --- | --- |
| Име и фамилия | .......................................................................................... |
| Подпис (и печат) | ........................................................................................... |

Образец № 9

СПИСЪК С ПОСОЧВАНЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО, ПРОФЕСИОНАЛНАТА КВАЛИФИКАЦИЯ И ПРОФЕСИОНАЛНИЯ ОПИТ НА УЧАСТНИКА, ВКЛЮЧИТЕЛНО НА ЛИЦАТА, КОИТО ОТГОВАРЯТ ЗА ИЗВЪРШВАНЕТО НА УСЛУГАТА

Долуподписаният/ната ........................................................................................................................,

с ЕГН.................................., лична карта № ..................., издадена на ............................................./ ……………….……г. от .......................................................................................................................

в качеството ми на ..............................................................................................................................

(посочете длъжността)

на ...........................................................................................................................................................,

(посочете  наименованието на участника/подизпълнителя)

с ЕИК: ……………………..…………….., актуален телефон: ………………………….….............

факс: …………………………….; електронна поща………………..……………………………...

| № | Име, презиме и фамилия | Образование и професионална квалификация; правоспособност/когато е приложимо/ | Професионален опит в години | Изпълнени услуги, с предмет еднакъв или сходен с предмета на обществената поръчка и кратко описание/ако има такива/ | Крайна дата на изпълнение на услугата | Получател на услугата |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

През целия период на изпълнение на обществената поръчка, ако същата ни бъде възложена, ще осигурим участие на експерти с горепосочената професионална квалификация и професионален опит

Правно обвързващ подпис:

| Дата | ________/ _________ / ______ |
| --- | --- |
| Подпис на лицето и печат | __________________________ |
| Име и фамилия | _________________________ |
| Длъжност | __________________________ |

Образец № 10

##### Д Е К Л А Р А Ц И Я

От:............................................................................................................................................................

/Име на представляващия кандидата или участника/

ЕГН:....................................с л.к.№.......................издадена от................................................................

в качеството ми на:...................................................................................................................................

на................................................................................................................................................................

/фирма на кандидата/участника/

Седалище и адрес на управление:..........................................................................................................

БУЛСТАТ/ ЕИК:.....................................................................................................................................

телефон за връзка:………………………………….факс: …………………………….…………........

Декларирам, че за извършване на дейностите, обект на настоящата обществена поръчка, разполагам със следното техническо оборудване, което е в съответствие с критериите за подбор :

| Автовишка | Марка/модел/рег. номер | Максимална работна височина | Висока проходимост Да/Не | Собствен/нает |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |

| Автокран | Марка/модел/рег. номер | Собствен/нает |
| --- | --- | --- |
| 1. |  |  |

Забележка: При необходимост участника може да добавя нови редове в таблицата.

Известно ми е, че за неверни данни нося наказателна отговорност по чл.313 от Наказателния кодекс.

дата ……………....                                                    ДЕКЛАРАТОР: ………..……………

/подпис и печат/

Образец № 11  Указание: Декларацията се подписва от лицата, които представляват участника/ чл. 24а ППЗОП/Такива могат да бъдат законния представител на участника или надлежно упълномощено лице, което подава офертата/.В случай че комисията за провеждане на процедурата установи, че декларацията е с невярно съдържание, отстранява от процедурата всички участници, които са свързани лица или свързани предприятия.

ДЕКЛАРАЦИЯ за липса на свързаност с друг участник по чл. 55, ал. 7 ЗОП, както и за липса на обстоятелство по чл. 8, ал. 8, т. 2 ЗОП и за липса на пречки за участие в процедура по ЗОП, съгласно Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици

Подписаният/ата ..........................................................................................

(трите имена)

данни по документ за самоличност ..........................................................................................

(номер на лична карта, дата, орган и място на издаването)

в качеството си на ..........................................................................................

(длъжност)

на ...................................................................................................................................................

(наименование на участника)

ЕИК/БУЛСТАТ ...........................................................– участник в процедура за възлагане на

обществена поръчка с предмет „..........................................................................................“

ДЕКЛАРИРАМ:

1. Представляваният от мен участник не е свързано лице по смисъла на § 1, т. 23а от допълнителните разпоредби на ЗОП или свързано предприятие по смисъла на § 1, т. 24 от допълнителните разпоредби на ЗОП с друг участник в настоящата процедура.

2. За представлявания от мен участник не са налице обстоятелствата по чл. 8, ал. 8, т. 2 ЗОП по отношение на настоящата процедура за възлагане на обществена поръчка. 3.За представлявания от мен участник не са налице условия, възпрепятстващи участието му в процедури за възлагане на обществени поръчки, съгласно Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици.

Известна ми е отговорността по чл. 313 НК за неверни данни.

| Дата | ............................/ ............................/ ............................ |
| --- | --- |
| Име и фамилия | .......................................................................................... |
| Подпис (и печат) | ........................................................................................... |

- Образец № 12

- Указание: Декларацията е задължителна част от офертата на участник, който обявява, че ще ползва подизпълнител/и. Такава декларация се подава от всеки подизпълнител, в случай че са повече от един.

ДЕКЛАРАЦИЯ за съгласие за участие като подизпълнител

Подписаният ............................................................................................................................

(трите имена)

данни по документ за самоличност .......................................................................................

(номер на лична карта, дата, орган и място на издаването)

в качеството си на ....................................................................................................................

(длъжност)

на .................................................................................................................................................

(наименование на подизпълнителя)

ДЕКЛАРИРАМ:

1. От името на представляваното от мен лице (търговско дружество, едноличен търговец, юридическо лице с нестопанска цел – вярното се подчертава): .........................................................................................................................................................

(наименование, ЕИК/БУЛСТАТ)

изразявам съгласието да участваме като подизпълнител на .....................................................

(наименование на участника в процедурата, на който лицето е подизпълнител)

при изпълнение на обществена поръчка с предмет „....................................................“

2. Дейностите, които ще изпълняваме като подизпълнител, са: .........................................................................................................................................................

(изброяват се конкретните части от предмета на обществената поръчка, които ще бъдат изпълнени от подизпълнителя)

3. Запознати сме с разпоредбата на чл. 55, ал. 5 от Закона за обществените поръчки, че заявявайки желанието си да бъдем подизпълнител в офертата на посочения по-горе участник, нямаме право да се явим като участник в горепосочената процедура и да представим самостоятелна оферта.

| Дата | ............................/…............................/............................. |
| --- | --- |
| Име и фамилия | ........................................................................................... |
| Подпис (и печат) | ........................................................................................... |

Образец № 13

ОФЕРТА

за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка

с предмет: “Експлоатационна поддръжка, ремонтно-възстановителни работи, доставка на улични и паркови осветители, изграждане на система за радио-командно управление на територията на Община Велико Търново”

Долуподписаният/ната .............................................................................................................................,

с ЕГН........................................................................, издадена  на ................./ ……………….……г. от ......................................................................................................................................................................

в качеството ми на .....................................................................................................................................

(посочете длъжността)

на ................................................................................................................................................................,

(посочете  наименованието на участника)

с ЕИК: ………………………………………….., актуален телефон: ………………………….............

факс: ………………………………….; електронна поща……………………………………………...

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Представяме Ви нашата оферта за участие в обявената от Вас процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: “Експлоатационна поддръжка, ремонтно-възстановителни работи, доставка на улични и паркови осветители, изграждане на система за радио-командно управление на територията на Община Велико Търново”

Заявяваме, че ако бъдем избрани за изпълнител ще изпълним поръчката качествено, в срок от 60 месеца и в съответствие с представеното от нас Техническо предложение.

До подписване на договора настоящата оферта ще представлява споразумение между нас и възложителя.

Заявяваме,че се считаме обвързани от предложеното в офертата ни за срок от 6 /шест/ месеца, считано от крайния срок за подаване на оферти.

Правно обвързващ подпис:

| Дата | ________/ _________ / ______ |
| --- | --- |
| Подпис на лицето и печат | __________________________ |
| Име и фамилия | _________________________ |
| Длъжност | __________________________ |

Образец № 14

ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка

с предмет: “Експлоатационна поддръжка, ремонтно-възстановителни работи, доставка на улични и паркови осветители, изграждане на система за радио-командно управление на територията на Община Велико Търново”

Долуподписаният/ната .............................................................................................................................,

с ЕГН........................, лична карта № ...................., издадена  на ................./ ……………….……г. от ......................................................................................................................................................................

в качеството ми на .....................................................................................................................................

(посочете длъжността)

на ................................................................................................................................................................,

(посочете  наименованието на участника)

с ЕИК: ………………………………………….., актуален телефон: ………………………….............

факс: ………………………………….; електронна поща……………………………………………...

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Представяме Ви нашето техническо предложение за участие в обявената от Вас процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: “Експлоатационна поддръжка, ремонтно-възстановителни работи, доставка на улични и паркови осветители, изграждане на система за радио-командно управление на територията на Община Велико Търново”

При изпълнение на дейностите в обхвата на поръчката предлагаме следната организация на работа:………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Подпис и печат:

Дата ________/ _________ / ______

Име и фамилия __________________________

Длъжност __________________________

Наименование на участника __________________________

Образец № 15

ПРЕДЛАГАНА ЦЕНА

за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка

с предмет: “Експлоатационна поддръжка, ремонтно-възстановителни работи, доставка на улични и паркови осветители, изграждане на система за радио-командно управление на територията на Община Велико Търново”

Долуподписаният/ната .............................................................................................................................,

с ЕГН........................, лична карта № ...................., издадена  на ................./ ……………….……г. от ......................................................................................................................................................................

в качеството ми на .....................................................................................................................................

(посочете длъжността)

на ................................................................................................................................................................,

(посочете  наименованието на участника)

с ЕИК: ………………………………………….., актуален телефон: ………………………….............

факс: ………………………………….; електронна поща……………………………………………...

Регистрация по ЗДДС: ...................................................................................................................... (ако участникът не е регистриран по ЗДДС, указва това в полето)

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Представяме Ви нашето ценово предложение за участие в обявената от Вас процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: “Експлоатационна поддръжка, ремонтно-възстановителни работи, доставка на улични и паркови осветители, изграждане на система за радио-командно управление на територията на Община Велико Търново”

Предлаганото от нас възнаграждение за изпълнение на дейностите по поръчката е както следва:

Предлагаме цена за експлоатационна поддръжка на едно улично осветително тяло за един месец (тридесет календарни дни) по показател Ц1 в размер на ………………. лв. без ДДС, които включват в изпълнението си следните видове дейности:

- Изготвяне на първоначален технически доклад за състоянието на осветлението броя на осветителните тела в експлоатация.

- Подмяна на дефектирала, открадната или унищожена клемна кутия (без стойността на кутията);

- Подмяна на дефектирал или липсващ предпазители в клемна кутия (без стойността на предпазителите);

- Подмяна на дефектирал кабел в стоманено тръбен парков и уличен стълб (без стойността на кабела);

- Подмяна на амортизиран капак на шахта до стоманенотръбен стълб на улично, парково и друго осветление (без стойността на материалите);

- Ремонт на дефектирало улично осветително тяло (подмяна на дросел, ПЗУ, ЕПРА, фасунга, разсейвател, окабеляване и компенсиращ кондензатор без стойностите на вложените материали);

- Ремонт на дефектирало парково осветително тяло (подмяна на дросел, ПЗУ, фасунга, разсейвател, окабеляване и компенсиращ кондензатор без стойността на вложените материали);

- Смяна на дефектирала лампа на осветително тяло за улично, парково, районно(прожекторно осветление) и художествено-архитектурно осветление (без стойността на лампата);

-Монтаж на биметална клема(без стойността на клемата);

- Почистване и профилактика (включваща окабеляване, закрепване на компоненти и херметизация) на осветително тяло за улично, парково и художествено-архитектурно осветление веднъж на 2,5 години;

- Възстановяване на връзката на осветител към рекордоман (меден проводник) (без стойността на клемите);

- Възстановяване на връзката на осветител към въздушна мрежа с АС проводник (без стойността на биметалните клеми);

- Възстановяване на връзката на осветител към въздушна мрежа с „усукани" кабели (без стойността на присъединителните биметални клеми);

- Монтаж на носещ изолатор за въздушна мрежа НН (без стойността на материалите);

- Направа на суха разделка на кабел;

- Разкопаване на почва  и възстановяване на дефектирал кабел до 3 м чрез направа на кабелна муфа(без стойността на материалите);

- Разкъртване и възстановяване на бетонна, асфалтова, тротоарна и др.настилкии възстановяване на дефектирал кабелдо 3 м, чрез направа на кабелна муфа (без стойността на материалите);

- Смяна на часовник за управление на УО (без стойността на часовника);

- Смяна (ремонт) на контактор в табло за управление на УО (без стойността на контактора);

- Смяна на автоматичен предпазител в табло (без стойността на автоматичния предпазител);

- Цялостен ремонт на табло за улично осветление (без стойността на материалите);

- Цялостно боядисване на металните стълбове веднъж на 2,5 години (без стойността на боята);

- Поддържане и ремонт на хардуера на системата за радио-командно управление  на уличното осветление, включваща компютърната конфигурация и компонентите монтирани в съответните касети към уличното осветление (без стойността на материалите при ремонт);

- Поддържане на софтуера на системата за радио-командно управление  на уличното осветление, включваща компютърната конфигурация и локалния софтуер обслужващ контролера монтиран в съответните касети към уличното осветление (без стойността на материалите при ремонт);

- Транспортни разходи (амортизация, гориво, машинно смяна и др.);

- Профилактични, функционални прегледи на уличното осветление;

- Ремонт и изправяне на повредени стоманено тръбни стълбове  ( без стойността на материалите);

- Възстановяване на заземление ( без стойността на материалите).

- Проверка и измерване на защитното заземление на стълбовете за УО- измерване на преходните съпротивления на заземителите - 1 път в първата година от експлоатацията и след това - 1 път на всеки 3 години;

-  Обезопасяване на работното място

- Организиране и отстраняване на повреди

- Осигуряване на дежурен екип за периода от 17.00 ч. до 08.00 ч. и в почивни и празнични дни от 00.00-24.00 ч.  за действия при неотложност(бедствия, аварии, ПТП, офазяване на стълбове, скъсани проводници на ВМНН, работа на осветлението през деня), свързани с обезопасяване при повреди на съоръжения от уличната осветителна мрежа.

-Осигуряване на екипи при организиране на мероприятия от община В.Търново, свързани с осигуряване на временни захранвания и оперативни действия, свързани с работатана уличната осветителна мрежа.

Предлагаме цена на един брой улично осветително тяло със светодиоди (LED) IP65 (за изграждане на нови обекти улично осветление) по показател Ц2 в размер на ………………. лв. без ДДС.

Единични цени за строително-монтажни работи при извършване на възстановителни дейности и изграждане на нови обекти от уличното и художествено-архитектурното осветление.

| № по ред | Наименование на видовете работи | Ед. мярка | Ед. Цена ЦБ1 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Монтаж на стом. тръбен стълб до 13.50м - тип уличен ( без стойността на стълба ) | бр. |  |
| 2 | Монтаж на стом. тръбен стълб до 12.00м - тип уличен ( без стойността на стълба ) | бр. |  |
| 3 | Монтаж на стом. тръбен стълб до 9.5 м - тип уличен ( без стойността на стълба ) | бр. |  |
| 4 | Монтаж на стом. тръбен стълб до 7.5 м - тип уличен ( без стойността на стълба ) | бр. |  |
| 5 | Монтаж на стом. тръбен стълб до 6.0 м - тип уличен ( без стойността на стълба ) | бр. |  |
| 6 | Монтаж на стом. тръбен стълб до 5 м - тип парков ( без стойността на стълба ) | бр. |  |
| 7 | Монтаж на лят декоративен парков стълб тип „Прогрес" /включително и бетонен фундамент, без стойността на стълба | бр. |  |
| 8 | Монтаж декоративен парков стълб тип „Прогрес" |  |  |
| 9 | Монтаж на носеща арматура за парков стълб тип "Прогрес" | бр. |  |
| 10 | Монтаж на удължение (рогатка) с l = 2.00 м за парков стълб за монтиране на уличен осветител ( без стойността на удължението ) | бр. |  |
| 11 | Демонтаж на стом. тръбен стълб - тип уличен | бр. |  |
| 12 | Демонтаж на стом. тръбен стълб - тип парков | бр. |  |
| 13 | Демонтаж на железобетонен (ЖБ) стълб | бр. |  |
| 14 | Демонтаж на декоративен парков стълб тип „Прогрес" | бр. |  |
| 15 | Демонтаж на удължение (рогатка) с l = 2.00 м за парков стълб за монтиране на уличен осветител | бр. |  |
| 16 | Монтаж на конзола (рогатка)-единична за ЖБ стълб ( без стойността на конзолата ) | бр. |  |
| 17 | Монтаж на конзола (рогатка)-единична за стом. тръбен стълб ( без стойността на конзолата ) | бр. |  |
| 18 | Монтаж на конзола (рогатка)-двойна за стом. тръбен стълб ( без стойността на конзолата ) | бр. |  |
| 19 | Монтаж на конзола (рогатка)-тройна за стом. тръбен стълб ( без стойността на конзолата ) | бр. |  |
| 20 | Монтаж на конзола за декоративен парков стълб тип „Прогрес" ( без стойността на конзолата ) | бр. |  |
| 21 | Монтаж на конзола за мрежа НН върху трафопост ( без стойността на конзолата ) | бр. |  |
| 22 | Демонтаж на конзола (рогатка)-единична за ЖБ стълб | бр. |  |
| 23 | Демонтаж на конзола (рогатка)-единична за стом. тръбен стълб | бр. |  |
| 24 | Демонтаж на конзола (рогатка)-двойна за стом. тръбен стълб | бр. |  |
| 25 | Демонтаж на конзола (рогатка)-тройна за стом. тръбен стълб | бр. |  |
| 26 | Демонтаж на конзола за декоративен парков стълб „ Прогрес" | бр. |  |
| 27 | Демонтаж на конзола за мрежа НН от трафопост | бр. |  |
| 28 | Монтаж на уличен осветител на стълб до 13.50 м ( без стойността на осветителя ) | бр. |  |
| 29 | Монтаж на уличен осветител на стълб до 12.00 м ( без стойността на осветителя ) | бр. |  |
| 30 | Монтаж на уличен осветител на стълб до 9.50 м ( без стойността на осветителя ) | бр. |  |
| 31 | Монтаж на уличен осветител на стълб до 7.50 м ( без стойността на осветителя ) | бр |  |
| 32 | Монтаж на уличен осветител на стълб до 6.00 м ( без стойността на осветителя ) | бр. |  |
| 33 | Монтаж на парков осветител на стълб до 5.00 м ( без стойността на осветителя ) | бр. |  |
| 34 | Монтаж и настройване на прожектор на височина до 12м ( без стойността на осветителя ) | бр. |  |
| 35 | Монтаж и настройване на прожектор на височина до 6м ( без стойността на осветителя ) | бр. |  |
| 36 | Монтаж на осветител към фасада на сграда на височина до 6.00 м ( без стойността на осветителя ) | бр. |  |
| 37 | Монтаж на светодиоден профил към фасади и съоръжения на височина до 9.00 м ( без стойността на осветителя ) | бр. |  |
| 38 | Монтаж на луминесцентен осветител към бетонен таван и стени на височина до 5.00 м ( без стойността на осветителя ) | бр. |  |
| 39 | Монтаж на декоративен фенер(без стойността на фенера) | бр. |  |
| 40 | Монтаж на осветител за вграждане в земя /включително изкопаване на изкоп, направа на дренаж, монтиране на контейнера и монтаж и подвързване на осветителя, без стойността на осветителя / | бр. |  |
| 41 | Демонтаж на уличен осветител от стълб до 13.50 м | бр. |  |
| 42 | Демонтаж на уличен осветител от стълб до 12.00 м | бр. |  |
| 43 | Демонтаж на уличен осветител от стълб до 9.50 м | бр. |  |
| 44 | Демонтаж на уличен осветител от стълб до 7.50 м | бр. |  |
| 45 | Демонтаж на уличен осветител от стълб до 6.0 м | бр. |  |
| 46 | Демонтаж на парков осветител от стълб до 5.00 м | бр. |  |
| 47 | Демонтаж на прожектор на височина до 12.00 м | бр. |  |
| 48 | Демонтаж на прожектор на височина до 6.00 м | бр. |  |
| 49 | Подмяна на осветител за вграждане в земя ( без стойността на осветителя ) | бр. |  |
| 50 | Монтаж на конзола / рогатка за монтаж на осветител на стена/фасада на височина до 9м ( без стойността на конзолата ) | бр. |  |
| 51 | Демонтаж на конзола/рогатка от стена/фасада на височина до 9м | бр. |  |
| 52 | Монтаж и ел. захранване на табло за управление на уличното осветление ( без стойността на кабелите ) | бр. |  |
| 53 | Монтаж и присъединяване на клемна кутия тип К35/К0 ( без стойността на кутията ) | бр. |  |
| 54 | Демонтаж на клемна кутия тип К35/К-0 | бр. |  |
| 55 | Подмяна на клемна кутия тип К35 /К 0 ( без стойността на кутията) | бр. |  |
| 56 | Монтаж и свързване на ПКОМ 4х2.5мм2 кутия ( без стойността на кутията) | бр. |  |
| 60 | Монтаж на защитен метален капак за клемна кутия монтирана в стоманотръбен стълб - тип уличен/парков ( без стойността на капака ) | бр. |  |
| 61 | Монтаж на скоба за монтаж на въздушно захранване на осветително тяло, монтирано към на стоманотръбен стълб | бр. |  |
| 62 | Монтаж на излазни/проходни тръби за клемна кутия 3/4" ( без стойността на тръбите ) | бр. |  |
| 63 | Монтаж на излазни/проходни тръби за клемна кутия 1" ( без стойността на тръбите ) | бр. |  |
| 64 | Монтаж на излазни /проходни тръби за клемна кутия 2" ( без стойността на тръбите ) | бр. |  |
| 65 | Трасиране на кабелна линия в равнинен терен | м |  |
| 66 | Направа на изкоп 0,8/0,4 м в почва III-та категория, включващо и обратно засипване и трамбоване | м3 |  |
| 67 | Направа на изкоп 0,8/0,4 м в почва IV-та категория, включващо и обратно засипване и трамбоване | м3 |  |
| 68 | Направа на пясъчна подложка за полагане на кабел | м3 |  |
| 69 | Полагане на сигнална лента ( без стойността на лентата ) | м |  |
| 70 | Изграждане на шахта с бетонен капак 1.00м х1.00м х1.00м | бр. |  |
| 71 | Изграждане на шахта с бетонен капак 0.60 х0.90м х1.00м | бр. |  |
| 72 | Изграждане на шахта с бетонен капак 1.20м х1.20м х1.20м | бр. |  |
| 73 | Почистване и ремонт на шахта | бр. |  |
| 74 | Разкъртване и възстановяване на тротоарна настилка | м2 |  |
| 75 | Разкъртване и възстановяване на асфалтова настилка | м2 |  |
| 76 | Разкъртване и възстановяване на бетонова настилка с дебелина до 8 см | м2 |  |
| 77 | Разкъртване и възстановяване на армирана бетонова настилка с дебелина до 10 см | м3 |  |
| 78 | Натоварване и изхвърляне на земни маси и строителни отпадъци на разстояние до7 км. | м3 |  |
| 79 | Полагане на метална тръба в готов изкоп ( без стойността на тръбата ) | м |  |
| 80 | Полагане на PVC тръба в готов изкоп ( без стойността на тръбата ) | м |  |
| 81 | Полагане на ПЕ тръба (HDPE) в готов изкоп ( без стойността на тръбата ) | м |  |
| 82 | Полагане на двуслойна (усилена) гофрирана тръба в готов изкоп ( без стойността на тръбата ) | м |  |
| 83 | Полагане на метална тръба по фасади и съоръжения ( без стойността на тръбата ) | м |  |
| 84 | Полагане на PVC тръба по фасади и съоръжения ( без стойността на тръбата ) | м |  |
| 85 | Полагане на гофрирана тръба по фасади и съоръжения ( без стойността на тръбата ) | м |  |
| 86 | Полагане на ПЕ тръба (HDPE) по фасади и съоръжения ( без стойността на тръбата ) | м |  |
| 87 | Полагане на кабелен канал по фасади и съоръжения ( без стойността на канала ) | м |  |
| 88 | Направа на неармиран бетонов кожух на тръби положени в изкоп ( без стойността на тръбата ) | м |  |
| 89 | Полагане на проводници на открито по фасади и съоръжения ( без стойността на проводника ) | м |  |
| 90 | Монтаж на изолиран проводник –У-бан ( без стойността на проводника ) | м |  |
| 91 | Монтаж на единичен проводник ПВО 6 мм2 ( без стойността на проводника ) | м |  |
| 92 | Монтаж на единичен проводник ПВО 10 мм2 ( без стойността на проводника ) | м. |  |
| 93 | Монтаж на единичен проводник АС 16 мм2 ( без стойността на проводника ) | м. |  |
| 94 | Монтаж на единичен проводник АС 25 мм2 ( без стойността на проводника ) | м. |  |
| 95 | Теглене на усукан проводник 2х16 мм2 ( без стойността на проводника ) | м. |  |
| 96 | Теглене на усукан проводник 4х16 мм2 ( без стойността на проводника ) | м. |  |
| 97 | Монтаж на клема отклонителна за усукан проводник ( без стойността на клемата ) | бр. |  |
| 98 | Монтаж на клема присъединителна за усукан проводник ( без стойността на клемата ) | бр. |  |
| 99 | Монтаж на клема опъвателна за усукан проводник ( без стойността на клемата ) | бр. |  |
| 100 | Монтаж на термосвиваеми тапи за изолиран проводник ( без стойността на тапата ) | бр. |  |
| 101 | Монтаж на биметална клема ( без стойността на клемата ) | бр. |  |
| 102 | Монтаж на кука с изолатор НН ( без стойността на материалите ) | бр. |  |
| 103 | Монтаж на изолатор НН ( без стойността на изолатора ) | бр. |  |
| 104 | Монтаж на кука за изолатор НН ( без стойността на клемата ) | бр. |  |
| 105 | Демонтаж на единичен проводник ПВО | м |  |
| 106 | Демонтаж на единичен проводник АС | м |  |
| 107 | Демонтаж на усукан проводник | м |  |
| 108 | Изтегляне на кабел в стълб /рогатка/, ( без стойността на кабела ) | м. |  |
| 109 | Полагане на кабел до 10 мм2 в готов изкоп ( без стойността на кабела ) | м. |  |
| 110 | Полагане на кабел до 16 мм2 в готов изкоп ( без стойността на кабела ) | м |  |
| 111 | Изтегляне на кабел до 10 мм2 в тръби (без стойността на кабела ) | м |  |
| 112 | Изтегляне на кабел до 16 мм2 в тръби ( без стойността на кабела ) | м |  |
| 113 | Разкриване и изваждане на кабел от изкоп | м |  |
| 114 | Направа на кабелна муфа на кабел до16 мм2 | бр. |  |
| 115 | Направа на кабелна муфа на кабел до 25 мм2 | бр. |  |
| 116 | Направа на кабелна глава на кабел до16 мм2 | бр. |  |
| 117 | Направа на кабелна глава на кабел до 25 мм2 | бр. |  |
| 118 | Направа на суха разделка кабел НН до 2.5 мм2 | бр. |  |
| 119 | Направа на суха разделка кабел НН до 6 мм2 | бр. |  |
| 120 | Направа на суха разделка кабел НН до 10 мм2 | бр. |  |
| 121 | Направа на суха разделка кабел НН до 25 мм2 | бр. |  |
| 122 | Направа назаземление с един заземител 1-1/2"-1.6м ( без стойността на заземителя ) | бр. |  |
| 123 | Монтаж и полагане на поцинкована заземителна шина 40/4мм2 | м |  |
| 124 | Направа на заземление на ел. табло за управление на уличното осветление с кабел ПВ - А2 6 мм2 свързано със заземителния контур на трафопоста ( без стойността на кабела ) | бр. |  |
| 125 | Измерване на преходно съпротивление на заземление с един заземител | бр. |  |
| 126 | Измерване на импулсно съпротивление на мълнизащитен заземител | бр. |  |
| 127 | Измерване на импеданс на контура „ фаза-защитен проводник" | бр. |  |
| 128 | Откриване на подземен, кабелен електрически пробив | бр. |  |
| 129 | Измерване на изолационно съпротивление на кабел с мегер | бр. |  |
| 130 | Смяна на часовник за управление на УО - (без стойността на материалите) | бр. |  |
| 131 | Монтаж на часовник за управление на УО | бр. |  |
| 132 | Смяна на контактор в табло за управление на УО - (без стойността на материалите) | бр. |  |
| 133 | Смяна на предпазител в разклонителна кутия на стълб (без стойността на материалите) | бр. |  |
| 134 | Смяна на авт. предпазител в табло за управление на УО (без стойността на материалите) | бр. |  |
| 135 | Ремонт на ел. табло за УО (без стойността на материалите) | бр. |  |
| 136 | Ремонт на осветително тяло за външно осветление (уличен, парков, фасаден осветител) - подмяна на дросел, ПЗУ, фасунга, разсейвател, капак или компенсиращ кондензатор (без стойността на материалите). Подмяна на ЕПРА за уличен осветител. | бр. |  |
| 137 | Смяна на лампа за улично осветително тяло (без стойността на лампата) на височина до 12м | бр. |  |
| 138 | Смяна на лампа за парково осветително тяло (без стойността на лампата) на височина до 5м | бр. |  |
| 139 | Смяна на лампа за прожектор (без стойността на лампата) на височина до 8.5м | бр. |  |
| 140 | Смяна на лампа за осветител за вграждане в земя (без стойността на лампата) | бр. |  |
| 141 | Подмяна на основа за винтов предпазител (без стойността на материалите) | бр. |  |
| 142 | Направа на сондаж под път с къртица за 1 бр.тръба Ф 40 мм2 | м. |  |

Единични цени за доставка на материали при извършване на експлоатационна поддръжка, ремонтно-възстановителни работи и изграждане на нови обекти от уличното и художествено-архитектурното осветление.

| № по ред | Наименование | Ед. мярка | Ед. Цена ЦВ1 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Доставка на стоманотръбен стълб 6.0 м - тип уличен | бр. |  |
| 3 | Доставка на стоманотръбен стълб 9.50 м - тип уличен | бр |  |
| 4 | Доставка на стоманотръбен стълб 12.00 м - тип уличен | бр |  |
| 5 | Доставка на стоманотръбен стълб 13.50м - тип уличен | бр |  |
| 6 | Доставка на стоманотръбенстъл до 5 м - тип парков | бр |  |
| 7 | Доставка на носеща арматура за парков стълб тип "Прогрес" | бр |  |
| 8 | Доставка на удължение(рогатка) L = 2.00 м за парков стълб за монтиране на уличен осветител | бр |  |
| 9 | Доставка на конзола (рогатка)-единична за ЖБ стълб | бр |  |
| 10 | Доставка на конзола (рогатка)-единична за стом. тръбен стълб | бр |  |
| 11 | Доставка на конзола (рогатка)-двойна за стом. тръбен стълб | бр |  |
| 12 | Доставка на конзола (рогатка)-тройна за стом. тръбен стълб | бр |  |
| 13 | Доставка на заземителен кол 1 1/2-1.6 м | бр |  |
| 14 | Доставка на заземителна шина | м |  |
| 15 | Доставка на конзола за мрежа НН за монтаж върху трафопост | бр |  |
| 16 | Доставка на клемна /кабелна/ кутия К-35 | бр |  |
| 17 | Доставка на клемна /кабелна/ кутия К-0 | бр |  |
| 18 | Доставка на клемна кутия за вграждане в парков стоманотръбен стълб (к-кт с клеморед вход-изход-отклонение и стопяем предпазител) със степен на защита min IP44 | бр |  |
| 19 | Доставка на клемна кутия за вграждане в уличен стоманотръбен стълб (к-кт с клеморед вход-изход-отклонение и стопяем предпазител) със степен на защита min IP44 | бр |  |
| 21 | Доставка на защитен метален капак за клемна кутия монтирана в стоманотръбен стълб - тип уличен | бр |  |
| 22 | Доставка на защитен метален капак за клемна кутия монтирана в стоманотръбен стълб - тип парков | бр |  |
| 24 | Доставка на боя и консумативи за боядисване на парков стълб до 5м | бр |  |
| 26 | Доставка на боя и консумативи за боядисване на уличен стълб до 9,5м | бр |  |
| 27 | Доставка на боя и консумативи за боядисване на уличен стълб до 13,5м | бр |  |
| 30 | Доставка на скоба за монтаж на въздушно захранване за уличен осветител монтиран на стоманотръбен стълб | бр |  |
| 31 | Доставка на бетонен капак за шахта с размер до 0,5м2 | бр |  |
| 32 | Доставка на бетонен капак за шахта с размер от 0,51 м2 до 1,0м2 | бр |  |
| 33 | Доставка на бетонен капак за шахта с размер над 1 м2 до 1,5м2 | бр |  |
| 34 | Доставка на тръба PVC Ф20 мм | м |  |
| 35 | Доставка на тръба PVC Ф25 мм | м |  |
| 36 | Доставка на тръба PVC Ф29 мм | м |  |
| 37 | Доставка на тръба PVC Ф32 мм | м |  |
| 38 | Доставка на тръба PVC Ф50 мм | м |  |
| 39 | Доставка на тръба PVC Ф75 мм | м |  |
| 40 | Доставка на тръба PVC Ф110 мм | м |  |
| 41 | Доставка на тръба гофрирана Ф 16 мм | м |  |
| 42 | Доставка на тръба гофрирана Ф 20 мм | м |  |
| 43 | Доставка на тръба гофрирана Ф 25 мм | м |  |
| 44 | Доставка на тръба двуслойна (усилена) гофрирана Ф 40 мм | м |  |
| 45 | Доставка на тръба двуслойна (усилена) гофрирана Ф 50 мм | м |  |
| 46 | Доставка на тръба двуслойна (усилена) гофрирана Ф 63 мм | м |  |
| 47 | Доставка на тръба двуслойна (усилена) гофрирана Ф 75 мм | м |  |
| 48 | Доставка на тръба двуслойна (усилена) гофрирана Ф 110 мм | м |  |
| 49 | Доставка на тръба двуслойна (усилена) гофрирана Ф 140 мм | м |  |
| 50 | Доставка на тръба метална гофрирана Ф 25 мм | м |  |
| 51 | Доставка на излазна/проходна метална тръба 3/4" за клемни/кабелни кутии | м |  |
| 52 | Доставка на излазна/проходна метална тръба 1" | м |  |
| 53 | Доставка на излазна/проходна метална тръба 2" | м |  |
| 54 | Доставка на сигнална PVC лента | м |  |
| 55 | Доставка на клема отклонителна 16/6 за усукан проводник | бр |  |
| 56 | Доставка на клема отклонителна 16/16 за усукан проводник | бр |  |
| 57 | Доставка маншон 16/16 за усукан проводник | бр |  |
| 58 | Доставка на клема опъвателна - регулируема за усукан проводник | бр |  |
| 59 | Доставка на термосвиваема тапа за изолиран проводник | бр |  |
| 60 | Доставка на биметална клема | бр |  |
| 61 | Доставка на кука с изолатор НН | бр |  |
| 62 | Доставка на изолатор НН | бр |  |
| 63 | Доставка на втулка за изолатор НН | бр |  |
| 64 | Доставка на НЛВН 35 W E27 | бр |  |
| 65 | Доставка на НЛВН 50 W E27 | бр |  |
| 66 | Доставка на НЛВН 70W E27 | бр |  |
| 67 | Доставка на НЛВН 70W Rx7s | бр |  |
| 68 | Доставка на НЛВН 100W E27 | бр |  |
| 69 | Доставка на НЛВН 100W E40 | бр |  |
| 70 | Доставка на НЛВН 150W E40 | бр |  |
| 69 | Доставка на НЛВН 150W Rx7s | бр |  |
| 70 | Доставка на НЛВН 250 W E40 | бр |  |
| 71 | Доставка на НЛВН 400 W E40 | бр |  |
| 72 | Доставка на ХНЛВН 110W | бр |  |
| 73 | Доставка на ХНЛВН 210 W | бр |  |
| 74 | Доставка на КЛЛ 26W G24d-3 | бр |  |
| 75 | Доставка на КЛЛ 18W 2G 11 | бр |  |
| 76 | Доставка на КЛЛ 36W 2G 11 | бр |  |
| 77 | Доставка на КЛЛ 55W 2G 11 | бр |  |
| 78 | Доставка на ЕСЛ 23W E27 | бр |  |
| 79 | Доставка на МХЛ 35W G12 | бр |  |
| 80 | Доставка на МХЛ 35W E27 | бр |  |
| 81 | Доставка на МХЛ 70W Rх7S | бр |  |
| 82 | Доставка на МХЛ 70W G12 | бр |  |
| 83 | Доставка на МХЛ 70W E27 | бр |  |
| 84 | Доставка на МХЛ 150W Rх7S | бр |  |
| 85 | Доставка на МХЛ 150W G12 | бр |  |
|  | Доставка на МХЛ 100W E27 | бр |  |
| 86 | Доставка на МХЛ 150W E27 | бр |  |
| 87 | Доставка на МХЛ 150W Е40 | бр |  |
| 88 | Доставка на МХЛ 100W Е40 | бр |  |
| 89 | Доставка на МХЛ 250W Fc2 | бр |  |
| 90 | Доставка на МХЛ 400W Fc2 | бр |  |
| 91 | Доставка на МХЛ 250W Е40 | бр |  |
| 92 | Доставка на МХЛ 400W Е40 | бр |  |
| 93 | Доставка на ПЗУ НЛВН 50-70 | бр |  |
| 94 | Доставка на ПЗУ НЛВН 70-400 | бр |  |
| 95 | Доставка на ПЗУ МХЛ/НЛВН 1000W | бр |  |
| 96 | Доставка на фасунга за газоразрядни лампи Е 27, 5 кУ | бр |  |
| 97 | Доставка на фасунга за газоразрядни лампи Е 40, 5 кУ | бр |  |
| 98 | Доставка на електромагнитен дросел НЛВН/МХЛ 35W | бр |  |
| 99 | Доставка на електромагнитен дросел НЛВН/МХЛ 50W | бр |  |
| 100 | Доставка на електромагнитен дросел НЛВН/МХЛ 70W | бр |  |
| 101 | Доставка на електромагнитен дросел НЛВН/МХЛ 100W | бр |  |
| 102 | Доставка на електромагнитен дросел НЛВН/МХЛ 150W | бр |  |
| 103 | Доставка на електромагнитен дросел НЛВН/МХЛ 250W | бр |  |
| 104 | Доставка на електромагнитен дросел НЛВН/МХЛ 400W | бр |  |
| 105 | Доставка на електронен дросел НЛВН/МХЛ 35W | бр |  |
| 106 | Доставка на електронен дросел НЛВН/МХЛ 50W | бр |  |
| 107 | Доставка на електронен дросел НЛВН/МХЛ 70W | бр |  |
| 108 | Доставка на електронен дросел НЛВН/МХЛ 100W | бр |  |
| 109 | Доставка на електронен дросел НЛВН/МХЛ 150W | бр |  |
| 110 | Доставка на електронен дросел НЛВН/МХЛ 250W | бр |  |
| 111 | Доставка на електронен дросел НЛВН/МХЛ 400W | бр |  |
| 112 | Доставка на превключваемдросел НЛВН 100/70W | бр |  |
| 113 | Доставка на превключваемдросел НЛВН 150/100W | бр |  |
| 114 | Доставка на превключваемдросел НЛВН 250/150W | бр |  |
| 115 | Доставка на дросел КЛЛ 18W G24d-2 | бр |  |
| 116 | Доставка на дросел КЛЛ 26W G24d-3 | бр |  |
| 117 | Доставка на дросел КЛЛ 36W 2G11 | бр |  |
| 118 | Доставка на дросел (ЕПРА) КЛЛ 55W 2G11 | бр |  |
| 119 | Компенсиращ кондензатор 9 MF | бр |  |
| 120 | Компенсиращ кондензатор 12 MF | бр |  |
| 121 | Компенсиращ кондензатор 15 MF | бр |  |
| 122 | Компенсиращ кондензатор 20 MF | бр |  |
| 123 | Доставка на превключвател на мощност PR 12 | бр |  |
| 124 | Доставка на АП 1Р 6А | бр |  |
| 125 | Доставка на АП 1Р 10А | бр |  |
| 126 | Доставка на АП 1Р 16А | бр |  |
| 127 | Доставка на АП 1Р 20А | бр |  |
| 128 | Доставка на АП 1Р 25А | бр |  |
| 129 | Доставка на АП 1Р 40А | бр |  |
| 130 | Доставка на АП 1Р 50А | бр |  |
| 131 | Доставка на АП 1Р 63А | бр |  |
| 132 | Доставка на АП 1Р 80А | бр |  |
| 133 | Доставка на АП 1Р 100А | бр |  |
| 134 | Доставка на АП 1Р 125А | бр |  |
| 135 | Доставка на АП 3Р 20А | бр |  |
| 136 | Доставка на АП 3Р 25А | бр |  |
| 137 | Доставка на АП 3Р 32А | бр |  |
| 138 | Доставка на АП 3Р 63А | бр |  |
| 139 | Доставка на АП 3Р 80А | бр |  |
| 140 | Доставка на АП 3Р 100А | бр |  |
| 141 | Доставка на АП 3Р 125А | бр |  |
| 142 | Доставка на винтов предпазител 6А | бр |  |
| 143 | Доставка на винтов предпазител 10А | бр |  |
| 144 | Доставка на винтов предпазител 16А | бр |  |
| 145 | Доставка на винтов предпазител 20А | бр |  |
| 146 | Доставка на винтов предпазител 25А | бр |  |
| 147 | Доставка на винтов предпазител 50А | бр |  |
| 148 | Доставка на винтов предпазител 63А | бр |  |
| 149 | Доставка на капачка за винтов предпазител 25 А | бр |  |
| 150 | Доставка на основа за винтов предпазител 25 А | бр |  |
| 151 | Доставка на основа за винтов предпазител 63 А | бр |  |
| 152 | Доставка на основа за винтов предпазител 63 А | бр |  |
| 153 | Доставка на основа за предпазител ВПП 125 А | бр |  |
| 154 | Доставка на предпазител ВП 25А | бр |  |
| 155 | Доставка на предпазител ВП 50А | бр |  |
| 156 | Доставка на предпазител ВП 63А | бр |  |
| 157 | Доставка на предпазител ВП 100 А | бр |  |
| 158 | Доставка на прекъсвач разединител 1Р 50А | бр |  |
| 159 | Доставка на прекъсвач разединител 3Р 50А | бр |  |
| 160 | Доставка на прекъсвач разединител 3х100А | бр |  |
| 161 | Доставка патрон 50А за разеденител | бр |  |
| 162 | Доставка патрон 100А за разеденител | бр |  |
| 163 | Доставка на контактор 25А 2НО | бр |  |
| 164 | Доставка на контактор 40А 4НО | бр |  |
| 165 | Доставка на контактор 63А 4НО | бр |  |
| 166 | Доставка на контактор 115А 4НО | бр |  |
| 167 | Доставка на часовник за управление на улично осветление с | бр |  |
|  | вграден вечен календар |  |  |
|  | Доставка на оборудвано ел. табло - метален шкаф, касета за ел. |  |  |
| 168 | захранване и управление на уличното осветление, GPRS контролер, токови трансформатори, релейно-контакторна апаратура, защитна апаратура и др. / по схема / | бр |  |
| 169 | Доставка на ел.табло / метален шкаф / - 420x520x220, неуборудвано | бр |  |
| 170 | Доставка на ел.табло / метален шкаф / - 320x420x170, неуборудвано | бр |  |
| 170 | Доставка на осветителни тела за изграждане на ново улично осветление (к-кт със светлинен източник) | бр |  |
| 171 | Доставка на УОТ с НЛВН 50W IP65 | бр |  |
| 172 | Доставка на УОТ с НЛВН 70W IP65 | бр |  |
| 173 | Доставка на УОТ с НЛВН 100W IP65 | бр |  |
| 174 | Доставка на УОТ с НЛВН 150W IP65 | бр |  |
| 175 | Доставка на УОТ с НЛВН 250W IP65 | бр |  |
| 176 | Доставка на УОТ с НЛВН 100/70W IP65 | бр |  |
| 177 | Доставка на УОТ с НЛВН 150/100W IP65 | бр |  |
| 178 | Доставка на УОТ с НЛВН 250/150W IP65 | бр |  |
| 179 | Доставка на ПОТ тип сфера Ф400 „ ХРОМ" 70W НЛВН с рефрактор | бр |  |
| 180 | Доставка на ПОТ тип сфера Ф400 „ ОПАЛ" 70W НЛВН | бр |  |
| 181 | Доставка на светодиоден профил 13.6w^, 3000 К, 879 Lm, IP-66 | м |  |
| 182 | Доставка на фасаден осветител КМХЛ 35w, IP-66 | бр |  |
| 183 | Доставка на осветител за вграждане в земя 70w,IP-66 | бр |  |
| 184 | Доставка на ПКОМ 4х2.5мм2 кутия | бр |  |
| 185 | Доставка на прожектор със симетрично излъчване 1x70W RX7s МХЛ/НЛВН, алуминиев корпус, степен на защита min IP65 | бр |  |
| 186 | Доставка на прожектор със асиметрично излъчване 1x70W RX7s МХЛ/НЛВН, алуминиев корпус, степен на защита min IP65 | бр |  |
| 187 | Доставка на прожектор със симетрично излъчване 1x150W RX7s МХЛ/НЛВН, алуминиев корпус, степен на защита min IP65 | бр |  |
| 188 | Доставка на прожектор със асиметрично излъчване 1x150W RX7s МХЛ/НЛВН, алуминиев корпус, степен на защита min IP65 | бр |  |
| 189 | Доставка на прожектор със симетрично излъчване ^250W Е40 МХЛ/НЛВН, алуминиев корпус, степен на защита min IP65 | бр |  |
| 190 | Доставка на прожектор със асиметрично излъчване ^250W Е40 МХЛ/НЛВН, алуминиев корпус, степен на защита min IP65 | бр |  |
| 191 | Доставка на прожектор със специфично двойно асиметрично излъчване за осветяване на пешеходни пътеки ^150W Е40 МХЛ/НЛВН, алуминиев корпус, степен на защита min IP66 | бр |  |
| 192 | Доставка на прожектор със специфично двойно асиметрично излъчване за осветяване на пешеходни пътеки ^250W Е40 МХЛ/НЛВН, алуминиев корпус, степен на защита min IP66 | бр |  |
| 193 | Доставка на луминесцентен осветител 2х58 w, IP-65 | бр |  |
| 194 | Доставка на луминесцентен осветител 1х58 w, IP-65 | бр |  |
| 195 | Доставка на луминесцентен осветител 2х36 w, IP-65 | бр |  |
| 196 | Доставка на луминесцентен осветител 1х36 w, IP-65 | бр |  |
| 197 | Доставка Усукан проводник 2х16 мм | м |  |
| 198 | Доставка Усукан проводник 4х16 мм | м |  |
| 199 | Доставка Усукан проводник 4х16 мм | м |  |
| 200 | Доставка на СВТ 2х1 мм | м |  |
| 201 | Доставка на СВТ 3х1 мм | м |  |
| 202 | Доставка на СВТ 3х1.5 мм | м |  |
| 203 | Доставка на СВТ 2х1.5 мм | м |  |
| 204 | Доставка на СВТ 3х2.5 мм | м |  |
| 205 | Доставка на СВТ 2х2.5 мм | м |  |
| 206 | Доставка на кабел СВТ 5х6 мм | м |  |
| 207 | Доставка на кабел СВТ 3х6 мм | м |  |
| 208 | Доставка на кабел СВТ 5х4 мм | м |  |
| 209 | Доставка на кабел СВТ 3х4 мм | м |  |
| 210 | Доставка на кабел САВТ 4х16 мм | м |  |
| 211 | Доставка на кабел САВТ 4х25 мм | м |  |
| 212 | Доставка проводник ПВО 6 мм | м |  |
| 213 | Доставка проводник ПВО 10 мм | м |  |
| 214 | Доставка проводник АС 16 мм | м |  |
| 215 | Доставка проводник АС 25мм мм | м |  |
| 216 | Доставка проводник ПВ-А2 6 мм2 жълто-зелен | м |  |
| 217 | Доставка на разсейвател за УОТ модел ЕКОили еквивалентен | бр |  |
| 218 | Доставка на капак за УОТ модел ЕКО или еквивалентен | бр |  |
| 219 | Доставка на разсейвател за УОТ модел JOTA или еквивалентен | бр |  |
| 220 | Доставка на капак за УОТ модел JOTA или еквивалентен | бр |  |
| 221 | Доставка на разсейвател за ПОТ SF 200 "ОПАЛ" или еквивалентен | бр |  |
| 222 | Доставка на разсейвател за ПОТ SF 250 "ОПАЛ" или еквивалентен | бр |  |
| 223 | Доставка на разсейвател за ПОТ SF 300 "ОПАЛ" или еквивалентен | бр |  |
| 224 | Доставка на разсейвател за ПОТ SF 400 "ОПАЛ" или еквивалентен | бр |  |
| 225 | Доставка на разсейвател за ПОТ SF 200 "ХРОМ" или еквивалентен | бр |  |
| 226 | Доставка на разсейвател за ПОТ SF 250 "ХРОМ" или еквивалентен | бр |  |
| 227 | Доставка на разсейвател за ПОТ SF 300 "ХРОМ" или еквивалентен | бр |  |
| 228 | Доставка на разсейвател за ПОТ SF 400 "ХРОМ" или еквивалентен | бр |  |
| 229 | Доставка на рефрактор за ПОТ или еквивалентен | бр |  |
| 230 | Доставка на основа за ПОТ или еквивалентна | бр |  |
| 231 | Доставка стъкло за фенер | бр |  |
| 232 | Доставка фасунга G 9 | бр |  |
| 233 | Доставка фасунга G 12 | бр |  |
| 234 | Доставка на стъкло за осветител за вграждане в земя CRIKET или еквивалентно | бр |  |
| 235 | Доставка на стъкло за осветител за вграждане в земя модел MAXITRUK или еквивалентно | бр |  |
| 236 | Доставка на стъкло за осветител за вграждане в земя модел TRUKI или еквивалентно | бр |  |
| 237 | Доставка на УОТ модел ЕКО 50W НЛВН, к-кт със светлинен източник или еквивалентно | бр |  |
| 238 | Доставка на УОТ модел ЕКО 50W НЛВН, к-кт със светлинен източник или еквивалентно | бр |  |
| 239 | Доставка на УОТ модел JOTA 70W НЛВН, к-кт със светлинен източник или еквивалентно | бр |  |
| 240 | Доставка на УОТ модел JOTA 100W НЛВН, к-кт със светлинен източник или еквивалентно | бр |  |
| 241 | Доставка на УОТ модел JOTA 150W НЛВН, к-кт със светлинен източник или еквивалентно | бр |  |
| 242 | Доставка на УОТ модел JOTA 100/70W НЛВН, к-кт със светлинен източник или еквивалентно | бр |  |
| 243 | Доставка на УОТ модел JOTA 150/100W НЛВН, к-кт със светлинен източник или еквивалентно | бр |  |
| 244 | ДОСТАВКА НА УЛИЧЕН ОСВЕТИТЕЛ LED с номинален светлинен поток минимум 3500lm и мощност максимум 35W, 220V, IP65 | бр |  |
| 245 | ДОСТАВКА НА УЛИЧЕН ОСВЕТИТЕЛ LED с номинален светлинен поток минимум 5200lm и мощност максимум 52W, 220V, IP65 | бр |  |
| 246 | ДОСТАВКА НА УЛИЧЕН ОСВЕТИТЕЛ LED с номинален светлинен поток минимум 7000lm и мощност максимум 70W, 220V, IP65 | бр |  |
| 247 | ДОСТАВКА НА УЛИЧЕН ОСВЕТИТЕЛ LED сноминален светлинен поток минимум 13500lm и мощност максимум 135W, 220V, IP65 | бр |  |
| 248 | Доставка паркови светодиодни (LED)осветителни тела с индиректно разпределение на светлината – 50 W | бр |  |
| 249 | Доставка рогатка за монтаж на стена | бр |  |
| 250 | Доставка и монтаж на метална конструкция | кг. |  |
| 251 | Доставка и монтаж на кабелни марки | бр |  |

Предлагана цена за доставка и инсталация на една касета за защита и управление с GPRS контролер и софтуерен продукт по показател Ц3 в размер на ………………. лв. без ДДС.

Предложеното следва да е съобразено с изискванията на т. 4 „Технически изисквания към касета за захранване, защита и управление на уличното осветление в т.ч. радиоуправление с обратна връзка” от Техническите спецификации.

За допълнителни видове работи плащанията ще се извършват след одобряване на съответните анализи по показатели, както следва:

  - средна часова ставка …………………… лв./чч.;

  - допълнителни разходи за труд ………………… %;

  - допълнителни разходи за механизация………………… %;

  - печалба ………………………………….. %;

  - доставно-складови разходи ……………%, а цените на материалите, които не фигурират в ценовото предложение се доказват с фактури, предварително одобрени от представител на възложителя.

Посочената цена включва всички преки и косвени разходи за реализация на дейностите по настоящата обществена поръчка.

Запознат съм с всички условия, които биха повлияли върху цената на внесеното от мен предложение.

Подпис и печат:

Дата ________/ _________ / ______

Име и фамилия __________________________

Длъжност __________________________

Наименование на участника __________________________

Образец №16

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО

ИЗПЪЛНИТЕЛ:

ПРЕДМЕТ: „Експлоатационна поддръжка, ремонтно-възстановителни работи, доставка на улични и паркови осветители, изграждане на нови обекти на улично осветление, изграждане на система за радио-командно управление на територията на Община Велико Търново "

Д О Г О В О Р

На основание чл. 74, ал. 1 от ЗОП

Днес ………………………..2016 г. в град Велико Търново, между:

1. ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО, наричана по-долу „ВЪЗЛОЖИТЕЛ", с адрес: град

Велико Търново, пл. „Майка България" №2, с БУЛСТАТ: 000133634, представлявана от

инж. Даниел Панов - Кмет на Общината, от една страна

и

2……………………………., наричано по-долу „ИЗПЪЛНИТЕЛ", със седалище и адрес на управление: …………………………., тел.: ……………………….., ЕИК: ………………………, представлявано ………………………………., от друга страна,

СЕ СКЛЮЧИ ТОЗИ ДОГОВОР ЗА СЛЕДНОТО:

I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА. СРОК

Чл.1(1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема да извърши видове работи, включени в обхвата на обществена поръчка: „Експлоатационна поддръжка, ремонтно-възстановителни работи, доставка на улични и паркови осветители, изграждане на нови обекти на улично осветление, изграждане на система за радио- командно управление на територията на Община Велико Търново". Изграждане на нови обекти на улично осветление се извършва при осигурено финансиране и след възлагане.

(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да извърши видове работи от документацията за обществената поръчка по вид, количества и единични цени, съгласно представената от него оферта, неразделна част от този договор и съгласно указанията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, при стриктно съблюдаване на приложимата правна уредба.

(3) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ следва да извърши възложената работа на свой риск със свои ресурси и персонал.

(4) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ осигурява съответните материали за извършване на работите, носи отговорността и риска за тяхното качество и отговорност за съответствието им с приложимите за тях изисквания към момента на изпълнението. Същите се избират от Възложителя от представените в офертата ценови листи и предложено ценообразуване.

(5) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава в едномесечен срок от подписване на договора да започне изграждане на система за регистриране на сигналите за повреди (софтуерен продукт). Да обособи работно място и обяви денонощен телефон за регистриране на сигнали за повреди и координиране на аварийно-ремонтните дейности за срока на изпълнение на договора. Продукта следва да дава възможност за въвеждане в реално време в електронен вид на всички сигнали за повреди съдържаща информация в следния вид: дата на получаване, населено място(град, село, улица, №), тип на аварията, информация за подалият сигнала (име и телефон), дата на отстраняване и допълнителна информация по действията по сигнала. Осигуряване на достъп в реално време (online) на Възложителя или негов представител до системата за регистриране на сигналите за повреди. Конкретното съдържание на системата ще бъде посочено от представител на Възложителя. Задаването на тези изисквания, както и изградената вече система се извършва с протокол, подписан от представители на страните. В случай, че избраният за изпълнител не изпълни това изискване Възложителят има право да прекрати договора, като задържи гаранцията за изпълнение.

Чл.2(1) Срокът за изпълнение на договора е 60 месеца (5 години), считано от датата на сключването му.

II. УСЛОВИЯ НА ПЛАЩАНЕ

Чл.3(1) Стойността на цените на услугите и строително-монтажните работи се определя съгласно условията, договорени с настоящия договор и се изменят само при условията на ЗОП. Плащанията се извършват според реално извършените работи и реалната стойност на вложените материали към момента на изпълнението за изтекъл календарен месец. Плащанията се извършват както следва:

1. Експлоатационна поддръжка на изградено улично осветление:

- за едно улично осветително тяло за един месец (тридесет календарни дни) в размер на ………………. лв. без ДДС.

- материалите вложени при експлоатационната поддръжка се заплащат съгласно единичните цени посочени в ценовото предложение на участника. Цените на материали, които не се съдържат в него се доказват с фактури, предварително одобрени от представител на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

1.1 Цена за доставка и инсталация на една касета за защита и управление с GPRS контролер и софтуерен продукт в размер на ………………. лв. без ДДС.

2.  Строително-монтажни работи при извършване на възстановителни дейности и изграждане на нови обекти от уличното и художествено-архитектурното осветление се възлагат след осигурено финансиране. Изпълнението в този случай се отчита съгласно единични цени представени в офертата на изпълнителя(неразделна част от този договор) за съответните видове дейности.

2.1 За извършване на непредвидени допълнителни дейности предмет на договора, заплащането се извършва съгласно следните показатели:

  - средна часова ставка …………………… лв./чч.;

  - допълнителни разходи за труд………………… %;

  - допълнителни разходи за механизация………………… %;

  - печалба ………………………………….. %;

  - доставно-складови разходи ……………%.

2.2 Цените на материалите, които не фигурират в ценовото предложение се доказват с фактури, предварително одобрени от представител на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

(2) Възнаграждението по предходната алинея се заплаща, както следва:

- в срок до 30 (тридесет) дни след одобряване на фактурата, по банков път, след приемане на работата и представяне от страна на Изпълнителя на изискуемите документи, удостоверяващи реално извършени работи и вложени материали и одобряване на фактурата от представител на възложителя. В случаите, когато са констатирани недостатъци, сумата се изплаща в срока предложен от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ след отстраняването им. Удостоверяване на изпълнението на възложените работи по действителни количества става с протокол, подписан от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и лицето осъществяващо инвеститорски контрол. При необходимост ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да определи и лице, осъществяващо строителен надзор.

(3) Не подлежи на разплащане акт обр. 19 или документи удостоверяващи изпълнението, неокомплектовани с разходооправдателни документи - подробна ведомост, анализи, фактури за закупени материали, сертификат за вложени материали. Не подлежат на заплащане фактури за вложени материали, ако същите не са съгласувани предварително с осъществяващия инвеститорски контрол - …………………………………….

(4) За извършените плащания ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ издава надлежно оформени фактури.

(5) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не дължи заплащане за вложени материали и/или извършени работи ако е налице:

1. Несъгласувано с ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ отклонение от техническата документация, в това число от договора или от указанията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, несъгласувани материали за изпълнение;

2. Нарушаване на строителните, техническите и технологичните правила и нормативи;

3. Отстраняване на допуснати от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ недостатъци;

4. Влагане на неподходящи и/или некачествени материали.

(6) Ако при приемане на отделни работи, представител на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ констатира недостатъци, до отстраняването им ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да задържи дължимата сума за тях. Задържането на сумата не е забава за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и не влече последици поради просрочване на плащането.

(7) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не дължи заплащане за работи, неприети с подписване на протокол за тяхното извършване, поради това, че същите не отговарят на необходимото качество и/или е налице отклонение от условията на договора или документацията или са констатирани други несъответствия.

(8) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заплаща по-малко от уговореното възнаграждение ако по предвидения в настоящият договор ред с протокол по реда на чл. 6 се констатира, че действително извършените работи са на по-малка стойност или са налице други обстоятелства, поради които се дължи по-малко заплащане на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, в това число несъответствие на дължимото възнаграждение с количеството или качеството или вида на вложените материали.

(9) При изпълнение на обществената поръчка се извършват работи, съгласно документацията и други необходими ремонтно-възстановителни работи, като последните ще се заплащат по показателите за ценообразуване в офертата

(10) Когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е посочил, че ще ползва подизпълнители, трябва да представи, доказателства, че възнаграждението на същите е изплатено, преди да му бъде платена дължимата сума.

III. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ ВЪВ ВРЪЗКА С

РЕАЛИЗИРАНЕ НА ВЪЗЛОЖЕНИТЕ РАБОТИ

Чл.4 Възложителят е длъжен:

1. да укаже мястото на изпълнение;

2. да осигури нормален достъп на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ до обектите;

3. да предостави съответните технически данни, необходими за извършване на

поръчката;

4. чрез инвеститорския контрол да участва в приемането на извършените СМР и други работи и съставяне на констативни протоколи;

5. при точно и пълно изпълнение на задълженията по договора да заплати на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ уговореното възнаграждение.

Чл.5(1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ, чрез упълномощен представител възлага видовете работи в обхвата на поръчката и определя сроковете за тяхното извършване.

(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ чрез своите представители има право по всяко време да проверява извършването на работата от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и изпълнението на предвидените в този договор задължения. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право на ежедневен контрол за състоянието на осветлението.

(3) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право при констатиране на неизправност в осветлението незабавно да уведоми ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

(4) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да следи за своевременното отстраняване на повредите.

Чл.6(1) При неизпълнение, респективно некачествено или несвоевременно изпълнение на възложеното с този договор, пълна липса на изпълнение, или при каквото и да било друго неизпълнение на задължения по този договор, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да изисква съставянето на констативен протокол, подписан от представител на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или негов служител. Същият е годно доказателство за упражняване на правата на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ срещу ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, като неизправна страна, в това число и да прихваща неустойки от дължими към ИЗПЪЛНИТЕЛЯ суми.

(2) При отказ на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или на негов служител за подписване на констативен протокол за неизпълнение, същият се подписва от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ или негов служител и двама свидетели и е годно доказателство за упражняване на правата на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ срещу ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, като неизправна страна, в това число и да прихваща неустойки от дължими към ИЗПЪЛНИТЕЛЯ суми.

(3) При констатиране с протокола на недостатъци на свършената работа или друго неизпълнение, в същия се отбелязва естеството на недостатъците/неизпълнението и степента, в която те засягат работата на изпълнителя, като се посочва стойността на дължимото възнаграждение след приспадане на неизпълнението и/или обременената с недостатъци работа. При забава или друго неизпълнение, се посочва периода на просрочването и/или естеството на неизпълнението.

(4) При каквото и да било неизпълнение от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да търси или удържа дължимите по договора неустойки при условие на констатирането му по реда по-горе.

(5) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право по всяко време да иска, в определен от него срок, отчетна информация за реализация на работите от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

(6) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право по всяко време да следи за спазването на нормативните и техническите изисквания от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

(7) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ или негов представител има право да дава задължителни писмени указания на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ относно справките/протоколите за отчитане на дейността, тяхната форма, съдържание и т.н. Задължителни за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ са всички указания на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ или на негов представител относно формата и начина за водене на отчетност на изпълнението и начина на оформяне на документите във връзка с този договор.

(8) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да иска изпълнение в определени срокове на препоръки, указания и други подобни, дадени от компетентни органи.

(9) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да осъществява GPS контрол и физически контрол за изпълнение на задачите, свързани с изпълнение на настоящия договор и осигуряване възможност за осъществяване на пряка координация на дейностите и видовете работи по плановите ремонти и получаване на заявки за извършване на аварийни ремонтни дейности и работи.

IV. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ ВЪВ ВРЪЗКА С

РЕАЛИЗИРАНЕ НА ВЪЗЛОЖЕНИТЕ РАБОТИ:

Чл.7(1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да извършва дейности в обхвата на обществена поръчка: „Експлоатационна поддръжка, ремонтно-възстановителни работи, доставка на улични и паркови осветители, изграждане на нови обекти на улично осветление, изграждане на система за радио-командно управление на територията на Община Велико Търново по видове работи съгласно документацията за участие", съгласно техническите спецификации и предложеното в офертата.

(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯ при изпълнението на обществената поръчка извършва работите и по обекти указани от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

(3) ИЗПЪЛНИТЕЛЯ извършва експлоатационна поддръжка, ремонтно-възстановителни работи своевременно и по указания и заявки на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

(4) След сключване на договора ИЗПЪЛНИТЕЛЯ е длъжен да изготви доклад за състоянието на уличното осветление за съответните технически участъци и да го предаде на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. Докладът, трябва да бъде представен в писмен и електронен вид и да съдържа:

1. Съществуващото положение на уличната осветителна мрежа на територията на Община Велико Търново, опис с броя и типа осветителни тела и тяхната мощност – изправни и неизправни, конфигурация, скица на осветяваните от всяко табло улици, алеи, паркове и междублокови пространства, мощност на съответното табло, опис на стълбовете и електрическата мрежа. Като изправно осветително тяло е това, което работи при изправен светлоизточник и ел. захранване.Неизправни осветителни тела са: счупени, липсващи и напълно амортизирани. Срокът на изпълнение на това задължение е до 2 (два) месеца след сключването на договора.

2. Броя на липсващи и повредени стълбове, разклонителни кутии УО за подмяна по улици. Срокът за изпълнение на това задължение за представяне на информацията е до 1 (един) месец, след сключването на договора.

3. Състояние на захранващата кабелна мрежа по улици и необходимост за подмяна. Срокът за изпълнение на това задължение за представяне на информацията е до 6 (шест) месеца, от сключването на договора.

4. Състояние на касети за управление, вид на електромери, начин на управление - МТУ, Ф.Р. или програмни релета; необходимост от извършване на ремонт или цялостна подмяна.

5. Изготвянето на доклада става съвместно с представител на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и се представя на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за одобрение - на части, съгласно посочените срокове.

6. На база одобрения доклад по т. 1 се определя първоначалната стойност на експлоатационната цена.

7. При въвеждане в експлоатация на нови изправни осветителни тела, следствие на ремонтно-възстановителни работи или на ново изграждане експлоатационната цена се увеличава пропорционално на броя на осветителните тела след одобрение на констативен протокол от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

8. При излизане трайно (повече от 1 (един)месец) от експлоатация на осветителни тела експлоатационната цена се намалява пропорционално на броя на изведените от работа осветителни тела.

(5) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да уведоми изпълнителя на инвеститорския контрол за началото на изпълнение на възложената работа.

(6) Разпорежданията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и осъществяващия инвеститорски контрол са задължителни за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

(7) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да извършва видовете работи качествено и в технологичните срокове за съответните видове работи и по указания на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ или определени от него лица.

(8) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да влага качествени и подходящи материали при извършване на възложената работа. При възникване на изменения в нормативната уредба, касаещо използването на други видове осветителни тела или материали, същите подлежат на предварително одобрение от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

(9) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да отчете извършените CMP с акт Образец 19, комплектован с необходимите документи и заверени от представителя на Възложителя, осъществяващ инвеститорски контрол. При дейности по чл.3, ал.1, т.2.1 се прилагат фактури за закупени материали; анализи на актуваните видове работи, подробна ведомост, сертификати на вложените материали. За доставената апаратура и съоръжения е задължително ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да представи на инвеститорския контрол надлежните сертификати за произход, сертификати за качество и гаранционни карти. Вложените материали да отговарят на БДС.

(10) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ доказва цените на материалите с фактура, като доставката и закупуването им се съгласува предварително с представител на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

(11) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава при промяна на законодателството, свързано с извършване на видовете работи, да съобразява изпълнението на задълженията си със промените и да извършва работите по начин отговарящ на действащите към момента на изпълнението норми, практики, стандарти и други без да се налага изрично уведомяване от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ или каквото и да било анексиране на договора.

(12) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да осигури дежурен екип за времето от 17.00 ч. до 08.00 ч. всеки работен ден, а в почивни и празнични дни от 00.00-24.00 ч.  за действия при неотложност (бедствия, аварии, ПТП, офазяване на стълбове, скъсани проводници на ВМНН, работа на осветлението през деня), свързани с обезопасяване при повреди на съоръжения от уличната осветителна мрежа.

(13) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да осигурява екипи при организиране на мероприятия от община В.Търново, свързани с осигуряване на временни захранвания и оперативни действия свързани с работата на уличната осветителна мрежа, след възлагане.

(14) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да отстранява възникналите повреди в рамките на сроковете посочени в т. 3  от Техническите спецификации - „Отстраняване на аварии по съоръженията на уличното осветление”неразделна част от този договор.

(15) Сроковете по ал. 14 започват да текат от постъпването на сигнал в системата по чл. 1, ал. 5.

(16) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен, в случай на закупуване от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, на електронна система за контрол на материалите, вложени в експлоатационната поддръжка, да я инсталира и да предостави достъп до нея на представител на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

(17) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да разработва и въвежда в действие на работни инструкции предоставени или изискани му от представител на Възложителя, свързани с дейности по изпълнение на договора по експлоатация на УО. Срокът за разработване и въвеждане 6 месеца от подписване на договора.

(18) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да изгради GPS система за контрол, с която да бъдат обвързани сроковете поставени за изпълнението задълженията на Изпълнителя по този договор.

Чл.8(1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да участва и съдейства за своевременното съставяне на всички актове и протоколи по време на изпълнението. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да води отчетност за извършените работи по изпълнението на този договор., като за целта попълва протокол за всяка извършена работа, съдържащ: имената на лицата; типа работи (ремонтно-възстановителни работи, експлоатационна поддръжка и т.н); причината за повредата; вложените материали. Този протокол се представя на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и е неразделна част от този договор.

(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да оказва съдействие при извършване на проверки от страна на представителите на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

Чл.9 (1) Невъзложени от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ работи не подлежат на заплащане.

Чл.10(1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да изпълни поръчката с грижата на добър търговец и в защита интересите на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. По време на строителството ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да спазва: действащото в страната законодателство, всички закони, правилници, наредби постановления и др. касаещи строителния процес; техниката на безопасността на труда; противопожарни и строително-технически норми;

(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да съблюдава Наредба №7 от 1999 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд на работните места и при използване на работното оборудване, Наредба №2 от 2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи, Правилник за безопасност и здраве при работа по електрообзавеждането с напрежение до 1000 V, Правилника за безопасност и здраве при работа в електрически уредби на електрически и топлофикационни централи и по електрически мрежи, Наредба №РД-07-2 от 2009 г. за условията и реда за провеждането на периодично обучение и инструктаж на работниците и служителите по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд, Наредба №4 за техническа експлоатация на енергообзавеждането, Наредбата за съществените изисквания и оценяване съответствието на личните предпазни средства, Наредба №3 за минималните изисквания за безопасност и опазване на здравето на работещите при използване на лични предпазни средства на работното място, както и изискванията на другите нормативни актове по безопасност и здраве при работа.

(3) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да уведоми своевременно ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за обстоятелства, възпрепятстващи изпълнението на този договор и за предприетите мерки за тяхното преодоляване.

(4) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен незабавно да информира ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ или негов представител, за всякакви обстоятелства, които биха могли да попречат или да забавят изпълнението на дейностите.

(5) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава, ако настъпят обстоятелства, които го поставят в невъзможност да изпълнява задълженията си, в това число и ако не може или престане да отговаря на специфични изисквания за изпълнение на възложеното, да информира ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в срок от три работни дни от узнаването с цел прекратяване на договора.

(6) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да спазва предложената с офертата методология на работа за изпълнение на обществената поръчка.

Чл.11(1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен при поискване от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ да представи съответните удостоверяващи документи за качеството и произхода на материалите, използвани при изпълнение на работата, сертификати, удостоверяващи съответствие със стандарти за системи за управление на качеството, доказателства за квалификация на персонала, извършващ възложената работа.

(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да не предоставя на други лица и организации информация, която е получил или му е станала известна при и по повод изпълнението на обществената поръчка. Изключения от това правило са допустими само при условията на настоящия договор.

(3) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да води и съхранява необходимата аналитична счетоводна информация за извършените разходи по време на изпълнението на договора и при поискване да я предоставя на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ или неговите представители.

Чл.12 При точно и пълно изпълнение на договорените дейности ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право да получи уговореното възнаграждение.

Чл.13 Осигуряването на материали, детайли, конструкции, както и всичко друго необходимо за извършване на работите е задължение за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

Чл.14 ИЗПЪЛНИТЕЛЯ носи отговорност за качеството на използваните от него материали. Когато използваните за изпълнение на обществената поръчка материали са некачествени или неподходящи за качествено изпълнение на работите, в този случай ИЗПЪЛНИТЕЛЯ е длъжен да подмени материалите с качествени. Ако ИЗПЪЛНИТЕЛЯ не изпълни това задължение, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да прекрати или развали договора с последиците предвидени в него.

Чл.15(1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да осигури необходимата за извършване на различните видове работи механизация.

(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ носи отговорност пред ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ ако при извършване на работата е допуснал отклонения от изискванията, предвидени в техническата документация, или от изисквания, задължителни съгласно нормативни актове.

(3) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен при изпълнение на обществената поръчка да спазва правилата за безопасност на уреждащата ги нормативна уредба.

(4) За вреди, причинени на лица, публично или частно имущество, при или по повод изпълнението на поръчката, отговорност носи изцяло ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

(5) Всички санкции, наложени от общински и държавни органи във връзка с изпълнението на работите са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

(6) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не отговаря при никакви обстоятелства и по каквато и да била причина за щети или вреди причинени на персонала или имуществото на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ през време и поради изпълнение на дейностите. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не приема искания за компенсиране или за увеличение на плащането във връзка с такива щети или вреди. Единствено ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ носи отговорност спрямо трети лица, включително отговорност за вреди или щети от какъвто и да било вид, понесени от тях през време и поради изпълнението на дейностите.

Чл.16(1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да предоставя информация за хода на работата и стадия на изпълнението при поискване от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, както и да оказва нужното съдействие на представители на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и/или на други органи при извършване на контрол по изпълнението на обществената поръчка.

Чл.17 (1) Ако отчетността за дължимите от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ плащания не е съгласно изискванията и задължителните указания на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ или на негов представител, ВЪЗЛОЖИТИЕЛЯТ може да откаже заплащането им или да заплати по-малко.

(2) Ако ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не изпълнява задълженията си за отчитане на изпълнението или отчитането на изпълнението не е съгласно указанията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ или негов представител, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да развали или прекрати договора и да задържи гаранцията за изпълнение, респ. да упражни правата по банковата гаранция за изпълнение.

(3) В случая по предходната алинея ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ няма право на заплащане по изпълнението на работите, които съгласно справките не са приети от представителите на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

Чл.18(1) Ремонтът и експлоатацията на уредбите за улично осветление се извършват само от електротехнически персонал.

(2) Всички работи върху стълбовете се извършват при изключено напрежение

(3) За целия срок на договора ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да разполага с необходимия персонал с подходяща квалификация и опит с оглед характера на работите. Работите на височина с помощта на технически подемни средства се извършват от специално обучен и подложен на изпит персонал.

(4) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен за целия срок на договора да разполага с материално техническа база на територията на Община В. Търново.

(5) Всяка нова или реконструирана осветителна уредба се приема и въвежда в експлоатация по ред, установен в съответните нормативни актове.

(6) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да има застраховка професионална отговорност за целия срок на договора. При изтичане срока на застрахователната полица, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да я поднови и в три дневен срок да представи заверено копие от нея на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. При неизпълнение на това задължение ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ има право едностранно да прекрати договора.

Чл.19 Когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е използвал подизпълнители, при приемането на работата присъства и техен представител.

V. ОТГОВОРНОСТ И САНКЦИИ

Чл.20 (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ носи пълна отговорност за работата и действията на своите работници и служители, както и за привлечените от него подизпълнители, включително и когато последните са одобрени от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ носи пълна отговорност за вреди, причинени на трети лица по време и по повод изпълнението на възложената работа.

(3) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да извърши възложеното с необходимата грижа, ефективност, добросъвестност в съответствие с най-добрите практики за дейността, като за целта мобилизира необходимите за това финансови, човешки и материални ресурси.

Чл.21 (1) Ако ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се е отклонил от уговореното в този договор или ако извършени работи имат недостатъци, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може по свой избор да иска:

3. поправяне на направеното без заплащане в даден от него подходящ срок;

4. заплащане на разходите, необходими за поправката;

5. съответно намаление на възнаграждението;

(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да прекрати договора ако:

1. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ системно извършва работите с недостатъци или с много ниска качество;

2. Констатирани са повече от три различни нарушения на договорените разпоредби;

3. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ системно не изпълнява други задължения по договора;

4. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ влага некачествени или неподходящи материали или не съгласува материалите с осъществяващия инвеститорски контрол;

5. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ системно не представя необходимите документи, необходими за одобряване на фактурата: документи, удостоверяващи изпълнението, стойността на вложените материали, анализи и т.н.;

6. експлоатационната поддръжка и ремонтно-възстановителните работи не се извършват своевременно.

Чл. 22 ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен в предложените в офертата срокове да се отзовава при сигнал за неработещо осветление, да отстранява повреди.

Чл.23(1) При забава за завършване и предаване на работи по този договор от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, същият дължи неустойка в размер на 1% от стойността на съответните работи за всеки просрочен ден.

Чл.24(1) При виновно некачествено извършване на работите, освен задължението за отстраняване на дефектите в посочен от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ срок, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи неустойка в размер на 10% от стойността на възложените, но некачествено извършени работи.

(2) При друго констатирано неизпълнение на договорно задължение ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да търси или удържи от следващи плащания неустойка в размер на 100 (сто) лева за всяко нарушение.

VI.ГАРАНЦИОННИ УСЛОВИЯ

Чл.25 (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да отстранява за своя сметка скритите недостатъци и появилите се впоследствие дефекти в гаранционните срокове съгл. разпоредбите на Наредба №2/31.07.2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в РБ и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти, като съгласно офертата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за обектите и материалите важат предложените от него гаранционни срокове, ако те са по- големи.

(2) Гаранционните срокове текат от деня на издаване на разрешение за ползване на обекта.

(3) За появилите се в гаранционните срокове дефекти ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ уведомява писмено ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. В срок до 5 (пет) работни дни след уведомяването ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да започне работата за отстраняване на дефектите в минималния технологично необходим срок.

(4) Задълженията по предходната алинея запазват действието си при промяна на собствеността на обекта.

(5) При неотстраняване на появилите се дефекти в гаранционния срок, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ направените разходи за отстраняването им, както и претърпените щети и пропуснатите ползи от забавеното отстраняване.

(6) Всички щети понесени от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, в резултат на грешки, недостатъци и пропуски, некачествено строителство, неизпълнение на норми, са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

(7) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ отговаря, ако осветителни тела за улично и парково осветление, светлинните източници, други вложени материали имат явни недостатъци, които намаляват тяхната цена или тяхната годност за предвиденото в договора предназначение. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ носи отговорност и при скрити недостатъци по реда на гражданското законодателство.

(8) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ поема гаранция за качеството на доставеното по изпълнение на задълженията си по този договор и за годността му за употреба.

(9) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да отстрани безвъзмездно всички повреди и отклонения от изискванията за качество, които са възникнали в рамките на гаранционните срокове. При невъзможност да бъде отстранена повредата, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да замени некачественото или повреденото осветително тяло, светлинен източник, или некачествен материал с друг, като ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не дължи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ заплащане за доставката и монтажа на новите такива.

(10) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ изпълнява задълженията си при недостатъци в срок указан от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

VII. НОСЕНЕ НА РИСКА

Чл.26 Рискът от случайно погиване или повреждане на извършеното в резултат на работите по изпълнението на поръчката, преди приемането им от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ се носи от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не дължи тяхното заплащане.

Чл.27 ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ носи риска от погиване или повреждане на вече приети резултати по работите, ако погиването или повреждането не е по вина на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или в резултат на недостатъци.

VIII.ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ

Чл.28(1) Гаранцията за изпълнение е в размер, съгласно обявлението, неразделна част от документацията за обществената поръчка. В случай на представена банкова гаранция със срок на валидност по-малък от срока на договора, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава преди изтичане на срока й, да я поднови и да представи оригинал на нова банкова гаранция с условия, съгласно проведената процедура за обществената поръчка. При неизпълнение на това задължение ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ има право едностранно да прекрати договора.

(2) Гаранцията за изпълнение ще бъде възстановена на Изпълнителя, респ. ще бъде върната банковата гаранция за изпълнение след прекратяването на договора и приемане на изпълнените работи в срока на действие на договора.Връщането на гаранцията става след писмена молба на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ с посочване на актуални банкови сметки. При лошо, неточно и некачествено изпълнение или при липса на изпълнение - гаранцията не се възстановява, респ. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ упражнява правата по банковата гаранция за изпълнение. Отделно от гаранцията за изпълнение ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да търси и дължимите по договора неустойки.

(3) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ задържа гаранцията за изпълнение на договора или упражнява правата по банковата гаранция за изпълнение, ако в процеса на неговото изпълнение възникне спор между страните, който е внесен за решаване от компетентен съд. Същата се освобождава след решаване на спора, ако решението е в полза на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, освен ако за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не е налице друго основание да я задържи.

(4) При прекратяване на договора поради неизпълнение или по вина на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ задържа гаранцията за изпълнение или упражнява правата по банковата гаранция за изпълнение.

(5) При неизпълнение или лошо изпълнение от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на този договор, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ може да задържи гаранцията за изпълнение или да упражни правата по банковата гаранция за изпълнение и/или може да търси дължимите по договора неустойки.

IX. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА

Чл.29(1) Договорът може да бъде прекратен:

1. по взаимно съгласие на страните, изразено писмено;

2. при виновно неизпълнение на задълженията на една от страните по договора с писмено предизвестие от изправната до неизправната страна. Неизправната страна, заплаща дължимите поради неизпълнението неустойки и/или обезщетения в срок и по начин определен от изправната страна или същите се удържат от изправната страна от дължими към неизправната страна суми;

3. с писмено предизвестие на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ ако настъпят обстоятелства, които поставят ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в невъзможност да изпълнява задълженията си, в това число и ако не може или престане да отговаря на специфични изисквания за изпълнение на възложеното. В този случай ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да задържи гаранцията за изпълнение;

4. на основанията предвидени в договора и/или в предвидените в закона случаи;

5. едностранно от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ с писмено едномесечно предизвестие, като ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заплаща извършените до момента на прекратяването качествено извършени работи и приети по надлежния ред;

6. от Възложителя в случай, че при промяна в цените на материалите, предлагани от Изпълнителя, същите са неприемливи за пазарните условия към момента на изпълнението на договора и Възложителят не ги одобри.

(2) Договорът се прекратява с изпълнение на възложеното и приемането му по установения ред и след заплащане на дължимото на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ възнаграждение.

(3) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да прекрати действието на договора чрез писмено предизвестие и с последиците предвидени в договора в случай, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯ не изпълнява задълженията. Неизпълнението се установява с констативен протокол от лицето осъществяващо инвеститорски контрол на обекта, в който се отчита и действително извършеното. В този случай ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи връщане на неусвоените авансово получени суми в писмено определеният от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ срок.

(4) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да развали или прекрати предсрочно, договора и да иска връщане на неусвоени авансово предоставени средства, в случай на предоставени такива, когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯ изпадне в състояние на неплатежоспособност, съответно срещу него е открито производство на несъстоятелност или е в процес на преобразуване, които обстоятелства могат да застрашат изпълнението на настоящия договор. Обемът на изпълнените работи се установяват с констативен протокол, подписан от представител на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и лицето осъществяващо инвеститорски контрол.

(5) При прекратяване на договора поради неизпълнение или по вина на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да задържи гаранцията за изпълнение или да упражни правата по банковата гаранция за изпълнение, независимо от удържаните или дължимите до този момент неустойки.

(6) В случай, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ прекрати едностранно договора, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ задържа гаранцията за изпълнение на договора или упражнява правата по банковата гаранция за изпълнение. В този случай ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи връщане на неусвоени авансово получени суми по договора. Едностранното прекратяване на договора от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ не го освобождава от заплащане на дължимите, съгласно договора неустойки.

(7) При прекратяване на договора от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на основанията предвидени в настоящия договор, последният не дължи заплащане на обезщетение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ поради прекратяването на договора преди срока.

X. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Чл.30 Изменение на настоящия договор се допуска по изключение само и единствено при наличие на хипотезите предвидени в Закона за обществените поръчки.

Чл.31 (1) Кореспонденцията между страните се води на посочените в настоящия договор адреси. При промяна на адреса всяка една от страните е длъжна да уведоми писмено другата страна за новия си адрес, в противен случай неприета или върната кореспонденция, ще се счита за приета и за страните ще настъпят последиците при приета кореспонденция.

Чл.32 (1) За всеки спор относно съществуването и действието на сключения договор или във връзка с неговото нарушаване, включително спорове и разногласия относно действителността, тълкуването, прекратяването, изпълнението или неизпълнението му, както и за всички въпроси, неуредени в този договор се прилага Търговския закон, Закона за задълженията и договорите и ЗОП. При непостигане на съгласие спорът се отнася за решаване пред компетентния съд, определен по правилата на ГПК.

Неразделна част от този договор е представената оферта от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и техническите спецификации на поръчката.

Този договор се състави и подписа в два еднообразни оригинални екземпляра, по един за всяка от страните.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ИЗПЪЛНИТЕЛ:

ИНЖ. ДАНИЕЛ ПАНОВ

Кмет на Община Велико Търново