## Количествено-стойностна сметка
Образец № 5 Образец на КСС
Количествено-стойностна сметка
Възложител: Община Велико Търново
Име на участника: ………………………………………………………………
за участие в обществена поръчка с предмет: „Внедряване на мерки за енергийна ефективност в ПМГ „Васил Друмев” гр. Велико Търново”.
№ по ред | Описание на строително-монтажни работи | Ед.мярка | Количество | Единична цена (лева) без ДДС | Обща цена (лева) без ДДС
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
ЕСМ 1 - Топлоизолация стени
1 | Доставка и монтаж скеле | м2 | 1980
2 | Доставка и монтаж топлоизолационна система ЕРS, d=8 см (вкл.лепило,арм.мрежа,шпакловка, ъглови профили и крепежни елементи) върху фасадни стени | м2 | 1714
3 | Направа вътрешна топлоизолация от 8 см EPS (вкопани помещения и външни стени с кам. облицовка) | м2 | 1185
4 | Обръщане около прозорци с 2 см ХPS | м | 1904
5 | Направа и монтаж алуминиеви первази прозорци (етажи 2-4) | мл | 285
6 | Облицовка с гипскартон върху топлоизолация | м2 | 1185
7 | Структурна мазилка по външни стени в 2 два цвята по указания на място | м2 | 1824
8 | Изкърпване увредена мазилка по стрехи | м2 | 40
9 | Структурна мазилка по стрехи | м2 | 320
| Общо ЕСМ 1 |  |  |  | 0
ЕСМ 2 - Подмяна дограма
10 | Изваждане на прозорци от зидове | бр | 80
11 | Демонтаж метални врати 180/335, 170/200, 170/300 | бр | 3
12 | Демонтаж врати дървени | бр | 3
13 | Демонтаж остъклена стоманена дограма 180/300 | бр | 4
14 | Демонтаж метална решетка (само входове) | м2 | 23.28
15 | Разваляне тухлена зидария за уширяване съществуващ отвор (за врата) | м3 | 0.36
16 | Доставка и монтаж прозорец РVС, стъклопакет, 30/170, неотваряем | бр | 3
17 | Доставка и монтаж прозорец РVС, стъклопакет, 45/170, отваряем | бр | 1
18 | Доставка и монтаж прозорец РVС, стъклопакет, 60/170, отваряем | бр | 1
19 | Доставка и монтаж прозорец РVС стъклопакет, 70/120 см, отваряем | бр | 6
20 | Доставка и монтаж прозорец РVС стъклопакет, 115/170 см, отваряем | бр | 14
21 | Доставка и монтаж прозорец РVС стъклопакет, 120/60 см, отваряем | бр | 2
22 | Доставка и монтаж прозорец РVС стъклопакет, 120/160 см, отваряем | бр | 1
23 | Доставка и монтаж прозорец РVС стъклопакет, 120/220 см, отваряем | бр | 11
24 | Доставка и монтаж прозорец РVС стъклопакет, 130/110 см, отваряем | бр | 8
25 | Доставка и монтаж прозорец РVС стъклопакет, 140/180 см, отваряем | бр | 5
26 | Доставка и монтаж прозорец РVС стъклопакет, 150/120 см, отваряем | бр | 6
27 | Доставка и монтаж прозорец РVС стъклопакет, 160/110 см, отваряем | бр | 13
28 | Доставка и монтаж прозорец РVС стъклопакет, 160/300 см, неотваряем | бр | 1
29 | Доставка и монтаж прозорец РVС стъклопакет, 170/110 см, отваряем | бр | 6
30 | Доставка и монтаж прозорец РVС, стъклопакет, 175/320, неотваряем | бр | 2
31 | Доставка и монтаж алуминиева врата 120/250 (врата 120/200, оберлихт 120/50) | бр | 1
32 | Доставка и монтаж алуминиева врата 170/200 | бр | 1
33 | Доставка и монтаж алуминиева врата 170/300 (врата 170/200 и оберлих 170/100) | бр | 1
34 | Доставка и монтаж алуминиева врата 180/200 | бр | 1
35 | Доставка и монтаж алуминиева врата 180/335 (врата 180/200, оберлихт 180/135) | бр | 1
36 | Доставка и монтаж алуминиева врата 240/220 (врата 160/200 с 2 витрини 40/200, оберлихт 240/20) | бр | 1
37 | Доставка и монтаж алуминиева врата 200/335 (врата 200/210, оберлихт 200/125) | бр | 2
38 | Корекция и монтаж демонтирани метални решетки, вкл. грундиране и боядисване | м2 | 23.28
| Общо ЕСМ 2 |  |  |  | 0
ЕСМ 3 - Топлоизолация покрив
39 | Направа топлоизолация 10 см от каширана минерална вата таван (корпус А, Б и част от Г) | м2 | 1390
40 | Направа топлоизолация 12 см XPS таван (корпус В) | м2 | 385
41 | Доставка и монтаж полиетиленово фолио таван под топлоизолация | м2 | 1775
42 | Направа армирана замазка върху топлоизолация тавани | м2 | 1775
43 | Демонтаж капаци от поц. ламарина | мл | 305
44 | Демонтаж водосточни казанчета | бр | 14
45 | Демонтаж на водосточни поц. тръби | м | 225
46
47 | Демонтаж поц. улуци, почистване, репариране и монтаж с частична подмяна | м | 363
48 | Доставка и монтаж водосточни тръби Ф100мм от поцинкована ламарина с деб. 0,5 мм | м | 270
49 | Доставка и монтаж водосточно казанче от поц. ламарина | бр | 20
50
51 | Натоварване и извозване на строителни отпадъци на 5 км | м3 | 46
| Общо ЕСМ 3 |  |  |  | 0
ЕСМ 4 - Топлоизолация на под към външен въздух
52 | Направа топлоизолация 12 см EPS еркери | м2 | 192
53 | Структурна мазилка по еркери | м2 | 192
| Общо ЕСМ 4 |  |  |  | 0
ЕСМ - 5 Повишаване ефективността на отдаване
54 | Доставка алуминиеви глидери | бр. | 1569
55 | Монтаж отоплително тяло от алуминиеви глидери | бр. | 156
56 | Доставка вентилаторен конвектор за монтаж на стена: Qот=2770 W; N=0,016 kW с трипътен вентил | бр. | 7
57 | Монтаж вентилаторен конвектор на стена | бр. | 7
58 | Доставка радиаторен вентил ½” | бр. | 151
59 | Монтаж радиаторен вентил ½” | бр. | 151
60 | Доставка автоматичен радиаторен вентил с термоглава | бр. | 5
61 | Монтаж автоматичен радиаторен вентил с термоглава | бр. | 5
62 | Доставка автоматичен радиаторен обезвъздушител | бр. | 28
63 | Монтаж автоматичен радиаторен обезвъздушител | бр. | 28
64 | Доставка радиаторен обезвъздушител | бр. | 128
65 | Монтаж радиаторен обезвъздушител | бр. | 128
66 | Доставка кран сферичен ½” | бр. | 156
67 | Монтаж кран сферичен ½” | бр. | 156
68 | Доставка дренажно кранче за радиатор | бр. | 156
69 | Монтаж дренажно кранче за радиатор | бр. | 156
70 | Топла проба отоплително тяло | бр. | 156
71 | Пусково-наладъчни работи на вентилаторен конвектор за монтаж на стена | бр. | 7
72 | Пусково-наладъчни работи на автоматичен радиаторен вентил | бр. | 5
73 | Доставка въздухоотоплителен апарат: V=1600 m3/h, Qотmin=9,4 kW, N=0,1 kW | бр. | 4
74 | Монтаж въздухоотоплителен апарат | бр. | 4
75 | Пусково-наладъчни работи на въздухоотоплителен апарат | бр. | 4
76 | Доставка на смесителна кутия 660х560х600 с две подвижни жалузийни решетки 310/400 и филтър | бр. | 2
77 | Монтаж смесителна кутия | бр. | 2
78 | Доставка правоъгълен въздуховод от поцинкована ламарина 310х400/ L=500 mm | бр. | 2
79 | Монтаж правоъгълен въздуховод | бр. | 2
80 | Доставка замрежена фасадна решетка 300х565 | бр. | 2
81 | Монтаж замрежена фасадна решетка 300х565 | бр. | 2
82 | Доставка вентилатори за стена V=900 m3/h, N=0,068 kW | бр. | 2
83 | Монтаж вентилатори за стена | бр. | 2
84 | Доставка фасадна решетка 400х400 | бр. | 2
85 | Монтаж фасадна решетка 400х400 | бр. | 2
86 | Пусково-наладъчни работи на вентилатор | бр. | 2
87 | Включване към съществуваща ел. инсталация на конвектори, въздухоотоплителни апарати и вентилатори | бр. | 11
88 | Демонтаж отоплителни тела | бр. | 186
89 | Направа и монтаж на защитни решетки за въздухоотоплителни апарати | бр. | 4
| Общо ЕСМ 5 |  |  |  | 0
ЕСМ 6 - Повишаване ефективността на разпределителната мрежа
90 | Доставка тръби от полипропилен с алуминиева вложка PN20 Ø16х2,2 | m | 436
91 | Монтаж тръби от полипропилен с алуминиева вложка и фитинги PN20 Ø16х2,2 | m | 436
92 | Доставка тръби от полипропилен с алуминиева вложка PN20 Ø20х2,8 | m | 479
93 | Монтаж тръби от полипропилен с алуминиева вложка и фитинги PN20 Ø20х2,8 | m | 479
94 | Доставка тръби от полипропилен с алуминиева вложка PN20 Ø25х3,5 | m | 348
95 | Монтаж тръби от полипропилен с алуминиева вложка и фитинги PN20 Ø25х3,5 | m | 348
96 | Доставка тръби от полипропилен с алуминиева вложка PN20 Ø32х4,4 | m | 347
97 | Монтаж тръби от полипропилен с алуминиева вложка и фитинги PN20 Ø32х4,4 | m | 347
98 | Доставка тръби от полипропилен с алуминиева вложка PN20 Ø40х5,5 | m | 142
99 | Монтаж тръби от полипропилен с алуминиева вложка и фитинги PN20 Ø40х5,5 | m | 142
100 | Доставка тръби от полипропилен с алуминиева вложка PN20 Ø50х6,9 | m | 88
101 | Монтаж тръби от полипропилен с алуминиева вложка и фитинги PN20 Ø50х6,9 | m | 88
102 | Доставка тръби от полипропилен с алуминиева вложка PN20 Ø63х7,6 | m | 78
103 | Монтаж тръби от полипропилен с алуминиева вложка и фитинги PN20 Ø63х7,6 | m | 78
104 | Доставка тръби от полипропилен с алуминиева вложка PN20 Ø75х10,7 | m | 138
105 | Монтаж тръби от полипропилен с алуминиева вложка и фитинги PN20 Ø75х10,7 | m | 138
106 | Доставка тръби от полипропилен с алуминиева вложка PN20 Ø90х12,3 | m | 66
107 | Монтаж тръби от полипропилен с алуминиева вложка и фитинги PN20 Ø90х12,3 | m | 66
108 | Доставка изолация на тръби от полипропилен с алуминиева вложка PN20 Ø16х2,2 | m | 18
109 | Монтаж изолация на тръби от полипропилен с алуминиева вложка PN20 Ø16х2,2 | m | 18
110 | Доставка изолация на тръби от полипропилен с алуминиева вложка PN20 Ø20х2,8 | m | 32
111 | Монтаж изолация на тръби от полипропилен с алуминиева вложка PN20 Ø20х2,8 | m | 32
112 | Доставка изолация на тръби от полипропилен с алуминиева вложка PN20 Ø25х3,5 | m | 68
113 | Монтаж изолация на тръби от полипропилен с алуминиева вложка PN20 Ø25х3,5 | m | 68
114 | Доставка изолация на тръби от полипропилен с алуминиева вложка PN20 Ø32х4,4 | m | 268
115 | Монтаж изолация на тръби от полипропилен с алуминиева вложка PN20 Ø32х4,4 | m | 268
116 | Доставка изолация на тръби от полипропилен с алуминиева вложка PN20 Ø40х5,5 | m | 139
117 | Монтаж изолация на тръби от полипропилен с алуминиева вложка PN20 Ø40х5,5 | m | 139
118 | Доставка изолация на тръби от полипропилен с алуминиева вложка PN20 Ø50х6,9 | m | 88
119 | Монтаж изолация на тръби от полипропилен с алуминиева вложка PN20 Ø50х6,9 | m | 88
120 | Доставка изолация на тръби от полипропилен с алуминиева вложка PN20 Ø75х10,7 | m | 138
121 | Монтаж изолация на тръби от полипропилен с алуминиева вложка PN20 Ø75х10,7 | m | 138
122 | Доставка изолация на тръби от полипропилен с алуминиева вложка PN20 Ø90х12,3 | m | 66
123 | Монтаж изолация на тръби от полипропилен с алуминиева вложка PN20 Ø90х12,3 | m | 66
124 | Доставка кран сферичен ½” | бр. | 70
125 | Монтаж кран сферичен ½” | бр. | 70
126 | Доставка кран сферичен ¾” | бр. | 4
127 | Монтаж кран сферичен ¾” | бр. | 4
128 | Доставка кран сферичен 1” | бр. | 8
129 | Монтаж кран сферичен 1” | бр. | 8
130 | Доставка кран сферичен ½” с изпразнител | бр. | 12
131 | Монтаж кран сферичен ½” с изпразнител | бр. | 12
132 | Доставка кран сферичен ¾” с изпразнител | бр. | 20
133 | Монтаж кран сферичен ¾” с изпразнител | бр. | 20
134 | Доставка кран сферичен 1” с изпразнител | бр. | 24
135 | Монтаж кран сферичен 1” с изпразнител | бр. | 24
136 | Доставка кран сферичен 1¼” | бр. | 4
137 | Монтаж кран сферичен 1¼” | бр. | 4
138 | Доставка компенсатор Ø16х2,2 | бр. | 24
139 | Монтаж компенсатор Ø16х2,2 | бр. | 24
140 | Доставка компенсатор Ø20х2,8 | бр. | 22
141 | Монтаж компенсатор Ø20х2,8 | бр. | 22
142 | Доставка компенсатор Ø25х3,5 | бр. | 34
143 | Монтаж компенсатор Ø25х3,5 | бр. | 34
144 | Доставка компенсатор Ø32х4,4 | бр. | 20
145 | Монтаж компенсатор Ø32х4,4 | бр. | 20
146 | Доставка компенсатор Ø40х5,6 | бр. | 6
147 | Монтаж компенсатор Ø40х5,6 | бр. | 6
148 | Доставка компенсатор 1½” | бр. | 14
149 | Монтаж компенсатор 1½” | бр. | 14
150 | Доставка компенсатор 2” | бр. | 2
151 | Монтаж компенсатор 2” | бр. | 2
152 | Доставка компенсатор 2½” | бр. | 6
153 | Монтаж компенсатор 2½” | бр. | 6
154 | Доставка компенсатор 3” | бр. | 4
155 | Монтаж компенсатор 3” | бр. | 4
156 | Доставка автоматичен обезвъздушител | бр. | 89
157 | Монтаж автоматичен обезвъздушител | бр. | 89
158 | Хидравлична проба на тръби | m | 2122
159 | 72-часова проба на инсталацията | бр. | 1
160 | Пробиване на отвори 10/10 cm в тухлен зид | бр. | 88
161 | Пробиване на отвори 20/10 cm в тухлен зид | бр. | 27
162 | Пробиване на отвори 30/15 cm в тухлен зид | бр. | 10
163 | Пробиване на отвори 40/20 cm в тухлен зид | бр. | 7
164 | Пробиване на отвори 60/20 cm в тухлен зид | бр. | 11
165 | Пробиване на отвори 20/10 cm в стоманобетонова плоча | бр. | 77
166 | Пробиване на отвори 30/15 cm в стоманобетонова плоча | бр. | 1
167 | Пробиване на отвори 40/20 cm в стоманобетонова плоча | бр. | 1
168 | Измазване около отвори | m2 | 110
169 | Направа и монтаж на обсадна тръба от PVC до Ø50 | бр. | 386
170 | Направа и монтаж на обсадна тръба от PVC до Ø110 | бр. | 44
171 | Направа обшивка от гипсокартон около тръби | m2 | 59
172 | Демонтаж тръби | m | 880
173 | Направа и монтаж покритие от дърво 200/100 мм върху изолация тръби | m | 114
174 | Доставка циркулационна помпа с електронно управление: V=10 m3/h, H=9 mH2O | бр. | 2
175 | Монтаж циркулационна помпа с електронно управление | бр. | 2
176 | Доставка трипътен смесителен вентил 2½” с ел. задвижка | бр. | 1
177 | Монтаж трипътен смесителен вентил 2½” с ел. задвижка | бр. | 1
178 | Доставка трипътен смесителен вентил 3” с ел. задвижка | бр. | 1
179 | Монтаж трипътен смесителен вентил 3” с ел. задвижка | бр. | 1
180 | Доставка кран сферичен 2½” | бр. | 3
181 | Монтаж кран сферичен 2½” | бр. | 3
182 | Доставка кран сферичен 3” | бр. | 4
183 | Монтаж кран сферичен 3” | бр. | 4
184 | Доставка воден филтър 2½” | бр. | 1
185 | Монтаж воден филтър 2½” | бр. | 1
186 | Доставка воден филтър 3” | бр. | 1
187 | Монтаж воден филтър 3” | бр. | 1
188 | Доставка автоматичен обезвъздушител | бр. | 6
189 | Монтаж автоматичен обезвъздушител | бр. | 6
190 | Доставка възвратен клапан 3” | бр. | 1
191 | Монтаж възвратен клапан 3” | бр. | 1
192 | Доставка тръби от полипропилен с алуминиева вложка PN20 Ø75х10,3 | m | 9
193 | Монтаж тръби от полипропилен с алуминиева вложка PN20 Ø75х10,3 | m | 9
194 | Доставка тръби от полипропилен с алуминиева вложка PN20 Ø90х12,3 | m | 9
195 | Монтаж тръби от полипропилен с алуминиева вложка PN20 Ø90х12,3 | m | 9
196 | Доставка изолация на тръби от полипропилен с алуминиева вложка PN20 Ø75х10,3 | m | 9
197 | Монтаж изолация на тръби от полипропилен с алуминиева вложка PN20 Ø75х10,3 | m | 9
198 | Доставка изолация на тръби от полипропилен с алуминиева вложка PN20 Ø90х12,3 | m | 9
199 | Монтаж изолация на тръби от полипропилен с алуминиева вложка PN20 Ø90х12,3 | m | 9
200 | Доставка ел.задвижка за трипътен смесителен вентил | бр. | 2
201 | Монтаж ел.задвижка за трипътен смесителен вентил | бр. | 2
202 | Доставка система за безжично радиочестотно управление | бр. | 1
203 | Монтаж система за безжично радиочестотно управление | бр. | 1
204 | Наладка система за безжично радиочестотно управление | бр. | 1
205 | Пусково-наладъчни работи на циркулационна помпа | бр. | 2
206 | Пусково-наладъчни работи на трипътен смесителен вентил | бр. | 2
207 | Хидравлична проба тръби | m | 18
208 | 72-часова проба на инсталация | бр. | 1
209 | Доставка манометър | бр. | 4
210 | Монтаж манометър | бр. | 4
211 | Доставка термоманометър | бр. | 1
212 | Монтаж термоманометър | бр. | 1
213 | Доставка мембранен разширителен съд 400 л | бр. | 2
214 | Монтаж мембранен разширителен съд 400 л | бр. | 2
215 | Доставка предпазен вентил Ду40 Ру=3 bar | бр. | 2
216 | Монтаж предпазен вентил Ду40 Ру=3 bar | бр. | 2
217 | Направа и монтаж на щуц 3" | бр. | 3
218 | Включване към съществуваща ел. инсталация на помпи, трипътни вентили и система за управление | бр. | 5
| Общо ЕСМ 6 |  |  |  | 0
ЕСМ 7 - Намаляване енергийните разходи за загряване на вода за битови нужди
219 | Доставка тривалентен бойлер 300 л. | бр. | 2
220 | Монтаж тривалентен бойлер 300 л. | бр. | 2
221 | Доставка слънчев колектор с цял селективен меден абсорбатор F=1,98 m2 /1000x2000x100/ | бр. | 11
222 | Монтаж слънчев колектор с цял селективен меден абсорбатор F=1,98 m2 /1000x2000x100/ | бр. | 11
223 | Доставка на помпена група за слънчева инсталация и контролер за управление - включва соларна циркулационна помпа, спирателна арматура, предпазен клапан, извод за подвързване разширителен съд и за пълнене на системата, уред за наблюдение и контрол на дебита. Програмируем контролер за управление на соларна инсталация. | бр. | 2
224 | Монтаж на помпена група за слънчева инсталация, включваща соларна циркулационна помпа, спирателна арматура, предпазен клапан, извод за подвързване разширителен съд и за пълнене на системата, уред за наблюдение и контрол на дебита и контролер за управление на соларна инсталация | бр. | 2
225 | Доставка разширителен съд 50 л. /мембранен/ | бр. | 2
226 | Монтаж разширителен съд 50 л./мембранен/ | бр. | 2
227 | Доставка автоматичен обезвъздушител предназначен за соларни инсталации 3/8” | бр. | 6
228 | Монтаж автоматичен обезвъздушител предназначен за соларни инсталации 3/8” | бр. | 6
229 | Доставка предпазен вентил предназначен за соларни инсталации 6 bar | бр. | 2
230 | Монтаж предпазен вентил предназначен за соларни инсталации 6 bar | бр. | 2
231 | Доставка кран сферичен Ø 1” | бр. | 8
232 | Монтаж кранове | бр. | 8
233 | Доставка воден филтър Ø 1” | бр. | 2
234 | Монтаж воден филтър Ø 1” | бр. | 2
235 | Доставка медни тръби Ø 22х0,8 | m | 28
236 | Доставка медни тръби Ø 28х0,8 | m | 66
237 | Монтаж медни тръби | m | 94
238 | Хидравлична проба на тръби | m | 94
239 | Доставка изолация за медни тръби Ø 22х0,8 | m | 28
240 | Доставка изолация за медни тръби Ø 28х0,8 | m | 66
241 | Монтаж изолация за медни тръби | m | 94
242 | Пусково-наладъчни работи на съоръжения | бр. | 7
243 | 72-часова проба на инсталацията | бр. | 2
244 | Включване към съществуваща водопроводна инсталация | бр. | 2
245 | Включване към съществуваща ел. инсталация | бр. | 4
| Общо ЕСМ 7 |  |  |  | 0
| Обща цена без ДДС |  |  |  | 0
| ДДС - 20% |  |  |  | 0
| Обща цена с ДДС |  |  |  | 0
………………………………………………………………………………………….
/трите имена на представляващия участника/
………………………………………………………………………………….
/подпис и печат/
Дата: .........