## Специф. на материали и оборудва
ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ НА МАТЕРИАЛИ И ОБОРУДВАНЕ
за участие в обществена поръчка с предмет: „Внедряване на мерки за енергийна ефективност в ОУ „Свети Патриарх Евтимий” гр. Велико Търново”.
№ по ред | Описание на строително-монтажни работи | Ед. мярка | Количество | Технически параметри, характеристики на доставката
1 | 2 | 3 | 4 | 5
ЕСМ 1 - Външна топлоизолация стени
1 | Топлоизолация по фасади - разделителни ивици по фасади клас А2- включва минерална вата съгласно техническия проект, -твърди плочи, монтирани към съществуващата мазилка на полимерциментно лепило (ивици-топки) с деб. 2см и пластмасови дюбели d -8 ;L-175мм-6бр/м2; стъклофибърна мрежа 4х4мм и шпакловка с полимерциментно лепило | m² | 84.6 | Твърди плочи каменна минерална вата с дебелина 8 сm. Клас на реакция на огън А1 или А2. Коефициент на топлопроводимост - Ламбда λ ≤ 0,037 W/m.К; плътност ρ≥28 кг/м3.
2 | Топлоизолационни плоскости ЕPS, съгласно техническия проект, монтирани към съществуващата мазилка на полимерциментно лепило (ивици-топки) с деб. 2см и пластмасови дюбели d -8 ;L-175мм-6бр/м2; стъклофибърна мрежа 4х4мм и шпакловка с полимерциментно лепило | m² | 1480.58 | Интегрирана топлоизолационна система, включваща ЕPS (17 kg/m3) с дебелина 80 mm. Коефициент на топлопроводимост λ≤0,037 W/m.K
3 | Топлоизолация по едра пръскана мазилка- включва топлоизолационни плоскости ЕPS, съгласно техническия проект, монтирани към съществуващата мазилка на полимерциментно лепило (ивици-топки) с деб. 3см и пластмасови дюбели d -8 ;L-175мм-6бр/м2; стъклофибърна мрежа 4х4мм и шпакловка с полимерциментно лепило | m² | 455.21 | Интегрирана топлоизолационна система, включваща ЕPS (17 kg/m3) с дебелина 80 mm. Коефициент на топлопроводимост λ≤0,037 W/m.K
4 | Топлоизолация по пиластри по фасади - включва топлоизолационни плоскости XPS, съгласно техническия проект, монтирани към съществуващата мазилка на полимерциментно лепило с деб. 1см и пластмасови дюбели d -8 ;L-140мм-през 50см; стъклофибърна мрежа 4х4мм и шпакловка с полимерциментно лепило | m² | 156.76 | Интегрирана топлоизолационна система, включваща плочи от екструдиран полистирен ХPS с дебелина 40 mm. Коефициент на топлопроводимост λ≤0,037 W/m.K
5 | Топлоизолация по цокли- включва топлоизолационни плоскости ХPS,съгласно техническия проект, монтирани към съществуващата мазилка на полимерциментно лепило (ивици-топки) с деб. 2см и пластмасови дюбели d -8 ;L-175мм-6бр/м2; стъклофибърна мрежа 4х4мм и шпакловка с полимерциментно лепило | m² | 318.85 | Интегрирана топлоизолационна система, включваща ЕPS (17 kg/m3) с дебелина 80 mm. Коефициент на топлопроводимост λ≤0,037 W/m.K
6 | Водoоткапващ профил | m | 217.58
7 | Топлоизолация по козирки при фасади (отдолу и встрани) - включва топлоизолационни плоскости XPS,съгласно техническия проект, монтирани към съществуващата мазилка на полимерциментно лепило (ивици) с деб. 1,5см и пластмасови дюбели d -8 ;L-175мм-през 50см; стъклофибърна мрежа 4х4мм и шпакловка с полимерциментно лепило | m² | 53.81 | Интегрирана топлоизолационна система, включваща плочи от екструдиран полистирен ХPS с дебелина 40 mm. Коефициент на топлопроводимост λ≤0,037 W/m.K
8 | Топлоизолация по козирки при фасади ( отгоре) - включва топлоизолационни плоскости XPS, съгласно техническия проект, монтирани към съществуващата мазилка на полимерциментно лепило (ивици) с деб. 1,5см; за прилагане във влажна среда и стоманени дюбели-пирони d -8 ;L-140мм | m² | 40.78 | Интегрирана топлоизолационна система, включваща плочи от екструдиран полистирен ХPS с дебелина 40 mm. Коефициент на топлопроводимост λ≤0,037 W/m.K
9 | Фасадно тръбно скеле | m² | 3274.1
10 | Минерална силикатна мазилка по фасади | m² | 3072.76 | Цвят съгласно техническия проект
Общо ЕСМ 1
ЕСМ 2 - Вътрешна топлоизолация покрив
11 | Изграждане на окачен таван в помещения, намиращи се под покриви- метална конструкция, топлоизолационни плоскости от минерална вата с дебелина съгласно техническия проект и облицовка с гипсокартонени плоскости | m² | 1466.29 | Съгласно детайл от технически проект. Дюшеци минерална вата с дебелина 8 см и λ≤0,037 W/m.K. Клас на реакция на огън А1 или А2. Гипскартон с дебелина 10mm
12 | Тухлена зидария за зазиждане на отвори, с обем до 3м3 | m3 | 12.51
13 | Тухлена зидария за прегради в стари сгради | m² | 13.64
14 | Латекс по тавани от гипоскартон, вкл. шпакловка при фуги и грундиране | m² | 1466.29
15 | Вътрешна мазилка по нови зидове | m² | 63.68
16 | Направа и монтаж на олуци от поцикована ламарина с дебелина 0,5 mm | m | 228.96
17 | Доставка и монтаж на водосточни тръби Ф100 mm, дебелина на ламарината 0,5 mm. | m | 370.3
18 | Доставка и монтаж на водосточни казанчета от поцинкована ламарина | бр. | 26
19 | Направа на козирки за обшивка от поцинкована ламарина | m² | 87.35
20 | Направа на поцинкован щорц от поцинкована ламарина | m | 130.27
21 | Демонтаж на съществуващи олуци | m | 228.96
22 | Демонтаж на водосточни тръби | m | 370.3
23 | Демонтаж на стари обшивки с ламарина по бордове и козирки | m² | 130.98
24 | Натоварване и превоз на строителни отпадъци, с ръчни колички | m3 | 30
25 | Превоз строителни отпадъци на 5км | m3 | 30
Общо ЕСМ 2
ЕСМ 3 - Външна топлоизолация под
26 | Топлоизолация по еркери при фасади- включва топлоизолационни плоскости ЕPS, съгласно техническия проект, монтирани към съществуващата мазилка на полимерциментно лепило (ивици-топки) с деб. 2см и пластмасови дюбели d -8 ; L-175мм-6бр/м2; стъклофибърна мрежа 4х4мм и шпакловка с полимерциментно лепило | m2 | 41 | Интегрирана топлоизолационна система, включваща ЕPS (17 kg/m3) с дебелина 80 mm. Коефициент на топлопроводимост λ≤0,037 W/m.K
27 | Фасадна боя за боядисване на стрехи и козирки | m² | 41
Общо ЕСМ 3
ЕСМ 4 - Подмяна дограма
28 | Демонтаж на съществуващи метални и алуминиеви врати и витрини | бр. | 2
29 | Демонтаж на метални решетки | m2 | 220
30 | Монтаж на метални решетки и боядисване | m2 | 5.72
31 | Натоварване и превоз на строителни отпадъци, с ръчни колички | m3 | 19
32 | Превоз строителни отпадъци на 5км | m3 | 19
33 | алуминиеви врати, с прекъснат термомост и остъкляване със стъклопакет | m² | 4 | Чертежите с размери, отваряемост и местоположение в обекта на всеки отделен прозорец са дадени в проекта. Петкамерен профил и стъклопакет с ниско емисионно стъкло. Всеки отделен модул трябва да бъде с коефициент на топлопреминаване ≤2 W/m2.K
34 | алуминиеви врати, с пълнеж | m² | 10.24 | Чертежите с размери, отваряемост и местоположение в обекта на всеки отделен прозорец са дадени в проекта. Петкамерен профил и стъклопакет с ниско емисионно стъкло. Всеки отделен модул трябва да бъде с коефициент на топлопреминаване ≤2 W/m2.K
35 | остъклена метална врата към стълбище, пожарозащитна клас ЕI 60, САМОЗАТВАРЯЩА СЕ -антипаник | m² | 34.44 | пожарозащитна клас ЕI 60, САМОЗАТВАРЯЩА СЕ -антипаник
36 | плътна метална врата към котелно, пожарозащитна клас ЕI 90, САМОЗАТВАРЯЩА СЕ | m² | 1.76
37 | алуминиеви прозорци, остъклени със стъклопакет | m² | 26.8 | Чертежите с размери, отваряемост и местоположение в обекта на всеки отделен прозорец са дадени в проекта. Петкамерен профил и стъклопакет с ниско емисионно стъкло. Всеки отделен модул трябва да бъде с коефициент на топлопреминаване ≤2,0 W/m2.K
38 | Мазилка по страници на отвори вътрешно в помещения, със сменена дограма | m | 33.6
39 | Латекс за боядисване по страници на отвори вътрешно | m2 | 12
40 | Топлоизолация по подпорзоречни прагове ( отгоре) - включва топлоизолационни плоскости XPS,съгласно техническия проект, монтирани към съществуващата мазилка на полимерциментно лепило (ивици) с деб. 1см; 20мм за прилагане във влажна среда и стоманени дюбели-пирони d -8 ;L-140мм или еквивалент | m² | 109.17 | Интегрирана топлоизолационна система, включваща плочи от екструдиран полистирен ХPS с дебелина 20 mm. Коефициент на топлопроводимост λ≤0,037 W/m.K
41 | Алуминиев подпорозоречн перваз, с ширина минимум 22см, външно и вътрешно | m | 545.85
42 | Топлоизолация по страници на отвори - включва топлоизолационни плоскости XPS,съгласно техническия проект, монтирани към съществуващата мазилка на полимерциментно лепило (ивици) с деб. 1см и пластмасови дюбели d -8 ; L-175мм-през 50см; стъклофибърна мрежа 4х4мм и шпакловка с полимерциментно лепило | m² | 754.56 | Интегрирана топлоизолационна система, включваща плочи от екструдиран полистирен ХPS с дебелина 20 mm. Коефициент на топлопроводимост λ≤0,037 W/m.K
Общо ЕСМ 4
ЕСМ 5 - Намаляване енергийните разходи за загряване на вода за битови нужди
43 | Доставка и монтаж медна тръба Ø 18х1 | m | 18
44 | Доставка и монтаж медна тръба Ø 28х1,5 | m | 9
45 | Доставка и монтаж медна тръба Ø 35х1,5 | m | 9
46 | Доставка и монтаж тривалентен бойлер 500 л. | бр. | 1
47 | Доставка и монтаж слънчев колектор с цял селективен меден абсорбатор F=1,98 m2 /1000x2000x100/ | бр. | 5 | Плосък селективен слънчев колектор с размери, посочени на чертежите и КСС
48 | Доставка и монтаж помпена група за слънчева инсталация | бр. | 1 | включва соларна циркулационна помпа, спирателна арматура, предпазен клапан, извод за подвързване разширителен съд и за пълнене на системата, уред за наблюдение и контрол на дебита.
49 | Доставка и монтаж разширителен съд 80 л. /мембранен/ | бр. | 1 | Обем 80 л.соларен; работно налягане 4bar; Максимално налягане - 6bar, присъединителен размер - 1 1/2"
50 | Доставка и монтаж автоматичен обезвъздушител соларен 3/8” | бр. | 1 | соларен бърз (tраб≥150 °С), 1/2"; 8 atm.
51 | Доставка и монтаж предпазен вентил соларен 6 bar | бр. | 1 | соларен (tраб≥150 °С)
52 | Доставка и монтаж кран сферичен Ø 1” | бр. | 4 | соларен (tраб≥150 °С)
53 | Доставка и монтаж кран сферичен Ø 1¼” | бр. | 4 | соларен (tраб≥150 °С)
54 | Доставка и монтаж воден филтър Ø 1” | бр. | 1 | соларен (tраб≥150 °С)
55 | Доставка и монтаж медни тръби Ø 22х0,8 | m | 12
56 | Доставка и монтаж медни тръби Ø 28х0.8 | m | 92
57 | Доставка и монтаж полипропиленова тръба с алуминиев слой Ø 40х5,5 | m | 24
58 | Доставка и монтаж изолация за медни тръби Ø 22х0,8 | m | 12
59 | Доставка и монтаж изолация за медни тръби Ø 28х0,8 | m | 92
60 | Доставка и монтаж изолация на полипропиленова тръба с алуминиев слой Ø 40х5,5 | m | 24
61 | Пусково-наладъчни работи на съоръжения | бр. | 8
62 | 72-часова проба на инсталацията | бр. | 1
63 | Включване към съществуваща водопроводна инсталация | бр. | 1
Общо ЕСМ 5
ЕСМ 6 - Намаляване енергийните разходи за приготвяне на храна в кухня-майка
64 | Доставка и монтаж дебитомер до 6 m3/h | бр. | 1 | Разходомер за газ с дебит 6 нормални m3/h
65 | Доставка и монтаж дебитомер до 16 m3/h | бр. | 1 | Разходомер за газ с дебит 16 нормални m3/h
66 | Доставка и монтаж щуц Ø ½” с тапа | бр. | 3
67 | Доставка и монтаж електромагнет-вентил с ръчно възстановяване Ø 1¼” | бр. | 1 | газов
68 | Доставка и монтаж филтър стабилизатор Ø 1¼”, с входно налягане до 1 bar и работен обхват на изхода 5-500 mbar | бр. | 1 | за природен газ
69 | Доставка и монтаж кран бутон с манометър до 100 mbar | бр. | 1
70 | Доставка и монтаж обсадна тръба St Ø 60,3х2,3 L= 400 mm | бр. | 1
71 | Доставка и монтаж кран бутон с пробна горелка | бр. | 1
72 | Доставка и монтаж кран сферичен газов Ø ½” | бр. | 9
73 | Доставка и монтаж кран сферичен газов Ø 1 ¼” | бр. | 2
74 | Доставка и монтаж гъвкава свръзка Ø ½” | бр. | 8
75 | Доставка и монтаж опора за тръба Cu Ø 18х1 | бр. | 13
76 | Доставка и монтаж опора за тръба Cu Ø 28х1,5 | бр. | 6
77 | Доставка и монтаж опора за тръба Cu Ø 35х1,5 | бр. | 6
78 | Доставка и монтаж печка с газова фурна 3,3 kW и шест газови горелки 3 kW; Qmax=20,7 kW | бр. | 2 | Печка на природен газ с мин. 1 бр фурна с размери 60х90 см и 4 газови котлона с мощност 2,2 - 3,5 KW всеки
79 | Доставка и монтаж фритюрник газов с две гнезда 8л.; Qmax=14,8 kW | бр. | 1
80 | Доставка и монтаж пекарна с газова фурна Qmax=11,2 kW | бр. | 3
81 | Доставка и монтаж парен конвектомат, готварски газов, с електронно управление и възможност за програмиране; Qmax=16 kW | бр. | 1
82 | Доставка и монтаж скара газова, плоча 2/3 гладка, 1/3 оребрена; Qmax=15,3 kW | бр. | 1
83 | Доставка и монтаж шкаф 1000х600х600 mm | бр. | 1 | изработен от хром-никел
84 | Доставка и монтаж шкаф 600х600х600 mm | бр. | 1 | изработен от хром-никел
85 | Доставка и монтаж маса работна стенна 800х600 mm | бр. | 2 | изработен от хром-никел
86 | Доставка и монтаж маса работна стенна 1000х600 mm | бр. | 2 | изработен от хром-никел
87 | Доставка и монтаж маса работна стенна 1100х600 mm | бр. | 1 | изработен от хром-никел
88 | Доставка и монтаж кухненски смукател с маслоулавящ филтър /1000х700/ с регулираща клапа | бр. | 8 | изработен от хром-никел
89 | Доставка и монтаж Стенна вентилационна решетка с регулираща секция 300х200 mm | бр. | 1
90 | Доставка и монтаж Покривен вентилатор с вертикално изхвърляне, взривозащитен: V=6500 m3/h; H=560 Pa; N=1,8 kW | бр. | 1
91 | Доставка и монтаж „мека” връзка Ø 480 | бр. | 1
92 | Доставка и монтаж Правоъгълен въздуховод, прав с периметър до 2700 mm | m2 | 106
93 | Доставка и монтаж Правоъгълен въздуховод, фасонен с периметър до 2700 mm | m2 | 16
94 | Доставка и монтаж Изолация въздуховоди от каширана мергелна вата 50 mm | m2 | 56
95 | Пусково-наладъчни работи на инсталацията | бр. | 1
96 | 72-часова проба на инсталацията | бр. | 1