за участие в обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3, т. 1 от ЗОП

„чрез изпращане на покана до определени лица”, с предмет:

„Покривни и хидроизолационни работи по сгради - Детска градина, село Шемшево, ОДК, гр. Велико Търново и Детска градина „Ивайло”, гр. Велико Търново, стопанисвани от дирекция „Образование, младежки дейности и спорт” към Община Велико Търново”

Провеждането и документирането на настоящата обществена поръчка се извършва в съответствие с разпоредбите на глава 26 от Закона за обществените поръчки и глава 9 от Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки.

При наличие на противоречие между тази документация и разпоредбите на Закона за обществените поръчки или Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки се прилагат разпоредбите на съответния нормативен акт.

По отношение на неописаните обстоятелствено елементи от документацията пряко приложение намират разпоредбите на Закона за обществените поръчки и Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки.

Всеки участник в процедурата следва да се запознае със Закона за обществените поръчки и Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки по отношение на всички въпроси, които не са обстоятелствено описани в тази документация.

І. ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ

1. За изпълнение на обществената поръчка може да подаде оферта всяко българско или чуждестранно физическо или юридическо лице или техни обединения, както и всяко друго образувание, което има право да изпълнява видовете работи по предмета на поръчката съгласно законодателството на държавата, в която то е установено, което отговаря на условията на Възложителя и за което отсъстват обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 1 - 5 и 7 ЗОП.

Основанията по чл. 54, ал. 1, т. 1, т. 2 и т. 7 от ЗОП се отнасят за лицата, които представляват участника.

2. Освен на основанията по чл. 54, ал. 1, т. 1-5 и 7 от ЗОП възложителят отстранява от поръчката участник, за когото е налице обстоятелството по чл. 3, т. 8 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни собственици (ЗИФОДРЮПДРКТЛТДС), освен ако са налице изключенията по чл. 4 от закона.

3. При участници обединения – Възложителят може да изиска от участниците – обединения, които не са юридически лица, да представят копие от документ, от който да е видно правното основание за създаване на обединението, както и следната информация във връзка с обществената поръчка:

- правата и задълженията на участниците в обединението;

- разпределението на отговорността между членовете на обединението;

- дейностите, които ще изпълнява всеки член на обединението;

- посочва се физическото лице, упълномощено да представлява обединението пред трети лица, в т.ч. и пред възложителя, и да подписва всички документи от името на обединението, да подписва и подаде офертата, което да представлява обединението в хода и при изпълнение на обществената поръчка;

- да съдържа клаузи или условия, които гарантират, че обединението (консорциума) е създадено за срок не по-малък от срока на действие на договора за обществена поръчка, както и че всички членове на обединението са задължени да останат в него до окончателното изпълнение и приемането му, че всички членове на обединението (консорциума) са отговорни, заедно и поотделно, за изпълнението.;

4. Всеки участник има право да представи само една оферта.

5. Лице, което участва в обединение или е дало съгласие да бъде подизпълнител на друг кандидат или участник, не може да подава самостоятелно оферта.

6. В процедура за възлагане на обществена поръчка едно физическо или юридическо лице може да участва само в едно обединение.

7. Свързани лица не могат да бъдат самостоятелни участници в една и съща поръчка.

8. Не се допускат варианти на офертата.

9. При изготвяне на офертата всеки участник трябва да се придържа точно към обявените от възложителя условия посочени в поканата, документацията за участие и приложените образци.

10. Офертата се изготвя на български език. Когато е представен документ на чужд език, той се придружава от превод на български език.

11. До изтичане на срока за подаване на офертите всеки участник може да промени, допълни или оттегли офертата си.

12. Възложителят отстранява участник, за когото са налице основанията по чл. 54, ал. 1, т. 1 - 5 и 7 ЗОП, възникнали преди или по време на поръчката. Предходното се прилага и когато участник в процедурата е обединение от физически и/или юридически лица и за член на обединението е налице някое от основанията за отстраняване.

13. Всички образци на документи са публикувани в „профила на купувача” на възложителя на посочения в поканата интернет адрес.

14. Всички разходи по изготвяне и подаване на офертите са за сметка на участниците.

15. При подготовка на офертата участниците са длъжни да спазват изискванията на възложителя.

16. Участниците следва да декларират в Техническото предложение, че срокът на валидност на подадената от тях оферта е до 20.12.2017 г., считано от датата, която е посочена за дата на получаване на същата и съгласие с клаузите на приложения проект на договор.

Забележка: Срокът на валидност на офертите е времето, през което участниците са обвързани с условията на представените от тях оферти. Предложение с по-малък срок на валидност ще бъде отхвърлено от Възложителя като несъответстващо на изискванията.

Участникът ще бъде отстранен от участие в процедурата за възлагане на настоящата обществена поръчка, ако представи оферта с по-кратък срок на валидност или ако представи оферта със срок, съответстващ на изискванията на поканата, но при последващо поискване от възложителя – откаже да я удължи.

17. Лицето, което ще бъде пряко ангажирано в изпълнението на строително-монтажните работи, следва да има регистрация в Централния професионален регистър на строителя на основание чл. 6 от Правилника за реда за вписване и водене на Централния професионален регистър на строителя. Регистрацията да отговаря на предмета на поръчката – първа група, ІІІ - V категория и/или пета група, която да му позволява извършването на строителните работи, предмет на настоящата поръчка, а за чуждестранно лице се представя еквивалентен документ, допускащ съгласно законодателството на държавата, в която лицето е установено и осъществява дейността си извършване на строителните работи обект на настоящата обществена поръчка или да представи декларация или удостоверение за наличието на такава регистрация от компетентните органи съгласно националния му закон, придружен с превод на български език.

18. Участниците посочват в офертата подизпълнителите и дела от поръчката, който ще им възложат, ако възнамеряват да използват такива. В този случай те трябва да представят доказателство за поетите от подизпълнителите задължения.

19. Подизпълнителите трябва да отговарят на съответните критерии за подбор съобразно вида и дела от поръчката, който ще изпълняват, и за тях да не са налице основания за отстраняване от процедурата.

20. Копия на документи, представени към офертата, се представят от участника с гриф „Вярно с оригинала” и заверени с подпис и свеж печат на участника.

21. При писмено искане на разяснения, направено до три дни преди изтичане на срока за получаване на оферти, възложителят най-късно на следващия работен ден ще публикува на интернет адрес https://www.veliko-tamovo.bg/bg/profil-na-kupuvacha/532 в раздел „Профил на купувача”, към обществената поръчка, писмени разяснения по условията на обществената поръчка.

Преди подписване на договора за обществена поръчка участникът, избран за изпълнител, представя следните документи:

1. за обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 1 от ЗОП - свидетелство за съдимост;

2. за обстоятелството по чл. 54, ал. 1, т. 3 от ЗОП - удостоверение от органите по приходите и удостоверение от общината по седалището на възложителя и на участника, както и съответствието с поставените критерии за подбор. Документите се представят и за подизпълнителите и третите лица, ако има такива.

### Участникът, определен за изпълнител преди сключване на договор подписва Декларация по чл. 6, ал. 2 от Закон за мерките срещу изпирането на пари (ЗМИП). Декларацията се представя по образец – Декларация по чл. 6, ал. 2 ЗМИП към ПРАВИЛНИК за прилагане на Закона за мерките срещу изпирането на пари. Представянето на декларацията не е необходимо, когато е посочен ЕИК, съгласно чл. 23, ал. 4 от Закона за търговския регистър и чрез публикуваните по партидата на съответното лице данни и документи може да бъде изведена необходимата информация за целите на идентификацията.

При изпълнението на договорите за обществени поръчки изпълнителите и техните подизпълнители са длъжни да спазват всички приложими правила и изисквания, свързани с опазване на околната среда, социалното и трудовото право, приложими колективни споразумения и/или разпоредби на международното екологично, социално и трудово право, съгласно приложение № 10 от ЗОП.

Общи положения при участие с подизпълнител:

С офертата си участниците може без ограничения да предлагат ползването на подизпълнители.

Лице, което е дало съгласие да бъде подизпълнител на друг участник, не може да подава самостоятелно оферта.

Участниците посочват в офертата подизпълнителите и частта (процентно изражение) от поръчката, който ще възложи на всеки от тях, ако възнамеряват да използват такива. В този случай те трябва да представят доказателство за поетите от подизпълнителите задължения.

Всяка оферта трябва да съдържа информация за видовете работи от предмета на поръчката, които ще се предложат на подизпълнители и съответстващият на тези работи дял в проценти от стойността на обществената поръчка, и предвидените подизпълнители. Когато, няма да бъдат използвани подизпълнители, това се отбелязва в Представяне на участника – образец №2.

Подизпълнителите трябва да отговарят на съответните критерии за подбор съобразно вида и дела от поръчката, който ще изпълняват, и за тях да не са налице основания за отстраняване от процедурата. Възложителят изисква замяна на подизпълнител, който не отговаря на някое от тези условия.

- Когато участникът е посочил, че ще използва подизпълнители, за всеки подизпълнител се представя попълнена и подписана Декларация за съгласие за участие като подизпълнител – образец №7.

В срок до 5 работни дни от получаването на протокола по 54, ал. 7 ППЗОП участниците, по отношение на които е констатирано несъответствие или липса на информация, могат да представят на комисията други документи, които съдържат променена и/или допълнена информация. Допълнително представената информация може да обхваща и факти и обстоятелства, които са настъпили след крайния срок за получаване на оферти или заявления за участие. Тази възможност се прилага и за подизпълнителите, посочени от участника. Участникът може да замени подизпълнител, когато е установено, че подизпълнителят не отговаря на условията на възложителя, когато това не води до промяна на техническото предложение.

Задължение за изпълнителя е да сключи договор за подизпълнение, когато е обявил в офертата си ползването на подизпълнител.

„Договор за подизпълнение” е възмезден писмен договор, сключен между изпълнителя и едно или повече лица, с предмет изпълнението на една или повече дейности от възложена обществена поръчка с обект строителство, доставка на стоки или предоставяне на услуги.

Преди сключването на договор за обществена поръчка, възложителят изисква от участника, определен за изпълнител, да предостави актуални документи, удостоверяващи липсата на основанията за отстраняване от процедурата, както и съответствието с поставените критерии за подбор. Документите се представят и за подизпълнителите, ако има такива.

Замяна или включване на подизпълнител по време на изпълнение на договор за обществена поръчка се допуска по изключение, когато възникне необходимост, ако са изпълнени едновременно следните условия:

1. за новия подизпълнител не са налице основанията за отстраняване в процедурата;

2. новият подизпълнител отговаря на критериите за подбор, на които е отговарял предишният подизпълнител, включително по отношение на дела и вида на дейностите, които ще изпълнява, коригирани съобразно изпълнените до момента дейности.

При замяна или включване на подизпълнител изпълнителят представя на възложителя всички документи, които доказват изпълнението на условията по чл. 66, ал. 11 от ЗОП.

В срок до 3 дни от сключването на договор за подизпълнение или на допълнително споразумение за замяна на посочен в офертата подизпълнител, изпълнителят изпраща копие на договора или на допълнителното споразумение на Възложителя заедно с доказателства, че са изпълнени условията по чл. 66, ал. 1 и ал.11 ЗОП.

Подизпълнителите нямат право да превъзлагат една или повече от дейностите, които са включени в предмета на договора за подизпълнение. Не е нарушение на тази забрана доставката на стоки, материали или оборудване, необходими за изпълнението на обществената поръчка, когато такава доставка не включва монтаж, както и сключването на договори за услуги, които не са част от договора за обществената поръчка, съответно от договора за подизпълнение.

Когато частта от поръчката, която се изпълнява от подизпълнител, може да бъде предадена като отделен обект на изпълнителя или на възложителя, възложителят заплаща възнаграждение за тази част на подизпълнителя. Разплащанията в този случай се осъществяват въз основа на искане, отправено от подизпълнителя до възложителя чрез изпълнителя, който е длъжен да го предостави на възложителя в 15-дневен срок от получаването му. Към искането отправено от подизпълнителя, изпълнителят предоставя становище, от което да е видно дали оспорва плащанията или част от тях като недължими. Възложителят има право да откаже плащане, когато искането за плащане е оспорено, до момента на отстраняване на причината за отказа.

Независимо от възможността за използване на подизпълнители отговорността за изпълнение на договора за обществена поръчка е на изпълнителя.

След сключване на договора и най-късно преди започване на изпълнението му, изпълнителят уведомява възложителя за името, данните за контакт и представителите на подизпълнителите, посочени в офертата. Изпълнителят уведомява възложителя за всякакви промени в предоставената информация в хода на изпълнението на поръчката.

ІІ. СЪДЪРЖАНИЕ И ПРЕДСТАВЯНЕ НА ОФЕРТА.

1. Място и срок за подаване на офертата за участие.

Офертата се представя в запечатана непрозрачна опаковка от участника или от упълномощен от него представител лично или чрез пощенска или друга куриерска услуга с обратна разписка в „Център за услуги и информация на граждани”, в сградата на Община Велико Търново на адрес: град Велико Търново, пл. „Майка България” №2.

Върху опаковката се посочва, наименованието на участника, включително участниците в обединението, когато е приложимо, адрес за кореспонденция, телефон и по възможност – факс, електронен адрес. На опаковката се записва „Оферта за участие на обществена поръчка чрез изпращане на покана до определени лица с предмет: „Покривни и хидроизолационни работи по сгради - Детска градина, село Шемшево, ОДК, гр. Велико Търново и Детска градина „Ивайло”, гр. Велико Търново, стопанисвани от дирекция „Образование, младежки дейности и спорт” към Община Велико Търново”

ДО ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО гр. Велико Търново, пл. „Майка България” №2 ОФЕРТА за участие в обществена поръчка чрез изпращане на покана до определени лица с предмет: „Покривни и хидроизолационни работи по сгради - Детска градина, село Шемшево, ОДК, гр. Велико Търново и Детска градина „Ивайло”, гр. Велико Търново, стопанисвани от дирекция „Образование, младежки дейности и спорт” към Община Велико Търново” _________________________________________________ (име на участника) _________________________________________________ (адрес за кореспонденция) _________________________________________________ (лице за контакт, телефон, факс и електронен адрес)

Срок за получаване на офертата – до 17:00 ч. на 20.10.2017 г.

2. Дата и място на разглеждане на офертата:

Постъпилите оферти ще бъдат отворени в 11:00 ч. на 23.10.2017 г. в заседателната зала на административната сграда на възложителя на адрес: гр. Велико Търново, пл. „Майка България” №2

Възложителят не приема за участие в процедурата и не разглежда оферта, която е представена и депозирана след изтичане на крайния срок за получаване на офертите, посочен в поканата за обществената поръчка.

ІІІ. Критерий за възлагане:

Най-ниска цена.

Оферта следва да съдържа следните документи:

1. Опис на документите и информация, съдържащи се в офертата (Образец №1).

2. Представяне на участника, съгласно (Образец №2).

3. Пълномощно на лицето, упълномощено да представлява участника в настоящата обществена поръчка (когато участникът не се представлява от лицата, които имат право на това, съгласно документите му за съдебна регистрация). Пълномощното следва да съдържа всички данни на лицата (упълномощен и упълномощител), както и изрично изявление, че упълномощеното лице има право да подпише офертата и да представлява участника в обществената поръчка.

4. При участници обединения - копие от документ, от който да е видно правното основание за създаване на обединението.

5. Техническо предложение за изпълнение на поръчката, съгласно Образец №3.

6. Ценово предложение, съгласно Образец №4.

7. Декларация по чл. 97, ал. 5 от ППЗОП (за липсата на обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 от ЗОП) - (Образец №5).

8. Декларация по чл. 97, ал. 5 от ППЗОП (за липсата на обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 3, т. 4, т. 5 („а”, „б”) от ЗОП) - (Образец №6).

9. Декларация за съгласие за участие като подизпълнител (Образец №7), ако е приложимо.

10. Декларация по чл. 3, т. 8 и чл. 4 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици (Образец №8).

11. Декларация във връзка с чл. 101, ал.11 от ЗОП във връзка с чл. 107, т.4 от ЗОП (Образец №9).

Раздел „Приложения”

Съдържание:

1. Приложение 1 „Техническа спецификация”

2. Приложение 2 „Образци”

3. Приложение 3 „Проект на договор”

Приложение 1

КЪМ

ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ

в обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3, т. 1 от ЗОП

„чрез изпращане на покана до определени лица”, с предмет:

„Покривни и хидроизолационни работи по сгради - Детска градина, село Шемшево, ОДК, гр. Велико Търново и Детска градина „Ивайло”, гр. Велико Търново, стопанисвани от дирекция „Образование, младежки дейности и спорт” към Община Велико Търново”

I. ПРЕДМЕТ НА ВЪЗЛАГАНЕ

Предмет на обществената поръчка, възлагана от Община Велико Търново е „Покривни и хидроизолационни работи по сгради - Детска градина, село Шемшево, ОДК, гр. Велико Търново и Детска градина „Ивайло”, гр. Велико Търново, стопанисвани от дирекция „Образование, младежки дейности и спорт” към Община Велико Търново”.

II. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Лицето, което ще бъде пряко ангажирано в изпълнението на строително-монтажните работи, следва да има регистрация в Централния професионален регистър на строителя на основание чл. 6 от Правилника за реда за вписване и водене на Централния професионален регистър на строителя. Регистрацията да отговаря на предмета на поръчката – първа група, ІІІ - V категория и/или пета група, която да му позволява извършването на строителните работи, предмет на настоящата поръчка, а за чуждестранно лице се представя еквивалентен документ, допускащ съгласно законодателството на държавата, в която лицето е установено и осъществява дейността си извършване на строителните работи обект на настоящата обществена поръчка или да представи декларация или удостоверение за наличието на такава регистрация от компетентните органи съгласно националния му закон, придружен с превод на български език.

Изпълнението на предвидените основни видове работи следва да се осъществява при спазване на изискванията към строежите от Закона за устройство на територията, както и при съблюдаване изискванията на подзаконовите актове по прилагането му, а именно:

- Наредба № 3 от 31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството;

- Наредба № 2 от 22.03.2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи и други Наредби, Инструкции и подзаконови нормативни актове, засягащи трудовата и здравна безопасност на работниците, касаещи изпълнението на работите на настоящия обект;

- Наредба № 2 от 31.07.2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Р. България и минимални гаранционни срокове за изпълнени СМР, съоръжения и строителни обекти;

- Правила за извършване и приемане на строителни и монтажни работи (ПИПСМР);

- Наредба № Iз-1971/2009 на МРРБ и МВР за строително-техническите правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар;

- Наредба № РД-02-20-1/05.02.2015г. за условията и реда за влагане на строителни продукти в строежите на Република България.

- Наредба за управление на строителните отпадъци и за влагане на рециклирани строителни материали (приета с ПМС №277 от 5.11.2012 г.);

- Всички действащи законови и подзаконови нормативни актове на Национално и Общностно ниво, относими към предмета на поръчката.

Представянето на работата и на материалите трябва да бъде по стандарт, специфициран в тази Спецификация. Ако не е направено описание в тази Спецификация, тогава работата и материалите да бъдат по стандарт, не по-нисък от подходящото издание на БДС или друг равностоен европейски стандарт, определен от лицето, упражняващо строителен надзор за обекта и одобрен от Възложителя.

Ако в настоящия документ изрично не е цитиран конкретен стандарт, на който трябва да съответства определен строителен продукт, тогава за неговото определяне следва да бъдат прилагани правилата и нормативите, определени със Заповед № РД-02-14-286 от 25.05.2005 г., за утвърждаване на Списък на техническите спецификации по чл. 5, ал. 2, т.1 от Наредбата за съществените изисквания и оценяване съответствието на строителните продукти (НСИОССП) на Министъра на регионалното развитие и благоустройството, изменена и допълнена със Заповед №РД-02-14-292/29.05.2006 г.

III. ОПИСАНИЕ НА ОБЕКТА

3.1. Място на изпълнение - обекти, намиращи се на територията на Община Велико Търново.

3.2. Обща прогнозна стойност на поръчката: 31 382,53 лв. без ДДС.

Към момента на подаване на офертите, има осигурено финансиране само за изпълнение на посочените дейности на обектите, както следва: Детска градина, село Шемшево (с размер на осигуреното финансиране – 1 498,00 лв. без ДДС), Детска градина „Ивайло”, гр. Велико Търново (с размер на осигуреното финансиране – 21 729,65 лв. без ДДС) и Общински детски комплекс, град Велико Търново (с размер на осигуреното финансиране – 8 154,88 лв. без ДДС), стопанисвани от Дирекция „Образование, младежки дейности и спорт” към Община Велико Търново

3.3. Съществуващо състояние на обекта на строителна интервенция

Дейностите представляват извършване на строително-монтажни и строително-ремонтни работи по сгради, стопанисвани от Община Велико Търново.

Количествена сметка на видове дейности за покривни ремонти на следните обекти:

| № | Вид СМР | Мярка | К-во |
| --- | --- | --- | --- |
| І | ДГ село Шемшево |  |  |
| 1. | Демонтаж керемиди около улама | м2 | 22 |
| 2. | Доставка и монтаж обшивка с ОСБ 9мм | м2 | 22 |
| 3. | Доставка и полагане подпокривна мембрана | м2 | 22 |
| 4. | Доставка и монтаж летви | м | 132 |
| 5. | Монтаж съществуващи керемиди | м2 | 22 |
| 6. | Доставка и монтаж ламаринена обшивка на улама ширина 1000 мм | м | 12 |
| 7. | Натоварване и изхвърляне строителни отпадъци | курс | 1 |
| ІІ | ОДК Велико Търново – корпус 12 и балетна зала |  |  |
| 1. | Демонтаж и монтаж на хоризонтални ламаринени шапки на бордове | м2 | 12 |
| 2. | Изкърпване на нарушени участъци от битомна хидроизолация | м2 | 40 |
| 3. | Доставка и монтаж воронки | бр. | 4 |
| 4. | Подмяна вертикално отвеждане воронки | м2 | 65 |
| 5. | Доставка и монтаж отопление на водоотвеждаща система | бр. | 4 |
| 6. | Натоварване и изхвърляне строителни отпадъци | м3 | 8 |
| ІІІ | Покривен ремонт ДГ „Ивайло”, гр. Велико Търново |  |  |
| 1. | Демонтаж керемиди, включително спускане по коруба и сортиране | 1000 бр. | 12,45 |
| 2. | Изчистване, сваляне, натоварване на транспорт и извозване на отпадъчен разтвор | м3 | 25 |
| 3. | Подмяна на конпроментирани елементи на дървена конструкция | м3 | 1 |
| 4. | Доставка и монтаж РР мембрана | м2 | 830 |
| 5. | Доставка и монтаж обшивка от стоманени профили | м2 | 830 |
| 6. | Доставка и монтаж на покривна ламарина ЛТ 30 | м2 | 830 |
| 7. | Доставка и монтаж на капаци и улами от поцинкована ламарина | м.л. | 155 |
| 8. | Натоварване и изхвърляне строителни отпадъци | м3 | 42 |

IV. ОРГАНИЗАЦИЯ НА СТРОИТЕЛСТВОТО

4.1. Първоначална техническа информация

Строителната дейност започва със своеобразен подготвителен етап, през който на Изпълнителя се предоставя цялата необходима документация - технически и работни проекти, запознава се с целите и необходимите резултати от проекта (когато е приложимо). Той подготвя строителната площадка.

Следва реалното изпълнение на строително-монтажните работи съгласно проектната документация. Строителството се осъществява въз основа на представените от участника, определен за Изпълнител, техническа оферта и приложенията към нея. Изпълнителят следва да представи (ако е необходимо) Проект за временна организация на движението, съгласуван с ОД на МВР.

Изпълнителят трябва да планира проекта по такъв начин, че работите да могат да се извършват без прекъсване за целия строителен период.

Строителните и монтажни работи да се изпълняват под прякото ръководство и наблюдение на технически ръководител на обекта.

За осигуряване необходимите условия за здравословни и безопасни условия на труд по време на строителството, всички работници е необходимо да бъдат запознати със спецификата на работите, които трябва да извършват. Задължително е провеждането на периодичен инструктаж. Преди започване на работа, работниците трябва да бъдат снабдени с изправни инструменти, специално работно облекло - задължително в сигнален цвят.

На строителната площадка не се допускат до работа лица, които:

- не са назначени в съответствие с изискванията;

- не са съответно инструктирани и обучени по БХТПБ;

- не са снабдени или не ползват съответно изискващите се работно облекло, обувки, лични предпазни средства и обезопасени инструменти;

- имат противопоказни заболявания спрямо условията на работата, която им се възлага;

- са правоспособни или имат съответна квалификация, но са преместени на друго работно място и не са преминали инструктаж за условията на новото им работно място;

- са в нетрезво състояние или са под въздействието на други упойващи средства.

Строителните машини (ако такива се използват) и инвентарни приспособления трябва да отговарят на характера на работата и да се пускат в действие само след като предварително е проверена тяхната изправност. Превозът на работници от и до обекта да става само с оборудвани за целта моторни превозни средства.

В случай на СМР, които създават затруднения и опасност за уличното движение, като намаляване на широчината или нарушаване на целостта на пътната (уличната) настилка, на банкетите или на тротоарите, както и рязко влошаване на състоянието на тяхната повърхност и др., се сигнализират съгласно Наредба № 3 от 16.08.2010 г. за временната организация и безопасността на движението при извършване на строителни и монтажни работи по пътищата и улиците.

Строителната площадка трябва да се поддържа чиста и безопасна. Всички отпадъци се натоварват на камион и се извозват на определеното за целта депо. При окончателното завършване на строително-ремонтните работи се прави и основно почистване на обекта.

Преди започване и по време на изпълнението на възложените работи, Изпълнителят трябва да:

- анализира и проверява всички данни,

- да провери всички количества, отразени в количествената сметка,

- да посети и прегледа обекта и да получа цялата необходима информация,

- да направи допълнителни измервания, калкулации и изследвания,

- да изясни всички задачи,

- да оцени типа оборудване и съоръжения, необходими за изпълнение на работите посочени в спецификациите и одобрения проект.

Възложителят ще предостави цялата налична информация, която би могла да е полезна за изпълнение на работите.

4.2. Временно строителство

Изпълнителят трябва да реализира необходимото временно строителство на обекта и да поеме разходите по поддръжка, почистване и демонтиране, както следва:

- Временно захранване на обекта със студена вода за нуждите на изпълнение на работите, за битови нужди и питейна вода,

- Временно захранване с електричество за нуждите на изпълнението на работите, както и за осветление на обекта,

- Осигуряване на пожарогасители за пожарозащита и означаване на план за евакуация на обекта,

- Комплекти за първа помощ,

- Временна химическа тоалетна,

- Офис на изпълнителя,

- Съблекалня – столова,

- Закрит и открит склад,

- Временни огради, прегради, знаци и указателни табели,

- Място с контейнери за строителни и битови отпадъци,

- Друго временно строителство по преценка на Изпълнителя,

Временното строителство трябва да отговаря на българските изисквания за здраве, безопасност и хигиена на труда.

Изпълнителят трябва да поеме разходите по поддръжка на временното строителство за времето на изпълнение на договора и демонтажа му.

След приключване на възложените дейности, Изпълнителя трябва да премести и премахне всички елементи на временното строителство, да почисти и поправи евентуални повреди и да остави обекта в перфектно състояние.

4.3. Измерване на извършените работи. Промени в количествата на работите и нови видове работи

4.3.1. Мерни единици

Строителните и монтажни работи се измерват в единици, както е посочено в позициите на Количествената сметка (линейни метри, квадратни метри, кубични метри, бройки и др.).

Позиции, уточнени като комплект, ще бъдат измерени в единична мярка, включваща всички специфични компоненти и аксесоари.

Работите или части от работа, предмет на измерване и плащане, са съгласно текста на позициите в Количествената сметка и трябва да бъдат напълно завършени с всички слоеве, компоненти, аксесоари и др.

4.3.2. Количества

Количествата на изпълнените работи по договора ще бъдат измерените действително извършени в процеса на изпълнение на договора количества.

Измерването на изпълнените работи ще се извършва в присъствието на представител на Изпълнителя. За датата и часа на измерването Възложителят ще уведомява предварително Изпълнителя. Ако Изпълнителят не осигури присъствието на свой представител при измерването ще се приеме, че той е съгласен с направените от Възложителя измервания и ще бъдат изплатени измерените и одобрени от Възложителя количества работи.

При установена в хода на работата необходимост от изпълнение на обекта на допълнителни количества и/или нови видове строителни и монтажни работи, както и при належащо отклонение от одобрения инвестиционен проект или при настъпване на обстоятелства, водещи до невъзможност да се спазят проектните или авторските предписания, Изпълнителят своевременно писмено уведомява Възложителя и лицата, изпълняващи строителен и авторски надзор (ако има такъв), за преценка и предприемане на съответни действия по чл. 154, ал. 2 от ЗУТ (ако е приложимо), като не пристъпва към осъществяване на непредписани по този ред СМР или в нарушение на Закона за авторското право и сродните му права. След произнасяне по компетентност на отделните участници в строително-инвестиционния процес Възложителят взема решение по целесъобразност за предприемане на действия по чл. 175 или по чл. 154 от ЗУТ при строго спазване на съответните разпоредби.

Всякакво изпълнение на обекта на допълнителни количества и нови видове строителни и монтажни работи или други услуги ще става след предварително писмено одобрение от Възложителя и при отчитане на отпадащи такива, отразени в корекционни сметки.

Възложителят си запазва правото в зависимост от необходимостта да възлага и/или да ограничава допълнителни/различни дейности и работи.

4.3.3. Срок за изпълнение на видовете работи.

Възложителят определя срок за изпълнение от не повече от 22 работни дни за описаните по-горе видове дейности за трите обекта. Този срок е приемлив за Община Велико Търново, като се има предвид, че изпълнителят следва да изпълни видовете работи паралелно за трите обекта: Детска градина, село Шемшево, Детска градина „Ивайло”, гр. Велико Търново и Общински детски комплекс, град Велико Търново.

4.4. Изисквания към материалите

В съответствие с изискването на чл. 2, ал. 2 на Наредба № РД-02-20-1 от 05.02.2015 г. за условията и реда за влагане на строителни продукти в строежите на Република България (Наредба № РД-02-20-1 от 2015 г.), строителните продукти, предназначени за трайно влагане в сградите трябва да са годни за предвижданата им употреба и да удовлетворяват основните изисквания към строежите в продължение на икономически обоснован период на експлоатация и да отговарят на съответните технически спецификации и националните изисквания по отношение на предвидената употреба. Характеристиките им трябва да са подходящи за вграждане, монтиране, поставяне или инсталиране при обновявания.

В строежа трябва да се влагат само строителни продукти, които осигуряват изпълнението на основните изисквания към строежите, определени в приложение I на Регламент (ЕС) № 305/2011 на Европейския парламент и на Съвета от 9 март 2011 г. за определяне на хармонизирани условия за предлагането на пазара на строителни продукти и за отмяна на Директива 89/106/ЕИО (Регламент (ЕС) № 305/2011), както следва: механично съпротивление и устойчивост на строителната конструкция и на земната основа при натоварвания по време на строителство и при експлоатационни и сеизмични натоварвания; безопасност в случай на пожар; хигиена, здраве и околна среда; достъпност и безопасност при експлоатация; защита от шум; икономия на енергия и топлосъхранение и устойчиво използване на природните ресурси.

По смисъла на Регламент (ЕС) № 305/2011 на Европейския парламент и Съвета за определяне на хармонизирани условия за предлагането на пазара на строителни продукти:

- „строителен продукт“ означава всеки продукт или комплект, който е произведен и пуснат на пазара за трайно влагане в строежи или в части от тях и чиито експлоатационни показатели имат отражение върху експлоатационните характеристики на строежите по отношение на основните изисквания към строежите;

- „комплект“ означава строителен продукт, пуснат на пазара от един-единствен производител, под формата на набор от най-малко два отделни компонента, които трябва да бъдат сглобени, за да бъдат вложени в строежите;

- „съществени характеристики“ означава онези характеристики на строителния продукт, които имат отношение към основните изисквания към строежите;

- „експлоатационни показатели на строителния продукт“ означава експлоатационните показатели, свързани със съответните съществени характеристики, изразени като ниво, клас или в описание.

Доказването на това изискване, съгласно разпоредбите на Наредба № РД-02-20-1 от 2015 г. се извършва като:

- За строителни продукти, за които има влезли в сила хармонизирани стандарти или издадена европейска техническа оценка (ЕТО), се представят:

- декларация за експлоатационните показатели на продукта и маркировка „СЕ”, съгласно изискванията на Регламент (ЕС) № 305/2011;

- инструкции за употреба на продуктите;

- информация за безопасност по чл. 31 или чл. 33 на Регламент (ЕО) № 1907/2006 относно регистрацията, оценката, разрешаването и ограничаването на химикали (REACH), когато такава се изисква за продукта.

- За строителните продукти, за които няма влезли в сила хармонизирани стандарти и не е издадена ЕТО, се представят:

- декларация за характеристиките на строителния продукт, съгласно приложение 1 към чл. 4, ал. 1, т. 2 от Наредба № РД-02-20-1 от 2015 г.;

- инструкции за употреба на продуктите;

- становище за допустимост на Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението” за строителните продукти, които са предназначени за огнезащита, пожароизвестяване, гасене на пожар, управление на огън и дим и за предотвратяване на експлозии;

- информация за безопасност по чл. 31 или чл. 33 на Регламент (ЕО) № 1907/2006 относно регистрацията, оценката, разрешаването и ограничаването на химикали (REACH), когато такава се изисква за продукта.

- Декларация за съответствие с изискванията на инвестиционния проект за индивидуални продукти, по смисъла на § 1, т. 9 от Допълнителните разпоредби на Наредба № РД-02-20-1 от 2015 г. и съгласно чл. 4, ал. 3 от същия нормативен акт;

* Цитираните документи се представят задължително на български език, с изключение на информацията, придружаваща маркировката „СЕ”, която когато е на чужд език трябва да бъде придружена от превод на български език.

*  Декларациите следва да посочват/описват съответствие с българските национални изисквания по отношение на предвидената употреба, когато такива са определени, и на изискванията на одобрения инвестиционен проект за изпълнение на строежа.

Всички елементи, детайли, материали и съоръжения, осигурени за влагане в строежа, според условията на договора трябва да бъдат нови продукти. Всяка доставка на материали и оборудване на строителната площадката или в складовете на Изпълнителя трябва да е придружена от декларации, съставени по реда на Регламент (ЕС) № 305/2011, респ. на Наредба № РД-02-20-1 от 2015 г. Материали и строителни продукти, които не покриват и не удовлетворяват якостните изисквания и имащи дефекти като изкривявания, отчупвания, пукнатини, както и елементи, имащи отклонения от проектните геометрични размери извън нормативно допустимите такива не се допускат за влагане в строежа, контролът за което е в отговорност на лицето в състава на Изпълнителя, назначено за контрол върху качеството на изпълнение на строителството и за съответствие на влаганите в строежите строителни продукти със съществените изисквания за безопасност. Използвани материали и съоръжения няма да бъдат приети за влагане.

Всички произведени продукти или оборудване, предназначени за влагане в строежа, да бъдат доставени с всички необходими аксесоари, фиксатори и детайли, фасонни части, придружени с инструкции за експлоатация и поддръжка, когато са приложими такива. Не се допуска замяната на един вид материал като вид, геометрични размери и физико-механични характеристики с друг материал без изричното съгласие на Възложителя. Същото се отнася и за отделни промени на детайли и технология на изпълнение.

4.5. Здравословни и безопасни условия на труд

Строително-монтажните работи, предмет на възлагане трябва да се извършват при изключително строго съблюдаване на изискванията за здравословни и безопасни условия на труд, както и всички изисквания на:

- Закон за здравословни и безопасни условия на труд (ЗЗБУТ);

- Наредба № 2/22.03.2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи (Наредба № 2/22.03.2004 г.);

- Наредба № 3/19.04.2001 г. за минималните изисквания за безопасност и опазване на здравето на работещите при използване на лични предпазни средства на работното място;

- Наредба № РД-07/8 от 20 декември 2008 г. за минималните изисквания за знаци и сигнали за безопасност и/или здраве при работа;

- Наредба № РД-07-2 от 16.12.2009 г. за условията и реда за провеждането на периодично обучение и инструктаж на работниците и служителите по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд (Наредба № РД-07-2 от 16.12.2009 г.);

- Наредба №7 от 23.09.1999 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд на работните места и при използване на работното оборудване (Наредба № 7 от 23.09.1999 г.);

- Наредба за безопасната експлоатация и техническия надзор на повдигателни съоръжения;

- Наредба №Iз-1971 от 2009 г. за строително-техническите правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар;

- НАРЕДБА № 8121з-647 от 01.10.2014 г. за правилата и нормите за пожарна безопасност при експлоатация на обектите.

Възложителят или упълномощено от него лице ще извършва проверки за гарантиране безопасни условия на труд по отношение на:

- наличие на обекта на инструкции за безопасност и здраве, в обхвата и на местата, разписани в Наредба № 2/22.03.2004 г.;

- проведен инструктаж по безопасност и здраве при работа на всеки работещ на строителната площадка и наличие на книги за инструктаж по безопасност и здраве при работа, в съответствие с Наредба № РД-07-2 от 16.12.2009 г.;

- наличие на обекта на лични предпазни средства – каски, колани, ръкавици, предпазни шлемове, очила, маски и др.;

- организация и обезопасяване на строителната площадка – сигнализация, монтиране на предпазни съоръжения и огради;

- състоянието на временното ел. захранване на строителната площадка от гледна точка на безопасна експлоатация;

- поставяне на необходимите знаци и табели, указващи опасностите и обособяващи зоната на работното поле.

На обекта да се въведе „Книга за инструктаж” на работното място, периодичен и извънреден инструктаж по безопасност, хигиена на труда и противопожарна охрана, одобрена с НАРЕДБА № 3 от 19.04.2001 г..

Организацията и провеждането на инструктаж на обекта, да се извършва при спазване на разпоредбите на Наредба № РД-07-2 от 16.12.2009 г.

При строителните и монтажни работи в зоните със специфични рискове - работа по и около фасадите, по стрехи и покриви, придвижване край отвори, работа в обхвата на подемник и др., трябва да се спазват мерки и изисквания за здравословни и безопасни условия на труд, съгласно глава 3, раздел I, II, III, IV и приложения № 1-6 към чл. 2, ал. 2 на Наредба № 2/22.03.2004 г., както и специфичните изисквания при използването на скелета на Наредба № 7 от 23.09.1999 г.

Да се следват стриктно инструкциите от производителя за монтажа, експлоатацията, допустимите натоварвания, демонтажа и изисквания за безопасна работа за съответните видове продукти и съоръжения.

В случай на изпълнение на строителни работи на височина над 1,5 метра при липса на скеле, работниците трябва да работят с предпазни колани. Забранено е изпълнението на работи на височина над 1,5 м без обезопасителна екипировка.

4.6. Опазване на околната среда

Изпълнителят е задължен, съгласно чл. 169, ал. 1 от ЗУТ да изпълнява СМР според нормативните изисквания за хигиена, здраве и опазване на околната среда, вкл. защита от шум.

Изпълнителят е отговорен за спазването на изискванията на Закона за управление на отпадъците (ЗУО) и на компетентните власти, имащи отношение към въпросите, свързани с опазването на околната среда.

При извършване на СМР по реализацията на проекта, Изпълнителят е длъжен да включи мерки и дейности за опазване и защита на околната среда, подготовката за изпълнението на които да започне преди и да продължи в периода на строителство на обекта, до предаването му за експлоатация, с цел да се гарантира спазването на законовите разпоредби и недопускане на негативно въздействие върху околната среда и здравето на хората, работещи на обекта, както и на ползвателите на сградата и населението в района. Всички строително-монтажни работи да се изпълняват в съответствие с българските разпоредби и закони за защита на околната среда. Да бъдат сведени да минимум шума и праха на обекта.

При извършването на строителните дейности, Изпълнителят е длъжен да не допуска замърсяване на площадката на обекта, на прилежащите улици и околната среда със строителни и други отпадъци, като при констатирани нарушения заплаща за своя сметка наложените санкции и глоби.

При спазване на плана за управление на отпадъците изпълнителят трябва да осигури извозването, оползотворяване и рециклирането на отделните видове строителни отпадъци чрез лица, извършващи дейността въз основа на регистрационен документ, разрешение или комплексно разрешително.

В случай, че при изпълнение на договорените дейности, се образуват отпадъци с опасен и/или неопасен произход, Изпълнителят е задължен да ги приеме, ако разполага с необходимите разрешителни и лицензии от компетентни органи (МОСВ, МЗ, МИЕ) или да предаде за приемане на лице, притежаващо съответните разрешителни, съгласно ЗУО и Закона за опазване на околна среда (ЗООС).

В случай, че при извършването на дейностите, предмет на процедурата, се използват продукти, съдържащи опасни химични вещества и смеси, Изпълнителят е длъжен да представи на Възложителя „Информационен лист за безопасност“ за всеки един такъв продукт.

По време на изпълнение на работите Изпълнителят постоянно да пази обекта почистен от строителни и битови отпадъци. Ежедневно обекта и прилежащите площи, пътища и улици да бъдат почиствани и отпадъците да бъдат извозвани на сметище. Всички материали на обекта следва да бъдат складирани подредено, а при завършване на работите Изпълнителят окончателно трябва да почисти обекта и да отстрани всички временни работи и съоръжения, да почисти и възстанови заобикалящата околната среда от щети, произтичащи от неговата дейност.

4.7. Контрол на качеството

При изпълнение на всички строително-монтажни работи, Изпълнителят следва да спазва действащите нормативни актове, БДС, ПИПСМР, както и да съгласува действията си с изискванията на Възложителя, лицето, изпълняващо строителен надзор (ако има такъв) и автора на техническия проект (ако има такъв), осъществяващ авторски надзор (ако има такъв). Изпълнението да е в съответствие с разписаните правила за технологичното изпълнение и последователност съгласно предложението за изпълнение, съставляващо част от техническата оферта на Изпълнителя.

Изпълнителят трябва да осигурява материали, оборудване, както и всичко друго необходимо за изпълнение на договора. Вложените материали и изделия при изпълнение на строителните и монтажни работи следва да отговарят на предвидените такива в инвестиционните проекти и техническите изисквания към вложените строителните продукти, съгласно Наредба № РД-02-20-1 от 5.02.2015 г. за условията и реда за влагане на строителни продукти в строежите на Република България. Съответствието се удостоверява по реда и условията, посочени в същата Наредба. Влаганите материали трябва да бъдат придружени със сертификат за качество и техният вид и размери да бъдат предварително съгласувани/одобрени с авторския надзор и Възложителя.

Всички продукти или оборудване, които ще бъдат вложени при изпълнение на работите, да бъдат доставени в комплект с всички необходими аксесоари, фиксатори, детайли, фасонни части, придружени с наръчници за експлоатация и подръжка, където могат да се приложат такива.

Изпълнителят трябва да извърши всички задължителни изпитвания съгласно ПИПСМР и цената им да бъде включена в стойността на договора. Изпитването и анализите да се извършват в лицензирана лаборатория.

4.8. Спиране на строителството:

Изпълнението на СМР на обекта от предмета на поръчката може да бъде спряно поради: искания за изменения в проектите; неизпълнение на задълженията на някоя от страните по договора; забавяне доставката на машини и съоръжения; неблагоприятни геоложки условия; смяна на някои от участниците в строителството; спиране на строителството по предвидения в ЗУТ ред или по друга причина.

Спирането се констатира с подписването на акт за установяване състоянието на строежа при спиране на строителството (приложение №10 към чл. 7, ал. 3, т. 10 от Наредба № 3 от 31 юли 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството) от страна на Възложителя, строителя, проектантите (ако има такъв)  по съответните части на изпълненото строителство, технически правоспособните физически лица по съответните части за изпълненото строителство към лицето, упражняващо строителен надзор (ако има такъв), лицето, упражняващо строителен надзор (ако има такъв), и лицето, упражняващо технически контрол за част „Конструктивна” (ако има такъв).

4.9. Възобновяване на строителството:

След отстраняване на причините, довели до спиране на строителството се съставя и подписва акт за установяване състоянието на строежа и строителните и монтажните работи при продължаване на строителството за всички спрени строежи по общия ред и предвидените в чл. 7, ал. 3, т. 10 от Наредба № 3 от 31 юли 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството други случаи (приложение № 11 към чл. 7, ал. 3, т. 11 от Наредба № 3 от 31 юли 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството) и строителството се възобновява.

4.10. Изменение на КСС

4.10.1. Разлики между предвидените и реално изпълнени количества и видове СМР

При установени по време на строителството разлики в предвидените количества на отделните видове СМР, вследствие направени точни измервания на мястото на изпълнение, Изпълнителят писмено уведомява Възложителя за необходимостта от промяна на КСС. В този случай конкретните количества по позиции на видове работи в заменителната таблица следва да бъдат уточнени и декларирани в хода на изпълнение на СМР и фактурирани (отчетени)  при окончателното плащане.

Изпълнителят задължително представя към окончателното плащане документи, подкрепящи исканите промени – заменителна таблица, констативни протоколи, становища на компетентни органи, заповедна книга, актове за приемане на СМР и др. Заменителната таблица се представя задължително във формат “xls.” (MS Office Excel) и “pdf.”.

Изпълнителят следва да има предвид, че след направената промяна общата стойност на КСС към договора за строителство не следва да се увеличава.

4.10.2. При промяна/замяна на определен вид материал

В случай че се налага промяна/замяна на определен вид материал в конкретна позиция от КСС, то такава промяна/замяна е допустима, само в случай че качеството/техническите характеристики на новия вид материал са по-добри, а единичната цена за съответната позиция остава същата или е по-ниска, от съответната цена по договора с Изпълнителя.

При искане за заплащане на средства за тази промяна, Изпълнителят задължително представя копие на документи, подкрепящи исканите промени – заменителна таблица, констативни протоколи, становища на компетентни органи, заповедна книга, актове за

приемане на СМР с отразена извършената промяна/замяна на материала, анализи на единичните цени на СМР и др. приложими.

4.11. Одобряване на работите

Изпълнените видове работи или части от тях се одобряват от лицето, упражняващо инвеститорски контрол и/или строителен надзор за обекта и от Възложителя, само след като напълно са завършени от Изпълнителя, съгласно одобрените инвестиционни проекти и детайли, спецификациите и с материалите или продуктите, удовлетворяващи изискванията за качество на приложимите стандарти.

Скритите видове работи може да бъдат междинно одобрявани при завършването им в определени участъци преди върху тях да започне изпълнението на последващи видове работи. В такива случаи Изпълнителят може да изиска междинно одобрение от лицето, упражняващо строителен надзор и от Възложителя.

Само напълно завършени и одобрени работи (по конструктивен елемент или обем) могат да бъдат разплатени.

Лицето, упражняващо инвеститорски контрол и/или строителен надзор за обекта, издава инструкции за поправка на допуснати дефекти и отклонения при изпълнението на работите. Инструкциите са задължителни за Изпълнителя и работите няма да бъдат одобрени за плащане докато всички дефекти и отклонения не бъдат отстранени до удовлетворяване на лицето, упражняващо строителен надзор.

Такива одобрения се смятат за междинни и не освобождават Изпълнителя от неговите договорни задължения до края на гаранционния период, както е посочено в условията на Договора.

4.12. Почистване на обекта и предаване на изпълнението

Изпълнителят трябва да поддържа обекта чист и подреден непрекъснато по време на изпълнение на работите.

Всички обстоятелства, свързани със строежа, като предаване и приемане на строителната площадка, приемане на строителни и монтажни работи, подлежащи на закриване, съставяне на междинни и заключителни актове за приемане и предаване на строителни и монтажни работи и други, са обвързани с необходимия за изпълнението на строежа в технологичен порядък и се документират по реда на Наредба № 3 от 31 юли 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството.

Изпълнителят е отговорен за своевременното съставяне на актовете и протоколите по време на строителството, включително и на всички необходими актове, съгласно изискванията на действащата нормативна уредба за контрол и приемане на строителни и монтажни работи, непосочени в Наредба №3 от 31 юли 2003 г. и Техническата спецификация.

При предаване на обекта, Изпълнителят трябва да демонтира цялото временно строителство и ще го транспортира извън обекта. Ще почисти терена и ще възстанови евентуални повреди, като остави обекта в перфектно състояние.

За почистването и предаването на обекта не е предвидено допълнително заплащане.

4.13.Гаранционни срокове

Предложените от Участниците гаранционни срокове следва да бъдат не по-кратки от предвидените в Наредба №2 от 2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти и чл. 160, ал. 4 и ал. 5 от ЗУТ и не по-дълги от два пъти посочените срокове, регламентирани в цитираните нормативни актове.

Гаранционният срок започва да тече от датата на въвеждане на обекта в експлоатация и/или приемане на извършените работи с протокол обр. 19.

4.14. Отстраняване на дефекти, появили се при експлоатация на обекта

Всички дефекти, възникнали преди края на гаранционния срок се констатират с протокол, съставен и подписан от представители на възложителя. Този протокол незабавно се изпраща на изпълнителя с указан срок за отстраняване на дефекта. При проявени дефекти преди края на гаранционния срок, в резултат на вложени некачествени материали или оборудване или некачествено извършени работи от изпълнителя, същият ще ги отстрани за собствена сметка в срок, определен от възложителя, съгласно клаузите на договора за изпълнение.

V. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ИЗПЪЛНЕНИЕТО

5.1.  ХИДРОИЗОЛАЦИИ

5.1.1. Изисквания към изпълнението

Хидроизолациите да се изпълняват съгласно одобрения проект и ПИПСМР. При изпълнение в зимни условия да се спазват специфичните изисквания на ПИПСМР. Изпълнението, контрола и приемането е съгласно изискванията на Наредба №2 от 06.10.2008 г. за проектиране, изпълнение, контрол и приемане на хидроизолации и хидроизолационни системи на сгради и съоръжения.

За периода от завършването на покрива до въвеждането на обекта в експлоатация:

Покривът да не се използува като работна площадка, докато не бъде напълно защитен.

Да не се допуска влизането в контакт с покривната повърхност на разтворители на петролна основа или други химикали, вредни за битум.

На покрива не трябва да се съхраняват никакви строителни материали.

Завършените площи от покрива трябва да имат подходяща защита срещу увреждане от следващи строителни операции.

5.1.2. Изисквания към материалите

Покривна хидроизолация: Два пласта битумна мембрана на битумен грунд, горният със защитна посипка.

Подземна хидроизолация: Два пласта битумна мембрана на битумен грунд, без защитна посипка.

5.2. ПОКРИВНИ и ТЕНЕКЕДЖИЙСКИ РАБОТИ

5.2.1. Изисквания към изпълнението

Покривните и тенекеджийските работи да се изпълняват от квалифицирани работници, съгласно одобрения проект, ПИПСМР и изискванията на избраната система.

Покривните и тенекеджийските работи да се проверяват и приемат съгласно одобрения проект, ПИПСМР и изискванията на производителя

Всички дефекти в покривните и тенекеджийските работи да бъдат отстранени за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

5.2.2. Изисквания към материалите

Качеството и типа на всички материали за покривни и тенекеджийски работи, които се влагат в строежа по одобрения проект, трябва да са с оценено съответствие съгласно Наредбата за съществените изисквания към строежите и оценяване на съответствието на строителните продукти и да са придружени с „Декларация за съответствие”.

5.3. ЕЛЕКТРО ИНСТАЛАЦИИ

5.3.1 Изисквания към изпълнението (когато е необходимо)

Силова инсталация – Обхваща захранването съгласно технологичните изисквания на консуматорите.

Силнотокова мрежа ще се изпълнява с трипроводна линия  СВТ 3х2,5 мм2, изтеглен в гофрирани тръби, скрито под мазилката или открито в PVC канал, когато не е възможно изтегляне скрито. Желателно е да се монтират в обща рамка с тези за структурното окабеляване (инсталационен панел или обща рамка) ако такова съществува

Мълниезащитна инсталация - На покрива на сградите, за защита от пряко попадение на мълния са предвидена мълниезащитни инсталации във вид на мрежа или мачта.

Когато се налага интервенция по съшествуваща мълниезащитна инсталация, всички връзки ще се изпълняват със специални поцинковани болтови клеми. Към мълниезащитната мрежа ще се свържат всички метални обшивки по покрива, вентилатори, комини. Токоотводите ще се изпълнят от поцинкована шина 25/3 предварително заложена в конструкциони части (колони) и стигат до комплектни заземителни уредби.

Съпротивлението на защитното заземление не трябва да превишава 10 Ω.

5.3.2. Изисквания към материалите

Качеството и типа на всички материали за електроинсталации, които се влагат в строежа по одобрения проект, трябва да са с оценено съответствие съгласно Наредбата за съществените изисквания към строежите и оценяване на съответствието на строителните продукти и да са придружени с „Декларация за съответствие”.

Електротаблата, проводниците, кабелите и цялото останало оборудване към електро- инсталацията на обекта да бъде изготвено, доставено и монтирано съгласно проекта, ПИПСМР, изискванията на производителите и електроснабдителните дружества.

Всички материали да са от високо качество, да са нови, без повреди и чисти и да се доставят със сертификат за качество, каталози, описание за монтаж.

VI. ДЕФИНИРАНИ ОТ ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ РИСКОВЕ

Възложителят дефинира следните рискове, които могат да възникнат при изпълнението на договора и които следва да бъдат отчетени от Участниците при подготовката на Предложението им за изпълнение на поръчката, а именно:

1. Закъснение началото на започване на изпълнението на строително-монтажните работи;

2. Изоставане от графика при текущото изпълнение на дейностите по изпълнение на СМР;

3. Закъснение за окончателно приключване и предаване на строежа;

4. Трудности с използваната от изпълнителя техника и/или човешки ресурси;

5. Липса и/или недостатъчно съдействие и/или информация от страна на други участници в строителния процес и/или от страна на управляващия орган и/или компетентни държавни и/или общински органи и инстанции;

6. Липса и/или неточности в проектната документация;

7. Промени в законодателството на Република България, на Европейския съюз и/или промени в Оперативната програма, свързани с изпълнението на договора за обществена поръчка.

### Приложение 2 „Образци”

Образец №1

ЗАЯВЛЕНИЕ за участие, в т.ч.

ОПИС на документите и информацията, 
съдържащи се в офертата

от.......................................................................................................................................................

(наименование и правна форма на лицето)

............................................................................................................................................................

(седалище и адрес на управление/ за кореспонденция)

............................................................................................................................................................

(адрес за кореспонденция)

с ЕИК........................................................ и подписана от  .............................................................

(трите имена)

в качеството му на............................................................................................................................

(длъжност)

Заявявам, че желая да участвам в откритата от Вас обществена поръчка с предмет: „Покривни и хидроизолационни работи по сгради - Детска градина, село Шемшево, ОДК, гр. Велико Търново и Детска градина „Ивайло”, гр. Велико Търново, стопанисвани от дирекция „Образование, младежки дейности и спорт” към Община Велико Търново” на стойност по чл. 20, ал. 3, т. 1, чрез изпращане на покана до определени лица.

Заявявам, че ако обществената поръчка бъде възложена на нас, сме в състояние да изпълняваме качествено договора в пълно съответствие с направените от нас техническо и ценово предложения, техническата спецификация на Възложителя, както и всички нормативно установени изисквания за изпълнение на дейността.

В офертата прилагам следните документи и информация:

|  | Съдържание | Вид на документа (копие или оригинал) |
| --- | --- | --- |
|  | Заявление за участие, в т.ч. опис на документите и информацията, съдържащи се в офертата (Образец №1) |  |
|  | Представяне на участника (Образец №2) |  |
|  | Пълномощно на лицето, което е упълномощено да представлява участника в настоящата обществена поръчка; |  |
|  | Копие от документ, от който да е видно правното основание за създаване на обединението – за участници обединения. |  |
|  | Техническо предложение (Образец №3) |  |
|  | Ценово предложение (Образец №4) |  |
|  | Декларация по чл. 97, ал. 5 от ППЗОП (за липсата на обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 от ЗОП) - (Образец №5) |  |
|  | Декларация по чл. 97, ал. 5 от ППЗОП (за липсата на обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 3, т. 4, т. 5 („а”, „б”) от ЗОП) - (Образец №6). |  |
|  | Декларация за съгласие за участие като подизпълнител (Образец №7), ако е приложимо. |  |
|  | Декларация по чл. 3, т. 8 и чл. 4 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни собственици – по Образец №8. |  |
|  | Декларация във връзка с чл. 101, ал.11 от ЗОП във връзка с чл. 107, т.4 от ЗОП (Образец №9). |  |

| Дата | ________/ _________ / ______ |
| --- | --- |
| Подпис на лицето, печат | __________________________ |
| Име и фамилия | _________________________ |
| Длъжност | __________________________ |

### Образец №2

ПРЕДСТАВЯНЕ НА УЧАСТНИКА

за участие в обществена поръчка по реда на глава 26 от Закона за обществените поръчки чрез изпращане на покана до определени лица с предмет: „Покривни и хидроизолационни работи по сгради - Детска градина, село Шемшево, ОДК, гр. Велико Търново и Детска градина „Ивайло”, гр. Велико Търново, стопанисвани от дирекция „Образование, младежки дейности и спорт” към Община Велико Търново”

АДМИНИСТРАТИВНИ СВЕДЕНИЯ ЗА УЧАСТНИКА

| Наименование на участника: |  |
| --- | --- |
| ЕИК/БУЛСТАТ/ЕГН: |  |
| Седалище: |  |
| - пощенски код, населено място: |  |
| - ул./бул. №, блок №, вход, етаж: |  |
| Адрес за кореспонденция: |  |
| - пощенски код, населено място: |  |
| - ул./бул. №, блок №, вход, етаж: |  |
| Телефони: |  |
| Факс: |  |
| E-mail адрес: |  |
| Забележка: В случай, че участникът е обединение, информацията по-горе се попълва за всеки участник в обединението, като се добавя необходимият брой полета |  |
| Лица, представляващи участника по учредителен акт: (ако лицата са повече от три, данните се представят в приложение) |  |
| Трите имена, ЕГН, лична карта №, адрес |  |
| Трите имена, ЕГН, лична карта №, адрес |  |
| Трите имена, ЕГН, лична карта №, адрес |  |
| Участникът се представлява заедно или поотделно (невярното се зачертава) от изброените лица: |  |
| Регистрация по ЗДДС: (ако участникът не е регистриран по ЗДДС, указва това в полето) |  |
| Регистрация в Централния професионален регистър на строителя на основание чл. 6 от Правилника за реда за вписване и водене на ЦПРС. Регистрацията да отговаря на предмета на поръчката – първа група, ІІІ - V категория и/или пета група, която да му позволява извършването на строителните работи, предмет на настоящата поръчка, а за чуждестранно лице се представя еквивалентен документ, допускащ съгласно законодателството на държавата, в която лицето е установено и осъществява дейността си извършване на строителните работи обект на настоящата обществена поръчка или да представи декларация или удостоверение за наличието на такава регистрация от компетентните органи съгласно националния му закон, придружен с превод на български език. |  |
| Данни за банковата сметка: Обслужваща банка:…………………………………… IBAN.......................................................... BIC............................................................. Титуляр на сметката:...................................... |  |

1. Подаваме настоящата оферта при условията, обявени в документацията за участие и приети от нас, за изпълнение обществена поръчка с предмет: „Покривни и хидроизолационни работи по сгради - Детска градина, село Шемшево, ОДК, гр. Велико Търново и Детска градина „Ивайло”, гр. Велико Търново, стопанисвани от дирекция „Образование, младежки дейности и спорт” към Община Велико Търново”.

2. Задължаваме се да спазваме всички условия на възложителя, посочени документацията за участие, които се отнасят до изпълнението на поръчката, в случай, че същата ни бъде възложена.

3. При изпълнение на обществената поръчка няма да ползваме подизпълнители/ще ползваме следните подизпълнители: (относимото се подчертава)

1) ...............................................................................................................................

(наименование на подизпълнителя)

| ЕИК/ЕГН: |  |
| --- | --- |
| Вид на дейностите, които ще изпълнява: |  |
| Дял от стойността на обществената поръчка (в %): |  |

2) ...............................................................................................................................

(наименование на подизпълнителя)

| ЕИК/ЕГН: |  |
| --- | --- |
| Вид на дейностите, които ще изпълнява: |  |
| Дял от стойността на обществената поръчка (в %): |  |

В случай, че бъдем определени за изпълнители, ние ще представим всички документи, необходими за подписване на договора съгласно документацията за участие в посочения срок от Възложителя.

| Дата | ________/ _________ / ______ |
| --- | --- |
| Подпис на лицето, печат | __________________________ |
| Име и фамилия | _________________________ |
| Длъжност | __________________________ |

Образец №3

ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Настоящата оферта е подадена от

……………...………………….…………………………………………………….…………..……

(наименование на участника)

и подписано от ………………………….……………………………………………………………………………

## (трите имена и ЕГН)

………………………………………………………………………………………………………

в качеството му на ………………………………………….………………………………………………......................

### Уважаеми членове на Комисията,

1. Заявяваме, че желаем да участваме в обществена поръчка с предмет: „Покривни и хидроизолационни работи по сгради - Детска градина, село Шемшево, ОДК, гр. Велико Търново и Детска градина „Ивайло”, гр. Велико Търново, стопанисвани от дирекция „Образование, младежки дейности и спорт” към Община Велико Търново”, при условията, посочени в документацията и приети от нас без възражения.

2. Декларираме, че срокът на валидност на нашата оферта е до 20.12.2017 г., считано от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата.

3. Декларираме, че сме съгласни с клаузите на проекта на договор, приложен към документацията за обществена поръчка.

4. Гарантираме, че сме в състояние да изпълним качествено поръчката в пълно съответствие с направеното от нас предложение.

5. Срок за изпълнение -  ………… (……………………..) работни дни за изпълнение на видовете дейности посочени в Техническата спецификация за трите обекта: Детска градина, село Шемшево, Детска градина „Ивайло”, гр. Велико Търново и Общински детски комплекс, град Велико Търново.

6. Предлагаме гаранционни срокове не по-кратки от предвидените в Наредба №2 от 2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти и чл. 160, ал. 4 и ал. 5 от ЗУТ и не по-дълги от два пъти посочените срокове, регламентирани в цитираните нормативни актове. Гаранционният срок започва да тече от датата на въвеждане на обекта в експлоатация и/или приемане на извършените работи с протокол обр. 19.

7. Срок за плащане до 30 (тридесет) дни след приемане на работата и представяне от страна на Изпълнителя на акт за извършени СМР.

Забележка: Участникът може да приложи към Техническата си оферта декларация за конфиденциалност по чл. 102, ал. 1 от ЗОП. При подаване на офертата участникът може да посочи коя част от нея има конфиденциален характер и да изисква от възложителя да не я разкрива.

| Дата | ________/ _________ / ______ |
| --- | --- |
| Подпис на лицето, печат | __________________________ |
| Име и фамилия | _________________________ |
| Длъжност | __________________________ |

Образец №4

ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

За обществена поръчка с предмет: „Покривни и хидроизолационни работи по сгради - Детска градина, село Шемшево, ОДК, гр. Велико Търново и Детска градина „Ивайло”, гр. Велико Търново, стопанисвани от дирекция „Образование, младежки дейности и спорт” към Община Велико Търново”

От:........................................................................................................................................................

(наименование на участника )

с адрес: ...............................................................................................................................................

тел.: ............................., факс: ..................................., e-mail: ........................................................,

ЕИК/БУЛСТАТ: ................................................................................................................................,

Регистрация по ЗДДС: .......................................................................................................................

Разплащателна сметка:……………………………………………………………………………...

IBAN сметка.......................................................................................................................................

BIC код на банката .............................................................................................................................

Банка: ..................................................................................................................................................

Град/клон/офис: ...............................................................................................................

Адрес на банката:................................... …………………………………………………………..

УВАЖАЕМИ ЧЛЕНОВЕ НА КОМИСИЯТА,

С настоящото, Ви представяме нашето ценово предложение за участие в обявената обществена поръчка с предмет: „Покривни и хидроизолационни работи по сгради - Детска градина, село Шемшево, ОДК, гр. Велико Търново и Детска градина „Ивайло”, гр. Велико Търново, стопанисвани от дирекция „Образование, младежки дейности и спорт” към Община Велико Търново”

Поемаме ангажимент да изпълним поръчката в съответствие с изискванията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. Поемаме ангажимент да изпълним задачата в срок.

1. Начин на плащане: по банков път, с платежно нареждане в български лева по следната банкова сметка:……………………………………………………………………………………..……….

………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………….…………………

2. За извършените плащания ще се издават надлежно оформени фактури.

2.1. Аванс в размер на …………….% от стойността на съответния обект в размер на ........................... (......................................................................) лева без ДДС (Предложение за аванс не повече от 40% от предложената стойност), платим в срок от 5 (пет) работни дни от подписване на договора;

2.2. Окончателно плащане: в срок до 30 (тридесет) дни след приемане на работата и представяне от страна на Изпълнителя на акт за извършени СМР.

3. Предлагано възнаграждение:

3.1. Предлагаме възнаграждение за изпълнение на видовете работи, съгласно Техническата спецификация по обекти както следва:

| № | Вид СМР | Мярка | К-во | Единична цена (лв. без ДДС) | Стойност (лв. без ДДС) | Стойност (лв. с ДДС) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| І | ДГ, село Шемшево |  |  |  |  |  |
| 1. | Демонтаж керемиди около улама | м2 | 22 |  |  |  |
| 2. | Доставка и монтаж обшивка с ОСБ 9мм | м2 | 22 |  |  |  |
| 3. | Доставка и полагане подпокривна мембрана | м2 | 22 |  |  |  |
| 4. | Доставка и монтаж летви | м | 132 |  |  |  |
| 5. | Монтаж съществуващи керемиди | м2 | 22 |  |  |  |
| 6. | Доставка и монтаж ламаринена обшивка на улама ширина 1000 мм | м | 12 |  |  |  |
| 7. | Натоварване и изхвърляне строителни отпадъци | курс | 1 |  |  |  |
| Обща стойност за обект ДГ, село Шемшево |  |  |  |  |  |  |
| ІІ | ОДК Велико Търново – корпус 12 и балетна зала |  |  |  |  |  |
| 1. | Демонтаж и монтаж на хоризонтални ламаринени шапки на бордове | м2 | 12 |  |  |  |
| 2. | Изкърпване на нарушени участъци от битомна хидроизолация | м2 | 40 |  |  |  |
| 3. | Доставка и монтаж воронки | бр. | 4 |  |  |  |
| 4. | Подмяна вертикално отвеждане воронки | м2 | 65 |  |  |  |
| 5. | Доставка и монтаж отопление на водоотвеждаща система | бр. | 4 |  |  |  |
| 6. | Натоварване и изхвърляне строителни отпадъци | м3 | 8 |  |  |  |
| Обща стойност за обект ОДК, гр. Велико Търново |  |  |  |  |  |  |
| ІІІ | Покривен ремонт ДГ „Ивайло”, гр. Велико Търново |  |  |  |  |  |
| 1. | Демонтаж керемиди, включително спускане по коруба и сортиране | 1000 бр. | 12,45 |  |  |  |
| 2. | Изчистване, сваляне, натоварване на транспорт и извозване на отпадъчен разтвор | м3 | 25 |  |  |  |
| 3. | Подмяна на конпроментирани елементи на дървена конструкция | м3 | 1 |  |  |  |
| 4. | Доставка и монтаж РР мембрана | м2 | 830 |  |  |  |
| 5. | Доставка и монтаж обшивка от стоманени профили | м2 | 830 |  |  |  |
| 6. | Доставка и монтаж на покривна ламарина ЛТ 30 | м2 | 830 |  |  |  |
| 7. | Доставка и монтаж на капаци и улами от поцинкована ламарина | м.л. | 155 |  |  |  |
| 8. | Натоварване и изхвърляне строителни отпадъци | м3 | 42 |  |  |  |
| Обща стойност за обект ДГ „Ивайло”, гр. Велико Търново |  |  |  |  |  |  |
| Общо възнаграждение |  |  |  |  |  |  |

Общо възнаграждение, получено от сбора на стойностите по видове работи за трите обекта:………………… (…………………………………………….) лева без ДДС, а с 20% ДДС …………….…… (………………………………………....….) лева.

3.2. Параметри за ценообразуване на единични цени по видове работи, предмет на поръчката:

- средна часова ставка - ….. лв./чч;

- допълнителни разходи върху ФРЗ - …..%;

- допълнителни разходи върху механизация - ………………%

- печалба - …..%;

- доставно-складови разходи - …..% върху стойността на материалите.

Параметрите за ценообразуване на единични цени по видове работи ще се прилагат при възникване на необходимост от изпълнение на дейности предмет на поръчката за други обекти, собственост на Община Велико Търново.

4. Приложима валута и зачитане при несъответствие: цените са в български лева без ДДС. При несъответствие между цифровото и изписаното с думи възнаграждение ще се взема предвид изписаното с думи.

| Дата | ________/ _________ / ______ |
| --- | --- |
| Подпис на лицето, печат | __________________________ |
| Име и фамилия | _________________________ |
| Длъжност | __________________________ |

Образец №5

ДЕКЛАРАЦИЯ

по чл. 97, ал. 5 от ППЗОП

(за обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 от ЗОП)

Долуподписаният ………………………………………………………………………………, с ЕГН …………………………….., с лична карта № ……………, издадена на …………………., от………………………….., в качеството ми на ………………………………………………….

(посочете длъжността)

на ………………………………………….......................................................................................... (посочете наименованието на участника)

- участник в обществена поръчка с предмет: „Покривни и хидроизолационни работи по сгради - Детска градина, село Шемшево, ОДК, гр. Велико Търново и Детска градина „Ивайло”, гр. Велико Търново, стопанисвани от дирекция „Образование, младежки дейности и спорт” към Община Велико Търново”

- Д Е К Л А Р И Р А М, че:

1. Не съм осъден с влязла в сила присъда за престъпление по чл. 108а, чл. 159а – 159г, чл. 172, чл. 192а, чл. 194 – 217, чл. 219 – 252, чл. 253 – 260, чл. 301 – 307, чл. 321, 321а и чл. 352 – 353е от Наказателния кодекс.

2. Не съм осъден с влязла в сила присъда за престъпление, аналогично на тези по т. 1, в друга държава членка или трета страна.

3. С влязла в сила присъда имам постановено осъждане за престъпление съгласно т.1 или т.2 от настоящата декларация, но съм реабилитиран.

(невярното се зачертава)

4. Не е налице конфликт на интереси, който не може да бъде отстранен.

Известна ми е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс за посочване на неверни данни.

Задължавам се да уведомява възложителя за всички настъпили промени в горепосочените обстоятелствата в 3-дневен срок от настъпването им.

Дата: ………………. г.			                            Декларатор: ……………………….

(подпис, печат)

Забележка: Декларацията се подава от лицата по чл. 40 от ППЗОП.

Образец №6

ДЕКЛАРАЦИЯ

по чл. 97, ал. 5 от ППЗОП

(за обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 3-5 от ЗОП)

Долуподписаният …………………………………………………………………………, с ЕГН …………………….., с лична карта № ……………, издадена на …………………., от…………………………….., в качеството ми на …………………………………………….

(посочете длъжността)

на ……………………………………................................................................................................ (посочете наименованието на участника)

- участник в обществена поръчка с предмет: „Покривни и хидроизолационни работи по сгради - Детска градина, село Шемшево, ОДК, гр. Велико Търново и Детска градина „Ивайло”, гр. Велико Търново, стопанисвани от дирекция „Образование, младежки дейности и спорт” към Община Велико Търново”

- Д Е К Л А Р И Р А М, че:

1. Участникът, който представлявам:

- Няма задължения за данъци и задължителни осигурителни вноски по смисъла на чл. 162, ал. 2, т. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс и лихвите по тях, към държавата или към общината по седалището на Възложителя и на представлявания от мен участник или аналогични задължения, установени с акт на компетентен орган, съгласно законодателството на държавата, в която представлявания от мен  участник е установен.

- Има задължения за данъци и задължителни осигурителни вноски по смисъла на чл. 162, ал. 2, т. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс и лихвите по тях, към държавата или към общината по седалището на Възложителя и на представлявания от мен участник или аналогични задължения, установени с акт на компетентен орган, съгласно законодателството на държавата, в която представлявания от мен  участник е установен, но е допуснато разсрочване, отсрочване или обезпечение на задълженията

- задължението е по акт, който не е влязъл в сила

(невярното се зачертава)

2. Не е налице неравнопоставеност в случаите по чл. 44, ал. 5 от ЗОП.

3. Представляваният от мен участник не е представил документ с невярно съдържание, свързан с удостоверяване липсата на основания за отстраняване или изпълнението на критериите за подбор.

4. Участникът, който представлявам е предоставил изискващата се информация, свързана с удостоверяване липсата на основания за отстраняване или изпълнението на критериите за подбор.

Задължавам се да уведомя възложителя за всички настъпили промени в декларираните по-горе обстоятелства в 7-дневен срок от настъпването им.

Известно ми е, че при деклариране на неверни данни нося наказателна отговорност по чл. 313 от НК.

Дата: ………………. г.			                            Декларатор: ……………………….

(подпис, печат)

Забележка: На основание чл.97, ал.6 от ППЗОП декларацията се подава от лицата, които представляват участника. Когато участника се представлява от повече от едно лице, декларацията се подписва от лицето, което може самостоятелно да го представлява. Когато деклараторът е чуждестранен гражданин, декларацията се представя и в официален превод.

Образец №7

Забележка: Декларацията е задължителна част от офертата на участник, който обявява, че ще ползва подизпълнители. Подава се от всеки подизпълнител, в случай, че са повече от един.

- Д Е К Л А Р А Ц И Я

- за съгласие за участие като подизпълнител

От:.................................................................................................................................................

/име на представляващия подизпълнителя/

ЕГН:...................................с л.к.№........................издадена от.................................................

в качеството ми на:.....................................................................................................................

на...................................................................................................................................................

(наименование, фирма на подизпълнителя)

Седалище и адрес на управление:.............................................................................................

БУЛСТАТ/ ЕИК:.........................................................................................................................

телефон за връзка:………………………………….факс: ………………………………........

Декларирам, че:

1. От името на представлявания от мен подизпълнител:

………………………………………………………………………………………………………

(наименование, ЕИК/Булстат, ЕГН)

изразявам съгласието си да участваме като подизпълнител на …………………………………………………………………………………………………...……

(наименование, ЕИК/Булстат, ЕГН)

при изпълнение на обществена поръчка с предмет: „Покривни и хидроизолационни работи по сгради - Детска градина, село Шемшево, ОДК, гр. Велико Търново и Детска градина „Ивайло”, гр. Велико Търново, стопанисвани от дирекция „Образование, младежки дейности и спорт” към Община Велико Търново”

2. Дейностите, които ще изпълняваме като подизпълнител, са: …………………………………..…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

(изброяват се конкретните части от предмета на обществената поръчка, които ще бъдат изпълнени от подизпълнителя)

3. Представляваният от мен подизпълнител отговаря на съответните критерии за подбор съобразно вида и дела от поръчката и не са налице основания за отстраняване от процедурата.

Известна ми е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс за посочване на неверни данни.

Дата: ………………. г.			                            Декларатор: ……………………….

(подпис, печат)

Образец №8

Д Е К Л А Р А Ц И Я

по чл. 3, т. 8 и чл. 4 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни собственици

във връзка с участие в обществена поръчка по чл. 20, ал. 3, т. 1 от ЗОП с предмет: „Покривни и хидроизолационни работи по сгради - Детска градина, село Шемшево, ОДК, гр. Велико Търново и Детска градина „Ивайло”, гр. Велико Търново, стопанисвани от дирекция „Образование, младежки дейности и спорт” към Община Велико Търново”

Долуподписаният/-ната/ ............................................................................................, с ЕГН ..............................., в качеството ми на ............................................................... (посочва се длъжността и качеството, в което лицето има право да представлява  и управлява - напр. изпълнителен директор, управител или др.)

на ………………………...……………………………………………..........……………………....,

(посочва се наименованието на участника)

с ЕИК …………………………, със седалище и адрес на управление: ...................................................................................................................................................

Д Е К Л А Р И Р А М, Ч Е:

1. Представляваното от мен дружество е /не е регистрирано в юрисдикция с

(ненужното се зачертава)

данъчен режим, а именно: ………………………………….….

2. Представляваното от мен дружество е / не е свързано с лица, регистрирани в

(ненужното се зачертава)

юрисдикции с преференциален данъчен режим, а именно: ………………………

3. Представляваното от мен дружество попада в изключението на чл. 4, т. …… от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни собственици.

Забележка: Тази точка се попълва, ако дружеството е регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим или е свързано с лица, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим.

4. Запознат съм с правомощията на възложителя по чл. 6, ал. 4 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни собственици, вр. §7, ал. 2 от Заключителните разпоредби на същия.

Известно ми е, че за неверни данни нося наказателна отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс.

Дата,…………………..г.                                	ДЕКЛАРАТОР: ……………………	 	                                                                                (подпис и печат)

Образец №9

ДЕКЛАРАЦИЯ

във връзка с чл. 101, ал. 11 от ЗОП във връзка с чл. 107, т.4 от ЗОП

Указание: Декларацията се подписва от лице, което представлява участника - това може да  бъде лице по смисъла на чл. 54, ал. 2 от ЗОП, във връзка с чл. 40, ал. 1 от ППЗОП или друго лице, което може да представлява участника (упълномощено лице). В случай, че комисията за провеждане на процедурата установи, че декларацията е с невярно съдържание, отстранява от процедурата всички участници, които са свързани лица.

Долуподписаният/ната .............................................................................................................................,

с ЕГН................................, издадена на ................./ ………………...……г. от ......................................

в качеството ми на ............................................................................................................................

(посочете длъжността, качеството)

на ..............................................................................................................................................................,

(посочете наименованието на участника, подизпълнител, съдружник в обединение, трето лице)

с ЕИК: …………….…….., актуален телефон: ………......………......факс: …………………….;

В съответствие с изискванията на възложителя при възлагане на обществена поръчка с предмет „Покривни и хидроизолационни работи по сгради - Детска градина, село Шемшево, ОДК, гр. Велико Търново и Детска градина „Ивайло”, гр. Велико Търново, стопанисвани от дирекция „Образование, младежки дейности и спорт” към Община Велико Търново”,

декларирам, че представляваният от мен………………………………………………………..

(наименование на участника)

не е свързано лице с участник в процедурата/позиция № ………………..

(подчертава се вярното)

Свързани лица не могат да бъдат самостоятелни участници в една и съща процедура. Когато обществената поръчка има обособени позиции, условието се прилага отделно за всяка от обособените позиции. Възложителят отстранява от процедурата участниците, които са свързани лица.

„Свързани лица” са тези по смисъла на § 1, т. 13 и 14 от допълнителните разпоредби на Закона за публичното предлагане на ценни книжа.

§ 1, т. 13 „Свързани лица” са:

а) лицата, едното от които контролира другото лице или негово дъщерно дружество;

б) лицата, чиято дейност се контролира от трето лице;

в) лицата, които съвместно контролират трето лице;

г) съпрузите, роднините по права линия без ограничения, роднините по съребрена линия до четвърта степен включително и роднините по сватовство до четвърта степен включително.

§ 1, т. 14 „Контрол” е налице, когато едно лице:

а) притежава, включително чрез дъщерно дружество или по силата на споразумение с друго лице, над 50 на сто от броя на гласовете в общото събрание на едно дружество или друго юридическо лице; или

б) може да определя пряко или непряко повече от половината от членовете на управителния или контролния орган на едно юридическо лице; или

в) може по друг начин да упражнява решаващо влияние върху вземането на решения във връзка с дейността на юридическо лице.

Известно ми е, че при деклариране на неверни данни нося наказателна отговорност по чл. 313 от НК.

Задължавам се да уведомя възложителя за всички настъпили промени в декларираните по-горе обстоятелства в 3-дневен срок от настъпването им.

....………………………                                                         		 ……………..

(трите имена и подпис)                                                             	  	     (дата)

Приложение №3

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО

ИЗПЪЛНИТЕЛ: …………………………………………………………………………………...

ПРЕДМЕТ: „Покривни и хидроизолационни работи по сгради - Детска градина, село Шемшево, ОДК, гр. Велико Търново и Детска градина „Ивайло”, гр. Велико Търново, стопанисвани от дирекция „Образование, младежки дейности и спорт” към Община Велико Търново”

# П р о е к т  на  Д о г о в о р

На основание чл. 112, ал. 1 от ЗОП и във връзка с чл. 20, ал. 3, т. 1 от ЗОП

Днес ……………2017 г. в град Велико Търново, между:

1. ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО, наричана по-долу „ВЪЗЛОЖИТЕЛ”, с адрес: град Велико Търново, пл. „Майка България” №2, с БУЛСТАТ: 000133634 представлявана от инж. Даниел Панов – Кмет на Общината и Главен счетоводител Община Велико Търново, лице по чл. 13, ал. 3, т. 3 от ЗФУКПС, от една страна, и

и

2. ....................................................... (наименование на изпълнителя), наричано по-долу „ИЗПЪЛНИТЕЛ”, със седалище и адрес: .................................................................................., с адрес за кореспонденция:............................................................................................................., тел: ................................, факс: .........................................., E-mail: ..............................................., ЕГН/ЕИК/БУЛСТАТ: ..................................., представлявано от ................................................... (законен представител – име и длъжност), от друга страна, и във връзка с чл. 6 от ПРВВЦПРС и позиция 45 „Строителство” на НКИД по код …………………………………..

СЕ СКЛЮЧИ ТОЗИ ДОГОВОР ЗА СЛЕДНОТО:

І. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА. СРОК. УСЛОВИЯ НА ПЛАЩАНЕ

Чл.1(1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема да извърши покривни и хидроизолационни работи по сгради - Детска градина, село Шемшево, ОДК, гр. Велико Търново и Детска градина „Ивайло”, гр. Велико Търново, стопанисвани от дирекция „Образование, младежки дейности и спорт” към Община Велико Търново по вид и единични цени, съгласно представената оферта, неразделна част от този договор.

(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ следва да извърши възложената работа на свой риск със свои ресурси.

(3) ИзпълнителяТ осигурява съответните материали за извършване на СМР, като носи отговорността и риска за тяхното качество.

Чл.2 (1) Срокът на договора е …… (…………………….) работни дни, съгласно представена оферта, считано от датата на подписването му.

Чл.3(1) Стойността по договора е съгласно ценовата оферта на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, неразделна част от този договор, по представени единични цени на видовете работи, както следва:

1. Детска градина, с. Шемшево, община Велико Търново на стойност – …………….. (…………………………………) лева без ДДС, а с 20% ДДС, а с 20% ДДС ……………… (…………………………………) лева.

2. Общински детски комплекс, гр. Велико Търново на стойност – …………….. (…………………………………) лева без ДДС, а с 20% ДДС, а с 20% ДДС ……………… (…………………………………) лева.

3. Детска градина „Ивайло“, гр. Велико Търново на стойност – …………….. (…………………………………) лева без ДДС, а с 20% ДДС, а с 20% ДДС ……………… (…………………………………) лева.

Общо възнаграждение в размер на …………….. (…………………………………) лева без ДДС, а с 20% ДДС, а с 20% ДДС ……………… (…………………………………) лева.

За допълнителни видове работи, предмет на поръчката, параметрите на ценообразуване са, както следва:

- средна часова ставка - ….. лв./чч;

- допълнителни разходи върху ФРЗ - …..%;

- допълнителни разходи върху механизация - ………………%

- печалба - …..%;

- доставно-складови разходи - …..% върху стойността на материалите.

(2) Възнаграждението по предходната алинея се заплаща, както следва:

- аванс в размер на …..% (но не повече от 40%) от стойността на съответния обект, платим в срок от 5 (пет) работни дни от подписване на договора. Стойността на аванса се приспада от окончателното плащане.

- плащане до 30 (тридесет) дни с фактура, след приемане на работата и представяне от страна на Изпълнителя на акт за извършени СМР за съответния обект.

Данни за фактура за всеки обект: Община Велико Търново, дирекция „Образование, младежки дейности и спорт”, пл. „Майка България” №2, Ид. №104587560, Получател: вписва се директорът на съответния обект - детска градина/ОДК на който се издава фактурата.

(3) По преценка на инвеститорския контрол може да се изискат и други документи.

(4) Не възложени от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ строително-монтажни работи не подлежат на заплащане.

(5) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не дължи заплащане за вложени материали и/или извършени работи ако са в следствие на:

1. Несъгласувано с ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ отклонение от техническата документация, от договора, от възлагателното писмо, от указанията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ;

2. Нарушаване на строителните, техническите и технологичните правила и нормативи;

3. Отстраняване на допуснати от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ недостатъци;

4. Влагане на неподходящи и/или некачествени материали;

(6) Ако при приемане на отделни работи, представител на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ или лицето осъществяващо инвеститорския контрол констатират недостатъци, до отстраняването им ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да задържи дължимата сума за тях. Задържането на сумата не е забава за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и не влече последици поради просрочване на плащането.

(7) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не дължи заплащане за работи, несъгласувани с осъществяващия инвеститорски контрол или не приети с подписване на протокол за тяхното извършване, поради това, че същите не отговарят на необходимото качество и/или е налице отклонение от работният проект за обекта или от указанията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

(8) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заплаща по-малко от уговореното възнаграждение ако по предвидения в настоящият договор ред с протокол по реда на чл. 5 се констатира, че действително извършените работи са на по-малка стойност или са налице други обстоятелства, поради които се дължи по-малко заплащане на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, в това число несъответствие на дължимото възнаграждение с количеството или качеството и вида на вложените материали.

IІI. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ

Чл.4. Възложителят е длъжен:

1. да укаже мястото на обекта;

2. да осигури нормален достъп на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ до обекта;

3. да предостави съответните технически данни, необходими за извършване на поръчката;

4. чрез инвеститорския контрол да участва в приемането на извършените СМР и съставяне на приемно-предавателните протоколи;

5.при точно и пълно изпълнение да заплати на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ уговорената цена.

Чл.5 (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право по всяко време да иска в определен от него срок отчетна информация за реализация на работите от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и да следи за спазването на нормативните и техническите изисквания от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право по всяко време да проверява извършването на работата.

(3) При неизпълнение, респективно некачествено или несвоевременно изпълнение на възложеното с този договор, пълна липса на изпълнение, или при каквото и да било друго неизпълнение на задължения по този договор, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да изисква съставянето на констативен протокол, подписан от представител на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или негов служител. Същият е годно доказателство за упражняване на

правата на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ срещу ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, като неизправна страна, в това число и да прихваща неустойки от дължими към ИЗПЪЛНИТЕЛЯ суми.

(4) При отказ на ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ или на негов служител за подписване на констативен протокол за неизпълнение, същият се подписва от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ или негов служител и двама свидетели и е годно доказателство за упражняване на правата на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ срещу ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, като неизправна страна, в това число и да прихваща неустойки от дължими към ИЗПЪЛНИТЕЛЯ суми.

(5) При констатиране с протокола на недостатъци на свършената работа или друго неизпълнение, в същият се отбелязва естеството на недостатъците/неизпълнението и степента, в която те засягат работата на изпълнителя, като се посочва стойността на дължимото възнаграждение след приспадане на неизпълнението и или обременената с недостатъци работа. При забава или друго неизпълнение, се посочва периода на просрочването и/или естеството на неизпълнението.

(6) При каквото и да било неизпълнение от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ може да търси или удържа дължимите по договора неустойки при условие на констатирането му по реда по-горе.

IV. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ

Чл.6 (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да уведоми изпълнителя на инвеститорския контрол …………………………………………, за началото на изпълнение на възложената работа.

(2) Разпорежданията на изпълнителя на инвеститорският контрол са задължителни за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

(3) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да извършва видовете работи качествено и в технологичните срокове за съответните видове работи и по указания на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ или определени от него лица.

(4) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да влага качествени и подходящи материали при извършване на възложената работа.

(5) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да отчете извършените СМР с акт за приемане на извършените СМР, окомплектован с необходимите документи по преценка на инвеститорския контрол и заверени от него в качеството му на представител на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

(6) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ гарантира, че няма да разпространява на трети лица факти,данни, обстоятелства и друга информация, свързана с предмета на дейност на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и станала му известна по време и във връзка с изпълнението на този договор.

Чл.7(1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да участва и съдейства за своевременното съставяне на всички актове и протоколи по време на строителството.

(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да оказва съдействие при извършване на проверки от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

(3) При приемане на изработеното на етапи, преди подписването на приемно-предавателния протокол, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да представи изискуемите документи.

(4) Строително монтажните работи се организират от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ чрез техническия ръководител на обекта: ………………………………………………………..

Чл.8 (1) За извършване на дейностите по Договора, Изпълнителят има право да ползва само подизпълнителите, посочени от него в офертата, въз основа на която е избран за Изпълнител.

(2) Процентното участие на подизпълнителите в цената за изпълнение на Договора не може да бъде различно от посоченото в офертата на Изпълнителя.

(3) Изпълнителят може да извършва замяна на посочените подизпълнители за изпълнение на Договора, както и да включва нови подизпълнители в предвидените в ЗОП случаи и при предвидените в ЗОП условия.

(4) Независимо от използването на подизпълнители, отговорността за изпълнение на настоящия Договор е на Изпълнителя.

(5) Сключването на договор с подизпълнител, който не е обявен в офертата на Изпълнителя и не е включен по време на изпълнение на Договора по предвидения в ЗОП ред или изпълнението на дейностите по договора от лице, което не е подизпълнител, обявено в офертата на Изпълнителя, се счита за неизпълнение на Договора и е основание за едностранно прекратяване на Договора от страна на Възложителя и за усвояване на пълния размер на гаранцията за изпълнение.

(6) При сключването на Договорите с подизпълнителите, оферирани в офертата на Изпълнителя, последният е длъжен да създаде условия и гаранции, че:

- приложимите клаузи на Договора са задължителни за изпълнение от подизпълнителите;

- действията на Подизпълнителите няма да доведат пряко или косвено до неизпълнение на Договора;

- при осъществяване на контролните си функции по договора Възложителят ще може безпрепятствено да извършва проверка на дейността и документацията на подизпълнителите.

(7) Когато частта от поръчката, която се изпълнява от подизпълнител, може да бъде предадена като отделен обект на Изпълнителя или на Възложителя, Възложителят заплаща възнаграждение за тази част директно на подизпълнителя.

(8) Разплащанията по ал. (7) се осъществяват въз основа на искане, отправено от подизпълнителя до Възложителя чрез Изпълнителя, който е длъжен да го предостави на Възложителя в 15-дневен срок от получаването му.

(9) Към искането по ал. (8) Изпълнителят предоставя становище, от което да е видно дали оспорва плащанията или част от тях като недължими.

(10) Възложителят има право да откаже плащане по ал. (8), когато искането за плащане е оспорено, до момента на отстраняване на причината за отказа.

Чл.9 ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да изпълни поръчката с грижата на добър търговец и в защита интересите на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. По време на строителството ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да спазва всички нормативни документи, касаещи строителния процес; техниката на безопасността на труда.

Чл.10 ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен при поискване от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ да представи съответните удостоверяващи документи за качеството и произхода на материалите, използвани при изпълнение на работата, сертификати, удостоверяващи съответствие със стандарти за системи за управление на качеството, доказателства за квалификация на персонала, извършващ възложената работа.

Чл.11 При точно и пълно изпълнение на договорените дейности ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право да получи уговореното възнаграждение.

Чл.12 Осигуряването на материали, детайли, конструкции, както и всичко друго необходимо за извършване на работите е задължение за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

Чл.13 ИЗПЪЛНИТЕЛЯ носи отговорност за качеството на използваните от него материали. Когато използваните за изпълнение на обществената поръчка материали са некачествени или неподходящи за качествено изпълнение на работите, в този случай ИЗПЪЛНИТЕЛЯ е длъжен да подмени материалите с качествени. Ако ИЗПЪЛНИТЕЛЯ не изпълни това задължение ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да прекрати или развали договора.

Чл.14(1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯ е длъжен да осигури необходимата за извършване на различните видове работи механизация.

(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ носи отговорност пред ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ ако при извършване на работата е допуснал отклонения от изискванията, предвидени в техническата документация, или от изисквания, задължителни съгласно нормативни актове.

(3) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен при изпълнение на обществената поръчка да спазва правилата за безопасност на уреждащата ги нормативна уредба.

(4) За вреди, причинени на лица, публично или частно имущество, при или по повод изпълнението на поръчката, отговорност носи изцяло ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

(5) Всички санкции, наложени от общински и държавни органи във връзка с изпълнението на работите са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ

(6) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не отговаря при никакви обстоятелства и по каквато и да била причина за щети или вреди причинени на персонала или имуществото на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ през време и поради изпълнение на дейностите. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ не приема искания за компенсиране или за увеличение на плащането във връзка с такива щети или вреди. Единствено ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ носи отговорност спрямо трети лица, включително отговорност за вреди или щети от какъвто и да било вид, понесени от тях през време и поради  изпълнението на дейностите.

V. ОТГОВОРНОСТ И САНКЦИИ

Чл.15 (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ носи пълна отговорност за работата и действията на своите работници и служители, както и за привлечените от него подизпълнители, включително и когато последните са одобрени от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ носи пълна отговорност за вреди, причинени на трети лица по време и по повод изпълнението на възложената работа.

(3) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да извърши възложеното с необходимата грижа, ефективност добросъвестност в съответствие с най-добрите практики за дейността, като за целта мобилизира необходимите за това финансови, човешки и материални ресурси.

Чл.16 (1) Ако ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се е отклонил от уговореното в този договор или ако извършени работи имат недостатъци, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може по свой избор да иска:

- поправяне на изработеното без заплащане в даден от него подходящ срок;

- заплащане на разходите, необходими за поправката;

- съответно намаление на възнаграждението.

(2) Ако отклонението или недостатъците са толкова съществени, че работата е негодна за уговореното или подразбиращото се предназначение, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да развали договора.

(3) В случая по предходната алинея ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ няма право на възнаграждение и на заплащане на цената на осигурените от него материали и дължи връщане на авансово получените суми. Отделно от това ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има всички права, съгласно договора и приложимото законодателство като изправна страна срещу неизправна страна.

Чл.17 ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да развали този договор и преди срока за завършване на СМР, с последиците на чл.16, ал.3 ако установи, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ:

- при извършване на възложените работи се отклонява съществено от уговореното в този договор;

- извършва възложените работи с много ниско качество;

- влага некачествени или неподходящи материали;

- ще забави извършването на строителството.

Чл.18 При забава на изпълнението от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, същият дължи неустойка в размер на 1% от стойността на поръчката за всеки просрочен ден.

Чл.19 ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ заплаща неустойка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, която последният удържа от цената, в размер на 1% от стойността на поръчката и в следните случаи:

1. при мълчалив или изричен отказ да изпълни изискванията и/или указания на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ или на упълномощено от него лице, за времето до окончателното им изпълнение;

2. при неизпълнение на задълженията си по настоящия договор, водещи до некачествено извършени работи - до качественото изпълнение на същите.

VІ. ГАРАНЦИОННИ УСЛОВИЯ

Чл.20(1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да отстранява за своя сметка скритите недостатъци и появилите се впоследствие дефекти в гаранционните срокове съгл. разпоредбите на Наредба №2/31.07.2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в РБ и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти и чл. 160, ал. 4 и ал. 5 от ЗУТ и не по-дълги от два пъти посочените срокове, регламентирани в цитираните нормативни актове.

(2) Гаранционният срок започва да тече от датата на въвеждане на обекта в експлоатация Гаранционният срок започва да тече от датата на въвеждане на обекта в експлоатация и/или приемане на извършените работи с протокол обр. 19.

(3) За появилите се в гаранционните срокове дефекти ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ уведомява писмено ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. В срок до 5 (пет) работни дни след уведомяването ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да започне работата за отстраняване на дефектите в минималния технологично необходим срок.

(4) Задълженията по предходната алинея запазват действието си при промяна на собствеността на обекта.

(5) При не отстраняване на появилите се дефекти в гаранционния срок, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ направените разходи за отстраняването им, както и претърпените щети и пропуснатите ползи от забавеното отстраняване.

(6) Всички щети понесени от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, в резултат на грешки, недостатъци и пропуски, некачествено строителство, неизпълнение на норми, са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

VІІ. НОСЕНЕ НА РИСКА

Чл.21 Рискът от случайно погиване или повреждане на извършеното в резултат на работите по изпълнението на поръчката, преди приемането им от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ се носи от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ .ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не дължи тяхното заплащане.

Чл.22 ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ носи риска от погиване или повреждане на вече приети резултати по работите, ако погиването или повреждането не е по вина на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или в резултат на недостатъци.

Чл.23 ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да отстранява за своя сметка скритите недостатъци и появилите се в последствие дефекти в минималния технологично необходим срок.

VІІІ. ДРУГИ УСЛОВИЯ

Чл.24(1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен незабавно да информира ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ или негов представител, както и осъществяващия инвеститорски контрол за всякакви обстоятелства, които биха могли да попречат или да забавят изпълнението на дейностите. Неблагоприятни атмосферни условия се доказват със справка от метеорологичен институт. Допълнителни или непредвидени работи влияят на срока за изпълнение, след писмено становище на осъществяващият инвеститорски контрол .

(2) При спиране на работата по каквато и да било причина ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ взема необходимите мерки за запазване качеството на вече извършени работи, обезопасяване на обекта. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да положи усилия да сведе до минимум периода, в който изпълнението е спряло и да поднови изпълнението веднага щом обстоятелствата позволяват това след предварително писмено одобрение на представител на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

(3) При подновяване на изпълнението ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ, уведомява осъществяващия инвеститорски контрол на обекта. При необходимост, действително отработеното време по изпълнение на договора ще се установява с двустранно подписан протокол, като допълнително възложени работи при необходимост, се заплащат по показателите за ценообразуване в офертата след одобряване на анализите от лицето осъществяващо инвеститорски контрол.

(4) Срокът на изпълнение на дейностите се удължава със срок, равен на продължителността на спирането.

ІX. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Чл.25 (1) Настоящият договор се прекратява в следните случаи:

- по взаимно съгласие на страните;

- с изтичане срока на договора, изпълнение на възложените работи и приемане на същите от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

- едностранно от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ с писмено предизвестие като ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заплаща извършените до момента на прекратяването качествено извършени работи и приети по надлежния ред;

(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да прекрати действието на договора чрез писмено предизвестие в случай, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не изпълнява задълженията си по този договор. Неизпълнението се установява с констативен протокол от лицето осъществяващо инвеститорски контрол на обекта, в който се отчита и действително извършеното. В този случай ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи връщане на авансови неусвоени суми, при получени такива, в писмено определеният от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ срок. При забава на дължимата сума ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ законна лихва.

(3) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да развали или прекрати предсрочно, договора и да иска връщане на неусвоените авансови средства, при получени такива, когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ изпадне в състояние на неплатежоспособност, съответно срещу него е открито производство на несъстоятелност или е в процес на преобразуване, които обстоятелства могат да застрашат изпълнението на настоящият договор. Същите права ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има и ако ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ престане да отговаря на изискванията на ЗОП.

(4) При прекратяване на договора поради неизпълнение или по вина на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да търси неустойка в размер на 10% от стойността на възложените СМР.

(5) В случай, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ прекрати едностранно договора, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ може да търси неустойка в размер на 10% от стойността на възложените СМР.

Чл.26 (1) Всички неуредени въпроси по повод изпълнението на настоящият договор се решават от страните по споразумение, както и по правилата на договора за изработка – чл. 258-269 от ЗЗД и разпоредбите на българското гражданско и търговско право.

Чл.27 За всеки спор относно съществуването и действието на сключения договор или във връзка с неговото нарушаване, включително спорове и разногласия относно действителността, тълкуването, прекратяването, изпълнението или неизпълнението му, неуредени в този договор, се прилага българското гражданско и търговско право, като страните уреждат отношенията си

чрез споразумение. При не постигане на съгласие спорът се отнася за решаване пред компетентния съд в гр. Велико Търново.

Чл.28 Нищожността на някоя от клаузите на договора или на допълнително уговорените условия не води до нищожност на друга клауза или на договора като цяло.

Неразделна част от този договор е представената от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ оферта и становище от лицето, осъществяващо инвеститорски контрол.

Този договор се състави и подписа в два еднообразни оригинални екземпляра, по един за всяка от страните.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:                                                                               ИЗПЪЛНИТЕЛ:

ИНЖ. ДАНИЕЛ ПАНОВ

Кмет на Община Велико Търново