за обществена поръчка по реда на глава 26 от ЗОП, чрез събиране на оферти с обява с предмет:

„Извършване на строително-ремонти работи по покриви на обекти на Община Велико Търново, по позиции:

Позиция №1: „Извършване на реконструкция на покрив на ТП „Спортист““

Позиция №2: „Извършване на частичен ремонт на покрив над сервизно помещение към кметство село Миндя, община Велико Търново“

Провеждането и документирането на настоящата обществена поръчка се извършва в съответствие с разпоредбите на глава 26 от Закона за обществените поръчки и глава 9 от Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки.

При наличие на противоречие между тази документация и разпоредбите на Закона за обществените поръчки или Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки се прилагат разпоредбите на съответния нормативен акт.

По отношение на неописаните обстоятелствено елементи от документацията пряко приложение намират разпоредбите на Закона за обществените поръчки и Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки.

Всеки участник в процедурата следва да се запознае със Закона за обществените поръчки и Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки по отношение на всички въпроси, които не са обстоятелствено описани в тази документация.

І. ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ

1. За изпълнение на обществената поръчка може да подаде оферта всяко българско или чуждестранно физическо или юридическо лице или техни обединения, както и всяко друго образувание, което има право да изпълнява видовете работи по предмета на поръчката съгласно законодателството на държавата, в която то е установено, което отговаря на условията на Възложителя и за което отсъстват обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 1 - 5 и 7 ЗОП.

Основанията по чл. 54, ал. 1, т. 1, т. 2 и т. 7 от ЗОП се отнасят за лицата, които представляват участника.

Участник за когото са налице обстоятелствата по чл.55, ал. 1, т.4 ЗОП ще бъде отстранен от участие в настоящата обществена поръчка.

2. Освен на основанията по чл. 54, ал. 1, т. 1-5 и 7 от ЗОП възложителят отстранява от поръчката участник, за когото е налице обстоятелството по чл. 3, т. 8 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни собственици (ЗИФОДРЮПДРКТЛТДС), освен ако са налице изключенията по чл. 4 от закона.

3. При участници обединения – Възложителят може да изиска от участниците – обединения, които не са юридически лица, да представят копие от документ, от който да е видно правното основание за създаване на обединението, както и следната информация във връзка с обществената поръчка:

- правата и задълженията на участниците в обединението;

- разпределението на отговорността между членовете на обединението;

- дейностите, които ще изпълнява всеки член на обединението;

- посочва се физическото лице, упълномощено да представлява обединението пред трети лица, в т.ч. и пред възложителя, и да подписва всички документи от името на обединението, да подписва и подаде офертата, което да представлява обединението в хода и при изпълнение на обществената поръчка;

- да съдържа клаузи или условия, които гарантират, че обединението (консорциума) е създадено за срок не по-малък от срока на действие на договора за обществена поръчка, както и че всички членове на обединението са задължени да останат в него до окончателното изпълнение и приемането му, че всички членове на обединението (консорциума) са отговорни, заедно и поотделно, за изпълнението.;

4. Всеки участник има право да представи само една оферта.

5. Лице, което участва в обединение или е дало съгласие да бъде подизпълнител на друг кандидат или участник, не може да подава самостоятелно оферта.

6. В процедура за възлагане на обществена поръчка едно физическо или юридическо лице може да участва само в едно обединение.

7. Свързани лица не могат да бъдат самостоятелни участници в една и съща поръчка.

8. Не се допускат варианти на офертата.

9. При изготвяне на офертата всеки участник трябва да се придържа точно към обявените от възложителя условия посочени в обявата, документацията за участие и приложените образци.

10. Офертата се изготвя на български език. Когато е представен документ на чужд език, той се придружава от превод на български език.

11. До изтичане на срока за подаване на офертите всеки участник може да промени, допълни или оттегли офертата си.

12. Възложителят отстранява участник, за когото са налице основанията по чл. 54, ал. 1, т. 1 - 5 и 7 ЗОП, възникнали преди или по време на поръчката. Предходното се прилага и когато участник в процедурата е обединение от физически и/или юридически лица и за член на обединението е налице някое от основанията за отстраняване.

13. Всички образци на документи са публикувани в „профила на купувача” на възложителя на посочения в обявата интернет адрес.

14. Всички разходи по изготвяне и подаване на офертите са за сметка на участниците.

15. При подготовка на офертата участниците са длъжни да спазват изискванията на възложителя.

16. Участниците следва да декларират в Техническото предложение, че срокът на валидност на подадената от тях оферта е до 29.01.2018 г., считано от датата, която е посочена за дата на получаване на същата и съгласие с клаузите на приложения проект на договор.

Забележка: Срокът на валидност на офертите е времето, през което участниците са обвързани с условията на представените от тях оферти. Предложение с по-малък срок на валидност ще бъде отхвърлено от Възложителя като несъответстващо на изискванията.

Участникът ще бъде отстранен от участие в процедурата за възлагане на настоящата обществена поръчка, ако представи оферта с по-кратък срок на валидност или ако представи оферта със срок, съответстващ на изискванията на обявата, но при последващо поискване от възложителя – откаже да я удължи.

17. Лицето, което ще бъде пряко ангажирано в изпълнението на строително-монтажните работи, следва да има регистрация в Централния професионален регистър на строителя на основание чл. 6 от Правилника за реда за вписване и водене на Централния професионален регистър на строителя. Регистрацията да отговаря на предмета на поръчката – първа група, ІІІ - V категория и/или пета група , която да му позволява извършването на строителните работи, предмет на настоящата поръчка, а за чуждестранно лице се представя еквивалентен документ, допускащ съгласно законодателството на държавата, в която лицето е установено и осъществява дейността си извършване на строителните работи обект на настоящата обществена поръчка или да представи декларация или удостоверение за наличието на такава регистрация от компетентните органи съгласно националния му закон, придружен с превод на български език.

18. Участниците посочват в офертата подизпълнителите и дела от поръчката, който ще им възложат, ако възнамеряват да използват такива. В този случай те трябва да представят доказателство за поетите от подизпълнителите задължения.

19. Подизпълнителите трябва да отговарят на съответните критерии за подбор съобразно вида и дела от поръчката, който ще изпълняват, и за тях да не са налице основания за отстраняване от процедурата.

20. Копия на документи, представени към офертата, се представят от участника с гриф „Вярно с оригинала” и заверени с подпис и свеж печат на участника.

21. При писмено искане на разяснения, направено до три дни преди изтичане на срока за получаване на оферти, възложителят най-късно на следващия работен ден ще публикува на интернет адрес https://www.veliko-tarnovo.bg/bg/profil-na-kupuvacha/540     в раздел „Профил на купувача”, към обществената поръчка, писмени разяснения по условията на обществената поръчка.

Преди подписване на договора за обществена поръчка участникът, избран за изпълнител, представя следните документи:

1. за обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 1 от ЗОП - свидетелство за съдимост;

2. за обстоятелството по чл. 54, ал. 1, т. 3 от ЗОП - удостоверение от органите по приходите и удостоверение от общината по седалището на възложителя и на участника, както и съответствието с поставените критерии за подбор. Документите се представят и за подизпълнителите и третите лица, ако има такива.

### Участникът, определен за изпълнител преди сключване на договор подписва Декларация по чл. 6, ал. 2 от Закон за мерките срещу изпирането на пари (ЗМИП). Декларацията се представя по образец – Декларация по чл. 6, ал. 2 ЗМИП към ПРАВИЛНИК за прилагане на Закона за мерките срещу изпирането на пари. Представянето на декларацията не е необходимо, когато е посочен ЕИК, съгласно чл. 23, ал. 4 от Закона за търговския регистър и чрез публикуваните по партидата на съответното лице данни и документи може да бъде изведена необходимата информация за целите на идентификацията.

При изпълнението на договорите за обществени поръчки изпълнителите и техните подизпълнители са длъжни да спазват всички приложими правила и изисквания, свързани с опазване на околната среда, социалното и трудовото право, приложими колективни споразумения и/или разпоредби на международното екологично, социално и трудово право, съгласно приложение № 10 от ЗОП.

Общи положения при участие с подизпълнител:

С офертата си участниците може без ограничения да предлагат ползването на подизпълнители.

Лице, което е дало съгласие да бъде подизпълнител на друг участник, не може да подава самостоятелно оферта.

Участниците посочват в офертата подизпълнителите и частта (процентно изражение) от поръчката, който ще възложи на всеки от тях, ако възнамеряват да използват такива. В този случай те трябва да представят доказателство за поетите от подизпълнителите задължения.

Всяка оферта трябва да съдържа информация за видовете работи от предмета на поръчката, които ще се предложат на подизпълнители и съответстващият на тези работи дял в проценти от стойността на обществената поръчка, и предвидените подизпълнители. Когато, няма да бъдат използвани подизпълнители, това се отбелязва в Представяне на участника – образец №2.

Подизпълнителите трябва да отговарят на съответните критерии за подбор съобразно вида и дела от поръчката, който ще изпълняват, и за тях да не са налице основания за отстраняване от процедурата. Възложителят изисква замяна на подизпълнител, който не отговаря на някое от тези условия.

- Когато участникът е посочил, че ще използва подизпълнители, за всеки подизпълнител се представя попълнена и подписана Декларация за съгласие за участие като подизпълнител – образец №7.

В срок до 5 работни дни от получаването на протокола по 54, ал. 7 ППЗОП участниците, по отношение на които е констатирано несъответствие или липса на информация, могат да представят на комисията други документи, които съдържат променена и/или допълнена информация. Допълнително представената информация може да обхваща и факти и обстоятелства, които са настъпили след крайния срок за получаване на оферти или заявления за участие. Тази възможност се прилага и за подизпълнителите, посочени от участника. Участникът може да замени подизпълнител, когато е установено, че подизпълнителят не отговаря на условията на възложителя, когато това не води до промяна на техническото предложение.

Задължение за изпълнителя е да сключи договор за подизпълнение, когато е обявил в офертата си ползването на подизпълнител.

„Договор за подизпълнение” е възмезден писмен договор, сключен между изпълнителя и едно или повече лица, с предмет изпълнението на една или повече дейности от възложена обществена поръчка с обект строителство, доставка на стоки или предоставяне на услуги.

Преди сключването на договор за обществена поръчка, възложителят изисква от участника, определен за изпълнител, да предостави актуални документи, удостоверяващи липсата на основанията за отстраняване от процедурата, както и съответствието с поставените критерии за подбор. Документите се представят и за подизпълнителите, ако има такива.

Замяна или включване на подизпълнител по време на изпълнение на договор за обществена поръчка се допуска по изключение, когато възникне необходимост, ако са изпълнени едновременно следните условия:

1. за новия подизпълнител не са налице основанията за отстраняване в процедурата;

2. новият подизпълнител отговаря на критериите за подбор, на които е отговарял предишният подизпълнител, включително по отношение на дела и вида на дейностите, които ще изпълнява, коригирани съобразно изпълнените до момента дейности.

При замяна или включване на подизпълнител изпълнителят представя на възложителя всички документи, които доказват изпълнението на условията по чл. 66, ал. 11 от ЗОП.

В срок до 3 дни от сключването на договор за подизпълнение или на допълнително споразумение за замяна на посочен в офертата подизпълнител, изпълнителят изпраща копие на договора или на допълнителното споразумение на Възложителя заедно с доказателства, че са изпълнени условията по чл. 66, ал. 1 и ал.11 ЗОП.

Подизпълнителите нямат право да превъзлагат една или повече от дейностите, които са включени в предмета на договора за подизпълнение. Не е нарушение на тази забрана доставката на стоки, материали или оборудване, необходими за изпълнението на обществената поръчка, когато такава доставка не включва монтаж, както и сключването на договори за услуги, които не са част от договора за обществената поръчка, съответно от договора за подизпълнение.

Когато частта от поръчката, която се изпълнява от подизпълнител, може да бъде предадена като отделен обект на изпълнителя или на възложителя, възложителят заплаща възнаграждение за тази част на подизпълнителя. Разплащанията в този случай се осъществяват въз основа на искане, отправено от подизпълнителя до възложителя чрез изпълнителя, който е длъжен да го предостави на възложителя в 15-дневен срок от получаването му. Към искането отправено от подизпълнителя, изпълнителят предоставя становище, от което да е видно дали оспорва плащанията или част от тях като недължими. Възложителят има право да откаже плащане, когато искането за плащане е оспорено, до момента на отстраняване на причината за отказа.

Независимо от възможността за използване на подизпълнители отговорността за изпълнение на договора за обществена поръчка е на изпълнителя.

След сключване на договора и най-късно преди започване на изпълнението му, изпълнителят уведомява възложителя за името, данните за контакт и представителите на подизпълнителите, посочени в офертата. Изпълнителят уведомява възложителя за всякакви промени в предоставената информация в хода на изпълнението на поръчката.

ІІ. СЪДЪРЖАНИЕ И ПРЕДСТАВЯНЕ НА ОФЕРТА.

Офертата се представя в запечатана непрозрачна опаковка от участника или от упълномощен от него представител лично или чрез пощенска или друга куриерска услуга с обратна разписка в „Център за услуги и информация на граждани”, в сградата на Община Велико Търново на адрес: град Велико Търново, пл. „Майка България” №2.

ДО ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО гр. Велико Търново, пл. „Майка България” №2 ОФЕРТА за участие в обществена поръчка чрез публикуване на обява с предмет: „Извършване на строително-ремонтни работи по сгради в зоната на „Извършване на строително-ремонти работи по покриви на обекти на Община Велико Търново, по позиции: За обособена позиция…. _________________________________________________ (име на участника) _________________________________________________ (адрес за кореспонденция) _________________________________________________ (лице за контакт, телефон, факс и електронен адрес)

Върху опаковката се посочва, наименованието на участника, включително участниците в обединението, когато е приложимо, адрес за кореспонденция, телефон и по възможност – факс, електронен адрес. На опаковката се записва „Оферта за участие на обществена поръчка чрез публикуване на обява с предмет: „Извършване на строително-ремонти работи по покриви на обекти на Община Велико Търново, по позиции: за обособена позиция/позиции“

Възложителят не приема за участие в процедурата и не разглежда оферта, която е представена и депозирана след изтичане на крайния срок за получаване на офертите, посочен в обявата за обществената поръчка.

Оферта следва да съдържа следните документи:

1. Опис на документите и информация, съдържащи се в офертата (Образец №1).

2. Представяне на участника, съгласно (Образец №2).

3. Пълномощно на лицето, упълномощено да представлява участника в настоящата обществена поръчка (когато участникът не се представлява от лицата, които имат право на това, съгласно документите му за съдебна регистрация). Пълномощното следва да съдържа всички данни на лицата (упълномощен и упълномощител), както и изрично изявление, че упълномощеното лице има право да подпише офертата и да представлява участника в обществената поръчка.

4. При участници обединения - копие от документ, от който да е видно правното основание за създаване на обединението.

5. Техническо предложение за изпълнение на поръчката, съгласно Образец №3.1 и образец 3.2.

6. Ценово предложение, съгласно Образец №4.1 и образец №4.2.

7. Декларация по чл. 97, ал. 5 от ППЗОП (за липсата на обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 от ЗОП) - (Образец №5).

8. Декларация по чл. 97, ал. 5 от ППЗОП (за липсата на обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 3, т. 4, т. 5 („а”, „б”) от ЗОП) - (Образец №6).

9. Декларация за съгласие за участие като подизпълнител (Образец №7), ако е приложимо.

10. Декларация по чл. 3, т. 8 и чл. 4 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици (Образец №8).

11. Декларация във връзка с чл. 101, ал.11 от ЗОП във връзка с чл. 107, т.4 от ЗОП (Образец №9).

Раздел „Приложения”

Съдържание:

1. Приложение 1 „Техническа спецификация и Методика за оценка”

2. Приложение 2 „Образци”

3. Приложение 3 „Проект на договор”

Приложение 1

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

За обществена поръчка по реда на чл.20, ал.3, т.1 ЗОП с предмет: „Извършване на строително-ремонти работи по покриви на обекти на Община Велико Търново, по позиции:

Позиция №1: „Извършване на реконструкция на покрив на ТП „Спортист““

Позиция №2: „Извършване на частичен ремонт на покрив над сервизно помещение към кметство село Миндя, община Велико Търново“

Данни за обектите:

За позиция №1: Покривът на помещението на ТП „Спортист“ е компроментиран и са налице течове, като същите могат да доведат до авария на намиращите се в помещението трафо-машини и съоръжения с мощност 630кВ. Необходимо е да се изпълни реконструкция на покрива с цел предпазване на съоръженията. Необходимите ремонти работи са както следва:

| № по ред | Вид работа | Мярка | Общо колич. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Почистване на покрив от посипка чакъл | м2 | 132,00 |
| 2. | Почистване на покрив от стара хидроизолация, включително извозване до депо за стр. отпадъци | м2 | 132,00 |
| 3. | Демонтаж улуци | м1 | 36,00 |
| 4. | Демонтаж водосточни тръби | м1 | 32,00 |
| 5. | Демонтаж скоби за седящи улуци | бр. | 68,00 |
| 6. | Демонтаж обшивка по бордове | м1 | 29,60 |
| 7. | Полагане битумен грунд по покрив | м2 | 132,00 |
| 8. | Полагане на рулонна хидроизолация – 1-ви пласт | м2 | 132,00 |
| 9. | Полагане на рулонна хидроизолация – 2-ри пласт с посипка | м2 | 132,00 |
| 10. | Доставка и монтаж улуци | м1 | 36,00 |
| 11. | Доставка и монтаж надулучна пола | м1 | 36,00 |
| 12. | Доставка и монтаж на водосточни тръби | м1 | 32,00 |
| 13. | Доставка и монтаж водосборни казанчета, включително есове | бр. | 4,00 |
| 14. | Обшивка борд с ламарина | м2 | 29,60 |

Забележка:Навсякъде, където е посочено модел, източник, процес, търговска марка, патент, тип, произход или производство да се чете „или еквивалентно”.

За позиция №2: Покривна конструкция на сервизно помещение към кметство село Миндя е частично увредена. В следствие на това се образуват множество течове. Предвидено е да се извършат ремонти работи, с цел спиране на течовете, както следва:

| № по ред | Вид работа | Мярка | Общо колич. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Демонтаж, почистване и сортиране на старобългарски керемиди | м2 | 40,00 |
| 2. | Разваляне на дървена покривна конструкция | м2 | 40,00 |
| 3. | Направа на дървена покривна конструкция от бичен иглолистен материал | м3 | 2,00 |
| 4. | Направа на летвена обшивка за старобългарски керемиди | м2 | 40,00 |
| 5. | Покриване със старобългарски керемиди (20% нови) | м2 | 40,00 |
| 6. | Почистване, натоварване и извозване на строителни отпадъци до депо за строителни отпадъци | м3 | 2,00 |

Забележка:Навсякъде, където е посочено модел, източник, процес, търговска марка, патент, тип, произход или производство да се чете „или еквивалентно”.

За позиция №1 и позиция №2:

Забележка: Изпълнителят е  длъжен да извършва за своя сметка през цялото време за строителство следните дейности и разходи:

- Обезопасяване на строителната площадка;

- Осигуряване на сигнализация на движението в района на обекта, за да се осигурят нормални условия за движение на превозните средства чрез отбивни пътища или пропускане на движението по съществуващия път.

- Създаване на временната организация на движението по време на строителството съгласно изискванията на Наредба № 16 от 23.07.2001г. за временна организация на движението при извършване на строителството и ремонт на пътищата и улиците (обн. ДВ бр. 72 от 2001г.)

- Изграждане на временно ел. захранване със съответните подтабла и изграждане на временно осветление на площадката;

- Поддържане на охрана на обекта;

- Поддържане и заплащане на временното захранване с ел.енергия и вода;

- Временни санитарни помещения и почистване;

- Сметосъбиране и сметоизвозване до депо за отпадъци.

ТРАНСПОРТИРАНЕ И МЕСТА ЗА ДЕПОНИРАНЕ НА СТРОИТЕЛНИТЕ
ОТПАДЪЦИ.

Транспортирането и депонирането на строителните отпадъци ще се осъществява от изпълнителя. Същите ще се извозват на определени от Община Велико Търново места. Всеки участник следва да проучи и да включи в цената си и разходите за транспортиране на отпадъците, а избраният изпълнител следва да получи за това съответните разрешителни.

ДРУГИ ИЗИСКВАНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ

КОНТРОЛ ВЪРХУ КАЧЕСТВОТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ

Изпълнителят е длъжен стриктно да следи и контролира всички дейности по СМР на обекта и най-вече тези, отнасящи се до изпълнението и качеството.

Изпълнението на работите следва да се придружава от необходимите актове, протоколи и други строителни книжа посочени в Наредба № 3 от 31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството към Закона за устройство на територията.

Участниците трябва да спазват всички технологични изисквания за извършване на СМР, съгласно указанията на инвеститорския контрол, както и стриктно да спазват нормативните изисквания и нормативите за безопасни условия на труд в строителството.

Участникът се задължава при изпълнението на дейностите на обекта да спазва изискванията на настоящата спецификация, действащите в страната технически норми и стандарти или еквивалентни, както и нормативните изисквания по безопасност и хигиена на труда, пожарна безопасност, безопасност на движението и др. Участникът следва да посочи и да се обвърже с гаранции по отношение на използваните материали и извършените от него работи.

Отстраняването на виновно допуснати грешки, недостатъци и др., констатирани от   инвеститорския контрол на обекта или държавни органи е за сметка на изпълнителя.

Качеството на материалите за строителния процес - Качеството на извършените строителните и ремонтни работи трябва да бъде в съответствие с действащите нормативни актове на Република България.

Влаганите строителни материали и съоръжения трябва да отговарят на следните технически спецификации:

- Български стандарти, въвеждащи хармонизирани европейски стандарти, или еквивалентни;

- Европейски  технически  одобрения  (със  или  без   ръководство),   когато  не съществуват технически спецификации.

При условие, че не са налице публикувани стандарти се прилагат български технически одобрения, както и нормативните актове за изпълнение и контрол на строежите или на отделни строителни и монтажни работи. Всички материали, които ще се ползват в процеса на работа следва да се одобрят от инвеститорския контрол на Възложителя, на база на представяне на изискуемите документи, мостри или чрез проби.

При изпълнение на дейностите по поръчката, съответния изпълнител следва да осигури съответствието на доставените за влагане на обекта материали без дефекти.

Извършването на визуална проверка и на проверката на документите по доставките, както и други, свързани с това дейности е ангажимент на изпълнителя. Материали, които не съответстват на изискванията на техническите спецификации и действащите стандарти, следва да се отстранят незабавно от обекта.

Материалите следва да се съхраняват и опазват по начин осигуряващ защита от кражби или влошаване на техническите им характеристики. Материалите, които са негодни - увредени или замърсени, не могат да се влагат в обектите и следва да се заменят, без да се изискват допълнителни средства от Възложителя.

За всички посочени стандарти се прилагат съответните последни издания. Ако за посочен в настоящата спецификация стандарт има последващо по-ново издание, същото е валидно.

Качеството на влаганите материали изпълнителят доказва с декларация за съответствието на строителния продукт от производителя или от неговия упълномощен представител (съгласно Наредба за съществените изисквания към строежите и оценяване съответствието на строителните продукти, приета с ПМС № 325 от 06.12.2006 г.).

Навсякъде, където е посочено модел, източник, процес, търговска марка, патент, тип, произход или производство да се чете „или еквивалентно”.

Kачеството на изпълнението на отделните видове работи - Изпълнителят следва да предможи решения за осигуряване на качеството на изпълнение на отделните видове работи с посочване на прилаганият ресурс. Изпълнението да отговаря на действащата нормативна уредба, уреждаща изпълнението на строителния процес и осъществяването на ремонтните дейности.

При строителството задължително да се спазват следните нормативни актове, но не само :

- Закон за устройство на територията;

- Закона за културно наследство;

- Наредба за условията и реда за задължително застраховане в проектирането и строителството;

- Наредба №1/30.07.2003 г. за номенклатурата на видовете строежи;

- Наредба №2 от 2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти;

- Наредба № 3 от 31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството;

- Наредба № 1-209 от 22.11.2004 г. за правилата и нормите за пожарна и аварийна безопасност на обектите в експлоатация;

- Закон за здравето;

- Закон за опазване на околната среда;

- Закон за защита от шума в околната среда;

- Закон за техническите изисквания към продуктите;

ГАРАНЦИОННИ СРОКОВЕ

Участниците трябва да предложат гаранционни срокове за изпълнените строителни работи, които не могат да бъдат по-кратки от предвидените в Наредба № 2 от 31.07.2003г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти.

В случай, че се констатира предложен срок под нормативно установения минимум, или че не е предложен такъв срок, офертата на участника се предлага за отстраняване.

СПЕЦИАЛНИ ИЗИСКВАНИЯ ПРИ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА ( когато е приложимо)

Изисквания за здравословни и безопасни условия на труд (ЗБУТ)

Строителните    работи    ще    се    извършват    при    стриктно    спазване    на законодателството, касаещо здравословните и безопасни условия на труд (ЗБУТ).

Работите ще се извършват при изключително строго съблюдаване на техниката на безопасност и охрана на труда, както и всички изисквания по ЗЗБУТ (Закон за здравословни и безопасни условия на труд).

Възложителят и упълномощените държавни органи ще извършват планови и внезапни проверки за гарантиране безопасни условия на труд по отношение изпълнението на следните изисквания и задължения на Изпълнителя:

Задължително на обекта да има аптечка с медикаменти и превързочни средства в срок на годност.

Всички работници и служители на обекта задължително да са снабдени с лични предпазни средства-работно облекло, обувки, ръкавици, каски, предпазни колани и ако се налага-предпазни очила.

Изпълнението на ремонтните работи трябва да се съобрази с всички нормативните актове по безопасността на труда за различните дейности, видове работи и работно оборудване, като, но не само:

- Наредба № 2 за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи (ДВ, бр.37 от 2004 г.);

- Наредба № РД-07/8 от 20.12.2008 г. за минималните изисквания за знаци и сигнали за безопасност и/или здраве при работа, нормативните актове по безопасност на труда за различните дейности, видове работи и работно оборудване;

- Наредба № 3 за задължителните предварителни и периодични медицински прегледи;

- Наредба № 5 за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд на работниците по срочно трудово правоотношение или временно трудово правоотношение (ДВ, бр.43 от 2006 г.);

- Наредба № 7 за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд на работните места и при използване на работното оборудване; Наредбите за изменение и допълнение към същата;

- Наредба № от 16 август 2010 г. за временната организация и безопасността на движението при извършване на строителни и монтажни работи по пътищата и улиците и др.

ИНВЕСТИТОРСКИ КОНТРОЛ

На обекта ще бъде упражняван инвеститорски контрол, който ще следи за:

- Пълнота и правилно съставяне на актовете и протоколите по време на СМР на обекта.

- Изпълнение   на   СРР  на   обекта, съобразно техническия  проект и количествено-стойностната сметка.

- Качество на влаганите строителни материали и изделия и съответствието им с нормите за безопасност.

- Недопускане на увреждане на трети лица и имоти, вследствие на КРР на обекта.

- Правилно изпълнение на обекта.

- Годност на обекта за въвеждане в експлоатация.

- Спазване на строителния график по предложения от участника срок за изпълнение.

- Контрол по актуването на действително изпълнените количества от видовете работи.

- Контрол по съставянето на документацията за плащанията.

- Други задължителни и необходими дейности, вменени съгласно законови и подзаконови нормативни актове.

НАЧИН НА ИЗМЕРВАНЕ И ДОКАЗВАНЕ НА КОЛИЧЕСТВОТО
ИЗПЪЛНЕНИ СМР.

От Възложителя се заплащат само работи завършени от Изпълнителя и изпълнени съобразно спецификацията, размерите указани на чертежите и одобрените материали, отговарящи на качествените изисквания и стандартите, проверени и приети от инвеститорския контрол. Работите които се покриват или се вграждат в следващи операции (покритие от следващи слоеве) подлежат на одобрение. В такива случаи изпълнителят следва да поиска одобрение преди да закрие така изпълнените работи. Само изцяло завършената и одобрена работа може да се актува за плащане.

Предаването и приемането на извършените строително-ремонтни работи -предмет на договора ще се удостоверява с протокол за установяване на действително извършени работи /Протокол обр. 19/, подписан от представители на страните по Договора или от конкретно определените в договора правоспособни лица. Всеки протокол се придружава с необходимите сертификати за качество на вложените материали, протоколи съставени по реда Наредба № 3 за съставяне на актове и протоколи по време на строителството, декларации за съответствие на вложените материали със съществените изисквания към строителните продукти.

Участниците трябва да притежават Удостоверение за вписване в ЦПРС към Камарата на строителите в България (ЦПРСКБ) за изпълнение на строежи с обхват на регистрацията – първа група, ІІІ - V категория и/или пета група , или еквивалентен документ от страната- членка на ЕС, при чуждестранни участници, или декларация (свободен текст), че се е запознал с условията за вписване в ЦПРС и ако бъде определен за изпълнител се задължава в 20-дневен срок от получаване на протокола за определянето му за изпълнител да представи документи, удостоверяващи вписването му в ЦПРС за съответната категория и група;

МЕТОДИКА ЗА ОЦЕНКА

Критерият за оценка на допуснатите до оценка и класиране оферти е икономически най-изгодната оферта. Комисията подписва обобщена оценъчна таблица и класира на първо място участникът получил най-висока комплексна оценка (К).

Участника с най-висока К се класира на първо място. Класирането на офертите се извършва в зависимост от комплексната оценка на участника по методиката, която се формира като сбор от получените точки по отделните показатели за оценка.

МЕТОДИКА ЗА ИКОНОМИЧЕСКИ НАЙ-ИЗГОДНА ОФЕРТА

Оценката по всеки показател се формира при условията по-долу, като най-изгодното предложение може да получи 100 т. Получените оценки се умножават с число (процент), представляващо относителна тежест на съответния показател. Резултатът представлява получените от участника точки за показателя. Оценката се получава след умножаване на резултата, получен от прилагане на съответните формули с процент, представляващ тежестта на показателя. Сборът от точките по всички показатели е комплексната оценка „К”, на базата на която се получава класирането на отделните участници. Участникът събрал най-много точки се класира на първо място, като по низходящ ред се класират всички останали участници.

Формула за определяне на краен коефициент „К”

К = Ц х 60% + С х 40%, където:

Ц – Ценови критерий – показател за предлаганата цена от Участника. При оценяването се взема предвид предлаганото от участника общо възнаграждение, получено от сбора на стойностите по видове работи, включително и непредвидени работи съгласно образец №4 „Ценово предложение”. Най-висока оценка получава предложението, което ще има за своя последица изпълнение на поръчката срещу най-малък бюджетен разход. Офертата на участника с най-ниската предложена цена, получава 100 т., а всяка следваща оценка се определя по следната формула:

Ц = Цmin х 100т. , където

Цn

Цmin - е най-ниското предложено общо възнаграждение, получено от сбора на стойностите по видове работи, съгласно образец №4„Ценово предложение” за съответната позиция.

Цn – е общото възнаграждение, получено от сбора на стойностите по видове работи, съгласно образец №4 „Ценово предложение” на n-тия участник за съответната позиция.

Забележка: Участник, в чиято оферта предложената обща стойност за изпълнение на поръчката надвишава прогнозната стойност на поръчката ще бъде отстранен.

С – Показател за предложения срок за изпълнение в работни дни от Участника. предложения от участника срок за изпълнение на строителството работни дни, с максимална тежест – 100т.

Забележка: (за обособена позиция №1: Този срок не може да бъде по-дълъг от 12 (дванадесет) работни дни.)

(за обособена позиция №2: Този срок не може да бъде  по-дълъг от 30 (тридесет)работни дни.)

Забележка: В случай, че участник предложи срок за изпълнение извън гореспоменатия диапазон по  показател  С, същия ще бъде отстранен от процедурата за възлагане на обществената поръчка. Заложените видове работи по посочените обекти биха .

С= Сmin/Сi x 100т., където,

Сmin е минимално предложения срок за изпълнение на строителството в работни дни за съответната позиция;

Сi  е предложения срок за изпълнение на строителството в работни дни на съответния участник за съответната позиция;

Забележка: При извършване на оценяването по съответните показатели ще се използва закръгляне до втория знак след десетичната запетая (в приложимите случаи).

Забележка: Оферти, в които оценяваните показатели имат еднакви стойности и измерения, получават равен брой точки по съответния показател.

В случай че комплексните оценки на две или повече оферти са равни, за икономически най-изгодна се приема тази оферта, в която се предлага най-ниска цена. При условие че и цените са еднакви се сравняват оценките по показателя с най-висока относителна тежест и се избира офертата с по-благоприятна стойност по този показател.

Комисията провежда публично жребий за определяне на изпълнител между класираните на първо място оферти, ако поръчката се възлага по критерий икономически най-изгодна оферта, но тази оферта не може да се определи по реда на чл. 58, ал. 2 от ППЗОП.

### Приложение 2 „Образци”

Образец №1

ЗАЯВЛЕНИЕ за участие, в т.ч.

ОПИС на документите и информацията, 
съдържащи се в офертата

от.......................................................................................................................................................

(наименование и правна форма на лицето)

............................................................................................................................................................

(седалище и адрес на управление/ за кореспонденция)

............................................................................................................................................................

(адрес за кореспонденция)

с ЕИК........................................................ и подписана от  .............................................................

(трите имена)

в качеството му на............................................................................................................................

(длъжност)

Заявявам, че желая да участвам в откритата от Вас обществена поръчка с предмет: „Извършване на строително-ремонти работи по покриви на обекти на Община Велико Търново, по позиции:

За позиция №…………………….

на стойност по чл. 20, ал. 3, т. 2 с публикувана на Профила на купувача ОБЯВА за събиране на оферти.

Заявявам, че ако обществената поръчка бъде възложена на нас, сме в състояние да изпълняваме качествено договора в пълно съответствие с направените от нас техническо и ценово предложения, техническата спецификация на Възложителя, както и всички нормативно установени изисквания за изпълнение на дейността.

В офертата прилагам следните документи и информация:

|  | Съдържание | Вид на документа (копие или оригинал) |
| --- | --- | --- |
|  | Заявление за участие, в т.ч. опис на документите и информацията, съдържащи се в офертата (Образец №1) |  |
|  | Представяне на участника (Образец №2) |  |
|  | Пълномощно на лицето, което е упълномощено да представлява участника в настоящата обществена поръчка; |  |
|  | Копие от документ, от който да е видно правното основание за създаване на обединението – за участници обединения. |  |
|  | Техническо предложение (Образец №3.1 или образец №3.2) |  |
|  | Ценово предложение (Образец №4.1 или образец 4.2) |  |
|  | Декларация по чл. 97, ал. 5 от ППЗОП (за липсата на обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 от ЗОП) - (Образец №5) |  |
|  | Декларация по чл. 97, ал. 5 от ППЗОП (за липсата на обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 3, т. 4, т. 5 („а”, „б”) от ЗОП) - (Образец №6). |  |
|  | Декларация за съгласие за участие като подизпълнител (Образец №7), ако е приложимо. |  |
|  | Декларация по чл. 3, т. 8 и чл. 4 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни собственици – по Образец №8. |  |
|  | Декларация във връзка с чл. 101, ал.11 от ЗОП във връзка с чл. 107, т.4 от ЗОП (Образец №9). |  |

| Дата | ________/ _________ / ______ |
| --- | --- |
| Подпис на лицето, печат | __________________________ |
| Име и фамилия | _________________________ |
| Длъжност | __________________________ |

### Образец №2

ПРЕДСТАВЯНЕ НА УЧАСТНИКА

за участие в обществена поръчка по реда на глава 26 от Закона за обществените поръчки чрез събиране на оферти с обява с предмет: „Извършване на строително-ремонти работи по покриви на обекти на Община Велико Търново, по позиции:

За позиция №…………………….

АДМИНИСТРАТИВНИ СВЕДЕНИЯ ЗА УЧАСТНИКА

| Наименование на участника: |  |
| --- | --- |
| ЕИК/БУЛСТАТ/ЕГН: |  |
| Седалище: |  |
| - пощенски код, населено място: |  |
| - ул./бул. №, блок №, вход, етаж: |  |
| Адрес за кореспонденция: |  |
| - пощенски код, населено място: |  |
| - ул./бул. №, блок №, вход, етаж: |  |
| Телефони: |  |
| Факс: |  |
| E-mail адрес: |  |
| Забележка: В случай, че участникът е обединение, информацията по-горе се попълва за всеки участник в обединението, като се добавя необходимият брой полета |  |
| Лица, представляващи участника по учредителен акт: (ако лицата са повече от три, данните се представят в приложение) |  |
| Трите имена, ЕГН, лична карта №, адрес |  |
| Трите имена, ЕГН, лична карта №, адрес |  |
| Трите имена, ЕГН, лична карта №, адрес |  |
| Участникът се представлява заедно или поотделно (невярното се зачертава) от изброените лица: |  |
| Регистрация по ЗДДС: (ако участникът не е регистриран по ЗДДС, указва това в полето) |  |
| Налице ли са за икономическия оператор обстоятелствата по чл.55, ал.1, т.4 ЗОП ? (доказано е, че е виновен за неизпълнение на договор за обществена поръчка или на договор за концесия за строителство или за услуга, довело до предсрочното му прекратяване, изплащане на обезщетения или други подобни санкции, с изключение на случаите, когато неизпълнението засяга по-малко от 50 на сто от стойността или обема на договора) | [ ] Да [ ] Не |
| Регистрация в Централния професионален регистър на строителя на основание чл. 6 от Правилника за реда за вписване и водене на ЦПРС. Регистрацията да отговаря на предмета на поръчката – първа група, ІІІ - V категория и/или пета група , която да му позволява извършването на строителните работи, предмет на настоящата поръчка, а за чуждестранно лице се представя еквивалентен документ, допускащ съгласно законодателството на държавата, в която лицето е установено и осъществява дейността си извършване на строителните работи обект на настоящата обществена поръчка или да представи декларация или удостоверение за наличието на такава регистрация от компетентните органи съгласно националния му закон, придружен с превод на български език. |  |
| Данни за банковата сметка: Обслужваща банка:…………………………………… IBAN.......................................................... BIC............................................................. Титуляр на сметката:...................................... |  |

1. Подаваме настоящата оферта при условията, обявени в документацията за участие и приети от нас, за изпълнение обществена поръчка с предмет: „Извършване на строително-ремонти работи по покриви на обекти на Община Велико Търново, по позиции:

За позиция №……………………

2. Задължаваме се да спазваме всички условия на възложителя, посочени документацията за участие, които се отнасят до изпълнението на поръчката, в случай, че същата ни бъде възложена.

3. При изпълнение на обществената поръчка няма да ползваме подизпълнители/ще ползваме следните подизпълнители: (относимото се подчертава)

1) ...............................................................................................................................

(наименование на подизпълнителя)

| ЕИК/ЕГН: |  |
| --- | --- |
| Вид на дейностите, които ще изпълнява: |  |
| Дял от стойността на обществената поръчка (в %): |  |

2) ...............................................................................................................................

(наименование на подизпълнителя)

| ЕИК/ЕГН: |  |
| --- | --- |
| Вид на дейностите, които ще изпълнява: |  |
| Дял от стойността на обществената поръчка (в %): |  |

В случай, че бъдем определени за изпълнители, ние ще представим всички документи, необходими за подписване на договора съгласно документацията за участие в посочения срок от Възложителя.

| Дата | ________/ _________ / ______ |
| --- | --- |
| Подпис на лицето, печат | __________________________ |
| Име и фамилия | _________________________ |
| Длъжност | __________________________ |

Образец №3.1

ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Настоящата оферта е подадена от

……………...………………….…………………………………………………….…………..……

(наименование на участника)

и подписано от ………………………….……………………………………………………………………………

## (трите имена и ЕГН)

………………………………………………………………………………………………………

в качеството му на ………………………………………….………………………………………………......................

### Уважаеми членове на Комисията,

1. Заявяваме, че желаем да участваме в обществена поръчка с предмет: „Извършване на строително-ремонти работи по покриви на обекти на Община Велико Търново, по позиции:

Позиция №1: „Извършване на реконструкция на покрив на ТП „Спортист““, при условията, посочени в документацията и приети от нас без възражения.

2. Декларираме, че срокът на валидност на нашата оферта е до 29.01.2018 г., считано от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата.

3. Декларираме, че сме съгласни с клаузите на проекта на договор, приложен към документацията за обществена поръчка.

4. Гарантираме, че сме в състояние да изпълним качествено поръчката в пълно съответствие с направеното от нас предложение.

5. Срок за изпълнение -  ………… (……………………..) работни дни за изпълнение на видовете дейности посочени в Техническата спецификация

6. Предлагаме гаранционни срокове не по-кратки от предвидените в Наредба №2 от 2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти и чл. 160, ал. 4 и ал. 5 от ЗУТ и не по-дълги от два пъти посочените срокове, регламентирани в цитираните нормативни актове. Предлаганият от нас гаранционен срок е съгласно представената от нас декларация в свободен текст. Гаранционният срок започва да тече от датата на въвеждане на обекта в експлоатация и/или приемане на извършените работи с протокол обр. 19.

7. Ние декларираме, че офертата ни е изготвена при спазване на задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд, които са в сила в Република България, и които са приложими към предоставяните строителство и услуги.

Забележка: Участникът може да приложи към Техническата си оферта декларация за конфиденциалност по чл. 102, ал. 1 от ЗОП. При подаване на офертата участникът може да посочи коя част от нея има конфиденциален характер и да изисква от възложителя да не я разкрива.

| Дата | ________/ _________ / ______ |
| --- | --- |
| Подпис на лицето, печат | __________________________ |
| Име и фамилия | _________________________ |
| Длъжност | __________________________ |

Образец №3.2

ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Настоящата оферта е подадена от

……………...………………….…………………………………………………….…………..……

(наименование на участника)

и подписано от ………………………….……………………………………………………………………………

## (трите имена и ЕГН)

………………………………………………………………………………………………………

в качеството му на ………………………………………….………………………………………………......................

### Уважаеми членове на Комисията,

1. Заявяваме, че желаем да участваме в обществена поръчка с предмет: „Извършване на строително-ремонти работи по покриви на обекти на Община Велико Търново, по позиции:

Позиция №2: „Извършване на частичен ремонт на покрив над сервизно помещение към кметство село Миндя, община Велико Търново“, при условията, посочени в документацията и приети от нас без възражения.

2. Декларираме, че срокът на валидност на нашата оферта е до 29.01.2018 г., считано от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата.

3. Декларираме, че сме съгласни с клаузите на проекта на договор, приложен към документацията за обществена поръчка.

4. Гарантираме, че сме в състояние да изпълним качествено поръчката в пълно съответствие с направеното от нас предложение.

5. Срок за изпълнение -  ………… (……………………..) работни дни за изпълнение на видовете дейности посочени в Техническата спецификация.

6. Предлагаме гаранционни срокове не по-кратки от предвидените в Наредба №2 от 2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти и чл. 160, ал. 4 и ал. 5 от ЗУТ и не по-дълги от два пъти посочените срокове, регламентирани в цитираните нормативни актове. Предлаганият от нас гаранционен срок е съгласно представената от нас декларация в свободен текст. Гаранционният срок започва да тече от датата на въвеждане на обекта в експлоатация и/или приемане на извършените работи с протокол обр. 19.

7. Ние декларираме, че офертата ни е изготвена при спазване на задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд, които са в сила в Република България, и които са приложими към предоставяните строителство и услуги.

Забележка: Участникът може да приложи към Техническата си оферта декларация за конфиденциалност по чл. 102, ал. 1 от ЗОП. При подаване на офертата участникът може да посочи коя част от нея има конфиденциален характер и да изисква от възложителя да не я разкрива.

| Дата | ________/ _________ / ______ |
| --- | --- |
| Подпис на лицето, печат | __________________________ |
| Име и фамилия | _________________________ |
| Длъжност | __________________________ |

Образец №4.1

ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

За обществена поръчка с предмет: „Извършване на строително-ремонти работи по покриви на обекти на Община Велико Търново, по позиции:

Позиция №1: „Извършване на реконструкция на покрив на ТП „Спортист““

От:........................................................................................................................................................

(наименование на участника )

с адрес: ...............................................................................................................................................

тел.: ............................., факс: ..................................., e-mail: ........................................................,

ЕИК/БУЛСТАТ: ................................................................................................................................,

Регистрация по ЗДДС: .......................................................................................................................

Разплащателна сметка:……………………………………………………………………………...

IBAN сметка.......................................................................................................................................

BIC код на банката .............................................................................................................................

Банка: ..................................................................................................................................................

Град/клон/офис: ...............................................................................................................

Адрес на банката:................................... …………………………………………………………..

УВАЖАЕМИ ЧЛЕНОВЕ НА КОМИСИЯТА,

С настоящото, Ви представяме нашето ценово предложение за участие в обявената обществена поръчка с предмет: „Извършване на строително-ремонти работи по покриви на обекти на Община Велико Търново, по позиции:

Позиция №1: „Извършване на реконструкция на покрив на ТП „Спортист““

Поемаме ангажимент да изпълним поръчката в съответствие с изискванията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. Поемаме ангажимент да изпълним задачата в срок.

1. Начин на плащане: по банков път, с платежно нареждане в български лева по следната банкова сметка:……………………………………………………………………………………..……….

………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………….…………………

2. За извършените плащания ще се издават надлежно оформени фактури.

2.1. Аванс в размер на …………….% от стойността в размер на ........................... (......................................................................) лева без ДДС (Предложение за аванс не-повече от 40% от предложената стойност), платим в срок от 10/ десет/ работни дни считано от датата на подписване на договора.

2.2. Окончателно плащане: в срок до 30 (тридесет) дни след приемане на работата и представяне от страна на Изпълнителя на акт за извършени СМР.

3. Предлагано възнаграждение:

3.1. Предлагаме възнаграждение за изпълнение на видовете работи, съгласно Техническата спецификация за обекта, както следва:

| КОЛИЧЕСТВЕНО-СТОЙНОСТНА СМЕТКА |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № по ред | Вид работа | Мярка | Общо колич. | Единич-на цена без ДДС | Обща цена без ДДС |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Почистване на покрив от посипка чакъл | м2 | 132,00 |  |  |
| 2. | Почистване на покрив от стара хидроизолация, включително извозване до депо за стр. отпадъци | м2 | 132,00 |  |  |
| 3. | Демонтаж улуци | м1 | 36,00 |  |  |
| 4. | Демонтаж водосточни тръби | м1 | 32,00 |  |  |
| 5. | Демонтаж скоби за седящи улуци | бр. | 68,00 |  |  |
| 6. | Демонтаж обшивка по бордове | м1 | 29,60 |  |  |
| 7. | Полагане битумен грунд по покрив | м2 | 132,00 |  |  |
| 8. | Полагане на хидроизолация – 1-ви пласт | м2 | 132,00 |  |  |
| 9. | Полагане на хидроизолация – 2-ри пласт с посипка | м2 | 132,00 |  |  |
| 10. | Доставка и монтаж улуци | м1 | 36,00 |  |  |
| 11. | Доставка и монтаж надулучна пола | м1 | 36,00 |  |  |
| 12. | Доставка и монтаж на водосточни тръби | м1 | 32,00 |  |  |
| 13. | Доставка и монтаж водосборни казанчета, включително есове | бр. | 4,00 |  |  |
| 14. | Обшивка борд с ламарина | м2 | 29,60 |  |  |
| Общо за обекта без ДДС |  |  |  |  |  |

Забележка: Участниците прилагат анализи за образуване на единичните цени за всяка едно от дейностите по горе.

Предлагаме общо възнаграждение за изпълнение на предмета на позиция №1 ………………….лв. (словом……….) без ДДС , а с 20% ДДС ……………лв. (словом………….)

4. Приложима валута и зачитане при несъответствие: цените са в български лева без ДДС. При несъответствие между цифровото и изписаното с думи възнаграждение ще се взема предвид изписаното с думи.

Максималния финансов ресурс за изпълнение на предмета на позиция №1 е до 7 113,00 лв. без ДДС.

| Дата | ________/ _________ / ______ |
| --- | --- |
| Подпис на лицето, печат | __________________________ |
| Име и фамилия | _________________________ |
| Длъжност | __________________________ |

Образец №4.2

ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

За обществена поръчка с предмет: „Извършване на строително-ремонти работи по покриви на обекти на Община Велико Търново, по позиции:

Позиция №2: „Извършване на частичен ремонт на покрив над сервизно помещение към кметство село Миндя, община Велико Търново“

От:........................................................................................................................................................

(наименование на участника )

с адрес: ...............................................................................................................................................

тел.: ............................., факс: ..................................., e-mail: ........................................................,

ЕИК/БУЛСТАТ: ................................................................................................................................,

Регистрация по ЗДДС: .......................................................................................................................

Разплащателна сметка:……………………………………………………………………………...

IBAN сметка.......................................................................................................................................

BIC код на банката .............................................................................................................................

Банка: ..................................................................................................................................................

Град/клон/офис: ...............................................................................................................

Адрес на банката:................................... …………………………………………………………..

УВАЖАЕМИ ЧЛЕНОВЕ НА КОМИСИЯТА,

С настоящото, Ви представяме нашето ценово предложение за участие в обявената обществена поръчка с предмет: „Извършване на строително-ремонти работи по покриви на обекти на Община Велико Търново, по позиции:

Позиция №2: „Извършване на частичен ремонт на покрив над сервизно помещение към кметство село Миндя, община Велико Търново“

Поемаме ангажимент да изпълним поръчката в съответствие с изискванията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. Поемаме ангажимент да изпълним задачата в срок.

1. Начин на плащане: по банков път, с платежно нареждане в български лева по следната банкова сметка:……………………………………………………………………………………..……….

………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………….…………………

2. За извършените плащания ще се издават надлежно оформени фактури.

2.1. Аванс в размер на …………….% от стойността в размер на ........................... (......................................................................) лева без ДДС (Предложение за аванс не повече от 40% от предложената стойност), платим в срок от 10/ десет/ работни дни считано от датата на подписване на договора.

2.2. Окончателно плащане: в срок до 30 (тридесет) дни след приемане на работата и представяне от страна на Изпълнителя на акт за извършени СМР.

3. Предлагано възнаграждение:

3.1. Предлагаме възнаграждение за изпълнение на видовете работи, съгласно Техническата спецификация за обекта, както следва:

| КОЛИЧЕСТВЕНО-СТОЙНОСТНА СМЕТКА |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № по ред | Вид работа | Мярка | Общо колич. | Единич-на цена без ДДС | Обща цена без ДДС |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Демонтаж, почистване и сортиране на старобългарски керемиди | м2 | 40,00 |  |  |
| 2. | Разваляне на дървена покривна конструкция | м2 | 40,00 |  |  |
| 3. | Направа на дървена покривна конструкция от бичен иглолистен материал | м3 | 2,00 |  |  |
| 4. | Направа на летвена обшивка за старобългарски керемиди | м2 | 40,00 |  |  |
| 5. | Покриване със старобългарски керемиди (20% нови) | м2 | 40,00 |  |  |
| 6. | Почистване, натоварване и извозване на строителни отпадъци до депо за строителни отпадъци | м3 | 2,00 |  |  |
| Общо за обекта без ДДС |  |  |  |  |  |

Забележка: Участниците прилагат анализи за образуване на единичните цени за всяка едно от дейностите по горе.

Предлагаме общо възнаграждение за изпълнение на предмета на позиция №2  ………………….лв. (словом……….) без ДДС , а с 20% ДДС ……………лв. (словом………….)

4. Приложима валута и зачитане при несъответствие: цените са в български лева без ДДС. При несъответствие между цифровото и изписаното с думи възнаграждение ще се взема предвид изписаното с думи.

Максималния финансов ресурс за изпълнение на предмета на позиция №2 е до 2 101,20 лв. без ДДС.

| Дата | ________/ _________ / ______ |
| --- | --- |
| Подпис на лицето, печат | __________________________ |
| Име и фамилия | _________________________ |
| Длъжност | __________________________ |

Образец №5

ДЕКЛАРАЦИЯ

по чл. 97, ал. 5 от ППЗОП

(за обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 от ЗОП)

Долуподписаният ………………………………………………………………………………, с ЕГН …………………………….., с лична карта № ……………, издадена на …………………., от………………………….., в качеството ми на ………………………………………………….

(посочете длъжността)

на ………………………………………….......................................................................................... (посочете наименованието на участника)

- участник в обществена поръчка с предмет: „Извършване на строително-ремонти работи по покриви на обекти на Община Велико Търново, по позиции:

- Д Е К Л А Р И Р А М, че:

1. Не съм осъден с влязла в сила присъда за престъпление по чл. 108а, чл. 159а – 159г, чл. 172, чл. 192а, чл. 194 – 217, чл. 219 – 252, чл. 253 – 260, чл. 301 – 307, чл. 321, 321а и чл. 352 – 353е от Наказателния кодекс.

2. Не съм осъден с влязла в сила присъда за престъпление, аналогично на тези по т. 1, в друга държава членка или трета страна.

3. С влязла в сила присъда имам постановено осъждане за престъпление съгласно т.1 или т.2 от настоящата декларация, но съм реабилитиран.

(невярното се зачертава)

4. Не е налице конфликт на интереси, който не може да бъде отстранен.

Известна ми е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс за посочване на неверни данни.

Задължавам се да уведомява възложителя за всички настъпили промени в горепосочените обстоятелствата в 3-дневен срок от настъпването им.

Дата: ………………. г.			                            Декларатор: ……………………….

(подпис, печат)

Забележка: Декларацията се подава от лицата по чл. 40 от ППЗОП.

Образец №6

ДЕКЛАРАЦИЯ

по чл. 97, ал. 5 от ППЗОП

(за обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 3-5 от ЗОП)

Долуподписаният …………………………………………………………………………, с ЕГН …………………….., с лична карта № ……………, издадена на …………………., от…………………………….., в качеството ми на …………………………………………….

(посочете длъжността)

на ……………………………………................................................................................................ (посочете наименованието на участника)

- участник в обществена поръчка с предмет: „Извършване на строително-ремонти работи по покриви на обекти на Община Велико Търново, по позиции:

- Д Е К Л А Р И Р А М, че:

1. Участникът, който представлявам:

- Няма задължения за данъци и задължителни осигурителни вноски по смисъла на чл. 162, ал. 2, т. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс и лихвите по тях, към държавата или към общината по седалището на Възложителя и на представлявания от мен участник или аналогични задължения, установени с акт на компетентен орган, съгласно законодателството на държавата, в която представлявания от мен  участник е установен.

- Има задължения за данъци и задължителни осигурителни вноски по смисъла на чл. 162, ал. 2, т. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс и лихвите по тях, към държавата или към общината по седалището на Възложителя и на представлявания от мен участник или аналогични задължения, установени с акт на компетентен орган, съгласно законодателството на държавата, в която представлявания от мен  участник е установен, но е допуснато разсрочване, отсрочване или обезпечение на задълженията

- задължението е по акт, който не е влязъл в сила

(невярното се зачертава)

2. Не е налице неравнопоставеност в случаите по чл. 44, ал. 5 от ЗОП.

3. Представляваният от мен участник не е представил документ с невярно съдържание, свързан с удостоверяване липсата на основания за отстраняване или изпълнението на критериите за подбор.

4. Участникът, който представлявам е предоставил изискващата се информация, свързана с удостоверяване липсата на основания за отстраняване или изпълнението на критериите за подбор.

Задължавам се да уведомя възложителя за всички настъпили промени в декларираните по-горе обстоятелства в 7-дневен срок от настъпването им.

Известно ми е, че при деклариране на неверни данни нося наказателна отговорност по чл. 313 от НК.

Дата: ………………. г.			                            Декларатор: ……………………….

(подпис, печат)

Забележка: На основание чл.97, ал.6 от ППЗОП декларацията се подава от лицата, които представляват участника. Когато участника се представлява от повече от едно лице, декларацията се подписва от лицето, което може самостоятелно да го представлява. Когато деклараторът е чуждестранен гражданин, декларацията се представя и в официален превод.

Образец №7

Забележка: Декларацията е задължителна част от офертата на участник, който обявява, че ще ползва подизпълнители. Подава се от всеки подизпълнител, в случай, че са повече от един.

- Д Е К Л А Р А Ц И Я

- за съгласие за участие като подизпълнител

От:.................................................................................................................................................

/име на представляващия подизпълнителя/

ЕГН:...................................с л.к.№........................издадена от.................................................

в качеството ми на:.....................................................................................................................

на...................................................................................................................................................

(наименование, фирма на подизпълнителя)

Седалище и адрес на управление:.............................................................................................

БУЛСТАТ/ ЕИК:.........................................................................................................................

телефон за връзка:………………………………….факс: ………………………………........

Декларирам, че:

1. От името на представлявания от мен подизпълнител:

………………………………………………………………………………………………………

(наименование, ЕИК/Булстат, ЕГН)

изразявам съгласието си да участваме като подизпълнител на …………………………………………………………………………………………………...……

(наименование, ЕИК/Булстат, ЕГН)

при изпълнение на обществена поръчка с предмет: „Извършване на строително-ремонти работи по покриви на обекти на Община Велико Търново, по позиции:

2. Дейностите, които ще изпълняваме като подизпълнител, са: …………………………………..…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

(изброяват се конкретните части от предмета на обществената поръчка, които ще бъдат изпълнени от подизпълнителя)

3. Представляваният от мен подизпълнител отговаря на съответните критерии за подбор съобразно вида и дела от поръчката и не са налице основания за отстраняване от процедурата.

Известна ми е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс за посочване на неверни данни.

Дата: ………………. г.			                            Декларатор: ……………………….

(подпис, печат)

Образец №8

Д Е К Л А Р А Ц И Я

по чл. 3, т. 8 и чл. 4 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни собственици

във връзка с участие в обществена поръчка по чл. 20, ал. 3, т. 2 от ЗОП с предмет: „Извършване на строително-ремонти работи по покриви на обекти на Община Велико Търново, по позиции:

Долуподписаният/-ната/  ............................................................................................, с ЕГН ..............................., в качеството ми на ............................................................... (посочва се длъжността и качеството, в което лицето има право да представлява  и управлява - напр. изпълнителен директор, управител или др.)

на ………………………………………………………………..........……………………....,

(посочва се наименованието на участника)

с ЕИК …………………………, със седалище и адрес на управление: ...................................................................................................................................................

Д Е К Л А Р И Р А М, Ч Е:

1. Представляваното от мен дружество е /не е регистрирано в юрисдикция с                                                                                                (ненужното се зачертава)

преференциален данъчен режим, а именно: ………………………………….….

2. Представляваното от мен дружество е / не е свързано с лица, регистрирани в

(ненужното се зачертава)

юрисдикции с преференциален данъчен режим, а именно: ………………………

3. Представляваното от мен дружество попада в изключението на чл. 4, т. …… от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни собственици.

Забележка: Тази точка се попълва, ако дружеството е регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим или е свързано с лица, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим.

4. Запознат съм с правомощията на възложителя по чл. 6, ал. 4 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни собственици, вр. §7, ал. 2 от Заключителните разпоредби на същия.

Известно ми е, че за неверни данни нося наказателна отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс.

Дата,…………………..г.                                	ДЕКЛАРАТОР: ……………………	 	                                                                                (подпис и печат)

Образец №9

ДЕКЛАРАЦИЯ

във връзка с чл. 101, ал. 11 от ЗОП във връзка с чл. 107, т.4 от ЗОП

Указание: Декларацията се подписва от лице, което представлява участника - това може да  бъде лице по смисъла на чл. 54, ал. 2 от ЗОП, във връзка с чл. 40, ал. 1 от ППЗОП или друго лице, което може да представлява участника (упълномощено лице). В случай, че комисията за провеждане на процедурата установи, че декларацията е с невярно съдържание, отстранява от процедурата всички участници, които са свързани лица.

Долуподписаният/ната .............................................................................................................................,

с ЕГН................................, издадена на ................./ ………………...……г. от ......................................

в качеството ми на ............................................................................................................................

(посочете длъжността, качеството)

на ..............................................................................................................................................................,

(посочете наименованието на участника, подизпълнител, съдружник в обединение, трето лице)

с ЕИК: …………….…….., актуален телефон: ………......………......факс: …………………….;

В съответствие с изискванията на възложителя при възлагане на обществена поръчка с предмет „Извършване на строително-ремонти работи по покриви на обекти на Община Велико Търново, по позиции:

декларирам, че представляваният от мен………………………………………………………..

(наименование на участника)

не е свързано лице с участник в процедурата/позиция № ………………..

(подчертава се вярното)

Свързани лица не могат да бъдат самостоятелни участници в една и съща процедура. Когато обществената поръчка има обособени позиции, условието се прилага отделно за всяка от обособените позиции. Възложителят отстранява от процедурата участниците, които са свързани лица.

„Свързани лица” са тези по смисъла на § 1, т. 13 и 14 от допълнителните разпоредби на Закона за публичното предлагане на ценни книжа.

§ 1, т. 13 „Свързани лица” са:

а) лицата, едното от които контролира другото лице или негово дъщерно дружество;

б) лицата, чиято дейност се контролира от трето лице;

в) лицата, които съвместно контролират трето лице;

г) съпрузите, роднините по права линия без ограничения, роднините по съребрена линия до четвърта степен включително и роднините по сватовство до четвърта степен включително.

§ 1, т. 14 „Контрол” е налице, когато едно лице:

а) притежава, включително чрез дъщерно дружество или по силата на споразумение с друго лице, над 50 на сто от броя на гласовете в общото събрание на едно дружество или друго юридическо лице; или

б) може да определя пряко или непряко повече от половината от членовете на управителния или контролния орган на едно юридическо лице; или

в) може по друг начин да упражнява решаващо влияние върху вземането на решения във връзка с дейността на юридическо лице.

Известно ми е, че при деклариране на неверни данни нося наказателна отговорност по чл. 313 от НК.

Задължавам се да уведомя възложителя за всички настъпили промени в декларираните по-горе обстоятелства в 3-дневен срок от настъпването им.

....………………………                                                         		 ……………..

(трите имена и подпис)                                                             	  	     (дата)