## ОП5
Приложение № 3.5
Обособена позиция 5: Реконструкция и внедряване на мерки за енергийна ефективност на ДГ „Пролет”
Техническо описание на материалите и оборудването, които ще бъдат доставени и монтирани
Предложение на участника
№ | Наименование | Техн. Харектеристики | Технически характеристики на предложението | Производител и страна на произход. Вносител. | Дълготрайност на материалите/ гаранция от производителя | Приложен документ /декларация, сертификат/
1 | ТОПЛОИЗОЛАЦИЯ С МИНЕРАЛНА ВАТА с деб,10см, НАД ОКАЧЕН ТАВАН "АРМСТРОНГ; λ=0.035 W/mK;150кг/м³ | Минерална вата с дебелина 10 см и коефициент на топлопроводимост λ≤0,035 W/m.K
2 | НАСТИЛКА И ПЕРВАЗИ ОТ ПЛОЧИ ТЕРАКОТ НА ЛЕПИЛО | Сертификат, доказващ осигуряване срещу приплъзване
3 | НАСТИЛКА И ПЕРВАЗИ ОТ ПЛОЧИ ГРАНИТОГРЕС НА ЛЕПИЛО | Сертификат, доказващ мразоустойчивост и осигуряване срещу приплъзване
4 | НАСТИЛКА ОТ ЛАМИНИРАН ПАРКЕТ КЛАС 33/АС5 - 8ММ, ВКЛ.ПЕРВАЗИ | Минимални изисквания: минимална дебелина 8 mm; Клас 33; Клас на абразивност АС5
5 | ФАЯНСОВА ОБЛИЦОВКА ПО СТЕНИ | Клас R13 Стандарт: DIN 51130:2010 (DE)/CEN TS 16165 или еквивалентен
6 | НАПРАВА ТОПЛОИЗОЛАЦИЯ ПО ФАСАДНИ СТЕНИ И ЕРКЕРИ С ЕРS-F С ДЕБ,10СМ | Интегрирана топлоизолационна система, включваща ЕPS (17 kg/m3) с дебелина 100 mm. Коефициент на топлопроводимост λ≤0,035 W/m.K
7 | ИЗТЕГЛЯНЕ МАЗИЛКОВИ ФАСАДНИ ОРНАМЕНТИ С РАЗВИТОСТ ДО 20СМ | Според работния проект
8 | ИЗТЕГЛЯНЕ КОРНИЗИ С РАЗВИТОСТ ДО 25СМ
9 | ИЗТЕГЛЯНЕ КОРНИЗИ С РАЗВИТОСТ 20 - 40СМ
10 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ ВЪТРЕШНИ АЛУМИНИЕВИ ВРАТИ, ВКЛ.ОБРЪЩАНЕ НА СТРАНИЦИТЕ - ПО СПЕСИФИКАЦИЯ | Чертежите с размери, отваряемост и местоположение в обекта на всеки отделен прозорец са дадени в проекта. Да се представи сертификат за димоуплътнените врати
11 | Доставка и монтаж LED осветителни тела | За всички осветителни тела следва да се проложи документ указващ мощността, светлинния поток, отговарящ на светлотехническите изчисления в проекта по част "Електро"
12 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ЕДНОКОНТУРЕН КОНДЕНЗАЦИОНЕН ГАЗОВ КОТЕЛ Qот=10-30 KW; | Стенен кондензационнен едноконтурен газов котел с КПД при отчитанне на долната специфична топлина на изгаряне на природния газ ≥96%
13 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ЕНЕРГОСПЕСТЯВАЩА ЦИРКУЛАЦИОННА ПОМПА DN32; Q=1,8m3/h; H=4,0m; | Циркулационна помпа с електронно управление, с възможност за управление по дебит и по налягане и с параметри, описани в техническия проект
14 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ЕНЕРГОСПЕСТЯВАЩА ЦИРКУЛАЦИОННА ПОМПА DN32; Q=3,7m3/h; H=5,5m; | Циркулационна помпа с електронно управление, с възможност за управление по дебит и по налягане и с параметри, описани в техническия проект
15 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ЗАТВОРЕН РАЗШИРИТЕЛЕН СЪД С ОБЕМ 250dm3 | Работно налягане 3 atm