## КСС Позиция 3
Образец № 4.3.1
Списък „Бяла техника и кухненско оборудване за учебни и детски заведения”
За обект ДГ "Ален мак", гр. Велико Търново
№ | Вид на актива (доставката) | Eд. м-ка | Коли-чество | Единична цена без ДДС | Стойност в лева без ДДС цена
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
I | КОРПУС А2 - СТОЛОВА
КУХНЕНСКИ СЕКТОР
1 | Вертикален хладилен шкаф | бр. | 1
2 | Хладилен шкаф среднотемпературен | бр. | 1
3 | Котлон газов с четири горелки настолен | бр. | 1
4 | База за топлинни съоръжения | бр. | 1
5 | Стенен абсорбатор от неръждаема стомана, с мотор, регулатор, филтър и лампа | бр. | 2
6 | Планетарен миксер | бр. | 1
7 | Картофобелачка електрическа професионална | бр. | 1
8 | Стойка с филтър за картофобелачка | бр. | 1
ПЕРАЛЕН СЕКТОР
9 | Колона за пране и сушене | бр. | 1
10 | Каландър с капацитет 25 кг/час, ширина на вала 120см, диаметър на вала 18см | бр. | 1
ВСИЧКО за обект ДГ "Ален Мак" |  |  |  |  | 0
За обект ДГ "Рада Войвода", гр. Велико Търново
№ | Вид на актива (доставката) | Eд. м-ка | Коли-чество | Единична цена без ДДС | Стойност в лева без ДДС цена
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1. КУХНЯ
1 | електронна везна до 30 кг | бр | 1
2 | хладилен шкаф обем 142 л | бр. | 1
3 | доставка и монтаж на електрическиа печка, комбинирана с 2 фурни и котлон | бр. | 1
4 | доставка и монтаж на газов котлон 4 горелки | бр. | 1
5 | доставка и монтаж на вентилационен чадър | бр. | 1
6 | картофобелачна машина | бр. | 1
7 | професионална зеленчукорезачка | бр. | 1
8 | професионална месомелачна машина | бр. | 1
9 | професионалeн миксер | бр. | 1
2. ПЕРАЛНО
10 | доставка и монтаж на професионална пералня | бр. | 1
11 | доставка и монтаж на колона за пране и сушене | бр. | 1
12 | доставка и монтаж на центрофуга | бр. | 1
13 | доставка и монтаж на каландър | бр. | 1
3. РАЗЛИВНИ ГРУПИ
14 | доставка и монтаж на миялна машина 15 комплекта | бр. | 6
ВСИЧКО за обект ДГ "Рада Войвода" |  |  |  |  | 0
За обект СУ "Владимир Комаров", гр. Велико Търново
№ | Вид на актива (доставката) | Eд. м-ка | Коли-чество | Единична цена без ДДС | Стойност в лева без ДДС цена
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
КУХНЕНСКИ СЕКТОР
1 | Платформен кантар -тегло до 100 кг, точност 50 гр., минимално измервано тегло с тази точност - 1 кг, клас на точност - 3, височина на дисплея - около 70 см от земята | бр | 1
2 | Електронна везна до 15 кг, окомплектована с две платформи – метална от неръждаема стомана и пластмасова, автоматично изключване, деление 2 гр, максимална тара -5,998 кг, РС интерфейс, дисплеи LCD | бр | 1
3 | Електронна везна до 5 кг, автоматично изключване след 60 сек, деление 1 гр, тегловни единици: кг, гр, работна температура от 0 до 400С, функция броене | бр | 1
4 | Хладилник с фризер енергиен Клас A++, обем на фризера 69 л, обем на хладилника 237 л, общ брутен обем 320 л; Хладилник 4 бр. рафтове, автоматична система за размразяване, отделение за зеленчуци/плодове, отделение за масло/сирена; Фризер: 1 брой отделения, ръчна система за размразяване, капацитет за замразяване (kg/24h) - 4 | бр | 3
5 | Фризер ракла енергиен клас А+++, нетен капацитет 270 л, 3 кошници, време за съхранение при спиране на тока (ч.): 53 ч., допълнителен вентилатора за охлаждане, звуков сигнал за температурата | бр | 1
6 | Хладилник с вътрешна камера енергиен клас А+, общ обем 115 л, бяла стъклена врата | бр | 1
7 | Професионална зеленчукорезачка к-т с 4 ножа, метален корпус, всички метални елементи на машината да са от неръждаема стомана, капацитет: 120 кг/час, мощност - 230/50Hz-110/60hz/550 w | бр | 1
8 | Картофобелачна машина, корпус от неръждаема стомана, поликарбонатен капак, неръждаема стойка CI, таймер от 0 до 4 мин., автоматично захранване с вода, канал Ø90мм, Абразивен диск PTA, PAB, неръждаем филтър CCF, капацитет на зареждане - 5 кг, производителност 60 кг/час, мощност: 0,37 kW/230V,380V | бр | 1
9 | Професионална ръчна картофорезачка от алпака , 1 нож - 7х7мм | бр | 1
10 | Фурна с 4 камери, 80/85/148, 220/380 V, 18.4 kWh | бр | 1
11 | Конвектомат за печене на тестени изделия, индиректна пара чрез бутон, механично управление, 2 бр вентилатори, температура от 50˚C-300˚C, време от 0 до 120 мин, вместимост 4 бр тави 60х40см, разстояние между водачите 83 мм, мощност - 3,4kW/230V | бр | 1
12 | Двугнезден котлон електрически | бр | 2
13 | Печка микровълнова, Обем: 23 л, 5 степени на мощност, Максимална мощност 900 W, Брой инфранагреватели: 1, Инфра нагревател: 1200 W, LED дисплей, Брой грил програми: 2, Брой комбинации грил + микровълни: 2, Типове нагряване Микровълни + грил, Запаметени програми: 6, Функция размразяване според теглото, Дисплей за времето, Система за безопасност при отворена врата | бр | 1
14 | Стерилизатор за ножове | бр | 1
15 | Миялна машина размери: B 725 х T 885 х H 1480 mm, размери на кошницата: B 500 500 х T х H 120, Бойлер 5,5 Liter, резервоар: 30 Liter, 85 ° C, Изпълнение: 7,1 kW, Напрежение: V 400 / 3 N | бр | 1
16 | Професионална готварска печка, Брой на плочите - 4 плочи, 2 фурни, размер на вътрешния полезен обем на една фурна 430/640/250, максимална мощност 12,4 kWh, габаритни размери 680/800/850 мм | бр | 1
17 | Газов котлон 4 горелки, неръждаема стомана, 2х3.5kW и 2x6Kw, 600/600/290 мм. | бр | 1
18 | Газова скара, 2 броя двустепенни регулируеми горелки с мощност 5kW всяка, Обща мощност 10kW, тава с размери 55.6х6.2х46см, Размер на скарата 64,5х27,2см, Пиезо запалване | бр | 1
19 | Газов фритюрник с една вана - гнездо, 9 kW, Една вана 8-10 литра мазнина, Кошници от неръждаема стомана с размери 200 х 310 х 120 мм, Размери 400 х 700 х 300 мм, самопочистване на фритюрника | бр | 1
20 | Аспирационна система - доставка и монтаж на кухненски чадър с размери 200/60 см. комплект с маслоуловител, филтър и пожарна клапа. Доставка и монтаж канален вентилатор Ф300, дебит 800 м3/h. работно налягане 250 паскала. Доставка и монтаж въздуховоди кръгли, включително фасонни елементи - 13 метра | бр | 1
УЧИЛИЩЕН СЕКТОР
класна стая № 106 (стол)
21 | абсорбатор | бр. | 1
22 | готварска печка | бр. | 1
ВСИЧКО за обект СУ "Владимир Комаров" |  |  |  |  | 0
За обект СУ "Г.С.Раковски" и "Спортно училище - Велико Търново"
№ | Вид на актива (доставката) | Eд. м-ка | Коли-чество | Единична цена без ДДС | Стойност в лева без ДДС цена
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
I | КОРПУС А2 - СТОЛОВА
1 | Доставка на миялна машина 14 комплекта | бр. | 1
II | ОБЩЕЖИТИЕ
2 | Доставка на кухненски абсорбатор | бр. | 1
ВСИЧКО за обект СУ "Г.С.Раковски" и "Спортно училище - Велико Търново" |  |  |  |  | 0
За обект ДГ "Пролет", гр. Велико Търново
№ | Вид на актива (доставката) | Eд. м-ка | Коли-чество | Единична цена без ДДС | Стойност в лева без ДДС цена
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1. КУХНЯ
1 | ЕЛЕКТРОННА ВЕЗНА | бр | 1
2 | ХЛАДИЛНИК С ФРИЗЕР | бр | 2
3 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ ЕЛЕКТРИЧЕСКА ПЕЧКА КОМБИНИРАНА ОТ НЕРЪЖДАЕМА СТОМАНА - 6 КОТЛОНА Ф220мм И МОЩНОСТ 2,6KW И ФУРНА 680/540ММ | бр. | 1
4 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ АСПИРАТОР - ИЗРАБОТЕН ОТ НЕРЪЖДАЕМА СТОМАНА, ТИП ТРИЪГЪЛНИК С 10 БРОЯ РАЗГЛОБЯЕМИ ЛАБИРИТНИ ФИЛТРИ С РАЗМЕРИ 500/500мм С ВЕНТИЛАТОР И ВЪЗДУХОВОДИ КЪМ НЕГО | бр. | 1
5 | ПРОФЕСИОНАЛНА МЕСОМЕЛАЧНА МАШИНА | бр. | 1
6 | ТЕСТОМЕСАЧКА С ВАДЕЩ СЕ НЕРЪЖДАЕМ БАСАН ВМЕСТИМОСТ НА ТЕСТО ДО 35кг. - ДИАМ.НА БАСАНА 450мм | бр. | 1
2. ПЕРАЛНО
7 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ПЕРАЛНЯ СЪС СУШИЛНЯ 12кг. СУХО ПРАНЕ, 1600 обр./мин., ЕНЕРГИЕН КЛАС А | бр. | 1
8 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ КАЛАНДЪР | бр. | 1
9 | КЛИМАТИЧНА ИНВЕНТОРНА СИСТЕМА, ЕНЕРГИЕН КЛАС А+, 12 BTU | бр. | 1
3. РАЗЛИВНИ ГРУПИ
10 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ СЪДОМИЯЛНА МАШИНА | бр. | 5
11 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ СТЕРИЛИЗАТОР | бр. | 5
12 | КЛИМАТИЧНА ИНВЕНТОРНА СИСТЕМА | бр. | 1
ВСИЧКО за обект ДГ "Пролет" |  |  |  |  | 0
ОБЩО ЗА ВСИЧКИ ОБЕКТИ БЕЗ ДДС |  |  |  |  | 0