## обобщ КСС ОПРР
Образец № 4.4
ОБОБЩЕНА КОЛИЧЕСТВЕНО-СТОЙНОСТНА СМЕТКА - ОПРР
Възложител: Община Велико Търново
Обособена позиция 4: „Реконструкция, модернизация и внедряване на мерки за енергийна ефективност в СУ „Г. С. Раковски“ и „Спортно училище – Велико Търново”
Име на участника: …………………………………………………………………………………..
Част: АРХИТЕКТУРА
№ | Наименование на СМР | Eд. м-ка | Коли-чество | Стойност
|  |  |  | Един. | Обща
А. | РЕМОНТ И ТОПЛОИЗОЛАЦИЯ ПОКРИВИ
I. | КОРПУС А+Б+В
1 | Демонтаж улуци от поц. ламарина и складиране на годните за последващ монтаж | м | 196
2 | Демонтаж водосточни казанчета от поц. ламарина и складиране на годните за последващ монтаж | бр | 12
3 | Демонтаж челни дъски без запазване на материалите | м | 196
4 | Демонтаж снегозадържане по метални керемиди и складиране на годните елементи за последващ монтаж | м | 45
5 | Разпокриване със запазване на материалите - керемиди | м2 | 924
6 | Разпокриване със запазване на материалите - метални керемиди | м2 | 275
7 | Разпокриване със запазване на материалите - капаци | м | 163
8 | Разпокриване със запазване на материалите - метални капаци | м | 25
9 | Демонтаж летвена скара без запазване на материалите | м2 | 924
10 | Частична подмяна скара от дъски под метални керемиди (20%) | м2 | 55
11 | Натоварване и превоз стр. отпадъци на 10 км | м3 | 17
12 | Подмяна на единични дървени ребра на покривна конструкция, вкл. обработка с импрегниращ инсектициден грунд | м3 | 4
13 | Удължаване стрехи на покриви с керемиди по детайл /само конструкция/ | м | 134.76
14 | Удължаване стрехи на покриви с метални керемиди по детайл /само конструкция/ | м | 48.01
15 | Доставка и монтаж челни дъски, вкл. обработка с импрегниращ инсектициден грунд и лакиране | м | 196
16 | Монтаж годни демонтирани улуци | м | 98
17 | Доставка и монтаж нови улуци от поцинкована ламарина | м | 98
18 | Доставка и монтаж на надолучна пола от поцинкована ламарина | м | 196
19 | Монтаж годни демонтирани водосточни казанчета | бр | 6
20 | Доставка и монтаж нови водосточни казанчета от поц. ламарина | бр | 6
21 | Доставка и монтаж дъсчена обшивка /ламперия/ по стрехи /сачак/вкл. обработка с импрегниращ инсектициден грунд и лакиране | м2 | 123
22 | Направа контралетвена и летвена скара по покрив, вкл. обработка с импрегниращ инсектициден грунд | м2 | 123
23 | Доставка и монтаж подпокривно фолио /под керамични керемиди/ | м2 | 924
24 | Монтаж годни керемиди /от разпокриването/ | м2 | 739.2
25 | Доставка и монтаж керемиди - нови | м2 | 184.8
26 | Монтаж годни капаци /от разпокриването/ | м | 130.4
27 | Доставка и монтаж капаци - нови | м | 32.6
28 | Монтаж годни метални керемиди /от разпокриването/ | м2 | 220
29 | Доставка и монтаж метални керемиди - нови | м2 | 55
30 | Монтаж годни метални капаци /от разпокриването/ | м | 20
31 | Доставка и монтаж метални капаци - нови | м | 5
32 | Монтаж снегозадържане по метални керемиди /от разпокриването/ | м | 36
33 | Доставка и монтаж снегозадържане | м | 9
34 | Почистване подпокривно пространство, вкл. смъкване на отпадъците | м2 | 912.05
35 | Доставка и монтаж РР паропропусклива мембрана | м2 | 912.05
36 | Доставка и монтаж топлоизолация от каширана минерална вата с дебелина 10 см и коефициент на топлопроводимост l=0.035 W/mK в подпокривно пространство | м2 | 912.05
Всичко ПОКРИВИ КОРПУС А+Б+В:
II. | КОРПУС А1
37 | Частичен демонтаж снегозадържане по метални керемиди и складиране на годните елементи за последващ монтаж | м | 10
38 | Частично разпокриване със запазване на материалите - метални керемиди | м2 | 25
39 | Почистване подпокривно пространство, вкл. смъкване на отпадъците | м2 | 293.5
40 | Доставка и монтаж РР паропропусклива мембрана | м2 | 293.5
41 | Доставка и монтаж топлоизолация от каширана минерална вата с дебелина 10 см и коефициент на топлопроводимост l=0.035 W/mK в подпокривно пространство | м2 | 293.5
42 | Монтаж метални керемиди /от разпокриването/ | м2 | 25
43 | Монтаж снегозадържане по метални керемиди /от разпокриването/ | м | 10
44 | Доставка и монтаж дъсчена обшивка /ламперия/ по стрехи /сачак/вкл. дървена скара, обработка с импрегниращ инсектициден грунд и лакиране | м2 | 38.35
45 | Натоварване и превоз стр. отпадъци на 10 км | м3 | 4
Всичко ПОКРИВИ КОРПУС А1:
ІІІ | КОРПУС Г
46 | Частично разпокриване със запазване на материалите - керемиди | м2 | 25
47 | Частичен демонтаж летвена скара без запазване на материалите | м2 | 25
48 | Натоварване и превоз стр. отпадъци на 10 км | м3 | 8
49 | Подмяна на единични дървени ребра на покривна конструкция, вкл. обработка с импрегниращ инсектициден грунд | м3 | 0.3
50 | Доставка и монтаж обшивка от поц. ламарина | м2 | 10
51 | Доставка и монтаж дъсчена обшивка /ламперия/ по стрехи /сачак/вкл. дървена скара, обработка с импрегниращ инсектициден грунд и лакиране | м2 | 88.34
52 | Почистване подпокривно пространство, вкл. смъкване на отпадъците | м2 | 705.5
53 | Доставка и монтаж РР паропропусклива мембрана | м2 | 705.5
54 | Доставка и монтаж топлоизолация от каширана минерална вата с дебелина 10 см и коефициент на топлопроводимост l=0.035 W/mK в подпокривно пространство | м2 | 705.5
55 | Монтаж годни керемиди /от разпокриването/ | м2 | 20
56 | Доставка и монтаж керемиди - нови | м2 | 5
Всичко ПОКРИВИ КОРПУС Г:
ІV. | КОРПУС Д
57 | Демонтаж улуци от поц. ламарина и складиране на годните за последващ монтаж | м | 64
58 | Демонтаж водосточни казанчета от поц. ламарина и складиране на годните за последващ монтаж | бр | 6
59 | Демонтаж S-ове от поцинкована ламарина | бр | 6
60 | Демонтаж водосточни тръби от поц. ламарина | м | 33
61 | Демонтаж челни дъски без запазване на материалите | м | 64
62 | Разпокриване със запазване на материалите - LT ламарина | м2 | 812
63 | Разпокриване със запазване на материалите - капаци от ламарина | м | 31.8
64 | Натоварване и превоз стр. отпадъци на 10 км | м3 | 10
65 | Направа скара от дъски под LT ламарина | м2 | 812
66 | Удължаване стрехи на покриви с LТ ламарина по детайл /само конструкция/ | м | 115
67 | Монтаж годни демонтирани улуци | м | 32
68 | Доставка и монтаж нови улуци от поцинкована ламарина | м | 41
69 | Доставка и монтаж на надолучна пола от поцинкована ламарина | м | 73
70 | Монтаж годни демонтирани водосточни казанчета | бр | 3
71 | Доставка и монтаж нови водосточни казанчета от поц. ламарина | бр | 3
72 | Доставка и монтаж нови S-ове от поц. ламарина | бр | 6
73 | Монтаж годна LT ламарина /от разпокриването/ | м2 | 649.6
74 | Доставка и монтаж нова LT ламарина с PVC покритие | м2 | 162.4
75 | Монтаж годни капаци /от разпокриването/ | м | 15.9
76 | Доставка и монтаж капаци - нови | м | 15.9
77 | Доставка и монтаж обшивка от поц. ламарина | м2 | 18
78 | Доставка и монтаж челни дъски, вкл. обработка с импрегниращ инсектициден грунд и лакиране | м | 115
79 | Доставка и монтаж дъсчена обшивка /ламперия/ по стрехи /сачак/вкл. обработка с импрегниращ инсектициден грунд и лакиране | м2 | 92
80 | Почистване подпокривно пространство, вкл. смъкване на отпадъците | м2 | 700.9
81 | Доставка и монтаж РР паропропусклива мембрана | м2 | 700.9
82 | Доставка и монтаж топлоизолация от каширана минерална вата с дебелина 10 см и коефициент на топлопроводимост l=0.035 W/mK в подпокривно пространство | м2 | 700.9
Всичко ПОКРИВИ КОРПУС Д:
ВСИЧКО А ПОКРИВИ:
Б. | ТОПЛОИЗОЛАЦИЯ ПО ФАСАДИ
I. | КОРПУС А+Б+В
83 | Фасадно скеле | м2 | 2068.6
84 | Демонтаж S-ове от поцинкована ламарина | бр | 12
85 | Демонтаж водосточни тръби от поц. ламарина | м | 171
86 | Демонтаж и последващ монтаж на метални решетки всички размери от прозорци на първи етаж и сутерен | бр | 31
87 | Почистване, грундиране и боядисване метални решетки | м2 | 223.34
88 | Демонтаж подпрозоречни первази - алуминиеви дъски и обшивка от поц. ламарина | м | 361.86
89 | Очукване нездрава мазилка | м2 | 125.52
90 | Натоварване и превоз стр. отпадъци на 10 км | м3 | 3.76
91 | Изкърпване с вароциментова мазилка | м2 | 125.52
92 | Направа фасадна топлоизолация с EPS с дебелина 80 мм и коефициент на топлопроводнолст l=0.035 W/mK, вкл. мрежа и шпакловка | м2 | 1138.05
93 | Направа фасадна топлоизолация от минерална вата с дебелина 8 см и коефициент на топлопроводимост l=0.035 W/mK, вкл. мрежа и шпакловка | м2 | 82.2
94 | Направа фасадна топлоизолация по цокъл с XPS-F с дебелина 80 мм, вкл. мрежа и шпакловка | м2 | 117.17
95 | Обръщане страници на прозорци с EPS с дебелина 20 мм и коефициент на топлопроводнолст l=0.03 W/mK, вкл. мрежа и шпакловка; ширина до 35 см | м | 1065.26
96 | Обръщане подпрозоречни первази с XPS-R с дебелина 20 мм под наклон 2-5 %, вкл. мрежа и шпакловка; ширина до 35 см | м | 361.86
97 | Направа фасадна силикатна влачена мазилка, цвят по RAL 1018 и 1023, вкл. грунд | м2 | 1593.09
98 | Доставка и монтаж водооткапващ профил | м | 137.4
99 | Доставка и монтаж върху топлоизолация по цокъл на поцинкована мрежа | м2 | 117.17
100 | Направа облицовка по цокъл от мразоустойчив гранитогрес на еластично лепило , цвят по RAL 6013 | м2 | 117.17
101 | Доставка и монтаж алуминиеви подпрозоречни дъски с ширина до 35 см | м | 361.86
102 | Доставка и монтаж нови S-ове от поц. ламарина | бр | 12
Козирки
103 | Полагане на контактен грунд | м2 | 11.52
104 | Циментова шпакловка | м2 | 11.52
105 | Грундиране и боядисване с фасаген дъна козирки | м2 | 11.52
Всичко ФАСАДИ КОРПУС А+Б+В:
II. | КОРПУС А2
106 | Фасадно скеле | м2 | 1783.36
107 | Демонтаж S-ове от поцинкована ламарина | бр | 11
108 | Демонтаж водосточни тръби от поц. ламарина | м | 101
109 | Демонтаж и последващ монтаж на метални решетки всички размери от прозорци на първи етаж и сутерен | бр | 8
110 | Почистване, грундиране и боядисване метални решетки | м2 | 3.36
111 | Демонтаж подпрозоречни первази - алуминиеви дъски и обшивка от поц. ламарина | м | 143.11
112 | Очукване нездрава мазилка | м2 | 85.24
113 | Натоварване и превоз стр. отпадъци на 10 км | м3 | 2.65
114 | Изкърпване с вароциментова мазилка | м2 | 85.24
115 | Направа фасадна топлоизолация с EPS с дебелина 80 мм и коефициент на топлопроводнолст l=0.035 W/mK, вкл. мрежа и шпакловка | м2 | 779.38
116 | Направа фасадна топлоизолация от минерална вата с дебелина 8 см и коефициент на топлопроводимост l=0.035 W/mK, вкл. мрежа и шпакловка | м2 | 53.4
117 | Направа фасадна топлоизолация по цокъл с XPS-F с дебелина 80 мм, вкл. мрежа и шпакловка | м2 | 72.93
118 | Обръщане страници на прозорци с EPS с дебелина 20 мм и коефициент на топлопроводнолст l=0.03 W/mK, вкл. мрежа и шпакловка; ширина до 35 см | м | 448.29
119 | Обръщане подпрозоречни первази с XPS-R с дебелина 20 мм под наклон 2-5 %, вкл. мрежа и шпакловка; ширина до 35 см | м | 143.11
120 | Направа фасадна силикатна влачена мазилка, цвят по RAL 1018 и 1023, вкл. грунд | м2 | 989.68
121 | Доставка и монтаж водооткапващ профил | м | 125.83
122 | Доставка и монтаж върху топлоизолация по цокъл на поцинкована мрежа | м2 | 72.93
123 | Направа облицовка по цокъл от мразоустойчив гранитогрес на еластично лепило , цвят по RAL 6013 | м2 | 72.93
124 | Доставка и монтаж алуминиеви подпрозоречни дъски с ширина до 35 см | м | 143.11
125 | Доставка и монтаж нови S-ове от поц. ламарина | бр | 9
126 | Доставка и монтаж дъсчена обшивка /ламперия/ по стрехи /сачак/вкл. дървена скара, обработка с импрегниращ инсектициден грунд и лакиране | м2 | 55.5
Козирки
127 | Полагане на контактен грунд | м2 | 4.72
128 | Циментова шпакловка | м2 | 4.72
129 | Подмяна ламаринена обшивка | м2 | 4.72
130 | Грундиране и боядисване с фасаген дъна козирки | м2 | 4.72
Всичко ФАСАДИ КОРПУС А2:
III. | КОРПУС А1
131 | Фасадно скеле | м2 | 1584.92
132 | Демонтаж S-ове от поцинкована ламарина | бр | 6
133 | Демонтаж водосточни тръби от поц. Ламарина | м | 70.8
134 | Демонтаж и последващ монтаж на метални решетки всички размери от прозорци на първи етаж и сутерен | бр | 15
135 | Почистване, грундиране и боядисване метални решетки | м2 | 14.4
136 | Демонтаж подпрозоречни первази - алуминиеви дъски и обшивка от поц. ламарина | м | 138.3
137 | Очукване нездрава мазилка | м2 | 66.6
138 | Натоварване и превоз стр. отпадъци на 10 км | м3 | 2
139 | Изкърпване с вароциментова мазилка | м2 | 2
140 | Направа фасадна топлоизолация с EPS с дебелина 80 мм и коефициент на топлопроводнолст l=0.035 W/mK, вкл. мрежа и шпакловка | м2 | 537.44
141 | Направа фасадна топлоизолация от минерална вата с дебелина 8 см и коефициент на топлопроводимост l=0.035 W/mK, вкл. мрежа и шпакловка | м2 | 44.4
142 | Направа фасадна топлоизолация по цокъл с XPS-F с дебелина 80 мм, вкл. мрежа и шпакловка | м2 | 128.59
143 | Обръщане страници на прозорци с EPS с дебелина 20 мм и коефициент на топлопроводнолст l=0.03 W/mK, вкл. мрежа и шпакловка; ширина до 35 см | м | 421.9
144 | Обръщане подпрозоречни первази с XPS-R с дебелина 20 мм под наклон 2-5 %, вкл. мрежа и шпакловка; ширина до 35 см | м | 138.3
145 | Направа фасадна силикатна влачена мазилка, цвят по RAL 1018 и 1023, вкл. грунд | м2 | 729.51
146 | Доставка и монтаж водооткапващ профил | м | 67.14
147 | Доставка и монтаж върху топлоизолация по цокъл на поцинкована мрежа | м2 | 128.59
148 | Направа облицовка по цокъл от мразоустойчив гранитогрес на еластично лепило , цвят по RAL 6013 | м2 | 128.59
149 | Доставка и монтаж алуминиеви подпрозоречни дъски с ширина до 35 см | м | 138.3
150 | Доставка и монтаж нови S-ове от поц. ламарина | бр | 6
Всичко ФАСАДИ КОРПУС А1:
IV. | КОРПУС Г
151 | Фасадно скеле | м2 | 1599.41
152 | Демонтаж S-ове от поцинкована ламарина | бр | 19
153 | Демонтаж водосточни тръби от поц. ламарина | м | 142
154 | Демонтаж и последващ монтаж на метални решетки всички размери от прозорци на първи етаж и сутерен | бр | 26
155 | Почистване, грундиране и боядисване метални решетки | м2 | 97.49
156 | Демонтаж подпрозоречни первази - алуминиеви дъски и обшивка от поц. ламарина | м | 126.2
157 | Очукване нездрава мазилка | м2 | 91.04
158 | Натоварване и превоз стр. отпадъци на 10 км | м3 | 2.73
159 | Изкърпване с вароциментова мазилка | м2 | 2.73
160 | Направа фасадна топлоизолация с EPS с дебелина 80 мм и коефициент на топлопроводнолст l=0.035 W/mK, вкл. мрежа и шпакловка | м2 | 841.33
161 | Направа фасадна топлоизолация от минерална вата с дебелина 8 см и коефициент на топлопроводимост l=0.035 W/mK, вкл. мрежа и шпакловка | м2 | 5.1
162 | Направа фасадна топлоизолация по цокъл с XPS-F с дебелина 80 мм, вкл. мрежа и шпакловка | м2 | 69.03
163 | Обръщане страници на прозорци с EPS с дебелина 20 мм и коефициент на топлопроводнолст l=0.03 W/mK, вкл. мрежа и шпакловка; ширина до 35 см | м | 197.05
164 | Обръщане подпрозоречни первази с XPS-R с дебелина 20 мм под наклон 2-5 %, вкл. мрежа и шпакловка; ширина до 35 см | м | 126.2
165 | Направа фасадна силикатна влачена мазилка, цвят по RAL 1018 и 1023, вкл. грунд | м2 | 915.4
166 | Доставка и монтаж водооткапващ профил | м | 120.2
167 | Доставка и монтаж върху топлоизолация по цокъл на поцинкована мрежа | м2 | 69.03
168 | Направа облицовка по цокъл от мразоустойчив гранитогрес на еластично лепило , цвят по RAL 6013 | м2 | 69.03
169 | Доставка и монтаж алуминиеви подпрозоречни дъски с ширина до 35 см | м | 126.2
Козирки
170 | Полагане на контактен грунд | м2 | 22.72
171 | Циментова шпакловка | м2 | 22.72
172 | Подмяна ламаринена обшивка | м2 | 22.72
173 | Грундиране и боядисване с фасаген дъна козирки | м2 | 22.72
174 | Доставка и монтаж нови S-ове от поц. ламарина | бр | 19
Всичко ФАСАДИ КОРПУС Г:
V. | КОРПУС Д
175 | Фасадно скеле | м2 | 966.51
176 | Демонтаж и последващ монтаж на метални решетки всички размери от прозорци на първи етаж и сутерен | бр | 15
177 | Почистване, грундиране и боядисване метални решетки | м2 | 14.4
178 | Демонтаж подпрозоречни первази - алуминиеви дъски и обшивка от поц. ламарина | м | 57.6
179 | Очукване нездрава мазилка | м2 | 69.64
180 | Натоварване и превоз стр. отпадъци на 10 км | м3 | 2.09
181 | Изкърпване с вароциментова мазилка | м2 | 2.09
182 | Направа фасадна топлоизолация с EPS с дебелина 80 мм и коефициент на топлопроводнолст l=0.035 W/mK, вкл. мрежа и шпакловка | м2 | 493.88
183 | Направа фасадна топлоизолация от минерална вата с дебелина 8 см и коефициент на топлопроводимост l=0.035 W/mK, вкл. мрежа и шпакловка | м2 | 6
184 | Направа фасадна топлоизолация по цокъл с XPS-F с дебелина 80 мм, вкл. мрежа и шпакловка | м2 | 202.56
185 | Обръщане страници на прозорци с EPS с дебелина 20 мм и коефициент на топлопроводнолст l=0.03 W/mK, вкл. мрежа и шпакловка; ширина до 35 см | м | 303.85
186 | Обръщане подпрозоречни первази с XPS-R с дебелина 20 мм под наклон 2-5 %, вкл. мрежа и шпакловка; ширина до 35 см | м | 57.6
187 | Направа фасадна силикатна влачена мазилка, цвят по RAL 1018 и 1023, вкл. грунд | м2 | 606.23
188 | Доставка и монтаж водооткапващ профил | м | 99.27
189 | Доставка и монтаж върху топлоизолация по цокъл на поцинкована мрежа | м2 | 202.56
190 | Направа облицовка по цокъл от мразоустойчив гранитогрес на еластично лепило , цвят по RAL 6013 | м2 | 202.56
191 | Доставка и монтаж алуминиеви подпрозоречни дъски с ширина до 35 см | м | 57.6
Всичко ФАСАДИ КОРПУС Д:
ВСИЧКО Б - ФАСАДИ:
В. | ПОДМЯНА ДОГРАМА
I. | КОРПУС А1
Прозорци
192 | Изваждане на прозорци от зид всички размери | бр | 71
193 | Доставка и монтаж наеднокрил прозорец120/80см РVС 5-камерен профил стъклопакет с нискоемисионно стъкло с отваряемо крило на странична вертикална ос (№3 по спецификация) | бр | 17
194 | Доставка и монтаж наеднокрил прозорец 90/240см РVС 5-камерен профил стъклопакет с нискоемисионно стъкло с отваряемо крило на странична вертикална ос (№5 по спецификация) | бр | 12
195 | Доставка и монтаж на трикрил прозорец 260/240см РVС 5-камерен профил стъклопакет с нискоемисионно стъкло с отваряемо крило на странична вертикална ос (№6 по спецификация) | бр | 27
196 | Доставка и монтаж на трикрил прозорец 240/240см РVС 5-камерен профил стъклопакет с нискоемисионно стъкло с отваряемо крило на странична вертикална ос (№7 по спецификация) | бр | 9
197 | Доставка и монтаж на двукрил прозорец 170/240см РVС 5-камерен профил стъклопакет с нискоемисионно стъкло с отваряемо крило на странична вертикална ос (№9 по спецификация) | бр | 3
198 | Доставка и монтаж на трикрил прозорец 340/300см РVС 5-камерен профил стъклопакет с нискоемисионно стъкло с отваряемо крило на странична вертикална ос (№27 по спецификация) | бр | 2
199 | Доставка и монтаж на трикрил прозорец 340/160см РVС 5-камерен профил стъклопакет с нискоемисионно стъкло с отваряемо крило на странична вертикална ос (№30 по спецификация) | бр | 1
200 | Вътрешно обръщане около дограма до 25 см - вароциментова мазилка, шпакловка , вкл. ръбохранители и латекс | м | 361
Врати
201 | Изваждане на врати от зид всички размери | бр | 14
202 | Доставка и монтаж на вътрeшна еднокрила плътна врата 100/210см от алуминиеви профили (№4 по спецификация) | бр | 12
203 | Доставка и монтаж на вътрешна двукрила остъклена врата 160/200см от алуминиеви профили, стъклопакет със стъкло, осигурено срещу разпадане и разчупване (№11 по спецификация) | бр | 1
204 | Доставка и монтаж на външна двукрила остъклена врата 200/320см от алуминиеви профили с прекъснат термомост, с горен неотваряем прозорец стъклопакет с нискоемисионно стъкло , осигурено срещу разпадане и разчупване с брава "Антипаник" (№12 по спецификация) | бр | 1
205 | Вътрешно обръщане около прозорци до 25 см - вароциментова мазилка, шпакловка , вкл. ръбохранители и латекс | м | 76
Всичко ДОГРАМА КОРПУС А1:
II. | КОРПУС Г
Прозорци
206 | Изваждане на прозорци от зид всички размери | бр | 41
207 | Доставка и монтаж наеднокрил прозорец 200/60см РVС 5-камерен профил стъклопакет с нискоемисионно стъкло с отваряемо крило на странична вертикална ос (№2 по спецификация) | бр | 2
208 | Доставка и монтаж на двукрил прозорец 240/120см РVС 5-камерен профил стъклопакет с нискоемисионно стъкло с отваряемо крило на странична вертикална ос (№12 по спецификация) | бр | 3
209 | Доставка и монтаж на еднокрил прозорец 110/120см РVС 5-камерен профил стъклопакет с нискоемисионно стъкло с отваряемо крило на странична вертикална ос (№13 по спецификация) | бр | 4
210 | Доставка и монтаж на еднокрил прозорец 120/120см РVС 5-камерен профил стъклопакет с нискоемисионно стъкло с отваряемо крило на странична вертикална ос (№14 по спецификация) | бр | 16
211 | Доставка и монтаж на двукрил прозорец 240/205см РVС 5-камерен профил стъклопакет с нискоемисионно стъкло с отваряемо крило на странична вертикална ос (№15 по спецификация) | бр | 1
212 | Доставка и монтаж на четирикрил прозорец 525/265см РVС 5-камерен профил стъклопакет с нискоемисионно стъкло с отваряемо крило на странична вертикална ос (№16 по спецификация) | бр | 4
213 | Доставка и монтаж на четирикрил прозорец 560/265см РVС 5-камерен профил стъклопакет с нискоемисионно стъкло с отваряемо крило на странична вертикална ос (№17 по спецификация) | бр | 3
214 | Доставка и монтаж на четирикрил прозорец 560/370см РVС 5-камерен профил стъклопакет с нискоемисионно стъкло с отваряемо крило на странична вертикална ос (№31 по спецификация) | бр | 4
215 | Доставка и монтаж на четирикрил прозорец 560/90см РVС 5-камерен профил стъклопакет с нискоемисионно стъкло с отваряемо крило на странична вертикална ос (№32 по спецификация) | бр | 3
216 | Доставка и монтаж на двукрил прозорец 240/140см РVС 5-камерен профил стъклопакет с нискоемисионно стъкло с отваряемо крило на странична вертикална ос (№33 по спецификация) | бр | 1
217 | Вътрешно обръщане около прозорци до 25 см - вароциментова мазилка, шпакловка , вкл. ръбохранители и латекс | м | 221
Врати
218 | Изваждане на врати от зид всички размери | бр | 8
219 | Доставка и монтаж на вътрешна еднокрила плътна врата 90/200см от алуминиеви профили (№1 по спецификация) | бр | 3
220 | Доставка и монтаж на вътрeшна еднокрила плътна врата 100/210см от алуминиеви профили (№4 по спецификация) | бр | 1
221 | Доставка и монтаж на вътрешна двукрила остъклена врата 160/200см от алуминиеви профили, стъклопакет със стъкло, осигурено срещу разпадане и разчупване (№11 по спецификация) | бр | 2
222 | Доставка и монтаж на външна витрина алуминиева дограма 255/240см от алуминиеви профили с прекъснат термомост с еднокрила врата, стъклопакет с нискоемисионно стъкло, осигурено срещу разпадане и разчупване с брави "Антипаник" (№13 по спецификация) | бр | 1
223 | Доставка и монтаж на външна витрина алуминиева дограма 270/240см от алуминиеви профили с прекъснат термомост с еднокрила врата, стъклопакет с нискоемисионно стъкло, осигурено срещу разпадане и разчупване (№14 по спецификация) | бр | 1
224 | Вътрешно обръщане около врати до 25 см - вароциментова мазилка, шпакловка , вкл. ръбохранители и латекс | м | 46
Всичко ДОГРАМА КОРПУС Г:
III. | КОРПУС Д
Прозорци
225 | Изваждане на прозорци от зид всички размери | бр | 28
226 | Доставка и монтаж на еднокрил прозорец 90/60см РVС 5-камерен профил стъклопакет с нискоемисионно стъкло с отваряемо крило на странична вертикална ос (№4 по спецификация) | бр | 3
227 | Доставка и монтаж на еднокрил прозорец 90/240см РVС 5-камерен профил стъклопакет с нискоемисионно стъкло с отваряемо крило на странична вертикална ос (№5 по спецификация) | бр | 22
228 | Доставка и монтаж на еднокрил прозорец 90/120см РVС 5-камерен профил стъклопакет с нискоемисионно стъкло с отваряемо крило на странична вертикална ос (№4 по спецификация) | бр | 3
229 | Вътрешно обръщане около прозорци до 25 см - вароциментова мазилка, шпакловка , вкл. ръбохранители и латекс | м | 142
Врати
230 | Изваждане на врати от зид всички размери | бр | 11
231 | Доставка и монтаж на вътрешна еднокрила плътна врата 90/200см от алуминиеви профили (№1 по спецификация) | бр | 3
232 | Доставка и монтаж на вътрешна двукрила витринна дограма 340/330см от алуминиеви профили, стъклопакет със стъкло, осигурено срещу разпадане и разчупване (№3 по спецификация) | бр | 2
233 | Доставка и монтаж на вътрeшна еднокрила плътна врата 70/200см от алуминиеви профили (№6 по спецификация) | бр | 2
234 | Доставка и монтаж на външна еднокрила плътна врата 100/330см от алуминиеви профили с прекъснат термомост, с горен неотваряем прозорец стъклопакет с нискоемисионно стъкло (№17 по спецификация) | бр | 1
235 | Доставка и монтаж на вътрешна двукрила остъклена врата 100/330см от алуминиеви профили, стъклопакет със стъкло, осигурено срещу разпадане и разчупване с брави "Антипаник" (№17а по спецификация) | бр | 1
236 | Доставка и монтаж на вътрешна двукрила остъклена врата 200/210см от алуминиеви профили, стъклопакет със стъкло, осигурено срещу разпадане и разчупване с брави "Антипаник" (№18 по спецификация) | бр | 2
237 | Вътрешно обръщане около врати до 25 см - вароциментова мазилка, шпакловка , вкл. ръбохранители и латекс | м | 72
Всичко ДОГРАМА КОРПУС Д:
ВСИЧКО В - ДОГРАМА:
Г. | ДОСТЪПНА СРЕДА
238 | Доставка на устройство за придвижване на инвалидни колички по стълбища - мобилен тип с батерии | бр | 1
239 | Доставкаи монтаж на вертикална платфома за придвижване на инвалидни колички - 1бр. за монтаж на открито върху готов под в собствена самоносеща защитна конструкция от стоманени панели и рамки, покрити с електростатично нанесена боя. Панелите, вратите и носещата част - от метални рамки, противоплъзгащо покритие по пода, електронно управление Осигурителни системи: със сензори с прекъсвачи за спиране на платформата при натъкване на препятствие и претоварване, със заключване на вратите преди тръгване и движение само при затворени врати, авариен стоп бутон със звуков сигнал. товароподемност - 1 лице с инвалиднаколичка (да 340 кг) хидравлично задвижване - с електромотор с мощност на мотора - 0,55 kW скорост на движение - 3 м/мин, захранващо напрежение - 220 V, 50 Hz | бр | 1
ВСИЧКО Г:
Д. | ВЪТРЕШНИ РЕМОНТИ
I. | КОРПУС А2 - СТОЛОВА
240 | Просичане отвори за врати в тухлен зид 25 см | м2 | 1.89
241 | Демонтаж тоалетни мивки и смесителни батерии | бр | 2
242 | Демонтаж тоалетни седала/клекала комплект с казанче | бр | 2
243 | Демонтаж фаянс по стени, вкл. хастар | м2 | 27.76
244 | Стъргане на стари пластове боя | м2 | 384.69
245 | Очукване нездрава мазилка | м2 | 38.47
246 | Пренос, натоварване и изхвърляне отпадъци на 10 км | м3 | 1.15
247 | Полагане на контактен грунд по подове, стени и тавани | м2 | 384.69
248 | Измиване стени и тавани | м2 | 384.69
249 | Изкърпване мазилка по стени и тавани | м2 | 38.47
250 | Зидария от газобетон дебелина 10 см | м2 | 210.95
251 | Направа окачен таван от влагоустойчив гипскартон /същ. WC/ | м2 | 5.71
252 | Гипсова шпакловка по стени, вкл. ръбохранители | м2 | 38.47
253 | Гипсова шпакловка по тавани | м2 | 5.71
254 | Боядисване стени и тавани с латекс, вкл. грундиране | м2 | 423.16
255 | Боядисване стени и тавани с влагоустойчива боя - трикратно | м2 | 5.71
256 | Полагане на фаянс по стени | м2 | 27.76
257 | Направа армирана циментова замазка с дебелина до 4 см | м2 | 5.71
258 | Полагане теракот по под | м2 | 5.71
259 | Направа первази от теракот с височина до 10 см | м | 14.9
260 | Направа "кутия" от влагоустойчив гипскартон на метална конструкция за обличане на тръбопроводи | м2 | 10
261 | Доставка и полагане на PVC подпрозоречни плотове с ширина 20 см , монтирани конзолно на стена | м | 19.8
262 | Обработка пукнатини в съществуваща мозайка по под | м | 18.5
263 | Почистване и шлайфане съществуваща мозайка по под | м2 | 329.3
Всичко І ВЪТРЕШНИ РЕМОНТИ СТОЛОВА:
II. | КОРПУС Г - МАЛЪК ФИЗКУЛТУРЕН САЛОН
Съблекални
264 | Демонтаж компроментирани участъци от фаянсoва облицовка по стени помещение, вкл. хастар | м2 | 12
265 | Демонтаж балатум/линолеум | м2 | 16.88
266 | Изваждане на врата от зид - всички видове | бр | 3
267 | Изваждане на вътрешни прозорци от зид - всички видове | бр | 1
268 | Стъргане на стари пластове боя | м2 | 334.03
269 | Очукване нездрава мазилка | м2 | 33.4
270 | Пренос, натоварване и изхвърляне отпадъци на 10 км | м3 | 1
271 | Измиване стени и тавани | м2 | 421.73
272 | Полагане на контактен грунд по стени и тавани | м2 | 421.73
273 | Изкърпване вароциментова мазилка по стени и тавани | м2 | 33.4
274 | Обръщане около прозорци с вароциментова мазилка до 25 см, вкл. ръбохранители (съществуваща дограма) | м | 75.5
275 | Полагане на фаянс по стени (Н=2.00 m) | м2 | 12
276 | Направа "кутия" от влагоустойчив гипскартон на метална конструкция за обличане на тръбопроводи | м2 | 14
277 | Гипсова шпакловка по стени, вкл. ръбохранители | м2 | 421.73
278 | Гипсова шпакловка по тавани, вкл. ръбохранители | м2 | 137.56
279 | Боядисване стени и тавани с латекс, вкл. грундиране | м2 | 421.73
280 | Боядисване с влагоустойчив латекс по стени и тавани, вкл. грундиране | м2 | 63.87
281 | Почистване и шлайфане съществуваща мозайка по под | м2 | 136.25
Малък физкултурен салон
282 | Изваждане на вътрешни прозорци от зид - всички видове | бр | 3
283 | Стъргане на стари пластове боя | м2 | 324.37
284 | Очукване нездрава мазилка | м2 | 32.44
285 | Пренос, натоварване и изхвърляне отпадъци на 10 км | м3 | 1
286 | Измиване стени и тавани | м2 | 324.37
287 | Полагане на контактен грунд по подове, стени и тавани | м2 | 324.37
288 | Изкърпване вароциментова мазилка по стени и тавани | м2 | 32.44
289 | Обръщане около прозорци с вароциментова мазилка до 25 см, вкл. ръбохранители (съществуваща дограма) | м | 32.7
290 | Гипсова шпакловка по стени, вкл. ръбохранители | м2 | 169.57
291 | Гипсова шпакловка по тавани с височина над 4 м | м2 | 154.8
292 | Боядисване стени с латекс, вкл. грундиране | м2 | 169.57
293 | Боядисване с латекс по тавани с височина над 4 м, вкл. грундиране | м2 | 154.8
294 | Циклене на дървенa спортна настилка /дюшеме/ | м2 | 154.5
295 | Трикратно лакиране с износоустойчив лак на дървенa спортна настилка /дюшеме/ | м2 | 154.5
Всичко II ВЪТРЕШНИ РЕМОНТИ МАЛЪК ФИЗК. САЛОН:
IІІ. | КОРПУС Г - ГОЛЯМ ФИЗКУЛТУРЕН САЛОН |  |  |  | 0
Съблекални
296 | Демонтаж компроментирани участъци от фаянсoва облицовка по стени помещение, вкл. хастар | м2 | 12
297 | Стъргане на стари пластове боя | м2 | 314.54
298 | Очукване нездрава мазилка | м2 | 2
299 | Пренос, натоварване и изхвърляне отпадъци на 10 км | м3 | 2
300 | Измиване стени и тавани | м2 | 314.54
301 | Полагане на контактен грунд по подове, стени и тавани | м2 | 314.54
302 | Изкърпване вароциментова мазилка по стени и тавани | м2 | 62.91
303 | Обръщане около прозорци с вароциментова мазилка до 25 см, вкл. ръбохранители (съществуваща дограма) | м | 58
304 | Полагане на фаянс по стени (Н=2.00 m) | м2 | 12
305 | Направа "кутия" от влагоустойчив гипскартон на метална конструкция за обличане на тръбопроводи | м2 | 16
306 | Гипсова шпакловка по стени, вкл. ръбохранители | м2 | 263.23
307 | Гипсова шпакловка по тавани, вкл. ръбохранители | м2 | 122.25
308 | Боядисване стени и тавани с латекс, вкл. грундиране | м2 | 256.51
309 | Боядисване с влагоустойчива боя по стени и тавани - трикратно | м2 | 58.03
310 | Почистване и шлайфане съществуваща мозайка по под | м2 | 92.03
311 | Почистване, грундиране и боядисване парапет стълбище | м2 | 9
Голям физкултурен салон
312 | Стъргане на стари пластове боя | м2 | 499.33
313 | Очукване нездрава мазилка | м2 | 49.93
314 | Пренос, натоварване и изхвърляне отпадъци на 10 км | м3 | 1.5
315 | Измиване стени и тавани | м2 | 499.33
316 | Полагане на контактен грунд по подове, стени и тавани | м2 | 499.33
317 | Изкърпване вароциментова мазилка по стени и тавани | м2 | 49.93
318 | Обръщане около прозорци с вароциментова мазилка до 25 см, вкл. ръбохранители (съществуваща дограма) | м | 113.4
319 | Направа "кутия" от влагоустойчив гипскартон на метална конструкция за обличане на тръбопроводи | м2 | 33
320 | Гипсова шпакловка по стени, вкл. ръбохранители | м2 | 219.72
321 | Гипсова шпакловка по ребрести тавани с височина над 4 м, вкл. ръбохранители | м2 | 279.61
322 | Боядисване стени с латекс, вкл. грундиране | м2 | 219.72
323 | Боядисване с латекс по ребрести тавани с височина над 4 м, вкл. грундиране | м2 | 279.61
324 | Циклене на дървенa спортна настилка /дюшеме/ | м2 | 279.25
325 | Трикратно лакиране с износоустойчив лак на дървенa спортна настилка /дюшеме/ | м2 | 279.25
Всичко IІІ ВЪТРЕШНИ РЕМОНТИ ГОЛЯМ ФИЗК. САЛОН:
ІV. | КОРПУС Г - БАСЕЙН
Съблекални
326 | Демонтаж компроментирани участъци от фаянсoва облицовка по стени помещение, вкл. хастар | м2 | 15
327 | Стъргане на стари пластове боя | м2 | 327.24
328 | Очукване нездрава мазилка | м2 | 32.72
329 | Пренос, натоварване и изхвърляне отпадъци на 10 км | м3 | 1
330 | Измиване стени и тавани | м2 | 327.24
331 | Полагане на контактен грунд по стени и тавани | м2 | 327.24
332 | Изкърпване вароциментова мазилка по стени и тавани | м2 | 32.72
333 | Обръщане около прозорци с вароциментова мазилка до 25 см, вкл. ръбохранители (съществуваща дограма) | м | 56.2
334 | Полагане на фаянс по стени | м2 | 15
335 | Направа "кутия" от влагоустойчив гипскартон на метална конструкция за обличане на тръбопроводи | м2 | 11
336 | Гипсова шпакловка по стени, вкл. ръбохранители | м2 | 327.24
337 | Гипсова шпакловка по тавани, вкл. ръбохранители | м2 | 77.75
338 | Боядисване с латекс по стени и тавани, вкл. грундиране | м2 | 370.84
339 | Боядисване с влагоустойчив латекс по стени и тавани, вкл. грундиране | м2 | 34.15
340 | Почистване и шлайфане съществуваща мозайка по под | м2 | 56.69
341 | Почистване, грундиране и боядисване парапет стълбище | м2 | 9
Басейн
342 | Демонтаж компроментирани участъци от фаянсoва облицовка по стени помещение, вкл. хастар | м2 | 120.97
343 | Демонтаж комроментирани участъци от керамична облицовка по под помещение басейн, вкл. замазка | м2 | 45
344 | Демонтаж фаянсoва облицовка по стени и дъно басейн, вкл. хастар | м2 | 275
345 | Стъргане на стари пластове боя | м2 | 377.5
346 | Очукване нездрава мазилка | м2 | 12
347 | Пренос, натоварване и изхвърляне отпадъци на 10 км | м3 | 80
348 | Полагане на контактен грунд по греди и тавани | м2 | 377.5
349 | Изкърпване вароциментова мазилка по греди и тавани | м2 | 12
350 | Противовлажна шпакловка по греди и тавани | м2 | 377.5
351 | Боядисване с влагоустойчив латекс по греди и тавани, вкл. грундиране | м2 | 377.5
352 | Изравнителна циментова замазка по стени помещение, стени и дъно басейн, вкл. хастар | м2 | 440.97
353 | Циментова шпакловка по стени помещение, стени и дъно басейн, вкл. хастар | м2 | 440.97
354 | Доставка и монтаж на керамична облицовка по под помещение | м2 | 45
355 | Доставка и монтаж на фаянс по стени помещение | м2 | 120.97
356 | Доставка и монтаж на стъклокерамична облицовка по стени и дъно басейн | м2 | 275
357 | Обработка стъклокерамична облицовка по стени и дъно басейн с антибактериален препарат | м2 | 275
358 | Доставка и монтаж бордови камък | м | 53.36
359 | Почистване метални ограничители, стълби и парапети | м | 125
Всичко ІV ВЪТРЕШНИ РЕМОНТИ БАСЕЙН:
ВСИЧКО Д - ВЪТРЕШНИ РЕМОНТИ:
E. | ЕКСТЕРИОР
I. | СТЪЛБИЩЕ ЗА ДОСТЪП ДО ЮЖЕН ДВОР УЧИЛИЩЕ
360 | Направа настилка от мразоустойчив гранитогрес на еластично лепило, осигурен срещу плъзгане - площадки | м2 | 55.65
361 | Направа настилка от мразоустойчив гранитогрес на еластично лепило, осигурен срещу плъзгане - стъпала | м2 | 11.88
362 | Направа облицовка по борд от мразоустойчив гранитогрес на еластично лепило | м2 | 32.5
363 | Доставка и монтаж завършващ профил за гранитогрес | м | 91
364 | Доставка и монтаж метален парапет по детайл | м | 25.68
365 | Доставка и монтаж водооткапващ профил | м | 25.6
366 | Циментова мазилка по нови бетонови повърхности /дъно, страници и чела/ | м2 | 40.56
367 | Циментова шпакловка | м2 | 40.56
368 | Боядисване с екстериорна боя в цвят по RAL, вкл. грунд | м2 | 40.56
369 | Декоративна керамична облицовка | м2 | 28
370 | Доставка и монтаж метални пилони с височина 10 м | бр | 3
Всичко I СТЪЛБИЩЕ ДО ЮЖЕН ДВОР :
II. | РЕМОНТ ИГРИЩЕ СЕВЕРОЗАПАД
371 | Демонтаж метална оградна мрежа | м2 | 108
372 | Демонтаж врати за минифутбол | бр | 2
373 | Разваляне настилка от изкуствена трева | м2 | 1599.94
374 | Доставка, полагане и уплътняване каменна фракция 5-15 и пясък с обща дебелина 5 см | м3 | 80
375 | Доставка и монтаж на мултифункционална тревна настилка, цвят зелен, с влакна от полипропилен с дължина 40-60 мм, вплетени във високо еластична основа, покрити с латекс, в т.ч. засипка със слой кварцов пясък и каучуков гранулат за регулиране височината на “стъблата” и плътността на покритието | м2 | 1599.94
376 | Направа хоризонтална маркировка с ширина 10 см, цвят бял | м | 622.2
377 | Доставка и монтаж оградна мрежа от стоманена тел 5 мм с полиестерно покритие - за ремонт на съществуваща ограда с височина 3 м | м2 | 108
378 | Доставка и монтаж на метална двукрила врата 270/270 | бр | 2
379 | Направа на изравнителна бетонна настилка за подход към входове игрища, в т.м. направа на стъпала | м2 | 62.09
380 | Доставка и монтаж на баскетболната система от стомана - табло от поликарбонатно стъкло, твърд ринг и мрежа 8 мм (EN 1270) | бр | 2
381 | Доставка и монтаж на врата за мини футбол / хандбал 3.00 х 2.00 х 1.00 м за външно ползване - от алуминиев профил 80x80 мм с дебелина 3 мм (EN 749) с мрежа полиестер 6 мм. с пълнеж | бр | 4
382 | Доставка и монтаж на подвижни колчета за мрежа за волейбол | к-т | 1
Всичко II ИГРИЩЕ СЕВЕРОЗАПАД:
III. | МЕРОПРИЯТИЯ ПО ПОДПОРНА СТЕНА ЮГ
383 | Очукване нездрава мазилка | м2 | 240
384 | Циментова мазилка | м2 | 240
385 | Почистване, грундиране и боядисване метален парапет | м2 | 108
Всичко III ПОДПОРНА СТЕНА:
IV. | РЕМОНТ ТРОТОАРНИ НАСТИЛКИ ОКОЛО КОРПУСИ И ЦЕНТРАЛЕН ВХОД
386 | Направа окрайчващ кофраж за настилки | м2 | 42
387 | Доставка и монтаж заварена арм. мрежа ф8 20/20 см | м2 | 1080
388 | Полагане на контактен грунд по стари бетонови настилки | м2 | 1080
389 | Доставка и полагане бетон В20 с добавка за водоплътност за армирана бетонова настилка с деб.10 см | м3 | 108
390 | Направа настилка от мразоустойчив гранитогрес на еластично лепило, осигурен срещу плъзгане - при платформа за инвалиди | м2 | 12.29
Всичко IV ТРОТОАРНИ НАСТИЛКИ:
V. | СТЪЛБА И ПЛОЩАДКА ЗА ЗАРЕЖДАНЕ НА РАЗЛИВНО ПОМЕЩЕНИЕ
Разливно - стълба N3
391 | Направа настилка от мразоустойчив гранитогрес на еластично лепило, осигурен срещу плъзгане - стъпала | м2 | 3.7
392 | Направа настилка от мразоустойчив гранитогрес на еластично лепило, осигурен срещу плъзгане - площадки | м2 | 9.39
393 | Доставка и монтаж покривни термопанели с пълнеж PU и дебелина 4 см | м2 | 13.09
394 | Доставка и монтаж окомплектовка за окрайчване термопанел | м | 6
395 | Доставка и монтаж окомплектовка за връзка покривен термопанел със стена | м | 6
396 | Доставка и монтаж дървена ръкохватка за парапет, вкл. лакиране | м | 11.14
Всичко V СТЪЛБА РАЗЛИВНО:
VI. | РЕКОНСТРУКЦИЯ ВЪНШНИ СТЪЛБИ КЪМ СТОЛОВА И ОБЩЕЖИТИЕ |  |  |  | 0
Столова - стълба N2
397 | Демонтаж метална стълба към столова | бр | 1
398 | Демонтаж покритие от LT ламарина по козирка стъпала | м2 | 6.47
399 | Почистване, грундиране и боядисване метална конструкция козирка | м2 | 6.47
400 | Направа настилка от мразоустойчив гранитогрес на еластично лепило, осигурен срещу плъзгане - стъпала | м2 | 3.27
401 | Направа настилка от мразоустойчив гранитогрес на еластично лепило, осигурен срещу плъзгане - площадки | м2 | 2.33
402 | Доставка и монтаж върху съществуваща конструкция покривни термопанели с пълнеж PU и дебелина 4 см | м2 | 6.47
403 | Доставка и монтаж окомплектовка за окрайчване термопанел | м | 4
404 | Доставка и монтаж окомплектовка за връзка покривен термопанел със стена | м | 4
405 | Доставка и монтаж дървена ръкохватка за парапет, вкл. лакиране | м | 4.7
Общежитие - стълба N1
406 | Демонтаж метална стълба към общежитие | бр | 1
407 | Направа настилка от мразоустойчив гранитогрес на еластично лепило, осигурен срещу плъзгане - стъпала | м2 | 3.6
408 | Направа настилка от мразоустойчив гранитогрес на еластично лепило, осигурен срещу плъзгане - площадки | м2 | 2.8
409 | Доставка и монтаж покривни термопанели с пълнеж PU и дебелина 4 см | м2 | 6.4
410 | Доставка и монтаж окомплектовка за окрайчване термопанел | м | 5.45
411 | Доставка и монтаж окомплектовка за връзка покривен термопанел със стена | м | 5.45
412 | Доставка и монтаж дървена ръкохватка за парапет, вкл. лакиране | м | 6.81
Всичко VI РЕКОНСТРУКЦИЯ ВЪНШНИ СТЪЛБИ:
ВСИЧКО Е - ЕКСТЕРИОР:
ОБЩО част АРХИТЕКТУРА
Част: ОВ
Вентилационна инсталация-басейн
413 | Доставка и монтаж на рекуперативен блок V=6000m3/h; H=260Pa, Nел=2x1,5kW/400V | бр. | 1
414 | Доставка и монтаж на канален ел. нагревател 800/500; 24kW/400V;6000m3/h;ΔPв-х=32Pa; | бр. | 1
415 | Доставка и монтаж на топлообменник СОТ 800/800-2R 80kW; вода 80/60°C;ΔPв-х=27Pa; работна мощност 45kW | бр. | 1
416 | Шумозаглушител 700Х400-10/10; L=1000mm | бр. | 2
417 | Доставка и монтаж на таванни решетки SPK-4 595x595, вкл. регулираща секция | бр. | 6
418 | Доставка и монтаж на стенни решетки HN-600x300, вкл. регулираща секция | бр. | 12
419 | Доставка и монтаж на правоъгълни въздуховоди от поцинкована ламарина, вкл. фасонни елементи | м2 | 298
420 | Доставка и монтаж на ПЖР 600х700 с ел. задвижка | бр. | 2
421 | Доставка и монтаж на НЖР 500х1500 с мрежа | бр. | 1
422 | Доставка и монтаж на вентилационна шапка за въздуховод 600х600 мм | бр. | 1
423 | Доставка и монтаж на метална конструкция за укрепване | кг | 596
424 | Проба на вентилатори и ел.калорифер | бр. | 3
425 | Хидравлична проба на топлообменник | бр. | 1
426 | Функционална проба и настройка на вентилационна инсталация | бр. | 1
Всичко вентилационна инсталация-басейн
общо за часкт ОВ
Част: ЕЛЕКТРО
ВЪНШНО РАЙОННО ОСВЕТЛЕНИЕ
427 | Доставка на прожектор 70W, к-кт с метал халогенна лампа 70W, IP65 | бр | 4
428 | Доставка на прожектор 400W асиметричен, к-кт с метал халогенна лампа HQI-T 400W, IP65 | бр | 20
429 | Доставка на метален стълб, Н=9m над терен, к-кт със стойка за монтаж на 2 прожектора и разклонителна кутия | бр | 6
430 | Доставка и монтаж на стойка за монтаж на 2 прожекторa 400w на височина 8м | бр | 4
431 | Доставка и монтаж на стойка за монтаж на прожектор 70w на височина 6м | бр | 4
432 | Доставка на ел.табло ТО-1 (разпределително), метален шкаф, стоящ 700/500/215, к-кт с апаратура за защита и управление на осветлението, оборудване по чертеж | бр | 1
433 | Доставка и полагане на гофрирана тръба Ø40mm | м | 425
434 | Доставка и полагане на кабел СВТ 5x6 мм2 | м | 440
435 | Доставка и полагане на кабел СВТ 3х1.5 мм2 | м | 170
436 | Доставка и монтажна заземителна шина 40х3мм | м | 40
437 | Доставка на заземителен кол 1500х63х63х4мм | бр | 11
438 | Направа на изкоп III категория 0.8/0.4м с обратно засипване и трамбоване | м | 420
439 | Направа на подложка с пясък и покриване с PVC лента-за повече от един кабел | м | 420
440 | Монтаж и изправяне на стълб до Н=9m височина | бр | 6
441 | Направа на фундамент с шахта, монтаж и свързване на табло "ТО-1" | бр | 1
442 | Монтаж и насочване на прожектори на стълб и на фасада | бр | 24
443 | Пуско-наладъчни работи по табло ТО-1 | бр | 1
444 | Набиване на заземителни колове за направа на заземително огнище | бр | 11
445 | Измерване на защитно заземление | бр | 11
Всичко изграждане ВЪНШНО ОСВЕТЛЕНИЕ
ОБЩО част ЕЛЕКТРО
Част: ВиК
І | ВОДОПРОВОД
І.1. | Фрагменти 7, 8, 9 и 10 - физкултурен салон
446 | Доставка и монтаж на полипропилен. ф 20 мм за студена вода, вкл. фасонни части | м | 36.45
447 | Доставка и монтаж на полипроп. тръби ф 20 мм за гореща вода, вкл. фасонни части | м | 36.45
448 | Доставка и монтаж на полипроп. тръби ф 25 мм за студена вода, вкл. фасонни части | м | 8.1
449 | Доставка и монтаж на полипроп. тръби ф 25 мм за гореща вода, вкл. фасонни части | м | 8.1
450 | Доставка и монтаж на полипроп. тръби ф 32 мм за студена вода, вкл. фасонни части | м | 9.65
451 | Доставка и монтаж на полипроп. тръби ф 32 мм за гореща вода, вкл. фасонни части | м | 9.65
452 | Доставка и монтаж на скоби за закрепване на РР тръби ф 20 мм | бр | 62
453 | Доставка и монтаж на скоби за закрепване на РР тръби ф 25 мм | бр | 22
454 | Доставка и монтаж на скоби за закрепване на РР тръби ф 32 мм | бр | 16
455 | Доставка и монтаж на СК ½ " | бр | 6
456 | Доставка и монтаж на комплект смесител за тоалетна мивка | бр | 16
457 | Доставка и монтаж на клозетно казанче | бр | 6
458 | Доставка и монтаж на смесител за душ | бр | 21
Всичко водопровод физкултурен салон
І.7. | басейн
459 | Доставка и монтаж на полипроп. тръби ф 25 мм за студена вода, вкл. фасонни части | м | 5
460 | Доставка и монтаж на полипроп. тръби ф 25 мм за гореща вода, вкл. фасонни части | м | 5
461 | Доставка и монтаж на полипроп. тръби ф 32 мм за студена вода, вкл. фасонни части | м | 4.5
462 | Доставка и монтаж на полипроп. тръби ф 32 мм за гореща вода, вкл. фасонни части | м | 4.5
463 | Доставка и монтаж на полипроп. тръби ф 63 мм за студена вода, вкл. фасонни части | м | 8.65
464 | Доставка и монтаж на полипроп. тръби ф 63 мм за гореща вода, вкл. фасонни части | м | 5.7
465 | Доставка и монтаж на полипроп. тръби ф 90 мм за гореща вода, вкл. фасонни части | м | 63.1
466 | Доставка и монтаж на скоби за закрепване на РР тръби ф 25 мм | бр | 12
467 | Доставка и монтаж на скоби за закрепване на РР тръби ф 32 мм | бр | 8
468 | Доставка и монтаж на скоби за закрепване на РР тръби ф 63 мм | бр | 11
469 | Доставка и монтаж на скоби за закрепване на РР тръби ф 90 мм | бр | 48
470 | Доставка и монтаж на СК ½ " | бр | 2
471 | Доставка и монтаж на ОК ½ " | бр | 1
472 | Доставка и монтаж на СК 1 " | бр | 7
473 | Доставка и монтаж на ОК 1 " | бр | 3
474 | Доставка и монтаж на СК 2 " | бр | 3
475 | Доставка и монтаж на ОК 2 " | бр | 1
476 | Доставка и монтаж на СК 2 ½ " | бр | 10
477 | Доставка и монтаж на ОК 2 ½ " | бр | 2
478 | Доставка и монтаж на електромагнитен вентил 2 ½ " | бр | 1
479 | Доставка и монтаж на филтър за басейн | бр | 2
480 | Доставка и монтаж на помпа за басейн | бр | 2
481 | Доставка и монтаж на топлообменник | бр | 2
482 | Доставка и монтаж на ел. бойлер 500 л с една серпентина | бр | 3
483 | Доставка и монтаж на циркулационна помпа Q=1 м³/час, H=12 м | м | 2
Всичко водопровод басейн
Общо ВОДОПРОВОД
ІІ | КАНАЛИЗАЦИЯ
ІІ.1. | Фрагмент 7, 8, 9, и 10 - физкултурен салон
484 | Доставка и монтаж на РVС тръби ф 50 мм | м | 14.6
485 | Доставка и монтаж на РVС тръби ф 110 мм | м | 4
486 | Доставка и монтаж на РVС коляно ф 50 мм | бр | 11
487 | Доставка и монтаж на РVС коляно ф 110 мм | бр | 4
488 | Доставка и монтаж на РVС разклонител 50/50 | бр | 5
489 | Доставка и монтаж на РVС разклонител 110/50 | бр | 6
490 | Доставка и монтаж на РVС разклонител 110/110 | бр | 4
491 | Доставка и монтаж на РVС дъга ф 50 мм | бр | 4
492 | Доставка и монтаж на РVС дъга ф 110 мм | бр | 4
493 | Доставка и монтаж на маншон ф 110 мм | бр | 4
494 | Доставка и монтаж на клозетно седало | бр | 4
495 | Доставка и монтаж на подов сифон ф 50 мм | бр | 10
496 | Доставка и монтаж на вентилационен клапан | бр | 8
Всичко канализация физкултурен салон
ІІ.2. | басейн
497 | Доставка и монтаж на РVС тръби ф 110 мм и фасонни части | м | 10.2
498 | Доставка и монтаж на РVС тръби ф 110 мм и фасонни части | м | 23.25
499 | Доставка и монтаж на подов сифон ф 50 мм | бр | 8
Всичко канализация басейн
ІІ.3. | отводняване терен
500 | Доставка и монтаж на РVС-U SN 8 тръби ф 160 мм | м | 218.9
501 | Доставка и монтаж на РVС-U SN 8 тръби ф 200 мм | м | 117.15
502 | Доставка и монтаж дъждоприемна шахта двойна | бр | 3
503 | Доставка и монтаж дъждоприемна решетка L=87,00 м | бр | 1
504 | Доставка и монтаж дъждоприемна решетка 110,00 м | бр | 1
505 | Ревизия и ремонт на сградна канализация | бр | 1
Всичко отводняване терен
Всичко КАНАЛИЗАЦИЯ
ОБЩО част ВиК
Всичко СМР по ОПРР без ДДС
ДДС 20%
Всичко СМР по ОПРР с ДДС
………………………………………………………………………………………….
/трите имена на представляващия участника/
………………………………………………………………………………….
/подпис и печат/
Дата:

## Обобщ КСС соб Принос
Образец № 4.4
ОБОБЩЕНА КОЛИЧЕСТВЕНО-СТОЙНОСТНА СМЕТКА - собствен принос
Възложител: Община Велико Търново
Обособена позиция 4: „Реконструкция, модернизация и внедряване на мерки за енергийна ефективност в СУ „Г. С. Раковски“ и „Спортно училище – Велико Търново”
Име на участника: ………………………………………………………………………
Част: АРХИТЕКТУРА
№ | Наименование на СМР | Eд. м-ка | Коли-чество | Стойност
|  |  |  | Един. | Обща
А. | ОБЩЕЖИТИЕ - КОРПУС А2
I. | ПЪРВИ ЕТАЖ
1 | Преместване мебели | чч | 26
2 | Демонтаж фаянс по стени, вкл. хастар | м2 | 86.89
3 | Рaзваляне на тухлен зид 12 см, включително фаянс | м2 | 51.65
4 | Демонтаж тоалетни мивки и смесителни батерии | бр | 8
5 | Демонтаж тоалетни клекала и седала | бр | 6
6 | Стъргане на стари пластове боя | м2 | 92.88
7 | Очукване нездрава мазилка | м2 | 10
8 | Пренос, натоварване и изхвърляне отпадъци на 10 км | м3 | 35
9 | Направа зид 12.5 см от газобетонни блокчета | м2 | 10.2
10 | Вароциментова мазилка по стени | м2 | 107.29
11 | Измиване стени и тавани | м2 | 92.88
12 | Полагане на контактен грунд по подове, стени и тавани | м2 | 276.51
13 | Изкърпване вароциментова мазилка по стени и тавани | м2 | 10
14 | Полагане на фаянс по стени | м2 | 63.97
15 | Боядисване стени и тавани с влагоустойчив латекс, вкл. грундиране | м2 | 171.79
16 | Полагане теракот по под | м2 | 41.43
17 | Направа первази от теракот с височина до 10 см | м | 18.33
18 | Боядисване с блажна боя на таблени врати и каси | м2 | 32.84
19 | Доставка и монтаж на 10 см от пода прегради с височина 2 м, от PVC профили с плътна част MDF | м2 | 25.61
20 | Направа "кутия" от влагоустойчив гипскартон на метална конструкция за обличане на тръбопроводи | м2 | 9
21 | Доставка и монтаж на сгъваем опорен парапет за хора с увреждания | бр. | 1
Всичко I:
II. | ВТОРИ ЕТАЖ
22 | Преместване мебели | чч | 34
23 | Стъргане на стари пластове боя | м2 | 171.53
24 | Очукване нездрава мазилка | м2 | 17.29
25 | Пренос, натоварване и изхвърляне отпадъци на 10 км | м3 | 2
26 | Измиване стени и тавани | м2 | 171.53
27 | Полагане на контактен грунд по подове, стени и тавани | м2 | 189.49
28 | Изкърпване вароциментова мазилка по стени и тавани | м2 | 17.29
29 | Гипсова шпакловка по стени, вкл. ръбохранители | м2 | 137.55
30 | Гипсова шпакловка по тавани и греди, вкл. ръбохранители | м2 | 88.12
31 | Боядисване стени и тавани с латекс, вкл. грундиране | м2 | 328.25
32 | Доставка и монтаж на окачен таван тип "Армстронг" | м2 | 23.56
33 | Направа изравнителна циментова замазка със ср. дебелина до 4 см | м2 | 17.96
34 | Полагане теракот по под | м2 | 17.96
35 | Направа первази от теракот с височина до 10 см | м | 12.48
36 | Почистване и шлайфане съществуваща мозайка по под | м2 | 72.1
Всичко II:
III. | ТРЕТИ ЕТАЖ
37 | Преместване мебели | чч | 54
38 | Демонтаж дървени и PVC первази по под | м | 152.34
39 | Демонтаж балатум/линолеум | м2 | 248.91
40 | Разваляне мозаечни подови первази с височина до 15 см | м | 10
41 | Демонтаж фаянс по стени, вкл. хастар | м2 | 5
42 | Просичане отвори в тухлен зид 25 см | м2 | 21.4
43 | Стъргане на стари пластове боя | м2 | 652.65
44 | Очукване нездрава мазилка | м2 | 65.27
45 | Пренос, натоварване и изхвърляне отпадъци на 10 км | м3 | 11
46 | Направа зид 10 см от газобетонни блокчета | м2 | 330.72
47 | Измиване стени и тавани | м2 | 652.65
48 | Полагане на контактен грунд по подове, стени и тавани | м2 | 1011.55
49 | Изкърпване вароциментова мазилка по стени и тавани | м2 | 65.27
50 | Полагане на фаянс по стени | м2 | 169.21
51 | Вароциментова мазилка по стени | м2 | 661.44
52 | Гипсова шпакловка по стени, вкл. ръбохранители | м2 | 850.89
53 | Боядисване стени с латекс, вкл. грундиране | м2 | 850.89
54 | Боядисване стени с влагоустойчив латекс, вкл. грундиране | м2 | 46.63
55 | Доставка и монтаж на окачен таван тип "Армстронг" | м2 | 375.07
56 | Доставка и монтаж над окачен таван на минерална вата с дебелина 10 см и l=0,035 W/mK | м2 | 375.07
57 | Направа изравнителна циментова замазка със ср. дебелина до 4 см | м2 | 58.21
58 | Полагане теракот по под | м2 | 64.98
59 | Направа первази от теракот с височина до 10 см | м | 50.36
60 | Почистване и шлайфане съществуваща мозайка по под | м2 | 101.77
61 | Направа саморазливна самохоризонтираща замазка с дебелина до 8 мм | м2 | 189.34
62 | Доставка и полагане ламиниран паркет с устойчивост на износване АС5, клас 33 | м2 | 189.34
63 | Доставка и полагане PVC первази за ламиниран паркет | м | 191.4
Всичко III:
IV. | СТЪЛБИЩНА КЛЕТКА
64 | Стъргане на стари пластове боя | м2 | 210.97
65 | Очукване нездрава мазилка | м2 | 21.1
66 | Пренос, натоварване и изхвърляне отпадъци на 10 км | м3 | 0.63
67 | Измиване стени | м2 | 210.97
68 | Полагане на контактен грунд по стени | м2 | 210.97
69 | Изкърпване вароциментова мазилка по стени | м2 | 21.1
70 | Гипсова шпакловка по стени, вкл. ръбохранители | м2 | 160.99
71 | Боядисване стени с латекс, вкл. грундиране | м2 | 210.97
72 | Почистване и боядисване парапет стълбище | м2 | 19.44
73 | Почистване и боядисване декоративен парапет пред прозорци | м2 | 9.18
74 | Доставка и монтаж на окачен таван тип "Армстронг" | м2 | 16.99
75 | Доставка и монтаж над окачен таван на минерална вата с дебелина 10 см и l=0,035 W/mK | м2 | 16.99
Всичко IV:
V. | ДОГРАМА
Прозорци
76 | Изваждане на прозорци от зид всички размери | бр | 59
77 | Доставка и монтаж на еднокрил прозорец 70/60см РVС 5-камерен профил стъклопакет с нискоемисионно стъкло с отваряемо крило на странична вертикална ос (№1 по спецификация) | бр | 8
78 | Доставка и монтаж на еднокрил прозорец 90/240см РVС 5-камерен профил стъклопакет с нискоемисионно стъкло с отваряемо крило на странична вертикална ос (№5 по спецификация) | бр | 12
79 | Доставка и монтаж на трикрил прозорец 260/240см РVС 5-камерен профил стъклопакет с нискоемисионно стъкло с отваряемо крило на странична вертикална ос (№6 по спецификация) | бр | 13
80 | Доставка и монтаж на трикрил прозорец 240/240см РVС 5-камерен профил стъклопакет с нискоемисионно стъкло с отваряемо крило на странична вертикална ос (№7 по спецификация) | бр | 3
81 | Доставка и монтаж на еднокрил прозорец 75/200см РVС 5-камерен профил стъклопакет с нискоемисионно стъкло с отваряемо крило на странична вертикална ос (№8 по спецификация) | бр | 6
82 | Доставка и монтаж на еднокрил прозорец 180/320см РVС 5-камерен профил стъклопакет с нискоемисионно стъкло (№19 по спецификация) | бр | 2
83 | Доставка и монтаж на еднокрил прозорец 75/120см РVС 5-камерен профил стъклопакет с нискоемисионно стъкло с отваряемо крило на странична вертикална ос (№24 по спецификация) | бр | 9
84 | Доставка и монтаж на двукрил прозорец 240/300см РVС 5-камерен профил стъклопакет с нискоемисионно стъкло с отваряемо крило на странична вертикална ос (№25 по спецификация) | бр | 2
85 | Доставка и монтаж на трикрил прозорец 340/160см РVС 5-камерен профил стъклопакет с нискоемисионно стъкло с отваряемо крило на странична вертикална ос (№29 по спецификация) | бр | 1
86 | Доставка и монтаж на трикрил прозорец 300/300см РVС 5-камерен профил стъклопакет с нискоемисионно стъкло с отваряемо крило на странична вертикална ос (№21 по спецификация) | бр | 1
87 | Вътрешно обръщане около прозорци до 25 см - вароциментова мазилка, шпакловка , вкл. ръбохранители и латекс | м | 300
Врати
88 | Изваждане на врати от зид всички размери | бр | 13
89 | Доставка и монтаж на вътрешна еднокрила плътна врата 100/200см, самозатваряща се, димоуплътнена (№1м по спецификация) | бр | 3
90 | Доставка и монтаж на вътрeшна еднокрила плътна врата 100/200см от алуминиеви профили (№2 по спецификация) | бр | 1
91 | Доставка и монтаж на вътрешна еднокрила плътна врата 100/200см, самозатваряща се, димоуплътнена (№2м по спецификация) | бр | 7
92 | Доставка и монтаж на вътрeшна еднокрила плътна врата 100/210см от алуминиеви профили (№4 по спецификация) | бр | 2
93 | Доставка и монтаж на вътрешна еднокрила плътна врата 100/210см, самозатваряща се, димоуплътнена (№4м по спецификация) | бр | 10
94 | Доставка и монтаж на вътрeшна еднокрила плътна врата 90/210см от алуминиеви профили (№5 по спецификация) | бр | 7
95 | Доставка и монтаж на вътрешна еднокрила плътна врата 90/210см, самозатваряща се, димоуплътнена (№5м по спецификация) | бр | 2
96 | Доставка и монтаж на вътрeшна еднокрила плътна врата 70/200см от алуминиеви профили (№6 по спецификация) | бр | 18
97 | Доставка и монтаж на еднокрила остъклена врата 90/240см от алуминиеви профили, стъклопакет със стъкло, осигурено срещу разпадане и разчупване (№15 по спецификация) | бр | 2
98 | Вътрешно обръщане около врати до 25 см - вароциментова мазилка, шпакловка , вкл. ръбохранители и латекс | м | 238
99 | Доставка и монтаж алуминиева витрина за обособяване помещение портиер етаж 1 - врата 100/325 см с 2 странични крила 120/325 см, двукрила витрина 200/325 см, трикрила витрина 320/250 см стъклопакет в зоната от 100 см от пода до 200 см от пода, останалата част - плътна - МДФ, със стъкло, осигурено срещу разпадане и разчупване (№3, №18 и №23 по спецификация) | м2 | 28.38
100 | Доставка и монтаж алуминиева витрина за обособяване помещение портиер етаж 2 - врата 100/330 см с 2 странични крила 120/325 см, стъклопакет в зоната от 100 см от пода до 200 см от пода, останалата част - плътна - МДФ, със стъкло, осигурено срещу разпадане и разчупване - по спецификацияосигурено срещу разпадане и разчупване (№3 по спецификация) | м2 | 11.22
101 | Доставка и монтаж алуминиева витрина за обособяване помещение портиер етаж 3 -врата 100/330 см с 2 странични крила 120/325 см, стъклопакет в зоната от 100 см от пода до 200 см от пода, останалата част - плътна - МДФ, със стъкло, осигурено срещу разпадане и разчупване - по спецификацияосигурено срещу разпадане и разчупване (№3 по спецификация) | м2 | 11.22
Всичко V:
ВСИЧКО А:
Б. | КОРПУС А+Б+В /в т.ч. СПОРТНО УЧИЛИЩЕ/
I. | ПЪРВИ ЕТАЖ
102 | Стъргане на стари пластове боя (греди и тавани) | м2 | 846.62
103 | Очукване нездрава мазилка | м2 | 169.32
104 | Пренос, натоварване и изхвърляне отпадъци на 10 км | м3 | 3.39
105 | Полагане на контактен грунд по греди и тавани | м2 | 846.62
106 | Изкърпване вароциментова мазилка по греди и тавани | м2 | 169.32
107 | Гипсова шпакловка по тавани и греди, вкл. ръбохранители | м2 | 846.62
108 | Боядисване греди и тавани с латекс, вкл. грундиране | м2 | 846.62
109 | Направа "кутия" от влагоустойчив гипскартон на метална конструкция за обличане на тръбопроводи, включително боядисване с латекс | м2 | 52.8
Всичко I:
II. | ВТОРИ ЕТАЖ
110 | Стъргане на стари пластове боя (греди и тавани) | м2 | 1085.02
111 | Очукване нездрава мазилка | м2 | 217
112 | Пренос, натоварване и изхвърляне отпадъци на 10 км | м3 | 4.34
113 | Полагане на контактен грунд по греди и тавани | м2 | 1085.02
114 | Изкърпване вароциментова мазилка по греди и тавани | м2 | 217
115 | Гипсова шпакловка по тавани и греди, вкл. ръбохранители | м2 | 1085.02
116 | Боядисване греди и тавани с латекс, вкл. грундиране | м2 | 1085.02
117 | Направа "кутия" от влагоустойчив гипскартон на метална конструкция за обличане на тръбопроводи, включително боядисване с латекс | м2 | 52.8
Всичко II:
III. | ТРЕТИ ЕТАЖ
118 | Стъргане на стари пластове боя (греди и тавани) | м2 | 1089.75
119 | Очукване нездрава мазилка | м2 | 217.95
120 | Пренос, натоварване и изхвърляне отпадъци на 10 км | м3 | 4.36
121 | Полагане на контактен грунд по греди и тавани | м2 | 1089.75
122 | Изкърпване вароциментова мазилка по греди и тавани | м2 | 217.95
123 | Гипсова шпакловка по тавани и греди, вкл. ръбохранители | м2 | 1089.75
124 | Боядисване греди и тавани с латекс, вкл. грундиране | м2 | 1089.75
125 | Направа "кутия" от влагоустойчив гипскартон на метална конструкция за обличане на тръбопроводи, включително боядисване с латекс | м2 | 52.8
126 | Демонтаж фаянс по стени, вкл. хастар | м2 | 131.2
127 | Демонтаж тоалетни мивки и смесителни батерии | бр | 4
128 | Демонтаж тоалетни седала и писоари | бр | 8
129 | Полагане на контактен грунд по подове и стени | м2 | 103.86
130 | Хастарна вароциментова мазилка по стени | м2 | 131.2
131 | Полагане на фаянс по стени | м2 | 131.2
132 | Гипсова шпакловка по стени, вкл. ръбохранители | м2 | 72.16
133 | Боядисване стени с влагоустойчив латекс, вкл. грундиране | м2 | 72.16
134 | Полагане теракот по под | м2 | 31.7
Всичко III:
IV. | ЧЕТВЪРТИ ЕТАЖ
135 | Стъргане на стари пластове боя (греди и тавани) | м2 | 908.67
136 | Очукване нездрава мазилка | м2 | 181.73
137 | Пренос, натоварване и изхвърляне отпадъци на 10 км | м3 | 3.63
138 | Полагане на контактен грунд по греди и тавани | м2 | 908.67
139 | Изкърпване вароциментова мазилка по греди и тавани | м2 | 181.73
140 | Гипсова шпакловка по тавани и греди, вкл. ръбохранители | м2 | 908.67
141 | Боядисване греди и тавани с латекс, вкл. грундиране | м2 | 908.67
142 | Направа "кутия" от влагоустойчив гипскартон на метална конструкция за обличане на тръбопроводи, включително боядисване с латекс | м2 | 39.6
Всичко IV:
V. | СТЪЛБИЩНИ КЛЕТКИ
143 | Стъргане на стари пластове боя | м2 | 119.96
144 | Очукване нездрава мазилка | м2 | 10
145 | Пренос, натоварване и изхвърляне отпадъци на 10 км | м3 | 0.2
146 | Полагане на контактен грунд по греди и тавани | м2 | 119.96
147 | Изкърпване вароциментова мазилка по греди и тавани | м2 | 10
148 | Гипсова шпакловка по тавани и греди, вкл. ръбохранители | м2 | 119.96
149 | Боядисване греди и тавани с латекс, вкл. грундиране | м2 | 119.96
150 | Направа "кутия" от влагоустойчив гипскартон на метална конструкция за обличане на тръбопроводи, включително боядисване с латекс | м2 | 39.6
151 | Почистване и боядисване парапет стълбище | м2 | 45.36
152 | Почистване и боядисване декоративна решетка пред прозорци | м2 | 20.79
Всичко V:
VI. | ДОГРАМА
Прозорци
153 | Изваждане на прозорци от зид всички размери | бр | 57
154 | Доставка и монтаж на еднокрил прозорец 70/60см РVС 5-камерен профил стъклопакет с нискоемисионно стъкло с отваряемо крило на странична вертикална ос (№1 по спецификация) | бр | 2
155 | Доставка и монтаж на еднокрил прозорец 90/240см РVС 5-камерен профил стъклопакет с нискоемисионно стъкло с отваряемо крило на странична вертикална ос (№5 по спецификация) | бр | 4
156 | Доставка и монтаж на трикрил прозорец 260/240см РVС 5-камерен профил стъклопакет с нискоемисионно стъкло с отваряемо крило на странична вертикална ос (№6 по спецификация) | бр | 20
157 | Доставка и монтаж на трикрил прозорец 240/240см РVС 5-камерен профил стъклопакет с нискоемисионно стъкло с отваряемо крило на странична вертикална ос (№7 по спецификация) | бр | 5
158 | Доставка и монтаж на трикрил прозорец 260/160см РVС 5-камерен профил стъклопакет с нискоемисионно стъкло с отваряемо крило на странична вертикална ос (№10 по спецификация) | бр | 2
159 | Доставка и монтаж на трикрил прозорец 250/300см РVС 5-камерен профил стъклопакет с нискоемисионно стъкло с отваряемо крило на странична вертикална ос (№11 по спецификация) | бр | 2
160 | Доставка и монтаж на еднокрил прозорец 180/320см РVС 5-камерен профил стъклопакет с нискоемисионно стъкло (№19 по спецификация) | бр | 2
161 | Доставка и монтаж на вътрешна витрина 52/320см алуминиева дограма стъклопакет със стъкло, осигурено срещу разпадане и разчупване (№20 по спецификация) | бр | 8
162 | Доставка и монтаж на еднокрил прозорец 108/320см РVС 5-камерен профил стъклопакет с нискоемисионно стъкло (№21 по спецификация) | бр | 2
163 | Доставка и монтаж на петкрил прозорец 568/300см РVС 5-камерен профил стъклопакет с нискоемисионно стъкло с две отваряеми крила на странична вертикална ос (№26 по спецификация) | бр | 3
164 | Доставка и монтаж на трикрил прозорец 340/300см РVС 5-камерен профил стъклопакет с нискоемисионно стъкло с отваряемо крило на странична вертикална ос (№27 по спецификация) | бр | 3
165 | Доставка и монтаж на трикрил прозорец 280/300см РVС 5-камерен профил стъклопакет с нискоемисионно стъкло с отваряемо крило на странична вертикална ос (№28 по спецификация) | бр | 3
166 | Доставка и монтаж на трикрил прозорец 340/160см РVС 5-камерен профил стъклопакет с нискоемисионно стъкло с отваряемо крило на странична вертикална ос (№30 по спецификация) | бр | 1
167 | Вътрешно обръщане около прозорци до 25 см - вароциментова мазилка, шпакловка , вкл. ръбохранители и латекс | м | 388
Врати
168 | Изваждане на врати от зид всички размери | бр | 27
169 | Доставка и монтаж на вътрешна еднокрила плътна врата 90/200см от алуминиеви профили (№1 по спецификация) | бр | 1
170 | Доставка и монтаж на вътрeшна еднокрила плътна врата 100/200см от алуминиеви профили (№2 по спецификация) | бр | 1
171 | Доставка и монтаж на вътрешна двукрила витринна дограма 340/330см от алуминиеви профили, стъклопакет със стъкло, осигурено срещу разпадане и разчупване (№3 по спецификация) | бр | 1
172 | Доставка и монтаж на вътрeшна еднокрила плътна врата 100/210см от алуминиеви профили (№4 по спецификация) | бр | 11
173 | Доставка и монтаж на вътрешна еднокрила плътна врата 100/210см, самозатваряща се, димоуплътнена (№4м по спецификация) | бр | 2
174 | Доставка и монтаж на вътрешна еднокрила плътна врата 100/210см, самозатваряща се,димоуплътнена (№4д по спецификация) | бр | 5
175 | Доставка и монтаж на вътрешна еднокрила плътна врата 90/210см, самозатваряща се, димоуплътнена (№5м по спецификация) | бр | 1
176 | Доставка и монтаж на витринна дограма 180/320см от алуминиеви профили с двукрила димоуплътнена врата, стъклопакет със стъкло, осигурено срещу разпадане и разчупване (№7 по спецификация) | бр | 4
177 | Доставка и монтаж на външна двукрила остъклена врата 210/320см от алуминиеви профили с прекъснат термомост, с горен неотваряем прозорец стъклопакет с нискоемисионно стъкло, осигуреносрещу разпадане и разчупване с брави "Антипаник" (№8 по спецификация) | бр | 2
178 | Доставка и монтаж на витринна дограма 284/305см от алуминиеви профили с еднокрила димоуплътнена врата, стъклопакет със стъкло, осигурено срещу разпадане и разчупване (№9 по спецификация) | бр | 2
179 | Доставка и монтаж на вътрешна двукрила остъклена врата 160/220см от алуминиеви профили, стъклопакет със стъкло, осигурено срещу разпадане и разчупване (№10 по спецификация | бр | 1
180 | Доставка и монтаж на еднокрила остъклена врата 90/240см от алуминиеви профили, стъклопакет със стъкло, осигурено срещу разпадане и разчупване (№15 по спецификация) | бр | 1
181 | Доставка и монтаж на външна двукрила остъклена врата 200/320см от алуминиеви профили с прекъснат термомост, с горен неотваряем прозорец стъклопакет с нискоемисионно стъкло, осигуреносрещу разпадане и разчупване с брави "Антипаник" (№16 по спецификация) | бр | 1
182 | Вътрешно обръщане около врати до 25 см - вароциментова мазилка, шпакловка , вкл. ръбохранители и латекс | м | 201
Всичко VI:
ВСИЧКО Б:
ОБЩО част АРХИТЕКТУРА
Част: КОНСТРУКТИВНА
І | СТЪЛБА 1
183 | БЕТОН КЛАС С20/25 | М3 | 2.8
184 | КОФРАЖ | М2 | 13.9
185 | АРМИРОВЪЧНА СТОМАНА В420 | КГ | 265.6
186 | Разбиване на съществуваща настилка | М2 | 1.5
187 | Изкоп | М3 | 1.4
188 | Обратен насип | М3 | 0.6
II | СТЪЛБА 2
189 | БЕТОН КЛАС С20/25 | М3 | 2.5
190 | КОФРАЖ | М2 | 10.9
191 | АРМИРОВЪЧНА СТОМАНА В420 | КГ | 233.7
192 | Разбиване на съществуваща настилка | М2 | 1.5
193 | Изкоп | М3 | 1.4
194 | Обратен насип | М3 | 0.6
III | СТЪЛБА 3
195 | БЕТОН КЛАС С20/25 | М3 | 2.9
196 | КОФРАЖ | М2 | 12.9
197 | АРМИРОВЪЧНА СТОМАНА В420 | КГ | 246.7
198 | Разбиване на съществуваща настилка | М2 | 1.5
199 | Изкоп | М3 | 1.4
200 | Обратен насип | М3 | 0.6
IV | СТЪЛБА С ПЛОЩАДКА ПРИ ПОДПОРНАТА СТЕНА
201 | БЕТОН КЛАС С20/25 | М3 | 8.9
202 | КОФРАЖ | М2 | 44.7
203 | АРМИРОВЪЧНА СТОМАНА В420 | КГ | 481.7
204 | Разбиване на съществуваща настилка | М2 | 4
205 | Изкоп | М3 | 3.6
206 | Обратен насип | М3 | 1.6
V | МЕТАЛНИ КОНСТРУКЦИИ
207 | МЕТАЛНА КОНСТРУКЦИЯ СЕННИЦИ | КГ | 353
208 | МЕТАЛНА ЗА ОБРАМЧВАНЕ НА ОТВОРИ ЗА ВРАТИ | КГ | 1305
ОБЩО част КОНСТРУКТИВНА
Част: ОВ
Училищен корпус
Вътрешна отоплителна инсталация
209 | Доставка и монтаж на стоманен панелен радиатор тип 22 с размери 600/500mm, комплект с крепежни елементи за стена | бр. | 55
210 | Също, но 600/700 мм. | бр. | 11
211 | Също, но 600/800 мм. | бр. | 60
212 | Също, но 600/900 мм. | бр. | 9
213 | Също, но 600/1000 мм. | бр. | 31
214 | Също, но 600/1200 мм. | бр. | 29
215 | Също, но 600/1400 мм. | бр. | 32
216 | Също, но 600/1600 мм. | бр. | 7
217 | Също, но 600/2000 мм. | бр. | 14
218 | Доставка и монтаж на радиаторен вентил 1/2" | бр. | 248
219 | Доставка и монтаж на секретен регулиращ вентил 1/2" | бр. | 248
220 | Доставка и монтаж на окомплектовка за панелни радиатори, включваща : ръчен обезвъздушител, 2 бр. тапи , 2 бр. щепсели | бр. | 248
221 | Доставка и монтаж на полипропиленови тръба стабилизирана 2 1/2", вкл. фасонни елементи и преходи с метални резби | м | 68
222 | същото, но 2" | м | 133
223 | Също, 1 1/2" | м | 145
224 | Също, но 1 1/4" | м | 355
225 | Също, но ф 1" | м | 137
226 | Също, но 3/4" | м | 536
227 | Също, но 1/2" | м | 665
228 | Доставка и монтаж компенсатор Ф2 1/2" | бр. | 4
229 | Доставка и монтаж компенсатор Ф2" | бр. | 6
230 | Доставка и монтаж компенсатор Ф1 1/2" | бр. | 6
231 | Доставка и монтаж компенсатор Ф1 1/4 | бр. | 6
232 | Доставка и монтаж на сферичен кран 1" | бр. | 2
233 | Също, но ф 20 с изпразнител | бр | 9
234 | Доставка и монтаж на сферичен кран ППР ф 20 - дренажен | бр | 22
235 | Доставка и монтаж на адаптор ППР Ф20х1/2" | бр | 488
236 | Доставка и монтаж на автоматичен обезвъздушител в компл. с клапан 1/2" | бр. | 50
237 | Доставка и монтаж на тръбна изолация от микропореста гума ф 2 1/2" | м | 68
238 | Също, но ф 2" | м | 133
239 | Също, но ф 1 1/2 | м | 145
240 | Също, но ф 1 1/4" | м | 355
241 | Също, но ф 1 | м | 117
242 | Също, но ф 3/4" | м | 148
243 | Също, но ф 1/2" | м | 35
244 | Скоби за укрепване комплект с винт и дюбел | бр | 5180
245 | Метална конструкция | кг | 150
246 | Пробиване на отвори до 15х10 в бетонови плочи | бр | 90
247 | Пробиване на отвори до 40х20 в тухлени зидове | бр | 30
248 | Замонолитване на отвори в бетонови плочи | бр | 90
249 | Замонолитване на отвори в тухлени зидове | бр | 30
250 | Хидравлични проби на тръбна мрежа | м | 2039
251 | Топла проба за отоплително тяло с регулиране на дебит | бр | 242
Оборудване абонатни станции
252 | Доставка и монтаж на мембранен разширителен съд с работен обем 400 литра | бр. | 3
253 | Доставка и монтаж на водоразпределител ф219, L=2000 м. 8 щуцера | бр. | 2
254 | Доставка и монтаж на водосъбирател ф219, L=2000 м. 8 щуцера | бр. | 2
255 | Доставка и монтаж на автоматична допълваща система 1/2'' ; 0,6 Mpa | бр. | 1
256 | Доставка и монтаж на стоманена тръба ф 88x4,5, вкл. фасонни елементи | м | 16
257 | Доставка и монтаж на черна газова тръба 1 1/4" | м | 15
258 | Също, но Ф90 | м | 15
259 | Доставка и монтаж на воден филтър DN 2 1/2", PN0,6 | бр. | 1
260 | Също, но DN2, PN0,6 | бр. | 2
261 | Също, но DN 1 1/2, PN0,6 | бр. | 1
262 | Също, но DN 1 1/4, PN0,6 |  | 2
263 | Доставка и монтаж на предпазен клапан 1"; 0,4 Mpa | бр. | 2
264 | Също, но 1 1/2"; 0,4 Mpa | бр. | 2
265 | Доставка и монтаж на автоматичен обезвъздушител в компл. с клапан 1/2" | бр. | 7
266 | Доставка и монтаж на манометър 1,0 Mpa | бр. | 2
267 | Доставка и монтаж на термометър 120°C | бр. | 4
268 | Доставка и монтаж на табло КИПиА | бр. | 2
269 | Доставка, монтаж и настройка на регулатор на температура с потопяем сензор за управление трипътен вентил на котела - двуканален | бр. | 2
270 | Метална конструкция | кг | 100
271 | Хидравлична проба | м | 15
272 | Функционална проба | бр. | 1
Демонтажни работи
273 | Демонтаж помпи | бр. | 2
274 | Демонтаж колектори | бр. | 4
275 | Демонтаж тръби до 2" | м | 4350
276 | Демонтаж тръби до ф108 | м | 860
277 | Демонтаж отоплителни тела | бр | 440
278 | Пренасяне, натоварване, извозване на демонтирани тръби и съоръжения | компл. | 1
общо ОВ
Част: ЕЛЕКТРО
I. | ОСВЕТИТЕЛНА ИНСТАЛАЦИЯ
279 | Доставка и монтаж на аплик стенен, к-кт с ЛЕД лампа 6,10W, IP54 | бр. | 24
280 | Доставка и монтаж на плафонера за монтаж на таван ІР20, к-кт с ЛЕД лампа 4 или 6W | бр. | 81
281 | Доставка и монтаж на плафонера за монтаж на таван ІР54, к-кт с ЛЕД лампа 4, 6 или 14W | бр. | 166
282 | Доставка и монтаж на осветително тяло - ЛЕД панел за монтаж на таван 600/600 ІР20, 45W | бр. | 253
283 | Доставка и монтаж на светително тяло - ЛЕД панел за монтаж на таван ІР20, 18W | бр. | 128
284 | Доставка и монтаж на LED индустриално осв.тяло PC 220V 1,20m 36W 5000К IP66 | бр. | 17
285 | Доставка и монтаж на LED индустриално осв.тяло PC 220V 0,60m 24W 5000К IP66 | бр. | 30
286 | Доставка и монтаж на LED прожекторно осв.тяло 220V 30W 5000К IP65 | бр. | 23
287 | Направа суха разделка на кабел до 4мм2 | бр | 1444
Всичко СИЛОВА И ОСВЕТИТЕЛНА ИНСТАЛАЦИЯ
II. | ПОЖАРОИЗВЕСТИТЕЛНА ИНСТАЛАЦИЯ, АВАРИЙНО И ЕВАКУАЦИОННО ОСВЕТЛЕНИЕ
Доставка на материали
288 | Пожароизвестителна централа адресируема, к-кт с модули разширение | бр. | 4
289 | Адресируем оптично димен датчик, к-кт с основа | бр. | 208
290 | Адресируем оптично димен датчик с изолатор, к-кт с основа | бр. | 20
291 | Адресируем термичен пожароизвестител, к-кт с основа | бр. | 7
292 | Адресируем ръчен пожароизвестител | бр. | 17
293 | Адресируем входно-изходен модул | бр. | 4
294 | Адресируем модул управление конвенционални сирени | бр. | 13
295 | Сирена вътрешна | бр. | 13
296 | Сирена външна | бр. | 3
297 | Оловен херметичен акумулатор18Аh/12V | бр. | 3
298 | Захранващ блок сирени | бр. | 17
299 | Доставка проводник JY-L(Y) 2 х 1,0mm2 | м. | 2150
300 | Доставка на проводник J-Y(St)Y 2 х 1,0mm2, аварийно евакуационно осветление | м. | 1650
301 | Доставка PVC кабелен канал 12/12mm | м. | 3200
302 | Доставка на светещ знак "Маршрут за евакуация" | бр. | 36
303 | Доставка на светещ знак "Изход за евакуация" | бр. | 11
Електромонтажни работи изграждане ПИИ
303 | Монтаж на проводник JY-L(Y) 2 х 1,0mm2 | м. | 2150
304 | Монтаж на на проводник J-Y(St)Y 2 х 1,0mm2, аварийно евакуационно осветление | м. | 1650
305 | Монтаж PVC кабелен канал с дюбели | м. | 3200
306 | Монтаж на основа за автоматичен пожароизвестител | бр. | 235
307 | Привеждане в работно състояние на автоматичен пожароизвестител | бр. | 235
308 | Монтаж на ръчен пожароизвестител | бр. | 17
309 | Привеждане в работно състояние на ръчен пожароизвестител | бр. | 17
310 | Монтаж на адресируеми модули | бр. | 17
311 | Привеждане в работно състояние на адресируеми модули | бр. | 17
312 | Монтаж пожароалармено акустично устройство | бр. | 17
313 | Прив. в раб. съст.на пожароалармено акустично устройство | бр. | 17
314 | Монтаж на шкаф на ПИС | бр. | 1
315 | Програмиране на ПИИ система | бр. | 1
316 | Ефективни измервания и 72 ч проби | бр. | 1
317 | Монтаж осветително тяло аварийно евакуационно осветление | бр. | 47
Всичко изграждане ПИИ
ОБЩО част ЕЛЕКТРО
Част: ВиК
І | ВОДОПРОВОД
І.2. | Фрагмент 6 - фонтанки коридори
318 | Доставка и монтаж на полипропилен. ф 20 мм за студена вода, вкл. фасонни части | м | 5.55
319 | Доставка и монтаж на скоби за закрепване на РР тръби ф 20 мм | бр | 6
320 | Доставка и монтаж на стенна фонтанка 1/2" | бр | 4
321 | Доставка и монтаж на хромирана месингова канелка 1/2" | бр | 4
Всичко водопровод фонтанки коридори
І.3. | Фрагмент 5 - санитарен възел СОУ
322 | Доставка и монтаж на полипропилен. ф 20 мм за студена вода, вкл. фасонни части | м | 7.05
323 | Доставка и монтаж на полипроп. тръби ф 20 мм за гореща вода, вкл. фасонни части | м | 3.4
324 | Доставка и монтаж на полипроп. тръби ф 25 мм за студена вода, вкл. фасонни части | м | 1.5
325 | Доставка и монтаж на скоби за закрепване на РР тръби ф 20 мм | бр | 14
326 | Доставка и монтаж на скоби за закрепване на РР тръби ф 25 мм | бр | 4
327 | Доставка и монтаж на СК ½ " | бр | 9
328 | Доставка и монтаж на ОК ½ " | бр | 1
329 | Доставка и монтаж вертикален ел. бойлер 80 л, 2 kW | бр | 1
330 | Доставка и монтаж комплект смесител за тоалетна мивка | бр | 5
331 | Доставка и монтаж промивен кран 1/2" за писоар | бр | 2
Всичко водопровод санитарен възел СОУ
І.4. | Фрагмент 4 - общежитие
332 | Доставка и монтаж на полипропилен. ф 20 мм за студена вода, вкл. фасонни части | м | 40.85
333 | Доставка и монтаж на полипроп. тръби ф 20 мм за гореща вода, вкл. фасонни части | м | 40.85
334 | Доставка и монтаж на полипроп. тръби ф 25 мм за студена вода, вкл. фасонни части | м | 30.25
335 | Доставка и монтаж на полипроп. тръби ф 32 мм за студена вода, вкл. фасонни части | м | 12.15
336 | Доставка и монтаж на полипроп. тръби ф 40 мм за студена вода, вкл. фасонни части | м | 7.85
337 | Доставка и монтаж на скоби за закрепване на РР тръби ф 20 мм | бр | 72
338 | Доставка и монтаж на скоби за закрепване на РР тръби ф 25 мм | бр | 24
339 | Доставка и монтаж на скоби за закрепване на РР тръби ф 32 мм | бр | 10
340 | Доставка и монтаж на скоби за закрепване на РР тръби ф 40 мм | бр | 8
341 | Доставка и монтаж на СК ½ " | бр | 36
342 | Доставка и монтаж на ОК ½ " | бр | 12
343 | Доставка и монтаж вертикален ел. бойлер 80 л, 2 kW | бр | 9
344 | Доставка и монтаж хоризонтален ел. бойлер 80 л, 2 kW | бр | 3
345 | Доставка и монтаж комплект смесител за тоалетна мивка | бр | 12
346 | Доставка и монтаж на клозетно казанче | бр | 12
347 | Доставка и монтаж на смесител за душ | бр | 12
Всичко водопровод общежитие
І.5. | Фрагмент 2 - училише
348 | Доставка и монтаж на полипропилен. ф 20 мм за студена вода, вкл. фасонни части | м | 7.55
349 | Доставка и монтаж на полипроп. тръби ф 20 мм за гореща вода, вкл. фасонни части | м | 10.7
350 | Доставка и монтаж на полипроп. тръби ф 25 мм за студена вода, вкл. фасонни части | м | 8.95
351 | Доставка и монтаж на полипроп. тръби ф 25 мм за гореща вода, вкл. фасонни части | м | 6.15
352 | Доставка и монтаж на полипроп. тръби ф 32 мм за студена вода, вкл. фасонни части | м | 7.4
353 | Доставка и монтаж на полипроп. тръби ф 32 мм за гореща вода, вкл. фасонни части | м | 7.4
354 | Доставка и монтаж на скоби за закрепване на РР тръби ф 20 мм | м | 15
355 | Доставка и монтаж на скоби за закрепване на РР тръби ф 25 мм | м | 13
356 | Доставка и монтаж на скоби за закрепване на РР тръби ф 32 мм | м | 12
357 | Доставка и монтаж на СК ½ " | бр | 7
358 | Доставка и монтаж комплект смесител за тоалетна мивка | бр | 5
359 | Доставка и монтаж комплект смесител за изливна мивка | бр | 1
360 | Доставка и монтаж на никелирана канелка 1/2" | бр | 2
361 | Доставка и монтаж на смесител за душ | бр | 4
362 | Доставка и монтаж на клозетно казанче | бр | 4
363 | Доставка и монтаж промивен кран 1/2" за писоар | бр | 3
Всичко водопровод училище
І.6. | Фрагмент 1 - столова
364 | Доставка и монтаж на полипропилен. ф 20 мм за студена вода, вкл. фасонни части | м | 7
365 | Доставка и монтаж на полипроп. тръби ф 20 мм за гореща вода, вкл. фасонни части | м | 22.6
366 | Доставка и монтаж на полипроп. тръби ф 25 мм за студена вода, вкл. фасонни части | м | 33.6
367 | Доставка и монтаж на полипроп. тръби ф 32 мм за студена вода, вкл. фасонни части | м | 5.85
368 | Доставка и монтаж на скоби за закрепване на РР тръби ф 20 мм | бр | 23
369 | Доставка и монтаж на скоби за закрепване на РР тръби ф 25 мм | бр | 27
370 | Доставка и монтаж на скоби за закрепване на РР тръби ф 32 мм | бр | 6
371 | Доставка и монтаж на СК ½ " | бр | 12
372 | Доставка и монтаж на ОК ½ " | бр | 2
373 | Доставка и монтаж вертикален ел. бойлер 120 л, 3 kW | бр | 1
374 | Доставка и монтаж вертикален ел. бойлер 80 л, 2 kW | бр | 1
375 | Доставка и монтаж комплект смесител за тоалетна мивка | бр | 7
376 | Доставка и монтаж комплект смесител за кухненска мивка | бр | 1
377 | Доставка и монтаж на клозетно казанче | бр | 7
378 | Доставка и монтаж на вентил за съдомиална машина | бр | 1
Всичко водопровод столова
Общо ВОДОПРОВОД
ІІ | КАНАЛИЗАЦИЯ
ІІ.2. | Фрагмент 6 - фонтанки коридори
379 | Доставка и монтаж на РVС тръби ф 50 мм | бр | 7.5
380 | Доставка и монтаж на РVС коляно ф 50 мм | бр | 8
381 | Доставка и монтаж на РVС разклонител 50/50 | бр | 4
382 | Доставка и монтаж на РVС дъга ф 50 мм | бр | 3
383 | Доставка и монтаж на подов сифон ф 50 мм | бр | 4
384 | Доставка и монтаж на вентилационен клапан | бр | 1
Всичко канализация фонтанки коридори
ІІ.3. | Фрагмент 5 - санитарен възел СОУ
385 | Доставка и монтаж на РVС тръби ф 50 мм | м | 1.9
386 | Доставка и монтаж на РVС тръби ф 50 мм | м | 15.25
387 | Доставка и монтаж на РVС тръби ф 110 мм | м | 7
388 | Доставка и монтаж на РVС коляно ф 32 мм | бр | 5
389 | Доставка и монтаж на РVС коляно ф 50 мм | бр | 14
390 | Доставка и монтаж на РVС коляно ф 110 мм | бр | 7
391 | Доставка и монтаж на РVС разклонител 50/32 | бр | 4
392 | Доставка и монтаж на РVС разклонител 50/50 | бр | 12
393 | Доставка и монтаж на РVС разклонител 110/50 | бр | 4
394 | Доставка и монтаж на РVС разклонител 110/110 | бр | 5
395 | Доставка и монтаж на РVС дъга ф 50 мм | бр | 6
396 | Доставка и монтаж на РVС дъга ф 110 мм | бр | 2
397 | Доставка и монтаж на маншон ф 110 мм | бр | 7
398 | Доставка и монтаж тоалетна мивка среден формат | бр | 5
399 | Доставка и монтаж на клозетно седало | бр | 7
400 | Доставка и монтаж на подов сифон ф 50 мм | бр | 11
401 | Доставка и монтаж писоар | бр | 2
402 | Доставка и монтаж на вентилационен клапан | бр | 1
Всичко канализация санитарен възел СОУ
ІІ.4. | Фрагмент 4 - общежитие
403 | Доставка и монтаж на РVС тръби ф 50 мм | м | 20.65
404 | Доставка и монтаж на РVС тръби ф 110 мм | м | 36
405 | Доставка и монтаж на РVС коляно ф 50 мм | бр | 36
406 | Доставка и монтаж на РVС коляно ф 110 мм | бр | 12
407 | Доставка и монтаж на РVС разклонител 50/50 | бр | 12
408 | Доставка и монтаж на РVС разклонител 110/50 | бр | 24
409 | Доставка и монтаж на РVС разклонител 110/110 | бр | 12
410 | Доставка и монтаж на РVС дъга ф 50 мм | бр | 21
411 | Доставка и монтаж на РVС дъга ф 110 мм | бр | 11
412 | Доставка и монтаж на РVС РО ф 110 мм | бр | 3
413 | Доставка и монтаж тоалетна мивка среден формат | бр | 12
414 | Доставка и монтаж на маншон ф 110 мм | бр | 12
415 | Доставка и монтаж на клозетно седало | бр | 12
416 | Доставка и монтаж на подов сифон ф 50 мм | бр | 12
417 | Доставка и монтаж на душ кабина | бр | 8
418 | Доставка и монтаж на вентилационен клапан | бр | 12
Всичко канализация общежитие
ІІ.5. | Фрагмент 2 - училише
419 | Доставка и монтаж на РVС тръби ф 32 мм | м | 2.8
420 | Доставка и монтаж на РVС тръби ф 50 мм | м | 13.1
421 | Доставка и монтаж на РVС тръби ф 110 мм | м | 1
422 | Доставка и монтаж на РVС тръби ф 110 мм за хор. канал в сгради | м | 5.15
423 | Доставка и монтаж на РVС тръби ф 160 мм за хор. канал в сгради | м | 6.75
424 | Доставка и монтаж на РVС коляно ф 32 мм | бр | 8
425 | Доставка и монтаж на РVС коляно ф 50 мм | бр | 12
426 | Доставка и монтаж на РVС коляно ф 110 мм | бр | 6
427 | Доставка и монтаж на РVС коляно ф 160 мм | бр | 2
428 | Доставка и монтаж на РVС разклонител 32/32 | бр | 4
429 | Доставка и монтаж на РVС разклонител 50/32 | бр | 5
430 | Доставка и монтаж на РVС разклонител 50/50 | бр | 7
431 | Доставка и монтаж на РVС разклонител 110/50 | бр | 3
432 | Доставка и монтаж на РVС разклонител 110/110 | бр | 3
433 | Доставка и монтаж на РVС разклонител 160/110 | бр | 3
434 | Доставка и монтаж на РVС разклонител 160/160 | бр | 2
435 | Доставка и монтаж на РVС дъга ф 32 мм | бр | 4
436 | Доставка и монтаж на РVС дъга ф 50 мм | бр | 6
437 | Доставка и монтаж на РVС дъга ф 110 мм | бр | 3
438 | Доставка и монтаж на РVС дъга ф 160 мм | бр | 1
439 | Доставка и монтаж на маншон ф 110 мм | бр | 4
440 | Доставка и монтаж тоалетна мивка среден формат | бр | 20
441 | Доставка и монтаж кухненска мивка | бр | 1
442 | Доставка и монтаж на клозетно седало | бр | 4
443 | Доставка и монтаж на подов сифон ф 50 мм | бр | 8
444 | Доставка и монтаж на вентилационен клапан | бр | 3
Всичко канализация училише
ІІ.6. | Фрагмент 1 - столова
445 | Доставка и монтаж на РVС тръби ф 32 мм | м | 2.55
446 | Доставка и монтаж на РVС тръби ф 50 мм | м | 5.8
447 | Доставка и монтаж на РVС тръби ф 110 мм | м | 2
448 | Доставка и монтаж на РVС тръби ф 110 мм за хор. канал в сгради | м | 8.7
449 | Доставка и монтаж на РVС коляно ф 32 мм | бр | 4
450 | Доставка и монтаж на РVС коляно ф 50 мм | бр | 8
451 | Доставка и монтаж на РVС коляно ф 110 мм | бр | 6
452 | Доставка и монтаж на РVС разклонител 32/32 | бр | 6
453 | Доставка и монтаж на РVС разклонител 50/32 | бр | 2
454 | Доставка и монтаж на РVС разклонител 50/50 | бр | 2
455 | Доставка и монтаж на РVС разклонител 110/50 | бр | 7
456 | Доставка и монтаж на РVС разклонител 110/110 | бр | 3
457 | Доставка и монтаж на РVС разклонител 160/110 | бр | 6
458 | Доставка и монтаж на РVС дъга ф 32 мм | бр | 4
459 | Доставка и монтаж на РVС дъга ф 50 мм | бр | 2
460 | Доставка и монтаж на РVС дъга ф 110 мм | бр | 1
461 | Доставка и монтаж на маншон ф 110 мм | бр | 3
462 | Доставка и монтаж тоалетна мивка среден формат | бр | 7
463 | Подвързване кухненска мивка, двугнездна | бр | 1
464 | Доставка и монтаж на клозетно седало | бр | 3
465 | Доставка и монтаж на подов сифон ф 50 мм | бр | 4
466 | Подвързване на съдомиална машина | бр | 1
467 | Доставка и монтаж на мазнинозадържател | бр | 1
468 | Доставка и монтаж на вентилационен клапан | бр | 2
Всичко канализация столова
Всичко КАНАЛИЗАЦИЯ
ОБЩО част ВиК
Всичко СМР собствен принос без ДДС
ДДС 20%
Всичко СМР собствен принос с ДДС
………………………………………………………………………………………….
/трите имена на представляващия участника/
………………………………………………………………………………….
/подпис и печат/
Дата: