## ОП4
Приложение № 3.4
Обособена позиция 4: „Реконструкция, модернизация и внедряване на мерки за енергийна ефективност в СУ „Г. С. Раковски“ и „Спортно училище – Велико Търново”
Техническо описание на материалите и оборудването, които ще бъдат доставени и монтирани
Предложение на участника
№ | Наименование | Техн. Харектеристики | Технически характеристики на предложението | Производител и страна на произход. Вносител. | Дълготрайност на материалите/ гаранция от производителя | Приложен документ /декларация, сертификат/
1 | Доставка и монтаж топлоизолация от каширана минерална вата с дебелина 10 см и коефициент на топлопроводимост l=0.035 W/mK в подпокривно пространство | Минерална вата с дебелина 10 см и коефициент на топлопроводимост λ≤0,035 W/m.K
2 | Доставка и монтаж нова LT ламарина с PVC покритие | Минимална дебелина на ламарината 0,5mm
3 | Направа фасадна топлоизолация с EPS с дебелина 80 мм и коефициент на топлопроводнолст l=0.035 W/mK, вкл. мрежа и шпакловка | Интегрирана топлоизолационна система, включваща ЕPS (17 kg/m3) с дебелина 100 mm. Коефициент на топлопроводимост λ≤0,035 W/m.K
4 | Направа фасадна топлоизолация от минерална вата с дебелина 8 см и коефициент на топлопроводимост l=0.035 W/mK, вкл. мрежа и шпакловка | Твърди плочи каменна минерална вата с дебелина 8 сm. Клас на реакция на огън А1 или А2. Коефициент на топлопроводимост - Ламбда λ ≤ 0,035 W/m.К; плътност ρ≥110 кг/м3.
5 | Направа фасадна топлоизолация по цокъл с XPS-F с дебелина 80 мм, вкл. мрежа и шпакловка | Интегрирана топлоизолационна система, включваща плочи от екструдиран полистирен ХPS с дебелина 80 mm. Коефициент на топлопроводимост λ≤0,035W/m.K
6 | Направа фасадна силикатна влачена мазилка, цвят по RAL 1018 и 1023, вкл. грунд | Цвят съгласно техническия проект
7 | Направа облицовка по цокъл от мразоустойчив гранитогрес на еластично лепило, цвят по RAL 6013 | Сертификат, доказващ мразоустойчивост и осигуряване срещу приплъзване
8 | ПВЦ дограма | Чертежите с размери, отваряемост и местоположение в обекта на всеки отделен прозорец са дадени в проекта. Петкамерен профил и стъклопакет с ниско емисионно стъкло. Всеки отделен модул трябва да бъде с коефициент на топлопреминаване ≤1,4 W/m2.K
9 | Алуминиева дограма - външни врати | Чертежите с размери, отваряемост и местоположение в обекта на всеки отделен прозорец са дадени в проекта. Петкамерен профил и стъклопакет с ниско емисионно стъкло. Всеки отделен модул трябва да бъде с коефициент на топлопреминаване ≤2 W/m2.K
10 | Доставка на устройство за придвижване на инвалидни колички по стълбища - мобилен тип с батерии | Отговарящо на изискванията на НАРЕДБА № 4 ОТ 1 ЮЛИ 2009 Г. ЗА ПРОЕКТИРАНЕ, ИЗПЪЛНЕНИЕ И ПОДДЪРЖАНЕ НА СТРОЕЖИТЕ В СЪОТВЕТСТВИЕ С ИЗИСКВАНИЯТА ЗА ДОСТЪПНА СРЕДА ЗА НАСЕЛЕНИЕТО, ВКЛЮЧИТЕЛНО ЗА ХОРАТА С УВРЕЖДАНИЯ
11 | Доставкаи монтаж на вертикална платфома за придвижване на инвалидни колички - 1бр. за монтаж на открито върху готов под в собствена самоносеща защитна конструкция от стоманени панели и рамки, покрити с електростатично нанесена боя. Панелите, вратите и носещата част - от метални рамки, противоплъзгащо покритие по пода, електронно управление Осигурителни системи: със сензори с прекъсвачи за спиране на платформата при натъкване на препятствие и претоварване, със заключване на вратите преди тръгване и движение само при затворени врати, авариен стоп бутон със звуков сигнал. товароподемност - 1 лице с инвалиднаколичка (да 340 кг) хидравлично задвижване - с електромотор с мощност на мотора - 0,55 kW скорост на движение - 3 м/мин, захранващо напрежение - 220 V, 50 Hz | Отговарящо на изискванията на НАРЕДБА № 4 ОТ 1 ЮЛИ 2009 Г. ЗА ПРОЕКТИРАНЕ, ИЗПЪЛНЕНИЕ И ПОДДЪРЖАНЕ НА СТРОЕЖИТЕ В СЪОТВЕТСТВИЕ С ИЗИСКВАНИЯТА ЗА ДОСТЪПНА СРЕДА ЗА НАСЕЛЕНИЕТО, ВКЛЮЧИТЕЛНО ЗА ХОРАТА С УВРЕЖДАНИЯ
12 | Полагане на фаянс по стени (Н=2.00 m) | Клас R13 Стандарт: DIN 51130:2010 (DE)/CEN TS 16165 или еквивалентен
13 | Направа настилка от мразоустойчив гранитогрес на еластично лепило, осигурен срещу плъзгане - площадки | Сертификат, доказващ мразоустойчивост и осигуряване срещу приплъзване
14 | Доставка и монтаж на мултифункционална тревна настилка, цвят зелен, с влакна от полипропилен с дължина 40-60 мм, вплетени във високо еластична основа, покрити с латекс, в т.ч. засипка със слой кварцов пясък и каучуков гранулат за регулиране височината на “стъблата” и плътността на покритието | Стандарт: EN 15330-1
15 | Доставка и монтаж на баскетболната система от стомана - табло от поликарбонатно стъкло, твърд ринг и мрежа 8 мм (EN 1270) | Да се представи сертификат за приложимост за спортни състезания
16 | Доставка и монтаж на врата за мини футбол / хандбал 3.00 х 2.00 х 1.00 м за външно ползване - от алуминиев профил 80x80 мм с дебелина 3 мм (EN 749) с мрежа полиестер 6 мм. с пълнеж | Да се представи сертификат за приложимост за спортни състезания
17 | Доставка и монтаж на рекуперативен блок V=6000m3/h; H=260Pa, Nел=2x1,5kW/400V | Минимален кофициента екупеация 0,7
18 | Доставка и монтаж на топлообменник СОТ 800/800-2R 80kW; вода 80/60°C;ΔPв-х=27Pa; работна мощност 45kW | Документ доказващ мощността при цитираната температурна разлика
19 | Външно изкуствено осетление - прожектор 70W, к-кт с метал халогенна лампа 70W, IP65 и др. | Доказване светлотехнически параметри според изчислените в работния проект по част "електро"
20 | Панелни радиатори | Двупанелни и трипанелни радиатори с указаните размери и с мощност при записаната в проекта температурна разлика, не по-малка от посочената в проекта.
21 | Доставка и монтаж на мембранен разширителен съд с работен обем 400 литра | Работно налягане 3 atm
22 | Доставка, монтаж и настройка на регулатор на температура с потопяем сензор за управление на вентила - двуканален | Програмируем електронен контролер за управление на два отоплителни кръга със заден алгоритъм на управление поотделно за всеки кръг и многопозиционно управление на трипътен вентил. С отчитане на външната температура, температура в еталонно помещение и температура на подаваща вода.
23 | Доставка и монтаж LED осветителни тела | За всички осветителни тела следва да се проложи документ указващ мощността, светлинния поток, отговарящ на светлотехническите изчисления в проекта по част "Електро"