## Лист1
Образец № 4.1
КОЛИЧЕСТВЕНО-СТОЙНОСТНА СМЕТКА
Обект: ДГ "ШАРЕНИЯТ ЗАМЪК" в УПИ IV, кв.360А, гр. Велико Търново
№ | В И Д О В Е Р А Б О Т И | Мярка | дълж | шир. | вис. | бр | Количество | Ед. цена | Общо
Част Архитектурна, фаза ТП
1 | Земни работи
| Масов изкоп - сграда | куб.м |  |  |  |  | 4365
| Транспорт на земни маси на разстояние до 15 км | куб.м |  |  |  |  | 4365
| Обратен насип от трошено-скална маса - около сграда, с уплътняване | куб.м |  |  |  |  | 500
| Пясъчна възглавница - сграда над основи, с уплътняване | куб.м |  |  |  |  | 175
| Обратен насип от трошено-скална маса - сграда над основи, с уплътняване | куб.м |  |  |  |  | 700
Общо:
2 | Кофражни работи
| Кофраж фундаментна плоча на кота -4.70 | кв.м |  |  |  |  | 98.51
| Кофраж плоча на кота -0.10 | кв.м |  |  |  |  | 958.9
| Кофраж плоча на кота +3.30/+4.30 | кв.м |  |  |  |  | 954
| Кофраж греди на кота -0.10 | кв.м |  |  |  |  | 9.24
| Кофраж греди на кота +3.30/+4.30 | кв.м |  |  |  |  | 309.23
| Кофраж колони на кота -0.10 | кв.м |  |  |  |  | 430.1
| Кофраж колони на кота +3.30/+4.30 | кв.м |  |  |  |  | 418.65
| Кофраж шайби на кота -0.10 | кв.м |  |  |  |  | 793
| Кофраж шайби на кота +3.30/+4.30 | кв.м |  |  |  |  | 419
3 | Бетонови работи - сграда и ограда
| Подложен бетон на кота -5.10, клас С12/15, доставка и полагане | куб.м |  |  |  |  | 152
| Бетон , клас С25/30, доставка и полагане | куб.м |  |  |  |  | 664
| Бетон , клас С20/25, доставка и полагане | куб.м |  |  |  |  | 750
4 | Армировка сграда и ограда
| Доставка и монтаж армировка стомана S275(Ф) | кг |  |  |  |  | 1214
| Доставка и монтаж армировка стомана В500В(N) | кг |  |  |  |  | 150917
Общо:
5 | ЗИДАРИИ
| Тухлена зидария Porotherm N+F 25 см – външна | куб.м |  |  |  |  | 97.91
| Тухлена зидария Porotherm N+F 25 см – вътрешна | куб.м |  |  |  |  | 80.83
| Тухлена зидария Porotherm N+F 12 см | кв.м |  |  |  |  | 662.52
| Газобетон 25см Н40см по зъбери на кули | м |  |  |  |  | 16.8
6 | ЩУРЦОВЕ
| Щурцове газобетонни блокчета 5см на лепило – над прозорци | м |  |  |  |  | 191.4
Щурцове за отвори, на вътрешни и външни стени Porotherm12:
| Дължина 100см | бр. |  |  |  |  | 20
| Дължина 125см | бр. |  |  |  |  | 55
| Дължина 150см | бр. |  |  |  |  | 8
| Дължина 225см | бр. |  |  |  |  | 14
7 | СТЕННИ ОБШИВКИ
| ГИПСОКАРТОН 2х12.5см ВЪРХУ МЕТАЛНА ЩЕНДЕРНА КОНСТРУКЦИЯ | кв.м |  |  |  |  | 105.34
ШУМОИЗОЛАЦИОННА ОБШИВКА САНИТАРНИ ВЪЗЛИ
| ГИПСОКАРТОН 2х12.5см ВЪРХУ МЕТАЛНА ЩЕНДЕРНА КОНСТРУКЦИЯ | кв.м |  |  |  |  | 106.26
| МИН. ВАТА 5см МЕЖДУ ПРОФИЛИ НА МЕТАЛНА ЩЕНДЕРНА К-ЦИЯ | кв.м |  |  |  |  | 106.26
| ГАЗОБЕТОННИ БЛОКЧЕТА 5см – ОБШИВКА НА ШАХТИ И СТБ СТЕНИ | кв.м |  |  |  |  | 116.01
8 | ВЪТРЕШНИ ГИПСОВИ МАШИННИ МАЗИЛКИ
| ПО СТЕНИ | кв.м |  |  |  |  | 2331
| ПО ТАВАНИ | кв.м |  |  |  |  | 1361.94
| ПО СТРАНИЦИ НА ПРОЗОРЕЧНИ ОТВОРИ | м |  |  |  |  | 293
9 | БОЯДИСВАНЕ С ЛАТЕКС
| ПО СТЕНИ | кв.м |  |  |  |  | 2331
| ПО ТАВАНИ | кв.м |  |  |  |  | 1361.94
| ПО СТРАНИЦИ НА ПРОЗОРЕЧНИ ОТВОРИ | м |  |  |  |  | 293
10 | БОЯДИСВАНЕ С ВОДОУСТОЙЧИВ ЛАТЕКС
| ПО СТЕНИ | кв.м |  |  |  |  | 33.4
| ПО ТАВАНИ | кв.м |  |  |  |  | 171.41
11 | ВАРО-ЦИМ. МАЗИЛКА В САНИТАРНИ ПОМЕЩЕНИЯ – ХАСТАР | кв.м |  |  |  |  | 252
12 | ОБЛИЦОВКА С ФАЯНСОВИ ПЛОЧКИ НА ЛЕПИЛО
| ФАЯНС Ф1 | кв.м |  |  |  |  | 279
| ФАЯНС Ф2 | кв.м |  |  |  |  | 133
| ФАЯНС Ф3 | кв.м |  |  |  |  | 80
13 | ОКАЧЕНИ ТАВАНИ
| ОКАЧЕН – ГИПСОКАРТОН 12.5мм НА МЕТАЛНА ЩЕНДЕРНА К-ЦИЯ | кв.м |  |  |  |  | 248.02
| КАМЕННА ВАТА, 12см, В ОКАЧЕН ТАВАН | кв.м |  |  |  |  | 9.6
| ОКАЧЕН РАСТЕРЕН – С ПАНА 60х60см | кв.м |  |  |  |  | 90.24
14 | ЦОКЛИ
| КЕРАМИКА К4Ц – ВИСОЧИНА 5см | м |  |  |  |  | 375
| ВИНИЛ | м |  |  |  |  | 414
| ВИНИЛ В2 | м |  |  |  |  | 95
15 | ПОДОВИ НАСТИЛКИ ВИНИЛ НА ЛЕПИЛО
| ВИНИЛ – ХЕТЕРОГЕННА РУЛОННА ВИНИЛ / PVC НАСТИЛКА НА ЛЕПИЛО | кв.м |  |  |  |  | 831.39
| ВИНИЛ В2 – РУЛОНННА МНОГОСЛОЙНА УДАРОПОГЛЪЩАЩА, С ВИСОК КЛАС НА ИЗНОСОУСТОЙЧИВОСТ И НА ТОЧКОВ НАТИСК ВИНИЛ/PVC НАСТИЛКА | кв.м |  |  |  |  | 226.94
16 | ПОДОВИ НАСТИЛКИ – КЕРАМИКА НА ЛЕПИЛО
| КЕРАМИКА К1 – противохлъзгащи, 60х60см | кв.м |  |  |  |  | 107.46
| КЕРАМИКА К2 – противохлъзгащи | кв.м |  |  |  |  | 26.43
| КЕРАМИКА К3 – противохлъзгащи | кв.м |  |  |  |  | 37.52
| КЕРАМИКА К4 – противохлъзгащи | кв.м |  |  |  |  | 393.74
17 | ПОДОВА КОНСТРУКЦИЯ ПОД НАСТИЛКИ
| САМОРАЗЛИВНА ЗАМАЗКА (ПОД ВИНИЛОВА НАСТИЛКА) И ГРУНД | кв.м |  |  |  |  | 1058.33
| АРМИРАНА ЗАМАЗКА,5см | кв.м |  |  |  |  | 1815.44
18 | ШУМОИЗОЛАЦИЯ, КАМ. ВАТА 3см, предназн. за подова настилка
| Кота 0.00 | кв.м |  |  |  |  | 902.73
19 | ОБМАЗНА ХИДРОИЗОЛАЦИЯ
| ОБМАЗНА ХИДРОИЗОЛАЦИЯ в санитарн. помещения по стени Н15см и по под | кв.м |  |  |  |  | 147
| ХИДРОИЗОЛАЦИОННА ЛЕНТА по ъгли на санитарн. Помещения | м |  |  |  |  | 172
| ОБМАЗНА ХИДРОИЗОЛАЦИЯ НА ПОДОВИ КОНСТРУКЦИИ 3 И 4 | кв.м |  |  |  |  | 9.1
20 | ХИДРО- И ТОПЛОИЗОЛАЦИИ – ПОДЗЕМНИ
| ХИДРОИЗОЛАЦИОННА ВАНА – БИТУМЕН ГРУНД И 2 ПЛАСТА РУЛОННА ПОЛИМЕР-БИТУМНА SBS ХИДРОИЗОЛАЦИЯ | кв.м |  |  |  |  | 1252.4
| ТОПЛОИЗОЛАЦИЯ XPS 10см ПО СТЕНИ – ДО КОТА НА ЦОКЪЛ НАД ТЕРЕН | кв.м |  |  |  |  | 339.27
| ЗАЩИТНА HDPE МЕМБРАНА ПО СТЕНИ ДО КОТА ТЕРЕН | кв.м |  |  |  |  | 262.69
21 | ХИДРО- И ТОПЛОИЗОЛАЦИИ – ПЛОСКИ ПОКРИВИ
| 2-РИ ПЛАСТ РУЛОННА ПОЛИМЕР-БИТУМНА SBS ХИДРОИЗОЛАЦИЯ С МИНЕРАЛНА ПОСИПКА | кв.м |  |  |  |  | 911.57
| 1-ВИ ПЛАСТ РУЛОННА ПОЛИМЕР-БИТУМНА SBS ХИДРОИЗОЛАЦИЯ | кв.м |  |  |  |  | 911.57
| БИТУМЕН ГРУНД ВЪРХУ ЗАМАЗКА И БОРД | кв.м |  |  |  |  | 911.57
| АРМИРАНА ЗАМАЗКА ЗА НАКЛОН, 4-10см С РАЗШИРИТЕЛНИ ФУГИ НА ВСЕКИ 3М, ЗАПЪЛНЕНИ С ЕЛАСТИЧЕН УПЛЪТНИТЕЛ | кв.м |  |  |  |  | 855.95
| ТОПЛОИЗОЛАЦИЯ XPS, 15 см | кв.м |  |  |  |  | 855.95
| ПАРОИЗОЛАЦИЯ – ПОЛИЕТИЛЕНОВО ФОЛИО | кв.м |  |  |  |  | 855.95
| ТОПЛОИЗОЛАЦИЯ XPS, 2 см – ПО КОЗИРКИ | кв.м |  |  |  |  | 32.42
| ТОПЛОИЗОЛАЦИЯ ГАЗОБЕТОН, 10 см – асанс. Шахта | кв.м |  |  |  |  | 8.7
| ОТДУШНИЦИ ЗА ПЛОСЪК ПОКРИВ НА ВСЕКИ 50м2 С ПРИЛОЖЕНИЕ ЗА ПОД ПОЛИМЕР-БИТУМНА SBS ХИДРОИЗОЛАЦИЯ | бр. |  |  |  |  | 18
ЛАМАРИНЕНА ШАПКА С ПВЦ ПОКРИТИЕ ПО БОРД
| Широчина 30-35см | м |  |  |  |  | 44.5
| Широчина 40-45см | м |  |  |  |  | 173.9
22 | ФАСАДНИ ТОПЛОИЗОЛАЦИОННИ СИСТЕМИ
| МИНЕРАЛНА МАЗИЛКА (СИСТЕМА-СТЪКЛОФИБЪРНА МРЕЖА, ШПАКЛОВКА, КРАЙНО ПОКРИТИЕ) | кв.м |  |  |  |  | 995.65
| ТОПЛОИЗОЛАЦИОННА СИСТЕМА С ГРАФИТЕН EPS 10 см – за параметри виж част Енергийна ефективност | кв.м |  |  |  |  | 914.23
| ТОПЛОИЗОЛАЦИОННА СИСТЕМА С EPS 2 см – ПОД КОЗИРКИ | кв.м |  |  |  |  | 31.42
| ТОПЛОИЗОЛАЦИОННА СИСТЕМА С EPS 2 см – ивици с шир. 15-17см – ПО СТРАНИЦИ НА ОТВОРИ | кв.м |  |  |  |  | 293
23 | ЦОКЪЛ НА СГРАДА – ИЗКУСТВЕН КАМЪК | кв.м |  |  |  |  | 76.58
24 | ВЪНШНИ НАСТИЛКИ – МРАЗОУСТОЙЧИВ ПРОТИВОПЛЪЗГАЩ ГРАНИТОГРЕС
| ПЛОЩАДКА И СТЪПАЛА ГЛАВЕН ВХОД | кв.м |  |  |  |  | 16.2
| РАМПА, ДОСТЪПНА | кв.м |  |  |  |  | 11
| ВЪНШНИ СТЪЛБИ ПО ОСИ 2 И 12 | кв.м |  |  |  |  | 15.7
25 | ПАРАПЕТИ ИНОКСОВИ, С ДВОЙНИ РЪКОХВАТКИ, ПО ПРОЕКТ
| ЦЕНТРАЛНИ СТЪПАЛА ГЛАВЕН ВХОД | м |  |  |  |  | 170
| СТРАНИЧНИ СТЪПАЛА ГЛАВЕН ВХОД | м |  |  |  |  | 75
| РАМПА, ДОСТЪПНА | м |  |  |  |  | 5.9
| ВЪНШНА СТЪЛБА ПО ОС 2 | м |  |  |  |  | 7.1
| ВЪНШНА СТЪЛБА ПО ОС 12 | м |  |  |  |  | 7.9
| СТЪЛБИЩЕ 1 – ПАРАПЕТ | м |  |  |  |  | 8.8
| СТЪЛБИЩЕ 1 – СТЕННА РЪКОХВАТКА | м |  |  |  |  | 12.6
| СТЪЛБИЩЕ 2 – ПАРАПЕТ | м |  |  |  |  | 8.8
| СТЪЛБИЩЕ 2 – СТЕННА РЪКОХВАТКА | м |  |  |  |  | 12.6
26 | МОТОРИЗИРАНИ ТЕНТИ
| РАЗМЕР 6.70 х 2.0 (2.50)м | бр. |  |  |  |  | 8
| РАЗМЕР 1.50 х 2.0 (2.50)м | бр. |  |  |  |  | 4
27 | ПРЕГРАДНИ ПАНЕЛИ И ВРАТИ В ДЕТСКИ САНИТАРНИ ВЪЗЛИ с височина 100см и монтирани на 20см над пода на алум. к-ция
| ПАНЕЛ РАЗМЕР 1.25 х 1.00м | бр. |  |  |  |  | 19
| ПАНЕЛ С ВРАТА 70х100, РАЗМЕР 0.95 х 1.00м | бр. |  |  |  |  | 4
| ПАНЕЛ С ВРАТА 70х100, РАЗМЕР 1.35 х 1.00м | бр. |  |  |  |  | 16
28 | ДРУГИ
| ПРЕГРАДНА СГЪВАЕМА СТЕНА ПС-1 С РАЗМЕРИ ДЪЛЖИНА 7.60м И ВИСОЧИНА 4.00м СЪС ЗВУКОИЗОЛАЦИОННИ ПАНЕЛИ | бр. |  |  |  |  | 1
| РЪКОХВАТКИ НА ДОСТЪПЕН САНИТАРЕН ВЪЗЕЛ | бр. |  |  |  |  | 2
| ВИНИЛОВИ САМОЗАЛЕПВАЩИ ПСТЕННИ ПРОТЕКТОРНИ ЛЕНТИ С ШИР. 30см ПО СТЕНИ НА КОРИДОРИ | м |  |  |  |  | 110
| ВГРАДЕНА В НАСТИЛКАТА СМЕНЯЕМА ИЗТРИВАЛКА ПРЕД ГЛАВНИЯ ВХОД 2.0 х 1.0 м | бр. |  |  |  |  | 1
| ФАСАДНО МЕТАЛНО СКЕЛЕ С ВИСОЧИНА ДО 10м | кв.м |  |  |  |  | 995
Общо:
29 | ДОГРАМА - врати и прозорци
| Входна врата с витрина 200/300 | бр. |  |  |  |  | 1
| Входна врата с витрина 360/280 | бр. |  |  |  |  | 2
| Интериорна MDF врата 72/210 | бр. |  |  |  |  | 5
| Интериорна MDF врата 82/210 | бр. |  |  |  |  | 20
| Интериорна MDF врата 90/210 | бр. |  |  |  |  | 6
| Интериорна MDF врата 92/210 | бр. |  |  |  |  | 8
| Интериорна MDF врата 102/210 | бр. |  |  |  |  | 11
| Интериорна MDF врата 200/210 - двукрила | бр. |  |  |  |  | 1
| Метална, екстериорна 102/210 | бр. |  |  |  |  | 3
| Метална, интериорна 110/210 | бр. |  |  |  |  | 1
| Метална, интериорна 102/210 | бр. |  |  |  |  | 2
| Метална, пожароустойчива Е160 82/210 | бр. |  |  |  |  | 1
| Метална, пожароустойчива Е160 110/210 | бр. |  |  |  |  | 3
| Метална, пожароустойчива Е160 200/210 - двойна | бр. |  |  |  |  | 1
| Метална, пожароустойчива Е190 92/210 | бр. |  |  |  |  | 1
| Прозорец пожароустойчив Е160 90/210 | бр. |  |  |  |  | 1
| Прозорец пожароустойчив Е160 90/240 | бр. |  |  |  |  | 4
| Прозорец PVC сив по RAL 90/90 | бр. |  |  |  |  | 4
| Прозорец PVC сив по RAL 90/210 | бр. |  |  |  |  | 45
| Прозорец PVC сив по RAL 90/240 | бр. |  |  |  |  | 127
| Прозорец PVC сив по RAL 75/240 | бр. |  |  |  |  | 8
| Прозорец PVC сив по RAL 90/300 | бр. |  |  |  |  | 14
| Прозорец PVC сив по RAL 90/110 | бр. |  |  |  |  | 5
| Прозорец PVC сив по RAL 180/110 | бр. |  |  |  |  | 1
| Прозорец алуминиев пожароустойчив 90/210 | бр. |  |  |  |  | 1
| Прозорец алуминиев пожароустойчив 90/240 | бр. |  |  |  |  | 1
| Вътрешни прозоречни первази PVC | м |  |  |  |  | 210
| Външни прозоречни первази алуминиеви | м |  |  |  |  | 210
| Вътрешни преградни витрини 380/305, алуминиеви | бр. |  |  |  |  | 4
| Вътрешни преградни витрини 288/305, алуминиеви | бр. |  |  |  |  | 4
| Вътрешни преградни витрини 275/305, алуминиеви | бр. |  |  |  |  | 4
| Вътрешни преградни витрини 278/305, алуминиеви | бр. |  |  |  |  | 1
| Вътрешни преградни витрини 435/305 + 265/305, алуминиеви | бр. |  |  |  |  | 1
Общо:
ЧАСТ "ОВК"
I. РАДИАТОРНО ОТОПЛЕНИЕ
1 | Котел водогреен на газ в комплект с горелка с отоплителна мощност 95кW, /доставка към газовия проект/ | бр. | 1 | 7100 | 7100 |  | 1
2 | Бойлер, водоводен с една серпентина, с обем 500л, 1769л/ч при температура 90°С и отоплителна мощност 72 kW от котелната серпентина. ш750мм. височина 1710мм. 165кг, 380V//50Нz | бр. | 1 | 1900 | 1900 |  | 1
3 | Циркулационна помпа за бойлера, (електронна), с дебит 3,1 м3/ч, напор 4 м. в. ст.. 230V/50Нz | бр. | 1 | 500 | 500 |  | 1
4 | Циркулационна помпа за радиаторното отопление, (електронна), с дебит 3,0м3/ч, напор 3.0 м. в. ст.. 230V/50Нz | бр. | 1 | 500 | 500 |  | 1
5 | Трипътен терморегулиращ вентил 11/2" за радиаторното отопление, с моторна ел. задвижка, 220V/50Hz | бр. | 1 | 150 | 150 |  | 1
6 | Затворен разширителен 100л, ш450мм, височина 760мм, захранваща тръба 1" | бр. | 1 | 260 | 260 |  | 1
7 | Предпазен вентил по налягане 1", 2,5 bar | бр. | 1 | 70 | 70 |  | 1
8 | Автоматична пълначка 1/2" | бр. | 1 | 28 | 28 |  | 1
9 | Алуминиев радиатор тип МIХ-350, 11 глидера и окомплектовка към него | бр. | 17 | 244 | 4148 |  | 17
10 | Също, но 12 глидера | бр. | 23 | 265 | 6095 |  | 23
11 | Също, но 13 глидера | бр. | 10 | 286 | 2860 |  | 10
12 | Също, но 15 глидера | бр. | 3 | 328 | 984 |  | 3
13 | Също, но 16 глидера | бр. | 13 | 349 | 4537 |  | 13
14 | Също, но 20 глидера | бр. | 1 | 433 | 433 |  | 1
15 | Също, но 21 глидера | бр. | 3 | 454 | 1362 |  | 3
16 | Алуминиев радиатор тип МIХ-500, 4 глидера и окомплектовка към него | бр. | 2 | 101 | 202 |  | 2
17 | Също, но 7 глидера | бр. | 5 | 167 | 835 |  | 5
18 | Също, но 8 глидера | бр. | 2 | 189 | 378 |  | 2
19 | Също, но 10 глидера | бр. | 5 | 233 | 1165 |  | 5
20 | Също, но 11 глидера | бр. | 4 | 255 | 1020 |  | 4
21 | Също, но 13 глидера | бр. | 2 | 299 | 598 |  | 2
22 | Също, но 15 глидера | бр. | 2 | 343 | 686 |  | 2
23 | Алуминиев радиатор тип МIХ-800, 10 глидера и окомплектовка към него | бр. | 1 | 283 | 283 |  | 1
24 | Също, но 12 глидера | бр. | 1 | 337 | 337 |  | 1
25 | Също, но 13 глидера | бр. | 2 | 364 | 728 |  | 2
26 | Лира тип Л400/900мм | бр. | 4 | 120 | 480 |  | 4
27 | Радиаторен вентил - ъглов 1/2", за термоглава | бр. | 107 | 8.8 | 941.6 |  | 107
28 | Термоглава | бр. | 107 | 63 | 6741 |  | 107
29 | Секретен вентил - ъглов 1/2" | бр. | 107 | 9.1 | 973.7 |  | 107
30 | Ръчен радиаторен обезвъздушител 1/2" | бр. | 103 | 8.9 | 916.7 |  | 103
31 | Колектор 1" с 6 бр. извода, комплект с кутия, скоби, кранче за източване, тройник, автоматични обезвъздушители, два броя сферични спирателни вентили 1" | бр. | 2 | 365 | 730 |  | 2
32 | Също, но с 7 бр. извода | бр. | 2 | 410 | 820 |  | 2
33 | Също, но с 8 бр. извода | бр. | 1 | 465 | 465 |  | 1
34 | Също, но с 10 бр. извода | бр. | 1 | 578 | 578 |  | 1
35 | Също, но с 11 бр. извода | бр. | 1 | 710 | 710 |  | 1
36 | Също, но с 13 бр. извода | бр. | 4 | 860 | 3440 |  | 4
37 | Тръба от високомолекулярен омрежен полиетилен с алуминиева вложка ш16/2мм | м | 3600 | 1.65 | 5940 |  | 3600
38 | Гофриран шлаух ш25мм | м | 3600 | 0.46 | 1656 |  | 3600
39 | Тръба с алуминиева вложка RAUTITAN stabil ш25/3,5мм | м | 40 | 13.14 | 525.6 |  | 40
40 | Също, но ш32/4,4мм | м | 35 | 19.08 | 667.8 |  | 35
41 | Също, но ш40/5,5мм | м | 15 | 28.58 | 428.7 |  | 15
42 | Също, но ш50/6,9мм | м | 30 | 39.58 | 1187.4 |  | 30
43 | Също, но ш63/8,6мм | м | 40 | 59.33 | 2373.2 |  | 40
44 | Тръба за захранване на разширителния съд 1" | м | 2 | 24.55 | 49.1 |  | 2
45 | Изолация от микропореста гума с дебелина 13 мм за тръба 25/3,5мм | м | 40 | 1.45 | 58 |  | 40
46 | Също, но ш 32/4,4мм | м | 35 | 2 | 70 |  | 35
47 | Също, но за ш 40/5,5мм | м | 15 | 2.5 | 37.5 |  | 15
48 | Също, но за ш 50/6,9мм | м | 30 | 3.52 | 105.6 |  | 30
49 | Също, но ш 63/8,6мм | м | 40 | 3.78 | 151.2 |  | 40
50 | Сферични спирателни вентили 1/2" | бр. | 4 | 7 | 28 |  | 4
51 | Също, но 3/4" | бр. | 1 | 9.42 | 9.42 |  | 1
52 | Също, но 1" | бр. | 1 | 14.77 | 14.77 |  | 1
53 | Също, но 11/4" | бр. | 1 | 20.34 | 20.34 |  | 1
54 | Също, но 11 /2" | бр. | 1 | 31.78 | 31.78 |  | 1
55 | Също, но 2" | бр. | 12 | 49.26 | 591.12 |  | 12
56 | Сферични спирателни вентили 3/4" | бр. | 1 | 9.42 | 9.42 |  | 1
57 | Също, но 1" | бр. | 1 | 14.77 | 14.77 |  | 1
58 | Също, но 11/4" | бр. | 1 | 20.34 | 20.34 |  | 1
59 | Също, но 11 /2" | бр. | 1 | 31.78 | 31.78 |  | 1
60 | Автоматични обезвъздушители 1/2" | бр. | 18 | 12.72 | 228.96 |  | 18
61 | Хидравлична проба на тръби | бр. | 3760 | 0.6 | 2256 |  | 3760
62 | Топла и студена проба на радиатори и лири | бр. | 107 | 1 | 107 |  | 107
63 | Метална конструкция за укрепване | т | 0.7 | 3.84 | 2.69 |  | 0.7
|  |  |  | Общо: | 70571.49 |  |  | Общо:
II. ВЕНТИЛАЦИЯ
1 | Осев вентилатор със самозатваряща се клапа, с дебит 90м 3/ч, обороти 2500об./мин-1. 230V/50Нz | бр. | 18 | 50 | 900 |  | 18
2 | Кръгъл канален вентилатор СВ-1;СВ-2;СВ-3;СВ-4, комплект с меки връзки с дебит 400м3/ч, напор 280Ра, 2550об./мин-1, 230V/50Нz | бр. | 4 | 350 | 1400 |  | 4
3 | Конусен вентил смукателен с щуцер ф125мм | бр. | 16 | 16.6 | 265.6 |  | 16
4 | Конусен вентил нагнетателен с щуцер ф125мм | бр. | 6 | 16.6 | 99.6 |  | 6
5 | Рекуперативен вентилационен блок ВИ-1 и ВИ-2, за хоризонтален монтаж, комплект с два броя вентилатора, размери 1380х685х324мм (ДхШхВ), щуцер ш160мм, тегло 53кг, комплект с 4бр. меки връзки ш160мм
На смукателната част:
| *Филтър пред вход на рекуператор | бр. | 1 | 102.5 | 102.5 |  | 1
| * Рекуператор с байпасна връзка над 73% ефективност | бр. | 1 | 2050 | 2050 |  | 1
| * Центробежен вентилатор с дебит300 куб/ч, напор 200Ра, 230V/50Нz | бр. | 1 | 216 | 216 |  | 1
На нагнетателната част:
| *Филтър пред вход на рекуператор | бр. | 1 | 102.5 | 102.5 |  | 1
| *Рекуператор с байпасна връзка над 73% ефективност | бр. | 1 | 2050 | 2050 |  | 1
| *Центробежен вентилатор с дебит 300 куб/ч, напор 200Ра, 230V/50Нz | бр. | 1 | 216 | 216 |  | 1
6 | Алуминиева трансферна решетка 500/300 мм, със светла площ 0,0585м2 | бр. | 4 | 105 | 420 |  | 4
7 | Тръба от поцинкована ламарина, тип "спироканал", ш100мм | м | 60 | 7.5 | 450 |  | 60
8 | Също, но ш160мм | м | 60 | 10 | 600 |  | 60
9 | Седлово отклонение за тръба, тип "спироканал" ш 160 / ш 100 мм | бр. | 22 | 6 | 132 |  | 22
10 | Вентилационни шапки от поцинкована ламарина за тръба ш 100 мм | бр. | 16 | 20 | 320 |  | 16
11 | Също, но ш160мм | бр. | 6 | 25 | 150 |  | 6
12 | Коляно (90°) за "спироканал" - ш100мм | бр. | 36 | 9 | 324 |  | 36
13 | Коляно (90°) за "спироканал" - ш160мм | бр. | 4 | 10 | 40 |  | 4
14 | Тапа за "спироканал" -ш160мм | бр. | 12 | 4.35 | 52.2 |  | 12
15 | Тройник за "спироканал" - ш160мм | бр. | 4 | 15 | 60 |  | 4
16 | Нипели за тръба тип "спироканал" ш100мм | бр. | 20 | 2.8 | 56 |  | 20
17 | Също, но ш160мм | бр. | 20 | 3.7 | 74 |  | 20
18 | Неподвижна жалузийна решетка 300/200мм | бр. | 2 | 30 | 60 |  | 2
19 | Мека връзка ш102мм | м | 25 | 30 | 750 |  | 25
20 | Мека връзка ш102мм тип "Сонофлекс" | м | 15 |  | 0 |  | 15
21 | Единични проби на вентилатори | бр. | 36 | 15.5 | 558 |  | 36
22 | Настройка на вентилационна инсталация | бр. | 2 | 350 | 700 |  | 2
23 | Въздухопровод от поцинкована ламарина фасонен с периметър до 1200мм | кв.м | 5 | 35 | 175 |  | 5
24 | Метална конструкция за укрепване | т | 0.5 | 3520 | 1760 |  | 0.5
|  |  |  | Общо: | 14083.4 |  |  | Общо:
| Общо за обекта |  |  |  | 84654.89
| Площадкови В и К мрежи |  |  |  | 16930.98
| Новопроектирана водопроводна мрежа |  |  |  | 101585.87
1 | Механизиран изкоп с ширина до 1.20 m | куб.м | 112 |  |  |  | 112
2 | Ръчен изкоп с ширина до 1.20 m и дълбочина до 2 m | куб.м | 28 |  |  |  | 28
3 | Доставка и полагане на пясък за подложка | куб.м | 8 |  |  |  | 8
4 | Доставка и полагане на пясък за обратна засипка на тръби | куб.м | 16 |  |  |  | 16
5 | Направа на обратна засипка с изкопания материал | куб.м | 116 |  |  |  | 116
6 | Уплътняване - с пневматична трамбовка при дебелина на пласта до 20см | куб.м | 116 |  |  |  | 116
7 | Натоварване и разтоварване на изкопаните земни маси на камион, включително и транспорт до 15 км | куб.м | 24 |  |  |  | 24
8 | Направа на водомерна шахта 160/100 | бр. | 1 |  |  |  | 1
9 | Доставка, инсталиране и изпитване на ТСК2'' | бр. | 1 |  |  |  | 1
10 | Доставка, инсталиране и изпитване на ПХ70/80 +СК2'' | бр. | 1 |  |  |  | 1
11 | Доставка, инсталиране и изпитване на водомер 10м3 включително аксесоари /СК2'', СКф2'' с изп, ОКф2'', филтър ф2"/ | бр. | 1 |  |  |  | 1
12 | Доставка и полагане на PE PN10 Ø63/3,8 в изкоп | м | 95 |  |  |  | 95
13 | Доставка и полагане на PE PN10 Ø90/5.4 в изкоп | м | 1 |  |  |  | 1
14 | Изпитване и дезинфекция на водопроводната мрежа | м | 96 |  |  |  | 96
Новопроектирана канализационна мрежа
1 | Механизиран изкоп с ширина до 1.20 m | куб.м | 176 |  |  |  | 176
2 | Ръчен изкоп с ширина до 1.20 m и дълбочина до 2 m | куб.м | 44 |  |  |  | 44
3 | Доставка и полагане на пясък за подложка | куб.м | 9 |  |  |  | 9
4 | Доставка и полагане на пясък за обратна засипка на тръби | куб.м | 26 |  |  |  | 26
5 | Направа на обратна засипка с изкопания материал | куб.м | 185 |  |  |  | 185
6 | Уплътняване на почви - с пневматична трамбовка при дебелина на пласта до 20см | куб.м | 185 |  |  |  | 185
7 | Натоварване и разтоварване на изкопаните земни маси на камион, включително и транспорт до 15 км | куб.м | 35 |  |  |  | 35
8 | Доставка и монтаж на PP PRAGMA тръби Ф110 в изкоп | м | 35 |  |  |  | 35
9 | Доставка и монтаж на PP PRAGMA тръби Ф200 в изкоп | м | 52 |  |  |  | 52
10 | Направа на ревизионна шахта до 2.00м | бр. | 2 |  |  |  | 2
11 | Направа на ревизионна шахта до 4.00м | бр. | 1 |  |  |  | 1
12 | Изпитване на канализационната мрежа | м | 87 |  |  |  | 87
В и К - Сграда
Новопроектирана водопроводна мрежа
1 | Доставка, инсталиране на поцинковани тръби за водопровода, включително фитинги и всички необходими аксесоари - Ф 2" | м | 47 |  |  |  | 47
2 | Доставка, инсталиране на полипропиленови тръби за водопровода, включително фитинги и всички необходими аксесоари - Ф 20x2.8 mm PN16 студена вода | м | 64 |  |  |  | 64
3 | същото за Ф 25х3.5 mm PN16 | м | 55 |  |  |  | 55
4 | същото за Ф 32х4.5 mm PN16 | м | 25 |  |  |  | 25
5 | същото за Ф 40х5.5 mm PN16 | м | 19 |  |  |  | 19
6 | същото за Ф 50х6.9 mm PN16 | м | 31 |  |  |  | 31
7 | същото за Ф 63х8.6 mm PN16 | м | 5 |  |  |  | 5
8 | Доставка, инсталиране на полипропиленови тръби с алуминиева вложка за водопровода, включително фитинги и всички необходими аксесоари - Ф 20x2.8 mm PN20 топла вода | м | 134 |  |  |  | 134
9 | същото за Ф 25х3.5 mm PN20 | м | 53 |  |  |  | 53
10 | същото за Ф 32х4.5 mm PN20 | м | 30 |  |  |  | 30
11 | същото за Ф 40х5.5 mm PN20 | м | 48 |  |  |  | 48
12 | същото за Ф 50х6.9 mm PN20 | м | 31 |  |  |  | 31
13 | Изолация от микропореста гума 9.5mm върху водопроводни тръби - Ф 2" - студена вода | м | 47 |  |  |  | 47
14 | Изолация от микропореста гума 9.5mm върху водопроводни тръби - Ф 20 x 2.8 mm PN16 - студена вода | м | 64 |  |  |  | 64
15 | същото за Ф 25х3.5 mm PN16 | м | 55 |  |  |  | 55
16 | същото за Ф 32х4.5 mm PN16 | м | 25 |  |  |  | 25
17 | същото за Ф 40х5.5 mm PN16 | м | 19 |  |  |  | 19
18 | същото за Ф 50х6.9 mm PN16 | м | 31 |  |  |  | 31
19 | същото за Ф 63х8.6 mm PN16 | м | 5 |  |  |  | 5
20 | Изолация от микропореста гума 19mm върху водопроводни тръби - Ф 20 x 2.8 mm PN20 - топла вода | м | 134 |  |  |  | 134
21 | същото за Ф 25х3.5 mm PN20 | м | 53 |  |  |  | 53
22 | същото за Ф 32х4.5 mm PN20 | м | 30 |  |  |  | 30
23 | същото за Ф 40х5.5 mm PN20 | м | 48 |  |  |  | 48
24 | същото за Ф 50х6.9 mm PN20 | м | 31 |  |  |  | 31
25 | Доставка, инсталиране и изпитване на ПК | бр. | 5 |  |  |  | 5
26 | Доставка, инсталиране и изпитване на месингови спирателни кранове, обикновени - Ф2" | бр. | 2 |  |  |  | 2
27 | същото за ОК Ф2" | бр. | 1 |  |  |  | 1
28 | същото за СК Ф3/4" | бр. | 5 |  |  |  | 5
29 | същото за СК Ф1/2" | бр. | 1 |  |  |  | 1
30 | Доставка, инсталиране и изпитване на месингови спирателни кранове, с изпразнител - Ф1" | бр. | 10 |  |  |  | 10
31 | същото за СК Ф3/4" | бр. | 8 |  |  |  | 8
32 | същото за СК Ф1/2" | бр. | 9 |  |  |  | 9
33 | Доставка, инсталиране и изпитване на трипътни ъглови вентили за клозетно седало | бр. | 21 |  |  |  | 21
34 | Доставка, инсталиране и изпитване на смесителна батерия с термостатен смесител 1/2" за тоалетна мивка стояща, комплект с ъглови вентили и меки връзки | бр. | 25 |  |  |  | 25
35 | Доставка, инсталиране и изпитване на смесителна батерия 1/2" за тоалетна мивка стояща, комплект с ъглови вентили и меки връзки | бр. | 7 |  |  |  | 7
36 | същото за кухненска мивка стояща, комплект с ъглови вентили и меки връзки | бр. | 5 |  |  |  | 5
37 | същото за аусгус | бр. | 2 |  |  |  | 2
38 | същото за душ | бр. | 9 |  |  |  | 9
39 | Почистване и изпитване на цялата водоснабдителна мрежа съгласно спесификацията. | м | 542 |  |  |  | 542
40 | Дезинфекциране на цялата водоснабдителна система съгласно спесификацията. | м | 542 |  |  |  | 542
Новопроектирана канализационна мрежа
1 | Тесен изкоп с ширина до 0,70 m и дълбочина до 1,2 m | куб.м | 20 |  |  |  | 20
2 | Доставка и полагане на пясък за подложка | куб.м | 5 |  |  |  | 5
3 | Доставка и полагане на пясък за обратна засипка на тръби | куб.м | 15 |  |  |  | 15
4 | Уплътняване - с пневматична трамбовка | куб.м | 15 |  |  |  | 15
5 | Натоварване и разтоварване на изкопаните земни маси на камион, включително и транспорт до 15 км | куб.м | 20 |  |  |  | 20
6 | Доставка монтиране и изпитване на PP отточни тръби, включващи фитинги и всички нужни аксесоари - Ф 50 | м | 70 |  |  |  | 70
7 | PP /трислойна структура/ тръби ф 75 | м | 100 |  |  |  | 100
8 | PP /трислойна структура/ тръби ф 110 | м | 95 |  |  |  | 95
9 | PP /трислойна структура/ тръби в изкоп ф 110 | м | 34 |  |  |  | 34
10 | PP /трислойна структура/ тръби в изкоп ф 160 | м | 77 |  |  |  | 77
11 | PP /трислойна структура/ тръби в изкоп ф 200 | м | 16 |  |  |  | 16
12 | PVC с UV защита ф 80 тръби | м | 36 |  |  |  | 36
13 | Доставка , инсталиране и изпитване на порцеланов умивалник, напълно свързан и готов за работа, | бр. | 7 |  |  |  | 7
14 | Доставка , инсталиране и изпитване на порцеланов умивалник /детски/, напълно свързан и готов за работа, | бр. | 25 |  |  |  | 25
15 | същото за кухненска мивка | бр. | 5 |  |  |  | 5
16 | същото за клозетно седало ниско разположено казанче | бр. | 6 |  |  |  | 6
17 | същото за клозетно седало детско ниско разположено казанче | бр. | 15 |  |  |  | 15
18 | същото за душкорито | бр. | 9 |  |  |  | 9
19 | същото за ПС 50 | бр. | 12 |  |  |  | 12
20 | същото за ПС100 | бр. | 1 |  |  |  | 1
21 | същото за воронка DN75 с долно оттичане | бр | 12 |  |  |  | 12
22 | същото за воронка DN75 със странично оттичане | бр | 4 |  |  |  | 4
22 | същото за воронка DN50 | бр | 2 |  |  |  | 2
22 | същото за ламаринена вентилационна шапка Ø100mm за ВКК | бр | 9 |  |  |  | 9
22 | същото за ламаринена вентилационна шапка Ø50mm за ВКК | бр | 1 |  |  |  | 1
22 | същото за РШ60/60 | бр | 2 |  |  |  | 2
22 | Изпитване на канализационна мрежа съгласно спесификацията. | м | 428 |  |  |  | 428
Общо:
Част "Електро"
1.Ел.табла по ел.схема
1. | Доставка и монтаж на противовлажно Електромерно табло ЕТ (електромерите са доставка на ЧЕЗ) IP54, монтирано на собствена конструкция - по схема | бр. | 1 | 420.39 | 420.39 |  | 1
2 | Доставка и монтаж на стена на Главно разпределително табло ГРТ, 1Р33 -по схема | бр. | 1 | 913.13 | 913.13 |  | 1
3. | Доставка и монтаж на етажно ел.табло РТ1 -по схема (заключваемо) | бр. | 1 | 2408.02 | 2408.02 |  | 1
4. | Доставка и монтаж на етажно ел.табло РТ2 -по схема (заключваемо) | бр. | 1 | 2512.08 | 2512.08 |  | 1
5. | Прекъсвач за открит монтаж VCF-1GE 25А | бр. | 1 | 68.72 | 68.72 |  | 1
6. | Доставка и монтаж на стена Табло котелно ТДкот, IР44- по ел.схема | бр. | 1 | 1393.76 | 1393.76 |  | 1
7. | Доставка и монтаж на Тгаз, IP54 по ел.сxема | бр. | 1 | 1043.2 | 1043.2 |  | 1
8. | Измерване на дефектнотокови защити | бр. | 9 | 2.88 | 25.92 |  | 9
2.Осветителна инсталация:
1. | Доставка и монтаж на LED осветител 4x10W, IP21, с призматичен разсейвател, за открит монтаж, к-кт с лампи | бр. | 85 | 87.22 | 7413.7 |  | 85
2. | Доставка и монтаж на LED осветител 4x10W, IP21, с призматичен разсейвател, за вграден монтаж, к-кт с лампи | бр. | 9 | 86.41 | 777.69 |  | 9
3. | Доставка и монтаж на LED осветител 4x10W, IP21, с призматичен разсейвател, за открит монтаж, к-кт с лампи и авариен блок /собствена Акумулаторна Батерия | бр. | 14 | 164.23 | 2299.22 |  | 14
4. | Доставка и монтаж на LED осветител 4x10W, IP21, с призматичен разсейвател, за вграден монтаж, к-кт с лампи и авариен блок /собствена Акумулаторна Батерия | бр. | 2 | 157.65 | 315.3 |  | 2
5. | Доставка и монтаж на LED осветител 4x10W, IP21, огледална двойно-параболична решетка, за открит монтаж, к-кт с лампи | бр. | 11 | 98.88 | 1087.68 |  | 11
6. | Доставка и монтаж на LED осветител 4x10W, IP21, огледална двойно-параболична решетка, за открит монтаж, к-кт с лампи и авариен блок /собствена | бр. | 1 | 185.32 | 185.32 |  | 1
7. | Доставка и монтаж на LED осветител 4x10W, IP21, огледална двойно-параболична решетка, за открит монтаж, к-кт с лампи с противоударна решетка | бр. | 8 | 237.44 | 1899.52 |  | 8
8. | Доставка и монтаж на LED осветител 2x9W, IP21, с призматичен разсейвател, за открит монтаж, к-кт с лампи | бр. | 14 | 47.19 | 660.66 |  | 14
9. | Доставка и монтаж на LED осветител 2x9W, IP44, с призматичен разсейвател, за вграден монтаж, к-кт с лампи | бр. | 10 | 44.69 | 446.9 |  | 10
10. | Доставка и монтаж на LED осветител 2x9W, IP44, с призматичен разсейвател, за открит монтаж, к-кт с лампи | бр. | 2 | 51.28 | 102.56 |  | 2
11. | Доставка и монтаж на LED осветител 2x9W, IP21, с разсейвател, за вграден монтаж, к-кт с лампи | бр. | 9 | 38.89 | 350.01 |  | 9
12. | Доставка и монтаж на LED осветител 2x18W, IP44, с разсейвател, за вграден монтаж, к-кт с лампи | бр. | 3 | 57.22 | 171.66 |  | 3
13. | Доставка и монтаж на LED осветител 1x18W, IP44 , с разсейвател, за открит монтаж, к-кт с лампи | бр. | 22 | 41.56 | 914.32 |  | 22
14. | Доставка и монтаж на LED осв.тяло 1x18W, взривозащитено ЕХ, за открит монтаж, к-кт с лампи | бр. | 1 | 327.98 | 327.98 |  | 1
15. | Доставка и монтаж на LED осветител 1x10W, IP44 , с разсейвател, за открит монтаж, к-кт с лампа и ключ | бр. | 5 | 36.77 | 183.85 |  | 5
16. | Доставка и монтаж влагозащитена плафониера LED, IP44,10W с предпазно опалово стъкло | бр. | 6 | 26.99 | 161.94 |  | 6
17. | Доставка и монтаж влагозащитен аплик LED, IP44,10W с предпазно опалово стъкло | бр. | 4 | 23.89 | 95.56 |  | 4
18. | Доставка и монтаж влагозащитен аплик с решетка 1Р54,КЛЛ 18W | бр. | 2 | 24.74 | 49.48 |  | 2
19. | Доставка и монтаж на осв.тяло тип "плафониера "LED, 12W с разсейвател,1Р21 | бр. | 3 | 25.73 | 77.19 |  | 3
20. | Доставка и монтаж на стенен аплик за местно осветление LED, 10W | бр. | 3 | 20.27 | 60.81 |  | 3
21. | Доставка и монтаж на LED прожектор 20W с насочване в две посоки, 1Р44 | бр. | 12 | 46.69 | 560.28 |  | 12
22. | Доставка и монтаж на осв.тяло тип "луна "LED, 10W с разсейвател,1Р44 | бр. | 24 | 21.37 | 512.88 |  | 24
23. | Доставка и монтаж на Евакуационно осветително тяло за луминесцентна лампа 1x11W, G5, IP20, с авариен модул за автономна работа 1 h, комплект с лампа и стикер | бр. | 62 | 31.66 | 1962.92 |  | 62
24. | Доставка и монтаж на Бактерицидна лампа 30W | бр. | 1 | 115.23 | 115.23 |  | 1
25. | Доставка и монтаж на парково осв.тяло 10W, Н=0,8м | бр. | 17 | 114.72 | 1950.24 |  | 17
26. | Доставка и монтаж на ключ обикновен - за скрит монтаж | бр. | 38 | 4.72 | 179.36 |  | 38
27. | Доставка и монтаж на ключ сериен - за скрит монтаж | бр. | 35 | 5.29 | 185.15 |  | 35
28. | Доставка и монтаж на ключ девиаторен- за скрит монтаж | бр. | 36 | 5.16 | 185.76 |  | 36
29. | Доставка и монтаж на ключ кръстат- за скрит монтаж |  | 2 | 5.74 | 11.48 |  | 2
30. | Доставка и монтаж на ключ обикновен- за открит монтаж | бр. | 1 | 5.63 | 5.63 |  | 1
31. | Доставка и монтаж на ключ девиаторен- за открит монтаж | бр. | 2 | 5.93 | 11.86 |  | 2
32. | Доставка и монтаж на датчик за движение | бр. | 25 | 26.21 | 655.25 |  | 25
33. | Доставка и монтаж на ключ със светеща сигнална лампа | бр. | 1 | 5.58 | 5.58 |  | 1
34. | Доставка и монтаж на проводници и кабели
| 4ПВ-А1 1,5мм2 | м. | 140 | 2.21 | 309.4 |  | 140
| 3ПВ-А1 1,5мм2 | м. | 580 | 1.95 | 1131 |  | 580
| ПВВ-МБ1 4х1,5мм2 | м. | 200 | 2.74 | 548 |  | 200
| ПВВ-МБ1 3х1,5мм2 | м. | 1450 | 2.21 | 3204.5 |  | 1450
| ПВВ-МБ1 2х1,5мм2 | м. | 120 | 2.09 | 250.8 |  | 120
| СВТ 3х2,5мм2-за парково осветление | м | 280 | 2.88 | 806.4 |  | 280
| СВТ 3х1,5мм2 | м | 800 | 2.48 | 1984 |  | 800
| СВТ 4х1,5мм2 | м | 100 | 2.66 | 266 |  | 100
| СВБТ 3х1,5мм2 | м | 10 | 5.06 | 50.6 |  | 10
35. | Доставка и полагане на гоф. PVC тръба Ф23 | м. | 170 | 2.01 | 341.7 |  | 170
36. | Доставка и монтаж на разклонителна кутия за скрита инсталация | бр. | 180 | 1.54 | 277.2 |  | 180
37. | Доставка и монтаж на разклонителна кутия за отрита инсталация | бр. | 20 | 8.94 | 178.8 |  | 20
38. | Направа на изкоп 80/40см, със зариване и трамбоване за парково осветление | м | 210 | 14.05 | 2950.5 |  | 210
39. | Измерване на реализираната осветеност | чч | 8 | 52.09 | 416.72 |  | 8
3.Силова инсталация-Двигателна и контакти
| Контакти-доставка и монтаж: |  |  |  | 0
1. | тип "Шуко 16А единичен, за скрита инсталация | бр. | 42 | 5.23 | 219.66 |  | 42
2. | тип "Шуко 16А двоен, за скрита инсталация | бр. | 10 | 7.49 | 74.9 |  | 10
3. | влагозащитен 1Р44, 16А,за открита инсталация | бр. | 1 | 6.36 | 6.36 |  | 1
4. | контакт за скрита инсталация с предпазна капачка за деца | бр. | 63 | 12.94 | 815.22 |  | 63
5. | панел с 2бр.контакта,2бр.кИ5 | бр. | 4 | 315.87 | 1263.48 |  | 4
6. | Датчик за природен газ SGIMET | бр. | 1 | 69.74 | 69.74 |  | 1
7. | Сирена с лампа | бр. | 1 | 40.78 | 40.78 |  | 1
8. | Кабели и проводници-доставка и полагане:
| САВТ 4х25мм2 | м | 15 | 21.09 | 316.35 |  | 15
| СВТ 5х10мм2 | м | 35 | 8.85 | 309.75 |  | 35
| СВТ 5х6мм2 | м | 40 | 6.06 | 242.4 |  | 40
| СВТ 5х4мм2 | м | 15 | 4.99 | 74.85 |  | 15
| СВТ 3х4мм2 | м | 300 | 3.93 | 1179 |  | 300
| СВТ 3х2,5мм2 | м | 50 | 2.88 | 144 |  | 50
| СВТ 3х1,5мм2 | м | 110 | 2.48 | 272.8 |  | 110
| ПВВ-МБ1 3х4мм2 | м | 1500 | 2.95 | 4425 |  | 1500
| ПВВ-МБ1 3х2,5мм2 | м | 380 | 2.61 | 991.8 |  | 380
| ПВВ-МБ1 3х1,5мм2 | м | 250 | 2.21 | 552.5 |  | 250
| СВБТ 3х1,5мм2 | м | 10 | 5.06 | 50.6 |  | 10
9. | Доставка и монтаж на гоф.тръба РVС Ф29 | м | 75 | 1.97 | 147.75 |  | 75
10. | Доставка и монтаж на гоф. тръба РVС Ф23 | м | 150 | 2.01 | 301.5 |  | 150
11. | Доставка и монтаж на скара перфорирана с капаци 20см | м | 50 | 35.37 | 1768.5 |  | 50
12. | Доставка и полагане в изкоп метална тръба Ф100 | м | 15 | 13.69 | 205.35 |  | 15
13. | Направа на изкоп 130/40см, със зариване и трамбоване | м | 10 | 14.05 | 140.5 |  | 10
14. | Доставка и монтаж на разклонителна кутия за скрита инсталация | бр. | 150 | 1.54 | 231 |  | 150
15. | Доставка и монтаж на разклонителна кутия за открита инсталация | бр. | 30 | 8.94 | 268.2 |  | 30
16. | Измерване на импеданс на контакт | бр. | 120 | 2.15 | 258 |  | 120
17. | Измерване изолационното съпротивление на кабел | чч | 16 | 5.63 | 90.08 |  | 16
4.СЛАБОТОКОВИ ИНСТАЛАЦИИ
1.Телефонна и интернет инсталация
1. | Доставка и монтаж на комуникационна кутия | бр. | 1 | 1421.38 | 1421.38 |  | 1
2. | Доставка и изтеглянена кабел FTP4x2x0.5 cat 5E | м | 160 | 2.09 | 334.4 |  | 160
3. | Доставка и монтаж на гоф.РМС тр Ф16 | м | 80 | 1.67 | 133.6 |  | 80
4. | Доставка и монтаж на усилена гоф.РМС тръба Ф50 за външен слаб.кабели | м | 6 | 3.26 | 19.56 |  | 6
5. | Направа на изкоп 60/40см, със зариване и трамбоване | м | 6 | 12.07 | 72.42 |  | 6
6. | Окомплектоване, настройка и пускане, комплект | бр. | 1 | 233.47 | 233.47 |  | 1
2.Домофонна инсталация
1. | Доставка на домофон комплект за 7абоната с 7бр.домофонни слушалки с вграден зумер | бр. | 1 | 1088.33 | 1088.33 |  | 1
2. | Доставка и монтаж на звънчев бутон | бр. | 7 | 2.69 | 18.83 |  | 7
3. | Доставка и изтеглянена кабел FTP4x2x0.5 cat 5E | м | 125 | 2.09 | 261.25 |  | 125
4. | Доставка и монтаж на гоф.тръба РVС Ф16 | м | 125 | 1.67 | 208.75 |  | 125
5. | Доставка и монтаж на ел.брава | бр. | 1 | 68.76 | 68.76 |  | 1
6. | Окомплектоване, настройка и пускане, комплект | бр. | 1 | 233.47 | 233.47 |  | 1
5.Мълниезащитна и заземителна инсталация
1. | Доставка и монтаж на мълниеприемна мачта Н=3м с мълниеприемник с изпреварващо действие с време на изпреварване t =25ms | бр. | 1 | 2152.93 | 2152.93 |  | 1
2. | Доставка и полагане на алуминиев проводник ф 8мм | м | 37 | 6.91 | 255.67 |  | 37
3. | Доставка и полагане на екструдиран алуминиев проводник ф 8мм | м | 15 | 10.23 | 153.45 |  | 15
4. | Доставка и полагане на заземително устройство комплект от 2бр.кола, свързани със стом.поц.шина 40/4мм | бр. | 2 | 119.67 | 239.34 |  | 2
5. | Доставка и полагане на заземително устройство комплект от 1бр.кола за паркови осв.тела | бр. | 6 | 69.39 | 416.34 |  | 6
6. | Доставка и полагане на стоманена поц.шина 40/4мм | м | 30 | 8.28 | 248.4 |  | 30
7. | Направа на изкоп 60/40см | м | 10 | 12.07 | 120.7 |  | 10
8. | Доставка и монтаж на контролен съединител | бр. | 2 | 11.96 | 23.92 |  | 2
9. | Доставка и монтаж на главна заземителна еквипотенциална клема в ГРТ | бр. | 1 | 26.11 | 26.11 |  | 1
10. | Замерване на преходно съпротивление на заземителен контур | чч | 6 | 21.86 | 131.16 |  | 6
6.Средства за безопасност
1. | Доставка на прахов пожарогасител 6 кг. | бр. | 1 | 68 | 68 |  | 1
Общо:
Част "Пожароизвестяване"
1 | Доставка на J-Y/L/Y 2x 1,00мм2 | м |  |  |  |  | 950
2 | Доставка наa J -Y/L/Y 2x 0,7 5 мм2 | м |  |  |  |  | 50
3 | Доставка на РVС инсталационни трби Ф20мм | м |  |  |  |  | 950
4 | Изтегляне на кабел в РVС инсталационни трби Ф20мм | м |  |  |  |  | 1000
5 | Полагане на РVС инсталационни трби Ф20мм | м |  |  |  |  | 950
6 | Направа на суха разделка на кабел до 4 жила | бр. |  |  |  |  | 234
7 | Прозвъняване и присъединяване на жила до 2.5 м2 | м |  |  |  |  | 702
8 | Монтаж и ПРС на автоматичен пожароизвестител | бр. |  |  |  |  | 77
9 | Монтаж и ПРС на ръчен пожароизвестител | бр. |  |  |  |  | 6
10 | Монтаж и ПРС на изнесен светлинен индикатор | бр. |  |  |  |  | 18
11 | Монтаж и ПРС на модул | бр. |  |  |  |  | 1
12 | Монтаж и ПРС на адаптор | бр. |  |  |  |  | 1
13 | Монтаж и ПРС на захранващ блок | бр. |  |  |  |  | 1
14 | Монтаж и ПРС на алармено акустично устройство - сирена | бр. |  |  |  |  | 12
15 | Монтаж и ПРС на телефонен дайлър | бр. |  |  |  |  | 1
16 | ПРС на ПИЦ | бр. |  |  |  |  | 1
17 | Комплексно изпробване на ПРС на пожароизвестителна система | бр. |  |  |  |  | 1
18 | 72-часова проба | бр. |  |  |  |  | 1
Общо:
част "Паркоустройство, благоустройство"
Дървета:
1 | Acer platanoides 'Royal red - червенолистен шестил | бр. |  |  |  |  | 5
2 | Acer pseudoplatanus - обикновен явор | бр. | 5 |  |  |  | 5
3 | Betula pendula - бреза | бр. | 5 |  |  |  | 14
4 | Catalpa bignonioides - каталпа | бр. | 14 |  |  |  | 5
5 | Tilia argentea - сребролистна липа | бр. | 5 |  |  |  | 5
6 | Picea abies - обикновен смърч | бр. | 5 |  |  |  | 5
7 | Pinus nigra - черен бор | бр. | 5 |  |  |  | 10
| Храсти: |  | 10
1 | Forsythia x intermedia - форзиция за жив плет | бр. |  |  |  |  | 230
2 | Spiraea x vanhouttei - майски сняг | бр. | 230 |  |  |  | 20
3 | Syringa vulgaris - люляк | бр. | 20 |  |  |  | 88
4 | Tamarix tetrandra - тамарикс | бр. | 88 |  |  |  | 30
5 | Parthenocisus quinquefolia - партеноцисус катерлив | бр. | 30 |  |  |  | 16
| Оборудване детска площадка |  | 16
1 | Детско съоръжение модел Б13 | бр. |  |  |  |  | 1
2 | Комбинирано детско съоръжение модел КД61"Магазин" | бр. | 1 |  |  |  | 1
3 | Клатушка модел А01-8, Костенурка | бр. | 1 |  |  |  | 1
4 | Клатушка модел А01-3, Папагал | бр. | 1 |  |  |  | 1
5 | Комбинирано детско съоръжение модел Д06-2 | бр. | 1 |  |  |  | 1
6 | Комбинирано детско съоръжение модел М07 | бр. | 1 |  |  |  | 1
7 | Комбинирано детско съоръжение модел КДИ02 | бр. | 1 |  |  |  | 1
8 | Клатушка, модел: А02-5, „лабиринт” | бр. | 1 |  |  |  | 1
9 | Клатушка, модел: А02-4 „4 х 4” | бр. | 1 |  |  |  | 1
10 | Комбинирано детско съоръжение модел М01 | бр. | 1 |  |  |  | 1
11 | Тематично съоръжение – тунел, Т28 | бр. | 1 |  |  |  | 1
12 | Комбинирано детско съоръжение тунел - Т09 | бр. | 1 |  |  |  | 1
13 | Люлка везна – права модел В01 | бр. | 1 |  |  |  | 1
14 | Детски пясъчник модел Б04 | бр. | 1 |  |  |  | 2
15 | Пейки Модел П07 | бр. | 2 |  |  |  | 14
16 | Кошчета за отпадъци модел П12 | бр. | 14 |  |  |  | 11
17 | Доставка и монтаж на геотекстил | кв.м |  |  |  |  | 375
|  |  | 375 |  |  |  |  | Общо:
"Газоснабдяване"
1 | Тръба ф40x3,7 полиетилен висока плътност тип РЕ-НО(100)РN 10 за природен газ до 0,4МРа | м |  |  |  |  | 55
2 | Коляно 90° за тръба ф40x3,7 РЕ-НD(100) | бр | 55 |  |  |  | 4
3 | Преход 40РЕ-НD/32St с вътрешна резба | бр | 4 |  |  |  | 2
4 | Жълта сигнална лента с метална нишка | м | 2 |  |  |  | 53
5 | Тръба стоманена безшевна ф42.4x3,6 от стомана L290GА по БДС ЕN 10208-1 | м | 53 |  |  |  | 0.5
6 | Тръба стоманена безшевна ф21.3x3,2 от стомана L290GА по БДС ЕN 10208-1 | м | 0.5 |  |  |  | 0.1
7 | Тръба медна Cu-DНР ЕN 133 R 220 ф35x2 по ЕN 1057 | м | 0.1 |  |  |  | 4
8 | Коляно -холендър 90° - 1 1/4" | бр | 4 |  |  |  | 2
9 | Нипел тръбен тазов 1 1/4" | бр | 2 |  |  |  | 1
10 | Тройник редукция 1 1/4"х1/2"х 1 1/4" | бр | 1 |  |  |  | 1
11 | Коляно медно 90° FF- ф35 Сu | бр | 1 |  |  |  | 5
12 | Нипел преходен ф35Сu х1 1/4" | бр | 5 |  |  |  | 2
13 | Скоби неметални за укрепване на тръба ф35 | бр | 2 |  |  |  | 3
14 | Тръба полиетилен ф16x2 с накрайник с външна резба 1/2" | м | 3 |  |  |  | 4
15 | Вентил електромагнитен отсекателен Ду32- 1 1/4" на резба, нормално затворен с ръчно възстановяванe | бр | По проект част ОВК |  |  |  | 1
16 | Кран спирателен газов 1 1/4" с холендър | бр | 1 |  |  |  | 3
17 | Кран спирателен газов 1/2" с холендър | бр | 3 |  |  |  | 1
18 | Удължаема гъвкава връзка за газ 1 1/4, 400 мм | бр | 1 |  |  |  | 1
19 | Вентилатор осов стенен взривозащитен искрообезопасен 400м3/ч, 50Ра, 0,2W/230V | бр | 1 |  |  |  | 1
20 | Газсигнализатор на централа с възможност за управление на ЕМВ и авариен вентилатор /доставка по част електро/ | бр | 1 |  |  |  | 1
21 | Датчик за газ метан съвместим с газсигнализаторната централа /доставка по част електро/ | бр | 1 |  |  |  | 1
22 | Тапа газова 1/2" | бр | 1 |  |  |  | 1
23 | Коминна тръба коаксиална-стартова ф100/150, L=1000 | бр | 1 |  |  |  | 1
24 | Коминна тръба коаксиална-удължение ф100/150, L=1000 | бр | 1 |  |  |  | 2
25 | Коминна тръба коаксиална-с вертикален накрайник ф100/150, L=550 | бр | 2 |  |  |  | 1
26 | Шкаф метален с вентилационни отвори 60х25хН50см | бр | 1 |  |  |  | 1
27 | Защитна фасадна решетка от стоманена мрежа ф250 | бр | 1 |  |  |  | 1
| ДРУГИ СМР ДЕЙНОСТИ |  | 1
1 | Изкоп земни маси | куб.м |  |  |  |  | 33
2 | Подравняване дъно изкоп | кв.м | 33 |  |  |  | 27.5
3 | Полагане пясъчна възглавница 100 мм | куб.м | 27.5 |  |  |  | 2.75
4 | Полагане газопровод в траншея | м | 2.75 |  |  |  | 55
5 | Засипване с пясък около тръби и ръчно трамбоване | куб.м | 55 |  |  |  | 2.75
6 | Обратна засипка с мека пръст до ниво вертикална планировка | куб.м | 2.75 |  |  |  | 27.5
7 | Вертикална планировка (съгласно проект ВП) | кв.м | 27.5 |  |  |  | 22
8 | Защитна тръба при излизане от терен на газопровод ф42,4 | бр | 22 |  |  |  | 2
9 | Продухване на газопровод с инертен газ | м | 2 |  |  |  | 60
10 | Пневматична проба с инертен газ на плътност при налягане Р=0,03МРа | м | 60 |  |  |  | 60
11 | Пневматична проба с инертен газ на якост при налягане Р=0,0075 МРа | м | 60 |  |  |  | 60
12 | Направа преминаване през стена за тръба ф35х2Cu | бр | 60 |  |  |  | 1
13 | Направа излизане на газопровод ф42.4 над терен | бр | 1 |  |  |  | 2
14 | Единична проба на вентилатор | бр | 2 |  |  |  | 1
|  |  | 1 |  |  |  |  | Общо:
Оградни пана с различни размери: Метални оградни пана /част от система/ с "V"-образни извивки - мрежа с дебелина на телта мин 4 мм, с растер 50х150 /200/мм, горещо - поцинкована с прахово pvc покритие с цвят зелен – стандартен – избор по мостра
1 | 65 х 100 см | бр |  |  |  |  | 2
2 | 120 х 100 см | бр |  |  |  |  | 1
3 | 130 х 100 см | бр |  |  |  |  | 1
4 | 300 х 100 см | бр |  |  |  |  | 65
5 | 85 х 120 см | бр |  |  |  |  | 1
6 | 150 х 120 см | бр |  |  |  |  | 1
7 | 200 х 120 см | бр |  |  |  |  | 1
8 | 240 х 120 см | бр |  |  |  |  | 1
9 | 300 х 120 см | бр |  |  |  |  | 23
10 | 35 х 150 см | бр |  |  |  |  | 2
Оградни врати - рамки с метални оградни пана с "V" - образни извивки мрежа с дебелина на телта мин 4мм, с растер 50х150/200/мм, горещо - поцинкована с прахово pvc покритие с цвят зелен – стандартен, рамки – с цвят по RAL – избор по мостра
1 | врата пешеходна 110 x 150 см, рамка – лилав цвят, RAL 1016/1018 | бр |  |  |  |  | 1
2 | врата 400 х 140 см – стопански вход 1 – рамка в цвят зелен стандартензе стандартен | бр |  |  |  |  | 1
3 | врата 400 х 140 см – стопански вход 1 – рамка в цвят зелен стандартензе стандартен | бр |  |  |  |  | 1
Оградни колонки с различни височини: стоманена галванизирана колонка с прахово pvc покритие /част от система/ с цвeтове: зелен стандартен, жълт по RAL 4008, лилав по RAL 1016/1018 избор по мостра с метална планка, заварена към стом. колона, за анкериране към стб основа, в комплект с анкерни болтове
1 | н 110 см
1.1 | цвят зелен | бр |  |  |  |  | 9
1.2 | цвят жълт | бр |  |  |  |  | 10
1.3 | цвят лилав | бр |  |  |  |  | 11
2 | н 110 см
2.1 | цвят зелен | бр |  |  |  |  | 29
2.2 | цвят жълт | бр |  |  |  |  | 22
2.3 | цвят лилав | бр |  |  |  |  | 25
3 | н 160 см
3.1 | цвят зелен | бр |  |  |  |  | 4
3.2 | цвят жълт | бр |  |  |  |  | 9
3.3 | цвят лилав | бр |  |  |  |  | 5
| уплътнително въже за уплътняване на дилатационни фуги | м |  |  |  |  | 51
Хидроизолация на стоманобетонните основи на оградата
1 | битумен грунд – до 10 см над терен | кв.м |  |  |  |  | 473
2 | рулонна полимер-битумна хидроизолация – 2 пласта, външния с мин. посипка | кв.м |  |  |  |  | 473
3 | хидроизолационна полиуретанова сива боя – полага се върху цокълната част от рулонната полимер-битумна хидроизолация над терена | кв.м |  |  |  |  | 55
4 | текстилна лента, част от системата на полиуретановата хидроизолационна боял полага се на връзката на горния ръб на рулонната изолация към стоманобетона. покрива се с хидроизолационната боя | м |  |  |  |  | 552
| дренажна тръба | м |  |  |  |  | 570
Общо:
Част : Геодезия
І. Земни работи
1 | Премахване на храсти и друг вид растителност | кв.м | 4690 |  |  |  | 4690
2 | Изкоп за отнемане на хумус с дебелина 10см | куб.м | 400 |  |  |  | 400
3 | Изкоп земни почви за достигане проектно ниво на терена | куб.м | 2736 |  |  |  | 2736
4 | Уплътнен насип земни почви за достигане проектно ниво на терена | куб.м | 143 |  |  |  | 143
5 | Подравняване и валиране под настилка от уни павета | кв.м | 762 |  |  |  | 762
6 | Подравняване и валиране под ударопоглъщаща настилка | кв.м | 740 |  |  |  | 740
II. Настилка от Уни павета
1 | Направа основа от трошен камък с дебелина 25см | куб.м | 191 |  |  |  | 190.5
2 | Направа на пясъчна основа с дебелина 4см | куб.м | 30 |  |  |  | 30.48
3 | Доставка и полагане на усилени бетоново блокче - тип "Уни" | кв.м | 762 |  |  |  | 762
III. Ударопоглъщаща спортна настилка
1 | Направа основа от трошен камък с дебелина 15см | куб.м | 111 |  |  |  | 111
2 | Направа изравнителен пласт пясък под армираната бетонова настилка с дебелина 5см | куб.м | 37 |  |  |  | 37
3 | Полагане на армировъчна мрежа 2.2кг/кв.м N6 - 20/20 см | kg | 1628 |  |  |  | 1628
4 | Полагане на армиран бетон клас B20 с дебелина 10 см | куб.м | 74 |  |  |  | 74
5 | Полагане на слой лепило под ударопоглъщаща настилка | кв.м | 740 |  |  |  | 740
6 | Полагане на ударопоглъщаща каучукова настилка | кв.м | 740 |  |  |  | 740
IV. Бордюри
1 | Несортиран трошен камък под градински бордюри 8/16/50 | куб.м | 20 |  |  |  | 20
2 | Полагане на неармиран бетон клас В7.5 под градински бордюри 8/16/50 | куб.м | 13 |  |  |  | 13
3 | Направа градински бордюри 8/16/50 върху бетонова основа | м | 670 |  |  |  | 670
Общо:
Всичко:
ДДС 20%:
ОБЩО:
………………………………………………………………………………………….
/трите имена на представляващия участника/
………………………………………………………………………………….
/подпис и печат/
Дата: