## КСС
ПРОЕКТ "КРАСИВА БЪЛГАРИЯ" 2019 |  |  |  | Приложение – КСС оферта
Обект: Вътрешно преустройство на съществуваща сграда на Домашен социален патронаж – гр. Дебелец
Възложител: Община Велико Търново
Участник:
КОЛИЧЕСТВЕНО-СТОЙНОСТНА СМЕТКА
№ | Вид работа | Мерна единица | Количество | Единична цена | Част "Материали" |  | Обща стойност
[5 empty] | Единична цена на материала | Обща стойност на материала
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7=4x6 | 8=4x5
ЧАСТ АРХИТЕКТУРА И ЕЕ - СЪГЛАСНО ПРОЕКТА
1 | Демонтаж на дървена дограма ( прозорци ) | бр. | 41.5 |  |  | 0 | 0
2 | Демонтаж на дървени врати | бр. | 15 |  |  | 0 | 0
3 | Демонтиране на метални врати | м2 | 28.38 |  |  | 0 | 0
4 | Доставка и монтиране на нови гаражни ролетни врати 230/280 см, с механизъм за автоматично отваряне и дистанционн управление (2бр.) | бр. | 3 |  |  | 0 | 0
5 | Обръщане около врати и прозорци, с включен алуминиев ръбохранител и шпакловка | м | 55.3 |  |  | 0 | 0
6 | Изграждане на нова лека преградна стена от гипсокартон 12,5 мм на конструкция, с топлоизолация от вата 50 мм | м2 | 38.55 |  |  | 0 | 0
7 | Доставка и монтиране на нови външни алуминиеви врати, с прекъснат термомост, плътни с общ коефициент на топлопреминаване U≤ 1,4 W/m2.K | м2 | 3.4 |  |  | 0 | 0
8 | Доставка и монтаж на нови вътрешни алуминиеви врати, студен профил, 1/2 остъкление с единично стъкло | м2 | 17.8 |  |  | 0 | 0
9 | Доставка и монтаж на нови вътрешни алуминиеви врати, студен профил, плътни, за санитарни възли | м2 | 5.6 |  |  | 0 | 0
10 | Доставка и монтаж на нова петкамерна PVC дограма, двоен стъклопакет с "К" стъкло и общ коефициент на топлопреминаване U≤ 1,4 W/m2.K | м2 | 23.07 |  |  | 0 | 0
11 | Направа на шпакловка по стени и тавани | м2 | 734.36 |  |  | 0 | 0
12 | Боядисване по шпакловани стени и тавани с латекс, с вкл. грундиране - до плътно покриване | м2 | 734.36 |  |  | 0 | 0
13 | Демонтиране на съществуващ тухлен зид | м3 | 6.44 |  |  | 0 | 0
14 | Полгане на армирана циментова замазка по под със средна дебелина 4,5 см, с поцинкована мрежа ф4 10/10, вкл. грундиране с грунд с кварцов пясък | м2 | 282.5 |  |  | 0 | 0
15 | Доставка и полагане на ламиниран паркет oт HDF, мин. 10мм, клас 33/АС5, включително подложка полиетиленова 3мм и первази - шарка по избор на Възложителя | м2 | 50 |  |  | 0 | 0
16 | Доставка и монтиране на растерен окачен таван, с минераловатни пана 600/600, тип "Армостронг", на конструкция | м2 | 314.37 |  |  | 0 | 0
17 | Доставка и полагане на епоксидна боя (покритие) по стени на водна основа - матеиалът да е подходящ за хранително вкусовата промишленост | м2 | 269 |  |  | 0 | 0
18 | Доставка и полагане на епоксидна боя (покритие) по подове на водна основа - матеиалът да е подходящ за хранително вкусовата промишленост | м2 | 314.37 |  |  | 0 | 0
19 | Достажка и полагане на предстенна обшивка от гипсокартон 12,5мм, на метална конструкция | м2 | 71 |  |  | 0 | 0
20 | Направа на отвори за прозорци и врати | м3 | 0.99 |  |  | 0 | 0
21 | Премахване на съществуващ балатум | м2 | 56.24 |  |  | 0 | 0
22 | Премахване на съществуваща зидария 12 см | м2 | 29.04 |  |  | 0 | 0
23 | Премахване на съществуващ теракот и фаянс | м2 | 199.45 |  |  | 0 | 0
24 | Демонтаж на моноблок | бр | 2 |  |  | 0 | 0
25 | Демонтаж на душ | бр | 2 |  |  | 0 | 0
26 | Демонтаж на мивка с батерия | бр | 2 |  |  | 0 | 0
27 | Доставка и полагане на теракот по под | м2 | 6.5 |  |  | 0 | 0
28 | Доставка и полагане на фаянсови плочи по стени и страници, с вкл. алуминиеви ъгли по всички изпъкнали ръбове | м2 | 55 |  |  | 0 | 0
29 | Премахване на съществуваща зидария 25 см | м3 | 8.44 |  |  | 0 | 0
30 | Доставка и монтиране на кухненски плотове от неръждаема ламарина с ширина 70см., вкл. конструкция | м | 31.6 |  |  | 0 | 0
31 | Доставка и полагане на лепена топлоизолационна система от EPS-F 10 см, λ≤ 0,034, с вкл. лепило, две ръце шпакловка, дюбели, стъклофибърна мрежа мин. 145 г/м2 и всички необходими ъглови и водобранни профили | м2 | 273 |  |  | 0 | 0
32 | Доставка и полагане на лепена топлоизолационна система от ХPS 6 см, λ≤ 0,040, с вкл. лепило, две ръце шпакловка, дюбели, стъклофибърна мрежа мин. 145 г/м2 и всички необходими ъглови и водобранни профили | м2 | 50 |  |  | 0 | 0
33 | Доставка и полагане на лепена топлоизолационна система по страници около врати и прозорци от ХPS 2 см, , с вкл. лепило, две ръце шпакловка, дюбели, стъклофибърна мрежа мин. 145 г/м2 и всички необходими ъглови и водобранни профили | м | 224.35 |  |  | 0 | 0
34 | Доставка и полагане на цветна силикатна мазилка (готова смес), драскана,средна структура, вкл. грундиране | м2 | 329.0875 |  |  | 0 | 0
35 | Доставка и полагане на цветна мозаечна мазилка (готова смес), дребна структура, вкл. грундиране | м2 | 50 |  |  | 0 | 0
36 | Възстановяване на бетоново покритие по външни стъпала | м2 | 6 |  |  | 0 | 0
37 | Доставка и полагане на плътен асфалтобетон 6см, вкл.битумен разлив | м2 | 150 |  |  | 0 | 0
| ЧАСТ ОТОПЛЕНИЕ И ВЕНТИЛАЦИЯ - СЪГЛАСНО ПРОЕКТА |  |  |  |  | 0 | 0
38 | Доставка и монтаж на рекуператор -1900m3, N=7kw - съглсно проектната документация | бр. | 1 |  |  | 0 | 0
39 | Доставка и монтаж на канален вентилатор тип VCR-T6- 400 6000m3/h, 350Ра, N = 3kw | бр. | 1 |  |  | 0 | 0
40 | Доставка и монтаж на вентилационна рещетка алуминиева HN 400/150 с регул.сек-я | бр. | 19 |  |  | 0 | 0
41 | Доставка и монтаж на конусен вентил DVS 160 | бр. | 1 |  |  | 0 | 0
42 | Доставка и монтаж на фасадна решетка BLR С 750/300 - алуминиева | бр. | 1 |  |  | 0 | 0
43 | Доставка и монтаж на гъвкав въздуховод Ф160, изолиран и шумопоглъщащ | м | 24 |  |  | 0 | 0
44 | Доставка и монтаж на въздуховод от поцинкована ламарина със сечение до 2600 мм, включително фланци, крепежна конструкция и др. | м | 65 |  |  | 0 | 0
45 | Доставка и монтаж на носещи елеминти за въздуховоди | кг | 120 |  |  | 0 | 0
46 | Доставка и монтаж на листова гъвкава самозалепваща изолация от еластомерна гума със затворена клетъчна структура и алуминиево фолио, дебелина мин. 19 мм | м2 | 32 |  |  | 0 | 0
47 | Доставка и монтаж на кухненски смукател СК-В 1500/700 - иноксов | бр. | 3 |  |  | 0 | 0
48 | Доставка и монтаж на кухненски смукател СК-В 1000/700 - иноксов | бр. | 4 |  |  | 0 | 0
49 | Доставка и монтаж на клапа регулираща 250/400 | бр. | 7 |  |  | 0 | 0
50 | Доставка и монтаж на отклонение APD 160 | бр. | 13 |  |  | 0 | 0
51 | Доставка и монтаж на инверторна климатична сплит система BTU 240000, Qoхл = 6,45kw, Qoтопл = 7,6kw, Nел = 2,8kw- съглсно проектната документация | бр. | 1 |  |  | 0 | 0
52 | Доставка и монтаж на инверторна климатична сплит система тип BTU180000; Qoхл =5,27kw, Qoтопл =5,80kw, Nел =2,65 kw- съглсно проектната документация | бр. | 1 |  |  | 0 | 0
53 | Доставка и монтаж наинверторна климатична сплит система тип тип BTU 9000; Qoхл =2,6kw, Qoтопл =3,0kw, Nел =1,4kw - съглсно проектната документация | бр. | 3 |  |  | 0 | 0
| Част: ЕЛЕКТРО - СЪГЛАСНО ПРОЕКТА |  |  |  |  | 0 | 0
53 | Доставка и монтаж на осветител с LED панел 1x45 W, 4000K, 4500lm, IP 44 | бр. | 52 |  |  | 0 | 0
54 | Доставка и монтаж на осветител с LED лампа, тип "луна", lxl0W | бр. | 6 |  |  | 0 | 0
55 | Доставка и монтаж на осветител с LED лампа 2x22W | бр. | 6 |  |  | 0 | 0
56 | Доставка и монтаж на модул с 2бр. контакт „Шуко“ | бр. | 3 |  |  | 0 | 0
57 | Направа на лампов извод до 10 метра с проводник 3x1,5 мм2 | бр. | 64 |  |  | 0 | 0
58 | Направа на лампов извод до 10 метра с проводник 3x2,5 мм2 | бр. | 6 |  |  | 0 | 0
59 | Доставка и полагане на СВТ 3х2,5мм2 | бр. | 40 |  |  | 0 | 0
60 | Преработка и преместване на ГРТ по схема | бр. | 1 |  |  | 0 | 0
61 | Доставка и монтаж на автоматичен предпазител lp 10А за токов кръг осветление | бр. | 4 |  |  | 0 | 0
62 | Доставка и монтаж на дефектно-токова защита ID 25А 30mА и автоматичен предпазител lp 16А за нов токов кръг силова | бр. | 1 |  |  | 0 | 0
| ЧАСТ: ВОДОПРОВОД И КАНАЛИЗАЦИЯ - СЪГЛАСНО ПРОЕКТА |  |  |  |  | 0 | 0
| ВОДОПРОВОД |  |  |  |  | 0 | 0
63 | Доставка и монтаж РР тръби ф20, вкл. фитинги | м. | 65 |  |  | 0 | 0
64 | Доставка и монтаж РР тръби ф25, вкл. фитинги | м. | 30 |  |  | 0 | 0
65 | Доставка и монтаж РР тръби ф32, вкл. фитинги | м. | 20 |  |  | 0 | 0
66 | Доставка и монтаж РР тръби ф50, вкл. фитинги | м. | 20 |  |  | 0 | 0
67 | Доставка и полагане на топлоизолация от микропореста гума (деб. 9мм) за тръби -Ф20 | м. | 65 |  |  | 0 | 0
68 | Доставка и полагане на топлоизолация от микропореста гума (деб. 9мм) за тръби -Ф25 | м. | 30 |  |  | 0 | 0
69 | Доставка и полагане на топлоизолация от микропореста гума (деб. 9мм) за тръби -Ф32 | м. | 20 |  |  | 0 | 0
70 | Доставка и полагане на топлоизолация от микропореста гума (деб. 9мм) за тръби -Ф50 | м. | 20 |  |  | 0 | 0
71 | Доставка и монтаж на смесител стенен за кухненска мивка - с тръбен чучур 200мм , 35 mm керамичен затварящ механизъм с ограничител на топла вода, месингово лято тяло, метална ръкохватка с индикатор за топла и студена вода на капачката,аератор Съответства на стандарт EN817 | бр. | 22 |  |  | 0 | 0
72 | Доставка и монтаж на смесител стоящ за тоалетна мивка - въртящ тръбен чучур, 35 mm керамичен затварящ механизъм , с гъвкави връзки G3/8“ , метална ръкохватка с индикация за топла и студена вода , аератор | бр. | 3 |  |  | 0 | 0
73 | Доставка и монтаж на смесител за душ -35 mm керамичен затварящ механизъм с ограничител на топла вода, месингово лято тяло, метална ръкохватка с индикатор за топла и студена вода на капачката, възвратен клапан, стандартно присъединяванес S-холендри, съответства на стандарт EN817 | бр. | 2 |  |  | 0 | 0
74 | Доставка и монтаж на душ с комплект за тръбно окачване - тръбно регулируемо окачване 90 cm, 3-функционален ръчен душ 100 mm, двойнооплетен метален шлаух 1500 mm, пластмасова сапуниера, ограничител на дебит 7,6 л/мин | бр. | 2 |  |  | 0 | 0
75 | Доставка и монтаж на ел. бойлер 100л, 2kw, емайлиран водосъдържател и керамичен нагревател - вкл меки връзки и спирателни кранове | бр. | 1 |  |  | 0 | 0
76 | Доставка и монтаж на ел. бойлер 200л, 3kw, неръждаем водосъдържател - вкл меки връзки и спирателни кранове | бр. | 2 |  |  | 0 | 0
| КАНАЛИЗАЦИЯ |  |  |  |  | 0 | 0
77 | Доставка и полагане на РVС тръба ф50, с вкл. фасонни части | м. | 15 |  |  | 0 | 0
78 | Доставка и полагане на двуслойни, гофрирани, дренажни HDРЕ тръби ф110, SN 4 | м. | 20 |  |  | 0 | 0
79 | Доставка и полагане на двуслойни, гофрирани, дренажни HDРЕ тръби ф160, SN 4 | м. | 10 |  |  | 0 | 0
80 | Доставка и полагане на Ревизионен отвор PVC ф110 | бр. | 2 |  |  | 0 | 0
81 | Доставка и монтаж на тоалетна мивка среден формат, вкл. сифон обикновен | бр. | 3 |  |  | 0 | 0
82 | Доставка и полагане на нетъкан геотекстил 400 г/м2 | м2 | 60 |  |  | 0 | 0
83 | Изработка и монтаж на кухненска мивка от неръждаема стомана 0,6 мм - с приблизителни размери 40/60/30 см (точният размер се взема от място по съществуващи корита) | бр. | 22 |  |  | 0 | 0
84 | Доставка и монтаж на моноблок с бутон 3/6 л, антибактериална тоалетна седалка, вкл. мека връзка, ск, маншон и др. | бр. | 2 |  |  | 0 | 0
85 | Доставка и монтаж на П.С. 17/17 "рогов" | бр. | 15 |  |  | 0 | 0
86 | Доставка и монтаж на ревизионна шахта от РР, DN 80 , в комплект с чугунен капак - височина съгл. проекта | бр. | 1 |  |  | 0 | 0
| ИЗКОПИ - СЪГЛАСНО ПРОЕКТА |  |  |  |  | 0 | 0
87 | Изкоп на земна почва за ревизионна шахта, рампа,дренаж и канал | m3 | 26.2 |  |  | 0 | 0
88 | Изкоп на земна почва за Ревизионна шахта-1бр | m3 | 3 |  |  | 0 | 0
89 | Доставка и полагане на филц с едрина 10-15мм | m3 | 2.74 |  |  | 0 | 0
90 | Доставка и полагане натрошен камък с едрина 40-60мм | m3 | 4.08 |  |  | 0 | 0
91 | Обратно засипване на изкопа и трамбоване -общо | m3 | 6.64 |  |  | 0 | 0
92 | Натоварване и извозване на излишната пръст | m3 | 19.56 |  |  | 0 | 0
93 | Възстановане на бетон с дебелина 20см | m2 | 10 |  |  | 0 | 0
94 | Разваляне на тротоарни плочки за В и К отклонения | m2 | 6 |  |  | 0 | 0
95 | Рязане на асфалт за В и К отклонения | м. | 15 |  |  | 0 | 0
96 | Разкъртване на асфалт за В и К отклонения | m2 | 10 |  |  | 0 | 0
97 | Възстановяване на пътно легло с каменна фракция 0-65 | m3 | 4 |  |  | 0 | 0
98 | Възстановяване на асф. настилка с дебелина до 10 см | m2 | 10 |  |  | 0 | 0
99 | Възстановяване на тротоарна настилка с нови плочки | m2 | 6 |  |  | 0 | 0
| РАМПА И НАВЕСИ - СЪГЛАСНО ПРОЕКТНАТА ДОКУМЕНТАЦИЯ |  |  |  |  | 0 | 0
100 | Изпълнение на уплътнен насип от трошен камък за основа фундамент | м3 | 3.5 |  |  | 0 | 0
101 | Заготовка, доставка и монтаж на стоманена конструкция за рампа | кг | 814 |  |  | 0 | 0
102 | Грундиране на стоманена конструкция | м2 | 39 |  |  | 0 | 0
103 | Боядисване на стоманена конструкция с антикорозионно покритие | м2 | 39 |  |  | 0 | 0
104 | Монтаж на химически анкери по спецификация - шпилка 20/260 | бр. | 44 |  |  | 0 | 0
105 | Направа и разваляне на кофраж за фундаменти и др. | м2 | 4 |  |  | 0 | 0
106 | Доставка и полагане на бетон С10/12,5(В12,5) за подложен бетон | м3 | 0.9 |  |  | 0 | 0
107 | Доставка и полагане на армировъчна стомана B235(ф) и стомана B500B(N) за фундамент | кг | 177 |  |  | 0 | 0
108 | Доставка и полагане бетон С25/30(В30) за фундамент, с добавка за водоплътност | м3 | 1.6 |  |  | 0 | 0
109 | Доставка и монтаж на конструкция за навеси | кг | 449 |  |  | 0 | 0
110 | Доставка и монтаж на поликарбонат с дебелина 10 мм , цвят бронз, мин. 1300 г/м2 | м2 | 28 |  |  | 0 | 0
Непредвидени разходи - 10% от общата стойност | [6 empty] | 0
|  |  |  | Обща стойност: |  | 0 | 0
[5 empty] | ДДС: | 0 | 0
| Обща стойност с ДДС: |  |  |  |  | 0 | 0
| Процент на ст-та на материалите: |  |  |  |  | #DIV/0!
Участник: ............................................
(име, подпис и печат)