ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЗА ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ„ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ПОКРИВ НА ДЕТСКА ГРАДИНА „ЗДРАВЕЦ”, ГР. ВЕЛИКО ТЪРНОВО“ -  УПИ III, КВ. 153A, ГР. ВЕЛИКО ТЪРНОВО.

- ПРЕДМЕТ НА ПОРЪЧКАТА

„Възстановяване на покрив на детска градина „Здравец”, гр. Велико Търново“ -  УПИ III, кв. 153a, гр. Велико Търново.

Обществената поръчка се реализира на базата на ПОСТАНОВЛЕНИЕ  № 247 от   7 ноември    2017 година за одобряване на допълнителни разходи/трансфери от резерва по чл. 1, ал. 2, раздел ІІ, т. 5.1 от Закона за държавния бюджет на република България за 2017 г. за непредвидени и/или неотложни разходи за предотвратяване, овладяване и преодоляване на последиците от бедствия.

- СТРАТЕГИЧЕСКИ ЦЕЛИ НА ПОРЪЧКАТА

Предвижда се възстановяване на покрива на ДГ „Здравец“, пострадал от проливни дъждове.

Целта на поръчката е да се ремонтира покрива на ДГ „Здравец“ така че да се осигури защита на сградата и експлоатацията й в нормална среда без опасност за здравето на децата и персонала.

- ПЪЛНО ОПИСАНИЕ ЗА ПРЕДМЕТА НА ПОРЪЧКАТА

3.1 Възложител

Възложител на настоящата обществена поръчка е Община Велико Търново. Кметът на община Велико Търново издава решение за откриване на процедура за възлагане на обществена поръчка, с което одобрява обявлението и документацията за обществената поръчка. Процедурата се открива на основание чл.73, ал.1 от ЗОП, във връзка с чл.18, ал.1, т.1от ЗОП.

3.2. Съществуващо положение

Обектът се намира в УПИ III, кв. 153a, по плана на гр. Велико Търново, с административен адрес: гр. Велико Търново, ул. ” Стара планина” №22.

Покривът на основната сграда, на котелното помещение и на кухненския блок е скатен с покритие от глинени керемиди. На много места има счупени или разместени керемиди  и капаци от където прониква вода в сградата. Вследствие на течовете има изгнили летви и греди. Улуците са стари и амортизирани. Част от водосточните тръби са вкарани в канализацията, тръбите в северната част се изливат свободно на настилката. Като цяло водосточните тръби не са достатъчни за площта на покрива на основната сграда. Покривът на физкултурния салон е от профилиран термопанел с дебелина 5 см. Изграден е окачен таван с топлоизолационен материал XPS с дебелина 2 см. Помещението няма достъп до дневна светлина. Ламаринената обшивка към основната сграда и към кухненския блок е разместена и от там прониква вода в помещението.

3.3 Обект и предмет на обществената поръчка

Обществената поръчка е с обект строителство, по смисъла на чл. 3, ал. 1, т. 1,6. „б" от ЗОП за изпълнение на строеж – без издаване на разрешение за строеж, съгласно чл. 151, ал. 1, т. 1 от ЗУТ.

Предмет на поръчката е ремонт на покривната КОНСТРУКЦИЯ НА ДГ „Здравец“ гр. Велико Търново.

ОБХВАТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА С ВКЛЮЧЕНИ ДЕЙНОСТИ

Обхватът на поръчката включва разпокриване, ремонт на компрометирани покривни елементи без да се засяга конструкцията и покриване с бетонови керемиди и термопанел със съответните елементи за вентилация, снегозадържане и др.

За обекта е разработена количествена сметка.

1.Скатен покрив основна сграда, котелно и кухненски блок

Покривът на основната сграда, на котелното помещение и на кухненския блок е скатен с покритие от глинени керемиди. На много места има счупени или разместени керемиди  и капаци от където прониква вода в сградата. Вследствие на течовете има изгнили летви и греди. Улиците са стари и амортизирани. Част от водосточните тръби са вкарани в канализацията, тръбите в северната част се изливат свободно на настилката. Като цяло водосточните тръби не са достатъчни за площта на покрива на основната сграда. Предвижда се разпокриване, демонтаж на летви и компрометирани елементи, замяната им с нови. Ще се положи дъсчена обшивка, хидроизолация, летви и контралетви. Покривът ще се покрие с бетонови керемиди, като се поставят съответно профилни керемиди за вентилация и за снегозадържане. Ще се поставят билни капаци.

Пода на таванската плоча ще се почисти от отпадъци и върху него ще се положи топлоизолация от каменна вата с плътност не по-малка от 80 кг/м3. И коефициент на топлопроводност λ≤0,038W/m.K. Върху топлоизолацията ще се положи паропропусклива хидроизолационна мембрана и циментова замазка с минимална дебелина 4 см.

2. Покрив на физкултурен салон

Покривът на физкултурния салон е от профилиран термопанел с дебелина 5 см. Изграден е окачен таван с топлоизолационен материал XPS с дебелина 2 см. Помещението няма достъп до дневна светлина. За физкултурния салон ще бъдат изпълнени следните дейности: Ще се демонтира съществуващия покрив от термопанел с дебелина 5 см. Ще се монтира покрив от термопанел с дебелина 10 см. В покрива ще се оформят и монтират 6 броя покривни прозорци с размери 100/90 см. Ще се изгради окачен таван от гипскартон.

3. Връзка на покрива с новата постройка.

При ремонта на покрива на физкултурния салон и на кухненския блок следва да се осигури връзка с покрива и стените на пристройката, която е в процес на завършване. За целта ще се премахне западния скат на покрива на кухненския блок, ще се  продължат южния и северния скат до достигане на новата сграда и ще се монтира обшивка от ламарина.

Към документацията е приложено архитектурно заснемане на детската градина.

- ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СМР

Изпълнението на СМР  се извършва в съответствие с Част трета „Строителство” от ЗУТ и започва след подписване на Протокол за допускане до обекта.

Обстоятелствата, свързани със започване, изпълнение и въвеждане в експлоатация (приемане) на СМР, ще се удостоверяват със съставяне и подписване от участниците на съответните актове и протоколи съобразно Наредба № 3 от 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството (обн., ДВ, бр. 72 от 2003 г). Фактът, че за обекта не се издава разрешение за строеж, не противоречи на изискването на Възложителя за прилагането на Наредба № 3 от 2003 г. за строежа.

Техническото изпълнение на строителството трябва да бъде изпълнено в съответствие с изискванията на българската нормативна уредба, техническите спецификации на вложените в строежа строителни продукти, материали и оборудване, и добрите строителни практики в България и в Европа.

Общи изисквания към строежите и изисквания към строителните продукти и материали за трайно влагане в строежа, обект по поръчката: изпълнителят следва да изпълнява и поддържа строежа в съответствие с изискванията на нормативните актове и техническата спецификация за осигуряване в продължение на икономически обоснован експлоатационен срок на съществените изисквания за:

1. механично съпротивление и устойчивост (носимоспособност);

2. безопасност при пожар;

3. хигиена, опазване на здравето и на околната среда;

4. безопасна експлоатация;

5. защита от шум;

6. икономия на енергия и топлосъхранение (енергийна ефективност).

С отчитане на горните нормативни изисквания, всички строителни продукти и материали, които се влагат от Изпълнителя при изпълнението на СМР в сградите, трябва да имат оценено съответствие съгласно горепосочената наредба.

Изпълнителят следва да изпълни строежа по такъв начин, че да не представлява заплаха за хигиената или здравето на обитателите, и за опазването на околната среда при:

1. отделяне на отровни газове;

2. наличие на опасни частици или газове във въздуха;

3. излъчване на опасна радиация;

4. замърсяване или отравяне на водата или почвата;

5. неправилно отвеждане на отпадъчни води, дим, твърди или течни отпадъци;

6. наличие на влага в части от строежа или по повърхности във вътрешността на строежа.

Всяка доставка на строителната площадката и/или в складовете на Изпълнителя на строителни продукти, които съответстват на европейските технически спецификации, трябва да има СЕ маркировка за съответствие, придружени от ЕО декларация за съответствие и от указания за прилагане, изготвени на български език.

На строежа следва да бъдат доставени само строителни продукти, които притежават подходящи характеристики за вграждане, монтиране, поставяне или инсталиране в сградите и само такива, които са заложени в техническата спецификация със съответните им технически характеристики, съответстващи на техническите правила, норми и нормативи, определени със съответните нормативни актове за проектиране и строителство.

Всяка доставка ще се контролира от инвеститорския контрол и консултанта, упражняващ строителен надзор на строежа.

Доставката на всички продукти, материали и оборудване, необходими за изпълнение на строителните и монтажните работи за сградата е задължение на Изпълнителя.

Изпълнителят е задължен да изпълни възложените работи и да осигури работна ръка - работници по топло и хидроизолации, тенекеджии, дърводелци, общи работници и др.

Изпълнителят точно и надлежно трябва да изпълни договорените работи според количествената сметка и качество, съответстващо на БДС. Да съблюдава и спазва всички норми за предаване и приемане на СМР и всички други нормативни изисквания. При възникнали грешки от страна на Изпълнителя, същият да ги отстранява за своя сметка до приемане на работите от страна на Възложителя и от съответните държавни институции.

Изпълнителят трябва да съхранява Заповедната книга на строежа. Всички предписания в Заповедната книга да се приемат и изпълняват само ако са одобрени и подписани от посочен представител на Възложителя.

Изисквания относно осигуряване на безопасни и здравословни условия на труд. План за безопасност и здраве:

По време на изпълнение на строителните и монтажните работи Изпълнителят трябва да спазва изискванията на Наредба № 2 от 2004 г. за минимални изисквания за здравословни и безопасни условия на труд (обн., ДВ, бр. 37 от 2004 г.) при извършване на строителни и монтажни работи, както и по всички други действащи нормативни актове и стандарти относно безопасността и хигиената на труда, техническата и пожарната безопасност при строителство и експлоатация на подобни обекти, а също и да се грижи за сигурността на всички лица, които се намират на строителната площадка.

Изпълнителят е длъжен да спазва изискванията на нормативните документи в страната по безопасност и хигиена на труда, пожарна безопасност, екологични изисквания и други свързани със строителството по действащите в страната стандарти и технически нормативни документи за строителство.

Изпълнителят е длъжен да изготви и спазва одобрения от Възложителя и компетентните органи План за безопасност и здраве за строежа. Възложителят ще осигури Координатор по безопасност и здраве за етапа на строителството в съответствие с изискванията на Наредба № 2 от 2004 г. за минимални изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи.

Минимален експертен състав от специалисти за които участникът е длъжен да представи разпределение на задачите и отговорностите в организацията на работа са: технически ръководител; отговорник по контрола на качеството. Участникът трябва да представи разпределението на ръководния и изпълнителския състав по видове дейности и времева ангажираност по дни в линеен график отразяващ изпълнението на работите.

1. Предлаган подход и организация на изпълнение. Предлагания подход и организация на изпълнението следва да отговаря на изискванията на настоящата спецификация, действащото нормативно законодателство, както и на всички технически и технологични изисквания и стандарти, регулиращи извършването на видовете работи, предмет на поръчката. Той следва да съдържа следните елементи:

1.1. Пълно описание на предлаганата от участника организация на работа и подход на изпълнение;

1.2. Технологичната последователност на изпълнение на отделните видове дейности, технологията и предвиждано времетраене за изпълнение на всеки вид СМР;

1.3. Предвижданото от участника разпределение на технически и човешки ресурси по видове работи съобразно подхода и срока на изпълнение; Участникът предлага организация на персонала (с който разполага и възнамерява да използва) и организация на техниката за изпълнението на обществената поръчка. Посочва се разпределение на техническите ресурси, съгласно видове работи и поименно разпределение на отговорностите в рамките на осъществяваната роля на всяко едно от лицата от ръководния и изпълнителски персонал.

1.4. Участникът следва да представи модел на взаимоотношения с представителите на възложителя и различните участници в процеса на изпълнение на предмета на поръчката. Посочват се начина и формата на отчитане на изпълнението на изпълнителя до възложителя. Посочват се срокът за реакция на Изпълнителя в случай, на констатирани от представител на Възложителя дефектни работи, който не трябва да е по-дълъг от три календарни дни. Представя се описание на процедурите за реакция при констатиране на дефекти, какви са коригиращите действия и отговорните за тези действия лица.

1.5. Участниците задължително трябва да поемат ангажимент да осигурят лице, с което представители на възложителя да контактуват по всички въпроси, касаещи изпълнението, и което при необходимост – болест, нетрудоспособност и т.н. – да бъде заместено от друго лице. Посочват се трите имена на определените лица и мобилен телефон за връзка с тях. При промяна на определените лица или на номерата на телефоните или факса изпълнителят е длъжен да уведоми своевременно ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

1.6. Представяне на мерки за опазване на околната среда.

Подробен линеен график за изпълнение на предвидените в поръчката дейности, с приложена диаграма на работната ръка и график на влаганите материали, оборудване и механизация.

Линейният график /продължителността на изпълнението в календарни дни/, включващ всяка една от дейностите в обхвата на поръчката за изпълнението.

Линейният график трябва да е придружен с Диаграма на работната ръка и график на влаганите материали, оборудване и механизация, предвидени за изпълнението, като информацията в него трябва да кореспондира с линейния график.

Участниците се съобразяват със заложения максимален срок за изпълнение на строително-монтажните работи.

Предложения линеен график трябва да кореспондира с изготвената диаграма на работната ръка, отразяваща работници и ръководни лица.

При изготвянето на графика следва да бъде спазена технологичната последователност за изпълнение на видовете работи и дейности по КСС.

Представената информация трябва да онагледява по видове дейности в КСС какви материали, оборудване и механизация се влагат в обекта по дни.

Участник, чието техническо предложение не отговаря на изискванията на техническата спецификация и не съдържа минимално изискуемата информация и елементи, ще бъде отстранен от участие.

Линейният график следва да обосновава предложения от участника срок за изпълнение на поръчката. В противен случай участникът ще бъде отстранен.

Участник, чийто линеен график има липсващи изискуеми показатели, показва технологична несъвместимост на отделните строителни операции, както и противоречие с техническите спецификации, диаграми на работната ръка и на влаганите материали и оборудване предвидени или други условия, заложени в процедурата или нормативен документ, уреждащ строителните процеси, се отстранява.

Изисквания относно опазване на околната среда:

При изпълнение на строителните и монтажните работи Изпълнителят трябва да ограничи своите действия в рамките само на строителната площадка.

След приключване на строителните и монтажните работи Изпълнителят е длъжен да възстанови строителната площадка в първоначалния вид - да изтегли цялата си механизация и невложените материали и да остави площадката чиста от отпадъци.

Системи за проверка и контрол на работите в процеса на тяхното изпълнение:

Възложителят ще осигури Консултант, който ще упражнява строителен надзор съгласно чл. 166, ал. 1, т. 1 от ЗУТ.

Възложителят и/или Консултантът може по всяко време да инспектират работите, да контролират технологията на изпълнението и да издават инструкции за отстраняване на дефекти, съобразно изискванията на специфицираната технология и начин на изпълнение. В случай на констатирани сериозни дефекти, отклонения и ниско качествено изпълнение, работите се спират и Възложителят уведомява Изпълнителя за нарушения в договора.

Всички дефектни материали и оборудване се отстраняват от строежа, а дефектните работи се разрушават за сметка на Изпълнителя. В случай на оспорване се прилагат съответните стандарти и правилници и се извършват съответните изпитания.

Проверки и изпитвания:

Изпълнителят е длъжен да осигурява винаги достъп до строителната площадка на упълномощени представители на Възложителя и Консултанта.

Изпитванията и измерванията на извършените строително - монтажни работи следва да се да се удостоверяват с протоколи.

Текущият контрол от Изпълнителя на строително-монтажните работи следва да се извършва по начин, осигуряващ необходимото качество на изпълнение.

Контрол по време на строителния процес:

Контролът се осъществява от:

- Консултантът, осъществяващ строителен надзор;

- Инвеститорски контрол на общината в качеството й на Възложител - осъществяват проверки на място.

В рамките на строителния процес ще се извършват проверки на място, които ще включват:

- проверка на съответствието на реално изпълнени СМР с техническата спецификация и количествената сметка;

- измерване на място на реално изпълнени СМР от Протокола за приемане на извършени СМР за сравняване с актуваните от изпълнителите и одобрени от строителния надзор и инвеститорския контрол, количества и тези по КСС;

- проверка за технологията на изпълнение и качеството на вложените материали и продукти, и съответствието им с изискванията на техническата спецификация;

- проверка на сроковете на изпълнение в съответствие с приетите графици.

Общи и специфични изисквания към строителните продукти.

Строителните продукти, предназначени за трайно влагане в сградите трябва да са годни за предвижданата им употреба и да удовлетворяват основните изисквания към строежите в продължение на икономически обоснован период на експлоатация и да отговарят на съответните технически спецификации и националните изисквания по отношение на предвидената употреба. Характеристиките им трябва да са подходящи за вграждане, монтиране, поставяне или инсталиране при проектиране на сградите и техните обновявания, ремонти и реконструкции.

По смисъла на Регламент № 305:

- „строителен продукт“ означава всеки продукт или комплект, който е произведен и пуснат на пазара за трайно влагане в строежи или в части от тях и чиито експлоатационни показатели имат отражение върху експлоатационните характеристики на строежите по отношение на основните изисквания към строежите;

- „комплект“ означава строителен продукт, пуснат на пазара от един-единствен производител, под формата на набор от най-малко два отделни компонента, които трябва да бъдат сглобени, за да бъдат вложени в строежите;

- „съществени характеристики“ означава онези характеристики на строителния продукт, които имат отношение към основните изисквания към строежите;

- „експлоатационни показатели на строителния продукт“ означава експлоатационните показатели, свързани със съответните съществени характеристики, изразени като ниво, клас или в описание.

Редът за прилагане на техническите спецификации на строителните продукти е в съответствие с Регламент № 305, чл. 5, ал. 2 и 3 от ЗТИП и Наредба № РД-02-20- 1/05.02.2015г. за условията и реда за влагане на строителни продукти в строежите на Република България, обн. с ДВ, бр.14/2015г., в сила от 01.03.2015г. Строителните продукти се влагат в строежите въз основа на съставени декларации, посочващи предвидената употреба и се придружават от инструкция и информация за безопасност на български език. Декларациите са:

1) декларация за експлоатационни показатели съгласно изискванията на Регламент (ЕС) № 305/2011 и образеца, даден в приложение ІІІ на Регламент (ЕС) № 305/2011, когато за строителния продукт има хармонизиран европейски стандарт или е издадена Европейска техническа оценка. При съставена декларация за експлоатационни показатели на строителен продукт се нанася маркировка „СЕ“ ;

2) декларация за характеристиките на строителния продукт, когато той не е обхванат от хармонизиран европейски стандарт или за него не е издадена ЕТО. При съставена декларация за характеристиките на строителен продукт не се нанася маркировката „СЕ“;

3) декларация за съответствие с изискванията на инвестиционния проект, когато строителните продукти са произведени индивидуално или по заявка, не чрез серийно производство, за влагане в един единствен строеж.

Декларациите следва да демонстрират съответствие с българските национални изисквания по отношение на предвидената употреба или употреби, когато такива са определени.

На строежа се доставят само строителни продукти, които притежават подходящи характеристики за вграждане, монтиране, поставяне или инсталиране в сградите и само такива, които са заложени в проектите на сградите със съответните им технически характеристики, съответстващи на техническите правила, норми и нормативи, определени със съответните нормативни актове за проектиране и строителство.

Всяка доставка се контролира от консултантът, упражняващ строителен надзор на строежа.

Изпълнителят предварително трябва да съгласува с Възложителя всички влагани в строителството материали, елементи, изделия, конструкции и др. подобни.

Не се допуска влагането на неодобрени материали и оборудване и такива ще бъдат отстранявани от строежа и заменяни с материали и оборудване, одобрени по нареждане на Възложителя.

Изпълнителят е задължен да изпълни възложените работи и да осигури работна ръка, материали, строителни съоръжения, заготовки, изделия и всичко друго необходимо за изпълнение на строежа.

Изпълнителят точно и надлежно трябва да изпълни договорените работи според техническата спецификация и качество, съответстващо на БДС. Да съблюдава и спазва всички норми за предаване и приемане на СМР и всички други нормативни изисквания. При възникнали грешки от страна на Изпълнителя, същият да ги отстранява за своя сметка до задоволяване исканията на възложителя и до приемане на работите от негова страна и от съответните държавни институции.

- КОНКРЕТНИ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ИЗПОЛЗВАНИТЕ СТРОИТЕЛНИ ЕЛЕМЕНТИ И МАТЕРИАЛИ:

- Изисквания към керемидите: Съгласно количествената сметка и техническата спецификация следва да се използват бетонни керемиди. Покривното покритие е от бетонови керемиди. Ще се монтират снегозадържащи и вентилационни керемиди. Ще се използват елементи на производителя за отдушниците на канализацията и евентуално на вентилацията. Керемидите следва да имат следните параметри: червен цвят, ниска или средна вълна, тегло 40 до 60 кг/м2.

- изисквания към термопанела. С термопанел е предвидено да се изпълни покрива на физкултурния салон. Ще се използва термопанел с вълнообразна повърхнина, дебелина 10 см. и пълнеж от полиуретанова пяна. Да се предвидят завършващи елементи и елементи около покривните прозорци.

- изисквания към покривните прозорци. Покривни прозорци се предвиждат за физкултурния салон и като капандури за покрива на основната сграда. Изискванията съм към прозорците на физкултурния салон. Прозорците следва да са дървени или алуминиеви с прекъснат термомост и троен стъклопакет всесезонно/бяло/нискоемисионно стъкло.

- Изисквания към топлоизолацията: За топлоизолация на таванската плоча ще се използва каменна вата с плътност не по-малка от 80 кг/м3 и коефициент на топлопроводност λ≤0,035 W/m.K.

- Мълниезащитна инсталация -  Мълниеприемникът с изпреварващо действие следва да бъде с изпреварващо действие поне 40 микросекунди и с диаметър минимум 26 метра.

За описаните по-горе материали Участникът представя декларации за експлоатационни показатели или декларации за характеристиките на строителния продукт. От представените декларации или от допълнително представени каталожни данни  следва да е видно, че техническите параметри на продуктите удовлетворяват изискванията на техническата спецификация, за които има поставени такива изисквания.

- НОРМАТИВНА РАМКА

Техническите условия за изпълнение на процедурата са в съответствие със Закона за устройство на територията (ЗУТ) и приложимите подзаконови актове към ЗУТ, регламентиращи строителните дейности.

При изпълнение на дейностите, изпълнителят следва да спазва стандартите ISO 9001:2015 за управление на качеството и ISO 14001 за опазване на околната среда или еквивалентни на тях.

Следва да се имат предвид следните документи, с приоритети по реда на представянето:

Закон за обществените поръчки и Правилник за прилагане на закона за обществените поръчки.

Закон за устройство на територията.

Подзаконови актове по прилагането на ЗУТ, регламентиращи строителния процес.

Общински нормативни разпоредби.

Договор за изпълнение на обществената поръчка и приложени към него одобрени строителни книжа за обекта - чертежи и количествени сметки, настоящата спецификация.

Правилник за изпълнение и приемане на строителни и монтажни работи.

НОРМАТИВНА БАЗА

При изпълнение на договорите трябва да бъдат стриктно съблюдавани разпоредбите на следните нормативни документи (списъкът не е изчерпателен):

Общинска програма за енергийна ефективност 2018-2020 г.

Интегриран план за градско възстановяване и развитие на гр. Велико Търново

-	Закон за обществените поръчки и Правилник за прилагане на закона за обществените поръчки.

-	Закон за устройство на територията.

-	Подзаконови актове по прилагането на ЗУТ, регламентиращи строителния процес.

-	Общински нормативни разпоредби.

-	Договор за изпълнение на обществената поръчка и приложени към него одобрени строителни книжа на обекта - чертежи и количествени сметки, настоящата спецификация.

-	Правилник за изпълнение и приемане на строителни и монтажни работи.

-	Наредба № Е-РД-04-2 от 22.01.2016 г. за показателите за разход на енергия и енергийните характеристики на сградите, (издадена от министъра на енергетиката и министъра на регионалното развитие и благоустройството, обн., ДВ, бр. 10 от 5.02.2016 г., в сила от 7.03.2016г)

-	Наредба №7 от 2004 г. за енергийна ефективност на сгради, обн. ДВ. бр.5 от 14 Януари 2004г., посл. изм. и доп. изм. и доп. ДВ. бр.93 от 21 Ноември 2017г.

-	Наредба № Із-1971/29.10.2009 г. за строително-технически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар;

-	Наредба № РД-02-20-1 от 12.06.2018 г. за технически правила и нормативи за контрол и приемане на електромонтажни работи, обн., ДВ, бр. 53 от 26.06.2018 г., в сила от 27.09.2018 г.;

- Наредба за управление на строителните отпадъци и за влагане на рециклирани строителни материали, обн., ДВ, бр. 98 от 8.12.2017 г.

- Други действащи нормативни актове, съгласно публикуван Списък на МРРБ на действащата към 01.09.2019 г. нормативна уредба по регионално развитие, устройство на територията, геодезия, картография и кадастър, проектиране, изпълнение и контрол на строителството , имащи отношение към предмета на поръчката.

МЯСТО И СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА

Място за изпълнение на поръчката е територията на гр. Велико Търново – ул. „Стара планина“ №22.

Срокът за изпълнение на обществената поръчка e както следва: до 120 календарни дни от  подписването на Протокол за допускане до обекта до приключване на изпълнението и подписване на приемо предавателен протокол.

Срокът за изпълнение на строително - монтажните работи приключва с подписването на приемо предавателен протокол.

!!!Забележка: Участниците следва да имат предвид, че навсякъде в Техническата спецификация и приложенията към нея,  в образците към документацията където е посочен стандарт, спецификация, техническа оценка, техническо одобрение или технически еталон във връзка с чл. 48, ал. 1, т. 2 от ЗОП, или се съдържат конкретен модел, източник или специфичен процес, който характеризира продуктите или услугите, предлагани от конкретен потенциален изпълнител, търговска марка, патент, тип или конкретен произход или производство, което би довело до облагодетелстване или елиминиране на определени лица или някои продукти във връзка с чл. 49, ал. 2, предл. 2 от ЗОП, следва да се чете допълнено с думите „или еквивалентно/и“.

Навсякъде където в обявлението и/или в документация и/или в техническите спецификации и/или в приложенията, и на всякъде другаде в предоставената към участниците информация, където е посочено модел, източник, процес, търговска марка, патент, тип, произход или производство или се навежда към производител и/или доставчик да се чете „или еквивалентно/и”.

Съдържащо се в настоящата техническа спецификация, в решение или обявление или в приложения или образци или в документацията като цяло посочване на конкретен модел, източник или специфичен процес, който характеризира продуктите или услугите, предлагани от конкретен потенциален изпълнител, търговска марка, патент, тип или конкретен произход или производство, което облагодетелства или елиминира определени лица или някои продукти, следва да се чете и разбира „или еквивалентно/и“.

При противоречие на техническата спецификация и приложенията към нея с нормативен акт, закон, правилник, наредба, указания, стандарти и др. регламентирани правила относими към изпълнението, влаганите материали, технологични процеси и др. и задължителни за прилагане, съгласно последните се прилагат правилата разписани от съответния актуален и относим акт и/или стандарт.

- ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ НА ПОРЪЧКАТА

Общата прогнозна стойност на обществена поръчка по настоящата спецификация е 192000 лв. (сто деветдесет и две хиляди лева) без ДДС, а с ДДС 230400 лв. (двеста и тридесет хиляди и четиристотин лева лева).

- ПРИЛОЖЕНИЯ:

- Архитектурно заснемане на сградата

- Количествена сметка за обекта

Съгласувал:

инж. Цанко Бояджиев- Началник отдел ТИ, Дирекция СУТ

Изготвил:

инж. Ивайло Дачев-Главен експерт в отдел ТИ, дирекция СУТ