ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЗА ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ „ДОВЪРШИТЕЛНИ СМР И ИЗМЕНЕНИЕ ПО ЧЛ. 154 ОТ ЗУТ ПО РАЗШИРЕНИЕ НА СЪЩЕСТВУВАЩА  ДЕТСКА ГРАДИНА -  УПИ III, КВ. 153A, ГР. ВЕЛИКО ТЪРНОВО“.

- ПРЕДМЕТ НА ПОРЪЧКАТА

„Довършителни СМР и изменение по чл. 154 от ЗУТ по Разширение на съществуваща  детска градина -  УПИ III, кв. 153a, гр. Велико Търново.

Обществената поръчка се реализира със средства по ПМС № 315 от 19.12.2018 г.

- СТРАТЕГИЧЕСКИ ЦЕЛИ НА ПОРЪЧКАТА

Предвижда се разширение на съществуваща детска градина „Здравец“ с административен адрес гр. Велико Търново, ул. ” Стара планина” №22. Разширението на съществуващата детска градина се е проектирано  в северозападната част на парцела, с одобрен  технически проект  с непосредствена връзка между стара и нова част. Изменението по чл.154 от ЗУТ предвижда усвояване на пространството на по–рано проектирания басейн  и на второто ниво над  него, където се проектират  две самостоятелни групи за по 12 деца. Входът за новата част се запазва от юг, също така и  топлата  връзка към съществуващия  физкултурен салон. С изменението по  чл.154 от ЗУТ не се нарушава чл. 6 ал. 1 от раздел ІІ на Наредба №3/5.02.2007г. за не повече от 30% застроена площ в имота.

Целта на поръчката е да се осигури прием допълнително на 72 деца като по този начин се удовлетворят желанията на родителите за прием на децата им в детско заведение.

- ПЪЛНО ОПИСАНИЕ ЗА ПРЕДМЕТА НА ПОРЪЧКАТА

3.1 Възложител

Възложител на настоящата обществена поръчка е Община Велико Търново. Кметът на община Велико Търново издава решение за откриване на процедура за възлагане на обществена поръчка, с което одобрява обявлението и документацията за обществената поръчка. Процедурата се открива на основание чл.73, ал.1 от ЗОП, във връзка с чл.18, ал.1, т.1 от ЗОП.

3.2. Съществуващо положение

Обектът се намира в УПИ III, кв. 153a, по плана на гр. Велико Търново, с административен адрес: гр. Велико Търново, ул. ”Стара планина” №22.

Имотът граничи от три страни с улици – север, изток и юг. Новоизграждащата се постройка е разположена в северната част на имота. Постройката е предвидена да е двуетажна със скатен покрив. Проектирана е за две групи с по 24 деца и басейн. Строежът й е започнал през 2008 г. Спрян е на кота +6 м.  Към този момент сградата е с изградена конструкция и стени до кота +6,00м, включително плоча над втори етаж.

През 2019 г. е изготвен проект за промяна по чл. 154 от ЗУТ. С промяната се предвижда обособяване на две групи за по 12 деца на мястото на басейна. Причината е нарасналата нужда от места в детските градини в гр. Велико Търново.

3.3 Обект и предмет на обществената поръчка

Обществената поръчка е с обект строителство, по смисъла на чл. 3, ал. 1, т. 1,6. „б" от ЗОП за изпълнение на строеж - сграда четвърта категория, съгласно чл. 137, ал. 1, т. 4, буква „б" от ЗУТ.

За обекта има издадено разрешение за строеж № 996/19.02.2008 г, презаверено на 07.04.2015 г. През 2020 г. е извършена промяна по чл. 154 от ЗУТ на основание одобрен технически инвестиционен проект по части: Архитектура, Вертикална планировка, Конструкции, ВиК, Електро, ОВК, Енергийна ефективност, ПБ и ПБЗ.

Същите са неразделна част от настоящата документация. Предложенията в офертите следва да са съобразени с одобрената проектна документация.

Новата сграда е със застроена площ 346 м2, разгъната застроена площ 716 м2, съгласно изготвения технически проект и промяната му по чл. 154.

Сградата, представляваща разширението на съществуващата детска градина, е ситуирана в северната част на УПИ.

В сградата са обособени следните зони:

1.	Вход с изолационно антре и стълбищна клетка за 2-ри етаж.

2.	Непосредствено до входа се обособяват стая за почивка на персонала и гардеробно за децата.

3.	Спалня и занималня за полудневна група за 22 деца на етаж – с обща площ от 88м2 /съгласно изискванията на чл.10 ал.1 от Наредба №3 /

4.	Осигурена е непосредствена връзка между спалнята и занималнята с умивалнята, също така и офис за разпределяне на храната, който има топла връзка с кухнята – майка в съществуващата северна част на градината. В офиса се предвиждат плот, шкаф, мивка, стерилизатор и гардероб. В умивалнята са предвидени 3 мивки с височина 0,5м от пода, а тоалетните се проектират в тоалетни клетки с преградни стени с височина 1м. В това помещение се осигуряват 2 броя съдове за резервна вода, шкаф за дезинфектанти и душ с ниско корито за измиване на краката на децата.

В непосредствена връзка със спалното помещение има предвиден склад за чисто бельо. В северната страна на склада се проектира тоалетна за персонала.

Пералнята и сушилнята са обособени и работят в източната част на едноетажното съществуващо тяло. Здравният кабинет се намира в съществуващата част в непосредствена връзка до входа.

Височината на всички гореспоменати помещения е 2,85 и отговаря на чл.10 ал.7 т.4 от Наредба №3.

5.	На мястото на плувния басейн чрез изменение по чл.154 от ЗУТ се проектира нова група за 12 деца. За целта се запълва съществуващия басейн и се изгражда нова плоча и изравнява пода на цялото помещение.

Помещението се осветява и проветрява  директно през странични прозорци на покрива задвижвани по електрически път, получени от разликата в нивото на двата покрива  и индиректно осветление  през прохода за топлата връзка за физкултурния салон.

Разработват се  следните видове помещения:

-Помещение  с 12 броя гардеробчета за децата.

-Спалня и занималня за полудневна група за 12 деца на етаж – с обща площ от 48м2.

-Осигурена е непосредствена връзка между спалнята и занималнята с умивалнята, също така и офис за разпределяне на храната, който има топла връзка с кухнята – майка в съществуващата северна част на градината.

-В офиса се предвиждат плот, шкаф, мивка, стерилизатор и гардероб. В умивалнята са предвидени 2 мивки с височина 0,5м от пода, а тоалетните се проектират в тоалетни клетки с преградни стени с височина 1м. В това помещение се осигуряват шкаф за дезинфектанти и душ с ниско корито за измиване на краката на децата .

-Предвижда се отделна тоалетна за персонала.

- шкафове за съхранение на чисто бельо

6. На второ ниво на кота +3,00 и +4,20  се проектира ново разширение на съществуващата плоча  на +4,20 и връзка с еднораменна стълба  от кота +3,00. По този начин се обособява площ за още една група от 12  деца на ниво  +4,20 със същото  функционално разпределение като на новосъздадената нова група на кота  0,00

-Помещение  с 12 броя гардеробчета за децата.

-Спалня и занималня за полудневна група за 12 деца на етаж – с обща площ от 48м2.

- офис за разпределяне на храната, който има топла връзка с кухнята – майка

- умивалня и тоалетна за децата

- тоалетна за персонала

По изисквания за пожарна безопасност се предвижда  нова стоманобетонова стълба за евакуация в северозападната част на новопроектираната сграда. Също така се зазиждат  и съществуващи прозорци в западната фасада на съществуващата сграда за постигане на                        изискуеми разстояния за пожаробезопасност.

Всички материали са описани в графичната част на проекта и са избрани да бъдат негорими или трудногорими по изисквания на РСПАБ. Всички врати се отварят по пътя на евакуацията.

ОБХВАТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА С ВКЛЮЧЕНИ ДЕЙНОСТИ

Обхватът на поръчката включва завършване строителството на постройката, включително довършителни работи и изпълнение на всички предвидени инсталации включително, въвеждането й в експлоатация. За обекта е разработена количествена сметка по всички части.

Към документацията е приложен технически проект за „Разширение на съществуваща детска градина - УПИ ІІІ кв.153 а  гр. В. Търново и „Разширение на съществуваща детска градина - изменение по чл.154 от ЗУТ- УПИ ІІІ кв.153 а  гр. В. Търново, съдържащ следните части:

1. Част „Архитектура“;

2. Част „Конструктивна“;

3. Част „Електрическа“;

4. Част „ОВК“;

5. Част „ВиК“;

6. Част „Енергийна ефективност“;

7. Част „Пожарна безопасност“

Всички дейности, залегнали в техническия проект са задължителни за изпълнение.

  - Част „КОНСТРУКЦИИ“:

Изпълняват се всички дейности по промяната на предназначението на плувния басейн и обособяването на две групи за по 12 деца. За целта се предвижда премахване на съществуваща козирка на кота +6,00 м. Изгражда се продължение на плочата на кота +4 Изгражда се продължение на плочата на кота +4,20 за обособяване на пода на новапроектираната група на кота +4,20. Изпълняват се проектирани колони за укрепване и ново стълбище от коти + 3,00 до +4,20м.

Изгражда се скатен покрив на сградата като за основната част на сградата  покривът е дървена покривна конструкция и керемиди по основния проект и по изменението по чл. 154, а над топлата връзка на първи етаж се изгражда покрив от топлоизолационни панели с тип и дебелина, указани в проекта. Обособява се и плосък „топъл“ покрив със съответното покритие и топлоизолация.

  - Част „Архитектура“:

Предвиждат се дейности за цялостно завършване на сградата. Ще бъдат извършени демонтажни работи – събаряне на тухлени зидове – за осъществяване на разширението и преустройството, предвидено в изменението на техническия проект по чл.154.

Демонтажни и зидарски работи:

Предвижда се събаряне на съществуващи тухлени зидове и изграждане на нови с цел изпълнение на промените по чл. 154 от ЗУТ.

Настилки и стенни покрития:

Предвижда се поставянето на настилки по подовете в зависимост от типа на помещенията. Оформянето на структурата на подовете ще се извърши в съответствие с проекта по част „Архитектура“ и по част „Енергийна ефективност“. Следва да се вземе под внимание монтажа на тръбната мрежа за отоплителната инсталация. На пода на първия етаж ще се положи топлоизолация съгласно проекта по част ЕЕ. Типа на настилките за всяко помещение е посочен в техническия проект. При избора им следва да се вземат предвид следните показатели:

Ламиниран паркет - Участникът следва да предвиди в техническото си предложение всички присъщи материали и консумативи за полагане на ламиниран паркет, така че помещенията да се предадат с напълно завършена подова настилка.

Теракот – за указаните в проекта вътрешни помещения.

Гранитогрес – Предвиден е за вътрешно и външно стълбище, както и за тераси.

Стените и таваните на всички помещения ще са с варо пясъчна мазилка, гипсова шпакловка и покритие с латексова боя.

На посочените в проекта места ще се постави фаянсова облицовка. Обработката на стените преди поставяне на фаянса следва да е според технологията за поставяне – усилена циментова мазилка, грундиране с подходящ грунд, използване на качествени лепила и др. Цветовата гама и моделът на фаянсовата облицовка задължително се одобрява от проектанта по част „Архитектура“ и от строителния надзор на обекта.

За всички настилки и крайни покрития следва да се използват само материали „първо качество“.

Изолации:

Предвижда се поставяне на топлоизолации по всички плътни ограждащи конструкции според проекта по част „Енергийна ефективност“. По всички външни стени ще бъде поставена топлоизолация тип EPS F100 или еквивалент с дебелина 12 см. И коефициент на топлопреминаване, указан в проекта по част енергийна ефективност. Пода на първия етаж ще се топлоизолира с XPS с дебелина и параметри, указани в проекта. На таванската плоча ще се постави топлоизолация от каширана каменна вата с дебелина 15 см и λ ≤ 0,037 W/m.K. Ватата ще бъде покрита с OSB плоскости.

За част от покрива се предвижда термопанел с дебелина и структура, указани в проекта.

Всички еркери също следва да бъдат топлоизолирани с материал EPS с дебелина 12 см. и технически характеристики, указани в проекта по част „Енергийна ефективност“. Съществуващият покрив, явяващ се тераса също се изолира по указания начин. За постигане на максимална енергийна ефективност на сградата следва да се елиминират доколкото е възможно всички топлинни мостове.

Дограма:

Предвижда се поставяне на ПВЦ дограма с едно ниско емисионно стъкло и едно бяло на северни и източни фасади и едно всесезонно стъкло с едно бяло на южните фасади. Входните врати следва да са алуминиеви с прекъснат термомост, със стъклопакет или термоизолационен панел. По первазите ще се поставят подпрозоречни дъски.

Покриви:

Покривът на сградата е скатен „студен“. Покритие бетонови керемиди, дървена покривна конструкция. Улуците ще бъдат в цвят, указан от проектанта на обекта.

Електроинсталации:

Предвидено е да се изпълни електроинсталация на обекта, включваща осветителна, силнотокова, пожароизвестителна и мълниезащитна инсталация. Изграждането включва и ел. таблата, както и довеждащото захранване от съществуващата сграда. Осветителната инсталация е предвидена да се изпълни със светодиодни осветителни тела. В техническия проект по част „Електро“ са приложени светлотехнически изчисления за основните помещения и изборът на осветителни тела следва да е съобразен с тях. Мълниеприемникът с изпреварващо действие следва да бъде с изпреварващо действие поне 40 микросекунди и с радиус минимум 20 метра.

ВиК инсталация:

Ще се изгради водопроводна и канализационна инсталация за сградата. Изграждането ще се извърши по одобрен проект и количествена сметка. Да се спази нормативната височина на водочерпните източници и канализационните отклонения. За захранване с топла вода ще се изгради трасе с рециркулация до съществуващ бойлер с вместимост 1000 литра, захранван с природен газ. Ще се изгради инсталация за отвеждане на конденза от вентилаторните конвектори в канализацията за да се осигури готовност за последващо климатизиране на сградата.

ОВК инсталация

Отоплението на сградата, с която се разширява съществуващата детска градина ще се извършва от съществуващ котел на природен газ с мощност 300 KW. За целта ще се изгради трасе от котелното до сградата, преминаващо през физкултурния салон, както е указано в проекта. Отоплението на жилищните помещения е решено с вентилаторни конвектори, които при изграждане на климатична инсталация ще служат и за охлаждане. В обслужващите помещения са предвидени радиатори. Разпределителните табла ще се разполагат на указаните в проекта места. Всички тръби от разпределителните табла към отоплителните тела се поставят в гофрирана тръба, а тези към конвекторите се и топлоизолират.

Предвижда се да се изгради смукателна вентилация за санитарните помещения и за помещенията, които нямат прозорци или врати към външен въздух. На указаните в проекта места ще се поставят трансферни решетки на вратите за достъп на пресен въздух до помещенията.

Пожароизвестителна инсталация и мерки за пожарна безопасност:

Ще се изгради пожароизвестителна инсталация за обекта съгласно проект по част „Пожарна безопасност“. Предвижда се доставка на пожарогасители и табели за евакуационно осветление.

- ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СМР

Изпълнението на СМР  се извършва в съответствие с Част трета „Строителство” от ЗУТ и започва след издаване на разрешение за строеж от компетентните органи за обекта и подписване на Протокол обр. 2 за откриване на строителна площадка. За обекта е издадено разрешение за строеж и промяна по чл. 154 от ЗУТ. Протоколът за откриване на строителна площадка се подписва до 7 дни след подписване на договора за строителство.

Естеството на изпълняваните СМР предмет на настоящата спецификация са строителни дейности по довършване на сградата, изграждане на електроинсталация и отоплителна инсталация. Същите следва да бъдат изпълнени с ресурси, подход и методи с които да се гарантира качественото изпълнение на всички видове дейности от участника избран за изпълнител.

Минимален експертен състав от специалисти за които участникът е длъжен да представи разпределение на задачите и отговорностите в организацията на работа са: технически ръководител; отговорник по контрола на качеството; инженер (специалист) топлотехника или топлоенергетика или ОВК или друга специалност, кореспондираща с изграждането на отоплителни и вентилационни инсталации; електро инженер или специалист в изграждането на електрически инсталации в сгради. Участникът трябва да представи разпределението на ръководния и изпълнителския състав по видове дейности и времева ангажираност по дни в линеен график отразяващ изпълнението на работите.

5.1. Предлаган подход и организация на изпълнение. Предлагания подход и организация на изпълнението следва да отговаря на изискванията на приложения проект, действащото нормативно законодателство, техническата спецификация, както и на всички технически и технологични изисквания и стандарти, регулиращи извършването на видовете работи, предмет на поръчката. Той следва да съдържа следните елементи:

5.1.1. Пълно описание на предлаганата от участника организация на работа и подход на изпълнение;

5.1.2. Технологичната последователност на изпълнение на отделните видове дейности, технологията и предвиждано времетраене за изпълнение на всеки вид СМР;

5.1.3. Предвижданото от участника разпределение на технически и човешки ресурси по видове работи съобразно подхода и срока на изпълнение; Участникът предлага организация на персонала (с който разполага и възнамерява да използва) и организация на техниката за изпълнението на обществената поръчка. Посочва се разпределение на техническите ресурси, съгласно видове работи и поименно разпределение на отговорностите в рамките на осъществяваната роля на всяко едно от лицата от ръководния и изпълнителски персонал.

5.1.4. Участникът следва да представи модел на взаимоотношения с представителите на възложителя и различните участници в процеса на изпълнение на предмета на поръчката. Посочват се начина и формата на отчитане на изпълнението от изпълнителя към възложителя. Посочват се срокът за реакция на Изпълнителя в случай, на констатирани от представител на Възложителя дефектни работи, който не трябва да е по-дълъг от три календарни дни. Представя се описание на процедурите за реакция при констатиране на дефекти, какви са коригиращите действия и отговорните за тези действия лица.

5.1.5. Участниците задължително трябва да поемат ангажимент да осигурят лице, с което представители на възложителя да контактуват по всички въпроси, касаещи изпълнението, и което при необходимост – болест, нетрудоспособност и т.н. – да бъде заместено от друго лице. Посочват се трите имена на определените лица и мобилен телефон за връзка с тях. При промяна на определените лица или на номерата на телефоните или факса изпълнителят е длъжен да уведоми своевременно ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

5.1.6. Представяне на мерки за опазване на околната среда.

5.2. Подробен линеен график за изпълнение на предвидените в поръчката дейности, с приложена диаграма на работната ръка и график на влаганите материали, оборудване и механизация.

Линейният график /продължителността на изпълнението в календарни дни/, включващ всяка една от дейностите в обхвата на поръчката за изпълнението.

Линейният график трябва да е придружен с Диаграма на работната ръка и график на влаганите материали, оборудване и механизация, предвидени за изпълнението, като информацията в него трябва да кореспондира с линейния график.

Участниците се съобразяват със заложения максимален срок за изпълнение на строително-монтажните работи.

Предложения линеен график трябва да кореспондира с изготвената диаграма на работната ръка, отразяваща работници и ръководни лица.

При изготвянето на графика следва да бъде спазена технологичната последователност за изпълнение на видовете работи и дейности по КСС.

Представената информация трябва да онагледява по видове дейности в КСС какви материали, оборудване и механизация се влагат в обекта по дни.

Участник, чието техническо предложение не отговаря на изискванията на техническата спецификация и не съдържа минимално изискуемата информация и елементи, ще бъде отстранен от участие.

Линейният график следва да обосновава предложения от участника срок за изпълнение на поръчката. В противен случай участникът ще бъде отстранен.

Участник в чийто линеен график има липсващи изискуеми показатели, показва технологична несъвместимост на отделните строителни операции, както и противоречие с техническите спецификации, диаграми на работната ръка и на влаганите материали и оборудване предвидени или други условия, заложени в процедурата или нормативен документ, уреждащ строителните процеси, се отстранява.

Във връзка с точното спазване на инвестиционните проекти при изпълнението на СМР ще се осъществява авторски надзор съобразно изискванията на чл. 162 от ЗУТ и договора за изпълнение с авторите на техническия проект за обекта. С осъществяването на надзор от проектантите - автори на отделни части на техническия проект, се гарантира точното изпълнение на проекта за строеж, спазването на архитектурните, технологичните и строителните правила и норми, както и подготовката на проектната документация за въвеждане на обекта в експлоатация.

Обстоятелствата, свързани със започване, изпълнение и въвеждане в експлоатация (приемане) на СМР, ще се удостоверяват със съставяне и подписване от участниците на съответните актове и протоколи съобразно Наредба № 3 от 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството (обн., ДВ, бр. 72 от 2003 г).

Техническото изпълнение на строителството трябва да бъде изпълнено в съответствие с изискванията на българската нормативна уредба, техническите спецификации на вложените в строежа строителни продукти, материали и оборудване, и добрите строителни практики в България и в Европа.

Общи изисквания към строежите и изисквания към строителните продукти и материали за трайно влагане в строежа, обект по проекта: изпълнителят следва да проектира, изпълнява и поддържа строежа в съответствие с изискванията на нормативните актове и техническата спецификация за осигуряване в продължение на икономически обоснован експлоатационен срок на съществените изисквания за:

1. механично съпротивление и устойчивост (носимоспособност);

2. безопасност при пожар;

3. хигиена, опазване на здравето и на околната среда;

4. безопасна експлоатация;

5. защита от шум;

6. икономия на енергия и топлосъхранение (енергийна ефективност).

С отчитане на горните нормативни изисквания, всички строителни продукти и материали, които се влагат от Изпълнителя при изпълнението на СМР в сградите, трябва да имат оценено съответствие съгласно горепосочената наредба.

Изпълнителят следва да изпълни строежа по такъв начин, че да не представлява заплаха за хигиената или здравето на обитателите, и за опазването на околната среда при:

1. отделяне на отровни газове;

2. наличие на опасни частици или газове във въздуха;

3. излъчване на опасна радиация;

4. замърсяване или отравяне на водата или почвата;

5. неправилно отвеждане на отпадъчни води, дим, твърди или течни отпадъци;

6. наличие на влага в части от строежа или по повърхности във вътрешността на строежа.

Всяка доставка на строителната площадката и/или в складовете на Изпълнителя на строителни продукти, които съответстват на европейските технически спецификации, трябва да има СЕ маркировка за съответствие, придружени от ЕО декларация за съответствие и от указания за прилагане, изготвени на български език.

На строежа следва да бъдат доставени само строителни продукти, които притежават подходящи характеристики за вграждане, монтиране, поставяне или инсталиране в сградите и само такива, които са заложени в проектите на сградите със съответните им технически характеристики, съответстващи на техническите правила, норми и нормативи, определени със съответните нормативни актове за проектиране и строителство.

Всяка доставка ще се контролира от инвеститорския контрол и консултанта, упражняващ строителен надзор на строежа.

Доставката на оборудване, потребяващо енергия, свързано с изпълнение на енергоспестяващи мерки в сградите трябва да бъде придружено с документи, изискващи се от Наредбата за изискванията за етикетиране и предоставяне на стандартна информация за продукти, свързани с енергопотреблението, по отношение на консумацията на енергия и на други ресурси (обн., ДВ, бр. 41 от 2011 г.). посл. изм. бр. 73 от 4.09.2018 г., в сила от 4.09.2018 г.

Строителни продукти и уреди, потребяващи енергия

Доставката на всички продукти, материали и оборудване, необходими за изпълнение на строителните и монтажните работи за сградата е задължение на Изпълнителя.

В строежа трябва да бъдат вложени материалите, определени в проекта и отговарящи на изискванията в българските и/или европейските стандарти. Доставяните материали и оборудване трябва да са придружени със съответните сертификати за качество и произход, декларации за съответствие от производителя или от представителя му и други документи, съгласно изискванията на Закона за техническите изисквания към продуктите и другите подзаконови нормативни актове, уреждащи тази материя.

Изпълнителят е задължен да изпълни възложените работи и да осигури работна ръка - работници топлоизолация, работници хидроизолация, ел. работници, монтажници на климатична техника, работници монтаж дограма, бояджии и общи работници; материали; строителни съоръжения; заготовки; изделия и всичко друго необходимо за изпълнение на строежа.

Изпълнителят точно и надлежно трябва да изпълни договорените работи според одобрения от Възложителя технически проект и качество, съответстващо на БДС. Да съблюдава и спазва всички норми за предаване и приемане на СМР и всички други нормативни изисквания. При възникнали грешки от страна на Изпълнителя, същият да ги отстранява за своя сметка до приемане на работите от страна на Възложителя и от съответните държавни институции.

Изпълнителят трябва да съхранява Заповедната книга на строежа. Всички предписания в Заповедната книга да се приемат и изпълняват само ако са одобрени и подписани от посочен представител на Възложителя.

Изисквания относно осигуряване на безопасни и здравословни условия на труд. План за безопасност и здраве:

По време на изпълнение на строителните и монтажните работи Изпълнителят трябва да спазва изискванията на Наредба № 2 от 2004 г. за минимални изисквания за здравословни и безопасни условия на труд (обн., ДВ, бр. 37 от 2004 г.) при извършване на строителни и монтажни работи, както и по всички други действащи нормативни актове и стандарти относно безопасността и хигиената на труда, техническата и пожарната безопасност при строителство и експлоатация на подобни обекти, а също и да се грижи за сигурността на всички лица, които се намират на строителната площадка.

Изпълнителят е длъжен да спазва изискванията на нормативните документи в страната по безопасност и хигиена на труда, пожарна безопасност, екологични изисквания и други свързани със строителството по действащите в страната стандарти и технически нормативни документи за строителство.

Изпълнителят е длъжен да спазва одобрения от Възложителя и компетентните органи План за безопасност и здраве за строежа.

Изисквания относно опазване на околната среда:

При изпълнение на строителните и монтажните работи Изпълнителят трябва да ограничи своите действия в рамките само на строителната площадка.

След приключване на строителните и монтажните работи Изпълнителят е длъжен да възстанови строителната площадка в първоначалния вид - да изтегли цялата си механизация и невложените материали и да остави площадката чиста от отпадъци.

Системи за проверка и контрол на работите в процеса на тяхното изпълнение:

Възложителят ще осигури Консултант, който ще упражнява строителен надзор съгласно чл. 166, ал. 1, т. 1 от ЗУТ.

Възложителят и/или Консултантът може по всяко време да инспектират работите, да контролират технологията на изпълнението и да издават инструкции за отстраняване на дефекти, съобразно изискванията на специфицираната технология и начин на изпълнение. В случай на констатирани сериозни дефекти, отклонения и ниско качествено изпълнение, работите се спират и Възложителят уведомява Изпълнителя за нарушения в договора.

Всички дефектни материали и оборудване се отстраняват от строежа, а дефектните работи се разрушават за сметка на Изпълнителя. В случай на оспорване се прилагат съответните стандарти и правилници и се извършват съответните изпитания.

Проверки и изпитвания:

Изпълнителят е длъжен да осигурява винаги достъп до строителната площадка на упълномощени представители на Възложителя и Консултанта.

Изпитванията и измерванията на извършените строително - монтажни работи следва да се изпълняват от сертифицирани лаборатории и да се удостоверяват с протоколи.

Текущият контрол от Изпълнителя на строително-монтажните работи следва да се извършва по начин, осигуряващ необходимото качество на изпълнение.

Контрол по време на строителния процес:

Контролът се осъществява от:

- Консултантът, осъществяващ строителен надзор;

- Инвеститорски контрол на общината в качеството й на Възложител - осъществяват проверки на място.

В рамките на строителния процес ще се извършват проверки на място, които ще включват:

- проверка на съответствието на реално изпълнени СМР с техническите проекти и всички изменения в тях, одобрени по съответния ред;

- измерване на място на реално изпълнени СМР от Протокола за приемане на извършени СМР за сравняване с актуваните от изпълнителите и одобрени от строителния надзор и инвеститорския контрол, количества и тези по КСС;

- проверка за технологията на изпълнение и качеството на вложените материали и продукти, и съответствието им с изискванията на работния проект;

- проверка на сроковете на изпълнение в съответствие с приетите графици.

Общи и специфични изисквания към строителните продукти.

Строителните продукти, предназначени за трайно влагане в сградите трябва да са годни за предвижданата им употреба и да удовлетворяват основните изисквания към строежите в продължение на икономически обоснован период на експлоатация и да отговарят на съответните технически спецификации и националните изисквания по отношение на предвидената употреба. Характеристиките им трябва да са подходящи за вграждане, монтиране, поставяне или инсталиране при проектиране на сградите и техните обновявания, ремонти и реконструкции.

По смисъла на Регламент № 305:

- „строителен продукт“ означава всеки продукт или комплект, който е произведен и пуснат на пазара за трайно влагане в строежи или в части от тях и чиито експлоатационни показатели имат отражение върху експлоатационните характеристики на строежите по отношение на основните изисквания към строежите;

- „комплект“ означава строителен продукт, пуснат на пазара от един-единствен производител, под формата на набор от най-малко два отделни компонента, които трябва да бъдат сглобени, за да бъдат вложени в строежите;

- „съществени характеристики“ означава онези характеристики на строителния продукт, които имат отношение към основните изисквания към строежите;

- „експлоатационни показатели на строителния продукт“ означава експлоатационните показатели, свързани със съответните съществени характеристики, изразени като ниво, клас или в описание.

Редът за прилагане на техническите спецификации на строителните продукти е в съответствие с Регламент № 305, чл. 5, ал. 2 и 3 от ЗТИП и Наредба № РД-02-20- 1/05.02.2015г. за условията и реда за влагане на строителни продукти в строежите на Република България, обн. с ДВ, бр.14/2015г., в сила от 01.03.2015г. Строителните продукти се влагат в строежите въз основа на съставени декларации, посочващи предвидената употреба и се придружават от инструкция и информация за безопасност на български език. Декларациите са:

1) декларация за експлоатационни показатели съгласно изискванията на Регламент (ЕС) № 305/2011 и образеца, даден в приложение ІІІ на Регламент (ЕС) № 305/2011, когато за строителния продукт има хармонизиран европейски стандарт или е издадена Европейска техническа оценка. При съставена декларация за експлоатационни показатели на строителен продукт се нанася маркировка „СЕ“ ;

2) декларация за характеристиките на строителния продукт, когато той не е обхванат от хармонизиран европейски стандарт или за него не е издадена ЕТО. При съставена декларация за характеристиките на строителен продукт не се нанася маркировката „СЕ“;

3) декларация за съответствие с изискванията на инвестиционния проект, когато строителните продукти са произведени индивидуално или по заявка, не чрез серийно производство, за влагане в един единствен строеж.

Декларациите следва да демонстрират съответствие с българските национални изисквания по отношение на предвидената употреба или употреби, когато такива са определени.

На строежа се доставят само строителни продукти, които притежават подходящи характеристики за вграждане, монтиране, поставяне или инсталиране в сградите и само такива, които са заложени в проектите на сградите със съответните им технически характеристики, съответстващи на техническите правила, норми и нормативи, определени със съответните нормативни актове за проектиране и строителство.

Всяка доставка се контролира от консултантът, упражняващ строителен надзор на строежа.

Доставката на оборудване, потребяващо енергия, трябва да бъде придружено с документи, изискващи се от Наредбата за изискванията за етикетиране и предоставяне на стандартна информация за продукти, свързани с енергопотреблението, по отношение на консумацията на енергия и на други ресурси (обн., ДВ, бр. 41 от 2011 г.). посл. изм. бр. 73 от 4.09.2018 г., в сила от 4.09.2018 г.

В строежите трябва да бъдат вложени материали, определени в проектите, отговарящи на изискванията в българските и/или европейските стандарти.

Изпълнителят предварително трябва да съгласува с Възложителя всички влагани в строителството материали, елементи, изделия, конструкции и др. подобни. Всяка промяна в одобрения проект да бъде съгласувана и приета от Възложителя.

Не се допуска влагането на неодобрени материали и оборудване и такива ще бъдат отстранявани от строежа и заменяни с материали и оборудване, одобрени по нареждане на Възложителя.

Изпълнителят е задължен да изпълни възложените работи и да осигури работна ръка, материали, строителни съоръжения, заготовки, изделия и всичко друго необходимо за изпълнение на строежа.

Изпълнителят точно и надлежно трябва да изпълни договорените работи според одобрения от Възложителя инвестиционен проект и качество, съответстващо на БДС. Да съблюдава и спазва всички норми за предаване и приемане на СМР и всички други нормативни изисквания. При възникнали грешки от страна на Изпълнителя, същият да ги отстранява за своя сметка до задоволяване исканията на възложителя и до приемане на работите от негова страна и от съответните държавни институции.

- АВТОРСКИ НАДЗОР

Авторът на проектната документация ще упражнява авторския надзор по време на строителството, съгласно одобрените проектни документации и приложимата нормативна уредба посредством проектантите по отделните части на проекта. Целта на надзора е да се съблюдават процесите на извършване на строителните дейности, да гарантира спазването на параметрите на техническия проект, както и да дава указания по време на изпълнението, както и решения при възникване на непредвидени обстоятелства при реализирането на проектите“.

Авторският надзор ще бъде упражняван след покана от Възложителя във всички случаи, когато присъствието на проектант на обекта е наложително, относно:

Присъствие при съставяне и подписване на задължителните протоколи и актове по време на строителството и в случаите на установяване на точно изпълнение на проекта, заверки при покана от страна на Възложителя и др.;

Наблюдение на изпълнението на строежа по време на целия период на изпълнение на строително-монтажните работи за спазване на предписанията на проектанта за точно изпълнение на изработения от него проект от страна на всички участници в строителството;

Изпълнителят на авторския надзор изготвя и предоставя на Възложителя окончателен протокол за приемане на работата на Изпълнителя по отношение на осъществения авторски надзор по време на строителството.

- КОНКРЕТНИ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ИЗПОЛЗВАНИТЕ СТРОИТЕЛНИ ЕЛЕМЕНТИ И МАТЕРИАЛИ:

- Изисквания към дограмата: Съгласно техническия проект дограмата следва да бъде изработена от минимум 5 камерни ПВЦ профили. Стъклопакетът на западните и южните фасади следва да е със едно бяло и едно всесезонно стъкло, а на източните и северните с едно бяло и едно ниско емисионно стъкло. Обобщеният коефициент на топлопреминаване за всяка една сглобена единица трябва да бъде не повече от 1,4 W/m2.K. Цветовите характеристики и растерът на дограмата се одобряват от Проектанта на обекта.  Не се допуска промяна на формата и площта на дограмата. Участниците са длъжни да представят декларации за експлоатационни показатели или декларации за характеристиките на строителния продукт за профила и стъклопакета в техническото си предложение.

- Изисквания към топлоизолациите: За външните стени се предвижда топлоизолация от вън с материал тип EPS с дебелина 12 см, шпакловка, стъклофибърна мрежа и минерална мазилка.

Топлоизолационният материал следва да е с коефициент на топлопроводност  λ≤0,034W/m.K и плътност не по-ниска от 18 kg/m3. Изискване на възложителя е да се използва интегрирана топлоизолационна система. Участникът представя декларации за експлоатационни показатели или декларации за характеристиките на строителния продукт за интегрираната топлоизолационна система.

По еркери и от долната страна на плоски покриви ще бъде поставена топлоизолация с материал EPS с дебелина 12 см. и λ≤0,034W/m.K и плътност не по-ниска от 18 kg/m3.

- Изисквания към подовите покрития

- Ламиниран паркет - Минимални изисквания: минимална дебелина 8 mm;  Клас 33;  Клас на абразивност АС5.

- Теракот – дебелина на плочката ≥7,5 мм, водопоглъщаемост ≤0,5%, коефициент на приплъзване min R10 за санитарните помещения и min. R9  за останалите помещения, за които е предвидено теракотено покритие

- Гранитогрес – Предвиден е за вътрешно и външно стълбище, както и за тераси.

дебелина на плочката ≥7,5 мм, водопоглъщаемост ≤0,5%, коефициент на приплъзване min R10.

- За всички настилки и крайни покрития следва да се използват само материали „първо качество“.

Участникът представя декларации за експлоатационни показатели или декларации за характеристиките на строителния продукт за ламиниран паркет, теракот, гранитогрес.

Осветителни тела - Осветителната инсталация	е предвидена да се изпълни със светодиодни осветителни тела. В техническия проект по част „Електро“ са приложени светлотерхнически изчисления за основните помещения. Следва да се представят документи за осветителните тела в помещения гардеробно, занималня и спално, както и за канцелариите, доказващи че светлинният им поток е равен или по-голям от заложения в проекта по част „Електро“.

- Мълниезащитна инсталация -  Мълниеприемникът с изпреварващо действие следва да покрива цялата площ на сградата.

Участникът представя декларации за експлоатационни показатели или декларации за характеристиките на строителния продукт за осветителни тела и мълниеприемник с изпреварващо действие.

- Покрив – Покривното покритие е от бетонови керемиди. Ще се монтират снегозадържащи и вентилационни керемиди. Ще се използват елементи на производителя за отдушниците на канализацията и евентуално на вентилацията.

Участникът представя декларация за експлоатационни показатели или декларация за характеристиките на строителния продукт за керемидите.

- Отоплителна инсталация – Отоплителните тела са основно вентилаторни конвектори. В санитарните и обслужващи помещения са алуминиеви радиатори. Възложителят поставя изискване за нивото на шум на вентилаторните конвектори, като звуковото налягане на конвекторите при максимално ниво на вентилатора не може да бъде по-голямо от 45 dB. Отоплителната мощност на конвекторите се определя при входяща температура на топлоносителя 50 °С. За вентилаторните конвектори се представят документи, удостоверяващи съответствието им на проекта и на изискванията на Възложителя. Алуминиевите радиатори са съставени от глидери с височина 500mm. Глидерите следва да имат мощност не по-малка от 123 W при Δt 50 °С.

- Вентилационна инсталация – Предвижда се изграждане на смукателна вентилация за санитарните помещения и за помещенията, които нямат отваряеми прозорци към външен въздух. Следва да се представи декларация за експлоатационни характеристики и каталожни данни, доказващи съответствието на двускоростния канален вентилатор на инвестиционния проект.

Участникът представя декларация за експлоатационни показатели или декларация за характеристиките на строителния продукт за вентилаторен конвектор, алуминиев глидер, двускоростен канален вентилатор. От представените декларации или от допълнително представени каталожни данни  следва да е видно, че техническите параметри на продуктите удовлетворяват изискванията на техническия проект и техническата спецификация.

Пожароизвестителна инсталация – Участникът представя декларация за експлоатационни показатели или декларация за характеристиките на строителния продукт.

- НОРМАТИВНА РАМКА

Техническите условия за изпълнение на процедурата са в съответствие със Закона за устройство на територията (ЗУТ) и приложимите подзаконови актове към ЗУТ, регламентиращи строителните дейности.

При изпълнение на дейностите, изпълнителят следва да спазва стандартите ISO 9001:2015 за управление на качеството и ISO 14001 за опазване на околната среда или еквивалентни на тях.

Следва да се имат предвид следните документи, с приоритети по реда на представянето:

Закон за обществените поръчки и Правилник за прилагане на закона за обществените поръчки.

Закон за устройство на територията.

Подзаконови актове по прилагането на ЗУТ, регламентиращи строителния процес.

Общински нормативни разпоредби.

Договор за изпълнение на обществената поръчка и приложени към него одобрени строителни книжа на проекта - чертежи и количествени сметки, настоящата спецификация.

Правилник за изпълнение и приемане на строителни и монтажни работи.

НОРМАТИВНА БАЗА

При изпълнение на договорите трябва да бъдат стриктно съблюдавани разпоредбите на следните нормативни документи (списъкът не е изчерпателен):

Общинска програма за енергийна ефективност 2018-2020 г.

Интегриран план за градско възстановяване и развитие на гр. Велико Търново

-	Закон за обществените поръчки и Правилник за прилагане на закона за обществените поръчки.

-	Закон за устройство на територията.

-	Наредба № 15 от 28.07.2005 г. за технически правила и нормативи за проектиране, изграждане и експлоатация на обектите и съоръженията за производство, пренос и разпределение на топлинна енергия, обн., ДВ, бр. 68 от 19.08.2005 г., посл. изм, ДВ. бр.6 от 22 януари 2016 г.

-	Подзаконови актове по прилагането на ЗУТ, регламентиращи строителния процес.

-	Общински нормативни разпоредби.

-	Договор за изпълнение на обществената поръчка и приложени към него одобрени строителни книжа на проекта - чертежи и количествени сметки, настоящата спецификация.

-	Правилник за изпълнение и приемане на строителни и монтажни работи.

-	Наредба № Е-РД-04-2 от 22.01.2016 г. за показателите за разход на енергия и енергийните характеристики на сградите, (издадена от министъра на енергетиката и министъра на регионалното развитие и благоустройството, обн., ДВ, бр. 10 от 5.02.2016 г., в сила от 7.03.2016г)

-	Наредба №7 от 2004 г. за енергийна ефективност на сгради, обн. ДВ. бр.5 от 14 Януари 2004г., посл. изм. и доп. изм. и доп. ДВ. бр.93 от 21 Ноември 2017г.

-	Наредба № Із-1971/29.10.2009 г. за строително-технически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар;

-	Наредба № 3/09.06.2004 г. за устройството на електрическите уредби и електропроводните линии;

-	Наредба № РД-02-20-1 от 12.06.2018 г. за технически правила и нормативи за контрол и приемане на електромонтажни работи, обн., ДВ, бр. 53 от 26.06.2018 г., в сила от 27.09.2018 г.;

- Наредба за управление на строителните отпадъци и за влагане на рециклирани строителни материали, обн., ДВ, бр. 98 от 8.12.2017 г.

- Други действащи нормативни актове, съгласно публикуван Списък на МРРБ на действащата към 01.09.2019 г. нормативна уредба по регионално развитие, устройство на територията, геодезия, картография и кадастър, проектиране, изпълнение и контрол на строителството , имащи отношение към предмета на поръчката.

МЯСТО И СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА

Място за изпълнение на поръчката е територията на гр. Велико Търново – ул. „Стара планина“ №22.

Срокът за изпълнение на обществената поръчка e както следва: до 180 календарни дни от  от подписването на Протокол 2 до приключване на изпълнението и подписване на Акт 15.

Срокът за изпълнение на строително- монтажните работи приключва с издаване на Акт образец 15.

!!!Забележка: Участниците следва да имат предвид, че навсякъде в Техническата спецификация и приложенията към нея,  в образците към документацията където е посочен стандарт, спецификация, техническа оценка, техническо одобрение или технически еталон във връзка с чл. 48, ал. 1, т. 2 от ЗОП, или се съдържат конкретен модел, източник или специфичен процес, който характеризира продуктите или услугите, предлагани от конкретен потенциален изпълнител, търговска марка, патент, тип или конкретен произход или производство, което би довело до облагодетелстване или елиминиране на определени лица или някои продукти във връзка с чл. 49, ал. 2, предл. 2 от ЗОП, следва да се чете допълнено с думите „или еквивалентно/и“.

Навсякъде където в обявлението и/или в документация и/или в техническите спецификации и/или в приложенията, и на всякъде другаде в предоставената към участниците информация, където е посочено модел, източник, процес, търговска марка, патент, тип, произход или производство или се навежда към производител и/или доставчик да се чете „или еквивалентно/и”.

Съдържащо се в настоящата техническа спецификация, в решение или обявление или в приложения или образци или в документацията като цяло посочване на конкретен модел, източник или специфичен процес, който характеризира продуктите или услугите, предлагани от конкретен потенциален изпълнител, търговска марка, патент, тип или конкретен произход или производство, което облагодетелства или елиминира определени лица или някои продукти, следва да се чете и разбира „или еквивалентно/и“.

При противоречие на техническата спецификация и приложенията към нея с нормативен акт, закон, правилник, наредба, указания, стандарти и др. регламентирани правила относими към изпълнението, влаганите материали, технологични процеси и др. и задължителни за прилагане, съгласно последните се прилагат правилата разписани от съответния актуален и относим акт и/или стандарт.

- ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ НА ПОРЪЧКАТА

Общата прогнозна стойност на настоящата обществена поръчка е 533333,33   лв. (петстотин тридесет и три хиляди триста тридесет и три лева и тридесет и три стотинки) без ДДС, а с ДДС 640000 лв. (шестстотин и четиридесет хиляди лева).

- ПРИЛОЖЕНИЯ:

Технически проект по части:

Част: „Архитектура“; част: „Конструкции“; част „Електро“; част „ОВК“; част „ВиК“; част „Енергийна ефективност“, част: „Пожарна безопасност“.

Съгласувал:

инж. Цанко Бояджиев- Началник отдел ТИ, Дирекция СУТ

Изготвил:

инж. Ивайло Дачев-Главен експерт в отдел ТИ, Дирекция СУТ