Приложение 1

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

„Доставка и монтаж на климатични системи за нуждите на Община Велико Търново”

# Минимални изисквания към климатизаторите:

# • Следва да се предложат климатични системи със следните мощности:

# - климатична техника с мощност 9 000 BTU;

# - климатична техника с мощност 12 000 BTU;

# - климатична техника с мощност 18 000 BTU;

# - климатична техника с мощност 24 000 BTU;

Доставяните климатици/климатични системи следа да притежават „СЕ“ маркировка и да отговарят на изискванията за енергийна ефективност на стоки, разпространявани на територията на Европейския съюз, съгласно изискванията на чл. 21, ал. 1 от Закона за техническите изисквания към продуктите, във връзка с Наредба за съществените изисквания и оценяване на съответствието на електрическите съоръжения, предназначени за използване в определени граници на напрежението и Наредба за съществените изисквания и оценяване на съответствието за електромагнитна съвместимост (Приети с ПМС № 47 от 15.03.2016 г.) и чрез които са транспонирани Директива 2014/35/ЕС и Директива 2014/30/ЕС.

# • Клас на енергийна ефективност:

# Климатичните системи, предложени от участниците, следва да притежават минимум клас на енергийна ефективност А++ в режим охлаждане и А+ в режим отопление, съгласно Наредбата за изискванията за етикетиране и предоставяне на стандартна информация за продукти, свързани с енергопотреблението, по отношение на консумацията на енергия и на други ресурси (приета с ПМС № 140/17.05.2011 г., обн. ДВ бр.41/31.05.2011 г., посл. изм. ДВ бр. 73/04.09.2018 г.) и „Указания за прилагане на изискванията за енергийна ефективност и енергийни спестявания при възлагане на обществени поръчки за доставка на оборудване и превозни средства и закупуване и/или наемане на сгради с високи показатели на енергийна ефективност, с цел минимизиране на разходите за срока на експлоатацията им“, утвърдени от изпълнителния директор на АУЕР и Изпълнителния директор на АОП (които могат да бъдат намерени на адрес: https://www2.aop.bg/wp-content/uploads/2019/06/Energiina_efektivnost.pdf .

- Сезонен коефициент на преобразуване при охлаждане /SEER/: ≥5,6

- Сезонен коефициент на преобразуване при отопление /SCOP/: ≥4

• Други технически изисквания:

- Долна граница на работния диапазон на температурата в режим на отопление до – (минус) 20°С

- функция „sleep- control”;

- филтър за ефективно пречистване на въздуха в помещението;

- функция – вътрешно изсушаване и спиране развитието на плесени, гъбички и лоши миризми.

- дистанционно управление за включване и изключване, контрол на параметрите на температурата, скоростта на въздуха и неговата посока;

- стандартно ел. захранване по БДС и функция за предпазване (защита) при токов удар и нисък волтаж;

- свалящ и миещ се панел и антиалергичен филтър.

За доказване на техническите параметри на климатичните системи, посочени от участника в техническото му предложение, същият следва да представи някои от следните документи– паспорт на системата и/или инструкция за експлоатация, и/или, декларация за съответствие и/или гаранционна карта, и/или други документи.

Предложените от участника климатизатори следва да са от една марка.

Участниците следва да поемат ангажимент, че ако предложените климатици/ климатични системи вече не се произвеждат или има обективни пречки за доставката им, се задължават да доставят еквивалентни или други климатици/ климатични системи с по-добри технически параметри, на цени равни или по-ниски от оферираните с Ценовото предложение, след одобрение от представител на Възложителя.

Срок за гаранционна поддръжка:

За предлаганата от участника климатична техника, следва да се посочи срок за гаранционна поддръжка не по-кратък от 36 (тридесет и шест) месеца и не по-дълъг от 60 (шестдесет) месеца, считано от датата на подписване на приемо-предавателните протоколи за доставка и монтаж на климатиците.

В срока на гаранционната поддръжка, участникът, избран за изпълнител, поема задължението да:

- извършва диагностика и при необходимост настройки за осигуряване на нормална работа на климатичните системи, включително зареждане с фреон при нужда;

- извършва замяна на фабрично дефектирали части на климатизаторите;

- да отстранява проявили се скрити недостатъци в климатизаторите или да замени некачественото устройство с ново със същите или по-добри характеристики, ако недостатъкът не може да бъде отстранен и прави устройството негодно за използване по предназначение.

Действията по направената от възложителя рекламация следва да бъдат предприети не по-късно от 1 (един) работен ден от уведомяването, извършено чрез представител на възложителя.

При необходимост от извършване на ремонт в сервизна база на изпълнителя, демонтажът на техниката, транспортните разходи и монтажа на техниката са за сметка на изпълнителя.

Срок за изпълнение на доставката и монтажа:

Доставката и монтажа на климатизаторите следва да се извърши в срок не по-кратък от 1 (един) работен ден и не по-дълъг от 20 (двадесет) работни дни, считано от датата на получаване на възлагателното писмо по електронната поща на изпълнителя, което обстоятелство се удостоверява чрез автоматично получаване на обратна разписка за прочитане на електронното писмо от получателя.

Участникът, избран за изпълнител, е длъжен да извърши предварителен оглед на обекта, където е необходим монтаж на климатик/климатична система. При огледа следва да бъде подбран правилно видът на климатичната система, както и определени разположението на външното и вътрешното тяло, уточнена дължината на трасето и местоположението на извода за електрическо захранване и определен начинът на монтажа.

Участниците следва да имат предвид, че навсякъде в Техническата спецификация и приложенията към нея, в образците към документацията, където е посочен стандарт, спецификация, техническа оценка, техническо одобрение или технически еталон във връзка с чл. 48, ал. 1, т. 2 от ЗОП, или се съдържат конкретен модел, източник или специфичен процес, който характеризира продуктите или доставките, предлагани от конкретен потенциален изпълнител, търговска марка, патент, тип или конкретен произход или производство, което би довело до облагодетелстване или елиминиране на определени лица или някои продукти във връзка с чл. 49, ал. 2, предл. 2 от ЗОП, следва да се чете допълнено с думите „или еквивалентно/и“.

При противоречие на техническата спецификация с нормативен акт, закон, правилник, наредба, указания, стандарти и др. регламентирани правила относими към изпълнението, влаганите материали, технологични процеси и др. и задължителни за прилагане, съгласно последните се прилагат правилата разписани от съответния актуален и относим акт и/или стандарт.